GOVERNO  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO

FDE   AVISA:

##### PREGÃO (PRESENCIAL) DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/1974/09/05

OBJETO: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÕES, DESINSTALAÇÕES E REMANEJAMENTOS EM REDE DE TELEFONIA, LÓGICA E ELÉTRICA.

A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  –  FDE comunica às empresas interessadas que acha-se aberta licitação de Registro de Preços para Serviços de Infraestrutura com Manutenção corretiva, Manutenção Preventiva, Instalações, Desinstalações e Remanejamentos em Rede de Telefonia, Lógica e Elétrica.

As empresas interessadas poderão obter informações e verificar o Edital na SEDE DA FDE na Supervisão de Licitações, na Av. São Luis, 99 – Centro – CEP 01046-001 - São Paulo - SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 horas às 17:00 horas, ou através do site www.fde.sp.gov.br .

O credenciamento do representante das proponentes e o recebimento dos Envelopes “Proposta” e “Documentos de Habilitação” ocorrerão na SEDE DA FDE, no endereço acima mencionado, às 09:30 horas do dia  05/02/2010, ou no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, na hipótese de não haver expediente naquela data.

Esta Licitação será processada em conformidade com a Lei Federal № 10.520/02, Decreto Estadual № 47.297/02; Decreto Estadual № 51.809, de 16 de maio de 2007; Resolução CEGP-10/02, de 19 de novembro de 2002; Decreto Estadual nº 47.945, de 16 de julho de 2003; Decreto Estadual nº 54.939, de 20 de Outubro de 2009 e Lei Complementar № 123/06 de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal № 8.666/93 e Lei Estadual № 6.544/89, com alterações posteriores, Regulamento da FDE e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer rigorosamente o estabelecido no edital.

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) DE REGISTRO DE PREÇOS n° Nº 57/1974/09/05

A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, doravante designada simplesmente FDE, situada na Av. São Luis, 99 – Centro - São Paulo/SP, por seu Presidente, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade Pregão (Presencial), do tipo MENOR PREÇO, objetivando o Registro de Preços para Serviços de Infraestrutura com Manutenção corretiva, Manutenção Preventiva, Instalações, Desinstalações e Remanejamentos em Rede de Telefonia, Lógica e Elétrica, que será regida pela Lei Federal № 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Estadual № 47.297, de 06 de novembro de 2002, Decreto Estadual № 51.809, de 16 de maio de 2007 e Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, Decreto Estadual № 47.945, de 16 de julho de 2003; Decreto Estadual nº 54.939, de 20 de Outubro de 2009 e Lei Complementar № 123/06 de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal № 8.666, de 23 de junho de 1993, e Lei Estadual № 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações posteriores, Regulamento da FDE e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

A sessão de processamento do pregão será realizada no dia 05/02/2010, às 09:30 horas, no Auditório da SEDE DA FDE, à Av. São Luis, 99 – Centro – São Paulo/SP, ocasião em que serão recepcionados os Envelopes “Proposta” e “Documentos de Habilitação”, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame ou no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, na hipótese de não haver expediente naquela data.

1 - DO OBJETO

1.1.	A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para Serviços de Infraestrutura com Manutenção corretiva, Manutenção Preventiva, Instalações, Desinstalações e Remanejamentos em Rede de Telefonia, Lógica e Elétrica, nas Unidades Escolares da Rede Pública Estadual de São Paulo e demais órgãos vinculados, conforme detalhamento constante do Anexo II - Especificações Técnicas, parte integrante deste Edital.

1.2.	As quantidades estimadas constam do Anexo II – Especificações Técnicas e Quantidades estimadas.

1.3.	A detentora da Ata obriga-se a executar as Ordens de Serviços, expedidas pela FDE, até a capacidade de execução declarada na Proposta, conforme Anexo V – Modelo de Proposta, sendo que esta capacidade deverá ser igual ou superior à quantidade mínima indicada no Anexo II -Especificações Técnicas e Quantidades Estimadas.

2 - DA PARTICIPAÇÃO

  - Somente poderão participar do presente certame as empresas que:

- Atenderem todas as exigências deste Edital e seus anexos;

- Preencherem as condições de credenciamento constante deste Edital;

- Não tenham sido declaradas inidôneas por ato do Poder Público, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666/93;

- Não estejam sob processo de falência ou após a decretação desta;

- Não estejam impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública direta ou indireta;

IV.	Das quais não participem, seja a que título for, dirigente ou funcionário da FDE ou da SEE.

2.2.	Não será admitida a participação de empresas em consórcio.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1.	Para o credenciamento o representante legal deverá apresentar os seguintes documentos:

a)	tratando-se de Sócio ou Diretor, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, arquivado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

b)	tratando-se de procurador, a procuração pública ou particular da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.

b 1)	Em caso de dúvida de autenticidade, poderá ser exigido o reconhecimento da firma da procuração particular apresentada.

3.1.1	Não serão credenciadas as empresas cujo objeto social não seja compatível com o objeto licitado.

3.2.	Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 8.8, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa no documento apresentado em cumprimento às disposições da alínea "a" do subitem anterior.

3.3.	O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

3.4.	Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

3.5.	A ausência do Credenciado em qualquer momento da sessão, importará na imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1.	A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, de acordo com modelo estabelecido no Anexo IV do Edital, deverá ser apresentada fora dos Envelopes “Proposta” e “Documentos de Habilitação”.

4.2.	A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

# FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Envelope nº 1 – 	Proposta

Pregão para Registro de Preços nº:- Nº 57/1974/09/05

Objeto: 	Serviços de Infraestrutura com Manutenção corretiva, Manutenção Preventiva, Instalações, Desinstalações e Remanejamentos em Rede de Telefonia, Lógica e Elétrica.

# FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Envelope nº 2 – 	Habilitação

Pregão para Registro de Preços nº:- Nº 57/1974/09/05

Objeto: 	Serviços de Infraestrutura com Manutenção corretiva, Manutenção Preventiva, Instalações, Desinstalações e Remanejamentos em Rede de Telefonia, Lógica e Elétrica.

4.3.	A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se cópia da procuração.

4.4.	Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

5.1.	A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

- Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;

- Número do Pregão;

- Especificação do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas de todo o produto ofertado, incluindo marca, modelo e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas, em conformidade com as Especificações Técnicas contidas no - Anexo II deste Edital;

- Valor unitário dos itens, valor total do item (AxB) e soma dos valores totais, nos termos do Anexo V, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas ao objeto da presente licitação;

- Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.

5.2.	Não será admitida cotação inferior às quantidades mínimas propostas neste Edital.

6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

6.1.	O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados:

6.1.1.	HABILITAÇÃO JURÍDICA

- Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b)	Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração estatutária ou contratual em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no órgão competente em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhados da publicação da ata da última eleição da diretoria e da última alteração de capital;

c)	Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “c” deste subitem não precisarão constar do “envelope documentos de habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

6.1.2.	REGULARIDADE FISCAL

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

- Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;

- Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional.

6.1.3.	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a)	Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em até 90 (noventa) dias anteriores à data da entrega dos envelopes.

b)	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, mencionado expressamente em cada balanço o número do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número do registro do livro na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente publicadas na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações;

- Possuir Patrimônio Líquido mínimo no valor de R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais);

6.1.4.	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, em nome da licitante, pertinente e compatível com o objeto licitado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, através do qual fique comprovada a capacidade de fornecimento mínimo de: 30.000 (trinta mil) pontos categoria 5e, 2500 (dois mil e quinhentos) pontos categoria 6, 100 (cem) fusões ópticas e 17.000 (dezesete mil) pontos de elétrica, num período correspondente ao prazo de entrega do mesmo, em qualquer época.

- Admitir-se-á o somatório dos quantitativos consignados em atestados que comprovem a simultaneidade de fornecimento do objeto;

6.1.5.	OUTRAS COMPROVAÇÕES

- Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, nos termos do Decreto n.º 4.358/02, bem como assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual n° 10.218/99 e parágrafo único, art. 117, Constituição do Estado, conforme modelo – Anexo VI.

7 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

7.1.	O Certificado de Registro Cadastral – CRC fornecido pela FDE, em plena validade e de conformidade com o ramo pertinente ao objeto da presente licitação, será aceito em substituição aos documentos exigidos na habilitação, exceto o constante do subitem 6.1.4. e 6.1.5..

7.2.	Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

# 8 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

8.1.	No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

8.2.	Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme modelo - Anexo IV do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

8.3.	A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

8.3.1.	cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital;

8.3.2.	que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;

8.3.3.	que apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceção feita quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais se renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração, caso em que poderá ser solicitada comprovação.

a)	No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta;

b)	Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

8.4.	As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

- seleção da proposta de menor valor e as demais com preços até 10% superiores àquela;

- não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

8.4.1.	Para efeito de seleção será considerado o menor valor total da proposta.

8.5.	O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

8.6.	Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor valor, observada a redução mínima entre os lances de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) A aplicação do valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre o valor total da proposta.

8.6.1. A redução concedida no preço final será aplicada linearmente sobre os itens.

8.7.	A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

8.8.	Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras:

8.8.1.	O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.

8.8.1.1.	A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem 8.8.1.

8.8.2.	Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 8.8.1.

8.8.3.	Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 8.8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.

8.9.	O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

8.10.	Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor valor, decidindo motivadamente a respeito.

8.10.1.	A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela FDE, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

8.10.2.	O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários.

8.11.	Considerada aceitável a oferta de valor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

8.12.	O critério de Julgamento será feito pelo Menor valor total da proposta.

8.13.	Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

a)	verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

8.13.1.	A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

8.13.2.	A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

8.14.	Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados nos subitens 6.1.1 a 6.1.3., deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.

8.14.1.	Para efeito de assinatura da Ata de Registro de Preço, a licitante habilitada nas condições do subitem 8.14. deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

8.14.2.	A comprovação de que trata o subitem 8.14.1 deste item deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.

8.15.	Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

8.15.1. A empresa ganhadora da licitação, deverá, se necessário, entregar até 17:00 horas do primeiro dia útil subseqüente à data da realização do pregão, a recomposição dos preços unitários para atingir o valor unitário total proposto

8.16.	Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor valor, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

8.17.	Conhecida a vencedora, o Pregoeiro consultará as demais classificadas se aceitam fornecer ao preço daquela, mantidas as quantidades ofertadas.

8.18.	Em seguida, abrirá os envelopes nº 02 das licitantes que aceitaram e decidirá sobre as respectivas habilitações, observadas as disposições do subitem 8.11 supra. As habilitadas serão incluídas na ata de registro de preços, observada a ordem de classificação, a que alude o subitem 8.8 acima.

9 – DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1.	No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2.	A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

9.3.	Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

9.4.	O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.5.	Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços.

9.6.	A ata de registro de preços será formalizada, com observância das disposições do artigo 12 do Decreto Estadual nº 47.945, de 16 de julho de 2003, e será subscrita pela autoridade competente.

9.7.	A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.

9.8.	Colhidas as assinaturas, o Órgão providenciará a imediata publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.

10 – O PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

10.1.	O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.

10.2.	O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas nos artigos 18 e 19 do Decreto Estadual № 47.945/2003.

11 – DAS CONTRATAÇÕES

11.1.	Os executores dos serviços incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar as Ordens de Fornecimento/Serviços que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.

11.2.	A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

11.3.  Para instruir a formalização da ata de registro de preços ou instrumento equivalente, a DETENTORA do bem deverá providenciar certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Cópia autenticada do Contrato Social atualizado da empresa, caso o representante seja Sócio ou Diretor, ou cópia autenticada da procuração por instrumento particular com firma reconhecida e o Termo de Ciência e de Notificação – Anexo VIII,  sob pena da contratação não se concretizar.

11.4.	O fornecedor do objeto desta licitação deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação, comparecer para assinar a ata ou instrumento equivalente.

11.5. No ato da assinatura do contrato a DETENTORA deverá Indicar os membros da equipe técnica de seu quadro permanente que atendam aos requisitos do sub-item 1.7. do Anexo II, quando se tratar de dirigentes ou sócios-proprietários da empresa, tal comprovação deverá ser feita através da cópia da ata da assembléia, referente à sua investidura no cargo ou do contrato social. Quando for empregado, a comprovação do vínculo empregatício do profissional relacionado neste item será feita mediante apresentação da cópia da Carteira Profissional do Empregado, onde consta a qualificação e o registro do empregado e da Guia de Recolhimento (GFIP) acompanhada da respectiva Relação de Empregados (RE).

12 – DO PRAZO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS BENS

12.1.	O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias, nos locais estipulado na(s) Ordem(ns) de Fornecimento(s)/Serviços, a partir da assinatura da(s) mesma(s);

12.2.	O objeto desta licitação será entregue e instalado nas Unidades Escolares da Rede Pública Estadual de São Paulo e demais órgãos vinculados conforme Anexo IX – Relação de Locais, correndo por conta da DETENTORA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do serviço, poderão fazer parte desta relação novas escolas a serem inauguradas, cujos os endereços serão fornecidos posteriormente pela FDE.

12.2.1. Cada Ordem de Servico terá anexada o local para a prestação dos serviços bem como demais informações necessárias para a prestação dos serviços.

13 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1.	No recebimento e aceitação do objeto desta licitação serão observadas, no que couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76, da Lei Federal nº 8666/93 e suas atualizações posteriores.

# 14 – DOS PAGAMENTOS E REAJUSTES

14.1.	O pagamento será efetuado nos termos da Cláusula Sexta do Anexo I – Ata de Registro de Preços.

14.2.	O reajuste será efetuado nos termos da Cláusula Nona do Anexo I – Ata de Registro de Preços.

# 15 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

15.1.	Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Estado de São Paulo pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, c.c. o artigo 15 da Resolução CEGP-10 de 19 de novembro de 2.002.

15.2.	A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as penalidades previstas na Cláusula Oitava do Anexo I – Ata de Registro de Preços, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro da FDE.

# 16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1.	Os bens deverão ser fornecidos e instalados rigorosamente em conformidade com os termos do Anexo II – Especificações Técnicas e Quantidades Mínimas e Máximas, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das penalidades previstas.

16.2.	Caso a DETENTORA se recuse a executar o objeto desta licitação, ou venha a fazê-lo fora das especificações, a FDE poderá, independentemente de qualquer aviso ou notificação, rescindir o Registro e optar pela convocação das demais Licitantes na ordem de classificação.

16.3.	A atuação da Licitante perante a Comissão Permanente de Licitação, assim como na execução da Ordem de Fornecimento/Serviços será registrada no Cadastro de Fornecedores da FDE e constará dos certificados e declarações solicitadas.

16.4.	Fica assegurado à FDE o direito de:

16.4.1.	adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados, através do Diário Oficial e do site FDE, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada;

16.4.2.	anular, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, desde que, ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou revogá-la por razões de interesse público, dando ciência aos interessados;

16.4.3.	alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregão, fixando novo prazo, não inferior a 8 (oito) dias úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação das alterações.

16.5.	A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas do Edital, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso.

# 17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1.	As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

17.2.	O resultado do presente certame, bem como a publicidade dos demais atos pertinentes à licitação, serão publicados no D.O.E. e divulgados no endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br, com exceção dos Esclarecimentos previstos em 17.4.1.

17.3.	Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada na Supervisão de Licitações – SLI, após a celebração da Ata de Registro de Preços, pelo período de 15 dias.

17.4.	Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

17.4.1.	A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital e seus anexos deverá solicitá-los por escrito, por meio de carta, telegrama, fac-símile ou e-mail, enviados aos endereços abaixo, até 02 (dois) dias antes da data estabelecida para a apresentação das propostas e serão atendidos, pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE que responderá através do site: www.fde.sp.gov.br/licitações/esclarecimentos.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES

Av. São Luis, 99 – Centro

01046-001 - São Paulo – SP – Brasil

FAX: 55.11.3158-4336  -  55.11.3158-4337

EMAIL - sli@fde.sp.gov.br

17.4.2.	A petição da impugnação ao edital será dirigida à autoridade subscritora do Edital. Somente serão aceitas as impugnações protocoladas na Sede da FDE, na Supervisão de Licitações, de segunda à sexta no horário das 08:30 hs ás 17:00 hs.

17.4.3.	Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

17.5.	Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

17.6.	Integram o presente Edital:

Anexo I -	Minuta da Ata de Registro de Preço

Anexo II -	Especificações Técnicas e Quantidades Estimadas

Anexo III -	Modelo de Credenciamento

Anexo IV -	Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação

Anexo V - 	Modelo de Proposta Comercial

Anexo VI -	Modelo de Declaração nos termos do Decreto 4.358/02 e da Lei Estadual 10.218/99 e do artigo 117, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo

Anexo VII - 	Modelo de Ordem de Fornecimento e de OrdemServiços

Anexo VIII - 	Termo de Ciência e de Notificação, Instrução TCE 01/2008

Anexo IX - 	Relação dos Locais

17.7.	Os preços registrados serão publicados no Diário Oficial do Estado, trimestralmente.

17.8.	Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes desta licitação.

17.9.	Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o Foro da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.

São Paulo, 22 de janeiro de 2010.

Pregoeiro

ANEXO I

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/1974/09/05 (MINUTA)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS que entre si celebram a FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE e a empresa (razão social da empresa), objetivando a Contratação de Serviços de Infraestrutura com Manutenção corretiva, Manutenção Preventiva, Instalações, Desinstalações e Remanejamentos em Rede de Telefonia, Lógica e Elétrica, em Unidades Escolares da Rede Pública Estadual de São Paulo e demais órgãos vinculados, cujas descrições detalhadas encontram-se no Anexo II – Especificações Técnicas e Quantidades Estimadas deste Edital..

A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE, situada na Av. São Luis, nº 99 – Centro – São Paulo – SP, C.N.P.J. nº 60.509.015/0001-01, doravante denominada FDE, neste ato representada por seu Diretor de Tecnologia da Informação, Senhor JOÃO THIAGO DE OLIVEIRA POÇO, portador do R.G. nº. 28.824.631-7, e por seu Gerente da Infraestrutura e Suporte de Tecnologia, Senhor JOHANN NOGUEIRA DANTAS, portador do R.G. n°38.019.322-X, e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) em ordem de preferência por classificação, doravante denominada(s) DETENTORA(S), por seu(s) representante(s) legal(ais), ao final nominado(s), resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, Decreto Estadual n° 51.809, de 16 de maio de 2007 e Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, Decreto Estadual nº 47.945, de 16 de julho de 2003 e Lei Complementar 123/06 de 14 de dezembro de 2006,  aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, e Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações posteriores, Regulamento da FDE e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. E as condições constantes deste ajuste, decorrente do PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/1974/09/05, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

DETENTORA 1 : ________________________________________________________

Endereço _________________________________________________________________

C.N.P.J. ________________________________

DETENTORA 2 : ________________________________________________________

Endereço _________________________________________________________________

C.N.P.J. ________________________________

DETENTORA 3 : ________________________________________________________

Endereço _________________________________________________________________

C.N.P.J. ________________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, QUANTIDADES, LOCAL, PRAZO E PREÇOS.

  - Constitui objeto do presente ajuste o Registro de Preços para a Contratação de Serviços de Infraestrutura com Manutenção corretiva, Manutenção Preventiva, Instalações, Desinstalações e Remanejamentos em Rede de Telefonia, Lógica e Elétrica, em Unidades Escolares da Rede Pública Estadual de São Paulo e demais órgãos vinculados, cujas descrições detalhadas encontram-se no Anexo II – Especificações Técnicas e Quantidades Estimadas deste Edital, que passa a fazer parte integrante deste instrumento independente de transcrição.

| EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROJETOS DE REDE LÓGICA, ELÉTRICA E DE TELEFONIA |
| --- |
| Item | Descrição | Marca | Qtde. Minima Mensal (A) | Qtde Máxima Mensal | Un | Valor Unitário (B) | Valor Total (AXB) | Qtde. Ofertada |
| 1 | Deslocamento para vistoria, manutenção ou instalação na Capital e Grande São Paulo |  | 70000 | 98000 | Km |  |  |  |
| 2 | Deslocamento para vistoria manutenção ou instalação no Interior |  | 140000 | 196000 | Km |  |  |  |
| 3 | Vistoria Técnica na Capital, Grande São Paulo ou Interior |  | 6000 | 8400 | hr |  |  |  |
| 4 | Passagem de cabo UTP 04 pares, cabos de telefonia, cabos ópticos, cabos de audio e cabos de vídeo |  | 120000 | 168000 | Mts |  |  |  |
| 5 | Identificação e conectorização de pontos UTP 04 pares |  | 15000 | 21000 | Un |  |  |  |
| 6 | Passagem de cabo óptico |  | 12000 | 16800 | Mts |  |  |  |
| 7 | Identificação e fusão de cabo óptico- preço por fibra |  | 300 | 420 | Un |  |  |  |
| 8 | Passagem de cabos para instalações elétricas |  | 180000 | 252000 | Mts |  |  |  |
| 9 | Instalação de tomadas elétricas |  | 10000 | 14000 | Un |  |  |  |
| 10 | Instalação e ativação de circuito elétrico de 16 á 20A. |  | 3000 | 4200 | Un |  |  |  |
| 11 | Instalação e ativação de circuito elétrico de 30 á 65A. |  | 700 | 980 | Un |  |  |  |
| 12 | Identificação e conectorização de cabos telefônicos - preço por par terminado |  | 5000 | 7000 | Un |  |  |  |
| 13 | Instalação de infra-estrutura de eletrodutos, eletrocalhas, calhas do tipo rodapé, sealtubo, perfilados, etc.. |  | 45000 | 63000 | mts |  |  |  |
| 14 | Instalação de Piso Elevado com acabemento em paviflex |  | 100 | 140 | M² |  |  |  |
| 15 | Manutenção corretiva ou preventiva - preço por ponto |  | 1000 | 1400 | Un |  |  |  |
| 16 | Remanejamento de pontos de dados, telefonia ou elétrica - preço por ponto |  | 1000 | 1400 | Un |  |  |  |
| 17 | Desinstalação de ponto de dados, telefonia ou elétrica - preço por ponto |  | 1000 | 1400 | Un |  |  |  |
| 18 | Serviço de Aterramento Lógico ou Elétrico |  | 1000 | 1400 | srv |  |  |  |
| 19 | Elaboração de As-built |  | 1000 | 1400 | srv |  |  |  |
| 20 | Instalação de Set-up Box |  | 1000 | 1400 | srv |  |  |  |
| 21 | Cabo elétrico preto 50mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 22 | Cabo elétrico azul 50mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 23 | Cabo elétrico verde 50mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 24 | Terminal de pressão olhal de 50mm² |  | 115 | 161 | pçs |  |  |  |
| 25 | Terminal de pressão agulha de 50mm² |  | 115 | 161 | pçs |  |  |  |
| 26 | Cabo elétrico preto 35mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 27 | Cabo elétrico azul 35mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 28 | Cabo elétrico verde 35mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 29 | Terminal de pressão olhal de 35mm² |  | 115 | 161 | pçs |  |  |  |
| 30 | Terminal de pressão agulha de 35mm² |  | 115 | 161 | pçs |  |  |  |
| 31 | Cabo elétrico preto 25mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 32 | Cabo elétrico azul 25mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 33 | Cabo elétrico verde 25mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 34 | Terminal de pressão olhal de 25mm² |  | 115 | 161 | pçs |  |  |  |
| 35 | Terminal de pressão agulha de 25mm² |  | 115 | 161 | pçs |  |  |  |
| 36 | Cabo elétrico preto 16mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 37 | Cabo elétrico azul 16mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 38 | Cabo elétrico verde 16mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 39 | Terminal de pressão olhal de 16mm² |  | 115 | 161 | pçs |  |  |  |
| 40 | Terminal de pressão agulha de 16mm² |  | 115 | 161 | pçs |  |  |  |
| 41 | Cabo elétrico preto 10mm² |  | 3450 | 4830 | mts |  |  |  |
| 42 | Cabo elétrico azul 10mm² |  | 3450 | 4830 | mts |  |  |  |
| 43 | Cabo elétrico verde 10mm² |  | 3450 | 4830 | mts |  |  |  |
| 44 | Terminal de pressão olhal de 10mm² |  | 230 | 322 | pçs |  |  |  |
| 45 | Terminal de pressão agulha de 10mm² |  | 230 | 322 | pçs |  |  |  |
| 46 | Cabo elétrico preto 4mm² |  | 4600 | 6440 | mts |  |  |  |
| 47 | Cabo elétrico azul 4mm² |  | 4600 | 6440 | mts |  |  |  |
| 48 | Cabo elétrico verde 4mm² |  | 4600 | 6440 | mts |  |  |  |
| 49 | Terminal de pressão olhal de 4mm² |  | 345 | 483 | pçs |  |  |  |
| 50 | Terminal de pressão agulha de 4mm² |  | 345 | 483 | pçs |  |  |  |
| 51 | Cabo elétrico preto 2,5mm² |  | 92000 | 128800 | mts |  |  |  |
| 52 | Cabo elétrico azul 2,5mm² |  | 92000 | 128800 | mts |  |  |  |
| 53 | Cabo elétrico verde 2,5mm² |  | 92000 | 128800 | mts |  |  |  |
| 54 | Cabo elétrico PP 3x2,5mm² |  | 3000 | 4200 | mts |  |  |  |
| 55 | Terminal de pressão olhal de 2,5mm² |  | 4600 | 6440 | pçs |  |  |  |
| 56 | Terminal de pressão agulha de 2,5mm² |  | 11500 | 16100 | pçs |  |  |  |
| 57 | Quadro Elétrico de sobrepor para 48 disjuntores com barramento trifásico, kit aterramento e kit neutro |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 58 | Quadro Elétrico de sobrepor para 36 disjuntores com barramento trifásico, kit aterramento e kit neutro |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 59 | Quadro Elétrico de sobrepor para 24 disjuntores com barramento trifásico, kit aterramento e kit neutro |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 60 | Quadro Elétrico de sobrepor para 12 disjuntores com barramento bifásico, kit aterramento e kit neutro |  | 400 | 560 | pçs |  |  |  |
| 61 | Disjuntor Bipolar 63 A DIN padrão americano |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 62 | Disjuntor Bipolar 50 A DIN padrão americano |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 63 | Disjuntor Bipolar 40 A DIN padrão americano |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 64 | Disjuntor Bipolar 30 A DIN padrão americano |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 65 | Disjuntor Unipolar 20 A DIN padrão americano |  | 1150 | 1610 | pçs |  |  |  |
| 66 | Disjuntor Unipolar 16 A DIN padrão americano |  | 1150 | 1610 | pçs |  |  |  |
| 67 | Tomada elétrica 2P+T com aba longa preta |  | 5750 | 8050 | pçs |  |  |  |
| 68 | Fita isolante de alta tensão |  | 58 | 81 | pçs |  |  |  |
| 69 | Fita isolante comum |  | 460 | 644 | pçs |  |  |  |
| 70 | Canaleta plástica perfurada 40x40 para quadro elétrico |  | 300 | 420 | mts |  |  |  |
| 71 | Tomada elétrica 2P+T com aba longa vermelha |  | 3450 | 4830 | pçs |  |  |  |
| 72 | Barra de cobre para aterramento com 3 metros |  | 60 | 84 | pçs |  |  |  |
| 73 | Conector split bolt 10mm² |  | 60 | 84 | pçs |  |  |  |
| 74 | Conector split bolt 25mm² |  | 60 | 84 | pçs |  |  |  |
| 75 | Caixa de inspeção de PVC com tampa |  | 60 | 84 | pçs |  |  |  |
| 76 | Cabo de cobre Nú 10mm² |  | 1725 | 2415 | mts |  |  |  |
| 77 | Cabo de cobre Nú 25mm² |  | 1725 | 2415 | mts |  |  |  |
| 78 | Rodapé metálico 30 x 120 mm com tampa |  | 3450 | 4830 | br |  |  |  |
| 79 | T vertical de 90º subida p/ rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa |  | 920 | 1288 | pçs |  |  |  |
| 80 | T vertical de 90º descida p/ rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa |  | 920 | 1288 | pçs |  |  |  |
| 81 | T horizontal 90º esquerdo rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa |  | 920 | 1288 | pçs |  |  |  |
| 82 | T horizontal 90º direito rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa |  | 575 | 805 | pçs |  |  |  |
| 83 | Curva horizontal interna 90º rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa |  | 805 | 1127 | pçs |  |  |  |
| 84 | Curva horizontal externa 90º rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa |  | 805 | 1127 | pçs |  |  |  |
| 85 | Curva vertical interna 90º rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa |  | 805 | 1127 | pçs |  |  |  |
| 86 | Curva vertical externa 90º rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa |  | 805 | 1127 | pçs |  |  |  |
| 87 | Caixa 80 x 120mm com 2 furos p/ conector RJ45 p/ rodapé metálico |  | 1380 | 1932 | pçs |  |  |  |
| 88 | Caixa 120 x 120mm com 4 furos p/ tomada redonda p/ rodapé metálico |  | 690 | 966 | pçs |  |  |  |
| 89 | Caixa 80 x 120mm com 2 furos p/ tomada redonda p/ rodapé metálico |  | 690 | 966 | pçs |  |  |  |
| 90 | Caixa 80 x 120mm c/ 1 furo p/ tomada redonda e 1 furo p/ conector RJ45 |  | 690 | 966 | pçs |  |  |  |
| 91 | Terminal de fechamento para calha de rodapé 30x120 |  | 345 | 483 | pçs |  |  |  |
| 92 | Caixa de distribuição de aluminio 20x20 |  | 400 | 560 | pçs |  |  |  |
| 93 | Caixa de distribuição de aluminio 30x30 |  | 400 | 560 | pçs |  |  |  |
| 94 | Quadro de comando 600x500x220 |  | 350 | 490 | pçs |  |  |  |
| 95 | Quadro de comando 760x480x220 |  | 350 | 490 | pçs |  |  |  |
| 96 | Caixa de telef. de sobrepor 60x60x15 |  | 350 | 490 | pçs |  |  |  |
| 97 | Caixa de telef. de sobrepor 80x80x15 |  | 350 | 490 | pçs |  |  |  |
| 98 | Chave secc. sc nh02 400A |  | 350 | 490 | pçs |  |  |  |
| 99 | Protetor de surto dps 45ka 275v |  | 450 | 630 | pçs |  |  |  |
| 100 | Botões de comando 22,5mm |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 101 | Chave comutadora p/ amp/voltim |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 102 | Chave rotativa lw26-125 |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 103 | Chave seletora lay-pdl |  | 250 | 350 | pçs |  |  |  |
| 104 | Temporizador eletronico lwkd 220v |  | 380 | 532 | pçs |  |  |  |
| 105 | Contador 3rt10 25-1an10 |  | 380 | 532 | pçs |  |  |  |
| 106 | Disjuntor caixa moldada 3vf22 13-ofp41 63a |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 107 | Rele de tempo 7pu05 11-1anoo 220v |  | 380 | 532 | pçs |  |  |  |
| 108 | Eletroduto Galvanizado de 2" |  | 3500 | 4900 | br |  |  |  |
| 109 | Multilete de 2" com tampa |  | 1000 | 1400 | pçs |  |  |  |
| 110 | Abraçadeira tipo D com cunha de 2" |  | 10500 | 14700 | pçs |  |  |  |
| 111 | Unidut Cônico de 2" |  | 1300 | 1820 | pçs |  |  |  |
| 112 | Unidut Multiplo de 2" |  | 1300 | 1820 | pçs |  |  |  |
| 113 | Bucha de 2" |  | 2500 | 3500 | pçs |  |  |  |
| 114 | Arruela de 2" |  | 2500 | 3500 | pçs |  |  |  |
| 115 | Unidut reto de 2" |  | 2500 | 3500 | pçs |  |  |  |
| 116 | Curva Galvanizada 90º longa de 2" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 117 | Sealtube de 2" sem capa de borracha |  | 1000 | 1400 | mts |  |  |  |
| 118 | Eletroduto Galvanizado de 1 1/2" |  | 1200 | 1680 | pçs |  |  |  |
| 119 | Multilete de 1 1/2" com tampa |  | 700 | 980 | pçs |  |  |  |
| 120 | Abraçadeira tipo D com cunha de 1 1/2" |  | 1200 | 1680 | pçs |  |  |  |
| 121 | Unidut Cônico de 1 1/2" |  | 700 | 980 | pçs |  |  |  |
| 122 | Unidut Multiplo de 1 1/2" |  | 700 | 980 | pçs |  |  |  |
| 123 | Bucha de 1 1/2" |  | 700 | 980 | pçs |  |  |  |
| 124 | Arruela de 1 1/2" |  | 700 | 980 | pçs |  |  |  |
| 125 | Unidut reto de 1 1/2" |  | 700 | 980 | pçs |  |  |  |
| 126 | Curva Galvanizada 90º longa de 1 1/2" |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 127 | Sealtube de 1 1/2" sem capa de borracha |  | 1000 | 1400 | mts |  |  |  |
| 128 | Eletroduto Galvanizado de 1 " |  | 7000 | 9800 | br |  |  |  |
| 129 | Multilete de 1" sem tampa |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 130 | Tampa Cega para Multilete de 1" |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 131 | Tampa para 01 tomada elétrica para Multilete de 1" |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 132 | Tampa para 02 tomadas RJ45 Femea com suporte para Multilete de 1" |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 133 | Abraçadeira tipo D com cunha de 1" |  | 12000 | 16800 | pçs |  |  |  |
| 134 | Unidut Cônico de 1" |  | 3600 | 5040 | pçs |  |  |  |
| 135 | Unidut Multiplo de 1" |  | 3600 | 5040 | pçs |  |  |  |
| 136 | Bucha de 1" |  | 3600 | 5040 | pçs |  |  |  |
| 137 | Arruela de 1" |  | 3600 | 5040 | pçs |  |  |  |
| 138 | Unidut reto de 1" |  | 1500 | 2100 | pçs |  |  |  |
| 139 | Curva Galvanizada 90º longa de 1" |  | 3800 | 5320 | pçs |  |  |  |
| 140 | Sealtube de 1" sem capa de borracha |  | 1800 | 2520 | mts |  |  |  |
| 141 | Tampa de 1" com suporte para 2 saídas RJ45 Fêmea |  | 2900 | 4060 | pçs |  |  |  |
| 142 | Eletroduto Galvanizado de 3/4 " |  | 20000 | 28000 | br |  |  |  |
| 143 | Multilete de 3/4" sem tampa |  | 6000 | 8400 | pçs |  |  |  |
| 144 | Tampa Cega para Multilete de 3/4" |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 145 | Tampa para 01 tomada elétrica para Multilete de 3/4" |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 146 | Tampa para 02 tomadas RJ45 Femea com suporte para Multilete de 3/4" |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 147 | Abraçadeira tipo D com cunha de 3/4" |  | 23000 | 32200 | pçs |  |  |  |
| 148 | Unidut Cônico de 3/4" |  | 12000 | 16800 | pçs |  |  |  |
| 149 | Unidut Multiplo de 3/4" |  | 3600 | 5040 | pçs |  |  |  |
| 150 | Bucha de 3/4" |  | 19000 | 26600 | pçs |  |  |  |
| 151 | Arruela de 3/4" |  | 19000 | 26600 | pçs |  |  |  |
| 152 | Unidut reto de 3/4" |  | 3000 | 4200 | pçs |  |  |  |
| 153 | Curva Galvanizada 90º longa de 3/4" |  | 3500 | 4900 | pçs |  |  |  |
| 154 | Sealtube de 3/4" sem capa de borracha |  | 3500 | 4900 | mts |  |  |  |
| 155 | Caixa de Passagem em alumínio de 30x30x15 |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 156 | Caixa de Passagem em alumínio de 20x20x10 |  | 500 | 700 | pçs |  |  |  |
| 157 | Eletrocalha galvanizada perfurada 200x100x3000 com divisão e tampa |  | 360 | 504 | br |  |  |  |
| 158 | Saida para eletroduto de 1" |  | 130 | 182 | pçs |  |  |  |
| 159 | Saida para eletroduto de 3/4" |  | 130 | 182 | pçs |  |  |  |
| 160 | Redução Eletrocalha 200x50 para 100x50 |  | 130 | 182 | pçs |  |  |  |
| 161 | Tala de 100 com 4 furos |  | 400 | 560 | pçs |  |  |  |
| 162 | Derivação curva de descida externa para eletrocalha de 200x100 |  | 50 | 70 | pçs |  |  |  |
| 163 | Derivação curva de descida interna para eletrocalha de 200x100 |  | 50 | 70 | pçs |  |  |  |
| 164 | Derivação T horizontal para eletrocalha de 200x100 |  | 50 | 70 | pçs |  |  |  |
| 165 | Derivação cotovelo horizontal direita de 200x100 |  | 50 | 70 | pçs |  |  |  |
| 166 | Derivação cotovelo horizontal esquerda de 200x100 |  | 50 | 70 | pçs |  |  |  |
| 167 | Eletrocalha galvanizada perfurada 100x50x3000 com divisão e tampa |  | 1000 | 1400 | br |  |  |  |
| 168 | Tala de 50 com 4 furos |  | 500 | 700 | pçs |  |  |  |
| 169 | Derivação curva de descida externa para eletrocalha de 100x50 |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 170 | Derivação curva de descida interna para eletrocalha de 100x50 |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 171 | Derivação T horizontal para eletrocalha de 100x50 |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 172 | Derivação cotovelo horizontal direita de 100x50 |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 173 | Derivação cotovelo horizontal esquerda de 100x50 |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 174 | Vergalhão de rosca total de 3/8" |  | 360 | 504 | mts |  |  |  |
| 175 | Chumbador de 3/8" do tipo CB |  | 360 | 504 | pçs |  |  |  |
| 176 | Parafuso, porca e arruela de 3/8" |  | 700 | 980 | pçs |  |  |  |
| 177 | Vergalhão de rosca total de 1/4" |  | 810 | 1134 | mts |  |  |  |
| 178 | Chumbador de 1/4" do tipo CB |  | 810 | 1134 | pçs |  |  |  |
| 179 | Parafuso, porca e arruela de 1/4" |  | 1200 | 1680 | pçs |  |  |  |
| 180 | Perfilado galvanizado de 3 metros com tampa de pressão de 38x38 parede média |  | 700 | 980 | br |  |  |  |
| 181 | Suporte para perfilado 38x38 do tipo L |  | 2200 | 3080 | pçs |  |  |  |
| 182 | Base p/ perfilado 38x38 c/ 4 furos fixação interna |  | 2200 | 3080 | pçs |  |  |  |
| 183 | Junta Reta "I" interna p/ perfilado 38x38mm |  | 2200 | 3080 | pçs |  |  |  |
| 184 | Junta "T" interna p/ perfilado 38x38mm |  | 2200 | 3080 | pçs |  |  |  |
| 185 | Junta "L" interna p/ perfilado 38x38mm |  | 2200 | 3080 | pçs |  |  |  |
| 186 | Junta "X" interna p/ perfilado 38x38mm |  | 2200 | 3080 | pçs |  |  |  |
| 187 | Canaleta do tipo rodapé metálico de 100x50x2000 com tampa em pintura eletrostática na cor branca |  | 600 | 840 | br |  |  |  |
| 188 | Módulo para rodapé 100x50 com 2 saídas elétrica padrão Nema e 2 saídas para RJ45 fêmea |  | 1200 | 1680 | pçs |  |  |  |
| 189 | Cotovelo Interno para rodapé 100x50 |  | 250 | 350 | pçs |  |  |  |
| 190 | Cotovelo Externo para rodapé 100x50 |  | 250 | 350 | pçs |  |  |  |
| 191 | Derivação T para rodapé 100x50 |  | 60 | 84 | pçs |  |  |  |
| 192 | Bucha e parafuso S10 |  | 2500 | 3500 | pçs |  |  |  |
| 193 | Bucha e parafuso S8 |  | 120000 | 168000 | pçs |  |  |  |
| 194 | Canaleta plástica do tipo Pial Sistema X de 50x20 |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 195 | Caixa externa Sistema X 50x20 para 1 tomada elétrica |  | 150 | 210 | pçs |  |  |  |
| 196 | Derivação Pial Sistema X do tipo cotovelo interno 50x20 |  | 150 | 210 | pçs |  |  |  |
| 197 | Derivação Pial Sistema X do tipo cotovelo externo 50x20 |  | 150 | 210 | pçs |  |  |  |
| 198 | Derivação do tipo emenda Pial Sistema X 50x20 |  | 400 | 560 | pçs |  |  |  |
| 199 | Derivação do tipo terminal Pial Sistema X 50x20 |  | 130 | 182 | pçs |  |  |  |
| 200 | Piso Elevado com capacidade mínima de 1000 kg por M² acabamento em paviflex cinza com acessórios de instalação |  | 80 | 112 | M² |  |  |  |
| 201 | Rampa para piso elevado instalado |  | 20 | 28 | M² |  |  |  |
| 202 | Caixa para Piso completa, em termoplástico para 02 tomadas Elétrica e 02 pontos de dados/voz. |  | 50 | 70 | pçs |  |  |  |
| 203 | Canaleta plástica do tipo rodapé de 100x50, com tampa, fabricada com material retardante a chama |  | 1200 | 1680 | Mts |  |  |  |
| 204 | Derivação do tipo tampa , cotovelo interno para rodapé plástico de 100x50 |  | 350 | 490 | Pçs |  |  |  |
| 205 | Derivação do tipo tampa , cotovelo externo para rodapé plástico de 100x50 |  | 350 | 490 | Pçs |  |  |  |
| 206 | Módulo para rodapé plástico de 100x50 , externo, com 2 saídas RJ45 e 2 saídas para tomadas elétricas |  | 600 | 840 | Pçs |  |  |  |
| 207 | Derivação do tipo tampa " T " , para rodapé plástico de 100x50 |  | 350 | 490 | Pçs |  |  |  |
| 208 | Eletroduto Galvanizado Pesado de 3 " |  | 1000 | 1400 | br |  |  |  |
| 209 | Multilete de 3" com tampa |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 210 | Curva Galvanizada Pesada 90º longa de 3" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 211 | Abraçadeira tipo D com cunha de 3" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 212 | Unidut Cônico de 3" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 213 | Unidut Multiplo de 3" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 214 | Unidut reto de 3" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 215 | Eletroduto Galvanizado Pesado de 4" |  | 980 | 1372 | br |  |  |  |
| 216 | Multilete de 4" com tampa |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 217 | Curva Galvanizada Pesada 90º longa de 4" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 218 | Abraçadeira tipo D com cunha de 4" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 219 | Unidut Cônico de 4" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 220 | Unidut Multiplo de 4" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 221 | Unidut reto de 4" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 222 | Cabo UTP categoria 5E 4 pares CM |  | 207000 | 289800 | mts |  |  |  |
| 223 | Cabo UTP categoria 5E 4 pares LSZH |  | 207000 | 289800 | mts |  |  |  |
| 224 | Cabo UTP categoria 6 4 pares CM |  | 80500 | 112700 | mts |  |  |  |
| 225 | Cabo UTP categoria 6 4 pares LSZH |  | 80500 | 112700 | mts |  |  |  |
| 226 | Cabo UTP categoria 6A 4 pares F/UTP CMR |  | 5750 | 8050 | mts |  |  |  |
| 227 | Conector RJ45 fêmea categoria 5E T568A/B Bege ROHS |  | 13000 | 18200 | pçs |  |  |  |
| 228 | Conector RJ45 fêmea categoria 6 T568A/B - BEGE - ROHS |  | 2300 | 3220 | pçs |  |  |  |
| 229 | Conector femea categoria 6A blindado |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 230 | Patch Panel categoria 5E T568A/B 24 portas - ROHS |  | 700 | 980 | pçs |  |  |  |
| 231 | Patch Panel categoria 6 T568A/B - 24 portas - ROHS |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 232 | Patch Pannel descarregado 24 portas blilndado |  | 70 | 98 | pçs |  |  |  |
| 233 | Patch Cord RJ45-RJ45 categoria 5E 1,5 metros CM |  | 5500 | 7700 | pçs |  |  |  |
| 234 | Patch Cord RJ45-RJ45 categoria 5E 2,5 metros CM |  | 5500 | 7700 | pçs |  |  |  |
| 235 | Patch Cord RJ45-RJ45 categoria 6 1,5 metros - CM |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 236 | Patch Cord RJ45-RJ45 categoria 6 2,5 metros - CM |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 237 | Patch Cord RJ45-RJ45 categoria 6A - 1,5 metros CM - blindado |  | 650 | 910 | pçs |  |  |  |
| 238 | Patch Cord RJ45-RJ45 categoria 6A - 2,5 metros CM - blindado |  | 650 | 910 | pçs |  |  |  |
| 239 | Cabo CI50 10 pares |  | 4000 | 5600 | mts |  |  |  |
| 240 | Cabo CI50 30 pares |  | 3000 | 4200 | mts |  |  |  |
| 241 | Cabo CI50 50 pares |  | 1500 | 2100 | mts |  |  |  |
| 242 | Cabo CI50 100 pares |  | 1500 | 2100 | mts |  |  |  |
| 243 | Cabo CTPAPL 100 Pares |  | 800 | 1120 | mts |  |  |  |
| 244 | Bloco de corte de 10 pares |  | 150 | 210 | pçs |  |  |  |
| 245 | Bastidor para bloco de 10 pares 5 posições |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 246 | Bastidor para bloco de 10 pares 10 posições |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 247 | Argola de guia de cabo N. 5 |  | 800 | 1120 | pçs |  |  |  |
| 248 | Anel guia N. 1 |  | 340 | 476 | pçs |  |  |  |
| 249 | Anel guia N. 2 |  | 340 | 476 | pçs |  |  |  |
| 250 | Fio Jumper laranja e preto (bobina 500m) |  | 18 | 25 | bo |  |  |  |
| 251 | Fio Jumper branco e preto (bobina 500m) |  | 18 | 25 | bo |  |  |  |
| 252 | Patch Panel de VOZ Cat.3 50 portas |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 253 | Guia de cabo fechado de 1U |  | 1000 | 1400 | pçs |  |  |  |
| 254 | Caixa de superfície com 1 saída RJ45 fêmea (surface) |  | 500 | 700 | pçs |  |  |  |
| 255 | Caixa de superfície com 2 saídas RJ45 fêmea (surface) |  | 500 | 700 | pçs |  |  |  |
| 256 | Caixa de superfície com 4 saídas RJ45 fêmea (surface) |  | 500 | 700 | pçs |  |  |  |
| 257 | Espelho 4x2 com até 2 saídas para conector RJ45 fêmea |  | 500 | 700 | pçs |  |  |  |
| 258 | Espelho 4x2 com até 4 saídas para conector RJ45 fêmea |  | 500 | 700 | pçs |  |  |  |
| 259 | Espelho 4x4 com até 2 saídas para conector RJ45 fêmea |  | 500 | 700 | pçs |  |  |  |
| 260 | Espelho 4x4 com até 4 saídas para conector RJ45 fêmea |  | 800 | 1120 | pçs |  |  |  |
| 261 | Etiqueta para identificação de cabos UTP |  | 60000 | 84000 | un |  |  |  |
| 262 | Etiqueta para identificação de tomadas e patch panel |  | 60000 | 84000 | un |  |  |  |
| 263 | Distribuidor Interno Óptico de 24 fibras com pigtails, acopladores e acessórios de terminação óptica por fusão do tipo SC 50/125 mícrons |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 264 | Distribuidor Interno Óptico de 12 fibras com pigtails, acopladores e acessórios de terminação óptica por fusão do tipo SC 50/125 mícrons |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 265 | Caixa de Terminação Óptica de 4 fibras com extensões ópticas, acopladores e acessórios de terminação óptica por fusão do tipo SC 50/125 mícrons |  | 130 | 182 | pçs |  |  |  |
| 266 | DIO MPO Modulo Básico 1U 12 portas SC-PC simplex |  | 130 | 182 | pçs |  |  |  |
| 267 | DIO MPO Modulo Básico 1U 24 portas SC-PC simplex |  | 130 | 182 | pçs |  |  |  |
| 268 | DIO MPO Modulo Básico 1U 24 portas LC-PC duplex |  | 130 | 182 | pçs |  |  |  |
| 269 | Cabo óptico do tipo indoor/outdoor, múltimodo, 50/125, de 4 fibras, 1Gbps |  | 8000 | 11200 | mts |  |  |  |
| 270 | Cordão óptico MM SC-LC 50/125 de 2,5 metros |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 271 | Cordão óptico MM SC-LC 50/125 de 5 metros |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 272 | Cabo óptico do tipo indoor/outdoor, múltimodo, 50/125, de 4 fibras 10 Gbps OM3 |  | 1400 | 1960 | mts |  |  |  |
| 273 | Cordão Optico Duplex MM (50) 10GIGABIT LC/LC-SPC 2.5M |  | 150 | 210 | pçs |  |  |  |
| 274 | Cordão Duplex MM (50.0) 10 GIGABIT LC-SPC/LC-SPC 5.0M |  | 150 | 210 | pçs |  |  |  |
| 275 | Extensão Optica Duplex MM (50) 10 GIGABIT LC-SPC 1.5M |  | 60 | 84 | pçs |  |  |  |
| 276 | Placa de Advertencia p/ Fibra Optica 9X4CM Relevo |  | 60 | 84 | pçs |  |  |  |
| 277 | Cabo MPO 12F MM (50.0) 10 Gigabit MPO/MPO 10.0M - RIBBON - OFNP |  | 30 | 42 | pçs |  |  |  |
| 278 | Cabo Pré-Conectorizado MPO 12F MM (50.0) 10 Gigabit MPO/MPO 25.0M |  | 30 | 42 | pçs |  |  |  |
| 279 | Rack Aberto 44U c/ guias laterais e guia vertical |  | 50 | 70 | pçs |  |  |  |
| 280 | Rack fechado 44U, 19", 570mm de profundidade, porta frontal acrílico e portas laterais e posterior com aletas e kit ventilação dupla |  | 100 | 140 | pçs |  |  |  |
| 281 | Rack fechado 36U, 19", 570mm de profundidade, porta frontal acrílico e portas laterais e posterior com aletas e kit ventilação dupla |  | 150 | 210 | pçs |  |  |  |
| 282 | Rack fechado 24U, 19", 570mm de profundidade, porta frontal acrílico e portas laterais e posterior com aletas e kit ventilação dupla |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 283 | Rack fechado 12U, 19", 570mm de profundidade, porta frontal acrílico e portas laterais e posterior com aletas |  | 400 | 560 | pçs |  |  |  |
| 284 | Bandeja fixa para rack 570mm |  | 100 | 140 | pçs |  |  |  |
| 285 | Bandeja deslizante para rack 570mm |  | 100 | 140 | pçs |  |  |  |
| 286 | Régua elétrica 08 tomadas |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 287 | Kit fixação Parafuso e Arruela M5 |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 288 | Velcro dupla face 20mm rolo 3m |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 289 | Cabo VGA com terminação blindada PROJETOR DB15 M X DB15 F - 15,00MTS |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 290 | Cabo VGA com terminação blindada PROJETOR DB15 M X DB15 F - 20,00MTS |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 291 | Cabo de áudio do tipo P2 15 metros |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 292 | Cabo de áudio do tipo P2 20 metros |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 293 | Patch Panel gerenciável Cat.6 24 portas U/UTP |  | 30 | 42 | pçs |  |  |  |
| 294 | Patch Cord Inteligente Cat.6 U/UTP |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 295 | Coletor de Informação do Patch Panel gerenciável |  | 10 | 14 | pçs |  |  |  |
| 296 | Modulo de Gerenciamento do Patch Panel gerenciável |  | 10 | 14 | pçs |  |  |  |
| 297 | Software de Gerenciamento do Patch Panel gerenciável |  | 10 | 14 | pçs |  |  |  |
| 298 | Estabilizador 1 KVA, entrada bivolt, saída 127, padrão 19" com 06 tomadas elétricas e acessórios para instalação em rack |  | 1000 | 1400 | pçs |  |  |  |
| 299 | Estabilizador 3 KVA, entrada bivolt, saída 127 |  | 50 | 70 | pçs |  |  |  |
| 300 | Transformador isolado de 3 KVA entrada 220 e saída 127 com 1 tomada 2P+T |  | 50 | 70 | pçs |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA SOLUÇÃO R$ |  |  |

  - Os preços referidos nesta Cláusula e os valores referidos em cada Ordem de Fornecimento / Serviço incluem todos os custos e benefícios decorrentes da execução dos serviços objeto deste ajuste.

  - O prazo de execução dos serviços relacionados nesta Ata será de 30 (trinta) dias a partir da assinatura da Ordem de Fornecimento / Serviços.

  - Os produtos e serviços do objeto desta licitação serão entregues, instalados e prestados nas unidades relacionadas no Anexo XI – Relação dos Locais, correndo por conta da Detentora as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1.	O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.

2.2.	O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas nos artigos 18 e 19 do Decreto Estadual № 47.945/2003.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.	Será indicada em cada Ordem de Fornecimento/Servicos quais recursos orçamentários serão onerados pela despesa correspondente.

##### CLÁUSULA QUARTA – DA ORDEM DE FORNECIMENTO

  - A execução do objeto deste registro de preços será determinada à DETENTORA por meio de Ordens de Fornecimento emitidas pela DTI e assinadas pela DETENTORA;

  - A Ordem de Fornecimento/Serviços deverá ser assinada até 03 (três) dias da data da convocação pela FDE;

4.3. 	Para assinatura e retirada de cada Ordem de Fornecimento/Serviços, a DETENTORA do Registro de Preços deverá apresentar a CND (INSS) e CRS (FGTS) em plena validade;

4.4.	Cada Ordem de Fornecimento/Serviços a ser emitida conterá no mínimo:

4.4.1.	Objeto da Ata de Rergistro de Preço;

4.4.2.	Número do Registro de Preços;

4.4.3.	Valor da Ordem de Fornecimento/Serviços;

4.4.4.	Prazo de Execução;

4.4.5.	Local da Execução;

4.4.6.	Descrição e quantificação do(s) serviço(s);

4.4.7.	Recursos orçamentários que serão onerados pela despesa correspondente.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO REGISTRO DE PREÇOS

5.1.	O(s) serviço(s) objeto do Registro de Preços será(ão) recebido(s) pela FDE consoante o disposto no Artigo 73, Inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e demais normas pertinentes.

5.2.	Na hipótese da identificação de produtos com ressalva em relação às Especificações Técnicas e Quantidades Estimadas, descritas no Anexo II do Edital, a FDE poderá rejeitá-lo, devendo a DETENTORA responsabilizar-se por todas as despesas e encargos decorrentes da devolução, bem como, comprometer-se a executar o objeto contratado sanando todas as ressalvas apresentadas, independentemente de outras sanções aplicáveis em conformidade com a Ata de Registro de Preço.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1.	O  pagamento será efetuado no  prazo de 30 (trinta) dias após recebimento e aceitação da Ordem de Fornecimento/Serviços, pela área solicitante, bem como do recebimento da fatura / duplicata / nota fiscal.

6.2.	Os pagamentos serão efetuados através de crédito em conta-corrente aberta em nome e no número do CNPJ da empresa DETENTORA, no Banco Nossa Caixa S/A, na forma do disposto no Decreto Estadual nº 43.060, de 27/04/1998, e de acordo com instruções específicas a serem emitidas pela Gerência Financeira da FDE.

6.3.	A Gerência Financeira da FDE terá prazo de 07 (sete) dias úteis, a contar da apresentação da fatura, para aprová-la ou rejeitá-la.

6.4.	Qualquer fatura não aprovada pela Gerência Financeira da FDE será devolvida à respectiva DETENTORA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 7.1., a partir da data de sua reapresentação válida, a juízo da FDE.

6.5.	A devolução da fatura não aprovada pela Gerência Financeira da FDE em hipótese alguma servirá de pretexto para que a DETENTORA em questão suspenda eventuais serviços futuros.

6.6.	Fica expressamente estabelecido que a FDE, em nenhuma hipótese, aporá aceites em duplicatas, triplicatas ou letras de câmbio, e que somente liquidará títulos que contiverem a cláusula vinculado a verificação de cláusulas da Ata de Registro de Preços n.º 57/1974/09/05, firmado pelo emitente do título e eventuais endossatários.

# CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES

7.1.	A DETENTORA obriga-se a:

7.1.1	Orientar tecnicamente os responsáveis pela localidade, fornecendo os esclarecimentos necessários ao seu perfeito funcionamento;

7.1.2.	Manter, durante a execução da Ata de Registro de Preço, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação;

7.1.3.	Manter no Brasil, no caso da DETENTORA não estar situada no Brasil por meio de empresas de assistência técnica, estoques suficientes de peças sobressalentes, a fim de assegurar a pronta e eficaz manutenção;

7.1.4.	Realizar testes e corrigir defeitos, inclusive com a sua substituição quando necessário, sem ônus para a FDE, durante o período de garantia;

7.1.5.	Responder por todos os ônus referentes a execução do objeto desta Ata, desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre a presente Ata;

7.1.6.	Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nas peças, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à FDE a plena utilização do objeto desta Ata adquiridos ou a respectiva indenização;

7.1.7.	Executar o objeto desta Ata, nos locais indicados pela FDE;

7.1.8.	Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a FDE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da DETENTORA ou de quem em seu nome agir;

7.2.	Responsabilizar-se:

7.2.1.	     Por quaisquer acidentes na execução do objeto desta Ata, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação dos bens, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo” e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;

7.2.2	     Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações da Ata de Registro de Preço e dos documentos a ele relativos, se necessário.

7.2.3	Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Ata de Registro  de Preço.

7.2.4	Fornecer garantia mínima de 03 (três) meses para a execução dos serviços de infra- estrutura lógica, elétrica e de telefonia, incluindo reposição de peças, mão de obra, atendimento ON-SITE.

7.2.5	Fornecer equipamentos completos e sem uso anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data de entrega da proposta

7.2.6	Executar as Ordens de Fornecimento/Serviços expedidas pela FDE, até a capacidade de execução declarada na Proposta, conforme Anexo V – Modelo de Proposta, sendo que esta capacidade deverá ser igual ou superior à quantidade mínima indicada no Anexo II – Especificações Técnicas e Quantidades Mínimas e Máximas.

7.2.7	As despesas inerentes à logística, transporte e seguros de equipamentos, materiais e pessoal, inclusive de hospedagem e alimentação serão de responsabilidade da DETENTORA.

7.2.8	Observar rigorosamente as normas de segurança inerentes à prestação dos serviços, assim como obedecer às normas e padrões oficiais da ABNT, ANSI e INMETRO.

7.2.9	Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, em seu quadro de funcionários, pessoal técnico qualificado e em número suficiente para prestar o objeto desse Ata de Registro de Preço.

7.2.10	Os funcionários da DETENTORA que terão acesso aos locais de entrega dos bens, deverão estar uniformizados, utilizando camisa com Logotipo legível da DETENTORA e utilizar crachá de identificação.

7.2.11	Disponibilizar durante a vigência da Ata de Registro de Preço, 1 (um) Supervisor com as funções de coordenação e supervisão de todas as equipes e distribuição das Ordens de Fornecimento e elaboração de controles, sendo a interface da Ata de Registro de Preço junto à FDE para o bom andamento e cumprimento integral do objeto contratual.

7.2.12	Substituir, imediatamente, os profissionais designados para realização do objeto contratado, sempre que a FDE observar deficiências na qualidade dos serviços e/ou capacitação técnica.

7.2.13	Responsabilizar-se pela aquisição, transporte e instalação de todo e qualquer material danificado, em decorrência de negligência e/ou mau uso durante todo o processo de execução dos serviços, obedecendo sempre ás especificações originais.

7.2.14	Dispor de meios que permitam a comunicação imediata com os profissionais de atendimento da DETENTORA e da FDE, através de rádio, telefonia celular ou similar.

7.3.	A FDE obriga-se a:

7.3.1.	Prestar à DETENTORA todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto desta Ata de Registro de Preço;

7.3.2.	Supervisionar o desenvolvimento dos trabalhos, sem prejuízo das responsabilidades da DETENTORA sobre os mesmos.

7.3.3.	A FDE deverá, na Ordem de Fornecimento/Serviços, informar à DETENTORA todos os serviços a serem executados e equipamentos a serem entregues, assim como o endereço do local que receberá os serviços/equipamentos e demais informações necessárias.

7.3.4.	A FDE deverá permitir amplo e livre acesso às localidades para entrega dos bens, observando as normas internas de segurança.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

  - Pela inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento a FDE poderá,  garantida a defesa prévia, aplicar à DETENTORA as seguintes sanções:

I	advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, a juízo da FDE, para as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamente, situação que será registrada no Cadastro de Fornecedores da FDE;

II	multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento/Serviços, na hipótese de inexecução total e 10% (dez por cento) sobre a parcela não cumprida, pela inexecução parcial;

III	multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na execução do objeto da Ordem de Fornecimento/Serviços, calculada sobre o valor da parcela do serviço executado com atraso, até o 10º dia de atraso;

IV	multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso na execução do objeto da Ordem de Fornecimento/Serviços, calculada sobre o valor da parcela do serviço executado com atraso, a partir do 11º dia de atraso, limitada a 20% (vinte por cento) do valor total da Ata de Registro de Preço, facultada sua rescisão, atingido este limite de 20% (vinte por cento);

V	multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Serviços, na hipótese de descumprimento de qualquer das condições contratuais cujas sanções não estejam previstas nesta cláusula;

VI	suspensão temporária de participação da DETENTORA em licitação e impedimento de contratar com a FDE, por prazo não superior a 5 (cinco) anos. A suspensão também será inscrita no site: www.sancoes.sp.gov.br, em conformidade com o Decreto Estadual 48.999/2004;

VII	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a DETENTORA ressarcir a FDE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

8.2.	As sanções previstas nos incisos I, VI e VII poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos II, III; IV e V, facultada a defesa prévia da DETENTORA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

8.3.	As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da DETENTORA, devidamente comprovadas perante a FDE.

8.4.	As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da FDE. Se a DETENTORA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da multa, dos seus créditos será retido o valor da mesma, corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

9.1.	Os valores registrados serão reajustados anualmente, mediante a aplicação da seguinte fórmula paramétrica:

IPC

R = Po . [(-----------) – 1 ]

IPCo

Onde:

R = parcela do reajuste;

Po =  preço inicial da Ata de Registro de Preço no mês de referência dos preços, ou preço da Ata de Registro de Preço no mês de aplicação do último reajuste;

IPC/IPCo = variação do IPC FIPE – Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.

9.2.	A periodicidade anual será contada a partir da data da entrega das propostas

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

10.1.	O Registro de Preços poderá ser cancelado:

10.1.1.	Por ato unilateral e escrito da FDE, quando:

10.1.1.1	Qualquer DETENTORA não cumprir as obrigações constantes do Registro de Preços;

10.1.1.2.	Qualquer DETENTORA não assinar a Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido, se a FDE não aceitar sua justificativa;

10.1.1.3.	Qualquer Fornecimento der causa ao cancelamento do Registro de Preços;

10.1.1.4.	Ocorrer inexecução total ou parcial do Registro de Preços;

10.1.1.5.	Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

10.1.1.6.	Por razões de interesse público, devidamente justificadas pela FDE;

10.1.1.7.	Ficar constatado que a DETENTORA perdeu qualquer das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.1.2.	Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a FDE.

10.1.3.Judicialmente, nos termos da legislação.

10.2.	A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos aqui previstos será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

10.3.	No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço de qualquer DETENTORA, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da data da última publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1.	Integram este Registro, como se nele estivessem transcritos, o instrumento convocatório da licitação com seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(s).

11.2.	O compromisso de execução dos serviços e entrega dos equipamentos só estará caracterizado mediante recebimento, pela DETENTORA, da Ordem de Fornecimento emitida pela FDE, decorrente do Registro de Preços.

11.3.	Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, durante o prazo de validade do Registro de Preços, a FDE não será obrigada a contratar, exclusivamente por seu intermédio, o objeto deste Registro, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em Lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à(s) empresa(s) DETENTORA(s).

11.4.	Na hipótese da(s) DETENTORA(s) do Registro de Preços se negarem a receber a Ordem de Fornecimento, a mesma será enviada pelo correio, por correspondência registrada, considerando-se como efetivamente recebida, na data do registro, para todos os efeitos legais.

11.5.	A(s) DETENTORA(s) do Registro de Preços deverão comunicar a Diretoria Administrativa e Financeira, toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1.	Será competente o Foro da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que as partes elegem para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento deste Registro de Preços.

E, por se acharem justas e contratadas, assinam a presente Ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

São Paulo,

PELA FUNDAÇÃO:

PELA DETENTORA:

TESTEMUNHAS:

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

E

QUANTIDADES ESTIMADAS

- EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROJETOS DE REDE LÓGICA, ELÉTRICA E DE TELEFONIA

Prestação de serviços de Infraestrutura com Manutenção corretiva, Manutenção Preventiva, Instalações, Desinstalações e Remanejamentos em Rede de Telefonia, Lógica e Elétrica, em Unidades Escolares da Rede Pública Estadual de São Paulo e demais órgãos vinculados, cujas descrições detalhadas encontram-se no Anexo II – Especificações Técnicas e Quantidades Estimadas deste Edital.

Os serviços deverão ser prestados nas Unidades Escolares da Rede Pública Estadual e demais orgãos vinculados, sendo estas localidades informadas em cada Ordem de Fornecimento.

1.1. Manutenção

1.1.1 - Manutenção Corretiva em pontos de cabeamento de dados.

Consiste na realização de manutenção corretiva em pontos de dados (Lógica) e Telefonia (voz) já existentes na rede da CONTRATANTE.

A CONTRATANTE emitirá Ordem de Fornecimento específica para este tipo de serviço e a CONTRATADA terá até 7 dias úteis para realizar o atendimento.

1.1.2 - Manutenção Preventiva de pontos de rede

A Manutenção Preventiva em rack,s, pontos de rede de Telefonia (voz), dados e elétrica, consistem em todas as ações necessárias para manter o bom funcionamento e acabamento de todos os componentes, sendo constituído o seguinte:

a) Efetuar testes de funcionalidade;

b) Verificar o estado geral das instalações;

c) Efetuar preventiva nos dispositivos de conexão (patch panel, blocos de conexão rápida e wire-up, tomadas e similares);

d) Verificar Canaletas e Eletrodutos (sistemas e similares);

e) Realizar a conservação e limpeza de todos os equipamentos e dispositivos de voz e dados;

f) Verificar e adequar a identificação de cabos, patch cords, rack’s, Dio, caixas de emendas ópticas, pig tails, caixas de passagem e equipamentos.

g) Verificar arrumação de cabos metálicos e Rack’s

h) Fotos das instalações

A CONTRATANTE emitirá Ordem de Fornecimento específica para este tipo de serviço e a CONTRATADA terá até 7 dias úteis para realizar o atendimento.

1.2 Instalações

Instalação de novos pontos de cabeamento de Dados, Telefonia, elétrica, cabos de Vídeo e cabos de Áudio com aplicação dos materiais constantes da planilha do item 3 deste anexo.

    - Informações Gerais

- Sempre que necessário, a CONTRATADA deverá realizar vistoria nas localidades constantes da Ordem de Fornecimento para planejar a execução dos serviços, definir materiais a serem aplicados,  bem como esclarecer quaisquer dúvidas em relação a local de instalação e armazenagem de material.

- Para localidades que seja solicitada pela CONTRATANTE a instalação de 50 pontos de dados ou mais, a CONTRATADA deverá, após a instalação, fornecer o As-Built do serviço realizado. Este As-built deverá conter em plantas no formato AUTO CAD plano de face dos racks, encaminhamento da infra estrutura, encaminhamento dos cabeamentos de dados, voz e elétrica, diagrama unifilar da nova rede elétrica, diagramas das instalações de cabeamento de dados e voz, diagrama de backbones de dados e voz, testes de certificação dos pontos, bem como fotos da instalação realizada.

- A CONTRATADA deverá iniciar as instalações em até 10 dias após recebimento da Ordem de Fornecimento, prazo este em que deverá realizar as vistorias, se necessárias, bem como realizar a preparação dos materiais a serem aplicados.

- Todos os pontos (UTP categoria 5e, categoria 6 e categoria 6A) instalados pela CONTRATADA deverão ser certificados de acordo com as Normas ANSI/EIA/TIA 568-B. Os testes de certificação deverão ser realizados pela CONTRATADA através da utilização de equipamento de certificação aferido (com certificado de calibração), o qual deverá apresentar mensagem em caso de ruído no cabeamento. Os testes destes pontos deverão ser entregues para a CONTRATADA em meio mágnético.

- Os pontos instalados deverão ser identificados conforme a Norma ANSI/TIA/EIA-606 na identificação do cabeamento.

- A CONTRATADA deverá disponibilizar todas as ferramentas e todos os instrumentos nos tipos e quantidades suficientes e necessários para execução dos serviços relacionados.

- É de responsabilidade da CONTRATADA realizar a recomposição da infraestrutura original (pintura, paredes, gesso, etc) caso ocorra algum dano durante a instalação dos pontos e infra-estrutura.

- A CONTRATADA se restringirá a executar os serviços constantes da Ordem de Fornecimento, e não acatar demandas de usuários ou terceiros. Alterações na forma e no escopo de execução das Ordens de Fornecimento deverão ser sempre submetidas e aprovadas pela equipe técnica da FDE.

1.3. - Remanejamentos.

A CONTRATANTE poderá solicitar o remanejamento de pontos de cabeamento de Dados, Telefonia, elétrica, cabos de Vídeo e cabos de Áudio quando necessário.

Para execução destes serviços a CONTRATADA deverá realizar todas atividades necessárias para transferir um ponto de rede ativo ou não, de um local para outro.

Caso sejam retirados cabos, tubos, eletrocalhas, conectores, etc que não sejam aproveitados no remanejamento,  a CONTRATADA deverá separar, identificar e enviar para a FDE estes materiais em até 48:00hrs.

A CONTRATANTE emitirá Ordem de Fornecimento específica para este tipo de serviço e a CONTRATADA terá até 7 dias úteis para realizar o atendimento.

1.4 - Desinstalações.

A CONTRATANTE poderá solicitar a desinstalação de pontos de cabeamento Dados, Telefonia, elétrica, cabos de Vídeo e cabos de Áudio quando necessário.

A Desinstalação compreende a remoção de cabos, tubulação eletrocalhas e conectores nas localidades indicadas e o envio de todo o material por tipo, separado e identificado para a FDE em até 48:00hrs.

A CONTRATANTE emitirá Ordem de Fornecimento específica para este tipo de serviço e a CONTRATADA terá até 7 dias úteis para realizar o atendimento.

1.5 – Serviços de Aterramento Lógico ou Elétrico

A CONTRATADA deve possuir condições técnicas para implementar aterramento lógico e elétrico nas localidades que não possuem os mesmos:

Compreende como aterramento para este projeto instalação mínima de 01 (uma) haste terra no mínimo 3 metros com todos acessorios apropriados para esta instalação, em local apropriado a ser verificado em loco para vincular o cabo terra de bitola adequada a ser estudada conforme distância de cada localidade que deverá ser vinculado em uma barra equalizadora do terra no Q.E a ser construído destinado a micro informática para aterramento das tomadas elétricas, levar também outro cabo a partir desta haste para uma barra equalizadora terra destinada a rede lógica que será vinculada aos rack’s,eletrocalhas,eletrodutos.

1.6 – Serviços de Instalação de “Set-top Box”

A CONTRATANTE possue dispositivos em sua rede que podem exigir substituição e nova instalação.

A CONTRATADA deverá, quando solicitado, prover a instalação e configuração de equipamentos conversores de sinais do tipo set-top Box ou IRD ( integrated receiver/decoder), bem como equipamentos similares.

A CONTRATANTE será responsável por indicar à CONTRATADA todas informações referentes a esta instalação e configuração e a CONTRATADA deverá realizar os serviços em campo.

Sempre que necessário, a CONTRATADA deverá realizar vistoria nas localidades constantes da Ordem de Fornecimento para planejar a execução dos serviços, bem como esclarecer quaisquer dúvidas em relação a local de instalação e armazenagem de equipamentos.

1.7.  – Perfil e Quantidade mínima dos profissionais envolvidos

A CONTRATADA deverá disponibilizar para execução das instalações o número de profissionais necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, em conformidade com o grau de complexidade e as habilidades requeridas, devendo apresentar em seu quadro os perfis e quantidades abaixo:

    - Coordenador (mínimo de 1)

- Formação de nível superior em Engenharia Elétrica ou Engenharia Civil com registro no CREA e comprovante de pagamento atualizado, responsável pela gestão do projeto;

- Experiência em Instalação, Configuração de Sistemas de Rede de Cabeamento Estruturado.

- Conhecimento de topologias de rede local e protocolos de comunicação e equipamentos de LAN e WAN;

- Experiência mínima de 03 anos na área de infra-estrutura;

- Conhecimentos de aplicações de testes em redes físicas, com equipamentos do tipo Fluke DSP-4000 ou similar, emissão de laudos de certificação dos pontos de rede lógica e atualização de  documentação AS-BUILT.

- Conhecimento em elaboração de plantas formato AUTO CAD, Visio, Power Point;

- Conhecimentos de cabling com fios metálicos, Cat.5E, Cat.6, e fibra ótica, inclusive fusão e  conectorização óptica.

- Experiência em Instalações Elétricas de Baixa Tensão; Sistema de Distribuição de Energia Elétrica; Instalação de proteção contra descargas atmosféricas e de aterramento.

1.6.2.           Supervisor (mínimo de 2)

- Formação de nível médio, responsável pelo acompanhamento de equipes de campo.

- Experiência comprovada por Certificado de Fabricante em Instalação, Configuração de Sistemas de Rede de Cabeamento Estruturado.

- Conhecimento de topologias de rede local;

- Experiência mínima de 02 anos na área de infra-estrutura;

- Conhecimento em elaboração de plantas formato AUTO CAD, Visio, Power Point;

- Conhecimentos de aplicações de testes em redes físicas, com equipamentos do tipo Fluke DSP-4000 ou simillar, emissão de laudos de certificação dos pontos de rede lógica e atualização de  documentação AS-BUILT

- Conhecimentos de cabling com fios metálicos, Cat.5E, Cat.6, e fibra ótica, inclusive fusão e  conectorização óptica.

- Experiência em Instalações Elétricas de Baixa Tensão; Sistema de Distribuição de Energia Elétrica;  Instalação de proteção contra descargas atmosféricas e de aterramento.

1.6.3.           Instalador (mínimo de 20)

- Formação de nível médio, responsável pelo instalação dos pontos e infra-estrutura.

- Conhecimento em sistemas de cabeamento com fios metálicos, Cat.5E, Cat.6, e fibra ótica, inclusive fusão e  conectorização óptica;

- Experiência mínima de 01 ano na área;

- Conhecimentos de aplicações de testes em redes físicas, com equipamentos do tipo Fluke DSP-4000 ou simillar, emissão de laudos de certificação dos pontos de rede lógica e atualização de  documentação AS-BUILT

- Experiência em Instalações Elétricas de Baixa Tensão; Sistema de Distribuição de Energia Elétrica;  Instalação de proteção contra descargas atmosféricas e de aterramento.

- SERVIÇOS E PRODUTOS APLICADOS: QUANTIDADES ESTIMADAS

| EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROJETOS DE REDE LÓGICA, ELÉTRICA E DE TELEFONIA |
| --- |
| Item | Descrição | Qtde. Minima Mensal | Qtde Máxima Mensal | Un |
| 1 | Deslocamento para vistoria, manutenção ou instalação na Capital e Grande São Paulo | 70000 | 98000 | Km |
| 2 | Deslocamento para vistoria manutenção ou instalação no Interior | 140000 | 196000 | Km |
| 3 | Vistoria Técnica na Capital, Grande São Paulo ou Interior | 6000 | 8400 | hr |
| 4 | Passagem de cabo UTP 04 pares, cabos de telefonia, cabos ópticos, cabos de audio e cabos de vídeo | 120000 | 168000 | Mts |
| 5 | Identificação e conectorização de pontos UTP 04 pares | 15000 | 21000 | Un |
| 6 | Passagem de cabo óptico | 12000 | 16800 | Mts |
| 7 | Identificação e fusão de cabo óptico- preço por fibra | 300 | 420 | Un |
| 8 | Passagem de cabos para instalações elétricas | 180000 | 252000 | Mts |
| 9 | Instalação de tomadas elétricas | 10000 | 14000 | Un |
| 10 | Instalação e ativação de circuito elétrico de 16 á 20A. | 3000 | 4200 | Un |
| 11 | Instalação e ativação de circuito elétrico de 30 á 65A. | 700 | 980 | Un |
| 12 | Identificação e conectorização de cabos telefônicos - preço por par terminado | 5000 | 7000 | Un |
| 13 | Instalação de infra-estrutura de eletrodutos, eletrocalhas, calhas do tipo rodapé, sealtubo, perfilados, etc.. | 45000 | 63000 | mts |
| 14 | Instalação de Piso Elevado com acabemento em paviflex | 100 | 140 | M² |
| 15 | Manutenção corretiva ou preventiva - preço por ponto | 1000 | 1400 | Un |
| 16 | Remanejamento de pontos de dados, telefonia ou elétrica - preço por ponto | 1000 | 1400 | Un |
| 17 | Desinstalação de ponto de dados, telefonia ou elétrica - preço por ponto | 1000 | 1400 | Un |
| 18 | Serviço de Aterramento Lógico ou Elétrico | 1000 | 1400 | srv |
| 19 | Elaboração de As-built | 1000 | 1400 | srv |
| 20 | Instalação de Set-up Box | 1000 | 3220 | srv |
| 21 | Cabo elétrico preto 50mm² | 2300 | 3220 | mts |
| 22 | Cabo elétrico azul 50mm² | 2300 | 3220 | mts |
| 23 | Cabo elétrico verde 50mm² | 2300 | 3220 | mts |
| 24 | Terminal de pressão olhal de 50mm² | 115 | 161 | pçs |
| 25 | Terminal de pressão agulha de 50mm² | 115 | 161 | pçs |
| 26 | Cabo elétrico preto 35mm² | 2300 | 3220 | mts |
| 27 | Cabo elétrico azul 35mm² | 2300 | 3220 | mts |
| 28 | Cabo elétrico verde 35mm² | 2300 | 3220 | mts |
| 29 | Terminal de pressão olhal de 35mm² | 115 | 161 | pçs |
| 30 | Terminal de pressão agulha de 35mm² | 115 | 161 | pçs |
| 31 | Cabo elétrico preto 25mm² | 2300 | 3220 | mts |
| 32 | Cabo elétrico azul 25mm² | 2300 | 3220 | mts |
| 33 | Cabo elétrico verde 25mm² | 2300 | 3220 | mts |
| 34 | Terminal de pressão olhal de 25mm² | 115 | 161 | pçs |
| 35 | Terminal de pressão agulha de 25mm² | 115 | 161 | pçs |
| 36 | Cabo elétrico preto 16mm² | 2300 | 3220 | mts |
| 37 | Cabo elétrico azul 16mm² | 2300 | 3220 | mts |
| 38 | Cabo elétrico verde 16mm² | 2300 | 3220 | mts |
| 39 | Terminal de pressão olhal de 16mm² | 115 | 161 | pçs |
| 40 | Terminal de pressão agulha de 16mm² | 115 | 161 | pçs |
| 41 | Cabo elétrico preto 10mm² | 3450 | 4830 | mts |
| 42 | Cabo elétrico azul 10mm² | 3450 | 4830 | mts |
| 43 | Cabo elétrico verde 10mm² | 3450 | 4830 | mts |
| 44 | Terminal de pressão olhal de 10mm² | 230 | 322 | pçs |
| 45 | Terminal de pressão agulha de 10mm² | 230 | 322 | pçs |
| 46 | Cabo elétrico preto 4mm² | 4600 | 6440 | mts |
| 47 | Cabo elétrico azul 4mm² | 4600 | 6440 | mts |
| 48 | Cabo elétrico verde 4mm² | 4600 | 6440 | mts |
| 49 | Terminal de pressão olhal de 4mm² | 345 | 483 | pçs |
| 50 | Terminal de pressão agulha de 4mm² | 345 | 483 | pçs |
| 51 | Cabo elétrico preto 2,5mm² | 92000 | 128800 | mts |
| 52 | Cabo elétrico azul 2,5mm² | 92000 | 128800 | mts |
| 53 | Cabo elétrico verde 2,5mm² | 92000 | 128800 | mts |
| 54 | Cabo elétrico PP 3x2,5mm² | 3000 | 4200 | mts |
| 55 | Terminal de pressão olhal de 2,5mm² | 4600 | 6440 | pçs |
| 56 | Terminal de pressão agulha de 2,5mm² | 11500 | 16100 | pçs |
| 57 | Quadro Elétrico de sobrepor para 48 disjuntores com barramento trifásico, kit aterramento e kit neutro | 80 | 112 | pçs |
| 58 | Quadro Elétrico de sobrepor para 36 disjuntores com barramento trifásico, kit aterramento e kit neutro | 80 | 112 | pçs |
| 59 | Quadro Elétrico de sobrepor para 24 disjuntores com barramento trifásico, kit aterramento e kit neutro | 80 | 112 | pçs |
| 60 | Quadro Elétrico de sobrepor para 12 disjuntores com barramento bifásico, kit aterramento e kit neutro | 400 | 560 | pçs |
| 61 | Disjuntor Bipolar 63 A DIN padrão americano | 80 | 112 | pçs |
| 62 | Disjuntor Bipolar 50 A DIN padrão americano | 80 | 112 | pçs |
| 63 | Disjuntor Bipolar 40 A DIN padrão americano | 200 | 280 | pçs |
| 64 | Disjuntor Bipolar 30 A DIN padrão americano | 200 | 280 | pçs |
| 65 | Disjuntor Unipolar 20 A DIN padrão americano | 1150 | 1610 | pçs |
| 66 | Disjuntor Unipolar 16 A DIN padrão americano | 1150 | 1610 | pçs |
| 67 | Tomada elétrica 2P+T com aba longa preta | 5750 | 8050 | pçs |
| 68 | Fita isolante de alta tensão | 58 | 81,2 | pçs |
| 69 | Fita isolante comum | 460 | 644 | pçs |
| 70 | Canaleta plástica perfurada 40x40 para quadro elétrico | 300 | 420 | mts |
| 71 | Tomada elétrica 2P+T com aba longa vermelha | 3450 | 4830 | pçs |
| 72 | Barra de cobre para aterramento com 3 metros | 60 | 84 | pçs |
| 73 | Conector split bolt 10mm² | 60 | 84 | pçs |
| 74 | Conector split bolt 25mm² | 60 | 84 | pçs |
| 75 | Caixa de inspeção de PVC com tampa | 60 | 84 | pçs |
| 76 | Cabo de cobre Nú 10mm² | 1725 | 2415 | mts |
| 77 | Cabo de cobre Nú 25mm² | 1725 | 2415 | mts |
| 78 | Rodapé metálico 30 x 120 mm com tampa | 3450 | 4830 | br |
| 79 | T vertical de 90º subida p/ rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa | 920 | 1288 | pçs |
| 80 | T vertical de 90º descida p/ rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa | 920 | 1288 | pçs |
| 81 | T horizontal 90º esquerdo rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa | 920 | 1288 | pçs |
| 82 | T horizontal 90º direito rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa | 575 | 805 | pçs |
| 83 | Curva horizontal interna 90º rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa | 805 | 1127 | pçs |
| 84 | Curva horizontal externa 90º rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa | 805 | 1127 | pçs |
| 85 | Curva vertical interna 90º rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa | 805 | 1127 | pçs |
| 86 | Curva vertical externa 90º rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa | 805 | 1127 | pçs |
| 87 | Caixa 80 x 120mm com 2 furos p/ conector RJ45 p/ rodapé metálico | 1380 | 1932 | pçs |
| 88 | Caixa 120 x 120mm com 4 furos p/ tomada redonda p/ rodapé metálico | 690 | 966 | pçs |
| 89 | Caixa 80 x 120mm com 2 furos p/ tomada redonda p/ rodapé metálico | 690 | 966 | pçs |
| 90 | Caixa 80 x 120mm c/ 1 furo p/ tomada redonda e 1 furo p/ conector RJ45 | 690 | 966 | pçs |
| 91 | Terminal de fechamento para calha de rodapé 30x120 | 345 | 483 | pçs |
| 92 | Caixa de distribuição de aluminio 20x20 | 400 | 560 | pçs |
| 93 | Caixa de distribuição de aluminio 30x30 | 400 | 560 | pçs |
| 94 | Quadro de comando 600x500x220 | 350 | 490 | pçs |
| 95 | Quadro de comando 760x480x220 | 350 | 490 | pçs |
| 96 | Caixa de telef. de sobrepor 60x60x15 | 350 | 490 | pçs |
| 97 | Caixa de telef. de sobrepor 80x80x15 | 350 | 490 | pçs |
| 98 | Chave secc. sc nh02 400A | 350 | 490 | pçs |
| 99 | Protetor de surto dps 45ka 275v | 450 | 630 | pçs |
| 100 | Botões de comando 22,5mm | 600 | 840 | pçs |
| 101 | Chave comutadora p/ amp/voltim | 600 | 840 | pçs |
| 102 | Chave rotativa lw26-125 | 600 | 840 | pçs |
| 103 | Chave seletora lay-pdl | 250 | 350 | pçs |
| 104 | Temporizador eletronico lwkd 220v | 380 | 532 | pçs |
| 105 | Contador 3rt10 25-1an10 | 380 | 532 | pçs |
| 106 | Disjuntor caixa moldada 3vf22 13-ofp41 63a | 600 | 840 | pçs |
| 107 | Rele de tempo 7pu05 11-1anoo 220v | 380 | 532 | pçs |
| 108 | Eletroduto Galvanizado de 2" | 3500 | 4900 | br |
| 109 | Multilete de 2" com tampa | 1000 | 1400 | pçs |
| 110 | Abraçadeira tipo D com cunha de 2" | 10500 | 14700 | pçs |
| 111 | Unidut Cônico de 2" | 1300 | 1820 | pçs |
| 112 | Unidut Multiplo de 2" | 1300 | 1820 | pçs |
| 113 | Bucha de 2" | 2500 | 3500 | pçs |
| 114 | Arruela de 2" | 2500 | 3500 | pçs |
| 115 | Unidut reto de 2" | 2500 | 3500 | pçs |
| 116 | Curva Galvanizada 90º longa de 2" | 600 | 840 | pçs |
| 117 | Sealtube de 2" sem capa de borracha | 1000 | 1400 | mts |
| 118 | Eletroduto Galvanizado de 1 1/2" | 1200 | 1680 | pçs |
| 119 | Multilete de 1 1/2" com tampa | 700 | 980 | pçs |
| 120 | Abraçadeira tipo D com cunha de 1 1/2" | 1200 | 1680 | pçs |
| 121 | Unidut Cônico de 1 1/2" | 700 | 980 | pçs |
| 122 | Unidut Multiplo de 1 1/2" | 700 | 980 | pçs |
| 123 | Bucha de 1 1/2" | 700 | 980 | pçs |
| 124 | Arruela de 1 1/2" | 700 | 980 | pçs |
| 125 | Unidut reto de 1 1/2" | 700 | 980 | pçs |
| 126 | Curva Galvanizada 90º longa de 1 1/2" | 200 | 280 | pçs |
| 127 | Sealtube de 1 1/2" sem capa de borracha | 1000 | 1400 | mts |
| 128 | Eletroduto Galvanizado de 1 " | 7000 | 9800 | br |
| 129 | Multilete de 1" sem tampa | 2000 | 2800 | pçs |
| 130 | Tampa Cega para Multilete de 1" | 2000 | 2800 | pçs |
| 131 | Tampa para 01 tomada elétrica para Multilete de 1" | 2000 | 2800 | pçs |
| 132 | Tampa para 02 tomadas RJ45 Femea com suporte para Multilete de 1" | 2000 | 2800 | pçs |
| 133 | Abraçadeira tipo D com cunha de 1" | 12000 | 16800 | pçs |
| 134 | Unidut Cônico de 1" | 3600 | 5040 | pçs |
| 135 | Unidut Multiplo de 1" | 3600 | 5040 | pçs |
| 136 | Bucha de 1" | 3600 | 5040 | pçs |
| 137 | Arruela de 1" | 3600 | 5040 | pçs |
| 138 | Unidut reto de 1" | 1500 | 2100 | pçs |
| 139 | Curva Galvanizada 90º longa de 1" | 3800 | 5320 | pçs |
| 140 | Sealtube de 1" sem capa de borracha | 1800 | 2520 | mts |
| 141 | Tampa de 1" com suporte para 2 saídas RJ45 Fêmea | 2900 | 4060 | pçs |
| 142 | Eletroduto Galvanizado de 3/4 " | 20000 | 28000 | br |
| 143 | Multilete de 3/4" sem tampa | 6000 | 8400 | pçs |
| 144 | Tampa Cega para Multilete de 3/4" | 2000 | 2800 | pçs |
| 145 | Tampa para 01 tomada elétrica para Multilete de 3/4" | 2000 | 2800 | pçs |
| 146 | Tampa para 02 tomadas RJ45 Femea com suporte para Multilete de 3/4" | 2000 | 2800 | pçs |
| 147 | Abraçadeira tipo D com cunha de 3/4" | 23000 | 32200 | pçs |
| 148 | Unidut Cônico de 3/4" | 12000 | 16800 | pçs |
| 149 | Unidut Multiplo de 3/4" | 3600 | 5040 | pçs |
| 150 | Bucha de 3/4" | 19000 | 26600 | pçs |
| 151 | Arruela de 3/4" | 19000 | 26600 | pçs |
| 152 | Unidut reto de 3/4" | 3000 | 4200 | pçs |
| 153 | Curva Galvanizada 90º longa de 3/4" | 3500 | 4900 | pçs |
| 154 | Sealtube de 3/4" sem capa de borracha | 3500 | 4900 | mts |
| 155 | Caixa de Passagem em alumínio de 30x30x15 | 200 | 280 | pçs |
| 156 | Caixa de Passagem em alumínio de 20x20x10 | 500 | 700 | pçs |
| 157 | Eletrocalha galvanizada perfurada 200x100x3000 com divisão e tampa | 360 | 504 | br |
| 158 | Saida para eletroduto de 1" | 130 | 182 | pçs |
| 159 | Saida para eletroduto de 3/4" | 130 | 182 | pçs |
| 160 | Redução Eletrocalha 200x50 para 100x50 | 130 | 182 | pçs |
| 161 | Tala de 100 com 4 furos | 400 | 560 | pçs |
| 162 | Derivação curva de descida externa para eletrocalha de 200x100 | 50 | 70 | pçs |
| 163 | Derivação curva de descida interna para eletrocalha de 200x100 | 50 | 70 | pçs |
| 164 | Derivação T horizontal para eletrocalha de 200x100 | 50 | 70 | pçs |
| 165 | Derivação cotovelo horizontal direita de 200x100 | 50 | 70 | pçs |
| 166 | Derivação cotovelo horizontal esquerda de 200x100 | 50 | 70 | pçs |
| 167 | Eletrocalha galvanizada perfurada 100x50x3000 com divisão e tampa | 1000 | 1400 | br |
| 168 | Tala de 50 com 4 furos | 500 | 700 | pçs |
| 169 | Derivação curva de descida externa para eletrocalha de 100x50 | 80 | 112 | pçs |
| 170 | Derivação curva de descida interna para eletrocalha de 100x50 | 80 | 112 | pçs |
| 171 | Derivação T horizontal para eletrocalha de 100x50 | 80 | 112 | pçs |
| 172 | Derivação cotovelo horizontal direita de 100x50 | 80 | 112 | pçs |
| 173 | Derivação cotovelo horizontal esquerda de 100x50 | 80 | 112 | pçs |
| 174 | Vergalhão de rosca total de 3/8" | 360 | 504 | mts |
| 175 | Chumbador de 3/8" do tipo CB | 360 | 504 | pçs |
| 176 | Parafuso, porca e arruela de 3/8" | 700 | 980 | pçs |
| 177 | Vergalhão de rosca total de 1/4" | 810 | 1134 | mts |
| 178 | Chumbador de 1/4" do tipo CB | 810 | 1134 | pçs |
| 179 | Parafuso, porca e arruela de 1/4" | 1200 | 1680 | pçs |
| 180 | Perfilado galvanizado de 3 metros com tampa de pressão de 38x38 parede média | 700 | 980 | br |
| 181 | Suporte para perfilado 38x38 do tipo L | 2200 | 3080 | pçs |
| 182 | Base p/ perfilado 38x38 c/ 4 furos fixação interna | 2200 | 3080 | pçs |
| 183 | Junta Reta "I" interna p/ perfilado 38x38mm | 2200 | 3080 | pçs |
| 184 | Junta "T" interna p/ perfilado 38x38mm | 2200 | 3080 | pçs |
| 185 | Junta "L" interna p/ perfilado 38x38mm | 2200 | 3080 | pçs |
| 186 | Junta "X" interna p/ perfilado 38x38mm | 2200 | 3080 | pçs |
| 187 | Canaleta do tipo rodapé metálico de 100x50x2000 com tampa em pintura eletrostática na cor branca | 600 | 840 | br |
| 188 | Módulo para rodapé 100x50 com 2 saídas elétrica padrão Nema e 2 saídas para RJ45 fêmea | 1200 | 1680 | pçs |
| 189 | Cotovelo Interno para rodapé 100x50 | 250 | 350 | pçs |
| 190 | Cotovelo Externo para rodapé 100x50 | 250 | 350 | pçs |
| 191 | Derivação T para rodapé 100x50 | 60 | 84 | pçs |
| 192 | Bucha e parafuso S10 | 2500 | 3500 | pçs |
| 193 | Bucha e parafuso S8 | 120000 | 168000 | pçs |
| 194 | Canaleta plástica do tipo Pial Sistema X de 50x20 | 600 | 840 | pçs |
| 195 | Caixa externa Sistema X 50x20 para 1 tomada elétrica | 150 | 210 | pçs |
| 196 | Derivação Pial Sistema X do tipo cotovelo interno 50x20 | 150 | 210 | pçs |
| 197 | Derivação Pial Sistema X do tipo cotovelo externo 50x20 | 150 | 210 | pçs |
| 198 | Derivação do tipo emenda Pial Sistema X 50x20 | 400 | 560 | pçs |
| 199 | Derivação do tipo terminal Pial Sistema X 50x20 | 130 | 182 | pçs |
| 200 | Piso Elevado com capacidade mínima de 1000 kg por M² acabamento em paviflex cinza com acessórios de instalação | 80 | 112 | M² |
| 201 | Rampa para piso elevado instalado | 20 | 28 | M² |
| 202 | Caixa para Piso completa, em termoplástico para 02 tomadas Elétrica e 02 pontos de dados/voz. | 50 | 70 | pçs |
| 203 | Canaleta plástica do tipo rodapé de 100x50, com tampa, fabricada com material retardante a chama | 1200 | 1680 | Mts |
| 204 | Derivação do tipo tampa , cotovelo interno para rodapé plástico de 100x50 | 350 | 490 | Pçs |
| 205 | Derivação do tipo tampa , cotovelo externo para rodapé plástico de 100x50 | 350 | 490 | Pçs |
| 206 | Módulo para rodapé plástico de 100x50 , externo, com 2 saídas RJ45 e 2 saídas para tomadas elétricas | 600 | 840 | Pçs |
| 207 | Derivação do tipo tampa " T " , para rodapé plástico de 100x50 | 350 | 490 | Pçs |
| 208 | Eletroduto Galvanizado Pesado de 3 " | 1000 | 1400 | br |
| 209 | Multilete de 3" com tampa | 600 | 840 | pçs |
| 210 | Curva Galvanizada Pesada 90º longa de 3" | 600 | 840 | pçs |
| 211 | Abraçadeira tipo D com cunha de 3" | 600 | 840 | pçs |
| 212 | Unidut Cônico de 3" | 600 | 840 | pçs |
| 213 | Unidut Multiplo de 3" | 600 | 840 | pçs |
| 214 | Unidut reto de 3" | 600 | 840 | pçs |
| 215 | Eletroduto Galvanizado Pesado de 4" | 980 | 1372 | br |
| 216 | Multilete de 4" com tampa | 600 | 840 | pçs |
| 217 | Curva Galvanizada Pesada 90º longa de 4" | 600 | 840 | pçs |
| 218 | Abraçadeira tipo D com cunha de 4" | 600 | 840 | pçs |
| 219 | Unidut Cônico de 4" | 600 | 840 | pçs |
| 220 | Unidut Multiplo de 4" | 600 | 840 | pçs |
| 221 | Unidut reto de 4" | 600 | 840 | pçs |
| 222 | Cabo UTP categoria 5E 4 pares CM | 207000 | 289800 | mts |
| 223 | Cabo UTP categoria 5E 4 pares LSZH | 207000 | 289800 | mts |
| 224 | Cabo UTP categoria 6 4 pares CM | 80500 | 112700 | mts |
| 225 | Cabo UTP categoria 6 4 pares LSZH | 80500 | 112700 | mts |
| 226 | Cabo UTP categoria 6A 4 pares F/UTP CMR | 5750 | 8050 | mts |
| 227 | Conector RJ45 fêmea categoria 5E T568A/B Bege ROHS | 13000 | 18200 | pçs |
| 228 | Conector RJ45 fêmea categoria 6 T568A/B - BEGE - ROHS | 2300 | 3220 | pçs |
| 229 | Conector femea categoria 6A blindado | 600 | 840 | pçs |
| 230 | Patch Panel categoria 5E T568A/B 24 portas - ROHS | 700 | 980 | pçs |
| 231 | Patch Panel categoria 6 T568A/B - 24 portas - ROHS | 200 | 280 | pçs |
| 232 | Patch Pannel descarregado 24 portas blilndado | 70 | 98 | pçs |
| 233 | Patch Cord RJ45-RJ45 categoria 5E 1,5 metros CM | 5500 | 7700 | pçs |
| 234 | Patch Cord RJ45-RJ45 categoria 5E 2,5 metros CM | 5500 | 7700 | pçs |
| 235 | Patch Cord RJ45-RJ45 categoria 6 1,5 metros - CM | 2000 | 2800 | pçs |
| 236 | Patch Cord RJ45-RJ45 categoria 6 2,5 metros - CM | 2000 | 2800 | pçs |
| 237 | Patch Cord RJ45-RJ45 categoria 6A - 1,5 metros CM - blindado | 650 | 910 | pçs |
| 238 | Patch Cord RJ45-RJ45 categoria 6A - 2,5 metros CM - blindado | 650 | 910 | pçs |
| 239 | Cabo CI50 10 pares | 4000 | 5600 | mts |
| 240 | Cabo CI50 30 pares | 3000 | 4200 | mts |
| 241 | Cabo CI50 50 pares | 1500 | 2100 | mts |
| 242 | Cabo CI50 100 pares | 1500 | 2100 | mts |
| 243 | Cabo CTPAPL 100 Pares | 800 | 1120 | mts |
| 244 | Bloco de corte de 10 pares | 150 | 210 | pçs |
| 245 | Bastidor para bloco de 10 pares 5 posições | 80 | 112 | pçs |
| 246 | Bastidor para bloco de 10 pares 10 posições | 80 | 112 | pçs |
| 247 | Argola de guia de cabo N. 5 | 800 | 1120 | pçs |
| 248 | Anel guia N. 1 | 340 | 476 | pçs |
| 249 | Anel guia N. 2 | 340 | 476 | pçs |
| 250 | Fio Jumper laranja e preto (bobina 500m) | 18 | 25,2 | bo |
| 251 | Fio Jumper branco e preto (bobina 500m) | 18 | 25,2 | bo |
| 252 | Patch Panel de VOZ Cat.3 50 portas | 80 | 112 | pçs |
| 253 | Guia de cabo fechado de 1U | 1000 | 1400 | pçs |
| 254 | Caixa de superfície com 1 saída RJ45 fêmea (surface) | 500 | 700 | pçs |
| 255 | Caixa de superfície com 2 saídas RJ45 fêmea (surface) | 500 | 700 | pçs |
| 256 | Caixa de superfície com 4 saídas RJ45 fêmea (surface) | 500 | 700 | pçs |
| 257 | Espelho 4x2 com até 2 saídas para conector RJ45 fêmea | 500 | 700 | pçs |
| 258 | Espelho 4x2 com até 4 saídas para conector RJ45 fêmea | 500 | 700 | pçs |
| 259 | Espelho 4x4 com até 2 saídas para conector RJ45 fêmea | 500 | 700 | pçs |
| 260 | Espelho 4x4 com até 4 saídas para conector RJ45 fêmea | 800 | 1120 | pçs |
| 261 | Etiqueta para identificação de cabos UTP | 60000 | 84000 | un |
| 262 | Etiqueta para identificação de tomadas e patch panel | 60000 | 84000 | un |
| 263 | Distribuidor Interno Óptico de 24 fibras com pigtails, acopladores e acessórios de terminação óptica por fusão do tipo SC 50/125 mícrons | 80 | 112 | pçs |
| 264 | Distribuidor Interno Óptico de 12 fibras com pigtails, acopladores e acessórios de terminação óptica por fusão do tipo SC 50/125 mícrons | 80 | 112 | pçs |
| 265 | Caixa de Terminação Óptica de 4 fibras com extensões ópticas, acopladores e acessórios de terminação óptica por fusão do tipo SC 50/125 mícrons | 130 | 182 | pçs |
| 266 | DIO MPO Modulo Básico 1U 12 portas SC-PC simplex | 130 | 182 | pçs |
| 267 | DIO MPO Modulo Básico 1U 24 portas SC-PC simplex | 130 | 182 | pçs |
| 268 | DIO MPO Modulo Básico 1U 24 portas LC-PC duplex | 130 | 182 | pçs |
| 269 | Cabo óptico do tipo indoor/outdoor, múltimodo, 50/125, de 4 fibras, 1Gbps | 8000 | 11200 | mts |
| 270 | Cordão óptico MM SC-LC 50/125 de 2,5 metros | 200 | 280 | pçs |
| 271 | Cordão óptico MM SC-LC 50/125 de 5 metros | 200 | 280 | pçs |
| 272 | Cabo óptico do tipo indoor/outdoor, múltimodo, 50/125, de 4 fibras 10 Gbps OM3 | 1400 | 1960 | mts |
| 273 | Cordão Optico Duplex MM (50) 10GIGABIT LC/LC-SPC 2.5M | 150 | 210 | pçs |
| 274 | Cordão Duplex MM (50.0) 10 GIGABIT LC-SPC/LC-SPC 5.0M | 150 | 210 | pçs |
| 275 | Extensão Optica Duplex MM (50) 10 GIGABIT LC-SPC 1.5M | 60 | 84 | pçs |
| 276 | Placa de Advertencia p/ Fibra Optica 9X4CM Relevo | 60 | 84 | pçs |
| 277 | Cabo MPO 12F MM (50.0) 10 Gigabit MPO/MPO 10.0M - RIBBON - OFNP | 30 | 42 | pçs |
| 278 | Cabo Pré-Conectorizado MPO 12F MM (50.0) 10 Gigabit MPO/MPO 25.0M | 30 | 42 | pçs |
| 279 | Rack Aberto 44U c/ guias laterais e guia vertical | 50 | 70 | pçs |
| 280 | Rack fechado 44U, 19", 570mm de profundidade, porta frontal acrílico e portas laterais e posterior com aletas e kit ventilação dupla | 100 | 140 | pçs |
| 281 | Rack fechado 36U, 19", 570mm de profundidade, porta frontal acrílico e portas laterais e posterior com aletas e kit ventilação dupla | 150 | 210 | pçs |
| 282 | Rack fechado 24U, 19", 570mm de profundidade, porta frontal acrílico e portas laterais e posterior com aletas e kit ventilação dupla | 200 | 280 | pçs |
| 283 | Rack fechado 12U, 19", 570mm de profundidade, porta frontal acrílico e portas laterais e posterior com aletas | 400 | 560 | pçs |
| 284 | Bandeja fixa para rack 570mm | 100 | 140 | pçs |
| 285 | Bandeja deslizante para rack 570mm | 100 | 140 | pçs |
| 286 | Régua elétrica 08 tomadas | 600 | 840 | pçs |
| 287 | Kit fixação Parafuso e Arruela M5 | 2000 | 2800 | pçs |
| 288 | Velcro dupla face 20mm rolo 3m | 80 | 112 | pçs |
| 289 | Cabo VGA com terminação blindada PROJETOR DB15 M X DB15 F - 15,00MTS | 200 | 280 | pçs |
| 290 | Cabo VGA com terminação blindada PROJETOR DB15 M X DB15 F - 20,00MTS | 200 | 280 | pçs |
| 291 | Cabo de áudio do tipo P2 15 metros | 200 | 280 | pçs |
| 292 | Cabo de áudio do tipo P2 20 metros | 200 | 280 | pçs |
| 293 | Patch Panel gerenciável Cat.6 24 portas U/UTP | 30 | 42 | pçs |
| 294 | Patch Cord Inteligente Cat.6 U/UTP | 600 | 840 | pçs |
| 295 | Coletor de Informação do Patch Panel gerenciável | 10 | 14 | pçs |
| 296 | Modulo de Gerenciamento do Patch Panel gerenciável | 10 | 14 | pçs |
| 297 | Software de Gerenciamento do Patch Panel gerenciável | 10 | 14 | pçs |
| 298 | Estabilizador 1 KVA, entrada bivolt, saída 127, padrão 19" com 06 tomadas elétricas e acessórios para instalação em rack | 1000 | 1400 | pçs |
| 299 | Estabilizador 3 KVA, entrada bivolt, saída 127 | 50 | 70 | pçs |
| 300 | Transformador isolado de 3 KVA entrada 220 e saída 127 com 1 tomada 2P+T | 50 | 70 | pçs |

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS

  - Descrição Técnica dos Materiais de Cabeamento

- Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços, deverão ser novos e sem uso.

- Os materiais de conectividade (cabos UTP, conectores RJ45, patch panel,cabos ópticos, DIO´s e patch cords ópticos e UTP) a serem empregados na execução dos serviços, devem ser de um único fabricante, ou de fabricantes que possuem parceria formalizada na garantia extendida dos mesmos,  e atender as especificações mínimas contidas neste Anexo II;

- Os materiais de conectividade (rede de dados) a serem empregados na execução dos serviços deverão apresentar garantia mínima de 20 (vinte) anos de acordo com as políticas adotadas pelo fabricante.

    - Cabo UTP 4 pares Categoria 5E CM

- O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa;

- Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e, bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL) CM ou CMR impressos na capa externa;

- O cabo deverá atender às diretivas ROHS;

- Possuir certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3a. Parte.

- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos;

- Deverá possuir também na capa externa gravação seqüencial métrica decrescente a partir de 305m que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa;

- Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, fornecido na cor azul;

- Deve atender ao código de cores especificado abaixo:

- par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco;

- par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco;

- par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco;

- par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco.

- Impedância característica de 100( (Ohms);

- Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou folder do fabricante;

- Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para freqüências de 100, 200 e 350 MHz;

- O fabricante deve possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001.

    - Cabo UTP 4 pares Categoria 5E LSZH

- O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004,  impressa na capa externa;

- Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e impresso na capa externa;

- O cabo deverá atender as diretivas RoHS.

- Possuir certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3a. Parte.

- Capa externa em composto retardante à chama, com baixo nível de emissão de fumaça (LSZH);

- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos.

- Deverá possuir também na capa externa gravação seqüencial métrica decrescente a partir  de 305m que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa;

- Ser composto por condutores de cobre sólido;

- Impedância característica de 100( (Ohms);

- Deverão ser apresentados através de catálogo ou proposta técnica do fabricante, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de atenuação (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para freqüências de 100, 200 e 350 MHz;

- O fabricante deve possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001

    - Cabo UTP 4 pares Categoria 6 CM

- Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801 bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL LISTED) CM ou CMR conforme UL;

- O cabo utilizado deverá possuir  certificação Anatel impressas na capa.

- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS.

- Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL ou UL.

- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos.

- Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, na cor vermelha ou cinza;

- Deve atender ao código de cores especificado abaixo:

- par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco;

- par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco;

- par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco;

- par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco.

- Atender as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;

- Impedância característica de 100( (Ohms);

- Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou folders do fabricante;

- Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para freqüências de 100, 200, 350 e 550Mhz;

- O fabricante deve possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001.

    - Cabo UTP 4 pares Categoria 6 LSZH

- Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801 bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL LISTED) CM;

- O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004,  impressa na capa externa;

- Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte;

- Deve atender ao código de cores especificado abaixo:

- par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco;

- par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco;

- par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco;

- par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco.

- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos.

- Capa externa em composto retardante à chama, com baixo nível de emissão de fumaça (LSZH);

- Possuir teste de conformidade para queima vertical (riser).

- Deverá ser apresentado através de catálogos ou proposta técnica de produto do fabricante, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para freqüências de 100, 200, 350 e 550Mhz;

- O fabricante deve possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001

    - Cabo F/UTP 4 pares Categoria 6A CMR

- Deve exceder as características elétricas da norma EIA/TIA 568-B.2.10 Categoria 6A;

- Deve suportar transmissões de 100Mbps, 1Gbps e 10Gbps em canais de até 100 metros;

- Possuir certificação de desempenho elétrico do cabo por laboratório independente ETL segundo as especificações da norma EIA/TIA 568-B.2.10

- Impedância característica de 100( (Ohms);

- Deve ser composto por condutores de cobre sólido 23AWG;

- Deve possuir fita em material metalizado sob a capa para garantir alto desempenho frente a ruídos externos.

- Deve ser revestido externamente por material não propagante a chama, com classe de flamabilidade CM e também classe de emissão de fumaça LSZH (low smoke zero halogen);

- Fornecido na cor cinza;

- Fácil identificação dos pares;

- Nome do fabricante, marca do produto, com gravação dia/mes/ano de fabricação, impressos no revestimento externo, para rastreamento do lote;

- Gravação sequencial métrica (metros) decrescente, no revestimento externo, para permitir o reconhecimento imediato do comprimento restante do cabo na bobina;

- O fabricante deve possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001;

- Deve ser fornecido em carretéis/bobinas;

- Suportar as características elétricas em transmissões de alta velocidade com valores típicos de atenuação (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), PSANEXT (dB) e PSAACRF (dB) para frequências de até 500MHz;

- O fabricante deve apresentar um Certificado de Conformidade de Testes elétricos de Canal CAT.6A segundo a norma EIA/TIA 568.B 2-10 por laboratório independente ETL com pelo menos 4 conexões (incluídos os testes de Alien Crosstalk);

    - Conector RJ45 femea Categoria 5E

- Deve possuir Certificação UL LISTED e ETL VERIFIED;

- Possuir certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL;

- Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);

- Possuir protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover) removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), de ícones de identificação;

- Possuir vias de contato RJ45 produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 (m de níquel e 1,27 (m de ouro;

- Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores: branco, bege, cinza, vermelho, azul, amarelo, marrom, laranja, verde e preto;

- O keystone deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-B.2;

- Atender as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e;

- Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) em material bronze fosforoso e estanhado para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo ângulos de conexão do cabo, em até 180 graus;

- Possuir acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado;

- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinqüenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;

- Possibilitar o perfeito acoplamento com a tomada para conexão do RJ – 45 fêmea, uma e duas posições, e com os espelhos para conexão do RJ – 45 fêmea de duas, quatro e seis posições;

- Identificação do conector como categoria 5e, gravado na parte frontal do conector;

- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;

- Fornecido com instrução de montagem na língua Portuguesa;

- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS.

- Possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do acessório.

- O fabricante deve possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001.

    - Conector RJ45 femea Categoria 6

- Possuir Certificação UL LISTED e ETL VERIFIED;

- Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL;

- Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);

- Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover) removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), do ícone de identificação;

- Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 (m de níquel e 1,27 (m de ouro;

- Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha, azul, amarela, marrom, laranja, verde e preta);

- O keystone deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-B.2;

- Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo ângulos de conexão do cabo, em até 180 graus;

- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinqüenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;

- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;

- Identificação do conector como Categoria 6 (CAT 6) gravado na parte frontal do conector;

- Atender as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;

- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS.

- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

    - Conector RJ45 femea blindado Categoria 6A

- Atender as características elétricas da norma EIA/TIA 568-B.2.10 Categoria 6 A;

- Deve suportar aplicações de 1000BaseT e 10GbaseT;

- Possuir a certificação UL LISTED.

- O conector deve dispensar a utilização de ferramentas (tool less) facilitando a instalação em campo.

- O fabricante deve possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001;

- Possuir protetores posteriores para as conexões;

- Possuir vias de contato revestidas em bronze fosforoso com camada de 2,54  (m de níquel e 1.27 (m de ouro;

- Suporte a cabos de bitola 26 a 22AWG;

- Possuir keystone jack compatível com terminações T-568A e T-568B, de acordo com a norma ANSI EIA/TIA 568 B.2;

- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS.

- O fabricante deve apresentar um Certificado de Conformidade de Testes elétricos de Canal CAT.6A segundo a norma EIA/TIA 568.B 2-10 por laboratório independente ETL com pelo menos 4 conexões (incluídos os testes de Alien Crosstalk);

    - Patch Pannel Categoria 5E 24 portas

- Possuir Certificação UL LISTED e ETL VERIFIED, tendo o selo das mesmas impressas no produto;

- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS.

- Apresentar certificação de componente (component level ou component compliance com EIA/TIA 568B.2);

- Painel frontal em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção;

- Apresentar largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D e altura de 1 U ou 44,5 mm;

- Ser disponibilizado com 24 conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes devem ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica);

- Atender a ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e, ter corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 (m de níquel e 1,27 (m de ouro, possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;

- Identificação do fabricante no corpo do produto;

- Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A;

- Fornecido de fábrica com ícones de identificação coloridos (nas cores azul e vermelha);

- Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) com possibilidade fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem;

- Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração);

- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinqüenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;

- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;

- Ser fornecido em módulos de 8 posições;

- Compatível com as terminações T568A e T568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-B.2, sem a necessidade de trocas de etiqueta;

- O fabricante deve possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001.

    - Patch Pannel Categoria 6 24 portas

- O painel deverá ser modular e angular sendo o ângulo entre 15o. e 60o. possibilitando o encaminhamento dos patch cords diretamente para os guias laterais do rack sem a utilização de guia de cabos horizontais.

- Apresentar largura de 19 “e altura de 1 U ou 44,5mm.

- Ser fornecido com 24 conectores RJ-45 fêmea possibilitando a substituição individual dos módulos RJ-45, sem a movimentação de outro módulo RJ-45 ou do Patch Panel.

- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS.

- Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL para os módulos categoria 6;

- Os conectores fêmea RJ-45 devem possuir as seguintes características: Atender a ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 (m de níquel e 1,27 (m de ouro, possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação, permitindo inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;

- Identificação do fabricante no corpo do produto;

- Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação);

- Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha);

- Os conectores devem suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;

- Os conectores devem suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinqüenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;

- Fornecido com instrução de montagem na língua Portuguesa;

- Atender as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;

- Os conectores devem ser compatíveis com as terminações T568A e T568B, segundo a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2, sem a necessidade de trocas de etiqueta;

- O fabricante deve possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001.

    - Patch Pannel Blindado Descarregado 24 portas

- O painel deverá possuir 24 portas ser blindado e modular.

- Compatível com o Conector RJ-45 Fêmea Blindado Categoria 6, Categoria 5e e Categoria 6A;

- Identificação do fabricante no corpo do produto;

- Ser disponibilizado com 24 portas (fornecido sem os conectores RJ-45 fêmea Blindados);

- Produto com largura de 19”, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D, altura de 1U;

- Deve ser fornecido com guia traseiro;

- Deve ser fornecido com parafusos para fixação no rack;

- Deve possuir pintura em epóxi de alta resistência a riscos;

- Deve ser fornecido com ponto para conexão de circuito de aterramento.

- Deve ser resistente a corrosão para aplicação interna;

- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS.

- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

    - Patch Cord RJ45-RJ45 Categoria 5E

- Aplicação: Patch Cord para interligação entre a “tomada lógica“ e a “estação de trabalho“ ou para manobra na Sala de Telecomunicações;

- Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo flexível e do cordão de manobra;

- Possuir Certificação UL LISTED.

- Possuir Certificação ETL VERIFIED (Componente testado e verificado).

- O cabo deverá atender às diretivas ROHS.

- Possuir certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL;

- Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance;

- Deve possuir capa protetora (bota) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingüeta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras;

- Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 8 cores;

- O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 5e - com capa termoplástica (boot) envolvendo os conectores nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), deve atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 (m de níquel e 1,27 (m de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo;

- Possuir classe de flamabilidade no mínimo CM;

- Atender as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e;

- Características elétricas e performance testada em freqüências de até 100 MHz;

- O Cabo utilizado deve apresentar resistência elétrica máxima do condutor igual a 93,8 Ohms/km;

- O Cabo utilizado deve apresentar capacitância mútua máxima de 56pF/m;

- NEXT  mínimo de 35,3dB a 100MHz;

- PS-NEXT mínimo de 32,3dB a 100MHz;

- O fabricante deverá possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001

    - Patch Cord RJ45-RJ45 Categoria 6

- Patch Cord para interligação entre a “tomada lógica“ e a “estação de trabalho“ ou para manobra na Sala de Telecomunicações;

- Possui Certificação UL LISTED.

- Possuir Certificação ETL VERIFIED (componente testado e verificado).

- Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo flexível e do cordão de manobra;

- Deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS.

- Deve possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL;

- Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance;

- O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 (m de níquel e 1,27 (m de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo;

- Deve possuir classe de flamabilidade impressa na capa, com o correspondente número de registro (file number) da entidade Certificadora (UL);

- Deve possuir classe de flamabilidade no mínimo CM;

- O Cabo utilizado deve apresentar Certificação ETL em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (stranded cable);

- Deve possuir capa protetora (bota) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingüeta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras;

- Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 8 cores atendendo às especificações da ANSI/TIA/EIA-606-A;

- Atender as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;

- Possuir características elétricas e performance testada em freqüências de até 250 MHz;

- O fabricante deve possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001

    - Patch Cord RJ45-RJ45 Categoria 6A

- Patch Cord para interligação entre a “tomada lógica“ e a “estação de trabalho“ ou para manobra na Sala de Telecomunicações;

- O Patch Cord deve obrigatoriamente ser montado com cabo flexível blindado e conectores RJ-45 (plug) também blindados e vinculados entre si.

- Patch Cord Categoria 6A com conectores RJ45;

- Atender as características elétricas da norma EIA/TIA 568 B-2.10 CAT.6A;

- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS;

- O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, 26 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama;

- Os conectores RJ-45 macho devem ser compostos por corpo em material termoplástico de alto impacto cobertos por material metalizado para garantir alto desempenho frente a ruídos externos e interligação com o sistema de aterramento. Não propagante a chama, cumprindo a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) e dispor de contatos de bronze fosforoso com camada de 2,54(m de níquel e 1,27(m de ouro, para proteção contra oxidação. O conector deverá possuir garras duplas para garantia total de vinculação elétrica com o cabo de cobre;

- Deverá possuir classe de flamabilidade CM;

- Deverá ser fornecido na cor Cinza, azul ou vermelho;

- O fabricante deve apresentar um Certificado de Conformidade de Testes elétricos de Canal CAT.6A segundo a norma EIA/TIA 568.B 2-10 por laboratório independente ETL (incluídos os testes de Alien Crosstalk);

- O fabricante deve possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001;

    - Patch Panel de Voz 50 portas

- Deve ser fornecido em aço com pintura epóxi, resistente a corrosão e riscos;

- Ocupar somente 1U no Racks;

- Composto por 5 módulos de conexão de 10 portas;

- Largura de 19”, conforme requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA-310D;

- Permitir terminação de condutores sólidos de 22 AWG a 24 AWG;

- Possuir identificação com número da posição na parte frontal e traseira;

- Compatibilidade com patch cords conectorizados em RJ-11 ou RJ-45;

- Atender FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética);

- Ser totalmente compatível com conectores plug RJ11;

- Permitir o uso de ferramenta punch-down na conexão dos condutores nas terminações 110 IDC traseiras;

- Performance garantida dentro dos limites da Norma EIA/TIA 568 para categoria 3.

- Deve possuir padrão de pinagem com 2 pares por porta: pinos 3, 4, 5 e 6.

- Deve atender as especificações das normas EIA/TIA 568 B e seus adendos, ISO/IEC 11801 e NBR 14565.

- Deve possuir certificação UL.

- O fabricante deverá possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001

    - Distribuidor Óptico (DIO)

- Deve suportar conectores Small Form Factory, para até 48 fibras com conectores LC, até 36 fibras com conector SC.

- Deverá ter a função de acomodar e proteger as emendas de transição entre o cabo óptico e as extensões óticas;

- Ser compatível com os adaptadores ópticos (SC, LC Duplex);

- Ser modular permitindo expansão do sistema;

- Deve possui placa frontal padronizada, para permitir modularidade com outros produtos da linha;

- Deve possuir altura (1U) e ser compatíveis com o padrão 19”

- Deve possuir acessório para adaptar em rack padrão 23”;

- Deve possuir áreas de armazenamento de excesso de fibras para acomodação, as emendas devem ficar internos à estrutura (conferindo maior segurança ao sistema);

- Ser fornecido com bandejas de acomodação de emendas em material plástico e todos os acessórios necessários para a realização de fusão;

- Ser fornecido com os pigtails e adaptadores ópticos.

- Ser fabricado em aço SAE 1020;

- Deve utilizar pintura do tipo epóxi de alta resistência a riscos.

- Deve possuir gaveta deslizante com sistema de trilhos para facilitar a manutenção/instalação e trabalhos posteriores sem retirá-los do rack;

- Deve possuir kit para permitir uma melhor ancoragem dos cabos, essa ancoragem deve ser feita no mínimo de 02 formas diferentes;

- Deve ser compatível com acessório de encaminhamento de excesso de fibras;

- Deve possibilitar terminação direta ou fusão, utilizando um mesmo módulo básico;

- Os adaptadores ópticos devem ser suportados por uma placa padrão dispostos de 12 em 12 ou de 8 em 8.

- Deve possuir bandejas de proteção de emendas ópticas (no máximo 2 por distribuidor óptico em caso de fusão óptica);

- Deve possuir 04 acessos para cabos ópticos traseiros;

- O fabricante deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISSO 14001

    - Distribuidor Óptico MPO

- Deve possuir altura de 1U e ser compatível com o padrão 19”;

- Capacidade para a aplicação com cabos ou cordões ópticos pré-terminados com conectores MPO;

- Deve ser capaz de permitir a aplicação com cabos ópticos pré-terminados com conectores ópticos LC, SC, MPO;

- Capacidade de aplicação de até 3 módulos cassetes MPO;

- Capacidade para até 72 fibras com cassetes MPO;

- Capacidade de aplicação de até 3 placas para adaptadores ópticos;

- O fabricante deve apresentar documentação que garanta seu compromisso em receber o produto para reciclagem ou destinação de tratamento de resíduos após o final de seu ciclo de vida;

    - Terminação óptica 4 FO

- Ponto de terminação óptica para até 4 fibras de parede ou prateleira;

- Indicado para uso interno fixado em parede;

- Deve ter capacidade de gerenciar até 04 fibras ópticas;

- Deve permitir utilização com protetores de emenda (40mm ou 50mm).

- Deve suportar cabos ópticos de construção tight ou loose;

- Permitir sistema de amarração na entrada do cabo, para uma melhor ancoragem;

- Deve apresentar dimensional compacto;

- Deve acompanhar os parafusos para fixação;

- Deve possuir peso inferior a 0,5kg;

- O fabricante deve apresentar certificação ISO 9001 E ISO 14001.

    - Cabo Óptico uso interno/externo multimodo 4 fibras, 50/125 mícrons

- Permitir aplicação em ambiente externo e interno, com construção do tipo “tight”, composto por fibras ópticas multimodo com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico colorido (900 (m), reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso interno e externo na cor preta;

- Ser constituído por fibras multimodo 50/125 (m ( 3(m, proof-test 100Kpsi.

- Apresentar Certificação UL (OFNR);

- Apresentar atenuação máxima de: 3,5 dB/km em 850(m; 1,5 dB/km em 1300(m

- Apresentar largura de banda: 200MHz.km (62,5) ou 500MHz.Km (50) em 850(m; 600MHz.km (62,5) ou 500 MHz.Km (50) em 1300(m.

- Ser totalmente dielétrico, garantindo a proteção dos equipamentos ativos de transmissão contra propagação de descargas elétricas atmosféricas.

- Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e ação solar (proteção UV);

- Possuir resistência à tração durante a instalação de 185Kgf;

- Temperatura de operação de -20 a 65 graus, comprovada através do teste de ciclo térmico.

- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação seqüencial métrica (em sistema de medida internacional SI);

- Aplicação em Sistemas de cabeamento intrabuilding e interbuilding, segundo as normas ANSI EIA/TIA 568B e ANSI EIA/TIA 568-B.3.

- O fabricante deve possuir certificação ISO 9001 E ISO 14001

    - Cordão Óptico Multimodo

- Os cordões e extensões ópticas deverão possuir características para aplicações em sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.3, para uso interno em cabeamento vertical ou primário em salas ou armários de distribuição principal, ou para cabeamento horizontal ou secundário em salas de telecomunicações (cross-connect) na função de interligação de distribuidores e bloqueios ópticos com os equipamentos de rede.

- Este cordão deverá ser constituído por um par de fibras ópticas multimodo 50/125(m (cor amarela), tipo “tight”;

- Utilizar padrão “zip-cord” de reunião das fibras para diâmetro de 2mm;

- A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em PVC;

- Sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em PVC não propagante à chama;

- As extremidades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica;

- Raio mínimo de curvatura aceitável para este cordão óptico duplo é de 50mm.

- O fabricante deverá apresentar certificados ISO 9001 e ISO 14001;

- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, identificação do produto e data de fabricação;

- Deverá constar uma etiqueta com o símbolo da Anatel e o nome do conector

- Ser disponibilizado nas opções de terminações com conectores SC e LC.

- O fabricante deve possuir certificação Anatel para os conectores ópticos  SC e LC.

    - Cabo Óptico uso interno/externo multimodo 4 fibras, 50/125 mícrons 10GB OM3

- O cabo óptico deverá ser para uso externo e interno em construção do tipo “tight”, composto por fibras ópticas multimodo 50/125(m com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico colorido (900 (m), reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso interno e externo;

- Possuir certificação para flamabilidade (UL LISTED) CMR “Riser” impressa na capa externa;

- O fabricante deste cabo óptico deverá possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001.

- Este cabo deverá ser constituído por fibras multimodo 50/125 (m ( 3(m, proof-test 100Kpsi.

- Apresentar atenuação máxima de:   3,0 dB/km em 850(m; 1,0 dB/km em 1300(m

- Apresentar largura de banda mínima de: (10 GIGABIT Ethernet em 550m): 4700 MHz.km em 850(m, 500 MHz.km em 1310(m (Laser EMB);

- Ser totalmente dielétrico, garantindo a proteção dos equipamentos ativos de transmissão contra propagação de descargas elétricas atmosféricas.

- Possuir resistência à tração durante a instalação de 185Kgf;

- Temperatura de operação de -20 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo térmico.

- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação seqüencial métrica (em sistema de medida internacional SI).

    - Cordão Óptico Multimodo 10GB

- Os cordões e extensões ópticas deverão possuir características para aplicações em sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.3, para uso interno em cabeamento vertical ou primário em salas ou armários de distribuição principal, ou para cabeamento horizontal ou secundário em salas de telecomunicações (cross-connect) na função de interligação de distribuidores e bloqueios ópticos com os equipamentos de rede.

- Este Cordão deverá ser constituído por fibras multimodo 50/125 (m ( 3(m, proof-test 100Kpsi.

- Apresentar atenuação máxima de:  3,0 dB/km em 850(m; 1,0 dB/km em 1300(m

- Apresentar largura de banda mínima de: (10 GIGABIT Ethernet em 550m): 4700 MHz.km em 850(m, 500 MHz.km em 1310(m (Laser EMB);

- Utilizar padrão “zip-cord” de reunião das fibras para diâmetro de 2mm;

- A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em PVC;

- Sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em PVC não propagante à chama;

- As extremidades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica;

- Raio mínimo de curvatura aceitável para este cordão óptico duplo é de 50mm.

- O fabricante deverá apresentar certificados ISO 9001 e ISO 14001;

- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, identificação do produto e data de fabricação;

- Deverá constar uma etiqueta com o símbolo da Anatel e o nome do conector

- Ser disponibilizado nas opções de terminações com conectores LC.

- O fabricante deve possuir certificação Anatel para os conectores ópticos LC

    - Cordão Óptico MPO

- Produto pré-terminado em fábrica,utiliza em sua montagem cabo óptico de construção tipo “tight” indoor de 12 fibras e 1(um) conector óptico MPO (Multi-fiber Push On) de 12 fibras, em ambas as extremidades;

- Apresentar certificação de teste de DMD para fibras ópticas por laboratório de 3a parte (UL ou ETL);

- Deve atender os requisitos de performance previstos na norma EIA/TIA-568-B.3;

- Apresentar classe de flamabilidade LSZH;

- O cabo deverá ser certificado ANATEL;

- Suporta aplicações segundo normas IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet) e ANSI T11.2 (Fibre Channel); Possuir fibras ópticas Multimodo OM3 (50.0);

- Apresentar largura de banda mínima de 4700 MHz.km em 850(m;

- Apresentar Perda de Inserção (IL) menor que 0,50 dB e Perda de Retorno (RL) superior a  30dB;

- Polimento tipo UPC (MM);

- O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa;

- Atender os requisitos mínimos exigidos pelas normas:EIA/TIA-4565-21A,TIA-604-5 (FOCIS 5)

ISO/IEC 61754-7,ISO/IEC 61300-3-30

    - Patch Panel Gerenciável

- O painel frontal deve ser confeccionado em alumínio, com pintura preta resistente a riscos;

- Deverá atender as normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 2a	 edição (2002) e CENELEC, EN50173 (2002) para Categoria 6/Classe E;

- Possuir sensores individuais por porta para gerenciamento das conexões;

- Deverá suportar cabos sólidos (rígidos) e flexíveis entre 22 e 26AWG;

- Deverá suportar pelo menos 200 re-terminações no bloco 110IDC traseiro;

- Conter 24 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal;

- O contato tipo IDC110 deverá estar localizado na parte traseira do Patch Panel;

- A conexão dos painéis com os módulos de gerenciamento devem ser realizadas através de conexões traseiras;

- O patch panel deverá ser fornecido com guia de cabos traseiro, em alumínio, permitindo fixação individual dos cabos UTP;

- Os painéis devem possuir LEDs (Diodos emissores de luz) em cada porta para orientar conexão ou desconexão de patch-cords em ordens de serviço e facilitar o rastreamento de patch-cords;

- Possibilitar o monitoramento;

- Deve funcionar com patch cords de 8 ou 9 vias;

- O produto deve possuir certificação emitida em conformidade com as normas técnicas vigentes;

- Compatível com as terminações T568A e T568B, segundo a norma   ANSI/TIA/EIA-568-B.2, sem a necessidade de trocas de etiqueta;

    - Patch Cord Inteligente

- Deverão ser confeccionados e testados em fábrica;

- O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, UTP (Unshielded Twisted Pair) e conectorizados com conectores RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades;

- Deverá atender as normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 2a edição (2002) e CENELEC EN50173 (2002) para Categoria 6/Classe E;

- Os conectores RJ-45 macho, devem atender às especificações para Categoria 6, inclusive a IEC 60603-7 (603-7);

- Com pino extra para gerenciamento;

- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;

- O produto deve ser confeccionado em cabo par trançado, UTP Categoria 6 (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, podendo ter 1 fio (26AWG) de controle para gerenciamento, sendo composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados com RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camada de 1,27 (m de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo;

- Possuir características elétricas e performance testada em freqüências de até 250 MHz;

- O produto deve possuir certificação emitida em conformidade com as normas técnicas vigentes;

    - Coletor de Informação do Patch Panel Gerenciável

- O coletor de informações é utilizado em associação a patch-panels e DIOs gerenciáveis;

- Deverá ser padrão 19”, ocupando no máximo uma unidade de rack 1U;

- Deve possuir conexões traseiras para a conexão com os painéis;

- Deve permitir a atualização remota de seus softwares internos;

- Deve suportar pelo menos 24 patch panels ou Distribuidores Internos Ópticos DIOS gerenciáveis de 24 portas cada, totalizando 576 portas gerenciadas metálicas e/ou ópticas sem uso de expansões;

- Deverá possuir interface para conexão com unidade de controle remota (control pad) para facilitar o trabalho dos técnicos de telecomunicação;

- Deverá ser fornecido com fonte de alimentação interna, com suporte a tensão de alimentação de 100 a 240VCA -  47~63Hz com seleção automática;

    - Módulo de Gerenciamento do Patch Panel Gerenciável

- O módulo para gerenciamento deverá se comunicar com a rede de dados através do protocolo TCP/IP;

- Deverá ser padrão 19”, ocupando no máximo duas unidades de rack 2U;

- O módulo para gerenciamento deverá permitir atualização do software interno (firmware);

- Cada módulo para gerenciamento deverá permitir a gerência de pelo menos 4 coletores de informação simultaneamente, sem uso de expansões;

- Deverá ser possível a agregação de equipamentos em cascata através da utilização de equipamentos complementares, expandindo a capacidade de coletores de informação;

- Deverá ser fornecido com fonte de alimentação interna, com suporte a tensão de alimentação de 100 a 240VCA -  47~63Hz com seleção automática

    - Software de Gerenciamento do Patch Panel Gerenciável

- O software para gerenciamento deverá controlar todo sistema de gerenciamento em camada física, comunicando-se com os ativos de controle (Módulos de gerenciamento) através do protocolo TCP/IP.  Este software deverá apresentar aos usuários do sistema, sob forma amigável, as informações, em tempo real, do estado da conectividade metálica e óptica do sistema gerenciado.

- O software de gerenciamento deve possuir interface WEB e permitir o gerenciamento remoto do sistema a partir de qualquer ponto da rede com permissão para isto, sem que seja necessária a instalação de softwares clientes proprietários;

- O software de gerenciamento deve ser baseado na arquitetura cliente/servidor, sendo hospedado em servidores utilizando plataforma de sistema operacional Microsoft Windows.

- O software de gerenciamento deve ser compatível com o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol).

- O software de gerenciamento deve mostrar sob forma gráfica, o estado das conexões dos patch panel e distribuidores ópticos (DIO) gerenciados.

- O software de gerenciamento deverá reconhecer automaticamente os dispositivos de controle (Coletores de informação/Módulos de gerenciamento) e os patch panel e distribuidores ópticos (DIOs) gerenciaveís conectados ao sistema.

- O software de gerenciamento deve possibilitar a emissão e controle de ordens de serviço eletrônicas.

- O software de gerenciamento deve possibilitar a sua configuração de modo a enviar automaticamente mensagens via e-mail quando ocorram eventos determinados detectados pelo sistema.

- O software de gerenciamento deve ser capaz de gerar relatórios diversos, para visualização na tela ou através da exportação para arquivos portáteis tipo Adobe PDF, inclusive gerando relatórios de estado de conexões, elementos conectados, etc.

- O software de gerenciamento deverá suportar múltiplos usuários com múltiplos níveis de acesso definidos por sistema de senhas.

- O software de gerenciamento deverá permitir a expansão de pontos gerenciados, sejam metálicos e/ou ópticos.

- O software de gerenciamento deve suportar o cadastro manual de todos os endereços MAC Address dos dispositivos utilizados na rede, permitindo a rápida identificação de MAC Address intrusos (Dispositivos não autorizados) na rede.

- O software de gerenciamento e o sistema que o compõe (ativos+passivos) não podem gerar “downtime” ou paradas na rede instalada, em casos de falhas dos equipamentos de controle, coletores de informação bem como falhas no software e/ou no servidor que o hospeda.

- O software de gerenciamento deve, através de módulo opcional, ser capaz de localizar qualquer dispositivo TCP/IP conectado a rede, inclusive identificando a localização física do dispositivo.

- O software de gerenciamento deve, através de módulo opcional, integrar-se com interface tipo CAD, permitindo a visualização de plantas baixas no próprio software.

- O software deve ser capaz de reconhecer automaticamente todas as alterações de conexão e desconexão de patch cords entre patch panels/DIOs gerenciáveis.

- O software de gerenciamento deve suportar atualização automática da conectividade dos dispositivos conectados na rede mesmo após “crash” na base de dados sem necessitar de atualização manual.

- DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

4.1.	Todos os serviços a serem prestados dentro do objeto deste Ata de Registro de preços, como mão de obra, deverão ter garantia de 12 (doze) meses, contados a partir do aceite do Relatório de Execução.

4.1.1.	Os serviços que compreendam  instalações de novos pontos terão a garantia de 12 (doze) meses, contados a partir do aceite do Relatório de Execução desde que o Layout  inicial  não venha a se alterar  neste período.

4.2.	Materiais de Infra-Estrutura

4.2.1.	Para os materiais indicados no item 3 deste anexo, a serem aplicados nos serviços dentro do objeto deste Ata de Registro de preços, deverão ter a garantia de 12 (doze) meses a partir do aceite do Relatório de Execução.

- ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

A FDE utilizará as ferramentas de gestão de informações, relatórios gerenciais e indicadores de performance para gerenciar os serviços realizados pela empresa contratada.

Serão realizadas reuniões de trabalho entre a FDE e a empresa contratada para a análise do desempenho desta, sempre que houver necessidade, sendo as mesmas registradas em ata, as quais farão parte do processo contratual.

A FDE se reserva o direito de efetuar inspeção de qualidade e medição dos serviços em qualquer tempo, nos serviços realizados pela empresa DETENTORA. Essa inspeção poderá ser realizada pela próprio FDE ou, a seu critério, por empresa especializada contratada para esse fim.

ANEXO - III

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:- ____________

Por este instrumento particular de Procuração, a (razão social da empresa), com sede (endereço completo da matriz) inscrita no CNPJ/MF sob nº _____________ e Inscrição Estadual sob nº ______________, representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr.(a)(s) ___________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ___________ e CPF nº _______________, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr.(a) __________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ____________ e CPF nº _______________, a quem confere(imos) amplos poderes para representar a Outorgante perante à FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE no que se refere ao Pregão Presencial nº ___________, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da licitação, inclusive apresentar proposta em nome da Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor recurso administrativo, assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante. A presente procuração é válida até o dia ____/____/______.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que se produza os efeitos legais.

Local e data.

(assinatura(s) de quem assina pela Outorgante com poderes para este fim conforme Contrato Social ou Estatuto da Empresa).

A Procuração deverá vir acompanhada da documentação necessária para comprovação da validade  da mesma.

ANEXO - IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

(local e data)

À

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

PREGÃO (PRESENCIAL) DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:-________________

Prezados Senhores

Pela Presente, (nome da proponente, CNPJ) por seu representante legal, declara para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprirá plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

_________________________________

representante legal

(com carimbo da empresa)

ANEXO - V

MODELO DE PROPOSTA

À FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Proponente:___________________________________________________________________________ Endereço: ____________________________________________________________________________ Cidade:____________________________________ Estado:____________________________________ Telefone: ____________________________________ FAX: ___________________________________ CEP: _______________________________________ CNPJ: __________________________________ Inscr. Estadual:_________________________________________________________________________

PREGÃO (PRESENCIAL) DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

###### DESCRIÇÃO DO OBJETO:___________________________________

| EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROJETOS DE REDE LÓGICA, ELÉTRICA E DE TELEFONIA |
| --- |
| Item | Descrição | Marca | Qtde. Minima Mensal (A) | Qtde Máxima Mensal | Un | Valor Unitário (B) | Valor Total (AXB) | Qtde. Ofertada |
| 1 | Deslocamento para vistoria, manutenção ou instalação na Capital e Grande São Paulo |  | 70000 | 98000 | Km |  |  |  |
| 2 | Deslocamento para vistoria manutenção ou instalação no Interior |  | 140000 | 196000 | Km |  |  |  |
| 3 | Vistoria Técnica na Capital, Grande São Paulo ou Interior |  | 6000 | 8400 | hr |  |  |  |
| 4 | Passagem de cabo UTP 04 pares, cabos de telefonia, cabos ópticos, cabos de audio e cabos de vídeo |  | 120000 | 168000 | Mts |  |  |  |
| 5 | Identificação e conectorização de pontos UTP 04 pares |  | 15000 | 21000 | Un |  |  |  |
| 6 | Passagem de cabo óptico |  | 12000 | 16800 | Mts |  |  |  |
| 7 | Identificação e fusão de cabo óptico- preço por fibra |  | 300 | 420 | Un |  |  |  |
| 8 | Passagem de cabos para instalações elétricas |  | 180000 | 252000 | Mts |  |  |  |
| 9 | Instalação de tomadas elétricas |  | 10000 | 14000 | Un |  |  |  |
| 10 | Instalação e ativação de circuito elétrico de 16 á 20A. |  | 3000 | 4200 | Un |  |  |  |
| 11 | Instalação e ativação de circuito elétrico de 30 á 65A. |  | 700 | 980 | Un |  |  |  |
| 12 | Identificação e conectorização de cabos telefônicos - preço por par terminado |  | 5000 | 7000 | Un |  |  |  |
| 13 | Instalação de infra-estrutura de eletrodutos, eletrocalhas, calhas do tipo rodapé, sealtubo, perfilados, etc.. |  | 45000 | 63000 | mts |  |  |  |
| 14 | Instalação de Piso Elevado com acabemento em paviflex |  | 100 | 140 | M² |  |  |  |
| 15 | Manutenção corretiva ou preventiva - preço por ponto |  | 1000 | 1400 | Un |  |  |  |
| 16 | Remanejamento de pontos de dados, telefonia ou elétrica - preço por ponto |  | 1000 | 1400 | Un |  |  |  |
| 17 | Desinstalação de ponto de dados, telefonia ou elétrica - preço por ponto |  | 1000 | 1400 | Un |  |  |  |
| 18 | Serviço de Aterramento Lógico ou Elétrico |  | 1000 | 1400 | srv |  |  |  |
| 19 | Elaboração de As-built |  | 1000 | 1400 | srv |  |  |  |
| 20 | Instalação de Set-up Box |  | 1000 | 1400 | srv |  |  |  |
| 21 | Cabo elétrico preto 50mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 22 | Cabo elétrico azul 50mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 23 | Cabo elétrico verde 50mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 24 | Terminal de pressão olhal de 50mm² |  | 115 | 161 | pçs |  |  |  |
| 25 | Terminal de pressão agulha de 50mm² |  | 115 | 161 | pçs |  |  |  |
| 26 | Cabo elétrico preto 35mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 27 | Cabo elétrico azul 35mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 28 | Cabo elétrico verde 35mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 29 | Terminal de pressão olhal de 35mm² |  | 115 | 161 | pçs |  |  |  |
| 30 | Terminal de pressão agulha de 35mm² |  | 115 | 161 | pçs |  |  |  |
| 31 | Cabo elétrico preto 25mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 32 | Cabo elétrico azul 25mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 33 | Cabo elétrico verde 25mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 34 | Terminal de pressão olhal de 25mm² |  | 115 | 161 | pçs |  |  |  |
| 35 | Terminal de pressão agulha de 25mm² |  | 115 | 161 | pçs |  |  |  |
| 36 | Cabo elétrico preto 16mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 37 | Cabo elétrico azul 16mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 38 | Cabo elétrico verde 16mm² |  | 2300 | 3220 | mts |  |  |  |
| 39 | Terminal de pressão olhal de 16mm² |  | 115 | 161 | pçs |  |  |  |
| 40 | Terminal de pressão agulha de 16mm² |  | 115 | 161 | pçs |  |  |  |
| 41 | Cabo elétrico preto 10mm² |  | 3450 | 4830 | mts |  |  |  |
| 42 | Cabo elétrico azul 10mm² |  | 3450 | 4830 | mts |  |  |  |
| 43 | Cabo elétrico verde 10mm² |  | 3450 | 4830 | mts |  |  |  |
| 44 | Terminal de pressão olhal de 10mm² |  | 230 | 322 | pçs |  |  |  |
| 45 | Terminal de pressão agulha de 10mm² |  | 230 | 322 | pçs |  |  |  |
| 46 | Cabo elétrico preto 4mm² |  | 4600 | 6440 | mts |  |  |  |
| 47 | Cabo elétrico azul 4mm² |  | 4600 | 6440 | mts |  |  |  |
| 48 | Cabo elétrico verde 4mm² |  | 4600 | 6440 | mts |  |  |  |
| 49 | Terminal de pressão olhal de 4mm² |  | 345 | 483 | pçs |  |  |  |
| 50 | Terminal de pressão agulha de 4mm² |  | 345 | 483 | pçs |  |  |  |
| 51 | Cabo elétrico preto 2,5mm² |  | 92000 | 128800 | mts |  |  |  |
| 52 | Cabo elétrico azul 2,5mm² |  | 92000 | 128800 | mts |  |  |  |
| 53 | Cabo elétrico verde 2,5mm² |  | 92000 | 128800 | mts |  |  |  |
| 54 | Cabo elétrico PP 3x2,5mm² |  | 3000 | 4200 | mts |  |  |  |
| 55 | Terminal de pressão olhal de 2,5mm² |  | 4600 | 6440 | pçs |  |  |  |
| 56 | Terminal de pressão agulha de 2,5mm² |  | 11500 | 16100 | pçs |  |  |  |
| 57 | Quadro Elétrico de sobrepor para 48 disjuntores com barramento trifásico, kit aterramento e kit neutro |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 58 | Quadro Elétrico de sobrepor para 36 disjuntores com barramento trifásico, kit aterramento e kit neutro |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 59 | Quadro Elétrico de sobrepor para 24 disjuntores com barramento trifásico, kit aterramento e kit neutro |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 60 | Quadro Elétrico de sobrepor para 12 disjuntores com barramento bifásico, kit aterramento e kit neutro |  | 400 | 560 | pçs |  |  |  |
| 61 | Disjuntor Bipolar 63 A DIN padrão americano |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 62 | Disjuntor Bipolar 50 A DIN padrão americano |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 63 | Disjuntor Bipolar 40 A DIN padrão americano |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 64 | Disjuntor Bipolar 30 A DIN padrão americano |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 65 | Disjuntor Unipolar 20 A DIN padrão americano |  | 1150 | 1610 | pçs |  |  |  |
| 66 | Disjuntor Unipolar 16 A DIN padrão americano |  | 1150 | 1610 | pçs |  |  |  |
| 67 | Tomada elétrica 2P+T com aba longa preta |  | 5750 | 8050 | pçs |  |  |  |
| 68 | Fita isolante de alta tensão |  | 58 | 81 | pçs |  |  |  |
| 69 | Fita isolante comum |  | 460 | 644 | pçs |  |  |  |
| 70 | Canaleta plástica perfurada 40x40 para quadro elétrico |  | 300 | 420 | mts |  |  |  |
| 71 | Tomada elétrica 2P+T com aba longa vermelha |  | 3450 | 4830 | pçs |  |  |  |
| 72 | Barra de cobre para aterramento com 3 metros |  | 60 | 84 | pçs |  |  |  |
| 73 | Conector split bolt 10mm² |  | 60 | 84 | pçs |  |  |  |
| 74 | Conector split bolt 25mm² |  | 60 | 84 | pçs |  |  |  |
| 75 | Caixa de inspeção de PVC com tampa |  | 60 | 84 | pçs |  |  |  |
| 76 | Cabo de cobre Nú 10mm² |  | 1725 | 2415 | mts |  |  |  |
| 77 | Cabo de cobre Nú 25mm² |  | 1725 | 2415 | mts |  |  |  |
| 78 | Rodapé metálico 30 x 120 mm com tampa |  | 3450 | 4830 | br |  |  |  |
| 79 | T vertical de 90º subida p/ rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa |  | 920 | 1288 | pçs |  |  |  |
| 80 | T vertical de 90º descida p/ rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa |  | 920 | 1288 | pçs |  |  |  |
| 81 | T horizontal 90º esquerdo rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa |  | 920 | 1288 | pçs |  |  |  |
| 82 | T horizontal 90º direito rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa |  | 575 | 805 | pçs |  |  |  |
| 83 | Curva horizontal interna 90º rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa |  | 805 | 1127 | pçs |  |  |  |
| 84 | Curva horizontal externa 90º rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa |  | 805 | 1127 | pçs |  |  |  |
| 85 | Curva vertical interna 90º rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa |  | 805 | 1127 | pçs |  |  |  |
| 86 | Curva vertical externa 90º rodapé metálico 30 x 120 x 1500mm c/ tampa |  | 805 | 1127 | pçs |  |  |  |
| 87 | Caixa 80 x 120mm com 2 furos p/ conector RJ45 p/ rodapé metálico |  | 1380 | 1932 | pçs |  |  |  |
| 88 | Caixa 120 x 120mm com 4 furos p/ tomada redonda p/ rodapé metálico |  | 690 | 966 | pçs |  |  |  |
| 89 | Caixa 80 x 120mm com 2 furos p/ tomada redonda p/ rodapé metálico |  | 690 | 966 | pçs |  |  |  |
| 90 | Caixa 80 x 120mm c/ 1 furo p/ tomada redonda e 1 furo p/ conector RJ45 |  | 690 | 966 | pçs |  |  |  |
| 91 | Terminal de fechamento para calha de rodapé 30x120 |  | 345 | 483 | pçs |  |  |  |
| 92 | Caixa de distribuição de aluminio 20x20 |  | 400 | 560 | pçs |  |  |  |
| 93 | Caixa de distribuição de aluminio 30x30 |  | 400 | 560 | pçs |  |  |  |
| 94 | Quadro de comando 600x500x220 |  | 350 | 490 | pçs |  |  |  |
| 95 | Quadro de comando 760x480x220 |  | 350 | 490 | pçs |  |  |  |
| 96 | Caixa de telef. de sobrepor 60x60x15 |  | 350 | 490 | pçs |  |  |  |
| 97 | Caixa de telef. de sobrepor 80x80x15 |  | 350 | 490 | pçs |  |  |  |
| 98 | Chave secc. sc nh02 400A |  | 350 | 490 | pçs |  |  |  |
| 99 | Protetor de surto dps 45ka 275v |  | 450 | 630 | pçs |  |  |  |
| 100 | Botões de comando 22,5mm |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 101 | Chave comutadora p/ amp/voltim |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 102 | Chave rotativa lw26-125 |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 103 | Chave seletora lay-pdl |  | 250 | 350 | pçs |  |  |  |
| 104 | Temporizador eletronico lwkd 220v |  | 380 | 532 | pçs |  |  |  |
| 105 | Contador 3rt10 25-1an10 |  | 380 | 532 | pçs |  |  |  |
| 106 | Disjuntor caixa moldada 3vf22 13-ofp41 63a |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 107 | Rele de tempo 7pu05 11-1anoo 220v |  | 380 | 532 | pçs |  |  |  |
| 108 | Eletroduto Galvanizado de 2" |  | 3500 | 4900 | br |  |  |  |
| 109 | Multilete de 2" com tampa |  | 1000 | 1400 | pçs |  |  |  |
| 110 | Abraçadeira tipo D com cunha de 2" |  | 10500 | 14700 | pçs |  |  |  |
| 111 | Unidut Cônico de 2" |  | 1300 | 1820 | pçs |  |  |  |
| 112 | Unidut Multiplo de 2" |  | 1300 | 1820 | pçs |  |  |  |
| 113 | Bucha de 2" |  | 2500 | 3500 | pçs |  |  |  |
| 114 | Arruela de 2" |  | 2500 | 3500 | pçs |  |  |  |
| 115 | Unidut reto de 2" |  | 2500 | 3500 | pçs |  |  |  |
| 116 | Curva Galvanizada 90º longa de 2" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 117 | Sealtube de 2" sem capa de borracha |  | 1000 | 1400 | mts |  |  |  |
| 118 | Eletroduto Galvanizado de 1 1/2" |  | 1200 | 1680 | pçs |  |  |  |
| 119 | Multilete de 1 1/2" com tampa |  | 700 | 980 | pçs |  |  |  |
| 120 | Abraçadeira tipo D com cunha de 1 1/2" |  | 1200 | 1680 | pçs |  |  |  |
| 121 | Unidut Cônico de 1 1/2" |  | 700 | 980 | pçs |  |  |  |
| 122 | Unidut Multiplo de 1 1/2" |  | 700 | 980 | pçs |  |  |  |
| 123 | Bucha de 1 1/2" |  | 700 | 980 | pçs |  |  |  |
| 124 | Arruela de 1 1/2" |  | 700 | 980 | pçs |  |  |  |
| 125 | Unidut reto de 1 1/2" |  | 700 | 980 | pçs |  |  |  |
| 126 | Curva Galvanizada 90º longa de 1 1/2" |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 127 | Sealtube de 1 1/2" sem capa de borracha |  | 1000 | 1400 | mts |  |  |  |
| 128 | Eletroduto Galvanizado de 1 " |  | 7000 | 9800 | br |  |  |  |
| 129 | Multilete de 1" sem tampa |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 130 | Tampa Cega para Multilete de 1" |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 131 | Tampa para 01 tomada elétrica para Multilete de 1" |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 132 | Tampa para 02 tomadas RJ45 Femea com suporte para Multilete de 1" |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 133 | Abraçadeira tipo D com cunha de 1" |  | 12000 | 16800 | pçs |  |  |  |
| 134 | Unidut Cônico de 1" |  | 3600 | 5040 | pçs |  |  |  |
| 135 | Unidut Multiplo de 1" |  | 3600 | 5040 | pçs |  |  |  |
| 136 | Bucha de 1" |  | 3600 | 5040 | pçs |  |  |  |
| 137 | Arruela de 1" |  | 3600 | 5040 | pçs |  |  |  |
| 138 | Unidut reto de 1" |  | 1500 | 2100 | pçs |  |  |  |
| 139 | Curva Galvanizada 90º longa de 1" |  | 3800 | 5320 | pçs |  |  |  |
| 140 | Sealtube de 1" sem capa de borracha |  | 1800 | 2520 | mts |  |  |  |
| 141 | Tampa de 1" com suporte para 2 saídas RJ45 Fêmea |  | 2900 | 4060 | pçs |  |  |  |
| 142 | Eletroduto Galvanizado de 3/4 " |  | 20000 | 28000 | br |  |  |  |
| 143 | Multilete de 3/4" sem tampa |  | 6000 | 8400 | pçs |  |  |  |
| 144 | Tampa Cega para Multilete de 3/4" |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 145 | Tampa para 01 tomada elétrica para Multilete de 3/4" |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 146 | Tampa para 02 tomadas RJ45 Femea com suporte para Multilete de 3/4" |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 147 | Abraçadeira tipo D com cunha de 3/4" |  | 23000 | 32200 | pçs |  |  |  |
| 148 | Unidut Cônico de 3/4" |  | 12000 | 16800 | pçs |  |  |  |
| 149 | Unidut Multiplo de 3/4" |  | 3600 | 5040 | pçs |  |  |  |
| 150 | Bucha de 3/4" |  | 19000 | 26600 | pçs |  |  |  |
| 151 | Arruela de 3/4" |  | 19000 | 26600 | pçs |  |  |  |
| 152 | Unidut reto de 3/4" |  | 3000 | 4200 | pçs |  |  |  |
| 153 | Curva Galvanizada 90º longa de 3/4" |  | 3500 | 4900 | pçs |  |  |  |
| 154 | Sealtube de 3/4" sem capa de borracha |  | 3500 | 4900 | mts |  |  |  |
| 155 | Caixa de Passagem em alumínio de 30x30x15 |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 156 | Caixa de Passagem em alumínio de 20x20x10 |  | 500 | 700 | pçs |  |  |  |
| 157 | Eletrocalha galvanizada perfurada 200x100x3000 com divisão e tampa |  | 360 | 504 | br |  |  |  |
| 158 | Saida para eletroduto de 1" |  | 130 | 182 | pçs |  |  |  |
| 159 | Saida para eletroduto de 3/4" |  | 130 | 182 | pçs |  |  |  |
| 160 | Redução Eletrocalha 200x50 para 100x50 |  | 130 | 182 | pçs |  |  |  |
| 161 | Tala de 100 com 4 furos |  | 400 | 560 | pçs |  |  |  |
| 162 | Derivação curva de descida externa para eletrocalha de 200x100 |  | 50 | 70 | pçs |  |  |  |
| 163 | Derivação curva de descida interna para eletrocalha de 200x100 |  | 50 | 70 | pçs |  |  |  |
| 164 | Derivação T horizontal para eletrocalha de 200x100 |  | 50 | 70 | pçs |  |  |  |
| 165 | Derivação cotovelo horizontal direita de 200x100 |  | 50 | 70 | pçs |  |  |  |
| 166 | Derivação cotovelo horizontal esquerda de 200x100 |  | 50 | 70 | pçs |  |  |  |
| 167 | Eletrocalha galvanizada perfurada 100x50x3000 com divisão e tampa |  | 1000 | 1400 | br |  |  |  |
| 168 | Tala de 50 com 4 furos |  | 500 | 700 | pçs |  |  |  |
| 169 | Derivação curva de descida externa para eletrocalha de 100x50 |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 170 | Derivação curva de descida interna para eletrocalha de 100x50 |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 171 | Derivação T horizontal para eletrocalha de 100x50 |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 172 | Derivação cotovelo horizontal direita de 100x50 |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 173 | Derivação cotovelo horizontal esquerda de 100x50 |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 174 | Vergalhão de rosca total de 3/8" |  | 360 | 504 | mts |  |  |  |
| 175 | Chumbador de 3/8" do tipo CB |  | 360 | 504 | pçs |  |  |  |
| 176 | Parafuso, porca e arruela de 3/8" |  | 700 | 980 | pçs |  |  |  |
| 177 | Vergalhão de rosca total de 1/4" |  | 810 | 1134 | mts |  |  |  |
| 178 | Chumbador de 1/4" do tipo CB |  | 810 | 1134 | pçs |  |  |  |
| 179 | Parafuso, porca e arruela de 1/4" |  | 1200 | 1680 | pçs |  |  |  |
| 180 | Perfilado galvanizado de 3 metros com tampa de pressão de 38x38 parede média |  | 700 | 980 | br |  |  |  |
| 181 | Suporte para perfilado 38x38 do tipo L |  | 2200 | 3080 | pçs |  |  |  |
| 182 | Base p/ perfilado 38x38 c/ 4 furos fixação interna |  | 2200 | 3080 | pçs |  |  |  |
| 183 | Junta Reta "I" interna p/ perfilado 38x38mm |  | 2200 | 3080 | pçs |  |  |  |
| 184 | Junta "T" interna p/ perfilado 38x38mm |  | 2200 | 3080 | pçs |  |  |  |
| 185 | Junta "L" interna p/ perfilado 38x38mm |  | 2200 | 3080 | pçs |  |  |  |
| 186 | Junta "X" interna p/ perfilado 38x38mm |  | 2200 | 3080 | pçs |  |  |  |
| 187 | Canaleta do tipo rodapé metálico de 100x50x2000 com tampa em pintura eletrostática na cor branca |  | 600 | 840 | br |  |  |  |
| 188 | Módulo para rodapé 100x50 com 2 saídas elétrica padrão Nema e 2 saídas para RJ45 fêmea |  | 1200 | 1680 | pçs |  |  |  |
| 189 | Cotovelo Interno para rodapé 100x50 |  | 250 | 350 | pçs |  |  |  |
| 190 | Cotovelo Externo para rodapé 100x50 |  | 250 | 350 | pçs |  |  |  |
| 191 | Derivação T para rodapé 100x50 |  | 60 | 84 | pçs |  |  |  |
| 192 | Bucha e parafuso S10 |  | 2500 | 3500 | pçs |  |  |  |
| 193 | Bucha e parafuso S8 |  | 120000 | 168000 | pçs |  |  |  |
| 194 | Canaleta plástica do tipo Pial Sistema X de 50x20 |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 195 | Caixa externa Sistema X 50x20 para 1 tomada elétrica |  | 150 | 210 | pçs |  |  |  |
| 196 | Derivação Pial Sistema X do tipo cotovelo interno 50x20 |  | 150 | 210 | pçs |  |  |  |
| 197 | Derivação Pial Sistema X do tipo cotovelo externo 50x20 |  | 150 | 210 | pçs |  |  |  |
| 198 | Derivação do tipo emenda Pial Sistema X 50x20 |  | 400 | 560 | pçs |  |  |  |
| 199 | Derivação do tipo terminal Pial Sistema X 50x20 |  | 130 | 182 | pçs |  |  |  |
| 200 | Piso Elevado com capacidade mínima de 1000 kg por M² acabamento em paviflex cinza com acessórios de instalação |  | 80 | 112 | M² |  |  |  |
| 201 | Rampa para piso elevado instalado |  | 20 | 28 | M² |  |  |  |
| 202 | Caixa para Piso completa, em termoplástico para 02 tomadas Elétrica e 02 pontos de dados/voz. |  | 50 | 70 | pçs |  |  |  |
| 203 | Canaleta plástica do tipo rodapé de 100x50, com tampa, fabricada com material retardante a chama |  | 1200 | 1680 | Mts |  |  |  |
| 204 | Derivação do tipo tampa , cotovelo interno para rodapé plástico de 100x50 |  | 350 | 490 | Pçs |  |  |  |
| 205 | Derivação do tipo tampa , cotovelo externo para rodapé plástico de 100x50 |  | 350 | 490 | Pçs |  |  |  |
| 206 | Módulo para rodapé plástico de 100x50 , externo, com 2 saídas RJ45 e 2 saídas para tomadas elétricas |  | 600 | 840 | Pçs |  |  |  |
| 207 | Derivação do tipo tampa " T " , para rodapé plástico de 100x50 |  | 350 | 490 | Pçs |  |  |  |
| 208 | Eletroduto Galvanizado Pesado de 3 " |  | 1000 | 1400 | br |  |  |  |
| 209 | Multilete de 3" com tampa |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 210 | Curva Galvanizada Pesada 90º longa de 3" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 211 | Abraçadeira tipo D com cunha de 3" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 212 | Unidut Cônico de 3" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 213 | Unidut Multiplo de 3" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 214 | Unidut reto de 3" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 215 | Eletroduto Galvanizado Pesado de 4" |  | 980 | 1372 | br |  |  |  |
| 216 | Multilete de 4" com tampa |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 217 | Curva Galvanizada Pesada 90º longa de 4" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 218 | Abraçadeira tipo D com cunha de 4" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 219 | Unidut Cônico de 4" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 220 | Unidut Multiplo de 4" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 221 | Unidut reto de 4" |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 222 | Cabo UTP categoria 5E 4 pares CM |  | 207000 | 289800 | mts |  |  |  |
| 223 | Cabo UTP categoria 5E 4 pares LSZH |  | 207000 | 289800 | mts |  |  |  |
| 224 | Cabo UTP categoria 6 4 pares CM |  | 80500 | 112700 | mts |  |  |  |
| 225 | Cabo UTP categoria 6 4 pares LSZH |  | 80500 | 112700 | mts |  |  |  |
| 226 | Cabo UTP categoria 6A 4 pares F/UTP CMR |  | 5750 | 8050 | mts |  |  |  |
| 227 | Conector RJ45 fêmea categoria 5E T568A/B Bege ROHS |  | 13000 | 18200 | pçs |  |  |  |
| 228 | Conector RJ45 fêmea categoria 6 T568A/B - BEGE - ROHS |  | 2300 | 3220 | pçs |  |  |  |
| 229 | Conector femea categoria 6A blindado |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 230 | Patch Panel categoria 5E T568A/B 24 portas - ROHS |  | 700 | 980 | pçs |  |  |  |
| 231 | Patch Panel categoria 6 T568A/B - 24 portas - ROHS |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 232 | Patch Pannel descarregado 24 portas blilndado |  | 70 | 98 | pçs |  |  |  |
| 233 | Patch Cord RJ45-RJ45 categoria 5E 1,5 metros CM |  | 5500 | 7700 | pçs |  |  |  |
| 234 | Patch Cord RJ45-RJ45 categoria 5E 2,5 metros CM |  | 5500 | 7700 | pçs |  |  |  |
| 235 | Patch Cord RJ45-RJ45 categoria 6 1,5 metros - CM |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 236 | Patch Cord RJ45-RJ45 categoria 6 2,5 metros - CM |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 237 | Patch Cord RJ45-RJ45 categoria 6A - 1,5 metros CM - blindado |  | 650 | 910 | pçs |  |  |  |
| 238 | Patch Cord RJ45-RJ45 categoria 6A - 2,5 metros CM - blindado |  | 650 | 910 | pçs |  |  |  |
| 239 | Cabo CI50 10 pares |  | 4000 | 5600 | mts |  |  |  |
| 240 | Cabo CI50 30 pares |  | 3000 | 4200 | mts |  |  |  |
| 241 | Cabo CI50 50 pares |  | 1500 | 2100 | mts |  |  |  |
| 242 | Cabo CI50 100 pares |  | 1500 | 2100 | mts |  |  |  |
| 243 | Cabo CTPAPL 100 Pares |  | 800 | 1120 | mts |  |  |  |
| 244 | Bloco de corte de 10 pares |  | 150 | 210 | pçs |  |  |  |
| 245 | Bastidor para bloco de 10 pares 5 posições |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 246 | Bastidor para bloco de 10 pares 10 posições |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 247 | Argola de guia de cabo N. 5 |  | 800 | 1120 | pçs |  |  |  |
| 248 | Anel guia N. 1 |  | 340 | 476 | pçs |  |  |  |
| 249 | Anel guia N. 2 |  | 340 | 476 | pçs |  |  |  |
| 250 | Fio Jumper laranja e preto (bobina 500m) |  | 18 | 25 | bo |  |  |  |
| 251 | Fio Jumper branco e preto (bobina 500m) |  | 18 | 25 | bo |  |  |  |
| 252 | Patch Panel de VOZ Cat.3 50 portas |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 253 | Guia de cabo fechado de 1U |  | 1000 | 1400 | pçs |  |  |  |
| 254 | Caixa de superfície com 1 saída RJ45 fêmea (surface) |  | 500 | 700 | pçs |  |  |  |
| 255 | Caixa de superfície com 2 saídas RJ45 fêmea (surface) |  | 500 | 700 | pçs |  |  |  |
| 256 | Caixa de superfície com 4 saídas RJ45 fêmea (surface) |  | 500 | 700 | pçs |  |  |  |
| 257 | Espelho 4x2 com até 2 saídas para conector RJ45 fêmea |  | 500 | 700 | pçs |  |  |  |
| 258 | Espelho 4x2 com até 4 saídas para conector RJ45 fêmea |  | 500 | 700 | pçs |  |  |  |
| 259 | Espelho 4x4 com até 2 saídas para conector RJ45 fêmea |  | 500 | 700 | pçs |  |  |  |
| 260 | Espelho 4x4 com até 4 saídas para conector RJ45 fêmea |  | 800 | 1120 | pçs |  |  |  |
| 261 | Etiqueta para identificação de cabos UTP |  | 60000 | 84000 | un |  |  |  |
| 262 | Etiqueta para identificação de tomadas e patch panel |  | 60000 | 84000 | un |  |  |  |
| 263 | Distribuidor Interno Óptico de 24 fibras com pigtails, acopladores e acessórios de terminação óptica por fusão do tipo SC 50/125 mícrons |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 264 | Distribuidor Interno Óptico de 12 fibras com pigtails, acopladores e acessórios de terminação óptica por fusão do tipo SC 50/125 mícrons |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 265 | Caixa de Terminação Óptica de 4 fibras com extensões ópticas, acopladores e acessórios de terminação óptica por fusão do tipo SC 50/125 mícrons |  | 130 | 182 | pçs |  |  |  |
| 266 | DIO MPO Modulo Básico 1U 12 portas SC-PC simplex |  | 130 | 182 | pçs |  |  |  |
| 267 | DIO MPO Modulo Básico 1U 24 portas SC-PC simplex |  | 130 | 182 | pçs |  |  |  |
| 268 | DIO MPO Modulo Básico 1U 24 portas LC-PC duplex |  | 130 | 182 | pçs |  |  |  |
| 269 | Cabo óptico do tipo indoor/outdoor, múltimodo, 50/125, de 4 fibras, 1Gbps |  | 8000 | 11200 | mts |  |  |  |
| 270 | Cordão óptico MM SC-LC 50/125 de 2,5 metros |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 271 | Cordão óptico MM SC-LC 50/125 de 5 metros |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 272 | Cabo óptico do tipo indoor/outdoor, múltimodo, 50/125, de 4 fibras 10 Gbps OM3 |  | 1400 | 1960 | mts |  |  |  |
| 273 | Cordão Optico Duplex MM (50) 10GIGABIT LC/LC-SPC 2.5M |  | 150 | 210 | pçs |  |  |  |
| 274 | Cordão Duplex MM (50.0) 10 GIGABIT LC-SPC/LC-SPC 5.0M |  | 150 | 210 | pçs |  |  |  |
| 275 | Extensão Optica Duplex MM (50) 10 GIGABIT LC-SPC 1.5M |  | 60 | 84 | pçs |  |  |  |
| 276 | Placa de Advertencia p/ Fibra Optica 9X4CM Relevo |  | 60 | 84 | pçs |  |  |  |
| 277 | Cabo MPO 12F MM (50.0) 10 Gigabit MPO/MPO 10.0M - RIBBON - OFNP |  | 30 | 42 | pçs |  |  |  |
| 278 | Cabo Pré-Conectorizado MPO 12F MM (50.0) 10 Gigabit MPO/MPO 25.0M |  | 30 | 42 | pçs |  |  |  |
| 279 | Rack Aberto 44U c/ guias laterais e guia vertical |  | 50 | 70 | pçs |  |  |  |
| 280 | Rack fechado 44U, 19", 570mm de profundidade, porta frontal acrílico e portas laterais e posterior com aletas e kit ventilação dupla |  | 100 | 140 | pçs |  |  |  |
| 281 | Rack fechado 36U, 19", 570mm de profundidade, porta frontal acrílico e portas laterais e posterior com aletas e kit ventilação dupla |  | 150 | 210 | pçs |  |  |  |
| 282 | Rack fechado 24U, 19", 570mm de profundidade, porta frontal acrílico e portas laterais e posterior com aletas e kit ventilação dupla |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 283 | Rack fechado 12U, 19", 570mm de profundidade, porta frontal acrílico e portas laterais e posterior com aletas |  | 400 | 560 | pçs |  |  |  |
| 284 | Bandeja fixa para rack 570mm |  | 100 | 140 | pçs |  |  |  |
| 285 | Bandeja deslizante para rack 570mm |  | 100 | 140 | pçs |  |  |  |
| 286 | Régua elétrica 08 tomadas |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 287 | Kit fixação Parafuso e Arruela M5 |  | 2000 | 2800 | pçs |  |  |  |
| 288 | Velcro dupla face 20mm rolo 3m |  | 80 | 112 | pçs |  |  |  |
| 289 | Cabo VGA com terminação blindada PROJETOR DB15 M X DB15 F - 15,00MTS |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 290 | Cabo VGA com terminação blindada PROJETOR DB15 M X DB15 F - 20,00MTS |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 291 | Cabo de áudio do tipo P2 15 metros |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 292 | Cabo de áudio do tipo P2 20 metros |  | 200 | 280 | pçs |  |  |  |
| 293 | Patch Panel gerenciável Cat.6 24 portas U/UTP |  | 30 | 42 | pçs |  |  |  |
| 294 | Patch Cord Inteligente Cat.6 U/UTP |  | 600 | 840 | pçs |  |  |  |
| 295 | Coletor de Informação do Patch Panel gerenciável |  | 10 | 14 | pçs |  |  |  |
| 296 | Modulo de Gerenciamento do Patch Panel gerenciável |  | 10 | 14 | pçs |  |  |  |
| 297 | Software de Gerenciamento do Patch Panel gerenciável |  | 10 | 14 | pçs |  |  |  |
| 298 | Estabilizador 1 KVA, entrada bivolt, saída 127, padrão 19" com 06 tomadas elétricas e acessórios para instalação em rack |  | 1000 | 1400 | pçs |  |  |  |
| 299 | Estabilizador 3 KVA, entrada bivolt, saída 127 |  | 50 | 70 | pçs |  |  |  |
| 300 | Transformador isolado de 3 KVA entrada 220 e saída 127 com 1 tomada 2P+T |  | 50 | 70 | pçs |  |  |  |
| Somatória dos Valores Totais R$ |  |  |

Somatória dos Valores Totais (valor por extenso): R$________________________ )

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento e os objetos do presente ajuste, de acordo com os prazos e as especificações constantes do respectivo Edital e seus Anexos, estando incluídos, nos valores acima propostos todos os encargos operacionais e tributos devidos.

Declaramos que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

Declaramos aceitar, irrestritamente, todas as condições estabelecidas no Edital da licitação em referência e, em seus anexos, e que inexiste qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com servidor ou dirigente da FDE.

Data

Assinatura

ANEXO – VI

MODELO DE DECLARAÇÃO

(nos termos do Decreto 4.358/02, da Lei Estadual nº 10.218/99 e Parágrafo Único, art. 117, Constituição do Estado)

PREGÃO (PRESENCIAL) DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __________________

____(nome da pessoa jurídica)____, inscrita no CNPJ nº ................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ........................... e do CPF nº ............................., DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).

Ademais, sob as penas da Lei, declara que inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12.02.99.

Por fim, declara que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho.

...........................................................................

(data)

..................................................................................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.)

ANEXO  VII

MODELOS  DA  ORDEM  DE  FORNECIMENTO E DA ORDEM DE SERVIÇOS

| DATA DE EMISSÃO: |  |
| --- | --- |
| No: |  |

| REGISTRO DE PREÇOS No: |  | DATA DE ASSINATURA: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRAZO DE VIGÊNCIA: | DE | / / | A | / / | VALOR TOTAL: |  |
| NOME DA DETENTORA: |  |
| OBJETO DO REGISTRO: |  |
| LOCAL DE ENTREGA: |  |
| OBJETO DA O.F.: |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO |
| JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES: |
| PRAZO: | INÍCIO: | VALOR DA O.F.: | ELABORAÇÃO: |
| AUTORIZAÇÃO: Autorizamos a DETENTORA a iniciar os fornecimentos acima indicados, nas condições estabelecidas no Registro de Preços referido. |
| GERENTE: |  | DIRETOR: |  | DE ACORDO-GFN/DAC: |  |
| DATA: | / / | DATA: | / / | DATA: | / / |
| ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente instrumento serão cobertas como os recursos abaixo discriminados: |
| PROJETO: |  | DATA: | / / |  |  |
| AE: |  |  | SPC |
| ACEITAMOS AS CONDIÇÕES ACIMA DISCRIMINADAS. |
| DATA: | / / |  |  |
|  | DETENTORA |

1a VIA – DETENTORA / 2a VIA – EMITENTE

Mod. 052 A

| DATA DE EMISSÃO: |  |
| --- | --- |
| No: |  |

| REG. DE PREÇOS No: |  | DATA DE ASSINATURA: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRAZO DE VIGÊNCIA: | DE | / / | À | / / | VALOR TOTAL: |  |
| NOME DA DETENTORA: |  |
| OBJETO DO CONTRATO: |  |
| LOCAL DA COLETA: |  |
| LOCAL DA ENTREGA : |  |
| OBJETO DA OS.: |
| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO |  | VALOR UNITÁRIO |
| JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES: |
| PRAZO: | INÍCIO: | VALOR DA O.S.: | ELABORAÇÃO: |
| AUTORIZAÇÃO: Autorizamos a Detentora a iniciar os serviços acima indicados, nas condições estabelecidas no referido Registro de Preços. |
| GERENTE: |  | DIRETOR: |  | DE ACORDO-GSU/DAC: |  |
| DATA: | / / | DATA: | / / | DATA: | / / |
| ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente instrumento serão cobertas como os recursos abaixo discriminados: |
| PROJETO: |  | DATA: | / / |  |  |
| AE: |  |  | SPC |
| ACEITAMOS AS CONDIÇÕES ACIMA DISCRIMINADAS. |
| DATA: | / / |  |  |
|  | CONTRATADA |

1a VIA – DETENTORA / 2a VIA – EMITENTE

ANEXO - VIII

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

INSTRUÇÕES N° 01/2008

ESTADO DE SÃO PAULO

Órgão ou Entidade:

Contrato n°(de origem):

Objeto:

Contratante:

Detentora:

Advogado(s): *

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Local e data

Contratante

Detentora

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído.

ANEXO IX

RELAÇÃO DOS LOCAIS

| UGE | Cidade Instalação | Tipo de Logradouro | Logradouro Instalação |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | SAO PAULO | PRAÇA | DA REPÚBLICA | 53 |
| CEI (COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR) | SAO PAULO | LARGO | DO AROUCHE | 302 |
| COGSP (COORDENADORIA DE ENSINO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO PAULO) | SAO PAULO | LARGO | DO AROUCHE | 302 |
| DRHU (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS) | SAO PAULO | LARGO | DO AROUCHE | 302 |
| ESCOLA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES | SAO PAULO | RUA | JOÃO RAMALHO | 1546 |
| DSE (DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO ESCOLAR) | SÃO PAULO | RUA | 13 DE MAIO | 925 |
| CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO – MÁRIO COVAS - CRE | SAO PAULO | AVENIDA | RIO BRANCO | 1260 |
| CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO – CAPE | SAO PAULO | RUA | PENSILVÂNIA | 115 |
| DIRETORIA DE ENSINO - ADAMANTINA | ADAMANTINA | ALAMEDA | BRAULIO MOLINA FRIAS | 120 |
| DIRETORIA DE ENSINO - ANDRADINA | ANDRADINA | RUA | REGENTE FEIJO | 2160 |
| DIRETORIA DE ENSINO - ASSIS | ASSIS | AVENIDA | DOM ANTONIO | 331 |
| DIRETORIA DE ENSINO - BARRETOS | BARRETOS | AVENIDA | CORONEL SILVESTRE DE LIMA | 475 |
| DIRETORIA DE ENSINO - CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | RUA | CAMPO GRANDE | 181 |
| DIRETORIA DE ENSINO - CATANDUVA | CATANDUVA | RUA | RECIFE | 1113 |
| DIRETORIA DE ENSINO - FERNANDÓPOLIS | FERNANDOPOLIS | RUA | AMAPA | 933 |
| DIRETORIA DE ENSINO - GUARATINGUETA | GUARATINGUETA | PRACA | CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES | 27 |
| DIRETORIA DE ENSINO - ITAPETININGA | ITAPETININGA | RUA | JOSE CALAZANS LUZ MOURA | 263 |
| DIRETORIA DE ENSINO - JABOTICABAL | JABOTICABAL | PRACA | DOUTOR JOAQUIM BATISTA | 204 |
| DIRETORIA DE ENSINO - JALES | JALES | RUA | OITO | 2315 |
| DIRETORIA DE ENSINO - JAU | JAU | RUA | TENENTE LOPES | 633 |
| DIRETORIA DE ENSINO - JOSÉ BONIFÁCIO | JOSE BONIFACIO | RUA | ADEMAR DE BARROS | 356 |
| DIRETORIA DE ENSINO - MARILIA | MARILIA | AVENIDA | PEDRO DE TOLEDO | 542 |
| DIRETORIA DE ENSINO - MAUA | MAUA | RUA | ALVARES MACHADO | 262 |
| DIRETORIA DE ENSINO - PENÁPOLIS | BIRIGUI | AVENIDA | SAO FRANCISCO | 433 |
| DIRETORIA DE ENSINO - PIRAJU | PIRAJU | PRACA | PROFESSOR PAULO HENRIQUE | 155 |
| DIRETORIA DE ENSINO - PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | AVENIDA | MANOEL GOULART | 2109 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO CENTRO | SAO PAULO | AVENIDA | OLAVO FONTOURA | 2222 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO CENTRO OESTE | SAO PAULO | RUA | DOUTOR PAULO VIEIRA | 257 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO CENTRO SUL | SAO PAULO | RUA | DOM ANTONIO GALVAO | 95 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE AMERICANA | AMERICANA | RUA | DUQUE DE CAXIAS | 600 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE APIAI | APIAI | RUA | MAJOR AUGUSTO RIOS CARNEIRO | 96 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE ARACATUBA | ARACATUBA | RUA | ANTONIO JOAO | 130 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE ARARAQUARA | ARARAQUARA | RUA | GONCALVES DIAS | 291 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE AVARE | AVARE | AVENIDA | PREFEITO MISAEL EUFRASIO LEAL | 857 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE BAURU | BAURU | RUA | CAMPOS SALLES | 943 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE BOTUCATU | BOTUCATU | PRACA | DA BANDEIRA | S/N |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | AVENIDA | JOSE GOMES DA ROCHA LEAL | 1757 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE CAIEIRAS | CAIEIRAS | AVENIDA | PROFESSOR CARVALHO PINTO | 159 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | RUA | DOUTOR OSVALDO CRUZ | 809 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | RUA | DOUTOR OSVALDO CRUZ | 799 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE CAPIVARI | CAPIVARI | RUA | REGENTE FEIJO | 773 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA | AVENIDA | ALAGOAS | 539 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE DIADEMA | DIADEMA | RUA | PROFESSORA VITALINA CAIAFA ESQUIVEL | 126 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE FRANCA | FRANCA | RUA | IRENIO GRECCO | 4580 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | RUA | CRISTOBAL CLAUDIO ELILLO | 1 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE GUARULHOS SUL | GUARULHOS | RUA | CAPITAO GABRIEL | 225 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | AVENIDA | QUINZE DE NOVEMBRO | 1668 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE ITAPEVA | ITAPEVA | RUA | TORQUATO RAIMUNDO | 96 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE ITAPEVI | ITAPEVI | AVENIDA | Ezequiel Dias Siqueira (Ana Araújo Castro) | 23 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | AVENIDA | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 261 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE ITARARE | ITARARE | RUA | SAO PEDRO | 2661 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE ITU | ITU | PRACA | ALMEIDA JUNIOR | 10 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE JACAREI | JACAREI | RUA | BARAO DE JACAREI | 910 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE JUNDIAI | JUNDIAI | AVENIDA | NOVE DE JULHO | 1300 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE LINS | LINS | RUA | LUIZ GAMA | 681 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE MIR. DO PARANAPANEMA | PARANAPANEMA | RUA | AMELIA FUSSAE OKUBO | 1580 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE MIRACATU | MIRACATU | AVENIDA | DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA | S/N |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | RUA | ANTONIO CANDIDO VIEIRA | 451 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE MOGI MIRIM | MOGI MIRIM | AVENIDA | SANTO ANTONIO | 248 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE OSASCO | OSASCO | RUA | GERALDO MORAN | 271 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PENÁPOLIS | PENAPOLIS | RUA | DOUTOR JORGE CARIU | 387 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | RUA | SOLDADO ROBERTO MARCONDES | 324 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE PIRACICABA | PIRACICABA | RUA | DOUTOR JOAO SAMPAIO | 666 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA | AVENIDA | PRUDENTE DE MORAES | 2900 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE REGISTRO | REGISTRO | RUA | VITORIA | 465 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | RUA | DAS FIGUEIRAS | 1245 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE SAO BERNARDO | S. BERNARDO DO CAMPO | RUA | PRINCESA MARIA DA GLORIA | 176 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | RUA | PORTO PRINCIPE | 100 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE SAO ROQUE | SAO ROQUE | AVENIDA | TIRADENTES | 148 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE SERTAOZINHO | SERTAOZINHO | RUA | CRESCENCIA CAROLO BALBO | 69 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE SUMARE | SUMARE | RUA | LUIZ JOSE DUARTE | 333 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE SUZANO | SUZANO | AVENIDA | MOGI DAS CRUZES | 175 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | RUA | JOAO SLAVIERO | 56 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE TAUBATE | TAUBATE | PRACA | OITO DE MAIO | 28 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE TUPA | TUPA | PRACA | DAS BANDEIRAS | 900 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE VOTORANTIM | VOTORANTIM | RUA | PEDRO TRINCA | 66 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO LESTE 1 | SAO PAULO | RUA | CAETANO DE CAMPOS | 220 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO LESTE 2 | SAO PAULO | RUA | MOHAMED IBRAHIN SALEH | 319 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO LESTE 3 | SAO PAULO | RUA | VENANCIO LISBOA | 382 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO LESTE 4 | SAO PAULO | RUA | DONA MATILDE | 35 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO LESTE 5 | SAO PAULO | RUA | CELSO DE AZEVEDO MARQUES | 502 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO NORTE 1 | SAO PAULO | RUA | FAUSTOLO | S/N |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO NORTE 2 | SAO PAULO | RUA | PLINIO PASQUI | 217 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO SAO JOAQUIM DA BARRA | SAO JOAQUIM DA BARRA | RUA | SAO PAULO | 1305 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO SUL 1 | SAO PAULO | RUA | PENSILVANIA | 115 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO SUL 2 | SAO PAULO | RUA | BARAO DE JACEGUAI | 1967 |
| DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO SUL 3 | SAO PAULO | AVENIDA | ALCINDO FERREIRA | 4 |
| DIRETORIA DE ENSINO - RIBEIRÃO PRETO | RIBEIRAO PRETO | AVENIDA | NOVE DE JULHO | 378 |
| DIRETORIA DE ENSINO - RIO CLARO | LIMEIRA | RUA | CUNHA BASTOS | 1203 |
| DIRETORIA DE ENSINO - SANTO ANASTACIO | SANTO ANASTACIO | PRACA | DOUTOR LUIZ RAMOS E SILVA | 59 |
| DIRETORIA DE ENSINO - SANTOS | SANTOS | PRACA | NARCISO DE ANDRADE | S/N |
| DIRETORIA DE ENSINO - SÃO CARLOS | SAO CARLOS | RUA | CONSELHEIRO JOAQUIM DELFINO | 180 |
| DIRETORIA DE ENSINO - SÃO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOAO DA BOA VISTA | RUA | GETULIO VARGAS | 507 |
| DIRETORIA DE ENSINO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | RUA | MAXIMIANO MENDES | 55 |
| DIRETORIA DE ENSINO - SÃO VICENTE | SAO VICENTE | RUA | JOÃO RAMALHO | 378 |
| DIRETORIA DE ENSINO - SOROCABA | SOROCABA | RUA | CESARIO MOTA | 286 |
| DIRETORIA DE ENSINO - VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | RUA | BRASILIA | 292 |
| DIRETORIA DE ENSINO DE OURINHOS | OURINHOS | RUA | NOVE DE JULHO | 528 |
| DIRETORIA ENSINO PROFESSORA MARILDA ARLETI BERTACO PERIA - TAQUARITINGA | TAQUARITINGA | RUA | NADYR DE PAULA EDUARDO | 35 |

| DIRETORIA | MUNICIPIO | ESCOLA | ENDEREÇO | BAIRRO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADAMANTINA | DRACENA | 9 DE JULHO | RUA OITO DEZEMBRO, 719 | JD VERA CRUZ |
| ADAMANTINA | DRACENA | ALFREDO MACHADO | RUA TUPA, 601 | BAIRRO SAO FRANCISCO |
| ADAMANTINA | OSVALDO CRUZ | BENJAMIN CONSTANT | AV MAX WIRTH, 550 | CENTRO |
| ADAMANTINA | OSVALDO CRUZ | DOM BOSCO | PCA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 571 | CENTRO |
| ADAMANTINA | ADAMANTINA | DURVALINO GRION PROF | RUA NOEMIA RAMAZINI DE OLIVEIRA, 36 | V INDUSTRIAL |
| ADAMANTINA | MARIAPOLIS | ELMOZA ANTONIO JOAO PROFA | RUA RUY BARBOSA, 134 | CENTRO |
| ADAMANTINA | OURO VERDE | FERDINANDO IENNY | AV RIO DE JANEIRO, 892 | CENTRO |
| ADAMANTINA | ADAMANTINA | FLEURIDES CAVALLINI MENECHINO PROFA | AV.VITORIO ROMANINI, 99 | VILA CICMA |
| ADAMANTINA | JUNQUEIROPOLIS | GERALDO PECORARI PROF | RUA DUQUE DE CAXIAS, 151 | CENTRO |
| ADAMANTINA | FLORA RICA | GUILHERME BUZINARO PREFEITO | R.VER RAIMUNDO A. ARAUJO, 416 | CENTRO |
| ADAMANTINA | SALMOURAO | HANS WIRTH | RUA BARTOLOMEU BUENO, 420 | CENTRO |
| ADAMANTINA | ADAMANTINA | HELEN KELLER | RUA MARIO OLIVERO, 122 | VL. CICMA |
| ADAMANTINA | JUNQUEIROPOLIS | IDENE RODRIGUES DOS SANTOS PROF | AV CAMPOS SALLES, 899 | CENTRO |
| ADAMANTINA | INUBIA PAULISTA | IRALDO ANTONIO MARTINS DE TOLEDO | AV.PEDRO ANTONIO GOMES, 502 | CENTRO |
| ADAMANTINA | DRACENA | ISAC PEREIRA GARCEZ ENG | RUA VENDRAMIM, 92 | CENTRO |
| ADAMANTINA | NOVA GUATAPORANGA | JACINTO PERNAS GOMATO | RUA D PEDRO I, 50 | CENTRO |
| ADAMANTINA | MONTE CASTELO | JOAO BERNARDI | RUA CIRO ALVES LEAO, 71 | CENTRO |
| ADAMANTINA | PANORAMA | JOAO BRASIO | R.PAULO DE ARRUDA MENDES, 2597 | MARRECAS |
| ADAMANTINA | PACAEMBU | JOEL AGUIAR PROF | AV CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 1154 | VILA PERES |
| ADAMANTINA | IRAPURU | JOSE EDSON MOYSES PROF | RUA ALBERTO GALETI, 29 | CENTRO |
| ADAMANTINA | LUCELIA | JOSE FIRPO | AV INTERNACIONAL, 1270 | CENTRO |
| ADAMANTINA | DRACENA | JULIETA GUEDES MENDONCA PROFA | RUA PRINCESA ISABEL, 440 | VILA BARROS |
| ADAMANTINA | PANORAMA | LUCIO ANTUNES DOM | AV PEGE RAPOSO LOPES, 612 | CENTRO |
| ADAMANTINA | OSVALDO CRUZ | MARIA APARECIDA LOPES PROFA | DIRCEU CAVALINE, 100 | RESIDENCIAL ATHENAS |
| ADAMANTINA | FLORIDA PAULISTA | OCTAVIANO JOSE CORREA | R STELIO MACHADO LOUREIRO, 205 | CENTRO |
| ADAMANTINA | PAULICEIA | ORLANDO GUIRADO BRAGA PROF | AV PAULISTA, S/N | CENTRO |
| ADAMANTINA | SANTA MERCEDES | OSCAR PEDROSO HORTA MINISTRO | PRACA ALIPIO BEDAQUE, 1392 | CENTRO |
| ADAMANTINA | OSVALDO CRUZ | OSVALDO MARTINS | RUA OCTAVIO PONTELLI, 39 | VILA ANNA |
| ADAMANTINA | FLORIDA PAULISTA | PERCIO GOMES GONZALES DR | AV AUGUSTO ROQUE, 1254 | CENTRO |
| ADAMANTINA | SAO JOAO DO PAU D ALHO | SALVADOR RAMOS DE MOURA PROF | RUA JOSE ANTONIO SANCHES, 468 | CENTRO |
| ADAMANTINA | PRACINHA | TAIEKA TAKAHASHI GIMENES PROFA | RUA COSTA AGUIAR, 233 | CENTRO |
| ADAMANTINA | TUPI PAULISTA | TUPI PAULISTA | RUA TIRADENTES, 852 | CENTRO |
| ADAMANTINA | SAGRES | WALDOMIRO SAMPAIO DE SOUZA PREFEITO | VEREADOR GERALDO TEODORO DE CARVALHO, 156 | CENTRO |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | ALCHESTE DE GODOY ANDIA PROFA | AV DO COMERCIO, 597 | JD PEROLA |
| AMERICANA | AMERICANA | ALCINDO SOARES DO NASCIMENTO PROF | R DINAMARCA, 531 | JD PAULISTANO |
| AMERICANA | NOVA ODESSA | ALEXANDRE BASSORA | RUA JUSCELINO K.OLIVEIRA, 377 | JD PLANALTO |
| AMERICANA | AMERICANA | ANNA MARIA LUCIA DE NARDO MORAES BARROS PROFA | R JANUARIO FERRARO, 270 | JD BRASIL |
| AMERICANA | AMERICANA | ANTONIETA GHIZINI LENHARE PROFA | R ANGELA CAROLINA CAMPARI PACE, 199 | JD BRASILIA |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | ANTONIO DE ARRUDA RIBEIRO PROF | R AMADOR BUENO DE CAMPOS, 52 | JD INDUSTRIAL |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | ANTONIO MATARAZZO PROF | RUA NORUEGA, 2165 | JARDIM CANDIDO BERTINI |
| AMERICANA | AMERICANA | ANTONIO ZANAGA PREFEITO | AV CANDIDO PORTINARI, 801 | A ZANAGA I |
| AMERICANA | AMERICANA | ARY MENEGATTO PROF | R SANTA TEREZA, 156 | VL BELVEDERE |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | ATTILIO DEXTRO PROF | R ALEXANDRE FURLAN, 135 | JD CEDROS |
| AMERICANA | AMERICANA | BAIRRO DA LAGOA | R VICENZO SARDELLI, 220 | JD AMERICA |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | BENEDICTA ARANHA DE OLIVEIRA LINO PROFA | AV GENERAL ORLANDO GEISEL, 715 | CJ HAB 31 MARCO (COHAB) |
| AMERICANA | AMERICANA | BENTO PENTEADO DOS SANTOS PROF | R SOLANO TRINDADE, 135 | ANTONIO ZANAGA II |
| AMERICANA | AMERICANA | CLARICE COSTA CONTI PROFA | R MARIA CAVALCANTE PROENCA, 99 | A ZANAGA |
| AMERICANA | AMERICANA | CONSTANTINO AUGUSTO PINKE PROF | RUA HUMBERTO CASAGRANDE, 565 | SAO LUIZ |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | DARCI APARECIDA MATERAZZO PROFA | R ARTUR GONCALVES DA SILVA, 240 | JD S R CASSIA |
| AMERICANA | AMERICANA | DELMIRA DE OLIVEIRA LOPES PROFA | R NARCISOS, DOS, 130 | VL MATHIESEN |
| AMERICANA | AMERICANA | DILECTA CENEVIVA MARTINELLI PROFA | R ORQUIDEAS, DAS, 214 | CIDADE JARDIM II |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | DIRCEU DIAS CARNEIRO | R GUAIANAZES, 1504 | JD S R CASSIA |
| AMERICANA | NOVA ODESSA | DORTI ZAMBELLO CALIL PROFA | AV.DR ERNESTO SPROGIS, 1261 | JD.BELA VISTA |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | EDUARDO SILVA PROF | R BELO HORIZONTE, 1200 | LOT P SOL |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | ELISABETH STEAGALL PIRTOUSCHEG PROFA | RUA DO IRIDIO, 275 | VILA MOLLON IV |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | EMILIO ROMI COMENDADOR | PRACA DONA CAROLINA, 11 | JARDIM PANAMBI |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | FIORAVANTE LUIZ ANGOLINI | RUA CEL HELIO CALDAS, 101 | CHAC. RECREIO CRUZEIRO DO SUL |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | GEMMA VASCONCELOS CAMARGO CAPELLO PROFA | R OURO PRETO, 234 | PRQ OLARIA |
| AMERICANA | AMERICANA | GERMANO BENENCASE MAESTRO | R ASTEROIDES, 224 | JD ALVORADA |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | GUIOMAR DIAS DA SILVA PROFA | R MANAUS, 230 | LOT P SOL |
| AMERICANA | AMERICANA | HEITOR PENTEADO DR | R PROFESSORES, DOS, 40 | CENTRO |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | HELOIZA THEREZINHA MURBACH LACAVA PROFA | R INGLATERRA, 536 | JD EUROPA I |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | HENRIQUE NICOPELLI MONSENHOR | R ACUCAR, DO, 284 | JD PEROLA |
| AMERICANA | AMERICANA | HYLDA PARDO DE OLIVEIRA PROFA | R ARTHUR VAZ LIMA, 134 | REC JATOBA |
| AMERICANA | AMERICANA | IDALINA GRANDIN MIRANDOLA PROFA | R AGENOR FAION, 691 | VL BERTINI |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | INOCENCIO MAIA PROF | R JOAO LINO, 525 | CENTRO |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | IRENE DE ASSIS SAES PROFA | R TUPININQUINS, 195 | JD S FRANCISCO |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | JADYR GUIMARAES CASTRO PROFA | R TENENTE-CORONEL JOSE G. O. SOUZA, 751 | PRQ RES ZABANI |
| AMERICANA | AMERICANA | JARDIM DO LAGO | R ARISTODEMO ARDITO, 550 | S BENEDITO |
| AMERICANA | AMERICANA | JOAO DE CASTRO GONCALVES DR | R TIBIRICA, 449 | CONSERVA |
| AMERICANA | AMERICANA | JOAO SOLIDARIO PEDROSO PROF | SANTO ONOFRE, 275 | SAO MANOEL |
| AMERICANA | NOVA ODESSA | JOAO THIENNE DR | RUA INDEPENDENCIA, 500 | CENTRO |
| AMERICANA | AMERICANA | JOAO XXIII | R DUQUE CAXIAS, DE, 550 | VL S CATARINA |
| AMERICANA | NOVA ODESSA | JOAQUIM RODRIGUES AZENHA DR | AV. PASCHOAL PICONI, 399 | JD SAO MANOEL |
| AMERICANA | AMERICANA | JONAS CORREA DE ARRUDA FILHO PROF | R JOAO BERNESTEIN, 601 | VL MARGARIDA |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | JORGE CALIL ASSAD SALLUM PROF | R ALBERTO NOVAES, 240 | RES FURLAN |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | JOSE DOMINGUES RODRIGUES PROF | RUA DO RAYON, 451 | JARDIM ESMERALDA |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA | AVENIDA DE CILLO, 67 | CENTRO |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | JUVELINA DE OLIVEIRA RODRIGUES PROFA | R JOSE ALEX DE BARROS, 86 | JD PAULISTA |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | LAURA EMMIE PYLES PROFA | R BORRACHA, DA, 500 | JD PEROLA |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | LUIZ ALVES CEL | R PADRE ANCHIETA, 173 | VL S CAMPOS |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | LUZIA BARUQUE KIRCHE PROFA | RUA DOUTOR EDSON DOS SANTOS MANO, 50 | CONJUNTO HABITACIONAL ROBERTO |
| AMERICANA | AMERICANA | MAGI MONSENHOR | R SALGUEIROS, DOS, 495 | JD S PAULO |
| AMERICANA | AMERICANA | MARCELINO TOMBI PROF | R SOLIMOES, DOS, 780 | JD S ROQUE |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | MARIA DE LOURDES BEOZZO FRANCHI PROFA | R DANTE MARTIGNAGO, 793 | VL MOLLON IV |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | MARIA DE LOURDES MAIA FROTA PROFA | BENEDITO BORDIN VEREADOR, 40 | CJ HAB PREFEITO ANGELO GIUBINN |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | MARIA GUILHERMINA LOPES FAGUNDES PROFA | R CARLOS CHAGAS, 253 | VL LINOPOLIS I |
| AMERICANA | AMERICANA | MARIA JOSE DE MATTOS GOBBO PROFA | RUA COELHO NETO, 650 | VILA AMORIM |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | MARIA JOSE MARGATO BROCATTO PROFA | R COURO, DO, 1381 | C NOVA |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | MARIA JUDITA SAVIOLI DE OLIVEIRA | R BARTOLOMEU DE GUSMAO, 162 | PRQ FREZARIN |
| AMERICANA | AMERICANA | MARIO PATARRA FRATTINI PROF | R PERNAMBUCO, 353 | JD COLINA |
| AMERICANA | AMERICANA | MAURA ARRUDA GUIDOLIN PROFA | RUA DIONISIO RODRIGUES DA SILVA, 650 | CAMPO LIMPO |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | NEUZA MARIA NAZATTO DE CARVALHO PROFA | R OURO, DO, 1174 | VL PANTANO |
| AMERICANA | AMERICANA | NIOMAR APPARECIDA MATTOS GOBBO AMARAL GURGEL PROFA | R ALFREDO SPINOLA DE MELLO, 200 | PRQ GRAMADO |
| AMERICANA | AMERICANA | OCTAVIO SOARES DE ARRUDA PROF | R TURUNAS, 158 | BRIEDS |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | ODAIR DE OLIVEIRA SEGAMARCHI PROFA | AV ANTONIO MORAES BARROS, 63 | JD V ALEGRE |
| AMERICANA | AMERICANA | OLYMPIA BARTH DE OLIVEIRA PROFA | R ITAPEMIRIM, 149 | JD IPIRANGA |
| AMERICANA | AMERICANA | PARQUE GRAMADO | AVENIDA DA AMIZADE, 670 | VILA DAINESE |
| AMERICANA | AMERICANA | RISOLETA LOPES ARANHA PROFA | R TREZE DE MAIO, 471 | JD S DOMINGOS |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | ROMANA DE OLIVEIRA SALLES CUNHA PROFA | R MONTE ALEGRE DO SUL, 851 | JD LARANJEIRAS |
| AMERICANA | AMERICANA | SAO VICENTE DE PAULO | R DOM BARRETO, 1001 | PARAISO |
| AMERICANA | AMERICANA | SEBASTIANA PAIE RODELLA PROFA | R SERRA DA CANASTRA, S/N | PRQ LIBERDADE |
| AMERICANA | NOVA ODESSA | SILVANIA APARECIDA SANTOS PROFA | RUA IRINEU JOSE BORDON, S/N | SANTA LUIZA II |
| AMERICANA | AMERICANA | SILVINO JOSE DE OLIVEIRA PROF | R PROFESSOR MIGUEL COUTO, 716 | VL CORDENONSI |
| AMERICANA | AMERICANA | SINESIA MARTINI PROFA | RUA GERONIMO SANTON, 33 | SAO BENEDITO |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | SONIA APARECIDA BATAGLIA CARDOSO PROFA | AV INDUSTRIA, DA, S/N | JD PEROLA |
| AMERICANA | SANTA BARBARA D OESTE | ULISSES DE OLIVEIRA VALENTE PROF | R PRUDENTE DE MORAES, 222 | CENTRO |
| AMERICANA | AMERICANA | WILSON CAMARGO PROF | R FLORINDO CIBIN, 3424 | PRQ NACOES |
| ANDRADINA | PEREIRA BARRETO | AGNES LIEDTKE | AV GREGORIO SULIAN, 2623 | JD COLORADO |
| ANDRADINA | ANDRADINA | ALICE MARQUES DA SILVA ROCHA | R PARAGUASSU, 850 | VL SANCHES |
| ANDRADINA | ANDRADINA | ALVARO GUIAO DR | R VITORIO GUARACIABA, 1357 | CENTRO |
| ANDRADINA | MURUTINGA DO SUL | ANCHIETA PADRE | RUA ORLANDO MOLINA, 325 | CENTRO |
| ANDRADINA | CASTILHO | ARMEL MIRANDA | RUA CARLOS BEVILACQUA, 132 | CENTRO |
| ANDRADINA | ILHA SOLTEIRA | ARNO HAUSSER | AV BRASIL NORTE, 815 | ZONA NORTE |
| ANDRADINA | ANDRADINA | AUGUSTO MARIANI DR | R FLORIANO PEIXOTO, 265 | JD ALVORADA |
| ANDRADINA | LAVINIA | CESARE TOPPINO PADRE | PRACA FRANCO DE MELLO, 620 | CENTRO |
| ANDRADINA | SUD MENNUCCI | CICERO CASTILHO CUNHA | RUA MAL CASTELO BRANCO, 390 | CENTRO |
| ANDRADINA | CASTILHO | DARIO GIOMETTI PROFESSOR | JOSE MANOEL DE ANGELO, 500 | CENTRO |
| ANDRADINA | MIRANDOPOLIS | EDGAR RAIMUNDO DA COSTA DR | TRAV.ORLANDO J. DAQUINO, 1372 | CENTRO |
| ANDRADINA | PEREIRA BARRETO | FRANCISCO SCHMIDT CEL | RUA CYRO MAIA, 2230 | JD SERRADOR |
| ANDRADINA | ANDRADINA | FRANCISCO TEODORO DE ANDRADE | AV RODRIGUES ALVES, 453 | CENTRO |
| ANDRADINA | ANDRADINA | JOAO BREMBATTI CALVOSO | AV GUANABARA, 348 | CENTRO |
| ANDRADINA | ANDRADINA | JOAO CARREIRA | FAZENDA PRIMAVERA, S/N | CAMBIRA |
| ANDRADINA | GUARACAI | JUVENTINO NOGUEIRA RAMOS | AV PRESIDENTE VARGAS, 460 | CENTRO |
| ANDRADINA | ILHA SOLTEIRA | LEA SILVA MORAES PROFA | AV BRASIL - SUL, 820 | ZONA SUL |
| ANDRADINA | MIRANDOPOLIS | MARILENA SANTANA CORREA FERNANDES PROFA | LUSSANVIRA, S/N | I ALIANCA |
| ANDRADINA | PEREIRA BARRETO | MITSUSADA UMETANI DR | R.STELIO MACHADO LOUREIRO, 1251 | CENTRO |
| ANDRADINA | MIRANDOPOLIS | NOEMIA DIAS PEROTTI DONA | R.PROFA DALVA COLAFERRO, 1330 | CENTRO |
| ANDRADINA | ITAPURA | PAULO GRASSI BONILHA DR | RUA TIRADENTES, 1495 | CENTRO |
| ANDRADINA | ILHA SOLTEIRA | URUBUPUNGA | AV BRASIL SUL, 920 | ZONA SUL |
| ANDRADINA | NOVA INDEPENDENCIA | ZILDA PRADO PAULOVICH PROFA | AV NOSSO SR.DO BOM FIM, 172 | CENTRO |
| APIAI | RIBEIRAO BRANCO | ABDIEL LOPES MONTEIRO PROF | RUA SAO SEBASTIAO, 896 | CAMPINA DE FORA |
| APIAI | APIAI | AMBROSINA DE OLIVEIRA MATTOS PROFA | RUA ASTROGILDO A.OLIVEIRA, S/N | CENTRO |
| APIAI | ITAOCA | ANEZIA AMORIM MARTINS PROFA | RUA PRINCIPAL, S/N | PAVAO |
| APIAI | APIAI | ANTONIA BAPTISTA CALAZANS LUZ PROFA | RUA 1 DE MAIO, 894 | CENTRO |
| APIAI | APIAI | BAIRRO CONCEICAO DO HERVAL | RUA PRINCIPAL, S/N | CONCEICAO DO HERVAL |
| APIAI | GUAPIARA | BAIRRO DOS PAES | BAIRRO DOS PAES, S/N | DOS PAES |
| APIAI | GUAPIARA | BAIRRO MONJOLADA | BAIRRO MONJOLADA, S/N | MONJOLADA |
| APIAI | ITAOCA | CACILDA LAGES PEREIRA CAVANI PROFA | RUA DA MATRIZ, 129 | LAGEADO DE ITAOCA |
| APIAI | RIBEIRA | DIOGENES RIBEIRO DE LIMA | RUA ANTONIO MOURA ROLIM, 97 | CENTRO |
| APIAI | ITAOCA | ELIAS LAGES DE MAGALHAES PROF | AV INDEPENDENCIA, 17 | CENTRO |
| APIAI | BARRA DO CHAPEU | HERMINIA DA SILVEIRA MELLO DONA | RUA GREGORIO GONCALVES CAMPOS, 298 | MORRO AGUDO |
| APIAI | RIBEIRAO BRANCO | HIROSHI KOSUGE | BAIRRO KANTIAN, S/N | BAIRRO KANTIAN |
| APIAI | RIBEIRAO BRANCO | HONORATO FERREIRA DA SILVA | RUA MIRASSOL, 420 | ITABOA |
| APIAI | BARRA DO CHAPEU | JAIME DE OLIVEIRA PROF | ESTRADA APIAI BARRA DO CHAPEU,KM 20, S/N | PONTE ALTA |
| APIAI | GUAPIARA | JOAO ANTUNES ALEXANDRE | RUA AVELINO GOMES DE ALMEIDA, 75 | JARDIM CANUTO |
| APIAI | RIBEIRAO BRANCO | JOAO PAULO II PAPA | RUA CEL JOAQUIM MACHADO, S/N | CENTRO |
| APIAI | APIAI | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO PROF | RUA ESPIRITO SANTO, 134 | CORDEIROPOLIS |
| APIAI | RIBEIRA | JULIA DA SILVEIRA MELLO PROFA | ESTR.RIBEIRA/ITAPIRAPUA PAULISTA, KM 09 | CATAS ALTAS |
| APIAI | APIAI | JULIA RIBEIRO BRETAS PROFA | RUA EMIDIO PAULUS, S/N | ENCAPOEIRADO |
| APIAI | GUAPIARA | LEILA MARISA PASSARO PROFA | ROD.SEBASTIAO FC PENTEADO.KM 255, S/N | PINHEIROS |
| APIAI | APIAI | LEOPOLDO LEME VERNECK | BAIRRO PALMITALZINHO, S/N | PALMITALZINHO |
| APIAI | RIBEIRAO BRANCO | LUIZ JOSE DIAS PROF | R.ANGELO SANTOS PENTEADO, 378 | CENTRO |
| APIAI | ITAPIRAPUA PAULISTA | MARIA BERNARDETI FERNANDES RODRIGUES PROFA | RUA ANTONIO LEAL DE MATOS, 232 | RIBEIRAO DA VARZEA |
| APIAI | ITAPIRAPUA PAULISTA | MARIA DE ALBUQUERQUE DIAS BAPTISTA PROFA | RUA DR.MARCELO DE OLIVEIRA IVO, 83 | CENTRO |
| APIAI | GUAPIARA | MINERADORA PAGLIATO | BAIRRO DOS ELIAS, S/N | ELIAS |
| APIAI | IPORANGA | NASCIMENTO SATIRO DA SILVA | AV IPORANGA, 386 | CENTRO |
| APIAI | APIAI | OSWALDINA SANTOS PROFA | RUA DA ESCOLA, S/N | LAGEADO DE ARACAIBA |
| APIAI | RIBEIRAO BRANCO | PAULINA DE MORAIS PROFA | BAIRRO CACADOR, S/N | CACADOR |
| APIAI | BARRA DO CHAPEU | PAULO FRANCISCO DE ASSIS PROF | RUA JOSE DE OLIVEIRA BARRETO, 172 | CENTRO |
| APIAI | APIAI | REGINA DIAS ANTUNES DA SILVA PROFA | R.PEDRO NOLASCO DA SILVA, 232 | SANTA BARBARA |
| APIAI | APIAI | ROSARIA JANUZZI PROFA | ESTRADA APIAI IPORANGA, KM 03 | PALMITAL |
| APIAI | APIAI | SYLVIA NOEMIA DE ALBUQUERQUE MARTINS PROFA | AV PRES. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 983 | PINHEIROS |
| APIAI | GUAPIARA | THEREZINHA SACCOMANO PASSARO PROFA | RUA SAO JOSE, 514 | CENTRO |
| APIAI | GUAPIARA | TOSHIMARO KACUTA COMENDADOR | ROD SEBASTIAO FERRAZ C PENTEADO,KM 274, S/N | EMPOSSADOS |
| ARACATUBA | ARACATUBA | ABRANCHE JOSE PROF | R JOAQUIM HENRIQUE DE OLIVEIRA, S/N | JD IPANEMA |
| ARACATUBA | GUARARAPES | ADELMO ALMEIDA | R JOAO BATISTA PERES MARQUES, 904 | CENTRO |
| ARACATUBA | GUARARAPES | AIMONE SALA PROF | RUA HILARIO MILAN, S/N | RIO BRANCO |
| ARACATUBA | ARACATUBA | ALTINA MORAES SAMPAIO PROFA | R BAURU, 50 | N SRA APARECIDA |
| ARACATUBA | GUARARAPES | ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA DR | AV MARECHAL FLORIANO, 1451 | CENTRO |
| ARACATUBA | VALPARAISO | ARLINDA PESSOA MORBECK | RUA RUI BARBOSA, 257 | CENTRO |
| ARACATUBA | ARACATUBA | ARTHUR LEITE CARRIJO PROF | R AURELIANO VALADAO FURQUIM, 690 | JD UMUARAMA |
| ARACATUBA | ARACATUBA | ARY BOCUHY PROF | RUA ABEL SARTORI, 279 | CONJUNTO HABITACIONAL IVO TOZZ |
| ARACATUBA | ARACATUBA | CLOVIS DE ARRUDA CAMPOS DR | R AUGUSTO KELLER, 139 | JD AMIZADE |
| ARACATUBA | ARACATUBA | CONJUNTO HABITACIONAL EZEQUIEL BARBOSA | RUA SERVILIANO DA SILVA JUNIOR, 410 | EZEQUIEL BARBOSA |
| ARACATUBA | RUBIACEA | FRANCISCO PRUDENTE CORREA CORONEL | AV ANGELINA LIMA P CORREA, 168 | CENTRO |
| ARACATUBA | ARACATUBA | GENESIO DE ASSIS PROF | R VEREADOR ALDO CAMPOS, 870 | PARAISO |
| ARACATUBA | GUARARAPES | IVETE ABDO THEODORO DE OLIVEIRA PROFA | AV RUI BARBOSA, 432 | JD INDUSTRIAL |
| ARACATUBA | GUARARAPES | JOAO ARRUDA BRASIL | AV SANTO ANTONIO, 510 | CENTRO |
| ARACATUBA | SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | JOAO BATISTA BOTELHO | RUA FLORO MARTINS VIEIRA, 200 | VICENTINOPOLIS |
| ARACATUBA | ARACATUBA | JORGE CORREA PROF | R SAO PAULO, S/N | JD SUMARE |
| ARACATUBA | ARACATUBA | JOSE ARANTES TERRA PROF | R ALVORADA, 412 | JD ALVORADA |
| ARACATUBA | ARACATUBA | JOSE AUGUSTO LOPES BORGES PROF | R CRISTIANO OLSEN, 3525 | VILA NOVA |
| ARACATUBA | ARACATUBA | JOSE CANDIDO | RUA RINTARO TAKAHASHI, 250 | HIGIENOPOLIS |
| ARACATUBA | ARACATUBA | JOUBERT DE CARVALHO DR | RUA PARA, 469 | JARDIM PAULISTA |
| ARACATUBA | ARACATUBA | LICOLINA VILLELA REIS ALVES PROFA | R LAURINDO CAETANO DE ANDRADE, 483 | VILA ESTADIO |
| ARACATUBA | SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | LIDIA PERRI BARBOSA PROFA | RUA MANOEL PAULINO, 119 | CENTRO |
| ARACATUBA | ARACATUBA | LUIZ GAMA | R RUBIAO JUNIOR, 214 | S JOAQUIM |
| ARACATUBA | ARACATUBA | MANOEL BENTO DA CRUZ | RUA CARLOS GOMES, 732 | HIGIENOPOLIS |
| ARACATUBA | ARACATUBA | MARIA APPARECIDA BALTHAZAR POCO PROFA | R CLARISMUNDO DE MELLO, 267 | JD MONTE CARLO |
| ARACATUBA | ARACATUBA | MARIA DO CARMO LELIS PROFA | R LIONS CLUB, S/N | MORADA DOS NOBRES |
| ARACATUBA | ARACATUBA | NILCE MAIA SOUTO MELO PROFA | R HONDURAS, 22 | VILA INDUSTRIAL |
| ARACATUBA | BENTO DE ABREU | OLIMPIO CAMARGO PROF | RUA 27 DE MARCO, 640 | CENTRO |
| ARACATUBA | ARACATUBA | PURCINA ELISA DE ALMEIDA PROFA | RUA MADALENA LOURENCO BRUNO, 328 | JUSSARA |
| ARACATUBA | ARACATUBA | SILVESTRE AUGUSTO DO NASCIMENTO | RUA POTYGUARA, 340 | ENG TAVEIRA |
| ARACATUBA | ARACATUBA | VANIOLE DIONYSIO MARQUES PAVAN PROFA | R VEREADOR ALDO CAMPOS, 2539 | JD PLANALTO |
| ARACATUBA | VALPARAISO | VICENTE BARBOSA | AV AGOSTINHO BARBOSA, 335 | PRACA DA BANDEIRA |
| ARACATUBA | ARACATUBA | VITOR ANTONIO TRINDADE PROF | PC DIOGO JUNIOR, 500 | SANTANA |
| ARACATUBA | GUARARAPES | WALDEMAR QUEIROZ PROF | RUA SEIS DE JUNHO, 1100 | CENTRO |
| ARARAQUARA | MATAO | ADERVAL DA SILVA PROF | R DORIVAL PEREIRA RIBEIRO, S/N | JD S ROSA |
| ARARAQUARA | MOTUCA | ADOLPHO THOMAS DE AQUINO | RUA FRANCISCO MALZONI, S/N | CENTRO |
| ARARAQUARA | AMERICO BRASILIENSE | ALBERTO ALVES ROLLO DR | RUA CAP ALBERTO MENDES JR, S/N | NOVA VILA CERQUEIRA |
| ARARAQUARA | TRABIJU | ALFREDO EVANGELISTA NOGUEIRA | RUA DOS BRAGAS, 326 | CENTRO |
| ARARAQUARA | AMERICO BRASILIENSE | ALZIRA DIAS DE TOLEDO PIZA PROFA | AV LUIGI ROMANIA, 140 | S.JUDAS TADEU |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | ANGELINA LIA ROLFSEN PROFA | AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERRARI JUNIOR, S/N | PRQ CECAP |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | ANTONIA EUGENIA MARTINS PROFA | AV SANTA ADELIA, S/N | JD AMERICA (VL XAVIER) |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | ANTONIO DE OLIVEIRA BUENO FILHO | RUA CICERO PINTO FERRAZ, S/N | JD PINHEIROS |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | ANTONIO DOS SANTOS PROF | R ISMAEL DE ARAUJO, 310 | JD ESTACOES (VL XAVIER) |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | ANTONIO JOAQUIM DE CARVALHO | PC DOUTOR PEDRO DE TOLEDO, S/N | CENTRO |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | ANTONIO LOURENCO CORREA | R TREZE DE MAIO, 718 | VL XAVIER (VL XAVIER) |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | AUGUSTO DA SILVA CESAR PROF | R EXPEDICIONARIOS DO BRASIL, 277 | JD ARTICO |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | BENTO DE ABREU | R PADRE DUARTE, 2821 | SAO GERALDO |
| ARARAQUARA | SANTA LUCIA | BENTO DE ABREU | RUA JOAO MICHELUTTI, 98 | J ESPERANCA |
| ARARAQUARA | MATAO | CHLORITA DE OLIVEIRA PENTEADO MARTINS PROFA | RUA ARTHUR RIBEIRO, 874 | BAIRRO ALTO |
| ARARAQUARA | AMERICO BRASILIENSE | DINORA MARCONDES GOMES PROFA | RUA EMILIA GALLI, 549 | CENTRO |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | DORIVAL ALVES | R CEARA, S/N | VL XAVIER (VL XAVIER) |
| ARARAQUARA | MATAO | DORIVAL DE CARVALHO | R JOAO BORDIGNON, 249 | JD CAMBUI |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | ERGILIA MICELLI PROFA | R DOUTOR JOSE DE FREITAS MADEIRA, S/N | JD R S DEI |
| ARARAQUARA | MATAO | ERNESTO MASSELANI | AV SEBASTIAO VERISSIMO, 938 | JD POPULAR |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | FLORESTANO LIBUTTI | AV SAO JOSE, 905 | CARMO |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | FRANCISCO PEDRO MONTEIRO DA SILVA | R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 1450 | VL XAVIER (VL XAVIER) |
| ARARAQUARA | GAVIAO PEIXOTO | GAVIAO PEIXOTO CONSELHEIRO | AV DR ANTONIO CARLOS, 4 | CENTRO |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | GERALDO HONORATO AZZI SACHS PROF | R BENEDITO FLORIO, S/N | VL DONOFRE (VL XAVIER) |
| ARARAQUARA | MATAO | GUERINO VEDOATO | RUA ENZO CASTELANI, 2300 | ALTO |
| ARARAQUARA | MATAO | HELENA BORSETTI PROFA | RUA ANGELO PASTORI, 741 | CENTRO |
| ARARAQUARA | MATAO | HENRIQUE MORATO PROF | R CESARIO MOTTA, 468 | CENTRO |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | JANDYRA NERY GATTI PROFA | R MARECHAL ARTUR DA COSTA E SILVA, SN | JD IMPERADOR |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | AV PROFESSOR SEBASTIAO DE ALMEIDA MACHADO, 382 | VL INDEPENDENCIA |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | JOAO MANOEL DO AMARAL | AV LA SALLE, S/N | JD PRIMAVERA |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | JOAO PIRES DE CAMARGO DR | AV JOSE NOGUEIRA NEVES, S/N | VL MELHADO |
| ARARAQUARA | MATAO | JOAO SALGADO SOBRINHO DEPUTADO | R AERICO MACCAGNAN, 260 | JD BRASIL |
| ARARAQUARA | MATAO | JOSE CARLOS PINOTTI | R CONSTANTINO BASTIA, 310 | JD PEREIRA |
| ARARAQUARA | MATAO | JOSE INOCENCIO DA COSTA | RUA CESARIO MOTTA, 756 | CENTRO |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | JOSE ROBERTO PADUA CAMARGO PROF | RUA NOVE DE JULHO, 4000 | CENTRO |
| ARARAQUARA | MATAO | LAERT JOSE TARALLO MENDES PROF | AVENIDA MARIA CAMPOS SALTO, 1700 | JARDIM ALVORADA |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | LEA DE FREITAS MONTEIRO PROFA | AV ALAGOAS, 45 | JD SILVANIA (VL XAVIER) |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | LEONARDO BARBIERI DEPUTADO | R DOMINGOS PAULO REAL, S/N | JD ARARAQUARA |
| ARARAQUARA | MATAO | LEOPOLDINO MEIRA DE ANDRADE DR | R SERAFIM HERMIDA SOARES, 336 | JD PARAISO II |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | LETICIA DE GODOY BUENO DE CARVALHO LOPES PROFA | AV PEDRO GALEAZZI, 370 | JD DAS ROSEIRAS |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | LUISA ROLFSEN PETRILLI PROFA | AV AGNES GONXHIU (MADRE TEREZA DE CALCUTA), 200 | PRQ IGUATEMI |
| ARARAQUARA | NOVA EUROPA | LUZIA DE ABREU PROFA | R AURELIANO RICARDO SILVA, 179 | JD.EUROPA |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | LYSANIAS DE OLIVEIRA CAMPOS PROF | R PRINCESA IZABEL, 34 | VL XAVIER (VL XAVIER) |
| ARARAQUARA | BOA ESPERANCA DO SUL | MARCELINO BRAGA CEL | AV DOS NOGUEIRAS, 433 | JARDIM PROGRESSO |
| ARARAQUARA | MATAO | MARLENE FRATTINI PROFA | AV ALDO NICOLUCCI, 560 | JD S JOSE |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | NARCISO DA SILVA CESAR | AV BANDEIRANTES, 1830 | C SANTANA |
| ARARAQUARA | MATAO | NELSON ANTONIO ROMAO PADRE | R JOSE BONIFACIO, 1760 | VL S CRUZ |
| ARARAQUARA | MATAO | ODONE BELLINE PROF | R BAHIA, 885 | JD BOSQUE |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | PEDRO JOSE NETO | PC DOUTOR ANTONIO PICARONI, SN | CENTRO |
| ARARAQUARA | RINCAO | PEDRO MORGANTI COMENDADOR | ALAMEDA DOS ESTADOS, 51 | PARQUE DOS ESTADOS |
| ARARAQUARA | MATAO | ROBERTO VELTRE PROF | RUA JOSE ARTIMONTE, 1740 | IV CENTENARIO |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | SERGIO PEDRO SPERANZA PROF | R PROFESSOR STANLEY ROBSON CERQUEIRA, 130 | PRQ S PAULO (VL XAVIER) |
| ARARAQUARA | ARARAQUARA | VICTOR LACORTE PROF | AV MARIO YBARRA DE ALMEIDA, 1355 | CARMO |
| ASSIS | PALMITAL | ADALGISA CAVEZZALE DE CAMPOS PROFA | RUA FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS, 450 | BAIRRO PARANA |
| ASSIS | IEPE | ANTONIO DE ALMEIDA PRADO | RUA MINAS GERAIS, 835 | CENTRO |
| ASSIS | PEDRINHAS PAULISTA | ANTONIO DE BENEDICTIS PROF DR | RUA ENGENHEIRO MARIO STEFANI, 501 | CENTRO |
| ASSIS | CANDIDO MOTA | ANTONIO FONTANA | RUA OTAVIO PEREIRA, 20 | FRUT DO CAMPO |
| ASSIS | ASSIS | ANTONIO JOSE DOS SANTOS DOM | R FAGUNDES VARELA, 1814 | VL RIBEIRO |
| ASSIS | MARACAI | AZARIAS RIBEIRO CEL | RUA BRASIL, 77 | S J LARANJEIRA |
| ASSIS | ASSIS | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PROF | R DOUTOR LUIZ PIZZA, 220 | CENTRO |
| ASSIS | ASSIS | CAROLINA FRANCINI BURALI DONA | R SANTA CRUZ, 958 | VL PALHARES |
| ASSIS | PLATINA | CLARISSE PELIZONE DE LIMA PROFA | RUA MIGUEL LOPES MONTES, 520 | CENTRO |
| ASSIS | LUTECIA | CLAUDIO DE SOUZA DR | RUA FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES, 468 | CENTRO |
| ASSIS | ASSIS | CLEOPHANIA GALVAO DA SILVA PROFA | R LUIZ NOBILE, 487 | VL CARVALHO |
| ASSIS | CANDIDO MOTA | CLOTILDE DE CASTRO BARREIRA PROFA | PRACA MONSENHOR DAVID, 147 | CENTRO |
| ASSIS | ASSIS | CLYBAS PINTO FERRAZ DR | R SANTA CECILIA, 709 | VL B VISTA |
| ASSIS | TARUMA | DAVID JOSE LUZ PROF | AV.PARANA, 532 | VILA DOURADOS |
| ASSIS | PARAGUACU PAULISTA | DIVA FIGUEIREDO DA SILVEIRA | AV SIQUEIRA CAMPOS, 1319 | VILA AFFINI |
| ASSIS | ASSIS | ERNANI RODRIGUES PROF | R SENHOR DO BONFIM, 1165 | VL XAVIER |
| ASSIS | ASSIS | FRANCISCA RIBEIRO MELLO FERNANDES PROFA | AV GETULIO VARGAS, 413 | VILA GLORIA |
| ASSIS | PARAGUACU PAULISTA | ISIDORO BAPTISTA | RUA MARIA PAULA GAMBIER COSTA, 22 | JARDIM PANAMBI |
| ASSIS | CANDIDO MOTA | JARDIM SAO FRANCISCO | RUA THOMAZ ZONFRILLE, 124 | JD S FRANCISCO |
| ASSIS | CRUZALIA | JOAQUIM GONCALVES DE OLIVEIRA | RUA PATRICIO ZANDONADI, 525 | CENTRO |
| ASSIS | CANDIDO MOTA | JOSE AUGUSTO DE CARVALHO DR | R ANTONIO DA SILVA VIEIRA, 129 | CENTRO |
| ASSIS | ASSIS | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | R NIVALDO NERES GUSMAO, 700 | VL PRUDENCIANA |
| ASSIS | BORA | JOSE DE SOUZA DR | ADELAIDE SOUZA BARREIROS, 220 | CENTRO |
| ASSIS | CANDIDO MOTA | JOSE DOS SANTOS ALMEIDA | RUA ANGELO PIPOLO, 94 | CENTRO |
| ASSIS | MARACAI | JOSE GONCALVES DE MENDONCA | R MAL DEODORO DA FONSECA, 670 | CENTRO |
| ASSIS | PALMITAL | JOSE JOAQUIM BITTENCOURT CEL | RUA MANOEL LEAO REGO, 825 | CENTRO |
| ASSIS | ASSIS | LEA ROSA MELO ANDREGHETTI PROFA | R PORTUGAL, 221 | VL M ISABEL |
| ASSIS | ASSIS | LENY BARROS DA SILVA PROFA | R OLIMPIO DE MELO, 900 | PRQ ACACIAS |
| ASSIS | ASSIS | LEO PIZZATO PROF | R LONDRINA, 17 | JD PARANA |
| ASSIS | ASSIS | LOURDES PEREIRA PROFA | R MONTES CLAROS, 525 | VL FIUZA |
| ASSIS | MARACAI | LOURENCO LUCIANO CARNEIRO PROF | RUA JOSE MANZONI, 120 | S CRUZ B VISTA |
| ASSIS | PARAGUACU PAULISTA | MARIA ANGELA BATISTA DIAS PROFA | R CONCEICAO MONTE ALEGRE, 1621 | VILA GAMMON |
| ASSIS | MARACAI | MARIA APARECIDA GALHARINI DOS SANTOS PROFA | R.RITA ALDEIA SOUZA NUCCI, 33 | JD SANTA ANA |
| ASSIS | TARUMA | MARIA MAGDALENA DE OLIVEIRA DONA COTA | RUA DAS HORTENCIAS, 164 | CENTRO |
| ASSIS | FLORINIA | NOEMIA GARCIA CICILIATO PROFA | R LIVINO CARDOSO OLIVEIRA, 627 | CENTRO |
| ASSIS | PALMITAL | OSWALDO MOREIRA DA SILVA PROF | RUA ANGELO BIASON SMANIA, 51 | MONTE DAS OLIVEIRAS |
| ASSIS | CANDIDO MOTA | RACHID JABUR | AV DA SAUDADE, 193 | CENTRO |
| ASSIS | NANTES | RAGE ANDERAOS PROF | AV CENTRAL, 43 | CENTRO |
| ASSIS | FLORINIA | TEOFILO ELIAS PROF | RUA JOSE ALVES DE LIMA, 625 | CENTRO |
| ASSIS | TARUMA | VILA DO LAGO | AVENIDA DOS SABIAS, 604 | VILA DOS PASSAROS |
| AVARE | ITAI | ABILIO RAPOSO FERRAZ JUNIOR | RUA PEDRO VILLEN, 5 | VILA JARDIM BRASIL |
| AVARE | IARAS | AVELINO APARECIDO RIBEIRO DR | PRACA DA MONCAO, 493 | CENTRO |
| AVARE | AVARE | BENE ANDRADE DONA | AV PARANAPANEMA, 150 | SAO LUIZ |
| AVARE | AVARE | CELSO FERREIRA DA SILVA PROF | R MANOEL DOS SANTOS CALLADO, 207 | JD VERA CRUZ |
| AVARE | AVARE | CONJUNTO HABITACIONAL DUILIO GAMBINI | PC PADRE PAULO ROBERTO JUSTINO, 34 | CJ HAB D C GAMBINI |
| AVARE | AVARE | COTA LEONEL DONA | R ANTONIETA PAULUCCI, 533 | ALTO DA BOA VISTA |
| AVARE | TAQUARITUBA | DIMAS MOZART E SILVA PROF | RUA MANOEL JOAQUIM MENDES, 661 | V SAO VICENTE |
| AVARE | AVARE | EMILIO IMMOOS PADRE | AV PARANAPANEMA, 1211 | PRQ S ELIZABETH |
| AVARE | AVARE | ERUCE PAULUCCI PROF | R PROFESSOR AMORIM, 950 | VILA MARTINS III |
| AVARE | TAQUARITUBA | GUIDO DIAS DE ALMEIDA PROF | RUA MARIA MADALENA GABRIEL, 115 | TREZE DE MAIO |
| AVARE | ITAI | JARDIM BRASIL | RUA RODRIGO D.VALIN, 485 | VILA JARDIM BRASIL |
| AVARE | CERQUEIRA CESAR | JARDIM PRIMAVERA | ALAMEDA DAS TIPUANAS, 3 | JD PRIMAVERA |
| AVARE | AVARE | JOAO CRUZ CEL | AV PREFEITO PAULO NOVAES, 871 | CENTRO |
| AVARE | ITAI | JOAO MICHELIN | RUA MANOEL JOAQUIM GARCIA, 1045 | CENTRO |
| AVARE | AVARE | JOAO TEIXEIRA DE ARAUJO PROF | R ANTONIO GONCALVES GUERRA, 333 | BRABANCIA |
| AVARE | TAQUARITUBA | JOSE APARECIDO CASTELUCCI PROF | RUA SAO JOSE MARIA TOMASI, S/N | DOS ALEIXOS |
| AVARE | CERQUEIRA CESAR | JOSE LEITE PINHEIRO PROF | PRACA MANOEL SOARES NOGUEIRA, 2 | VILA ANGELICA |
| AVARE | TAQUARITUBA | JOSE PENNA | RUA 24 DE DEZEMBRO, 559 | CENTRO |
| AVARE | TAQUARITUBA | JOSE PIRES DE CARVALHO DR | RUA PEDRO SIA, 190 | PQ SAO ROQUE |
| AVARE | ITAI | LUCIA DE MORAIS CAMARGO ROCHA PROFA | RUA YASSUCHI SAKAMOTO, 408 | V.CAP.CEZARIO |
| AVARE | AVARE | MARIA IZABEL CRUZ PIMENTEL DONA | R CORONEL JOAO CRUZ, 787 | BRAZ |
| AVARE | AVARE | MATILDE VIEIRA | PC CORONEL EDMUNDO TRENCH, 104 | CENTRO |
| AVARE | AVARE | PAULO ARAUJO NOVAES DR | R JOSE EUFRASIO LEAL, 46 | A BRANCA |
| AVARE | AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | RUA PEDRO DIAS BATISTA, 146 | CENTRO |
| AVARE | ARANDU | PEDRO BENTO ALVES | RUA JOAO BATISTA PEREIRA, 603 | CENTRO |
| BARRETOS | JABORANDI | ALEXANDRE DE AVILA BORGES | RUA 7 DE SETEMBRO, 942 | CENTRO |
| BARRETOS | COLOMBIA | ALICE FONTOURA DE ARAUJO DONA | RUA ANTONIO PRADO, 555 | CENTRO |
| BARRETOS | BARRETOS | ALMEIDA PINTO CEL | PCA SAO SEBASTIAO, S/N | CENTRO |
| BARRETOS | OLIMPIA | ALZIRA TONELLI ZACCARELLI PROFA | RUA JOAO ZAMPIERI, 100 | JD HELIO CAZARINI |
| BARRETOS | OLIMPIA | ANITA COSTA DONA | AV DEP WALDEMAR LOPES FERRAZ, 1131 | CENTRO |
| BARRETOS | OLIMPIA | ANTONIO AUGUSTO REIS NEVES DR | AV DR ANDRADE E SILVA, 925 | CENTRO |
| BARRETOS | BARRETOS | ANTONIO OLYMPIO DR | PCA FRANCISCO BARRETO, S/N | CENTRO |
| BARRETOS | BARRETOS | AYMORE DO BRASIL PROF | AV GONCALVES, 200 | CLEMENTINA |
| BARRETOS | BARRETOS | BENEDITO PEREIRA CARDOSO PROF | AV SACADURA CABRAL, 1577 | RIOS |
| BARRETOS | GUAIRA | DALVA LELLIS GARCIA PRADO PROFA | AV 25, 1595 | VILA NOSSA SENHORA APARECIDA |
| BARRETOS | OLIMPIA | DALVA VIEIRA ITAVO PROFA | RUA DA ARAPONGA, 10 | JD LUIZ ZUCCA |
| BARRETOS | COLINA | DARCY SILVEIRA VAZ PROF | RUA JOAO SILVEIRA, 224 | V S SEBASTIAO |
| BARRETOS | OLIMPIA | ELOI LOPES FERRAZ DR | RUA ANA BERNARDES, 269 | CENTRO |
| BARRETOS | GUAIRA | ENOCH GARCIA LEAL | AV 7, 1040 | CENTRO |
| BARRETOS | BARRETOS | FABIO JUNQUEIRA FRANCO | R C-20, S N | C CARVALHO |
| BARRETOS | OLIMPIA | FRANCISCO BERNARDES FERREIRA COMENDADOR | RUA DR OSCAR WERNECK, 242 | CENTRO |
| BARRETOS | GUARACI | JOSE ANTONIO SANTANA | PCA OSCAR BAPTISTA CARVALHO, 657 | CENTRO |
| BARRETOS | SEVERINIA | JOSE MARCELINO DE ALMEIDA | RUA PROFA NAIR DE ALMEIDA, 651 | CENTRO |
| BARRETOS | BARRETOS | LACY BONILHA DE SOUZA PROFA | AV ANTONIO PRADO, 250 | CENTRO |
| BARRETOS | COLINA | LAMOUNIER DE ANDRADE | PCA LAMOUNIER DE ANDRADE, 101 | CENTRO |
| BARRETOS | BARRETOS | MACEDO SOARES EMBAIXADOR | RUA 22, 1259 | CENTRO |
| BARRETOS | OLIMPIA | MARIA UBALDINA DE BARROS FURQUIM PROFA | RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 366 | CENTRO |
| BARRETOS | BARRETOS | MARIO VIEIRA MARCONDES | AV 43 (NUMERACAO COM ZERO INICIAL), 0560 | CELINA |
| BARRETOS | OLIMPIA | NARCISO BERTOLINO CAPITAO | AV MARIA U BARROS FURQUIM, 93 | JARDIM GLORIA |
| BARRETOS | ALTAIR | OVIDIO DE SOUZA DIAS | AV 2, 75 | CENTRO |
| BARRETOS | BARRETOS | PAULINA NUNES DE MORAES PROFA | R 28, 2814 | AEROPORTO |
| BARRETOS | BARRETOS | SILVESTRE DE LIMA CORONEL | R 42, 266 | BARONI |
| BARRETOS | BARRETOS | VALOIS SCORTECCI | RUA 40, 350 | MARILIA |
| BARRETOS | OLIMPIA | WILQUEM MANOEL NEVES DR | AV OLAVO BILAC, 280 | JD CISOTO |
| BARRETOS | GUAIRA | ZEZINHO PORTUGAL | AVENIDA 21, 389 | CENTRO |
| BAURU | BAURU | ADA CARIANI AVALONE PROFA | AV DOUTOR MARCOS DE PAULA RAPHAEL, Q 19 | N HAB M DOTA |
| BAURU | PIRAJUI | ALFREDO PUJOL DR | AV RUI BARBOSA LIMA, 420 | CENTRO |
| BAURU | BAURU | ANA ROSA ZUCKER D'ANNUNZIATA PROFA | R PROFESSORA LUZIA PERES REGO, 1-70 | PRQ PAULISTA |
| BAURU | AVAI | ANIS DABUS DR | R.DR PEDRO DA ROCHA BRAGA, 372 | CENTRO |
| BAURU | LENCOIS PAULISTA | ANTONIETA GRASSI MALATRASI PROFA | R DOUTOR GABRIEL DE OLIVEIRA ROCHA, 390 | VL MAMEDINA |
| BAURU | BAURU | ANTONIO FERREIRA DE MENEZES VEREADOR | R CAPITAO MARIO ROSSI, 9-37 | JD PETROPOLIS |
| BAURU | BAURU | ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO PROF | R FLAVIO DE TOLEDO CAMPOS, 2-60 | N JD PAGANI |
| BAURU | BAURU | ANTONIO JORGE LIMA PADRE | RUA ORLANDO QUEROBIM, QD. 2 | N.H.NOBUJI NAGASWA |
| BAURU | BALBINOS | ANTONIO SANCHES LOPES | RUA ANGELO PAVAN, 244 | CENTRO |
| BAURU | BAURU | ANTONIO SERRALVO SOBRINHO PROF | R JOSE MIGUEL, Q-19 | VL PAULISTA |
| BAURU | BAURU | ANTONIO XAVIER MENDONCA PROF | R ROMEU CRIVELLI, 8-20 | VL S TEREZINHA |
| BAURU | BAURU | ARMINDA SBRISSIA IRMA | R BENEDITO DE ABREU, 2-41 | JD N ESPERANCA |
| BAURU | BAURU | AYRTON BUSCH PROF | R PROFESSOR AYRTON BUSCH QUADRA, 14-41 | PRQ JARAGUA |
| BAURU | BAURU | AZARIAS LEITE | R ADANTE GIGO, 580 | JD D LILI |
| BAURU | DUARTINA | BENEDITO GEBARA | RUA SETE DE SETEMBRO, 676 | CENTRO |
| BAURU | BAURU | CARLOS CHAGAS DR | R BENEDITO RAYMUNDO DE MATTOS, 3-80 | VL S PAULO |
| BAURU | REGINOPOLIS | CARLOS CORREA VIANNA PROF | RUA PDE MOISES DE MIRANDA, 222 | CENTRO |
| BAURU | BAURU | CAROLINA LOPES DE ALMEIDA PROFA | R NELSON MIRANDA E SILVA, 2-68 | JD GODOY |
| BAURU | LUCIANOPOLIS | CELIA PRIMO CALIL PROFA | RUA MAURILIO ROQUE TOASSA, 279 | CENTRO |
| BAURU | BAURU | CHRISTINO CABRAL PROF | R GERSON FRANCA QUADRA, 19165 | JD ESTORIL II |
| BAURU | BAURU | DURVAL GUEDES DE AZEVEDO PROF | R MARCEL PINTO DE OLIVEIRA, 467 | JD FERRAZ |
| BAURU | BAURU | EDISON BASTOS GASPARINI PREF | R FERROVIARIOS, DOS, 650 | NUC RES E B GASPARINI |
| BAURU | BAURU | EDUARDO VELHO FILHO PROF | R VANGELIO MONDELLI, 123 | VL VERGUEIRO |
| BAURU | PIRATININGA | EDUARDO VELHO FILHO PROF | RUA DOS ANDRADAS, 66 | V SANTA MARIA |
| BAURU | BAURU | ERNESTO MONTE | PC CEREJEIRAS, DAS, 4-44 | VL NOEMY |
| BAURU | AGUDOS | FARID FAYAD PROF | RUA LUCENTINO CATINI, 80 | JD CRUZEIRO |
| BAURU | BAURU | FRAGA MAJOR | RUA CARMELO ZAMATARO, 264 | CENTRO |
| BAURU | BAURU | FRANCISCO ALVES BRIZOLA PROF | R DOUTOR IVO GIUNTA, 2-45 | JD ORQUIDEAS |
| BAURU | BAURU | FRANCISCO ANTUNES PROF | PC MARECHAL RONDON, 10-17 | VL SEABRA |
| BAURU | UBIRAJARA | FRANCISCO DE PAULA ABREU SODRE DR | RUA PROFA MARIA DO CARMO SOARES CORREA QUEIROZ, 714 | CENTRO |
| BAURU | BAURU | GUIA LOPES | RUA DA IGREJA, 1-23 | VILA DUTRA |
| BAURU | BAURU | HENRIQUE BERTOLUCCI PROF | R GABRIEL PINTO RIBEIRO, 3-44 | JD NOROESTE |
| BAURU | BAURU | IRACEMA DE CASTRO AMARANTE PROFA | R VITORIA, 14-99 | VL S J B VISTA |
| BAURU | PIRATININGA | JACYRA MOTTA MENDES PROFA | R.FAUSTINO RIBEIRO SILVA, 6 | CENTRO |
| BAURU | AGUDOS | JOAO BATISTA DE AQUINO PE | AV.JOAO TRAVAIN, 400 | CENTRO |
| BAURU | AGUDOS | JOAO BATISTA RIBEIRO | AV MAJOR GASPARINO DE QUADROS, 90 | JD S TEREZINHA |
| BAURU | BAURU | JOAO MARINGONI | R PROFESSORA JULIETA GUEDES DE MENDONCA, 1-50 | NUC RES BEIJA-FLOR |
| BAURU | BAURU | JOAO PEDRO FERNANDES | R PINTORES, DOS, Q 2 | NUC RES E B GASPARINI |
| BAURU | BAURU | JOAO SIMOES NETTO PROF | R JOSEFINA FRANCISCA MALAQUINI, 2-20 | PRQ S TEREZINHA |
| BAURU | BAURU | JOAQUIM DE MICHIELI PROF | R DOUTOR BERNARDINO TRANCHESI, 2-51 | JD C SUL |
| BAURU | PIRAJUI | JOAQUIM DE TOLEDO PIZA E ALMEIDA CEL | RUA PE JOAO VAN DER HULST, 955 | VILA ORTIZ |
| BAURU | BAURU | JOAQUIM RODRIGUES MADUREIRA | PC ORQUIDEAS, 1-06 | VL GIMENES |
| BAURU | IACANGA | JORGE MATTAR PADRE | R DR JONAS NUNES BRIGAGAO, 1 | CENTRO |
| BAURU | BAURU | JOSE APARECIDO GUEDES DE AZEVEDO PROF | R OLAVO BILAC, 12-40 | JD B VISTA |
| BAURU | BAURU | JOSE RANIERI PROF | R ENGENHEIRO XERXES RIBEIRO DOS SANTOS, 12-40 | NUCLEO RES PRES GEISEL |
| BAURU | BAURU | JOSE VIRANDA PROF | RUA FORTUNATO RESTA QUADRA, 8-10 | VILA GIUNTA |
| BAURU | LENCOIS PAULISTA | LEONINA ALVES CONEGLIAN PROFA | R PERNAMBUCO, 183 | JD CRUZEIRO |
| BAURU | BAURU | LUIZ BRAGA PROF | RUA DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO, 16-56 | JARDIM AMERICA |
| BAURU | BAURU | LUIZ CARLOS GOMES | RUA JOAO ABDELNUR ABRAHAO, 1-10 | CONJ HAB PRES EURICO GASPAR DU |
| BAURU | BAURU | LUIZ CASTANHO DE ALMEIDA PROF | R CAMPOS SALLES, 11-22 | VL FALCAO |
| BAURU | BAURU | LUIZ ZUIANI DR | R AVIADOR GOMES RIBEIRO QUADRA, 3460 | PRQ PAULISTANO |
| BAURU | AGUDOS | MANOEL GONCALVES PROF | RUA SEBASTIO FAUSTINO MARTINS, 81 | V VIENENSE |
| BAURU | PIRAJUI | MARIA ANGELICA MARCONDES PROFA | RUA HIGINO MARANGON, 357 | CENTRO |
| BAURU | PRESIDENTE ALVES | MARIA APARECIDA COIMBRA PROFA | RUA TIRADENTES, 3 | CENTRO |
| BAURU | AGUDOS | MARIA BATAGLIN DELAZARI | RUA BENJAMIN CONSTANT, 55 | CENTRO |
| BAURU | BAURU | MARTA APARECIDA HJERTQUIST BARBOSA PROFA | R SARGENTO JOSE DOS SANTOS, 12-01 | F C P S FILARDI |
| BAURU | BAURU | MERCEDES PAZ BUENO PROFA | R XINGU QUADRA, 746 | AT HIGIENOPOLIS |
| BAURU | BAURU | MORAIS PACHECO PROF | R PRIMEIRO DE MAIO, 16-10 | PRQ B VISTA |
| BAURU | AGUDOS | NILZA MARIA SANTAREM PASCHOAL PROFA | RUA VIENA, 120 | JARDIM EUROPA |
| BAURU | PIRAJUI | OLAVO BILAC | PCA DR PEDRO DA ROCHA BRAGA, 155 | CENTRO |
| BAURU | BAURU | PARQUE JARAGUA | RUA CARLOS PEREIRA BICUDO, Q 2 | PARQUE JARAGUA |
| BAURU | BAURU | PARQUE SANTA EDWIRGES | RUA ANGELO PASCHOAL, 2-51 | JARDIM VANIA MARIA |
| BAURU | LENCOIS PAULISTA | PAULO ZILLO DR | R TREZE DE MAIO, 509 | CENTRO |
| BAURU | BAURU | PLINIO FERRAZ | R RIACHUELO, 8-41 | VL S FRANCISCO |
| BAURU | CABRALIA PAULISTA | RODOLFO MIRANDA SENADOR | AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 639 | CENTRO |
| BAURU | LENCOIS PAULISTA | RUBENS PIETRAROIA | R IMPRENSA, DA, 431 | N HAB L ZILLO |
| BAURU | BAURU | SALVADOR FILARDI | R IRENE PREGNOLATO PINTO NOGUEIRA, 1-50 | JD N ESPERANCA |
| BAURU | AREALVA | SEBASTIAO INOC ASSUMPCAO PROF | R.JACINTO RIBEIRO BARROS, 419 | CENTRO |
| BAURU | PRESIDENTE ALVES | SETH DE ALMEIDA | JOSE INACIO CARNEIRO, 112 | GUARICANGA |
| BAURU | BAURU | SILVERIO SAO JOAO PROF | R DOUTOR ANTONIO XAVIER DE MENDONCA, 5-35 | V. SANTA TEREZA |
| BAURU | BAURU | STELA MACHADO | R WENCESLAU BRAZ QUADRA, 15-73 | VL PACIFICO |
| BAURU | BAURU | SUELI APARECIDA SE ROSA PROFA | RUA ROBELIO BONORA, 2-35 | N.H. ISAURA PITTA GARMS |
| BAURU | BAURU | TORQUATO MINHOTO | R SILVA JARDIM QUADRA, 1122 | VL LEMOS |
| BAURU | LENCOIS PAULISTA | VERA BRAGA FRANCO GIACOMINI PROFA | AV ORIGENES LESSA, 344 | NUCLEO HAB JOAO ZILLO |
| BAURU | BAURU | VERA CAMPAGNANI PROFA | R SAO VALENTIM, 3-30 | JD REDENTOR |
| BAURU | LENCOIS PAULISTA | VIRGILIO CAPOANI | R JOSE PAULINO DA SILVA, 61 | CENTRO |
| BAURU | BAURU | WALTER BARRETTO MELCHERT PROF | R JOSE FAZZIO, 1-50 | CJ HAB E O RASI |
| BIRIGUI | BREJO ALEGRE | AGOSTINHO GRIGOLETO | RUA LEOPOLDO CUBAS, 222 | CENTRO |
| BIRIGUI | BURITAMA | ALVARO ALVIM | PRACA D LAFAIETE LIBANIO, 80 | CENTRO |
| BIRIGUI | GABRIEL MONTEIRO | ANTONIO KASSAWARA KATUTOK | RUA JOSE BONIFACIO, 439 | CENTRO |
| BIRIGUI | BIRIGUI | ANTONIO SALES OLIVEIRA PROF | R JOSE VIEIRA, 438 | NUC HAB THEREZA M BARBIERI |
| BIRIGUI | BIRIGUI | CARLOS ROSA DR | TV CLELIA, 94 | VL GUANABARA |
| BIRIGUI | PIACATU | CINELZIA LORENCI MARONI PROFA | RUA MIGUEL MURGO, 222 | JD BRASILIA |
| BIRIGUI | BILAC | ENZO BRUNO CARRAMASCHI PROF | RUA DA CONCEICAO, 793 | CENTRO |
| BIRIGUI | BIRIGUI | ESMERALDA MILANO MARONI PROFA | EST ESTRADA MUNICIPAL BGI 348, 1075 | PQ RESIDENCIAL JANDAIA |
| BIRIGUI | BIRIGUI | GERACINA DE MENEZES SANCHES PROFA | R ORELIO LOLLI, 970 | JD S CONRADO |
| BIRIGUI | BIRIGUI | HERMINIO CANTISANI PROF | R ARTHUR ALBERTIM, S/N | JD REC PASSAROS |
| BIRIGUI | BIRIGUI | IZABEL DE ALMEIDA MARIN PROFA | R MANOEL MARIN BERBEL, 2200 | VL IZABEL MARIN |
| BIRIGUI | COROADOS | JOSE MARIA DOS REIS DR | RUA PRUDENTE DE MORAIS, 60 | CENTRO |
| BIRIGUI | BIRIGUI | LYDIA HELENA FRANDSEN STUHR PROFA | R JOAO LOPES HIDALGO, 168 | CENTRO |
| BIRIGUI | GLICERIO | MARIA MATHILDE CASTEIN CASTILHO PROFA | RUA PREFEITO FUAD EID, 190 | CENTRO |
| BIRIGUI | BIRIGUI | NAYR BORGES PENTEADO PROFA | RUA BRAZ SANCHES ARRIAGA, 1638 | JARDIM SAO BRAZ |
| BIRIGUI | TURIUBA | OCTAVIANO CARDOSO | RUA CAPITAO VICENTE GONCALVES, 731 | CENTRO |
| BIRIGUI | BIRIGUI | OLIVIA ANGELA FURLANI PROFA | RUA ANTONIO AGATIELO, 2020 | RES.MONTE LIBANO |
| BIRIGUI | BURITAMA | OSWALDO JANUZZI PROF | AV FREI MARCELO MANILIA, 750 | CENTRO |
| BIRIGUI | LOURDES | PIO ANTUNES DE FIGUEIREDO DR | RUA JOAO BATISTA BORGES, 57 | VL LOURDES |
| BIRIGUI | BIRIGUI | REGINA VALARINI VIEIRA PROFA | R ROBERTO CLARK, 357 | CENTRO |
| BIRIGUI | BIRIGUI | RICARDO PERUZZO PROF | R DOUTOR LUIZ DE TOLEDO PIZA SOBRINHO, 453 | RES ALVORADA |
| BIRIGUI | BIRIGUI | STELIO MACHADO LOUREIRO PROF | R MARIO DE SOUZA CAMPOS, 545 | VILA PONTES |
| BIRIGUI | BIRIGUI | VICENTE FELICIO PRIMO | AVENIDA JOAO CERNACH, 3106 | VILA GIAMPIETRO |
| BOTUCATU | PORANGABA | ALDO ANGELINI | AV NARCISO PIERONI, 1094 | CENTRO |
| BOTUCATU | BOTUCATU | AMERICO VIRGINIO DOS SANTOS PROF | PCA JOAO RODRIGO DE SOUZA ARANHA, S/N | VL SANTANA |
| BOTUCATU | CONCHAS | ANIZIO FERRAZ GODINHO PROF | RUA PERNAMBUCO, 482 | CENTRO |
| BOTUCATU | BOFETE | ANSELMO BERTONCINI | RUA JOSE RAMOS DE MELO, 27 | CENTRO |
| BOTUCATU | CESARIO LANGE | ARISTEU VASCONCELLOS LEITE | RUA NOSSA SRA APARECIDA, 388 | CENTRO |
| BOTUCATU | BOTUCATU | ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA DR | AV CONDE DE SERRA NEGRA, S/N | JD PEABIRU |
| BOTUCATU | SAO MANUEL | ATILIO INNOCENTI PROF | RUA LUIZ RICARDO, 85 | V SANTA HELENA |
| BOTUCATU | ANHEMBI | BAIRRO DAS PALMEIRAS | AV CALHIM MANOEL ABUD VER, 40 | PIRAMBOIA |
| BOTUCATU | ANHEMBI | BAIRRO MORADA DO SOL | PREF OLAVO MORATO DO AMARAL, S/N | MORADA DO SOL |
| BOTUCATU | BOTUCATU | CARDOSO DE ALMEIDA | PC PROFESSOR PEDRO TORRES, S/N | CENTRO |
| BOTUCATU | LARANJAL PAULISTA | CESARIO CARLOS DE ALMEIDA | RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N | VILA FELIX |
| BOTUCATU | ITATINGA | DANUZIA DE SANTI PROFA | PRACA SAO BENEDITO, 549 | CENTRO |
| BOTUCATU | PEREIRAS | EGILDO PASCHOALUCCI VEREADOR | RUA CARLOS MUCCINI, 123 | CENTRO |
| BOTUCATU | BOTUCATU | EUCLIDES DE CARVALHO CAMPOS PROF | R ANGELINO DE OLIVEIRA, S/N | VL NOVA BOTUCATU |
| BOTUCATU | SAO MANUEL | FRANCISCO DE OLIVEIRA FARACO PROF | RUA FRANCISCO TEDESCO, S/N | COHAB I |
| BOTUCATU | BOTUCATU | FRANCISCO GUEDELHA PROF | R ANGELO DEZEN, S/N | PRQ MARAJOARA |
| BOTUCATU | ITATINGA | INAH LOPES DE OLIVEIRA MACEDO PROFA | RUA FRANKLIN GUTIERRES, 609 | BAIRRO ALTO |
| BOTUCATU | BOTUCATU | JARDIM PEABIRU | AV FRANCISCO DE OLIVEIRA LEITE, 355 | JARDIM PEABIRU |
| BOTUCATU | CONCHAS | JOAO BATISTA DE CAMARGO BARROS CEL | PRACA TIRADENTES, 149 | CENTRO |
| BOTUCATU | BOTUCATU | JOAO QUEIROZ MARQUES PROF | RUA JAIRO ZUCARI, S/N | DISTRITO DE RUBIAO JUNIOR |
| BOTUCATU | BOTUCATU | JOSE PEDRETTI NETTO PROF | RUA VEIGA RUSSO, S/N | JARDIM DONA NICOTA DE BARROS |
| BOTUCATU | BOTUCATU | LUCIO ANTUNES DE SOUZA DOM | R VINTE E TRES DE SETEMBRO, 181 | VL DOS LAVRADORES |
| BOTUCATU | LARANJAL PAULISTA | LUIZ CAMPACCI | RUA AMADEU MEUCCI, 200 | V CAMPACCI |
| BOTUCATU | SAO MANUEL | MANUEL JOSE CHAVES DR | AV IRMAS CINTRA, 956 | CENTRO |
| BOTUCATU | PRATANIA | MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR PROFA | RUA SIQUEIRA CAMPOS, S/N | CENTRO |
| BOTUCATU | SAO MANUEL | MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA PROFA | AV.LIDIA MONTEIRO DE ALMEIDA, S/N | CENTRO |
| BOTUCATU | BOTUCATU | MARTINHO NOGUEIRA PROF | R DOUTOR RAPHAEL SAMPAIO, 123 | BOA VISTA |
| BOTUCATU | PARDINHO | NAPOLEAO CORULE | RUA TIRADENTES, 100 | CENTRO |
| BOTUCATU | BOTUCATU | PARQUE RESIDENCIAL 24 DE MAIO | RUA CARLOS DE ROSA, 53 | JARDIM SANTA MONICA |
| BOTUCATU | BOTUCATU | PAULO GUIMARAES PROF | R MONSENHOR JOSE MARIA DA SILVA PAES, S/N | JD BRASIL |
| BOTUCATU | AREIOPOLIS | PEDRO AUGUSTO BARRETO PROF | R.CEL.FRANCISCO RODRIGUES, 380 | CENTRO |
| BOTUCATU | BOTUCATU | PEDRO TORRES PROF | R JOAO MIGUEL RAFAEL, S/N | VL STA TEREZINHA |
| BOTUCATU | QUADRA | QUADRA DA | R.CEL.CORNELIO V.CAMARGO, 510 | CENTRO |
| BOTUCATU | BOTUCATU | RAYMUNDO CINTRA PROF | ANTIGA ESTACAO DE VITORIANA, S/N | DISTRITO DE VITORIANA |
| BOTUCATU | TORRE DE PEDRA | RENATO ANGELINI PROF | RUA ATALIBA COSTA AVILA, 225 | CENTRO |
| BOTUCATU | BOTUCATU | SOPHIA GABRIEL DE OLIVEIRA PROFA | PC ARCHIMEDES GURGEL, S/N | CJ HAB H POPOLO |
| BOTUCATU | ANHEMBI | VALENTIM DO AMARAL | PATIO NELSON FERNANDES, 15 | CENTRO |
| BOTUCATU | SAO MANUEL | WALTER CARRER PROF | RUA ABILIO RAMOS FILHO, 350 | CDHU - II - NH PROF.JOSE INNOC |
| BRAGANCA PAULISTA | VARGEM | ADELIO FERRAZ DE CASTRO | RUA FIORAVANTE RESTIVO, 165 | CENTRO |
| BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | ALCINDO BUENO DE ASSIS MINISTRO | R CORONEL LUIZ LEME, 381 | CENTRO |
| BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA | ARACY BUENO CONTI PROFA | PC JOAO PAULO II, 85 | JD ATIBAIA |
| BRAGANCA PAULISTA | PIRACAIA | AUGUSTA DO AMARAL PECANHA PROFA | AV.JOSE LEITE PECANHA, S/N | POUSO ALEGRE |
| BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA | CARLOS JOSE RIBEIRO PROF | R ADOLFO ANDRE, 1640 | VILA RICA |
| BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | CASPER LIBERO | R DOUTOR CANDIDO FONTOURA DA SILVEIRA, 65 | VL MOTA |
| BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA | CIRCE TEIXEIRA MUSA E SILVA PROFA | R WILSON MUTTI, S/N | JA MARACANA |
| BRAGANCA PAULISTA | NAZARE PAULISTA | CLELIA DE BARROS LEITE DA SILVA PROFA | RODOV.JUVENAL PONCIANO DE CAMARGO, KM 50 | CUIABA |
| BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA | CONSTANTINO SIMOES DE LIMA PROF | ESTRADA JUCA SANCHES, S/N - BOA VISTA - CENTRO RURAL, S/N | BOA VISTA |
| BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA | EDINALDO APARECIDO SALLES ESTUDANTE | R DOUTOR EURICO DE SOUZA PEREIRA, 878 | ALVINOPOLIS |
| BRAGANCA PAULISTA | PIRACAIA | ELZA PECANHA DE GODOY | RUA BENEDITO VIEIRA DA SILVA, 582 | VILA ELZA |
| BRAGANCA PAULISTA | PINHALZINHO | ESTANISLAU AUGUSTO PROF | RUA MAESTRO BRAGA, 34 | CENTRO |
| BRAGANCA PAULISTA | NAZARE PAULISTA | FABIO HACL PINOLA PROF | RUA JOSE FARIA JUNIOR, 65 | VICENTE NUNES |
| BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | FERNANDO AMOS SIRIANI PROF | ESTRADA MUNICIPAL BRAGANCA-SOCORRO, 635 | RES. HIPICA JAGUARI |
| BRAGANCA PAULISTA | BOM JESUS DOS PERDOES | FRANCISCO DAMANTE PROF | RUA SAO GERALDO, 403 | CENTRO |
| BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA | FRANCISCO DE AGUIAR PECANHA | R JOAO BATISTA CONTI, 990 | ALVINOPOLIS |
| BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES CEL | R CAMPOS SALLES, 71 | VL MUNICIPAL |
| BRAGANCA PAULISTA | NAZARE PAULISTA | FRANCISCO DEROSA | PRACA DR ALVARO GUIAO, S/N | CENTRO |
| BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA | FULVIA MARIA APARECIDA CANCHERINI FAZZIO PROFA | R TOQUIO, S/N | JD IMPERIAL |
| BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA | GABRIEL DA SILVA PROF | AV SAO JOAO, S/N | VL CARVALHO |
| BRAGANCA PAULISTA | SOCORRO | HELENA JOSE BONFA PROFA | BAIRRO VISC.DE SOUTELO, S/N | VISC.SOUTELO |
| BRAGANCA PAULISTA | MORUNGABA | HONORIO HEINRICH BERNARD NACKE MONSENHOR | RUA AMADEU CONSOLIN, 165 | V PRIMAVERA |
| BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | INALDO MANTA DESPORTISTA | ESTRADA MUN.ANDRE SANCHES CUENCAS, S/N | CURITIBANOS |
| BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | ISMAEL AGUIAR LEME | AV DR JOSE ADRIANO MARREY JUNIOR, S/N | VL SAO FRANCISCO |
| BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA | IZOLINA PATROCINIO DE LIMA PROFA | RUA SAO VICENTE, S/N | DA USINA |
| BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA | JOAO ANTONIO RODRIGUES PROF | R LONDRES, S/N | JD CEREJEIRAS |
| BRAGANCA PAULISTA | PEDRA BELA | JOAO APOCALIPSE PROF | PCA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 50 | CENTRO |
| BRAGANCA PAULISTA | PIRACAIA | JOAO DE MORAES GOES | AV.JOAO XXIII, S/N | CENTRO |
| BRAGANCA PAULISTA | JOANOPOLIS | JOAO ERNESTO FIGUEIREDO CEL | AV WALDOMIRO VILLACA, 126 | CENTRO |
| BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA | JOAO EVANGELISTA MARIANO DA COSTA LOBO PROF | RUA BUENOS AIRES, S/N | JARDIM DAS CEREJEIRAS |
| BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | JOAO RISSARDI JUNIOR | ROD. PADRE ALDO BOLINI, KM70 | AGUA COMPRIDA |
| BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA | JOSE ALVIM | PC GUILHERME GONCALVES, S/N | CENTRO |
| BRAGANCA PAULISTA | SOCORRO | JOSE DINI | ESTRADA MUNICIPAL, S/N | MORAES |
| BRAGANCA PAULISTA | SOCORRO | JOSE FRANCO CRAVEIRO | AV DR RENATO SILVA, 88 | CENTRO |
| BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | JOSE GUILHERME | RUA DONA CAROLINA, 60 | CENTRO |
| BRAGANCA PAULISTA | BOM JESUS DOS PERDOES | JOSE MANOEL ALVARES ROSENDE PROF | RUA CARMINE PUGLIESI, S/N | JD PORTUGAL |
| BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | JOSE MAURICIO DA ROCHA DOM | RUA SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 106 | PARQUE BRASIL |
| BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | JOSE NANTALA BADUE PROF | RUA ARARAS, 375 | VILA SANTA LIBANIA |
| BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA | JOSE PIRES ALVIM | R EMIDIO FAZZIO, S/N | ALVINOPOLIS |
| BRAGANCA PAULISTA | PIRACAIA | JOSE SIQUEIRA BUENO | RUA AMAPA, 355 | BATATUBA |
| BRAGANCA PAULISTA | TUIUTI | JOSE TAVARES PROF | RUA ZEFERINO DE LIMA, 574 | CENTRO |
| BRAGANCA PAULISTA | SOCORRO | JOSEPHINA GALVAO DE FRANCA ANDREUCCI PROFA | ROD.SOCORRO/LINDOIA, KM 11 | ORATORIO |
| BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA | JUVENAL ALVIM MAJOR | AL LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 1007 | VL THAIS |
| BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | LUIZ ROBERTO PINHEIRO ALEGRETTI PROF | R AMOR, DO, 169 | JD S LOURENCO |
| BRAGANCA PAULISTA | NAZARE PAULISTA | LUZIA DELLA ROSA HACL PROFA | AV MATHIAS LOPES, S/N | MASCATE |
| BRAGANCA PAULISTA | BOM JESUS DOS PERDOES | MANOEL FERRAZ PROF | RUA MARIA CELE DA COSTA, S/N | BAIRRO COUNTRY - RES. FELIX |
| BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | MARCOS ANTONIO DA SILVA GUIMARAES PROF | R JOAO DINIZ, 332 | JD RECREIO |
| BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA | MARIA CECILIA TEIXEIRA PINTO PROFA | RUA SANTA ROSA, 630 | JARDIM ALVINOPOLIS |
| BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA | MARIA DO CARMO BARBOSA PROFA | R JOSE SILVA, S/N | CHS F DIAS |
| BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | MARIA JOSE MORAES SALLES PROFA | PC CORONEL JACINTO OSORIO, S/N | MATADOURO |
| BRAGANCA PAULISTA | SOCORRO | MARIA ODETTE DA SILVEIRA LEITE FRATTINI PROFA | BAIRRO NOGUEIRAS, S/N | NOGUEIRAS |
| BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA | MATEUS NUNES DE SIQUEIRA PE | PC DOUTOR YUGAWA, S/N | CAETETUBA |
| BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | MATHILDE TEIXEIRA DE MORAES PROFA | R OSWALDO RUSSOMANO, S/N | C PLANEJADA I |
| BRAGANCA PAULISTA | SOCORRO | NARCISO PIERONI | R VISCONDE DO RIO BRANCO, 424 | CENTRO |
| BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | PAULO SILVA PROF | PC NOVE DE JULHO, 28 | TABOAO |
| BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA | RENATO DE AZEVEDO REZENDE | ESTRADA VICINAL BENEDITO BUENO, S/N | CHS ITAPETINGA |
| BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | SEBASTIAO FERRAZ DE CAMPOS PROF | R CAPITAO JULIO GONCALVES DA SILVA, S/N | JARDIM NOVA AMERICA |
| BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | SILES COLI PROF | ROD.ALKINDAR M.JUNQUEIRA, KM42 | BIRICA C. NOVO |
| BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | SILVIO DE CARVALHO PINTO JUNIOR DR | R DOUTOR CIRO BERLINCK, S/N | C PLANEJADA I |
| BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA | ZILAH BARRETO PACITTI PROFA | R ANTONIO CUNHA LEITE, 3100 | PORTAO |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | ADAIL JARBAS DUCLOS | R AMADOR BUENO, 620 | VL SANTISTA |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | ADAMASTOR BAPTISTA PROF | ESTRADA DO GOVERNO, KM 43 | POUSO ALEGRE |
| CAIEIRAS | FRANCISCO MORATO | AFONSO MORENO | R OLAVO BILAC, 281 | JD SANTO ANTONIO |
| CAIEIRAS | CAIEIRAS | ALADINO POLON | AV PREF ENG GINO DARTORA, 721 | JD NOVA ERA |
| CAIEIRAS | CAIEIRAS | ALBERTO GRAF CAPITAO | RUA CAJAMAR, 95 | SERPA |
| CAIEIRAS | CAIEIRAS | ALBINO FIORE | RUA PARA, 200 | JD ESPERANCA |
| CAIEIRAS | CAIEIRAS | ALFRIED THEODOR WEISZFLOG | RUA RAIMUNDO DOS REIS, 251 | JD PINHEIROS |
| CAIEIRAS | CAJAMAR | ANA MARIA GARRIDO ORLANDIN PROFA | AV ALTO ALEGRE, 51 | PQ PARAISO |
| CAIEIRAS | CAIEIRAS | ARMANDO SESTINI | RUA IBIUNA, 300 | J D.EUCALIPTOS |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | ARNALDO GUASSIERI PROF | R ELVIRA MAGGI, S/N | VL LANFRANCHI |
| CAIEIRAS | MAIRIPORA | ARTHUR WEINGRILL | RUA MARIA DORES N CHAMMA, 65 | JD FERNAO DIAS |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | AZEVEDO SOARES | RODOVIA PREFEITO LUIZ SALOMAO CHAMMA, KM 42 | P ALEGRE |
| CAIEIRAS | MAIRIPORA | BAIRRO DO ITAIM | ESTRADA MUNICIPAL, SN | ITAIM |
| CAIEIRAS | MAIRIPORA | BAIRRO JUNDIAIZINHO | ESTRADA MUNICIPAL, 435 | JD OLIMPO |
| CAIEIRAS | FRANCISCO MORATO | BELEM DA SERRA | RUA DAS CAMELIAS, 324 | BELEM CAPELA |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | BENEDITO APARECIDO TAVARES PROF | R HIPOLITO TRIGOSANTIAGO, S/N | JD CRUZEIRO |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | BENEDITO FAGUNDES MARQUES | AV COQUEIROS, DOS, SN | CENTRO |
| CAIEIRAS | FRANCISCO MORATO | BUENO DE AZEVEDO FILHO PROF | R ANHANGUERA, 430 | JD S JOSE |
| CAIEIRAS | MAIRIPORA | CARLOS AUGUSTO DE PADUA FLEURY PROF | RUA JOAO PUGA DIAS, 85 | TERRA PRETA |
| CAIEIRAS | FRANCISCO MORATO | CELESTINA VALENTE LENGENFELDER PROFA | R VINTE E UM DE MARCO, 495 | B ESTACAO |
| CAIEIRAS | FRANCISCO MORATO | CHACARA CAMPONESA / JARDIM VASSOURAS | SAO DOMINGOS COM HAWAI, 37 |
| CAIEIRAS | FRANCISCO MORATO | CHACARA MARTA | AVENIDA ULISSES GUIMARAES, 1976 | VL GUILHERME |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | DOMINGOS CAMBIAGHI PROF | TRAVESSA MARIO CRUZ, SN | CENTRO |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | EGYDIO JOSE PORTO PADRE | R PERICLES FERNANDES PEREIRA, S/N | PRQ VITORIA |
| CAIEIRAS | CAJAMAR | ELCIO JOSE PEREIRA COTRIM PROF | AV ANTONIETA PASQUARELLI PENTEADO, 200 | JORDANESIA |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | ELVIRA PARADA MANGA PROFA | R APOLO, 201 | VL JOSEFINA |
| CAIEIRAS | CAIEIRAS | FRANCISCO GONCALVES VIEIRA PROF | R.ILMA DOS SANTOS BATISTA, SN | LARANJEIRAS |
| CAIEIRAS | MAIRIPORA | HERMELINA DE ALBUQUERQUE PASSARELLA PROFA | AV TABELIAO PASSARELLA, 721 | CENTRO |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | IRACI SARTORI VIEIRA DA SILVA PROFA | AV GALES, 70 | VL BELA |
| CAIEIRAS | CAIEIRAS | ISAIAS LUIZ MATIAZZO | AV VER ALFREDO CASAROTTO, 780 | J VERA TEREZA |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | ISAURA DE MIRANDA BOTTO PROFA | R TIRADENTES, 201 | VL BAZU |
| CAIEIRAS | CAIEIRAS | ISAURA VALENTINI HANSER PROFA | RUA JOAO ROSOLEN, 31 | VILA ROSINA |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | IVONE DOS ANJOS DA SILVA CAMPOS PROFA | R. BENEDITO FONTANA, S/N | JARDIM LUIZA |
| CAIEIRAS | FRANCISCO MORATO | JARDIM ALEGRIA II | AVENIDA BARBACENA, 412 | JARDIM ALEGRIA |
| CAIEIRAS | FRANCISCO MORATO | JARDIM DAS ROSAS | RUA TEODORO FEDERZONI, 134 | JD DAS ROSAS |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | JARDIM LUCIANA II | ESTRADA FLOR DE LIZ, S/N | BORDA DA MATA |
| CAIEIRAS | CAJAMAR | JARDIM MARIA LUIZA | RUA ALAMBARI, 41 | MARIA LUIZA |
| CAIEIRAS | MAIRIPORA | JARDIM SAO FRANCISCO | ESTRADA DA CANJICA, 425 | TERRA PRETA |
| CAIEIRAS | FRANCISCO MORATO | JARDIM SILVIA II | R 19, 83 | JD SILVIA |
| CAIEIRAS | CAJAMAR | JOAQUIM MARQUES DA SILVA SOBRINHO TTE | RUA AMERICO DE CAMPOS, 15 | DO POLVILHO |
| CAIEIRAS | CAIEIRAS | JOAQUIM OSORIO DE AZEVEDO PROF | RUA JOAO DARTORA, 400 | JD S FRANCISCO |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | JOCIMARA VIEIRA DA SILVA PROFA | AV SAO PAULO, 751 | VL BELA |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | JOSE AUGUSTO MOREIRA | R ARICAS, 249 | ETN LG AZUL |
| CAIEIRAS | CAIEIRAS | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR | AV ALTINA, 10 | JARDIM VERA TEREZA |
| CAIEIRAS | FRANCISCO MORATO | JOSE DE BARROS MARTINS EDITOR | RUA ALLAN KARDEC, 664 | JARDIM SAO JOAO |
| CAIEIRAS | MAIRIPORA | JOSE ROBERTO MELCHIOR DR | R.IRMA JOANA P.A.MARTINS, 200 | JARDIM HERNIQUE MARTINS |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | JUVENAL GOMES DO MONTE | R AMAZONAS, S/N | VL ELIZA |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | KATIA MARIA TARIFA LEME TONELLI PROFA | RUA MAXIMO GORKI, S/N | JD PROGRESSO |
| CAIEIRAS | FRANCISCO MORATO | LENITA CORREA CAMARGO PROFA | R MAGNOLIAS,DAS, 39 | B CAPELA |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS VEREADOR | R ANGELO MISSON, S/N | JD BANDEIRANTES |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | LUIZ SIMIONATO | AV PACAEMBU, 11 | JARDIM LUCIANA |
| CAIEIRAS | FRANCISCO MORATO | LYDIA SCALET WALKER PROFA | R ONZE, 80 | JD BATISTA GENARI |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | MARIA AGUILAR HERNANDEZ | R CARLOS MAGNO, 449 | JD REIS |
| CAIEIRAS | MAIRIPORA | MARIA ZEZA GOMES DE OLIVEIRA | RUA MANOEL JOSE MORAES, 225 | V MACHADO |
| CAIEIRAS | CAIEIRAS | MARIO MENEGUINI | PCA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, S/N | LARANJEIRAS |
| CAIEIRAS | CAIEIRAS | MARIO TOLEDO DE MORAES DR | ACESSO PROVISORIO, 1000 | LARANJEIRAS |
| CAIEIRAS | MAIRIPORA | NAIR HANNICKEL ROMARO | AV DONA CHARLOTTE SZIRMAI, S/N | ESTANCIA SANTO ANTONIO |
| CAIEIRAS | CAIEIRAS | NELSON MANZANARES DR | RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 18 | SERPA |
| CAIEIRAS | MAIRIPORA | NIDE ZAIM CARDOSO PROFA | RUA VEREADOR IRACY ROLIM, 96 | N RESIDENCIAL |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | NILZA DIAS MATHIAS | R DOUTOR ARMANDO PINTO, 859 | VILA SAO BENEDITO |
| CAIEIRAS | MAIRIPORA | ODARICO OLIVEIRA NASCIMENTO PROF | EST VELHA S PAULO BRAGANCA PAULISTA, KM 33 | VOTORANTIM |
| CAIEIRAS | CAIEIRAS | OLINDO DARTORA DR | AV OTAVIO SPIGAROLLO, 183 | VILA ROSINA |
| CAIEIRAS | CAIEIRAS | OTTO WEISZFLOG | ROD.PRES.TANCREDO A.NEVES, KM 34 | CENTRO |
| CAIEIRAS | MAIRIPORA | OZILDE ALBUQUERQUE PASSARELLA DR | AV DAS CAVIUNAS, 110 | PQ PETROPOLIS |
| CAIEIRAS | FRANCISCO MORATO | PARQUE CENTO E VINTE II | RUA LAZARO CLAUDIO DE OLIVEIRA, S/N | PRQ C VINTE |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | PARQUE MONTREAL | RUA OTTAWA, S/N | PARQUE MONTREAL |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | PARQUE VITORIA IV | RUA PRETORIA, S/N | BAIRRO PRETORIA |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | PAULO CARDOSO DE AZEVEDO PROF | R AMALIA TARAMELLI CORSI, SN | PRQ MTE VERDE |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | PAULO DUARTE | AV GIOVANI RINALDI, S/N | PRQ VITORIA |
| CAIEIRAS | MAIRIPORA | PEDRO GALRAO DO NASCIMENTO | ESTRADA DO RIO ACIMA, KM 3 | RIO ACIMA |
| CAIEIRAS | FRANCISCO MORATO | PEDRO PAULO DE AGUIAR | AV PAULO BROSSARD, 2235 | JD VASSOURAS II |
| CAIEIRAS | MAIRIPORA | PIETRO PETRI | RUA JOAO PEDRO MIZIARA, 25 | TERRA PRETA |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | RITUCO MITANI PROFA | AVENIDA ORLANDO AMOROSO, 220 | JD BENINTENDI |
| CAIEIRAS | FRANCISCO MORATO | ROGERIO LEVORIN PROF | R CAFE FILHO, 436 | JARDIM LEVORIN |
| CAIEIRAS | CAJAMAR | SUZANA DIAS | AV.PROFESSOR WALTER RIBAS DE ANDRADE, 169 | CENTRO |
| CAIEIRAS | FRANCISCO MORATO | ULYSSES SANCHES RAMIRES PROF | R SANDALO, 27 | JARDIM |
| CAIEIRAS | FRANCISCO MORATO | VINCENZO LOBASSI | R JOSE MANOEL MARTINS, 135 | JD FLORIDA |
| CAIEIRAS | CAJAMAR | WALTER RIBAS DE ANDRADE PROF | AV VER.JOAQUIM P.BARBOSA, 500 | JORDANESIA |
| CAIEIRAS | CAIEIRAS | WALTHER WEISZFLOG | AV DOS ESTUDANTES, 360 | CENTRO |
| CAIEIRAS | FRANCO DA ROCHA | ZILTON BICUDO PROF | R PERI, S/N | E LGO AZUL |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | 31 DE MARCO | R PEDRO PINHEIRO, 385 | JD S MONICA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | ADALBERTO NASCIMENTO | R ADALBERTO MAIA, 235 | TAQUARAL |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | ADALBERTO PRADO E SILVA PROF | R ARAPANES, DOS, S/N | VL C SILVA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | ADIWALDE DE OLIVEIRA COELHO PROF | R CASTRO ALVES, 204 | TAQUARAL |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | ALBERTO MARTINS PROF | R ERCILIO DOS SANTOS FILHO, 18 | JD IPAUSSURAMA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | ALBERTO MEDALJON PROF | R CONSELHEIRO LEONCIO DE CARVALHO, SN | VL BRANDINA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | ANA RITA GODINHO POUSA PROFA | R BENEDITA FRANCO GOMES, 165 | VL ESMERALDA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | ANDRE FORT PROF | AV PAULO PROVENZA SOBRINHO, 552 | JD CPOS ELISEOS |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | ANIBAL DE FREITAS PROF | R PRIMEIRO DE MARCO, 38 | JD N S AUXILIADORA |
| CAMPINAS LESTE | JAGUARIUNA | ANNA CALVO DE GODOY PROFA | RUA GOIAS, 70 | JD MAUA I |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | ANTONIO CARLOS COUTO DE BARROS DR | R AGENOR AUGUSTO DO NASCIMENTO, SN | CJ HAB VL SANTANA (SOUSAS) |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | ANTONIO FERNANDES GONCALVES PROF | R FORNOVO, 440 | VL C BRANCO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | ANTONIO VILELA JUNIOR PROF | R CONSELHEIRO GOMIDE, S/N | VL INDUSTRIAL |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | ARTUR SEGURADO | AV BRASIL, 2080 | JD BRASIL |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | ARY MONTEIRO GALVAO PROF | R DOUTOR LAFAIETE ALVARO DE SOUSA CAMARGO, 380 | JD EULINA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | ATALIBA NOGUEIRA BARAO | R CASSIO CIAMPOLINI, 76 | JD MAGNOLIA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | BENEDITO SAMPAIO PROF | R DELFINO CINTRA, 789 | BOTAFOGO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | CARLOS ARAUJO PIMENTEL PROF DR | RUA DOS JIVAROS, 35 | JD SANTA GENEBRA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | CARLOS FRANCISCO DE PAULA PROF | R LARANJAL PAULISTA, 395 | CIDADE JARDIM |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | CARLOS GOMES | AV ANCHIETA, 80 | CENTRO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | CARLOS LENCASTRE PROF | R ANTONIO GRIGOLETO, 88 | JD GARCIA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | CASTINAUTA DE BARROS MELLO E ALBUQUERQUE PROFA | R ORLANDO DE OLIVEIRA, S/N | JD S MARCOS |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | CASTORINA CAVALHEIRO DONA | RUA PREFEITO PASSOS, 95 | VILA ITAPURA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | CECILIA PEREIRA PROFA | R SERRA DO UMBUZEIRO, 649 | JD S. FERNANDO |
| CAMPINAS LESTE | JAGUARIUNA | CELSO HENRIQUE TOZZI PROF | RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 261 | BERLIM |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | CONSUELO FREIRE BRANDAO PROFA | R ARTUR LEITE DE BARROS JUNIOR, 128 | JD LAGO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | CORIOLANO MONTEIRO PROF | R LUIZ CHIODETTO, 470 | JD CARLOS LOURENCO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | CRISTIANO VOLKART | PC PAUL HARRIS, 105 | N CAMPINAS |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | CULTO A CIENCIA | R CULTO A CIENCIA, 422 | BOTAFOGO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | DANTE ALIGHIERI VITA PROF | R OLGA DE GEORGE, 589 | JD SANTA CANDIDA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | DJALMA OCTAVIANO PROF | R WILLIAN BOOTH, S/N | JD PAULICEIA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | DORA MARIA MACIEL DE CASTRO KANSO PROFA | R PROFESSOR EMILIO COELHO, S/N | VILLAGE CAMPINAS |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | EUNICE VIRGINIA RAMOS NAVERO PROFA | R ALCEU AMOROSO LIMA, 188 | PRQ IMPERADOR |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | FABIO FARIA DE SYLLOS PROF | AV BRIGADEIRO RAFAEL TOBIAS DE AGUIAR, S/N | JD AURELIA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | FELIPE CANTUSIO | R CUSTODIO JOSE INACIO RODRIGUES, 269 | PRQ INDUSTRIAL |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | FIRMINO GONCALVES SILVEIRA CORONEL | R PARIS, 700 | PRQ S QUIRINO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | FRANCISCO ALVARES PROF | ESTRADA DA RHODIA, 4000 | VILA HOLANDIA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | FRANCISCO BARRETO LEME | R ANTONIO NUNES FELIPE, 51 | J EGIDIO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | FRANCISCO GLICERIO | AV DOUTOR MORAES SALES, 988 | CENTRO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | GERALDO ALVES CORREA PROF | R CYRENIA ARRUDA CAMARGO, 163 | JD SANTANA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | GERALDO DE REZENDE BARAO | R JERONIMO PATTARO, S/N | B GERALDO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | GUIDO SEGALHO | AV PASCOAL CELESTINO SOARES, S/N | VILA TEIXEIRA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | GUSTAVO MARCONDES | AV PADRE ALMEIDA GARRET, 787 | PRQ TAQUARAL |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | HERCY MORAES PROFA | AVENIDA PAULO PROVENZA SOBRINHO, 1450 | VL PERSEU L. DE BARROS |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | HILDEBRANDO SIQUEIRA PROF | R SILVIO DI MARZIO, S/N | JD EULINA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | HILTON FEDERICI PROF | R EDUARDO MODESTO, 91 | VL S ISABEL |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | HUMBERTO DE CAMPOS INST POP | R IRMA SERAFINA, 674 | CENTRO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | JOAO LOURENCO RODRIGUES PROF | R DOUTOR EMILIO RIBAS, 710 | CAMBUI |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | JOAO NERY DOM | R ERASMO BRAGA, 555 | BONFIM |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | JOAQUIM FERREIRA LIMA PROF | R JOAO NOGUEIRA FERRAZ FILHO, 30 | VL T U MARCO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | JOSE MARIA MATOSINHO | PRACA JOSE OCTAVIANO, S/N | SAO BERNARDO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | RUA ALBINO DE OLIVEIRA, S/N | BARAO GERALDO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | JOSE VILAGELIN NETO PROF | DOM LUIZ ANTONIO DE SOUZA, 89 | JD PROENCA |
| CAMPINAS LESTE | JAGUARIUNA | JULIA CALHAU RODRIGUES PROFA | RUA RORAIMA, 55 | DOM BOSCO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | JULIA LUIZ RUETE | RUA HILEIA, SN | JARDIM DAS ANDORINHAS |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | LEONOR ZUHLKE FALSON PROFA | R JOAO RODRIGUES SERRA, S/N | JD EULINA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | LIVIO THOMAZ PEREIRA PROF | R RUY PUPO CAMPOS FERREIRA, 290 | JD CPOS ELISEOS |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | LUIS GONZAGA DE MOURA MONSENHOR | CARLOS FRANCHEU, 100 | NOVO CAMBUI |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | LUIZ GONZAGA HORTA LISBOA PROF | R ANGELO ESTEVES, S/N | JD MIRIAM |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | MALLET MARECHAL | R MONTE LIBANO, 267 | JD CHAPADAO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | MARIA ALICE COLEVATI RODRIGUES PROFA | AV INDEPENDENCIA, S/N | JD INDEPENDENCIA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | MARIA DE LOURDES BORDINI PROFA | VIA SECUNDARIA D 1, S/N | SAN MARTIN |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | MARIO NATIVIDADE DR | R CONSELHEIRO JOAO ALFREDO, 400 | VILA MANOEL DA NOBREGA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | MOACYR SANTOS DE CAMPOS PROF | R COMANDANTE ATALIBA EURIDES VIEIRA, 1030 | JD NILOPOLIS |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | NEWTON SILVA TELLES PROF | R IGUAS, DOS, 4 | VL C SILVA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | OROSIMBO MAIA | AV ANDRADE NEVES, 214 | CENTRO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | REGINA COUTINHO NOGUEIRA | R NUNO ALVARES PEREIRA, 180 | VL NOGUEIRA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | ROQUE DE MAGALHAES BARROS PROF | AV. ANTONIO A. PENSAMENTO, 410 | REAL PARQUE |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | SEBASTIAO RAMOS NOGUEIRA PROF | R CANDIDO MOTA, 80 | SAO BERNARDO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | SERGIO PEREIRA PORTO FISICO | RUA CECILIA MEIRELLES, 228 | CIDADE UNIVERSITARIA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | SOPHIA VELTER SALGADO PROFA | R SALVADOR LOMBARDI NETO, 380 | VL N TEIXEIRA |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | TELEMACO PAIOLI MELGES DR | VIA SECUNDARIA 5 D, S/N | SAN MARTIN |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | THOMAS ALVES DOUTOR | R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 160 | SOUZAS |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | UACURY RIBEIRO DE ASSIS BASTOS PROF | R MARIA SALOME BRAS, 80 | JD MTE BELO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | VITOR MEIRELLES | R ESPIRITO SANTO, 67 | SAO BERNARDO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | VITORIO JOSE ANTONIO ZAMARION PROF | R DOUTOR OSVALDO ANHERT, S/N | JD S. BENTO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | WASHINGTON JOSE DE LACERDA ORTIZ PROF | R NAZARENO MINGONI, 42 | JD LAGO |
| CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | WILSON BRANDAO TOFFANO PROF | R ERNESTO CARLOS REIMANN, SN | JD CAMPOS ELISIOS |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | ADOLPHO ROSSIN MAJOR | R GERTRUDES MORO ROSSIN, 178 | JD ROSSIN |
| CAMPINAS OESTE | VALINHOS | ADONIRAN BARBOSA | RUA DAS AZALEAS, 3403 | FONTE NOVA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | ALVARO COTOMACCI PROF | R TENENTE MOACYR BRILHANTE, S/N | JD N MARACANA |
| CAMPINAS OESTE | VALINHOS | AMERICO BELLUOMINI PROF | R PROFESSORA ALICE NONATO, S/N | VL PROGRESSO |
| CAMPINAS OESTE | VALINHOS | ANTONIO ALVES ARANHA PROF | AV ONZE DE AGOSTO, 1172 | JD RIBEIRO |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | ANTONIO CARLOS PACHECO E SILVA | R JOAO BUENO BLACK, 90 | PRQ S JORGE |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | ANTONIO DA COSTA SANTOS PREFEITO | R GUERINO DONEGA, 40 | JD P VIRACOPOS |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | ANTONIO MOBILI PADRE | R GERALDO JOSE DE ALMEIDA, 230 | JD C GRANDE |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | ANTONIO PIRES BARBOSA DR | R PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ, 720 | JD CAPIVARI |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | AUREA ANUNCIACAO AMERICO DE GODOI PROFA | R JOAQUIM SEVERINO, 245 | JD SAMAMBAIA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | BENEDICTA DE SALLES PIMENTEL WUTKE PROFA | R GALDENCIO VIANA DOS PASSOS, 149 | JD N AMERICA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | BENEVENUTO TORRES PROF | R ABA, S/N | PRQ U VIRACOPOS |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | CAMPO GRANDE II | AV JOHN BOYD DUNLOP, S/N | PRQ VALENCA I |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | CARLOS ALBERTO GALHIEGO PROF | AVENIDA JOHN BOYD DUNLOP, S/N | JARDIM PAULICEIA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | CARLOS CRISTOVAM ZINK PROF | R JACARANDAS, DOS, S/N | VL B VISTA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | CECILIA DE GODOY CAMARGO JORNALISTA | RUA SILVANA TEIXEIRA REIS, S/N | JARDIM ROSALINA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | CELESTE PALANDI DE MELLO PROFA | R DOUTOR ADEMIR CUBERO RUANO, 460 | JD CPO BELO |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | CELESTINO DE CAMPOS PROF | AV ANA BEATRIZ BIERREMBACH, S/N | VL MIMOSA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | CONCEICAO RIBEIRO PROFA | AV SINIMBU, S/N | JD VISTA ALEGRE |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | CONJUNTO VIDA NOVA III | R ESTEVAO SEGALLIO, 30 | CJ HAB V NOVA |
| CAMPINAS OESTE | VALINHOS | CYRO DE BARROS REZENDE PROF | R CARLOS GOMES, 280 | VL S SEBASTIAO |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | DIC I | R ADILIO DE OLIVEIRA GONCALVES, 265 | DIC I (CJ HAB M L F ABREU) |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | DISNEI FRANCISCO SCORNAIENCHI DR | R EDMUNDO VOSGRAU, 515 | PRQ JAMBEIRO |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | DOM BARRETO | AV GENERAL CARNEIRO, 120 | PTE PRETA |
| CAMPINAS OESTE | VALINHOS | EDINA APARECIDA BAMPA DA FONSECA PROFA | ESTRADA DO MACUCO, S/N | REFORMA AGRARIA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | EDUARDO BARNABE DEPUTADO | R ADILIO DE OLIVEIRA GONCALVES, S/N | DIC I (CJ HAB M L F ABREU) |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | ELISEU NARCISO REVERENDO | R SEBASTIAO DE CAMPOS, 16 | DIC III (CJ HAB R NOVAES) |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | ELVIRA DE PARDO MEO MURARO | RUA VICENTE DE MARCHI, S/N | JD FLORENCE I |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | EMILIO JOSE SALIM MONSENHOR DR | R HOCHE NEGER SEGURADO, 190 | LOT S A SAUDADE |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | ENEAS CEZAR FERREIRA DR | RUA DR.PAULO ANDRADE NOGUEIRA, S/N | DIC IV |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | FAZENDA BOA VISTA | RUA DIVINO B.DIAMANTINO, S/N | ROSALIA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | FRANCISCO BRASILEIRO | AEROP.INTER.DE VIRACOPOS, S/N | VIRACOPOS |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | FRANCISCO DE ASSIS | R JOSE RICARDO LOPES GONCALVES, 275 | VL PALMEIRAS II |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | FRANCISCO RIBEIRO SAMPAIO PROF | R FERNANDO VAQUEIRO FERREIRA, 415 | JD N S LOURDES |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | GLORIA APARECIDA ROSA VIANA PROFA | R DR JULIO WILFREDO CASTRO PERES, S/N | C S IRIS II |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | HILDA HILST ESCRITORA | R GIRLANE SIMOES, S/N | JD MERCEDES |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | HUGO PENTEADO TEIXEIRA | R DOUTOR MAURICIO LOURENCAO SEBER, 90 | PRQ FLORESTA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | IDALINA CALDEIRA DE SOUZA PEREIRA PROFA | R CASSIO SOARES COUTO, S/N | CJ HAB PRQ ITAJAI |
| CAMPINAS OESTE | VINHEDO | ISRAEL SCHOBA PROF | RUA GUIDO CINCI, 310 | JD.S.MATEUS |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | JAMIL GADIA DEPUTADO | R SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS, S/N | JD N EUROPA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | JARDIM ICARAI | RUA AMALIA FORTI POLI, 62 | JARDIM ICARAI |
| CAMPINAS OESTE | VALINHOS | JARDIM SAO MARCOS | R SETE, 344 | JD S MARCOS |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | JOAO FIORELLO REGINATO PROF | R NOSSA SENHORA DAS DORES, S/N | CJ HAB P ANCHIETA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | JOAO GUMERCINDO GUIMARAES PROF | R SAO JOAQUIM DA BARRA, 217 | JD N EUROPA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | JOAQUIM PEDROSO SARGENTO | R CARLOS RENATO FREDERICO, 265 | DIC I (CJ HAB M L F ABREU) |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | JOSE CARLOS DE ATALIBA NOGUEIRA PROF | R CORONEL JOAO SALLES, S/N | JD N MARACANA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | JOSE CARLOS NOGUEIRA REVERENDO PROF | R IPES AMARELOS, DOS, 111 | VL B VISTA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | JOSE DOS SANTOS PADRE | RUA PIRACICABA, S/N | JD NOVO CAMPOS ELISEO I |
| CAMPINAS OESTE | VALINHOS | JOSE LEME DO PRADO PROF | R SAO PAULO, 435 | VL SANTANA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | JOSE ROBERTO MAGALHAES TEIXEIRA PREFEITO | RUA UM,ESQUINA COM RUA QUATRO, S/N | NOVA APARECIDA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | JULIO MESQUITA | R DANIEL CESARIO DE ANDRADE, 190 | JD OLIVEIRAS |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | LAIS BERTONI PEREIRA PROFA | AV MARIA JULIETA GODOI CARTEZANI, 132 | VL PALACIOS |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | LUIZ GALHARDO PROF | RUA PE.BENTO DIAS PACHECO, 62 | V CURA DARS |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | LUIZ GONZAGA DA COSTA PROF | AV AMOREIRAS, DAS, S/N | P VIRACOPOS |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | MANOEL ALEXANDRE MARCONDES MACHADO DR | R ROGERIO GARCIA SANCHES, 266 | JD MORUMBI |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | MARCELINO VELEZ PROF | R DOM ANTONIO MARIA ALVES DE SIQUEIRA, 143 | CJ HAB P ANCHIETA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | MARIA DE LOURDES CAMPOS FREIRE MARQUES PROFA | AV ANDRE TOSELLO, 65 | JD P VIRACOPOS |
| CAMPINAS OESTE | VINHEDO | MARIA DO CARMO RICCI VON ZUBEN PROFA | AVENIDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 110 | CAPELA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | MARIA ISABEL GIUDICE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI PROFA | R LEONOR DE MORAES, 290 | PRQ S BARBARA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | MARIA JULIETA DE GODOI CARTEZANI PROFA | R CAMPO GRANDE, 34 | VL M EUGENIA |
| CAMPINAS OESTE | VALINHOS | MARIA NEIVA ABDELMASSIH JUSTO PROFA | R PRIMO ZANELLA, 121 | JD AMERICA II |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | MARIO JUNQUEIRA DA SILVA PROF | R CECILIA MEIRELLES, 130 | DIC IV |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | MESSIAS GONCALVES TEIXEIRA PROF | R ADAO GONCALVES, S/N | CJ HAB P ANCHIETA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | MIGUEL VICENTE CURY | R SAO CIRILO, 354 | VL P ANCHIETA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | MILTON DE TOLOSA PROF | R MAESTRO SALVADOR BUENO DE OLIVEIRA, 84 | JD LEONOR |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | NELI HELENA ASSIS DE ANDRADE PROFA | R ARISTIDES XAVIER DE BRITO, 140 | VILA GEORGINA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | NEWTON OPPERMANN DR | R HELOISA PRATO GALBIATTI, 500 | JD FLORENCE |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | NEWTON PIMENTA NEVES PROF | AV SUACUNA, 16 | VL AEROPORTO |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | NORBERTO DE SOUZA PINTO PROF DR | R JEAN PAUL SARTRE, 585 | JD N C ELISIOS |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | NUCLEO HABITACIONAL VIDA NOVA/BAIRRO MAURO MARCONDES | R ESTEVAO SEGALLIO, 140 | CJ HAB V NOVA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | ORLANDO SIGNORELLI | R TRINTA E DOIS, S/N | DIC VI |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | PARQUE OZIEL | R. FAUZE SELLER, S/N | PQ OZIEL,RESID COSMOS |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | PARQUE SAO JORGE | RUA PLACIDA PRETINI, 101 | PRQ S JORGE |
| CAMPINAS OESTE | VINHEDO | PATRIARCA DA INDEPENDENCIA | RUA RUI BARBOSA, 55 | V PLANALTO |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | PAUL EUGENE CHARBONNEAU PROF DR | R JOSE ROMULADO DE OLIVEIRA, 111 | JD FERNANDA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | PAULO JOSE OCTAVIANO PROF | R JOSE PEREIRA DA SILVA, S/N | JD S CRISTOVAO |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | PAULO LUIZ DECOURT PROF | R VICENTE CELESTINO, S/N | JD A V ZUBEN |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ PROF DR | RUA JAIR JORGE BOSCO, 15 | JARDIM APARECIDA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | PEDRO SALVETTI NETTO PROF | R PADRE EUSTAQUIO, S/N | JD CAPIVARI |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | PROCOPIO FERREIRA | R SYNIRA DE ARRUDA VALENTE, 1342 | JD OLIVEIRAS |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | RACHEL DE QUEIROZ ESCRITORA | R DOUTORA JOANA ZANAGA ABOIM GOMES, S/N | JD YEDA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | RESIDENCIAL COSMOS | RUA ELENIRA R DE SOUZA NAZARETH, S/N | RESIDENCIAL COSMOS |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | RESIDENCIAL PARQUE SAO BENTO | ANIBAL BELLINI, 72 | CONJ RESIDENCIAL SAO BENTO |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | RESIDENCIAL SAO JOSE | RUA LUCIA CRAVEIRO BRESSAN, S/N | REISDENCIAL SAO JOSE |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | ROBERTO MARINHO JORNALISTA | RUA SUDOESTE, S/N | VILA RENASCENCA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | ROSENTINA FARIA SYLLOS PROFA | R NELSON TAUFIC NASSIF, 300 | CJ M MARCONDES |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | ROSINA FRAZATTO DOS SANTOS PROFA | R REVERENDO JOSE COELHO FERRAZ, S/N | C S IRIS |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | RUY RODRIGUEZ | RUA PAULO GLIWKOFF, 104 | CJ HAB PRQ ITAJAI |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | SALVADOR BOVE PROF | R ALBERTO DEGRANDE, 330 | JD N MERCEDES |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | SAO JUDAS TADEU | R DR NIVALDO ALVES BONILHA, S/N | C S IRIS |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | THEREZINA DA FONSECA PARES PROFA | R BERTHOLDO FERNANDES DE CASTRO, 260 | JD BANDEIRAS |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | VALENTINA SILVA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO DONA | R DOUTORA JOANA ZANAGA ABOIM GOMES, S/N | JD YEDA |
| CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | VENERANDA MARTINS SIQUEIRA DONA | R GIRLANE SIMOES, S/N | JD MERCEDES |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | ANNUNZIATTA LEONILDA VIRGINELLI PRADO PROFA | RUA ORLANDO BARNABE, 377 | JD M SOL |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | ANTONIO DE PADUA PRADO PROF | R SERAPHIN GILBERTO CANDELO, 1139 | JD M SOL |
| CAPIVARI | MONTE MOR | ANTONIO SPROESSER PROF | RUA PEDRO EDUARDO MOLLER, 209 | J.VISTA ALEGRE |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | AUREA MOREIRA DA COSTA PROFA | RUA CINCO DE JULHO, 1555 | VILA TELLER |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | AURORA SCODRO GROFF | RUA: TAPUIA, S/N | VILA MARIA HELENA |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | BENEDITA WAGNER CAMPOS PROFA | RUA DA CAIXA D'AGUA, 162 | JD S CRUZ |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | CAMILO MARQUES PAULA PROF DR | RUA: WALTER PIMENTEL, S/N | VILA BRIZOLA |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | CARLOS TANCLER PROF | R RICIERI DELBONI, 330 | PRQ RES INDAIA |
| CAPIVARI | MONTE MOR | CARMELA CHIARA GINEFRA PROFA | RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 75 | CENTRO |
| CAPIVARI | MONTE MOR | CYRIACO SCARANELLO PIRES CONEGO | RUA 10, 222 | PARQUE DO CAFE I |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | DEOLINDA MANEIRA SEVERO PROFA | R YORIKO GONCALVES, 190 | JD O CAMARGO |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | DOARDO BORSARI | RODOVIA JOSE BOLDRINI, S/N | VIDEIRA |
| CAPIVARI | MONTE MOR | ELIAS MASSUD DR | RUA FAUZE CALIL, 30 | CENTRO |
| CAPIVARI | CAPIVARI | FABIANO JOSE MOREIRA CAMARGO PADRE | RUA PE HAROLDO, 542 | CENTRO |
| CAPIVARI | MONTE MOR | FAUZE CALIL CANFUR PROF | R.ONOFRE SEBASTIAO ZAMBONINI, 15 | JARDIM CAPUAVINHA |
| CAPIVARI | ELIAS FAUSTO | GENNY PIMAZZONI PROFA | RUA SAO JOSE, 305 | CARDEAL |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | GERALDO ENEAS DE CAMPOS PROF | R VOLUNTARIO JOAO DOS SANTOS, 555 | JD PAU PRETO |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | HELENA DE CAMPOS CAMARGO PROFA | R TUIUTI, S/N | CIDADE NOVA I |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | HELIO CERQUEIRA LEITE PROF | R SOROCABA, 355 | JD AMERICA |
| CAPIVARI | RAFARD | JENI APPRILANTE PROFA | AV DR JOSE SOARES FARIA, 200 | CENTRO |
| CAPIVARI | MONTE MOR | JOANA DE AGUIRRE MARINS PEIXOTO PROFA | RUA 21, S/N | PQ. BELA VISTA |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | JOAQUIM PEDROSO DE ALVARENGA | RODOVIA JOSE BOLDRINI, S/N | ITAICI |
| CAPIVARI | CAPIVARI | JOSE BONIFACIO CARRETTA PADRE | RUA JOAO PESSOA, 177 | ENG VELHO |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | JOSE DE CAMARGO BARROS DOM | RUA PRESIDENTE KENNEDY, 886 | CIDADE NOVA I |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | JOSE DE CAMPOS PROF | RUA JOAO BATISTA NUNES BECCARI, 166 | JARDIM SAO CONRADO |
| CAPIVARI | MONTE MOR | LAURINDO GOMES CARNEIRO CEL | RUA NATAL ALBINO LEME, 200 | JD. SAN REMO |
| CAPIVARI | RIO DAS PEDRAS | MANOEL DA COSTA NEVES PROF | RUA RESK COURY, 27 | CENTRO |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | MARIA APPARECIDA PINTO DA CUNHA PROFA | R REVERENDO ATAIDES COSTA, S/N | PARQUE DAS NACOES |
| CAPIVARI | RIO DAS PEDRAS | MARIA ARLETE ANGELELI PROFA | RUA GERONIMO GUILHERME PEROZA, S/N | SAO CRISTOVAO II |
| CAPIVARI | ELIAS FAUSTO | MARIA CANDIDA ALVES PINTO PROFA | RUA TEOFILO MALUF, 150 | VILA CAMATARI |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | MARIA CECILIA IFANGER PROFA | R PERDIZ, 320 | JARDIM DOM BOSCO |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | MARIA DE LOURDES STIPP STEFFEN PROFA | R MESTRE ANTONIO BENEDITO JESUS, 174 | JD MARINA |
| CAPIVARI | CAPIVARI | MARIA JANUARIA VAZ TUCCORI PROFA | RUA CESAR GUIDETTI, 157 | VILA FATIMA |
| CAPIVARI | RIO DAS PEDRAS | MARIA JOSE DE AGUIAR ZEPPELINI PROFA | RUA ANTONIO VASQUES, 113 | CAMBARA |
| CAPIVARI | ELIAS FAUSTO | MASCARENHAS DE MORAES GENERAL | RUA XV DE NOVEMBRO, 590 | CENTRO |
| CAPIVARI | MOMBUCA | MATEUS BISPO DOM | RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 585 | CENTRO |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | MILTON LEME DO PRADO PROF | R LUIZ VAZ DE CAMOES, S/N | VILA BRIGADEIRO FARIA LIMA |
| CAPIVARI | MONTE MOR | PARQUE RESIDENCIAL SAO CLEMENTE | RUA 10, 03 | PARQUE RESIDENCIAL SAO CLEMENT |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | RANDOLFO MOREIRA FERNANDES | RUA CARLOS CANOVA, 600 | JARDIM ALICE |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | SAO NICOLAU DE FLUE | ALAMEDA ANTONIO AMBIEL, S/N | HELVETIA |
| CAPIVARI | INDAIATUBA | SUZANA BENEDICTA GIGO AYRES PROFA | R AURELIO GARLETTI, 306 | JD MORADA DO SOL |
| CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA | ALCIDES DE CASTRO GALVAO | R BENEDITO ZACARIAS AROUCA, 255 | SUMARE |
| CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA | ANGELO BARROS DE ARAUJO PROF | RUA HUM, S/N | TRAVESSAO |
| CARAGUATATUBA | ILHABELA | ANNA LEITE JULLIAO TORRES PROFA | RUA BENEDITO LEITE DA SILVA JUNIOR, 201 | BEXIGA |
| CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA | ANTONIO ALVES BERNARDINO | AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 755 | TINGA |
| CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA | ANTONIO DE FREITAS AVELAR PROF | R JOAO MARCELO, 302 | E D'ALVA |
| CARAGUATATUBA | UBATUBA | AUREA MOREIRA RACHOU PROFA | RUA PE JOAO BAYLE, 1763 | SERTAO QUINA |
| CARAGUATATUBA | UBATUBA | AURELINA FERREIRA PROFA | RUA AMERICA, 200 | ESTUFA II |
| CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA | AVELINO FERREIRA | AV JOSE HERCULANO, 6605 | PTO NOVO |
| CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA | BENEDITA PINTO FERREIRA | R JOSE PEDRO DE OLIVEIRA BARBOSA, 119 | JD CASA BRANCA |
| CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA | BENEDITO MIGUEL CARLOTA | R VINTE DE ABRIL, 125 | MASSAGUACU |
| CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA | BENEDITO PAES SOBRINHO VEREADOR | AV JOSE DA COSTA PINHEIRO JUNIOR, 2161 | PEREQUE MIRIM |
| CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA | COLONIA DOS PESCADORES | AV SERGIPE, 905 | INDAIA |
| CARAGUATATUBA | UBATUBA | DEOLINDO DE OLIVEIRA SANTOS CAP | RUA CONCEICAO, 844 | CENTRO |
| CARAGUATATUBA | UBATUBA | DIONISIA BUENO VELLOSO PROFA | RUA IMACULADA CONCEICAO, 405 | PEREQUE ACU |
| CARAGUATATUBA | SAO SEBASTIAO | DULCE CESAR TAVARES PROFA | AV DR FRANCISCO LOUP, 1140 | MARESIAS |
| CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA | EDUARDO CORREA DA COSTA JUNIOR DR | R ELVIRA PEUPETA SANTANA, S/N | TINGA |
| CARAGUATATUBA | UBATUBA | ESTEVES DA SILVA DR | RUA JORDAO HOMEM DA COSTA, 2 | CENTRO |
| CARAGUATATUBA | ILHABELA | EVA ESPERANCA SILVA | R.ANGELINA PINTO OLIVEIRA, 409 | AGUA BRANCA |
| CARAGUATATUBA | UBATUBA | FLORENTINA MARTINS SANCHEZ PROFA | R.BENEDITO HENRIQUE, 340 | PEREQUE MIRIM |
| CARAGUATATUBA | ILHABELA | GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS DR | RUA SANTA TERESA, 174 | CENTRO |
| CARAGUATATUBA | UBATUBA | IDALINA DO AMARAL GRACA | RUA DA CASCATA, 400 | IPIRANGUINHA |
| CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA | ISMAEL IGLESIAS | AV MANOEL SEVERINO DE CASTRO, 631 | B ALTO |
| CARAGUATATUBA | UBATUBA | JOSE CELESTINO ARANHA | ROD OSWALDO CRUZ, KM 05 | HORTO FLORESTAL |
| CARAGUATATUBA | SAO SEBASTIAO | JOSEPHA DE SANT ANNA NEVES PROFA | AVENIDA JOSE MACHADO ROSA PROF, 120 | TOPOLANDIA |
| CARAGUATATUBA | SAO SEBASTIAO | MAISA THEODORO DA SILVA PROFA | RUA CARAGUATATUBA, 203 | CENTRO |
| CARAGUATATUBA | UBATUBA | MARIA ALICE ALVES PEREIRA | RUA ANA MARIA DE ALMEIDA, 32 | MARAFUNDA |
| CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA | MARIA ESTER DAS NEVES DUTRA DAMASIO PROFA | R OLAVO BILAC, 350 | MRO ALGODAO |
| CARAGUATATUBA | ILHABELA | MARIA GEMMA DE SOUZA OLIVEIRA PROFA | R PROF MALAQUIAS O FREITA, 461 | BARRA VELHA |
| CARAGUATATUBA | SAO SEBASTIAO | MARIA JOSE DA PENHA FRUGOLI PROFA | AV. EMILIO GRANATO, 5513 | ENSEADA |
| CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA | MARIO TROMBINI COMENDADOR | AVENIDA JOSE BENEDITO DE FARIA, S/N | JARAGUAZINHO |
| CARAGUATATUBA | SAO SEBASTIAO | NAIR FERREIRA NEVES PROFA | AV MANOEL TEIXEIRA, 766 | SAO FRANCISCO |
| CARAGUATATUBA | SAO SEBASTIAO | PLINIO GONCALVES DE OLIVEIRA SANTOS | RUA PEDRO ESBORIOL, 620 | JUQUEI |
| CARAGUATATUBA | SAO SEBASTIAO | SEBASTIANA COSTA BITTENCOURT PROFA | RUA VALINHOS, 136 | BARRA DO UNA |
| CARAGUATATUBA | UBATUBA | SEMIRAMIS PRADO DE OLIVEIRA PROFA | RUA GUILHERME CRISPIM DE MENEZES, 60 | SACO DA RIBEIRA |
| CARAGUATATUBA | UBATUBA | SUELI APARECIDA FIGUEIRA DOS SANTOS PROFA | AVENIDA RUTH MARQUES DO VALE, 77 | ESTUFA I |
| CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA | THOMAZ RIBEIRO DE LIMA | AV FREI PACIFICO WAGNER, 757 | CENTRO |
| CARAGUATATUBA | ILHABELA | WALDEMAR BELISARIO | RUA JOSE JOAQUIM DA SILVA, 2 | ITAGUASSU |
| CARAGUATATUBA | SAO SEBASTIAO | WALKIR VERGANI | PCA ELPIDIO ROMAO TEIXEIRA, 220 | BOICUCANGA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | ADALBERTO MECCA SAMPAIO PROF | R MINISTRO NELSON HUNGRIA, 500 | CH QUIRIRI |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | ALBERTO KENWORTHY | R DOUTOR BOTELHO, 210 | VL LOURDES |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | AMOS MEUCCI | AV RUI BARBOSA, 1628 | VL CALDAS |
| CARAPICUIBA | COTIA | ANA MACIEIRA DE OLIVEIRA | AV. IVO MARIO ISAAC PIRES, KM 1, 802 | PEDRAS |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | ANA RODRIGUES DE LISO | R BAEPENDI, 149 | COHAB V |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | ANDRE FRANCO MONTORO GOVERNADOR | RUA CHAPECO, 61 | VILA DA OPORTUNIDADE |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | ANDREI SAKHAROV | AV AMAZONAS, 224 | COHAB I |
| CARAPICUIBA | COTIA | ANTONIETA DI LASCIO OZEKI PROFA | RUA TUNDRA, 56 | PAISAGEM RENOIR |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | ANTONIO DE OLIVEIRA GODINHO PADRE | R WILSON VIEIRA DA SILVA, S/N | PRQ JANDAIA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | APARECIDA DE FATIMA SILVA PROFA | RUA ARAGUARI, 85 | COHAB V |
| CARAPICUIBA | COTIA | ARY BOUZAN PROF | R DIREITA, 601 | VL S ANTONIO |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | BASILIO BOSNIAC | R EUROPA, 55 | VL SILVIANIA |
| CARAPICUIBA | COTIA | BATISTA CEPELOS | AV NOSSA SENHORA FATIMA, DE, 206 | VL MTE SERRAT |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | BENEDITO DE LIMA TUCUNDUVA DR | R EDUARDO, 28 | JD A MARIA |
| CARAPICUIBA | COTIA | CARLOS DIAS DE SANT ANNA PROF | R RECIFE, 445 | JD IPES |
| CARAPICUIBA | COTIA | CARLOS FERREIRA DE MORAES PROF | EST EMBU, DO, 645 | JD TORINO |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | CECILIA DA PALMA VALENTIM SARDINHA PROFA | R GALIA, 249 | C A E AZEVEDO |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | CELESTINO CORREIA PINA PROF | RUA PILAR DO SUL, 310 | COHAB II |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | CELSO PACHECO BENTIN PROF | ESTRADA DO PEQUIA, 129 | VL SILVIANIA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | CICERO BARCALA JUNIOR | EST JACARANDA, DO, 3010 | A S LUCIA |
| CARAPICUIBA | COTIA | CONCEICAO DA COSTA NEVES DEPUTADA | R POTENGI, 92 | JD R PEDRAS |
| CARAPICUIBA | COTIA | DAGOBERTO SALLES FILHO DEPUTADO | AV LUIZ FERREIRA GIL, 500 | JD S LUIZ (C ALTO) |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | DERVILLE ALLEGRETTI DEPUTADO | EST GABIROBA, DA, 527 | JARDIM MARIA RITA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | DIDITA CARDOSO ALVES PROFA | R ITAPETININGA, 44 | CJ HAB PRES C BRANCO |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | DIVA DA CUNHA BARRA PROFA | R SERTANOPOLIS, 43 | VL JUSSARA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | EDGARD DE MOURA BITTENCOURT DESEMBARGADOR | R PARANA, 15 | CJ HAB PRES C BRANCO |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | ELISABETH SILVA DE ARAUJO PROFA | EST ADERNO, DO, 17 | VL AMERICA |
| CARAPICUIBA | COTIA | ERNESTO CAETANO DE SOUZA TENENTE | R CABRALIA, 65 | JD ARARUAMA |
| CARAPICUIBA | COTIA | EROTIDES APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA PROFA | R MARIA QUITERIA, 1 | JD JAPAO (C ALTO) |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | ESMERALDA BECKER FREIRE DE CARVALHO PROFA | R JOAO FASOLI, 410 | JD MARILU |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | FABIANA DE QUEIROZ | R JOSE FERNANDES TEIXEIRA ZUZA, 675 | VL ROSA |
| CARAPICUIBA | COTIA | FERNANDO NOBRE | R RIACHO, 50 | JD GUERREIRO |
| CARAPICUIBA | COTIA | FERNAO DIAS PAES LEME | RUA DOS COQUEIRAIS, 450 | JARDIM PETROPOLIS |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | FLORA STELLA PROFA | ESTRADA GOPIUVA, 33 | JD. GOPIUVA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | FRANCISCO RIBEIRO ROSA PROF | R TAMBOARA, 41 | VL N CARAPICUIBA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | HADLA FERES PROFA | R BANDEIRANTES, 80 | JD YAYA |
| CARAPICUIBA | COTIA | IDOMINEU ANTUNES CALDEIRA | AV PROFESSOR MANOEL JOSE PEDROSO, 1936 | PRQ BAHIA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | IGNEZ DOS SANTOS SILVA | R JUNKISHIRO ARAKAWA, 481 | JD CARAPICUIBA |
| CARAPICUIBA | COTIA | JARDIM SANTA ANGELA | EST VELHA SOROCABA, DE, S/N | GJA VIANA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | JOAO GARCIA DE HARO PROF | AV ARGENTINA, 199 | JD HELENA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | JORGE JULIAN | R MARIA CRISTINA, 31 | JD C CRISTINA |
| CARAPICUIBA | COTIA | JOSE BARRETO PROF | EST MORRO GRANDE, 6650 | JD ISIS |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | JOSE BENICIO DOS SANTOS | R JATOBAS, DOS, 209 | VILA VELOSO |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | JOSE MARIA PEREZ FERREIRA PROF | RUA SANTA HELENA, S/N | VILA SILVIANIA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | JOSUE MATTOS DE AGUIAR | RUA LAERTE CEARENSE, 114 | VILA GUSTAVO CORREIA |
| CARAPICUIBA | COTIA | KENKITI SIMOMOTO | EST VELHA OLARIA, DA, 546 | JD ARCO-IRIS |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | LUIZ PEREIRA SOBRINHO PROF | EST JACARANDA, DO, 7 | ATS S LUCIA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | MANOEL DA CONCEICAO SANTOS PROF | AV BOSQUE, DO, 100 | CJ HAB PRES C BRANCO |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | MARIA ALICE CRISSIUMA MESQUITA DONA | AV RUI BARBOSA, 2600 | VL S TEREZINHA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | MARIA ANDRELINA VIEIRA NASTURELES PROFA | GUARITA, 368 | JARDIM BOM SUCESSO |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | MARIA DE LOURDES TEIXEIRA | EST JACARANDA, DO, 370 | A S LUCIA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | MARIA HELENA MARDEGAN SCABELLO PROFA | R JOSE ITALO DE CAMARGO, 23 | JD A ESTELA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | MARIA MARQUES DE NORONHA PROFA | R RAFARD, 404 | C A E AZEVEDO |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | MARIO SALES SOUTO ENG | AV RUI BARBOSA, 670 | CENTRO |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | MARISE DA COSTA CORREA DE OLIVEIRA PROFA | R PARANAVAI, 49 | VL MARGARIDA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | NATALINO FIDENCIO PROFESSOR | R ZEQUINHA DE ABREU, S/N | PRQ S TERESA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | NIDELSE MARTINS DE ALMEIDA PROFA | R MARTE, 150 | JD N HORIZONTE |
| CARAPICUIBA | COTIA | ODAIR PACHECO PEDROSO PROF | ACRE, 120 | PARQUE STA RITA DE CASSIA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | ODETTE ALGODOAL LANZARA PROFA | EST TAMBORY, 13 | VL MERCES |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | OLIVEIRA RIBEIRO NETO | R JOSE ITALO DE CAMARGO, 23 | JD. SANTA CATARINA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | OSCAR GRACIANO PROF | R BOM JESUS DO AMPARO, 2 | CJ HAB P C BRANCO |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | OSVALDO ELCI PROF | R CAJOBI, 98 | JARDIM ANGELA MARIA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | PAULO IDEVAR FERRAREZI SUPERVISOR | R SEBASTIAO PEREIRA MACHADO, 31 | VL MUNICIPAL |
| CARAPICUIBA | COTIA | PEDRO CASEMIRO LEITE PROF | AVENIDA PROFESSOR JOSE BARRETO, 2011 | JARDIM DINORAH |
| CARAPICUIBA | COTIA | PEQUENO COTOLENGO DE DOM ORIONI | ROD RAPOSO TAVARES, KM 25,5, S/N | ORIONOPOLIS |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | REGINA HALEPIAN ANTUNES PROFA | AV PARAGUACU PAULISTA, 191 | JD A ESTELA |
| CARAPICUIBA | COTIA | REPUBLICA DA COSTA RICA | ESTRADA AGUA ESPRAIADA, 450 | AGUA ESPRAIADA |
| CARAPICUIBA | COTIA | REPUBLICA DO PERU | R PINTASSILGO, 142 | JD N COIMBRA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | RICARDINA CAMPELLO FONSECA RODRIGUES | R LUIS FRANCA DE CARVALHO, 10 | JD YAYA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | RICARDO ANTONIO PECCHIO PROF | TV PEQUIA, 30 | VL SILVIANIA |
| CARAPICUIBA | COTIA | ROBERTO CORTE REAL JORNALISTA | R EURICLIDES FORMIGA, 200 | JD CLAUDIO |
| CARAPICUIBA | COTIA | ROQUE CELESTINO PIRES | R JOSE LOPES NETO, 91 | CENTRO (CAUCAIA DO ALTO) |
| CARAPICUIBA | COTIA | ROQUE SAVIOLI | EST CACHOEIRINHA, DA, 5275 | CACHOEIRA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | SALOMAO JORGE DEPUTADO | R JAU, 521 | C A E AZEVEDO |
| CARAPICUIBA | COTIA | SIDRONIA NUNES PIRES | AV INOCENCIO PIRES DE OLIVEIRA, 405 | CENTRO (CAUCAIA DO ALTO) |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | TOUFIC JOULIAN | AV RUI BARBOSA, 820 | CENTRO |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | VICTORIO FORNASARO | R NOVO HAMBURGO, 78 | VL S AMERICANA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | VILA DIRCE II | R BANDEIRANTES, 22 | JD YAYA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | VILA SANTA LUZIA | R ANGELINA, 252 | JD A MARIA |
| CARAPICUIBA | COTIA | VILA SAO JOAQUIM II | R EXACTA, 200 | JD LEONOR |
| CARAPICUIBA | COTIA | VINICIUS DE MORAES | ROD RAPOSO TAVARES, S/N | GRANJA VIANA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | WILLIAN RODRIGUES REBUA PROF | AV AMAZONAS, 1660 | COHAB |
| CARAPICUIBA | COTIA | ZACARIAS ANTONIO DA SILVA | AV PROFESSOR MANOEL JOSE PEDROSO, S/N | PQ BAHIA |
| CARAPICUIBA | CARAPICUIBA | ZILDA DOMINGOS DE OLIVEIRA | AV BRASIL, 24 | CJ HAB P C BRANCO |
| CATANDUVA | CATANDUVA | ALFREDO MINERVINO | R POLONI, 205 | VL BELA |
| CATANDUVA | CATIGUA | ANTONIO CARLOS | AVENIDA WILSON VEIGA, 495 | CENTRO |
| CATANDUVA | CATANDUVA | ANTONIO MAXIMIANO RODRIGUES | R SANTOS, 1194 | VL RODRIGUES |
| CATANDUVA | CATANDUVA | BARAO DO RIO BRANCO | PC ROOSEVELT, 143 | CENTRO |
| CATANDUVA | ELISIARIO | BENEDITO BORGES DA SILVEIRA | R.BENEDITO B.DA SILVEIRA, 165 | CENTRO |
| CATANDUVA | MARAPOAMA | BENTO DE SIQUEIRA PROF | RUA BOM JESUS, S/N | CENTRO |
| CATANDUVA | PINDORAMA | CARLOS AUGUSTO FROELICH DR | PRACA DOS FUNDADORES, S/N | CENTRO |
| CATANDUVA | PARAISO | CAROLINA DE QUADROS TOLEDO PROFA | RUA SAO PEDRO, 755 | CENTRO |
| CATANDUVA | CATANDUVA | DINORAH SILVEIRA BORGES PROFA | AV BARAO DOS COCAIS, 340 | CJ HAB E FIGUEIREDO |
| CATANDUVA | CAJOBI | ELMIRA GOULART PEREIRA PROFA | RUA OLGA BERNARDES ZAMPERLINI, 470 | CENTRO |
| CATANDUVA | ARIRANHA | GABRIEL HERNANDEZ | PCA PREF ANTONIO FERREIRA PINTO, 20 | CENTRO |
| CATANDUVA | SANTA ADELIA | GIUSEPPE FORMIGONI | RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 620 | CENTRO |
| CATANDUVA | TABAPUA | HORACIO ANTONIO DO NASCIMENTO CAPITAO | AV DR. JOSE DO VALLE PEREIRA, 1475 | CENTRO |
| CATANDUVA | NOVAIS | IZABEL LERRO ORTENBLAD | RUA ANTONIO SANCHES, 522 | CENTRO |
| CATANDUVA | CATANDUVA | JARDIM IMPERIAL | RUA JACANA, 155 | JARDIM IMPERIAL |
| CATANDUVA | PALMARES PAULISTA | JOAO GOMIERI SOBRINHO | RUA AURORA, 70 | CENTRO |
| CATANDUVA | CATANDUVA | JOAQUIM ALVES FIGUEIREDO | R NIPOA, 100 | S FRANCISCO |
| CATANDUVA | SANTA ADELIA | LUIZ DUMONT DR | AV DR LUIZ DUMONT, 380 | CENTRO |
| CATANDUVA | NOVO HORIZONTE | MARIO FLORENCE PROF | AV DA SAUDADE, 45 | CENTRO |
| CATANDUVA | CATANDUVA | NESTOR SAMPAIO BITTENCOURT DR | R GETULINA, 339 | PRQ IRACEMA |
| CATANDUVA | CATANDUVA | NICOLA MASTROCOLA | R ESPIRITO SANTO, 697 | HIGIENOPOLIS |
| CATANDUVA | CATANDUVA | PAULO DE LIMA CORREA | R TREZE DE MAIO, 761 | CENTRO |
| CATANDUVA | NOVO HORIZONTE | PEDRO TEIXEIRA DE QUEIROZ | RUA GUARANTA, 679 | STA CLARA |
| CATANDUVA | ITAJOBI | RUTH DALVA FERRAZ FARAO PROFA | RUA CUSTODIO RIBEIRO, 250 | VILA TIBERIO |
| CATANDUVA | EMBAUBA | SATURNINO ANTONIO ROSA | AV SAO SEBASTIAO, 157 | CENTRO |
| CATANDUVA | NOVO HORIZONTE | SHIRLEY CAMARGO VON ZUBEN PROFA | ESPLANADA VALENTIM GENTIL, 378 | VILA PATTI |
| CATANDUVA | CATANDUVA | VITORINO PEREIRA PROF | R ALAGOAS, 1675 | VL PAULISTA |
| CENTRO | SAO PAULO | AFRANIO PEIXOTO | R MARIA CANDIDA, 1936 | VL GUILHERME |
| CENTRO | SAO PAULO | ALARICO SILVEIRA DR | R CONSELHEIRO BROTERO, 100 | B FUNDA |
| CENTRO | SAO PAULO | ANCHIETA PADRE | R VISCONDE ABAETE, DE, 154 | BRAS |
| CENTRO | SAO PAULO | ANESIA SINCORA PROFA | R JOSE BERNARDO PINTO, 758 | VL GUILHERME |
| CENTRO | SAO PAULO | ANGELINA MADUREIRA PROFA | R VICENTE FERREIRA LEITE, 489 | VL SIQUEIRA |
| CENTRO | SAO PAULO | ANTOINE DE SAINT EXUPERY | R ANTONIO RIBEIRO DE MORAES, 184 | VL CARBONE |
| CENTRO | SAO PAULO | ANTONIO FIRMINO DE PROENCA PROF | R MOOCA, DA, 363 | MOOCA |
| CENTRO | SAO PAULO | ANTONIO LISBOA PROF | R PROFESSOR FABIO FANUCCHI, 425 | JD S PAULO |
| CENTRO | SAO PAULO | ANTONIO PRADO CONSELHEIRO | R VITORINO CARMILO, 621 | B FUNDA |
| CENTRO | SAO PAULO | ANTONIO VIEIRA PADRE | AV CRUZEIRO DO SUL, 3301 | SANTANA |
| CENTRO | SAO PAULO | ARTHUR GUIMARAES | R JAGUARIBE, 354 | VL BUARQUE |
| CENTRO | SAO PAULO | ARY BARROSO | R SANTA EUDOXIA, 630 | PRQ PERUCHE |
| CENTRO | SAO PAULO | AUGUSTO MEIRELLES REIS FILHO PROF | R PADRE JOAO GUALBERTO, 311 | IMIRIM |
| CENTRO | SAO PAULO | BENEDITO TOLOSA PROF | PC DIRCEU DE LIMA, 617 | C VERDE |
| CENTRO | SAO PAULO | BUENOS AIRES | R DOUTOR OLAVO EGIDIO, 1008 | SANTANA |
| CENTRO | SAO PAULO | CAETANO DE CAMPOS (CONSOLACAO) | R JOAO GUIMARAES ROSA, 111 | CONSOLACAO |
| CENTRO | SAO PAULO | CANUTO DO VAL | AV DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 526 | B RETIRO |
| CENTRO | SAO PAULO | CASIMIRO DE ABREU | RUA CORONEL JORDAO, 144 | VILA PAIVA |
| CENTRO | SAO PAULO | COLOMBO DE ALMEIDA PROF | R GRACIANO ALTIERI, 114 | C V ALTA |
| CENTRO | SAO PAULO | DAILY RESENDE FRANCA PROF | R MARIA CURUPAITI, 706 | VL ESTER (Z NORTE) |
| CENTRO | SAO PAULO | DEODORO MARECHAL | R ITALIANOS, DOS, 405 | B RETIRO |
| CENTRO | SAO PAULO | DULCE FERREIRA BOARIN PROFA | R DOUTOR FLEURY SILVEIRA, 295 | VL S MARIA |
| CENTRO | SAO PAULO | EDUARDO PRADO | R ALMIRANTE BARROSO, 225 | BRAS |
| CENTRO | SAO PAULO | EXPEDICIONARIO BRASILEIRO | RUA ALTINOPOLIS, 501 | AGUA FRIA |
| CENTRO | SAO PAULO | FARIA LIMA BRIGADEIRO | R CAJAIBA, 420 | PERDIZES |
| CENTRO | SAO PAULO | FIDELINO FIGUEIREDO PROF | R IMACULADA CONCEICAO, 71 | VL BUARQUE |
| CENTRO | SAO PAULO | FRONTINO GUIMARAES | R PAULO GONCALVES, 55 | SANTANA |
| CENTRO | SAO PAULO | GIANFRANCESCO S B M GUARNIERI | R ITAPIRA, 183 | MOOCA |
| CENTRO | SAO PAULO | GONCALVES DIAS | R NILO LUIS MAZZEI, S/N | VL I MAZZEI |
| CENTRO | SAO PAULO | HOMEM DE MELLO BARAO | RUA ALFREDO PUJOL, 1555 | SANTANA |
| CENTRO | SAO PAULO | JOAO KOPKE | AL CLEVELAND, 331 | CPOS ELISEOS |
| CENTRO | SAO PAULO | JOAQUIM LEME DO PRADO PROF | AV IMIRIM, 2113 | IMIRIM |
| CENTRO | SAO PAULO | JOAQUIM NABUCO | R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA, 355 | VL CELESTE |
| CENTRO | SAO PAULO | JOSE CANDIDO DE SOUZA | R DIANA, 1070 | VL POMPEIA |
| CENTRO | SAO PAULO | JOSE CARLOS DIAS PROF | R VICHY, 488 | VL BARUEL |
| CENTRO | SAO PAULO | LUIZ GONZAGA RIGHINI PROF | AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 900 | LIMAO |
| CENTRO | SAO PAULO | MANUEL DA NOBREGA PADRE | R SANTA PRISCA, 122 | JD LARANJEIRAS |
| CENTRO | SAO PAULO | MARIA AUGUSTA SARAIVA DRA | R MAJOR DIOGO, 200 | B VISTA |
| CENTRO | SAO PAULO | MARINA CINTRA PROFA | R CONSOLACAO, DA, 1289 | CONSOLACAO |
| CENTRO | SAO PAULO | MARIO TEIXEIRA MARIANO PROF | R DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA, 94 | JD PRIMAVERA |
| CENTRO | SAO PAULO | MATILDE MACEDO SOARES | R JOSE SORIANO DE SOUSA, 30 | C V ALTA |
| CENTRO | SAO PAULO | MAURO DE OLIVEIRA PROF | R PEDRO SOARES DE ALMEIDA, 134 | VL A BRASILEIRA |
| CENTRO | SAO PAULO | MISS BROWNE | R PADRE CHICO, 102 | PERDIZES |
| CENTRO | SAO PAULO | NARBAL FONTES PROF | AVENIDA CONCEICAO, 806 | CARANDIRU |
| CENTRO | SAO PAULO | OCTAVIO MENDES DR | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3422 | SANTANA |
| CENTRO | SAO PAULO | ORESTES GUIMARAES | R CANINDE, 153 | CANINDE |
| CENTRO | SAO PAULO | ORLANDO HORACIO VITA PROF | R DIOGO CABRERA, 424 | IMIRIM |
| CENTRO | SAO PAULO | PAULO LUIG FREI | AV CARLOS DE CAMPOS, 841 | PARI |
| CENTRO | SAO PAULO | PAULO MACHADO DE CARVALHO | R AGUIAR DE BARROS, 160 | B VISTA |
| CENTRO | SAO PAULO | PAULO SETUBAL | AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1980 | LIMAO |
| CENTRO | SAO PAULO | PEDRO COSTA DEPUTADO | R NILO LUIZ MAZZEI, 378 | VL I MAZZEI |
| CENTRO | SAO PAULO | PEDRO II | R MARTA, 33 | B FUNDA |
| CENTRO | SAO PAULO | PEDRO MONTEIRO DO AMARAL CAP | R NURSIA, 412 | JD S BENTO |
| CENTRO | SAO PAULO | PRUDENTE DE MORAES | AV TIRADENTES, 273 | LUZ |
| CENTRO | SAO PAULO | REPUBLICA DA BOLIVIA | R OUTEIRO DA CRUZ, 571 | JD S PAULO |
| CENTRO | SAO PAULO | ROMAO PUIGARI | AV RANGEL PESTANA, 1482 | BRAS |
| CENTRO | SAO PAULO | ROMULO PERO PROF | R COPACABANA, 243 | C MENINO |
| CENTRO | SAO PAULO | SAO PAULO | R FIGUEIRA, DA, 500 | BRAS |
| CENTRO | SAO PAULO | TARCISIO ALVARES LOBO | R DONA ESTELA BORGES MORATO, 500 | VL SIQUEIRA (Z NORTE) |
| CENTRO | SAO PAULO | TAUNAY VISCONDE DE | AV PROFESSOR CELESTINO BOURROUL, 304 | LIMAO |
| CENTRO | SAO PAULO | TOLEDO BARBOSA | R MARIA CANDIDA, 293 | VL GUILHERME |
| CENTRO | SAO PAULO | ZULEIKA DE BARROS MARTINS FERREIRA PROFA | R PADRE CHICO, 420 | POMPEIA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ADALGIZA SEGURADO DA SILVEIRA PROFA | AV PROFESSOR GIOIA MARTINS, 686 | JD MTE KEMEL |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ADOLFINO DE ARRUDA CASTANHO PROF | R PROFESSORA ANA MARIA LELIS DA SILVA, 252 | R PEQUENO |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ADOLFO GORDO SENADOR | R DOM ARMANDO LOMBARDI, 223 | VL PROGREDIOR |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ADOLFO TRIPOLI PROF | R LOURENCO DE AZEVEDO, 149 | VL MORSE |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ALBERTO LEVY PROF | AV INDIANOPOLIS, 1570 | PLANALTO PAULISTA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ALBERTO TORRES | AV DOUTOR VITAL BRASIL, 1260 | BUTANTA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ALCIDES DA COSTA VIDIGAL | R GEREMIA LUNARDELLI, 370 | JD P PERI |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ALEXANDRE VON HUMBOLDT | AV RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 1201 | VL ANASTACIO |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ALFREDO BRESSER | R SUMIDOURO, 66 | PINHEIROS |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ALFREDO PAULINO | R CAATIVA, 15 | AT LAPA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ALMEIDA JUNIOR PROF | AV ENGENHEIRO HEITOR ANTONIO EIRAS GARCIA, 1874 | JD MARIA LUIZA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ANA ROSA DE ARAUJO DONA | R EDEN, 100 | VL INAH |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ANDRONICO DE MELLO PROF | R THEO DUTRA, 33 | JD COLOMBO |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ANHANGUERA | R ANTONIO RAPOSO, 87 | LAPA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ANTONIO ALVES CRUZ PROF | R ALVES GUIMARAES, 1511 | PINHEIROS |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ARCHITICLINO SANTOS PROF | R MAESTRO ITALO IZZO, 110 | PRQ CONTINENTAL |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ARISTIDES DE CASTRO | R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JUNIOR, 306 | I BIBI |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | AUGUSTO DO AMARAL DEPUTADO | R EULO MARONI, 244 | VL LAGEADO |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | BARROSO ALMIRANTE | AV JABAQUARA, 2875 | JABAQUARA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | BRASILIO MACHADO | R MORAS, DOS, 630 | VL MADALENA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | CARLOS MAXIMILIANO PEREIRA DOS SANTOS | R JERICO, 256 | VILA MADALENA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | CECILIANO JOSE ENNES PROF | R SALVADOR CARDOSO, 219 | I BIBI |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | CESAR MARTINEZ | AL IRAE, 155 | INDIANOPOLIS |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | CLORINDA DANTI PROFA | AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 2700 | VL LAGEADO |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | COSTA MANSO MINISTRO | R JOAO CACHOEIRA, 960 | ITAIM BIBI |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | DANIEL PAULO VERANO PONTES PROF | AV JOSE JOAQUIM SEABRA, 1187 | RIO PEQUENO |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | EDMUNDO DE CARVALHO DR | R TIBERIO, 145 | A BRANCA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | EMILIANO AUGUSTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE E MELO | AV DIOGENES RIBEIRO DE LIMA, 2001 | AT PINHEIROS |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | EMYGIDIO DE BARROS PROF | AV NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, 292 | VL BUTANTA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ENNIO VOSS PROF | AV PORTUGAL, 1220 | B PAULISTA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ERICO DE ABREU SODRE | R PROFESSORA LUDOVINA CREDIDIO PEIXOTO, 98 | CHACARA INGLESA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | FERNAO DIAS PAES | AV PEDROSO DE MORAIS, 420 | PINHEIROS |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | FLAVIA VIZIBELI PIRRO PROFA | RUA PADRE ABREU E LIMA, 107 | PARQUE JABAQUARA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | GODOFREDO FURTADO | R JOAO MOURA, 727 | JD. AMERICA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | GUILHERME KUHLMANN | LRG LAPA, DA, 124 | L BAIXO |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | GUIOMAR ROCHA RINALDI PROFA | R DOM FRANCISCO CARDOSO AYRES, 285 | JD CAMBARA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | HELENA LEMMI PROFA | R JUA, 246 | SAUDE |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | HENRIQUE DUMONT VILLARES | AV PRESIDENTE ALTINO, 1131 | JAGUARE |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | JACYRA MOYA MARTINS CARVALHO PROFA | R ALMIRANTE ARISTIDES GUILHEM, 38 | JD JUSSARA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | JOAO CRUZ COSTA PROF | AV JOSE MARIA DA SILVA, S/N | JAGUARE |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | JOAO XXIII | AV VATICANO, 245 | JD JOAO XXIII |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | JOSE AMERICO DE ALMEIDA DR | RUA RAMON BAYEU, 21 | VILA NOVA ALBA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | JOSE MONTEIRO BOANOVA PROF | RUA DALTON, 10 | ALTO DA LAPA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | KEIZO ISHIHARA | RUA MARIO GESSULO, 60 | I PREVIDENCIA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | KYRILLOS DR | R ANTONIO ADIB CHAMMAS, 124 | I PREVIDENCIA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | LOURENCO FILHO PROF | AL TACAUNAS, DOS, 181 | P PAULISTA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | LOURIVAL GOMES MACHADO PROF | EST SANTO AMARO, DE, 55 | JD EDUCANDARIO |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | LUDOVINA CREDIDIO PEIXOTO | R JESUINO ARRUDA, 205 | I BIBI |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | LUIS ELIAS ATTIE | AVENIDA ENGENHEIRO HEITOR ANTONIO EIRAS GARCIA, 6821 | JARDIM ESMERALDA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | LUIZ CINTRA DO PRADO PROF | R ARTUR FERREIRA DE ABREU, 321 | JD. GUARAU |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | LYGIA DE AZEVEDO SOUZA E SA PROFA | R DOUTOR MAURICIO DE LACERDA, 322 | VILA MONTE ALEGRE |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | MANUEL CIRIDIAO BUARQUE PROF | R CERRO CORA, 770 | VL. IPOJUCA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | MARIA EUGENIA MARTINS PROFA | R ALARICO FRANCO CAIUBI, 719 | JAGUARE |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | MARIA LUISA MONTEIRO DA CUNHA BIBLIOTECARIA | R INACIO MANUEL ALVARES, 697 | JARDIM ESTER |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | MARIA RIBEIRO GUIMARAES BUENO PROFA | R VUTURUNA, 190 | VL BOSQUE |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | MARINA CERQUEIRA CESAR PROFA | R ACURUA, 241 | VL ARGENTINA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | MARIO DE ANDRADE | R JOAQUIM NABUCO, 570 | BROOKLIN PAULISTA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | MARTIM FRANCISCO | RUA DOMINGOS FERNANDES, 583 | VILA NOVA CONCEICAO |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | NAPOLEAO DE CARVALHO FREIRE PROF | RUA IRAUNA, 815 | JD. NOVO MUNDO |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ODAIR MARTINIANO DA SILVA - MANDELA | RUA CACHOEIRA VIDA NOVA, 378 | CJ. P. RAPOSO TAVARES |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | OSWALDO ARANHA | AV PORTUGAL, 859 | BROOKLIN PAULISTA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | OSWALDO WALDER PROF | R SARA NEWTON, 256 | JD B VISTA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | PAULO ROSSI PROF | R BOGARIS, DOS, 200 | MIRANDOPOLIS |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | PEDRO FONSECA PROF | R RUBENS GRISOLIA, 65 | JD MTE KEMEL |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | PEREIRA BARRETO | R NOSSA SENHORA LAPA, DA, 615 | LAPA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | RAUL CORTEZ RAUL CRISTIANO MACHADO CORTEZ | R FAUSTOLO, S/N | A BRANCA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | REINALDO RIBEIRO DA SILVA DR | AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10935 | VL ANASTACIO |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | REYNALDO PORCHAT PROF | R ALIADOS, DOS, 540 | AT LAPA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | ROMEU DE MORAES | R TONELERO, 407 | VL IPOJUCA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | RUI BLOEM | R BOGARIS, DOS, 244 | MIRANDOPOLIS |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | SAMUEL KLABIN | R BORIS ALEXANDRE, 189 | VL DALVA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | SOLON BORGES DOS REIS | AV JOSE JOAQUIM SEABRA, 1187 | JD IVANA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | THOMAZIA MONTORO | R DOUTOR ADOLFO MELO JUNIOR, 156 | FERREIRA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | VICTOR OLIVA PROF | R ALVILANDIA, 409 | VL IDA |
| CENTRO OESTE | SAO PAULO | VIRGILIA RODRIGUES ALVES DE CARVALHO PINTO | R DOMINGOS BARBIERI, 350 | JARDIM PREVIDENCIA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | ADELINA ISSA ASHCAR | R ALEXANDRINO DA SILVEIRA BUENO, SN | CAMBUCI |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | ALEXANDRE DE GUSMAO | R CISPLATINA, 298 | IPIRANGA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | ALVARO DE SOUZA LIMA DR | R MEMORIAL DE AIRES, 478 | JD S SAVERIO |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | AMERICO DE MOURA PROF | R MENDONCA CORTE REAL, SN | JD AVELINO |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | ANDRE DREYFUS PROF | R PEDRO DE GODOI, 170 | VILA ZELINA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | ANNITA ATALLA PROFA | R LOURENCO CAETANO DA SILVA, 18 | JD AVELINO |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | ANTONIO ALCANTARA MACHADO | R AMERICO RIBEIRO, 97 | VL GUMERCINDO |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | ANTONIO CASTELAR DE FRANCESCHI | R DOM PERO SARDINHA, 115 | VL GUMERCINDO |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | ARCY MAJOR | RUA DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA, 451 | VL MARIANA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | ARMANDO ARAUJO | R JUVENAL PARADA, 264 | MOOCA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | ARTUR SABOIA | R TAQUARICHIM, 22 | VL VERA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | ASTROGILDO SILVA PROF | AV PATENTE, 615 | JD PATENTE |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | ATALIBA DE OLIVEIRA PROF | R SAO SILVESTRE, 400 | S J CLIMACO |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | BRASILIO MACHADO | R AFONSO CELSO, 311 | VL MARIANA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | BRISABELLA ALMEIDA NOBRE PROFA | R SANTA GENOVEVA, 47 | VL CALIFORNIA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | CAETANO DE CAMPOS | R PIRES DA MOTA, 99 | ACLIMACAO |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | CALIXTO DE SOUZA ARANHA PROF | R SIMAO LOPES, 925 | VL MORAES |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | CARLOS PASQUALE PROF | R MARQUES DE LAGES, 219 | VL MORAES |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | CAROLINA AUGUSTA DA COSTA GALVAO PROFA | R MARIA DAFFRE, 406 | QTA PAINEIRA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | DEMOSTHENES MARQUES PROF | R ALENCAR ARARIPE, 611 | SACOMA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | EURYDICE ZERBINI PROFA | RUA EPIACABA, 547 | VL ARAPUA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | FABIANO LOZANO MAESTRO | R HUMBERTO I, 633 | VL MARIANA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | FLORIANO MARECHAL | R DONA JULIA, 37 | VL MARIANA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | FRANCISCO BORGES VIEIRA DR | R PARATINQUARA, 67 | VL ALPINA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | FRANCISCO DE ASSIS REYS | R BOM PASTOR, 1560 | IPIRANGA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | GOMES CARDIM PROF | AV LACERDA FRANCO, 1641 | CAMBUCI |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | GUALTER DA SILVA PROF | R ANATOLE FRANCE, 76 | VL M VELHO |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | HENRIQUE DE SOUZA FILHO-HENFIL | RUA GASTAO FORMENTI, 70 | VL STA TERESA ( ZONA SUL ) |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | INSTITUTO CRISTOVAO COLOMBO CLASSES PROVISORIAS DO | R DOUTOR MARIO VICENTE, 1108 | VL D PEDRO I |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | ISABEL PRINCESA | R IBIRAREMA, 341 | BSQ SAUDE |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | ITAUNA VISCONDE DE | R SILVA BUENO, 1412 | IPIRANGA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | JACQUES MARITAIN | R LARANJAL, 36 | VILA MARTE |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | JARDIM SANTA CRUZ | RUA AMADEU GIUSTI, 52 | JARDIM SANTA CRUZ |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | JOAO FIRMINO DE CAMPOS | R VISCONDE DE ALCANTARA, 350 | VL ALPINA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | JOAQUIM DO MARCO PROF | R ORFANATO, DO, 883 | VL PRUDENTE |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | JOSE ESCOBAR PROF | R GREENFELD, 130 | IPIRANGA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | JOSE HEITOR CARUSI PROF | RUA COMENDADOR ROBERTO UGOLINI, 300 | PARQUE DA MOOCA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | JOSE MARIA WHITAKER DR | RUA PADRE ARNALDO DANTE, 250 | JD SANTA CRUZ (ZONA SUL ) |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | JOSE VICENTE DE AZEVEDO CONDE | RUA GUARAREMA, 365 | BOSQUE DA SAUDE |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | JULIA COLLACO FRANCA PROFA | AVENIDA PADRE ARLINDO VIEIRA, 3443 | JARDIM VERGUEIRO (SACOMA) |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | JULIA MACEDO PANTOJA PROFA | RUA ASSUPA, 200 | VILA PRUDENTE |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | JULIO DE MESQUITA FILHO | R AGOSTINHO GOMES, 601 | IPIRANGA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | JULIO RIBEIRO | R DOUTOR NESTOR ALBERTO DE MACEDO, 117 | VILA MORAES |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | LASAR SEGALL | R DOUTOR THIRSO MARTINS, 211 | VL MARIANA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | MANUELA LACERDA VERGUEIRO | R TAMUATA, 176 | S J CLIMACO |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | MARIA JOSE | R TREZE DE MAIO, 267 | B VISTA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | MARIA ODILA GUIMARAES BUENO PROFA | R AMERICO SAMARONE, 350 | VL M VELHO |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | MARIO CASASSANTA PROF | R PARAMU, 693 | VILA ALPINA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | MARTHA FIGUEIRA NETTO DA SILVA PROFA | R ABEYLARD QUEIROS, 195 | VL A FUNDA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | MELVIN JONES | R LEANDRO DE SOUZA, 65 | S JOAO CLIMACO |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | MILDRE ALVARES BIAGGI PROFA | R MONT'ALVERNE, 91 | VL S JOSE |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | MMDC | R CUIABA, 667 | AT MOOCA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | MURTINHO NOBRE DR | R OUVIDOR PORTUGAL, 789 | VL MONUMENTO |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | NOSSA SENHORA APARECIDA | R ALVARO FRAGOSO, 734 | VILA CARIOCA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | ODON CAVALCANTI PROF | R BAMBORE, 546 | VILA NAIR |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | OLGA BENATTI PROFA | R IBITIRAMA, 1412 | VILA BELA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | OSCAR THOMPSON | AV LINS DE VASCONCELOS, 600 | CAMBUCI |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | OSWALDO CRUZ | R MOOCA, DA, 2183 | MOOCA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | OSWALDO GUERNER GONZALEZ PROF | R CARUSO, 314 | VL ALPINA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | PANDIA CALOGERAS | AV PAES DE BARROS, 1025 | MOOCA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | PEDRO VOSS PROF | R JOSE DE MAGALHAES, 477 | VL CLEMENTINO |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | RAUL CARDOSO DE ALMEIDA PROF | R NOSSA SENHORA DAS MERCES, 1000 | VL MERCES |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | RAUL FONSECA | AV INHAIBA, 92 | SAUDE |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | RAUL HUMAITA VILLA NOVA CEL | R MAESTRO JOAO BATISTA JULIAO, S/N | VILA FIRMIANO PINTO |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | REPUBLICA DO PARAGUAY | R CARLOS MULLER, 21 | VL SAO MAURICIO |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | RODRIGUES ALVES | AV PAULISTA, 227 | PARAISO |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | ROLDAO LOPES DE BARROS PROF | R COLONIA DA GLORIA, 580 | JARDIM DA GLORIA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | ROOSEVELT PRESIDENTE | R SAO JOAQUIM, 320 | LIBERDADE |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | RUBENS DO AMARAL DEPUTADO | R FILIPE CARDOSO, 554 | JD SAUDE |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | SEMINARIO NOSSA SENHORA DA GLORIA | R MOREIRA DE GODOI, 399 | IPIRANGA |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | TANCREDO NEVES PRESIDENTE | AV MARGINAL ,COM RUA BARBINOS, S/N | JD PATENTE |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | TEOTONIO ALVES PEREIRA | R ARCIPRESTE EZEQUIAS, 734 | VL S JOSE |
| CENTRO SUL | SAO PAULO | VALENTIM GENTIL | R FRANCISCO HURTADO, 303 | A FUNDA |
| DIADEMA | DIADEMA | ADONIAS FILHO | RUA CASSIO, 144 | JARDIM RUYCE |
| DIADEMA | DIADEMA | ALDEMIR DE SOUZA CASTRO PROF | AV DONA RUICE FERRAZ ALVIM, 3431 | JD RUYCE |
| DIADEMA | DIADEMA | AMADEU ODORICO DE SOUZA | AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 1139 | SITIO MATO DENTRO |
| DIADEMA | DIADEMA | ANA CONSUELO GARCIA PERES MURAD PROFA | R SIDNEY, 91 | JD NACOES |
| DIADEMA | DIADEMA | ANA MARIA POPPOVIC | R SERRA DA MANTIQUEIRA, 560 | PRQ REID |
| DIADEMA | DIADEMA | ANCHIETA PADRE | R PEDRO JOSE DE REZENDE, 300 | JD PADRE ANCHIETA |
| DIADEMA | DIADEMA | ANECONDES ALVES FERREIRA | AV ELDORADO, 252 | JD RUYCE |
| DIADEMA | DIADEMA | ANTONIETA BORGES ALVES PROFA | AV DOM PEDRO I, 365 | VL CONCEICAO |
| DIADEMA | DIADEMA | ANTONIO BRANCO RODRIGUES JUNIOR PROF | R BOCAIUVA, 44 | VL S RITA |
| DIADEMA | DIADEMA | APARECIDA DONIZETE DE PAULA PROFA | R SAO LUCAS, 99 | JD PITANGUEIRAS |
| DIADEMA | DIADEMA | ARLINDO BETIO | R VITOR BRECHERET, 31 | JD C GRANDE |
| DIADEMA | DIADEMA | ATAEL FERNANDO COSTA REVERENDO | R PESSEGUEIROS, DOS, 768 | JD ABC |
| DIADEMA | DIADEMA | ATILA FERREIRA VAZ DR | R BADEJO, 70 | JD ELDORADO |
| DIADEMA | DIADEMA | AUGUSTO DE OLIVEIRA JORDAO PROF | R COMENDADOR JOSE SILVA ARAUJO, 18 | JD MARAVILHA |
| DIADEMA | DIADEMA | CLAUDIO ABRAMO | R BAEPENDY, 285 | JD M TEREZA |
| DIADEMA | DIADEMA | DELCIO DE SOUZA CUNHA PROF | R BELIZE, 85 | JD IRAN |
| DIADEMA | DIADEMA | DIADEMA | RUA ANTONIO DOLL DE MORAIS, 76 | JD GABRIEL CORREIA |
| DIADEMA | DIADEMA | ECA DE QUEIROZ | R ANTONIO SANCHES MORENO, 140 | JD RECANTO |
| DIADEMA | DIADEMA | ERASMO BATISTA SILVA DE ALMEIDA | R JOSE CLEMENTE PEREIRA, 21 | JD MAMBAE |
| DIADEMA | DIADEMA | EVANDRO CAIAFA ESQUIVEL PROF | R BERNARDO LOBO, 150 | VL NOGUEIRA |
| DIADEMA | DIADEMA | FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL | R ORENSE, 790 | JD MARIA LEONOR |
| DIADEMA | DIADEMA | FILINTO MULLER SENADOR | R SAFIRA, 33 | JD DONINI |
| DIADEMA | DIADEMA | FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO MINISTRO | R PAU DO CAFE, 1552 | JD PROMISSAO |
| DIADEMA | DIADEMA | FREITAS NOBRE DEPUTADO | R GASPAR DE LEMOS, 405 | VL LIDIA |
| DIADEMA | DIADEMA | GREGORIO BEZERRA DEPUTADO | AV AFRANIO PEIXOTO, 281 | VILA PAULINA |
| DIADEMA | DIADEMA | GREGORIO WESTRUPP PADRE | R SIDNEY, 80 | JD NACOES |
| DIADEMA | DIADEMA | HOMERO SILVA | R NOVE DE JULHO, 335 | JD CANHEMA |
| DIADEMA | DIADEMA | JARDIM ANA SOFIA | R HUMBERTO MAROELLI DE MENDONCA, 95 | JD ANA SOFIA |
| DIADEMA | DIADEMA | JARDIM ARCO IRIS | R AFONSO PENA, 450 | JD ALVORADA |
| DIADEMA | DIADEMA | JOAO CARLOS GOMES CARDIM PROF | AV CASA GRANDE, 151 | JD RUYCE |
| DIADEMA | DIADEMA | JOAO DE MELO MACEDO | AVENIDA AMARO CAVALCANTI ALBUQUERQUE, 195 | VILA MARQUES |
| DIADEMA | DIADEMA | JOAO RAMALHO | AL SAUDADE, DA, 30 | JD ELISA |
| DIADEMA | DIADEMA | JORGE FERREIRA | R LEON TROTSKY, 45 | SERRARIA |
| DIADEMA | DIADEMA | JOSE ARTIGAS GENERAL | R GETULIO VARGAS, 121 | JD MARILENE |
| DIADEMA | DIADEMA | JOSE FERNANDO ABBUD PROF | RUA AFONSO MONTEIRO DA CRUZ, 261 | SERRARIA |
| DIADEMA | DIADEMA | JOSE IAMAMOTO SOLDADO | RUA STRAUSS, 697 | JARDIM ARCO-IRIS |
| DIADEMA | DIADEMA | JOSE MARCATO | RUA VISCONDE DE ITABORAI, S/N | JARDIM REY |
| DIADEMA | DIADEMA | JOSE MARTINS DA SILVA DR | RUA GUATAMBUS, 69 | ELDORADO SAPOPEMA |
| DIADEMA | DIADEMA | JOSE MAURO DE VASCONCELOS | RUA DO TANQUE, 640 | PARQUE REAL |
| DIADEMA | DIADEMA | JOSE PIAULINO | RUA MOSCOU, 15 | VILA MULFORD |
| DIADEMA | DIADEMA | LIVIO MARCOS GUERCIA PROF | R BAEPENDY, 779 | JD M TEREZA |
| DIADEMA | DIADEMA | LYDES RACHEL GUTIERRES PROFA | R PARAOPEBA, 354 | JD. PAINEIRAS |
| DIADEMA | DIADEMA | MARIA CAROLINA CASINI CARDIM PROFA | R PURUS, 643 | JD PAINEIRAS |
| DIADEMA | DIADEMA | MARIE NADER CALFAT PROFA | R OLMEIRO, 241 | JD AMALIA |
| DIADEMA | DIADEMA | MARIO SANTALUCIA DR | AVENIDA DONA RUICE FERRAZ ALVIM, 2050 | JARDIM RUYCE |
| DIADEMA | DIADEMA | MERCIA ARTIMOS MARON PROFA | R SANTA MARIA, 86 | JD S RITA |
| DIADEMA | DIADEMA | MIGUEL REALE PROF | R ACUCENA, 385 | JD SAPOPEMA |
| DIADEMA | DIADEMA | NICEIA ALBARELLO FERRARI PROFA | R SAO JOAO, 200 | JD REMANSO |
| DIADEMA | DIADEMA | OLGA FONSECA PROFA | R NATAL, 216 | JARDIM DO PARQUE |
| DIADEMA | DIADEMA | ORIGENES LESSA | R PADRE ANTONIO TOMAZ, 85 | JD S ELIZABETH |
| DIADEMA | DIADEMA | OSVALDO GIACOIA DR | R PRINCESA ISABEL, 168 | VL ALICE |
| DIADEMA | DIADEMA | OSWALDO LACERDA GOMES CARDIM PROF | R AMEIXEIRAS, DAS, 690 | JD ABC |
| DIADEMA | DIADEMA | PEDRO MADOGLIO PROF | AV ANTONIO SYLVIO CUNHA BUENO, 1192 | JD INAMAR |
| DIADEMA | DIADEMA | RAUL SADDI | AV SENADOR VITORINO FREIRE, 721 | JD REY |
| DIADEMA | DIADEMA | REINALDO JOSE SANTANA INSPETOR (PIRO) | AV ANTONIO SYLVIO CUNHA BUENO, 1184 | JD INAMAR |
| DIADEMA | DIADEMA | RIOLANDO CANNO PROF | RUA TAPUIAS, 509 | VILA CONCEICAO |
| DIADEMA | DIADEMA | ROBERTO FRADE MONTE PROF | PC FRANCISCO VICENTE, 65/66 | JD MARILENE |
| DIADEMA | DIADEMA | RODRIGO SOARES JUNIOR JORNALISTA | R JOAO COELHO DE SOUZA, 296 | VL NOGUEIRA |
| DIADEMA | DIADEMA | SAGRADO CORACAO DE JESUS | AV FUNDIBEM, 670 | JD ALBA |
| DIADEMA | DIADEMA | SERGIO BUARQUE DE HOLANDA | RUA DEZENOVE DE NOVEMBRO, 21 | JARDIM SANTA DIRCE |
| DIADEMA | DIADEMA | SIMON BOLIVAR | R AIACA, 61 | ELDORADO |
| DIADEMA | DIADEMA | TRISTAO DE ATHAYDE | R VICENTE ADAMO ZARA, 67 | JD ROSINHA |
| DIADEMA | DIADEMA | VILA SANTA MARIA | R AFONSO MONTEIRO DA CRUZ, 1055 | VILA SANTA MARIA |
| DIADEMA | DIADEMA | VILA SOCIALISTA | RUA JOVERCINA PAULA DE OLIVEIRA, 210 | VILA SOCIALISTA |
| DIADEMA | DIADEMA | ZILDA GOMES DOS REIS DE ALMEIDA PROFA | R MARIA AMELIA, 100 | JD BELA VISTA |
| FERNANDOPOLIS | FERNANDOPOLIS | AFONSO CAFARO | AV AMERICO MESSIAS DOS SANTOS, 650 | ESPLANADA |
| FERNANDOPOLIS | FERNANDOPOLIS | ANTONIO TANURI PROF | RUA TIRADENTES, 522 | JD.DO TREVO |
| FERNANDOPOLIS | FERNANDOPOLIS | ARMELINDO FERRARI | AVENIDA DOS MININEL, 447 | COESTER |
| FERNANDOPOLIS | FERNANDOPOLIS | CARLOS BAROZZI | AV CARLOS BAROZZI, 607 | BRASILANDIA |
| FERNANDOPOLIS | INDIAPORA | DATHAN CERVO PROF | RUA FAUSTINO M. GONCALVES, 1460 | CENTRO |
| FERNANDOPOLIS | MERIDIANO | DONATO MARCELO BALBO | RUA JOAO CAINELLI, 2241 | CENTRO |
| FERNANDOPOLIS | FERNANDOPOLIS | FERNANDO BARBOSA LIMA | AV. DOS BICUDOS, 420 | JD ARAGUAIA |
| FERNANDOPOLIS | FERNANDOPOLIS | FRANCISCO ARNALDO DA SILVA CEL | AV MILTON TERRA VERDI, 732 | JARDIM AMERICA |
| FERNANDOPOLIS | MACEDONIA | HAROLDO GUIMARAES BASTOS ENG | RUA LUCI ERCILIA, 335 | CENTRO |
| FERNANDOPOLIS | PEDRANOPOLIS | HILDA BERTONCINI RODRIGUES PROFA | AVENIDA JOSE PAGNI, 423 | CENTRO |
| FERNANDOPOLIS | FERNANDOPOLIS | IVONETE AMARAL DA SILVA ROSA PROFA | AV PRES CASTELO BRANCO, 1081 | PQ S BERNARDO |
| FERNANDOPOLIS | TURMALINA | JERONYMO TRAZZI | RUA VICTORIO MIOTTO, 337 | CENTRO |
| FERNANDOPOLIS | SAO JOAO DE IRACEMA | JOANITA BIANCHI BONSEGNO CARVALHO PROFA | R SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS, 580 | CENTRO |
| FERNANDOPOLIS | FERNANDOPOLIS | JOAO GARCIA ANDREO | AV FCO ARNALDO DA SILVA, 668 | JD BELA VISTA |
| FERNANDOPOLIS | FERNANDOPOLIS | JOAQUIM ANTONIO PEREIRA | AV DOS ARNALDOS, 1342 | CENTRO |
| FERNANDOPOLIS | FERNANDOPOLIS | JOSE BELUCIO | RUA BENEDITA CRUZ, 777 | ALBINO MININELE |
| FERNANDOPOLIS | SAO JOAO DAS DUAS PONTES | JOSE BRANDINI | RUA DOS ESTUDANTES, S/N | CENTRO |
| FERNANDOPOLIS | POPULINA | LESBINO DE SOUZA ALKIMIN | RUA CEARA, 1033 | CENTRO |
| FERNANDOPOLIS | FERNANDOPOLIS | LIBERO DE ALMEIDA SILVARES | RUA AMAPA, 879 | JARDIM AMERICA |
| FERNANDOPOLIS | MAGDA | MANOEL DOS SANTOS | RUA VERGILIO NOSSA, 1271 | CENTRO |
| FERNANDOPOLIS | FERNANDOPOLIS | MARIA CONCEICAO APARECIDA BASSO PROFA | RUA DAS AMERICAS, 729 | BRASITANIA |
| FERNANDOPOLIS | GUARANI D OESTE | MARILENE DE LURDES LISBOA SINGH PROFA | R.ANTONIO VICENTE DE MELO, 863 | CENTRO |
| FERNANDOPOLIS | INDIAPORA | OTHAYDES LUIZ ARANTES | RUA FAUSTINO MOREIRA GONCALVES, 1273 | CENTRO |
| FERNANDOPOLIS | MIRA ESTRELA | PASCHOAL CASTREQUINI PREFEITO | RUA VALENTIM MINTO, 781 | CENTRO |
| FERNANDOPOLIS | MERIDIANO | PAULA ZANGRANDO PROFA | RUA JOAO SAVAZZI, 1697 | CENTRO |
| FERNANDOPOLIS | FERNANDOPOLIS | PEDRO MALAVAZZI | RUA REINALDO BERTOLINI, 300 | JD.VER.ANTONIO BRANDINI |
| FERNANDOPOLIS | OUROESTE | SANSARA SINGH FILHO PROF | RUA FERNAO DIAS PAES LEMES, 1315 | CENTRO |
| FERNANDOPOLIS | FERNANDOPOLIS | SATURNINO LEON ARROYO | RUA BAHIA, 265 | JD BELA VISTA |
| FERNANDOPOLIS | GENERAL SALGADO | SILVERIO DA CUNHA LACERDA | RUA BENEDITO DA CUNHA LACERDA, S/N | CENTRO |
| FERNANDOPOLIS | ESTRELA D OESTE | SILVIO MIOTTO | AV SAO PAULO, 1163 | CENTRO |
| FERNANDOPOLIS | GENERAL SALGADO | TONICO BARAO | AV DOMENICO RAO, 1521 | VILA MARIA |
| FERNANDOPOLIS | MAGDA | WALDOMIRO LOJUDICE | RUA JOS VEIRA DA COSTA, 381 | CENTRO |
| FRANCA | FRANCA | ADALGISA DE SAO JOSE GUALTIERI | R PADRE ALONSO FERREIRA CARVALHO, 2300 | PARQUE PROGRESSO |
| FRANCA | FRANCA | ADELINA PASQUINO CASSIS PROFA | R FRANCISCO PROCOPIO DE OLIVEIRA, 2860 | JD EDEN |
| FRANCA | FRANCA | AGOSTINHO DE LIMA VILHENA PROF | RUA LUIZ RODRIGUES PEREIRA, 5446 | JARDIM NOEMIA |
| FRANCA | FRANCA | AMALIA PIMENTEL PROFA | R VOLUNTARIO MARIO MAZINI, 1220 | JARDIM FRANCANO |
| FRANCA | FRANCA | ANA MARIA JUNQUEIRA PROFA | R LIBERDADE, 985 | VILA RAYCOS |
| FRANCA | FRANCA | ANGELO GOSUEN PROF | R FORTALEZA, S/N | JD BRASILANDIA |
| FRANCA | FRANCA | ANGELO SCARABUCCI | R ROSA DEL MONTE, 2941 | VL SCARABUCCI |
| FRANCA | FRANCA | ANTONIO FACHADA PROF | R URSULA POUSA ARAUJO TORRES, 740 | PRQ V LEPORACE I |
| FRANCA | PEDREGULHO | ARTUR BELEM JUNIOR | RUA ABIB NAUFIL SANTIAGO, 162 | CENTRO |
| FRANCA | FRANCA | BAIRRO RECANTO ELIMAR | RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, 1722 | RECANTO ELIMAR |
| FRANCA | FRANCA | BARAO DE FRANCA | R FRANCISCO MARCOLINO, 875 | VL S DUMONT |
| FRANCA | FRANCA | BENEDITO EUFRASIO MARCONDES VIEIRA PROF | R DOUTOR CLEMENTE SEGUNDO PINHO, 1440 | JARDIM SEMINARIO |
| FRANCA | FRANCA | CAETANO PETRAGLIA | R SANTOS PEREIRA, 654 | C NOVA |
| FRANCA | FRANCA | CARMEM MUNHOZ COELHO PROFA | R DOUTOR WASHINGTON LUIS, 1944 | JD BETANIA |
| FRANCA | FRANCA | CARMEM NOGUEIRA NICACIO PROFA | R CRUZ E SOUZA, 2511 | JD PAULISTA |
| FRANCA | FRANCA | CELSO TOLEDO PROF | R ANTONIO CONSTANTINO, 814 | JARDIM GUANABARA |
| FRANCA | PEDREGULHO | CESAR GARDINI PADRE | PCA FREI ALEXANDRE GONCALVES, 170 | BELA VISTA |
| FRANCA | FRANCA | DANTE GUEDINE FILHO PROF | R DIONIZIO FACIOLI, 1272 | VILA FRANCA |
| FRANCA | FRANCA | DAVID CARNEIRO EWBANK | R ALBERTO DE AZEVEDO, 1279 | VILA SANTOS DUMONT |
| FRANCA | FRANCA | EVARISTO FABRICIO PROF | R ALIPIO RESENDE DE ARAUJO, 1000 | JD AEROPORTO I |
| FRANCA | FRANCA | FRANCISCO MARTINS CORONEL | PC CORONEL ANTONIO JACINTHO, 1533 | CENTRO |
| FRANCA | FRANCA | HELENA CURY DE TACCA PROFA | RUA DOMINGOS JARDINI, 2321 | JARDIM TROPICAL II |
| FRANCA | FRANCA | HELIO PALERMO PROF | R ALFREDO CASALE, 1090 | JARDIM DERMINIO |
| FRANCA | ITIRAPUA | HENRIQUE LESPINASSE PROF | RUA CEL ANTONIO BELTRUDES, 4620 | CENTRO |
| FRANCA | RIFAINA | HENRIQUETA RIVERA MIRANDA PROFA | RUA CARLOS VEDOVATO, 430 | CENTRO |
| FRANCA | FRANCA | HOMERO ALVES | R VOLUNTARIOS DA FRANCA, 2127 | CENTRO |
| FRANCA | FRANCA | IOLANDA RIBEIRO NOVAIS PROFA | AV SAO VICENTE, 3400 | SANTA RITA |
| FRANCA | RESTINGA | ISAAC VILELA DE ANDRADE | RUA GERALDO VERISSIMO, 860 | CENTRO |
| FRANCA | FRANCA | ISRAEL NICEUS MOREIRA PROF | R LUIZ TARDIVO, 511 | JD S EFIGENIA |
| FRANCA | FRANCA | JERONIMO BARBOSA SANDOVAL | R DOUTOR MANOEL NICACIO, 425 | VL NICACIO |
| FRANCA | CRISTAIS PAULISTA | JOAO DE FARIA | AV ANTONIO PRADO, 3078 | CENTRO |
| FRANCA | FRANCA | JOAO MARCIANO DE ALMEIDA DR | R ESPIRITO SANTO, SN | VL APARECIDA |
| FRANCA | PATROCINIO PAULISTA | JORGE FALEIROS | RUA PIO AVELINO, 908 | CENTRO |
| FRANCA | FRANCA | JOSE CARLOS DONADELI PANICE PROF | R EDNA BERTONCINI COMPARINI, 200 | JD PANORAMA |
| FRANCA | FRANCA | JOSE DOS REIS MIRANDA FILHO PROF | RUA DELCIDES PRESOTTO, 1021 | VILA SANTA MARIA DO CARMO |
| FRANCA | FRANCA | JOSE PINHEIRO DE LACERDA CAPITAO | RUA PROFESSOR LAERTE BARBOSA CINTRA, 929 | RESIDENCIAL BALDASSARI |
| FRANCA | PEDREGULHO | JOSE RIBEIRO DE BARROS PROF | RUA ESTREITO, 540 | USINA ESTREITO |
| FRANCA | FRANCA | JOSE RICARDO PUCCI PROF | AVENIDA IVETE VARGAS, 1445 | JARDIM PINHEIROS I |
| FRANCA | PEDREGULHO | JOSE VICENTE MACHADO NETTO DR | R JOAO PEREIRA DE ALMEIDA, 311 | CENTRO |
| FRANCA | FRANCA | JOSEPHINA ZINNI ALMADA PROFA | RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 1091 | SAO JOAQUIM |
| FRANCA | FRANCA | JULIO CESAR D ELIA PROF | RUA MONSENHOR JOAQUIM CORREA LEANDRO, 2120 | JARDIM ALVORADA |
| FRANCA | FRANCA | LAURA DE MELLO FRANCO PROFA | R JOAO FRANCISCO MURZI, 5210 | JD REDENTOR |
| FRANCA | FRANCA | LINA PICCHIONI ROCHA PROFA | R CARLOS VERGANI, 2375 | JD D A PETRAGLIA |
| FRANCA | FRANCA | LIZETE PAULINO TEIXEIRA PROFA | R FREI AGOSTINHO DE JESUS, 450 | VL S TEREZINHA |
| FRANCA | FRANCA | LUCIA GISSI CERASO PROFA | R SERAFIM BORGES DO VAL, 5471 | JD NOEMIA |
| FRANCA | FRANCA | LUIZ PARIDE SINELLI PROF | RUA DOS GUARANIS, 1181 | JARDIM MARTINS |
| FRANCA | FRANCA | LYDIA ROCHA ALVES PROFA | R DENIZAR TREVIZANI, 2020 | JARDIM SANTA BARBARA |
| FRANCA | SAO JOSE DA BELA VISTA | MACIEL DE CASTRO JUNIOR | RUA 31 DE MARCO, S/N | CENTRO |
| FRANCA | PEDREGULHO | MARIA APARECIDA SALES MANREZA PROFA | RUA JOAQUIM RIOS MARTINS, S/N | STA LUZIA |
| FRANCA | FRANCA | MARIA CINTRA NUNES ROCHA PROFA DONA BRANCA | RUA ANA MARIA BONETI, 1461 | JARDIM CAMBUI |
| FRANCA | FRANCA | MARIA PIA SILVA CASTRO PROFA | R ANTONIO BRENTINI, 851 | PRQ HORTO |
| FRANCA | FRANCA | MARIO D ELIA | R COUTO MAGALHAES, 777 | JD CONSOLACAO |
| FRANCA | FRANCA | MICHEL HABER PROF | RUA JOAO FERREIRA DOS SANTOS, 561 | JD PAULISTANO II |
| FRANCA | FRANCA | NADEIDE DE LOURDE OLIVEIRA SCARABUCCI PROFA | R MANOEL FRANCISCO MELLO, 472 | JARDIM MARILIA |
| FRANCA | RIBEIRAO CORRENTE | NENE LOURENCO | FORTUNATO MESSIAS NUNES, S/N | MONTE ALEGRE |
| FRANCA | JERIQUARA | OLIVIO PEIXOTO PROF | RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 1 | CENTRO |
| FRANCA | FRANCA | ORLIK LUZ DR | AV COELHO NETTO, 201 | C PETROPOLIS |
| FRANCA | FRANCA | OTAVIO MARTINS DE SOUZA PROF | R BENEDITO MANIGLIA, 200 | VL C JULIO |
| FRANCA | FRANCA | PEDRO NUNES ROCHA PROF | R JOVIANO SOARES, 2650 | VL EUROPA |
| FRANCA | FRANCA | SERGIO LECA TEIXEIRA PROF | R LEANDRO FERNANDES MARTINS, 1879 | JD AEROPORTO III |
| FRANCA | FRANCA | SUDARIO FERREIRA | R CLOVIS VIEIRA DE ANDRADE, 915 | PQ VICENTE LEPORACE II |
| FRANCA | FRANCA | SUELY MACHADO DA SILVA PROFA | R PORTO VELHO, 1851 | JD BRASILANDIA I |
| FRANCA | FRANCA | SUZANA RIBEIRO SANDOVAL PROFA | R EMILIO VIEIRA FRANCA, 175 | VILA IMPERADOR |
| FRANCA | FRANCA | TORQUATO CALEIRO | R LIBERO BADARO, 1150 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | CRUZEIRO | ABRAO BENJAMIM PROF | AV CRUZEIRO, 815 | VL ROMANA |
| GUARATINGUETA | CANAS | ALICE VILELA GALVAO PROFA | R.HOMERO ORTIZ MARCONDES, 470 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | APARECIDA | AMERICO ALVES | PRACA PADRE VICTOR COELHO DE ALMEIDA, 113 | JARDIM SAO PAULO |
| GUARATINGUETA | GUARATINGUETA | ANA FAUSTA DE MORAES PROFA | R MANOEL ALVIN T. BITTENCOURT, 90 | JD AEROPORTO |
| GUARATINGUETA | ROSEIRA | ANDRE BROCA PROF | RUA ROQUE VIEIRA, 83 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | GUARATINGUETA | ANTONIO DA CRUZ PAYAO PROF | ROD ESTADUAL PAULO VIRGILIO, KM 21 | ROCINHA |
| GUARATINGUETA | LORENA | ARNOLFO AZEVEDO | AVENIDA TOMAZ ALVES DE FIGUEIREDO, 350 | CIDADE INDUSTRIAL |
| GUARATINGUETA | CRUZEIRO | ARNOLFO AZEVEDO DR | AV MAJOR NOVAES, 126 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | LORENA | AROLDO AZEVEDO PROF | R FREDERICA SACILOTTI, 53 | VL BRITO |
| GUARATINGUETA | CUNHA | BAIRRO DA BARRA | ESTRADA MUNICIPAL DA BARRA DO J. ALVES - KM 22, S/N | BAIRRO DA BARRA |
| GUARATINGUETA | CACHOEIRA PAULISTA | BAIRRO DO EMBAUZINHO | BAIRRO DO EMBAUZINHO, S/N | EMBAUZINHO |
| GUARATINGUETA | CUNHA | BAIRRO DO PARAITINGA | ROD PAULO VIRGINIO, KM 32 | PARAITINGA |
| GUARATINGUETA | CACHOEIRA PAULISTA | BAIRRO SAO MIGUEL | PR SAO MIGUEL, S/N | SAO MIGUEL |
| GUARATINGUETA | CUNHA | BAIRRO SERRA DO INDAIA | ESTRADA GUABIROBEIRAS , KM 10, S/N | SERRA DO INDAIA |
| GUARATINGUETA | AREIAS | BARAO DA BOCAINA | RUA COMENDADOR SAMPAIO, 32 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | LORENA | CARLOS LEONCIO DA SILVA PADRE | AV DOUTOR EPITACIO SANTIAGO, 199 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | CUNHA | CASEMIRO DA ROCHA DR | PRACA DO ROSARIO, 205 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | GUARATINGUETA | CLOTILDE AYELLO ROCHA PROFA | LOTEAMENTO SAO BENEDITO, 5000 | RETIRO |
| GUARATINGUETA | PIQUETE | DARWIN FELIX PROF | RUA QUINTINO BOCAIUVA, 406 | V ESPERANCA |
| GUARATINGUETA | GUARATINGUETA | DINAH MOTTA RUNHA PROFA | R DOUTOR FRANCISCO MEIRELES FREIRE, 101 | PRQ S FRANCISCO |
| GUARATINGUETA | APARECIDA | EDGARD DE SOUZA DR | RUA ITACOLOMI, S/N | ITAGUACU |
| GUARATINGUETA | GUARATINGUETA | ELVIRA MARIA GIANNICO PROFA | R GUIMARAES ROSA, 25 | VL BELA |
| GUARATINGUETA | GUARATINGUETA | ERNESTO QUISSAK PROF | PC GUILHERME DE ALMEIDA, 1463 | E NEIVA |
| GUARATINGUETA | GUARATINGUETA | FLAMINIO LESSA DR | R TAMANDARE, 145 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | GUARATINGUETA | FRANCISCO AUGUSTO DA COSTA BRAGA PROF | R PEDRO CAPPIO, 72 | PEDREGULHO |
| GUARATINGUETA | CRUZEIRO | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO PADRE | R JOAO VIEIRA DE BARROS JUNIOR, S/N | JD PARAISO |
| GUARATINGUETA | ROSEIRA | FRANCISCO DE PAULA SANTOS PROF | RUA OLEGARIO DE PAULA, 80 | ROSEIRA VELHA |
| GUARATINGUETA | LORENA | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR PROF | CARDEAL DOM CARLOS C. DE V. MOTA, 5 | PARQUE RODOVIAS |
| GUARATINGUETA | LORENA | GABRIEL PRESTES | R DUQUE DE CAXIAS, 189 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | CUNHA | GERALDO COSTA | RUA DA PALHA, 40 | CAMPOS DE CUNHA |
| GUARATINGUETA | CRUZEIRO | HERMOGENES MAJOR | R IPIRANGA, S/N | VL PAULISTA |
| GUARATINGUETA | CRUZEIRO | HILDA ROCHA PINTO PROFA | R. SAO LUIZ, 183 | JARDIM SAO JOSE |
| GUARATINGUETA | SILVEIRAS | HILDEBRANDO MARTINS SODERO PROF | AV CYRO MOREIRA DE ANDRADE, 1461 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | LAVRINHAS | HORTA CORONEL | RUA MANOEL MACHADO, 680 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | CRUZEIRO | HUMBERTO TURNER | AV LUIZ BITTENCOURT, 525 | ITAGACABA |
| GUARATINGUETA | CRUZEIRO | ITA FORTES PROFA | R ROMUALDO CANEVARI, 181 | SEGUNDO RETIRO |
| GUARATINGUETA | POTIM | JARDIM CIDADE NOVA | SEIS, S/N | JD CIDADE NOVA |
| GUARATINGUETA | CACHOEIRA PAULISTA | JARDIM TRABALHISTA | RUA LAVRINHAS, 105 | JD TRABALHISTA |
| GUARATINGUETA | LORENA | JOAQUIM FERREIRA PEDRO PROF | R ANTONIO HADDAD, 703 | VL NEIDE |
| GUARATINGUETA | CRUZEIRO | JOAQUIM REBOUCAS DE CARVALHO NETTO PROF | RUA IPIRANGA, 1380 | VILA BRASIL |
| GUARATINGUETA | GUARATINGUETA | JOAQUIM VILELA DE OLIVEIRA MARCONDES | AV PRESIDENTE VARGAS, 1375 | N GUARA |
| GUARATINGUETA | QUELUZ | JOSE DE PAULA FRANCA PROF | LADEIRA MANOEL RODRIGUES, 132 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | POTIM | JOSE FELIX PROF | PCA MIGUEL CORREA DOS OUROS, 32 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | GUARATINGUETA | JOSE PEREIRA EBOLI PROF | AVENIDA JOAO RODRIGUES ALCKIMIM, 1249 | PARQUE RES BEIRA RIO |
| GUARATINGUETA | CRUZEIRO | JOSE RODRIGUES ALVES SOBRINHO DR | RUA DOUTOR CELESTINO, 1711 | VILA CANEVARI |
| GUARATINGUETA | CACHOEIRA PAULISTA | JUCA PADRE | PRACA EUCLIDES FIGUEIREDO, S/N | VILA CARMEM |
| GUARATINGUETA | LAVRINHAS | JULIO FORTES | AV NILO RODRIGUES LOZANO, 775 | JD MAVISOU |
| GUARATINGUETA | PIQUETE | LEONOR GUIMARAES PROFA | PRACA D PEDRO I, 130 | VILA CELESTE |
| GUARATINGUETA | LORENA | LUIZ DE CASTRO PINTO PROF | R PROFESSOR JOSE MARQUES DE OLIVEIRA, S/N | VL PASSOS |
| GUARATINGUETA | GUARATINGUETA | LUIZ MENEZES PROF | R HENRIQUE RANGEL DE CASTRO, 280 | VL ANGELINA |
| GUARATINGUETA | GUARATINGUETA | MARIA AMALIA DE MAGALHAES TURNER PROFA | R BENEDITO MARTINIANO GONCALVES, 39 | SAO BENEDITO |
| GUARATINGUETA | APARECIDA | MARIA CONCEICAO PIRES DO RIO PROFA | RUA PADRE JOAO BATISTA, 93 | SANTA RITA |
| GUARATINGUETA | CUNHA | MARIA DA CONCEICAO QUERIDO PROFA | RUA DR ALFREDO CASEMIRO DA ROCHA FILHO, 156 | CAJURU |
| GUARATINGUETA | CACHOEIRA PAULISTA | MARIA IZABEL FONTOURA | RUA SANTA CRUZ, 235 | EMBAU |
| GUARATINGUETA | CRUZEIRO | MARIO DA SILVA PINTO DR | R DONA NICOTA FORTES, 235 | VL A R NOVAES |
| GUARATINGUETA | SAO JOSE DO BARREIRO | MIGUEL PEREIRA | AV FORTUNATO LOBAO, 45 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | LORENA | MIQUELINA CARTOLANO PROFA | R MARIO PRUDENTE DE AQUINO FILHO, 395 | BAIRRO DA CRUZ |
| GUARATINGUETA | APARECIDA | MURILLO DO AMARAL PROF | TRAVESSA ANTONIO FILIPPO, S/N | SAO ROQUE |
| GUARATINGUETA | GUARATINGUETA | NILO SANTOS VIEIRA PROF | R SALVADOR, 345 | V ALEGRE |
| GUARATINGUETA | CACHOEIRA PAULISTA | OLIVEIRA GOMES COMENDADOR | RUA JOAO VIEIRA BARROS JR, 2700 | PQ PRIMAVERA |
| GUARATINGUETA | CRUZEIRO | OSWALDO CRUZ | R CAPITAO OTAVIO RAMOS, 593 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | APARECIDA | PAULINA CARDOSO PROFA | RUA CAP.EMIDIO MOREIRA, 153 | PONTE ALTA |
| GUARATINGUETA | CUNHA | PAULO VIRGINIO | LADEIRA 20 DE ABRIL, 134 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | CACHOEIRA PAULISTA | PAULO VIRGINIO | LARGO BOM JESUS, 107 | MARG ESQUERDA |
| GUARATINGUETA | GUARATINGUETA | RAMAO GOMES PORTAO | AV SAO DIMAS, 505 | S DIMAS |
| GUARATINGUETA | LORENA | REGINA BARTELEGA DA CUNHA M JUNQUEIRA ORTIZ MONTEIRO | AV PROFESSORA LUIZA CHAGAS, 618 | CECAP |
| GUARATINGUETA | CACHOEIRA PAULISTA | REGINA POMPEIA PINTO PROFA | RUA JOSE RODRIGUES FONTES, 128 | SAO JOAO |
| GUARATINGUETA | GUARATINGUETA | RODRIGUES ALVES CONSELHEIRO | R VISCONDE GUARATINGUETA, DE, 224 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | GUARATINGUETA | ROGERIO LACAZ PROF | AL GOIAS, S/N | VL SARGENTOS (E E AERONAUTICA) |
| GUARATINGUETA | APARECIDA | SALGADO COMENDADOR | RUA PEDRO MARIA FILIPPO, 219 | VILA MARIANA |
| GUARATINGUETA | BANANAL | SAO LAURINDO VISCONDE | R JOAO R NOGUEIRA FRAGOSO, 77 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | CACHOEIRA PAULISTA | SEVERINO MOREIRA BARBOSA | AV DEOCLECIANO S AZEVEDO, 333 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | GUARATINGUETA | SYLVIO JOSE MARCONDES COELHO PROF | R JOAO DARRIGO FILHO, 101 | S LUZIA |
| GUARATINGUETA | ARAPEI | VICENTE DE PAULA ALMEIDA | AV SEBASTIAO ANGELO COSTA, 701 | CENTRO |
| GUARATINGUETA | CRUZEIRO | VIRGILIO ANTUNES PROF | R ANTONIO PINTO, 302 | VL D J BATISTA (P ALTA) |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | ALLYRIO DE FIGUEIREDO BRASIL PROF | R DUQUE CAXIAS, DE, 195 | VL N S FATIMA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | AMARO JOSE DOS SANTOS PASTOR | R SARUTAIA, 90 | JD S PAULO |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | ANNA MARIA HOEPPNER GOMES PROFA | RUA TAUBATE, 180 | CIDADE SOBERANA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | ANTONIO GROTKOWSKY PASTOR E VEREADOR | RUA BELEM, 115 | JD NOVO PORTUGAL |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | ANTONIO ROSAS DA SILVA GALVAO PROF | R ZEFERINO ALVES DE OLIVEIRA, S/N | PTE ALTA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | ANTONIO VELASCO ARAGON PADRE | R FRAIBURGO, 100 | JD S DOMINGOS |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | ARTHUR MARRET PROF | R ITUTINGA, S/N | VL N BONSUCESSO |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | ARY JORGE ZEITUNE PROF | R SAO PEDRO, 20 | JD TRIUNFO (JD P DUTRA) |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | BENEDITA DE OLIVEIRA ALE PROFA | R SAO JOAO DEL REY, 141 | JD COCAIA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | BOM PASTOR | R FELIPE MARCONDES RUBIO, 798 | RCR S JORGE |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | BOM PASTOR II | AVENIDA PALMIRA ROSSI, 110 | RECREIO SAO JORGE |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | BRASILIA CASTANHO DE OLIVEIRA DONA | R ANESIO, 58 | JD S MENA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | CANTIDIO SAMPAIO DEPUTADO | R GUARATUBA, 402 | VL FLORIDA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | CARLOS GIULIETTO | RUA DONA TECLA, 286 | JARDIM FLOR DA MONTANHA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | CARMINA MENDES SERODIO | R ABILIO MENDES DE OLIVEIRA, 23 | C SERODIO |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | CELSO PIVA PROF | R NISAL, S/N | JD MOREIRA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | CHYO YAMAMOTO DONA | AV CHIYO YAMAMOTO, S/N | C N BONSUCESSO |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | CIDADE SERODIO | AV COQUEIRAL, 100 | C SERODIO |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | COCAIA | R.WALTER PEREIRA DE LIMA, 41 | JD ADRIANA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | CONRADO SIVILA ALSINA PADRE | AV BOM CLIMA, 155 | JD B CLIMA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | CYRO BARREIROS PROF | AV ARACATI, 4 | JD LENIZE |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | DULCE BREVES NEVES PROFA | R ORIXA, S/N | JD AFONSOS |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | ELISIO DE OLIVEIRA NEVES VEREADOR | RUA CRISTOBAL C ELILLO, 366 | PRQ CECAP |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | ESTEVAM DIAS TAVARES PROF | AV DOUTOR ARTHUR MARCONDES DE SIQUEIRA, 121 | VL N BONSUCESSO |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | FIORAVANTE IERVOLINO | R JORACY DE CAMARGO, 60 | JD PARAVENTI |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | FLAVIO XAVIER ARANTES PROF | R MIGUEL FERNANDES MALDONADO, 57 | JD S RITA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | FRANCISCA DE ASSIS FERREIRA NOVAK | AV SANTA BARBARA, S/N | JD S BARBARA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | FRANCISCO ANTUNES FILHO | R PROFESSORA MARIA DEL PILAR MUNHOZ BONONATO, 302 | PRQ CECAP |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | FRANCISCO MILTON DE ANDRADE | R CENTO E QUINZE, 30 | PRQ CONTINENTAL III |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | GENOEFA D AQUINO PACITTI PROFA | R OLIMPIO MARTINS, 58 | JD PALMIRA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | GLAUBER ROCHA | R EMIDIO GUALBERTO, 175 | JD A PRADO |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | HAROLDO VELOSO BRIGADEIRO | RUA ESTER, 200 | CIDADE SERODIO |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | HELIO POLESEL PROF | R CORDEIROS, 20 | VL N BONSUCESSO |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | HERNANI FURINI PROF | AV BOM JESUS, 371 | JD S JOAO |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | HILDA PRATES GALLO PROFA | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3700 | COCAIA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | IDALINA LADEIRA FERREIRA PROFA | RUA BARRA DA ESTIVA, 182 | CID SOBERANA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | ILIA ZILDA INNOCENTI BLANCO PROFA | EST ITABERABA, DE, 2600 | BONSUCESSO |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | JARDIM FORTALEZA II | RUA ROBERTO MAGALHAES, S/N | JARDIM FORTALEZA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | JARDIM SANTA LIDIA | R JOSE NILSON FERRETTI, S/N | JD SANTA LIDIA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | JOAO LUIZ DE GODOY MOREIRA PROF | R ANA ALVES DOS SANTOS, 40 | JD A PRADO |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | JOAQUIM GARCIA SALVADOR PROF | R CATULO DA PAIXAO CEARENSE, 242 | JD AMERICA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | JOSE BENEDITO FERREIRA PROF | R KAZUKO FUJI SHIMIZU, S/N | JD FORTALEZA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | JOSE LEME LOPES DR | AVENIDA ACAPULCO, S/N | AGUA AZUL |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | JOSE MARUN ATALLA | R TRINTA E SEIS, S/N | PRQ CONTINENTAL |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | JOSE STOROPOLI DEPUTADO | RUA CARNAUBAIS, 493 | JARDIM SANTA TEREZINHA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | JOSE SYLVIO CIMINO PROF | ALAMEDA MARTINS, 40 | JARDIM SANTA EMILIA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | JUVENAL RAMOS BARBOSA | R MARCOS ANTONIO LIOTTA, 114 | JD R FRANCA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | LYDIA KITZ MOREIRA | TRAVESSA JOSE ROSSI, 40 | JD ROSSI |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | MARIA ANGELICA SOAVE PROFA | R CORONEL PACHECO, 109 | JD N TABOAO |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | MARIA APPARECIDA RANSANI MAGALHAES PROFA | R ELIZABETE, 380 | JD Q CENTENARIO |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | MARIA CELIA FALCAO RODRIGUES PROFA | R ARACY VALENTE, 159 | PRQ MIKAIL |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | MARIA HELENA BARBOSA MARTINS PROFA | R BRASILANDIA, S/N | VL BREMEN |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | MARIA HELENA FARIA LIMA E CUNHA | ESTRADA DO CABUCU, 7800 | CABUCU |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | MARIA LEONI | PC CARMEM MIRANDA, S/N | JARDIM PINHAL |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | MARIA ROSA BROTA PROFA | R SANTA CLARA DO OESTE, 20 | JD MOREIRA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | MARIO BOMBASSEI FILHO PROF | RUA ZEFERINO ALVES DE OLIVEIRA, 300 | JARDIM PONTE ALTA I |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | MAURICIO NAZAR PROF | R JOAO DIAS, S/N | PRQ S DUMONT |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | MILTON CERNACH PROF | AV CESARIO LANGE, S/N | JD PARAISO |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | ODETE FERNANDES PINTO DA SILVA PROFA | R CHIBATA, 126 | JD B VISTA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | PARQUE CONTINENTAL GLEBA I | R TRINTA E SETE, 150 | PRQ CONTINENTAL |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | PARQUE MIKAIL | R LAZARO DE ALMEIDA CAMPOS, 1268 | PRQ MIKAIL |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | PARQUE PRIMAVERA | RUA ASTEROIDE /BETA, S/N | PARQUE PRIMAVERA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | PARQUE SANTOS DUMONT | R OLHO D AGUA DOS BORGES, S/N | PRQ S DUMONT |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | PEDRO ROBERTO VAGHI | RUA FALCAO DOURADO, S/N | PQ CONTINENTAL IV |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | PLINIO PAULO BRAGA PROF | AV OTAVIO BRAGA DE MESQUITA, 3998 | TABOAO |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | PONTE ALTA III | R DOUTOR MARIO ROMEU DE LUCCA, 93 | PTE ALTA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | PONTE ALTA V | EST MATO DAS COBRAS, DO, 1104 | JARDIM SANTA PAULA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | RAFAEL THOMEU | R FLOR DA SERRA, S/N | VL CARMELA I |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | RECREIO SAO JORGE II | R ITORORO, S/N | RCR S JORGE |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | RESIDENCIAL JARDIM BAMBI | R.GABRIELA GURGEL FREITAS, 206 | RESID JD BAMBI |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | RINALDO POLI PREFEITO | R GIUSSEPPA CONTI PANEPINTO, 3020 | JD ACACIO |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | ROBERTA MARIA LOPES CHAVES PROFA | R MARIA DE MENESES COSTA LACERDA, 65 | JD BETEL |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | ROBERTO ALVES DOS SANTOS PROF | R CARLOS KORKISCHKO, 444 | VL BARROS |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | SALIME MUDEH PROFA | RUA SAGRES, 136 | JARDIM SAO JOAO |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | SANDI MIYAKE CAPITAO AVIADOR | AV JUAREZ TAVORA, 47 | JD S JOAO |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | SERAPHINA RENZI MARTELLO | EST.DE NAZARETH PAULISTA, 9864 | CAPELINHA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | SILVERIO BERTONI PROF | R SAO GERALDO, 303 | JD SANTA CECILIA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | VALDERICE THEREZINHA DA MOTTA CAMPOS MARCHINI PROFA | AV DR.ANIBAL MARTINS, 135 | JD BELA VISTA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | VALDIVINO DE CASTRO PEREIRA | AV TIRADENTES, 4148 | VILA FLORIDA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | VILMA MARIA DOS SANTOS CARNEIRO PROFESSORA | RUA ASTEROIDE, S/N | PQ PRIMAVERA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | WALDOMIRO POMPEO PREFEITO | AV CARILAU CERRI, 60 | JD DIVINOLANDIA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | WANDA MASCAGNI DE SA PROFA | R OLGA MORAIS LIOTTA, 63 | JD R FRANCA |
| GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | ZILDA GRACA MARTINS DE OLIVEIRA PROFA | R MANOEL REIS DA SILVA, S/N | VL CARMELA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | AGOSTINHO CANO | RUA CINCO, 534 | JARDIM NOVA CIDADE |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | ALAYDE MARIA VICENTE PROFA | R IDA RICHI, 134 | JD MARIA ALICE |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | ALBERTO BACAN PROF | R JAGUARIBI, 20 | JD NOVA CUMBICA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | ALBERTO MENDES JR CAPITAO PM | PC NOSSA SENHORA APARECIDA, 125 | JD VL GALVAO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | ALEXANDRE LOPES OLIVEIRA | PC VATICANO, S/N | JD NACOES |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | ALICE CHUERY PROFA | R ANTONIO CAMARGO, 130 | JD S JORGE |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | RUA DO POENTE, 100 | PIMENTAS |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | ANTONIO DE RE VEREADOR | R PENHA, DA, 156 | MACEDO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | ANTONIO PRATICI PREFEITO | R.CARLOS DRUMOND ANDRADE, 350 | CJ INOCOP |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | ANTONIO VIANA DE SOUZA PROF | RUA TURIM, 192 | PARQUE DAS NACOES |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | ARY GOMES CORONEL | R ALEGRE, 213 | VL S RAFAEL |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | AUGUST JOHANNES FERDINANDUS STAUDER PADRE | R MINISTRO HIPOLITO, 163 | JD ARACILIA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | BARTHOLOMEU DE CARLOS | R ARACAJU, 100 | JD LEBLON |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | BRUNO RICCO PADRE | AV RIO REAL, 379 | JD P DUTRA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | CACILDA CACAPAVA DE OLIVEIRA PROFA | R AMELIA RODRIGUES, 592 | JD P DUTRA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | CAPISTRANO DE ABREU | R CAPITAO GABRIEL, 393 | CENTRO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | CARLOS MACHADO BITENCOURT MARECHAL | R MADALENA RAMPINELLI, 39 | PONTE GRANDE |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | CID AUGUSTO GUELLI PROF | R BRAGA, 312 | VILA ANNY |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | CIDADE SOIMCO II | R SARG PLINIO FERNANDES GONCALVES, 608 | CUMBICA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | CLARICE LISPECTOR | R MIGUEL BIONDI, 222 | TORRES TIBAGI |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | CONJUNTO HABITACIONAL BAIRRO DOS PIMENTAS II | AVENIDA NORTE E SUL, 60 | CONJ. MARCOS FREIRE |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | CORYNTHO BALDOINO COSTA JUNIOR PROF | R JOSE MARQUES PRATA, 181 | V PALACIO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | CRISPINIANO CONSELHEIRO | R ARMINDA DE LIMA, 57 | CENTRO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | EMILIA ANNA ANTONIO PROFA | R MORAS, S/N | PRQ S ANTONIO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | ENNIO CHIESA PROF | R MARIANO MANZONI, 88 | JD DOURADO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | ERICO VERISSIMO | R PORTUGUESA, 394 | VL ENDRES |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | FABIO FANUCCHI PROF | AV FAUSTINO RAMALHO, 307 | JD VL GALVAO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | FRANCISCA BATISTA TRINDADE PROFA | R PAULO JOSE BAZZANI, 09 | MACEDO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | FREDERICO DE BARROS BROTERO PROF | R JAIMINHO, 82 | VL PROGRESSO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | GUILHERMINO RODRIGUES DE LIMA | RUA POXEREU, 156 | JARDIM ARUJA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | HOMERO RUBENS DE SA PROF | R CEARA, 50 | VL GALVAO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | HUGO DE AGUIAR | AV JOSE MIGUEL ACKEL, 385 | VILA PARAISO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | INOCOOP II | R ELIAS DABARIAN, 477 | CJ INOCOOP-BONSUCESSO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | IRMA CELESTE LAR | AV DOUTOR TIMOTEO PENTEADO, 3035 | TORRES TIBAGI |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | IZABEL FERREIRA DOS SANTOS PROFA - DONA BELINHA | R CIRIACO, 27 | JD VL GALVAO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | JAIR MIRANDA DR | RUA FRANCISCO FOOT, S/N | JD TRANQUILIDADE |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | JARDIM ANGELICA III | RUA JOAO AVELINO FAUTHZ, 150 | JARDIM ANGELICA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | JARDIM ARUJA | RUA JABOATAO, 20 | JARDIM DOS PIMENTAS |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | JARDIM MARIA DIRCE II | R BELMONTE, 88 | JD MARIA DIRCE |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | JARDIM MARIA DIRCE III | R TREZE DE JUNHO, 421 | JD MARIA DIRCE |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | JARDIM NOVA CUMBICA II | R JAGUARIBE, S/N | JD NOVA CUMBICA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | JOAO ALVARES DE SIQUEIRA BUENO | RUA CABO ANTONIO PEREIRA DA SILVA, 438 | JD TRANQUILIDADE |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | JOAO CAVALHEIRO SALEM PROF | R PORTO VELHO, 624 | JD CUMBICA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | JOAO CRISPINIANO SOARES | R FRANCISCO ANTUNES, 1078 | VL AUGUSTA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | JOAO DE ALMEIDA BARBOSA | AV NOVA CUMBICA, S/N | JD N CUMBICA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | JOAO NUNES PASTOR | AV CENTENARIO, S/N | JD CENTENARIO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | JOAO RIBEIRO DE BARROS COMANDANTE | R JUAZEIRO DO NORTE, 488 | CUMBICA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | JOCILA PEREIRA GUIMARAES PROFA | R MARIA ELISA DA NOBREGA, 136 | VL GALVAO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | JOSE ALVES DE CERQUEIRA CESAR | PC SAO LUIZ, 484 | VL ROSALIA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | JOSE DA COSTA BOUCINHAS PROF | AV ATALAIA DO NORTE, 455 | JD CUMBICA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | JOSE ROBERTO FRIEBOLIN PROF | RUA BAHIA, 392 | VILA ROSALIA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | JOSE SCARAMELLI PROF | RUA DAS PALMEIRAS, 776 | VILA PAULISTA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | LAURA DA PURIFICACAO DE CASTRO MENDES PROFA | R IMACULADA, 80 | JD S MANOEL |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | LICINIO CARPINELLI PROF | AV CENTENARIO, 159 | JARDIM CENTENARIO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | LINDAMIL BARBOSA DE OLIVEIRA PROFA | RUA CINCO.C, S/N | JD NOVA CIDADE |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | MARIA APARECIDA FELIX PORTO PROFA | R IMPERIAL, 99 | PRQ NACOES |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | MARIA APARECIDA RODRIGUES PROFA | R BERILO, 72 | PARQUE ALVORADA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | MARIA HILDA ORNELAS DE OLIVEIRA PROFA | R IVINHEMA, 274 | JD S AFONSO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | MARIA LEDA FERNANDES BRIGO PROFA | R WAMBES, 112 | JD OTTAWA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | MARINHA FERREIRA DO NASCIMENTO PROFA | RUA ARACAJU, 50 | JD LEBLON |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | MARIO NAKATA PROF | RUA EURACHIO MAURICIO, S/N | PARQUE SAO MIGUEL |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | MAURICIO GOULART DEPUTADO | R ITACARAMBI, 8 | VL DINAMARCA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | ORLANDO MINELLA | R CANDELARIA, 376 | JD JACY |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | OSWALDO SAMPAIO ALVES | R OURICURI, 16 | JD M DIRCE |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | PARQUE JUREMA III | RUA JAGUAREMA, 23 | PARQUE JUREMA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | PARQUE JUREMA IV | RUA TURIM, 150 | PARQUE JUREMA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | PASCHOAL THOMEU DEPUTADO | RUA VINTE E OITO, 90 | PIMENTAS |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | PASCOAL MAIMONI FILHO PROF | R TELHA, 100 | JD ANGELICA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | PAULO NOGUEIRA PROF | R BARTOLOMEU DE GUSMAO, 2 | JD S FRANCISCA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | PAULO ROLIM LOUREIRO DOM | AV DOMINGOS FANGANIELLO, 251 | PONTE GRANDE |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | PEDRO MORCELI | RUA JOAO AVELINO FAUTHZ, 190 | JD ANGELICA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | PIMENTAS IV | RUA DEZ, 561 | SITIO SAO FRANCISCO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | PIMENTAS VII | AVENIDA MARGINAL SUL, S/N | PIMENTAS |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | REPUBLICA DA VENEZUELA | R CAMPO ALEGRE, 221 | JD ARAPONGAS |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | REPUBLICA DA VENEZUELA II | RUA CAMPO ALEGRE, 273 | JARDIM ARAPONGAS |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | ROBERTO HIPOLITO DA COSTA BRIG DO AR | R ARCEBURGO, 190 | JD CASTANHO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | ROTARY | AV SENADOR ADOLF SCHINDLING, 361 | ITAPEGICA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | RUBENS LOPES PASTOR | R BRAS PIRES, 164 | VL AEROPORTO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | SEBASTIAO WALTER FUSCO | AV SARG JAIME REGALO PEREIRA, 257 | JD CUMBICA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | THEREZINHA CLOSA ELEUTERIO PROFA | R CHARLES MIARS COOPER, 35 | PRQ M HELENA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | VALENTIN GONZALEZ ALONSO PADRE | R MISSAO VELHA, 88 | PRQ UIRAPURU |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | VICENTE MELRO | R BELMONTE, 50 | JD M DIRCE |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | VICTOR CIVITA | R REGIANI, SN | C JD CUMBICA |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | WALDEMAR FREIRE VERAS VEREADOR | R DOUTOR BRANDAO VERAS, 44 | VL TIJUCO |
| GUARULHOS SUL | GUARULHOS | ZILDA ROMEIRO PINTO MOREIRA DA SILVA PROFA | R MACARANI, 1750 | JD P DUTRA |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | ABRAHAO DE MORAES PROF | AV GROENLANDIA, 2165 | PRQ PARAISO |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | ALEXANDRE RODRIGUES NOGUEIRA | RUA ALEXANDRE RODRIGUES NOGUEIRA, 501 | JD EMILIA |
| ITAPECERICA DA SERRA | SAO LOURENCO DA SERRA | ANDRE FRANCO MONTORO GOVERNADOR | R. JOAO ALFREDO DE MORAES, 300 | CENTRO |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | ANGENOR DE OLIVEIRA POETA | ESTRADA JOAO RODRIGUES DE MORAES, 500 | LAGOA |
| ITAPECERICA DA SERRA | SAO LOURENCO DA SERRA | ANTONIO BALDUSCO PREFEITO | RUA DAS PRIMAVERAS, 270 | DESPEZIO |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | ANTONIO FLORENTINO | R CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 70 | JD JACIRA |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | ASA BRANCA DA SERRA | RUA ALMERINDO PEREIRA BUENO, 202 | JARDIM NISALVES |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | ASDRUBAL DO NASCIMENTO QUEIROZ PROF | R PRESIDENTE COSTA E SILVA, 263 | JD ANALANDIA |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | BAIRRO BOA VISTA | EST.MUN.DO BAYTON, SN | BOA VISTA |
| ITAPECERICA DA SERRA | JUQUITIBA | BAIRRO DA PALMEIRINHA | EST VELHA DE JUQUITIBA, 550 | PALMEIRINHA |
| ITAPECERICA DA SERRA | JUQUITIBA | BAIRRO DAS PALMEIRAS | BR 116 KM 317, 125 | DAS PALMEIRAS |
| ITAPECERICA DA SERRA | JUQUITIBA | BAIRRO DAS SENHORINHAS | RUA DOS LAGOS, 20 | SENHORINHAS |
| ITAPECERICA DA SERRA | JUQUITIBA | BAIRRO DOS BARNABES | R.ANTONIO SOARES GODINHO, 413 | BARNABES |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | BAIRRO DOS PENTEADOS | ESTRADA DO BAYNGTON, 155 | PENTEADO |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | BAIRRO ITAQUACIARA | EST ABIAS DA SILVA, 3003 | ITAQUACIARA |
| ITAPECERICA DA SERRA | JUQUITIBA | BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | RUA OSWALDO BARBOSA GUIMARAES, 400 | NOSSA SENHORA CONCEICAO |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | BENEVIDES BERALDO COMENDADOR | R SILVIO FERREIRA DOMINGUES, 160 | JD PALMEIRAS |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | CARLOS ALBERTO PEREIRA | R TERRA NOVA, 400 | JD ITAPECERICA |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | CHACARA FLORIDA II | RUA CAMINHO CELIO JOSE PAULO, 90 | CHAC.FLORIDA 2 |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | EDUARDO ROBERTO DAHER | ESTRADA PREFEITO BENTO ROGER DOMINGUES, 197 | MOMBACA |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | EURICO DA SILVA BASTOS DR PROF | R CELSO MESQUITA LEITE, 30 | PRQ PARAISO |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | FRANCISCO DE PAULA TEIXEIRA | RUA SAO DANIEL, 2 | JD.PROGRESSO |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | GERTRUDES EDER | AV SOLDADO-PM GILBERTO AUGUSTINHO, 2100 | JD V VELHO |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | HELIO LUIZ DOBROCHINSK PROF | AVENIDA HENRIQUE SCHUNCK, 33 | CIPO |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | INSTITUTO MARIA IMACULADA | EST RESSACA, 1121 | RESSACA |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | ISABEL A REDENTORA | R TEOFILO OTONI, SN | JD B FLOR |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | JARDIM CAMPESTRE | RUA PE DONIZETI, 765 | JD CAMPESTRE |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | JARDIM DO CARMO | ROD JOSE SIMOES LOURO JUNIOR, 12898 | JARDIM DO EDEM |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | JARDIM JACIRA | R MONTEIRO LOBATO, 11 | JD JACIRA |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | JARDIM MONTESANO | RUA OCEANIA, 49 | VILA JOAO MONTESANO |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | JARDIM SILVANIA | RUA SEIS, 23 | JD SILVANIA |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | JARDIM SONIA MARIA | R ANTONIO QUERUBIM, 256 | PRQ S LOURENCO |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA | R MAJOR MANOEL FRANCISCO DE MORAES, 186 | CENTRO |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | JOAO ORTIZ RODRIGUES | ESTR DR ANDRE STUCCHI, 1900 | FILIPINHO |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | JOAQUIM FERNANDO PAES DE BARROS NETO | R PERSIA, 1130 | PRQ PARAISO |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | JOAQUIM MENDES FELIZ | RUA JOAO ANTONIO OLIVEIRA, 315 | VAL FLOR |
| ITAPECERICA DA SERRA | JUQUITIBA | JORGE NINO SOARES PROF | AVENIDA 31 DE MARCO, 1811 | DOS JUSTINOS |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | JOSE SILVEIRA DA MOTTA PROF | RUA PIRACEMA, 95 | JARDIM SAMPAIO |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | JULIA DE CASTRO CARNEIRO | RUA SOLIMOES, 1875 | CIDADE SANTA JULIA |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | LEDA FELICE FERREIRA PROFA | R CRISTALINO WEISHAUPT, 440 | JD PARAISO |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | LEONICE DE AQUINO OLIVEIRA | RUA EGAS DOS SANTOS, 120 | JD SAO PAULO |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | LORIS NASSIF MATTAR PROFA | ESTR MUNICIPAL BEASILIO VIEIRA, 450 | CONGONHAL |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | LUCIA AKEMI MIYA PROFA | EST JOAO RODRIGUES DE MORAES, 100 | JD S PEDRO |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | LUIZ SCHUNCK | AV LUZA AUGUSTO CORREA, 1300 | CIPO |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | MARIA ANDRE SCHUNCK DONA | RUA JOSE NOGUEIRA, 22 | CIPO GUACU |
| ITAPECERICA DA SERRA | SAO LOURENCO DA SERRA | MARIANINHA QUEIROZ PROFA | PRACA DEZ DE AGOSTO, 35 | CENTRO |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | MARIO FRANCISCO DE AMORIM | RUA SOLDADO PACIFICO CARVALHO MACHADO, 50 | CHACARA FLORIDA |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | MASSAKO HIGASHIOKA PROFA | R ARACATUBA, 36 | RCR CAMPESTRE |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | MATILDE MARIA CREMM | R SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, 35 | POTUVERA |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | NATERCIA CREMM DE MORAES PEDRO PROFA | R MANDAGUARI, 150 | PRQ JANDAIA |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | NEIDE CELESTINA DE OLIVEIRA PROFA | R.SEBASTIAO P.DE ANDRADE, 91 | R LAGOA GRANDE |
| ITAPECERICA DA SERRA | JUQUITIBA | OREDO RODRIGUES DA CRUZ | AV 31 DE MARCO, 111 | CENTRO |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | PASCHOAL CARLOS MAGNO | AV CEL LUIZ TENORIO BRITO, 1000 | CENTRO |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | PAULO DE CASTRO FERREIRA JUNIOR JORNALISTA | R JOSE ANTONIO DE MORAES, 867 | POTUVERA |
| ITAPECERICA DA SERRA | JUQUITIBA | PEDRA BRANCA | RUA DAS VIOLETAS, 196 | JD PALMEIRAS |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | PEDRO VILLAS BOAS DE SOUZA DOM | R.JOAO RIBEIRO CRAVO ROXO, 850 | JARDIM CAMPESTRE |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | PORCINO RODRIGUES PROF | R MARIA APARECIDA PEIXOTO MARINHO BARBOSA, 101 | OLARIA |
| ITAPECERICA DA SERRA | JUQUITIBA | RECANTO DAS ORQUIDEAS | RUA ANTONIO FRANCISCO PEREIRA, 285 | BAIRRO DOS BARNABES |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | SALVADOR DE LEONE | RUA NOVO ALVORECER, 01 | ALTO DO POTUVERA |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | SANTA ISABEL | ROD JOSE SIMOES LOURO JR, 46 | SANTA ISABEL |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | SEBASTIAO DE MORAES CARDOSO | R LISBOA, 25 | VL S MARIA |
| ITAPECERICA DA SERRA | EMBU-GUACU | SEMINARIO | RUA JAVINA SCHUNCK, 37 | CIPO GUACU |
| ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | SOPHIA MARIA JANUARIA AMARAL | R PENSILVANIA, 2100 | PRQ PARAISO |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | ABILIO FONTES PROF | R JOAO BATISTA MACEDO MENDES, S/N | VL ROSA |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | ADHERBAL DE PAULA FERREIRA | AV PEIXOTO GOMIDE, 126 | CENTRO |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | ALCEU GOMES DA SILVA PROF | AV PADRE ANTONIO BRUNETTI, 1800 | VILA SONIA |
| ITAPETININGA | TATUI | ALTINA MAYNARDES ARAUJO PROFA | R TEOFILO ANDRADE GAMA, 800 | BOQUEIRAO |
| ITAPETININGA | PARANAPANEMA | ANTONIO LUIZ DUARTE | RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 1134 | CENTRO |
| ITAPETININGA | TATUI | ARY DE ALMEIDA SINISGALLI PROF | R CECILIO BONEDER, 428 | VL ESPERANCA |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | ASTOR VASQUES LOPES PROF | R ANTONIO SOARES DA SILVA, 180 | JD BRASIL |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | ATALIBA JULIO DE OLIVEIRA PROF | AV JOSE SANTANA DE OLIVEIRA, 116 | VL N ITAPETININGA |
| ITAPETININGA | TATUI | BARAO DE SURUI | PC PAULO SETUBAL, 101 | CENTRO |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | BERNARDES JUNIOR DESEMBARGADOR | R ITAPETININGA, S/N | VL ARRUDA |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | CARLOS EDUARDO MATTARAZZO CARREIRA PROF | RUA ANTONIO SOARES DA SILVA, 170 | JARDIM BRASIL |
| ITAPETININGA | GUAREI | CASTANHO DE ALMEIDA CEL | RUA CEL ANDRADE, 152 | CENTRO |
| ITAPETININGA | TATUI | CHICO PEREIRA | R SANTO ANTONIO, 249 | CENTRO |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | CORINA CACAPAVA BARTH PROFA | R DOUTOR COUTINHO, 1370 | V JUDITH |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | DARCY VIEIRA | R FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR, 289 | VL BARTH |
| ITAPETININGA | TATUI | DEOCLES VIEIRA DE CAMARGO PROF | R SETE DE MAIO, 828 | CENTRO |
| ITAPETININGA | ALAMBARI | EDUARDO SOARES PROF | IDIARTE MACIEL, S/N | CENTRO |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | ELISIARIO MARTINS DE MELLO PROF | R ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA, 240 | VL REGINA |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | ERNESTA XAVIER RABELO ORSI PROFA | R JUVENAL ROLIN CYRENEU, 42 | JD ITALIA |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | ERNESTINA LOUREIRO MIRANDA PROFA | R SANTINO LEME DE ALMEIDA, S/N | VL B HORIZONTE |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | EURINY DE SOUZA VIEIRA PROFA | ESTRADA MUNICIPAL JOSE CORREA DE MORAES, 225 | CHAPADINHA |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | EVONIO MARQUES PROF | BAIRRO DA VARGINHA, S/N | VARGINHA |
| ITAPETININGA | GUAREI | EZEQUIEL CASTANHO PROF | PRACA CEL ANIBAL CASTANHO, 288 | CENTRO |
| ITAPETININGA | TATUI | FERNANDO GUEDES DE MORAES PROF | R DOUTOR ANTONIO JARBAS VEIGA DE BARROS, 205 | JD LUCILA |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | FERNANDO PRESTES CEL | AV PEIXOTO GOMIDE, 250 | CENTRO |
| ITAPETININGA | SARAPUI | FLORA PRESTES CESAR PROFA | NOSSA SRA DAS DORES, 390 | CENTRO |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | FONSECA MAJOR | R VENANCIO AYRES, 108 | CENTRO |
| ITAPETININGA | ANGATUBA | FORTUNATO DE CAMARGO DR | IRMAOS BASILE, 527 | CENTRO |
| ITAPETININGA | PARANAPANEMA | HOLAMBRA II | RUA DOS PINUS, 55 | DAS POSSES |
| ITAPETININGA | ANGATUBA | IVENS VIEIRA | R.MAJOR PEREIRA DE MORAES, 1228 | CENTRO |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | JAIR BARTH PROF | R DOUTOR JOSE SIDNEY DA CUNHA, S/N | JD BELA VISTA |
| ITAPETININGA | SAO MIGUEL ARCANJO | JOSE BALTAZAR DE SOUZA | JOSE ANTONIO VIEIRA, 300 | GRAMADAO |
| ITAPETININGA | TATUI | JOSE CELSO DE MELLO PROF | R DOUTOR ALBERTO QUINTO LABRONICE, 62 | CJ HAB O L ALMEIDA |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | JOSE DA CONCEICAO HOLTZ PROF | R.FRANCISCO ALMEIDA MELO, 143 | GRAMADINHO |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | JUVENAL PAIVA PEREIRA PROF | RUA PEDRO LOPES DE MEIRA (ESTRADA ESTADUAL SP 268), 211 | TUPY |
| ITAPETININGA | TATUI | LIENETTE AVALONE RIBEIRO PROFA | R PROFESSOR LICINIO ALVES DA CRUZ, 140 | PRQ S MARIA |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | MARIA DE LOURDES BARREIROS CARVALHO PROFA | AV WENCESLAU BRAZ, S/N | VL POPULAR |
| ITAPETININGA | SAO MIGUEL ARCANJO | MARIA ELISA DE OLIVEIRA PROFA | RUA CEL.FERNANDO PRESTES, 460 | CENTRO |
| ITAPETININGA | SAO MIGUEL ARCANJO | MARIA FRANCISCA DEOCLECIO ARRIVABENE PROFA | RUA CAMILO MOYSES, 150 | COHAB |
| ITAPETININGA | SARAPUI | MARIA IMACULADA CERQUEIRA BORHER PROFA | RUA GABRIEL T.A.MEDEIROS, 67 | VILA SAO JOAO |
| ITAPETININGA | SAO MIGUEL ARCANJO | MASSANORI KARAZAWA | ESTR.KUNEHEI ARIGA, S/N | B.C.PINHAL |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | MODESTO TAVARES DE LIMA PROF | R ACACIO DE MORAES TERRA, 376 | JD PAULISTA |
| ITAPETININGA | SAO MIGUEL ARCANJO | NESTOR FOGACA | RUA RUI BARBOSA, 322 | CENTRO |
| ITAPETININGA | ANGATUBA | ORESTES ORIS DE ALBUQUERQUE PROF | RUA JONAS VILKAS, 47 | JARDIM INGA |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | PEIXOTO GOMIDE | AV PEIXOTO GOMIDE, 198 | CENTRO |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | PERICLES GALVAO PROF | ESTRADA JOSE CORREA DE MORAES, S/N | CHAPADA GRANDE |
| ITAPETININGA | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | RENATO DA ROCHA MIRANDA | RUA PRUDENTE ALVES, S/N | CENTRO |
| ITAPETININGA | SAO MIGUEL ARCANJO | SADAMITA IVASSAKI | RUA GENTIL CAMARGO, 283 | ABAITINGA |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | SEBASTIAO PINTO PROF | R RUBENS VIEIRA DA SILVA, S/N | VL SANTANA |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | SEBASTIAO VILLACA PROF | AV PADRE ANTONIO BRUNETTI, 933 | VL R BRANCO |
| ITAPETININGA | TATUI | SEMIRAMIS TURELLI AZEVEDO PROFA | R DONA GLADYS BERNARDES MINHOTO, 411 | JD TOKIO |
| ITAPETININGA | ITAPETININGA | VIRGILIO SILVEIRA PROF | R.JOAO GALDINO DE CAMARGO, 203 | RECHA |
| ITAPEVA | ITAPEVA | AGROVILA I | FAZENDA PIRITUBA, S/N | 13 DE MAIO |
| ITAPEVA | ITAPEVA | ANTONIO DEFFUNE DR | RUAL L, 60 | ALTO DA BRANCAL |
| ITAPEVA | CAPAO BONITO | ARLINDO VIEIRA PADRE | R CAMPOS SALLES, 1141 | CENTRO |
| ITAPEVA | CAPAO BONITO | AVELINA CONTIERI DE ALMEIDA PROFA | RUA FRANCISCO ANTONIO CONSOLMAGNO, 260 | JD EUROPA |
| ITAPEVA | RIBEIRAO GRANDE | BAIRRO BOA VISTA INTERVALES | BAIRRO BOA VISTA, S/N | BOA VISTA INTERVALES |
| ITAPEVA | RIBEIRAO GRANDE | BAIRRO FERREIRA DOS MATOS | BAIRRO FERREIRA DOS MATOS, S/N | FERREIRA DOS MATOS |
| ITAPEVA | CAPAO BONITO | BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS | BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS, S/N | T.DOS ALMEIDAS |
| ITAPEVA | TAQUARIVAI | CELIA VASQUES FERRARI DUCH PROFA | RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA, S/N | CENTRO |
| ITAPEVA | ITAPEVA | CINIRA DANIEL DA SILVA PROFA | RUA MARTINHO DANIEL DA SILVA, 80 | GUARIZINHO |
| ITAPEVA | BURI | FRANCELINA FRANCO PROFA | RUA OLIMPIO ANTUNES NOGUEIRA, 135 | CENTRO |
| ITAPEVA | ITAPEVA | GERSON DE BARROS MARGARIDO PROF | PC LEANDRO JOSE DA COSTA, 78 | S ROQUE |
| ITAPEVA | ITAPEVA | JEMINIANO DAVID MUZEL | R JOAO ANTUNES DE MOURA, 871 | JARDIM EUROPA |
| ITAPEVA | CAPAO BONITO | JOAO BAPTISTA DO AMARAL VASCONCELLOS PROF | R PAULO MENDES DE CARVALHO, 34 | VL APARECIDA |
| ITAPEVA | ITAPEVA | JOSE VASQUES FERRARI PROF | RUA PROFESSOR HUMBERTO FASCETTI, 120 | PARQUE CIMENTOLANDIA |
| ITAPEVA | ITAPEVA | NICOTA SOARES PROFA | ROSELANDIA, S/N | JD BELVEDERE |
| ITAPEVA | RIBEIRAO GRANDE | OSCAR KURTZ CAMARGO | JOAQUIM AMANTINO FERREIRA, 317 | CENTRO |
| ITAPEVA | ITAPEVA | OTAVIO FERRARI | R MARIO PRANDINI, 962 | CENTRO |
| ITAPEVA | CAPAO BONITO | RAUL VENTURELLI DOUTOR | R YOITI IKEDA, 170 | CENTRO |
| ITAPEVA | NOVA CAMPINA | RICARDO CAMPOLIM DE ALMEIDA NETO | ITAOCA, S/N | ITAOCA |
| ITAPEVA | ITAPEVA | SILVERIO MONTEIRO PROF | BAIRRO DO PACOVA, S/N | PACOVA |
| ITAPEVA | NOVA CAMPINA | SIMPLICIANO CAMPOLIM DE ALMEIDA | RUA SALATIEL DAVID MUZEL, 1515 | CENTRO |
| ITAPEVA | ITAPEVA | ZULMIRA DE OLIVEIRA PROFA | R CAPAO BONITO, 99 | VL B JESUS |
| ITAPEVI | ITAPEVI | AIR FERREIRA DO NASCIMENTO PROF | ESTRADA ELIAS ALVES DA COSTA, S/N | PARQUE BOA ESPERANCA |
| ITAPEVI | BARUERI | ALAYDE DOMINGUES COUTO MACEDO PROFA | AV BRIGADEIRO MANOEL RODRIGUES JORDAO, 1135 | JARDIM SILVEIRA |
| ITAPEVI | BARUERI | ALDEIA DE BARUERI | R PARANA, 206 | N ALDEINHA |
| ITAPEVI | BARUERI | AMADOR AGUIAR | R MARTINS FONTES, 412 | PRQ IMPERIAL |
| ITAPEVI | ITAPEVI | AMERICO VALENTIN CHRISTIANINI | R ROSEMERY BELLY, 1 | JD S RITA |
| ITAPEVI | BARUERI | CAIO PRADO JR DEPUTADO | R OSCAR BRESSANE, 85 | VL MORELLATO |
| ITAPEVI | ITAPEVI | CANDIDO RONDON MARECHAL | AV RUBENS CARAMEZ, 779 | VILA AURORA |
| ITAPEVI | ITAPEVI | CELINA DE BARROS BAIRAO PROFA | R EDUARDO DE ABREU, 101 | VL D CARDOSO |
| ITAPEVI | ITAPEVI | CLARO CAMARGO RIBEIRO | R MARINGA, 1 | AMADOR BUENO |
| ITAPEVI | JANDIRA | DEMILSON SOARES MOLICA | R SAO CAETANO DO SUL, 270 | PARQUE SANTA TEREZA |
| ITAPEVI | ITAPEVI | DIMARAES ANTONIO SANDEI PROF | R ARNALDO SERGIO CORDEIRO DAS NEVES, 105 | JARDIM PORTELA |
| ITAPEVI | JANDIRA | DOLORES GARCIA PASCHOALIN | AV PRESIDENTE COSTA E SILVA, S/N | JD LINDOMAR |
| ITAPEVI | JANDIRA | DORVALINO ABILIO TEIXEIRA | R RITA DO NASCIMENTO DUCA, S/N | VILA SANTO ANTONIO |
| ITAPEVI | ITAPEVI | ELIANA ANDRES DE ALMEIDA SOUZA PROFA | R EDUARDA RIOS TREVISAN, 88 | VILA ALICIA |
| ITAPEVI | ITAPEVI | ELIZA DE OLIVEIRA RIBEIRO | LUIZA PREBOTTI TASSO, 360 | PRQ MIRAFLOR |
| ITAPEVI | JANDIRA | GIUSEPPE ANGELO BERTOLLI PADRE | R IMIRIM, 1005 | JD N S FATIMA |
| ITAPEVI | JANDIRA | HENRIQUE SAMMARTINO ALFERES | R MARIA APARECIDA PEDROSA, 35 | VILA ROSA EMILIA |
| ITAPEVI | ITAPEVI | IGNES AMELIA OLIVEIRA MACHADO PROFA | R LUIS BELLI, 800 | COHAB II |
| ITAPEVI | ITAPEVI | IRACEMA RAUEN MACIEL PROFA | AV BENFICA, 295 | VL S RITA |
| ITAPEVI | BARUERI | ITAJAHY FEITOSA MARTINS PROF | R RENATA, 191 | PRQ DOS CAMARGOS |
| ITAPEVI | BARUERI | IVANI MARIA PAES PROFA | R PROFESSORA IVANI MARIA PAES, 21 | JARDIM DOS CAMARGOS |
| ITAPEVI | BARUERI | JARDIM MARIA HELENA I | R CRISTIANE, 25 | PRQ DOS CAMARGOS |
| ITAPEVI | BARUERI | JARDIM MARIA HELENA III | AV. GIOVANI ATTILIO TOLAINE, 115 | JARDIM MARIA HELENA |
| ITAPEVI | BARUERI | JARDIM PAULISTA | AV ANIBAL CORREIA, 2363 | JD PAULISTA |
| ITAPEVI | JANDIRA | JOAO BATISTA SOLDE | R VISCONDE DE MAUA, S/N | JD MARGARIDAS |
| ITAPEVI | ITAPEVI | JOAO NASCIF CHALUPP | R FRANCISCO RODRIGUES PAES, 250 | A BUENO |
| ITAPEVI | ITAPEVI | JOSE CHALUPPE | LARGO ADELINA NUNES COELHO, 2 | VL S FRANCISCO |
| ITAPEVI | BARUERI | JOSE DOMINGOS DA SILVEIRA PROF | AVENIDA SAO VICENTE DE PAULA, 100 | JARDIM MUTINGA |
| ITAPEVI | BARUERI | JOSE LEANDRO DE BARROS PIMENTEL | VIA PAIAGUAS, 62 | JARDIM SILVEIRA |
| ITAPEVI | ITAPEVI | JOSE NEYDE CESAR LESSA DR | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 900 | JARDIM NOVA ITAPEVI |
| ITAPEVI | ITAPEVI | JOSE SERGIO PEREIRA PROF | RUA DOS SUL AMERICANOS, S/N | PARQUE SUBURBANO |
| ITAPEVI | ITAPEVI | JOSE THEOTONIO DOS SANTOS PROF | FRANCISCA MARIA DA SILVA RIBEIRO, 140 | AMBUITA |
| ITAPEVI | BARUERI | JOSE WILSON PADINHA PROF | RUA DIOGENES RIBEIRO DE LIMA, 369 | JARDIM BELVAL |
| ITAPEVI | JANDIRA | JOSEPHA PINTO CHIAVELLI PROFA | RUA JOAO BARBOSA, 433 | CENTRO |
| ITAPEVI | BARUERI | LENIO VIEIRA DE MORAES PROF | V TABAJARA, 45 | JD S MONICA |
| ITAPEVI | BARUERI | LEONOR MENDES DE BARROS | AL LEBLON, 105 | E 18 FORTE |
| ITAPEVI | JANDIRA | LUIS DA CAMARA CASCUDO | RUA DAS ORQUIDEAS, 51 | VILA IPE |
| ITAPEVI | JANDIRA | MANOEL AUGUSTO VIEIRA NETO DESEMB | R MARQUES DE SANTO AMARO, 66 | JARDIM GABRIELA III |
| ITAPEVI | JANDIRA | MARIA CRISTINA LOPES | R RIO GRANDE DO SUL, 33 | JD ALVORADA |
| ITAPEVI | ITAPEVI | MARIA SOARES SANTOS PROFA | R NELSON EZEQUIEL DE FARIAS, 629 | JD BRIQUET |
| ITAPEVI | BARUERI | MARIO JOAQUIM ESCOBAR DE ANDRADE | EST PINHEIROS, DOS, 193 | PRQ VIANA |
| ITAPEVI | ITAPEVI | MARY MALLET CYRINO PROFA | AV SERRA DE PARIMA, 20 | JD BELA VISTA |
| ITAPEVI | JANDIRA | MOACIR THOMAZ DA SILVA | RUA ANA MARIA BONFADINI, 200 | JARDIM GABRIELA I |
| ITAPEVI | BARUERI | MYRTHES THEREZINHA ASSAD VILLELA PROFA | RUA FIRMO DE OLIVEIRA, 8 | CENTRO |
| ITAPEVI | ITAPEVI | NACIF AMIN CHALUPE | RODOVIA ENGENHEIRO RENE BENEDITO SILVA, S/N | VILA SANTA FLORA |
| ITAPEVI | PIRAPORA DO BOM JESUS | NERCY AMELIA MARTELINI DAHER PROFA | RUA ALUIZIO DE AZEVEDO, 100 | VILA NOVA |
| ITAPEVI | BARUERI | NESTOR DE CAMARGO PREFEITO | R ABELARDO LUZ, 86 | JD MUTINGA |
| ITAPEVI | JANDIRA | OSWALDO SAMMARTINO | AV PRESIDENTE COSTA E SILVA, 150 | VL A COSTA |
| ITAPEVI | BARUERI | PARQUE IMPERIAL | R PADRE CICERO ROMAO BATISTA, 169 | PRQ IMPERIAL |
| ITAPEVI | PIRAPORA DO BOM JESUS | PARQUE PAYOL | RUA ORLANDO BUCCI, S/N | PQ PAYOL I |
| ITAPEVI | ITAPEVI | PAULO DA COSTA PAN CHACON PROF | AV PEDRO PAULINO, S/N | COHAB II SETOR D |
| ITAPEVI | ITAPEVI | PAULO DE ABREU | R ADILSON SOARES SANTOS, 70 | JD JULIETA |
| ITAPEVI | ITAPEVI | RAUL BRIQUET DOUTOR | R ESCOLASTICA CHALUPPE, 218 | CENTRO |
| ITAPEVI | BARUERI | REPUBLICA DE CUBA | R GOVERNADOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 117 | JD ITAQUITI |
| ITAPEVI | BARUERI | REPUBLICA DE EL SALVADOR | RUA MAR VERMELHO, 1101 | JARDIM REGINA ALICE |
| ITAPEVI | BARUERI | REPUBLICA DO EQUADOR | R MARIA HELENA, 155 | VL ENGENHO NOVO |
| ITAPEVI | ITAPEVI | ROMEO MECCA PADRE | RUA DOS CARIOCAS, 22 | PRQ SUBURBANO |
| ITAPEVI | JANDIRA | VICENTE THEMUDO LESSA PROF | AV JOAO BALHESTEIRO, 186 | CENTRO |
| ITAPEVI | JANDIRA | WILMAR SOARES DA SILVA | R GUARUJA, 500 | VLE SOL |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | AMALIA MARIA DOS SANTOS | R VITAL BRASIL, S/N | VL M AUGUSTA |
| ITAQUAQUECETUBA | POA | AMERICO FRANCO | R DOBRADA, 65 | JD S JOSE |
| ITAQUAQUECETUBA | POA | BATUIRA | R TUPI, 95 | CENTRO |
| ITAQUAQUECETUBA | POA | BENEDITA GARCIA DA CRUZ PROFA | R LILIA, 115 | C VIANA |
| ITAQUAQUECETUBA | POA | BERTHA CORREA E CASTRO DA ROCHA | R ENEIDA FRANCO PINTO, 55 | VL ANITA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | CARMEN NETTO DOS SANTOS PROFA | RUA SAN GENARO, 320 | PARQUE RESIDENCIAL CALIFORNIA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | CICERO ANTONIO DE SA RAMALHO PROF | R FERRAZ DE VASCONCELOS, 1000 | VL MTE BELO |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE | EST INDIOS, DOS, 2300 | JD A CAIUBI |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | DOMINGOS MILANO | R QUATRO, 114 | JD ODETE |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | DULCE MARIA SAMPAIO PROFA | AV GONCALVES DIAS, 961 | PRQ RES MARENGO |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | DURVAL EVARISTO DOS SANTOS VEREADOR | PC AIMORES, DOS, S/N | VL S CARLOS |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | EDINA ALVARES BARBOSA PROFA | R SAO ROQUE, 381 | VL JAPAO |
| ITAQUAQUECETUBA | POA | ELIAS ZUGAIB PROF | R JAPAO, 10 | JD OBELISCO |
| ITAQUAQUECETUBA | POA | ELISEU JORGE PROF | R MARIA DO ROSARIO, 199 | JD IVONETE |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | ERVIN HORVATH DR | R AMERICANA, 215 | C N LOUZADA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | ESTANCIA PARAISO | EST PINHEIRINHO SUZANO, 3268 | PRQ REC MONICA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | EUGENIO VICTORIO DELIBERATO | R VERA CRUZ, 201 | JD GONCALVES |
| ITAQUAQUECETUBA | POA | EUSTAQUIO PADRE | R IRAPUA, 80 | JD S HELENA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | FILOMENA HENARES MILANO | R JOSE CARLOS FERREIRA, 178 | JD IPE |
| ITAQUAQUECETUBA | POA | HELENA LOUREIRO ROSSI PROFA | R AZULAO, 84 | JD N POA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | HOMERO FERNANDO MILANO | AV JOAO BARBOSA DE MORAES, 157 | VL ZEFERINA |
| ITAQUAQUECETUBA | POA | IVONE DA SILVA DE OLIVEIRA PROFA | TV PASTEUR, 70 | VL JULIA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | JARDIM AMERICA DO | EST PEDRO DA CUNHA ALBUQUERQUE LOPES, 3500 | PEROBAL |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | JARDIM CAROLINA | R PADRE BENTO, S/N | JD CAROLINA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | JARDIM ITAQUA | R MOTORISTAS, DOS, 274 | JD ITAQUA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | JARDIM ODETE III | R GALVAO, 206 | QTA B VISTA (RESIDENCIAL) |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | JOAQUIM GONCALVES FERREIRA DA SILVA | R VESPASIANO, S/N | E FRATERNIDADE |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | JOSE BARBOSA DE ARAUJO VEREADOR | R LUTECIA, 87 | JD FIORELO |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | JOSE GAMA DE MIRANDA | RUA ALVARES DE CARVALHO, 250 | JARDIM CAIUBI |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | JOSE OLYMPIO PEREIRA FILHO | AVENIDA QUARTO CENTENARIO, 1711 | PEDREIRA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | KAKUNOSUKE HASEGAWA | R SERRA DOS PARECIS, 200 | JD PAINEIRA |
| ITAQUAQUECETUBA | POA | LACY LENSKI LOPES PROFA | R MONGAGUA, 333 | JD AMERICA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA CASTRO CAMPOS MARQUES PROF | R JURUAIA, 40 | PRQ DIRCE |
| ITAQUAQUECETUBA | POA | MARGARIDA DE CAMILLIS | R PORTUGAL, 261 | VL VARELA |
| ITAQUAQUECETUBA | POA | MARIA APARECIDA FERREIRA PROFA | R CRISCIUMA, 29 | VL CRISTELO |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | MARIO MARTINS PEREIRA | R MOMBUCA, 177 | PRQ REC MONICA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | MAURICIO ALVES BRAZ VEREADOR | R PIXINGUINHA, S/N | JD MARAGOJIPE |
| ITAQUAQUECETUBA | POA | NANCI CRISTINA DO ESPIRITO SANTO PROFA | R FERNANDO DE NORONHA, 100 | JD S HELENA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | NEMESIO CANDIDO GOMES | R OURINHOS, 475 | VILA VIRGINIA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | ODILA LEITE DOS SANTOS PROFA | R JUNDIAI, 84 | VL MTE BELO |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | PARQUE PIRATININGA | R JORGE AMADO, 56 | PRQ PIRATININGA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | PARQUE PIRATININGA II | R TRINTA E UM, 110 | PRQ PIRATININGA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | PARQUE PIRATININGA III | R JOAQUIM SERRA, 98 | PRQ PIRATININGA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | PARQUE VIVIANE/JARDIM ADRIANA | RUA RONDA ALTA, 34 | PQ VIVIANE |
| ITAQUAQUECETUBA | POA | PAULO EDUARDO OLINTHO REHDER JORNALISTA | RUA SAO FRANCISCO, 280 | VILA RUTH |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | PEQUENO CORACAO II | R FERNAO DE MAGALHAES, 91 | O P CORACAO |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | RECANTO MONICA II | EST MERENDA, DO, 2000 | MERENDA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | ROQUE BARBOSA DE MIRANDA | EST RIBEIRO, DO, 250 | RIBEIRO |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | ROSARIA ISOLINA DE MORAES DONA | R RIO PINHEIROS, 25 | VL NELY |
| ITAQUAQUECETUBA | POA | SILVIA GAMA BALABEN PROFA | R JAIR DE GODOY, 575 | VL JAU |
| ITAQUAQUECETUBA | POA | SIMON SWITZAR PADRE | R CAPANEMA, 76 | CENTRO |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | VALTER DA SILVA COSTA VEREADOR | R MARINGA, 368 | VL URSULINA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | VERA LUCIA LEITE DA COSTA PROFA | R FOZ DE IGUACU, S/N | JD S PAULO |
| ITAQUAQUECETUBA | POA | VERA LUCIA TORRES RODRIGUES AFFONSO PROFA | R DOUTOR PRUDENTE DE MORAIS, 90 | VL JULIA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | VILA ARIZONA I | R SEBASTIAO JOSE DE ALMEIDA, S/N | JD ZELIA |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | VILA ERCILIA ALGARVE | R RIO GRANDE DO SUL, 465 | JD ALGARVE |
| ITAQUAQUECETUBA | POA | WALTER DE ALMEIDA MONTEIRO PROF | R PADRE EUSTAQUIO, 1110 | VL ARQUIMEDES |
| ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | ZILDA BRACONI AMADOR PROFA | R BATATAIS, 38 | VL BARTIRA |
| ITARARE | ITABERA | AGROVILA III | AGROVILA III, S/N | AGROVILA III |
| ITARARE | ITABERA | ALBERTO PEREIRA PROF | RUA CRUZEIRO, 88 | VILA CRUZEIRO |
| ITARARE | CORONEL MACEDO | ANTONIO TONON | RUA SAO BENEDITO, 452 | CENTRO |
| ITARARE | BOM SUCESSO DE ITARARE | APARICIO BIGLIA FILHO PROF | RUA MANOEL TEIXEIRA FERNANDES, 40 | CENTRO |
| ITARARE | ITABERA | BAIRRO DO TOME | RUA LUIS TOME DO COUTO, 673 | TOME |
| ITARARE | ITABERA | BAIRRO ENGENHEIRO MAIA | AV. ENGENHEIRO MAIA, S/N? | ENGENHEIRO MAIA |
| ITARARE | ITABERA | BARBARA VIDAL CESAR | FRANCISCO LOURO, S/N | TURIBA DO SUL |
| ITARARE | ITARARE | CAETANO CARBONE PROF | RUA SOPHIA DIAS MENCK, 715 | STA TEREZINHA |
| ITARARE | ITARARE | CHRISTIANO MARQUES BONILHA PROF | RUA TRAVESSA 4, 900 | CERRADO |
| ITARARE | ITABERA | DOROTY DAVID MUZEL PROFA | RUA SANTA CATARINA, 250 | V DOM SILVIO |
| ITARARE | ITAPORANGA | ELISA DE CAMPOS LIMA NOVELLI DONA | R.SEBASTIAO LUCIO RIBEIRO, 511 | ARVAO |
| ITARARE | ITARARE | EPAMINONDAS FERREIRA LOBO DR | RUA MAJOR SALVADOR RUFINO, 59 | AUGUSTO PRADO |
| ITARARE | ITAPORANGA | EPITACIO PESSOA | R.FREI PACIFICO MONTEFALC, 1551 | CENTRO |
| ITARARE | ITARARE | ESTHER CARPINELLI RIBAS PROFA | RUA DR DEMETRIO AZEVEDO, 355 | JD ALVORADA |
| ITARARE | ITABERA | GABRIEL PINTO DE FARIA PROF | RUA CEL ACACIO PIEDADE, 422 | CENTRO |
| ITARARE | ITARARE | HEITOR GUIMARAES CORTES | RUA JOAQUIM DIAS TATIT, 372 | CRUZEIRO |
| ITARARE | ITARARE | HERCULANO PIMENTEL DR | RUA SAO PEDRO, 2484 | CENTRO |
| ITARARE | ITABERA | JARDIM SANTA INES | AV JOAO SIMON SOLA, 451 | JD STA INES |
| ITARARE | RIVERSUL | LAZARO SOARES PROF | R.FABRICIO VIEIRA DE LIMA, 298 | CENTRO |
| ITARARE | ITABERA | LEONCIO PIMENTEL | AV JOAO SIMON SOLA, 298 | CENTRO |
| ITARARE | ITABERA | MARIA TEREZA DE SOUZA FALCARELI PROFA | RUA AFONSO SARDINHA, 101 | V.BANDEIRANTES |
| ITARARE | RIVERSUL | MIGUEL JOAO PEREIRA PADILHA | RUA JOSE PEREIRA PADILHA, 308 | B.DOS PADILHAS |
| ITARARE | ITAPORANGA | OCTAVIO DE ALMEIDA BUENO PROF | RUA GERSON DE SOUZA LIMA, 1.041 | SANTO ANTONIO |
| ITARARE | BARAO DE ANTONINA | SANDRA REGINA PIRES PROFESSORA | AV BRASILIA, 825 | CENTRO |
| ITARARE | ITARARE | TOME TEIXEIRA | RUA XV DE NOVEMBRO, 120 | CENTRO |
| ITU | SALTO | ACYLINO AMARAL GURGEL PROF | R WINSTON CHURCHIL, 490 | B VISTA |
| ITU | TIETE | AGLASSI ELINDA FERNANDES RODRIGUES PROFA | RUA DAS TULIPAS, 63 | POVO FELIZ |
| ITU | CABREUVA | ANA MESQUITA LAURINI | R.RENATO NIDERAUER ZANCHI, S/N | BONFIM |
| ITU | ITU | ANTHENOR FRUET PROF | RUA ESTADOS UNIDOS, S/N | PIRAPITINGUI |
| ITU | ITU | ANTONIO BERRETA PROF | R SOROCABA, 277 | VL GATTI |
| ITU | CABREUVA | ANTONIO ODILON FRANCESCHINI PREFEITO | RUA CANADA, 361 | VILAREJO |
| ITU | CERQUILHO | ARTHUR DA SILVA BERNARDES PRESIDENTE | AV WASHINGTON LUIZ, 478 | CENTRO |
| ITU | ITU | BENE TEIXEIRA DA FONSECA DO AMARAL GURGEL PROFA | AV DA FELICIDADE, S/N | C NOVA |
| ITU | SALTO | BENEDITA DE REZENDE PROFA | R VICENTE DONALISIO, 250 | JD DONALISIO |
| ITU | ITU | BENEDITO LAZARO DE CAMPOS DR | RUA ANA DA FONSECA BICUDO, 75 | VILA IANNI |
| ITU | ITU | CESARIO MOTTA DR | R THOMAZ SIMON, 280 | CENTRO |
| ITU | ITU | CICERO SIQUEIRA CAMPOS PROF | AL ALICE, 111 | JD ALBERTO GOMES |
| ITU | SALTO | CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA PROF | PC QUINZE DE NOVEMBRO, S/N | VILA TEIXEIRA |
| ITU | SALTO | DOLORES ANTUNES DA SILVA | R FRANCA, 1425 | JD NACOES |
| ITU | TIETE | ELEUTERIO JOSE MOREIRA PROF | AVENIDA BRASIL, 137 | JARDIM BONANZA |
| ITU | IPERO | ESTACAO GEORGE OETTERER | AVENIDA CECY MONTEIRO OETTERER, 21 | GEORGE OETTERER |
| ITU | PORTO FELIZ | ESTHER MAURINO RODRIGUES PROFA | RUA FELIX ROCCO, 203 | JD VANTE ANGELIERI |
| ITU | CABREUVA | EUGENIA FERRAREZI NUNES | RUA ESMERALDA, 60 | JARDIM COLINA DA SERRA |
| ITU | PORTO FELIZ | EUGENIO EUCLYDES PEREIRA DA MOTTA CORONEL | RUA ANGELO DIANA, 120 | BAMBU |
| ITU | ITU | FRANCISCO NARDY FILHO | R BARTIRA, 64 | RANCHO GRANDE |
| ITU | SALTO | FRANCISCO RIGOLIN PADRE | AVENIDA EUGENIO COUTRO, 1841 | SALTO VILLE |
| ITU | IPERO | GASPAR RICARDO JUNIOR DR | RUA SANTO ANTONIO, 186 | CENTRO |
| ITU | CABREUVA | HELADIO CORREA LAURINI MONSENHOR | RUA DAS PALMEIRAS, 940 | PINHAL |
| ITU | SALTO | IRACEMA PINHEIRO FRANCO PROFA | R VALENTIN JOSE MOSCHINI, 300 | JD SALTENSE |
| ITU | JUMIRIM | JEFFERSON SOARES DE SOUZA PROF | RUA MANOEL NOVAES, 1279 | CENTRO |
| ITU | TIETE | JOAO MARCOS BAPTISTA MARCUZ PROF | RUA EZIO DOS REIS, 82 | SAO PEDRO |
| ITU | BOITUVA | JOAO MORETTI | RUA JOAO MARCON, 815 | AGUIA DA CASTELO |
| ITU | SALTO | JOSE BENEDITO GONCALVES PROF | R BULGARIA, 601 | JD NACOES |
| ITU | ITU | JOSE LEITE PINHEIRO JR PROF | PRACA GUANABARA, 91 | BRASIL |
| ITU | SALTO | JOSEANO COSTA PINTO PROF | AVENIDA DAS BANDEIRAS, 328 | NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT |
| ITU | SALTO | LEONOR FERNANDES DA SILVA PROFA | RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1453 | VL TEIXEIRA |
| ITU | CABREUVA | LUCIDIO MOTTA NAVARRO | AV MARCIANO XAVIER DE OLIVEIRA, 107 | CENTRO |
| ITU | TIETE | LUIZ ANTUNES | RUA LUIZ FERNANDES DIOGO, 432 | CENTRO |
| ITU | TIETE | LYRIA DE TOLEDO PASQUALI PROFA | RUA MARCOS ANTONIO FORMIGONI, 50 | JARDIM RES JOAQUIM R. ALVES |
| ITU | PORTO FELIZ | MARIA APARECIDA FERNANDES LEITE PROFA | ESTR MUN PORTO FELIZ A SOROCABA, VIA TERRA, S/N | BOM RETIRO |
| ITU | SALTO | MARIA CONSTANCA DE MIRANDA CAMPOS PROFA | R FRANCISCO DE ARRUDA TEIXEIRA, 440 | VL FLORA |
| ITU | SALTO | MARIA DE LOURDES MORAES COSTELA PROFA | AV PRINCESA ISABEL, 1580 | JD S CRUZ |
| ITU | SALTO | MARIA NAZARENA CORREA IRMA | R SAO TIAGO, 82 | JD S J TADEU |
| ITU | SALTO | MARIA TEREZA GUIMARAES DE ANGELO PROFA | R PIRASSUNUNGA, 235 | JD MARILIA |
| ITU | BOITUVA | MARIO PEDRO VERCELLINO ALFERES | AV ALEXANDRINA BERTOLDI VERCELLINO, 361 | VILA GINASIAL |
| ITU | ITU | MERCIA MARIA CAZARINI PROFA | RUA GECENY CABREIRA, 73 | B.P.DO EDEN |
| ITU | SALTO | MIRINHA TONELLO | R ESTADOS UNIDOS, 70 | JD AMERICA |
| ITU | TIETE | NELSON ALVES VIANNA DR | RUA MANIRA JACOB BISCARO, 45 | JD.BACCILI |
| ITU | SALTO | OTILIA DE PAULA LEITE PROFA | R AFRICA, 51 | JD ELIZABETH |
| ITU | SALTO | PAULA SANTOS PROFA | R PRUDENTE DE MORAES, 1089 | VL NOVA |
| ITU | PORTO FELIZ | PEDRO FERNANDES DE CAMARGO PROF | R.JOAO MARINOMIO DE CAMARGO, 80 | VILA MARTELI |
| ITU | ITU | PERY GUARANY BLACKMAN PROF | R MONACO, S/N | VL R BRASILEIRA |
| ITU | TIETE | PLINIO RODRIGUES DE MORAIS | RUA DO COMERCIO, 373 | CENTRO |
| ITU | ITU | REGENTE FEIJO | R ANDRADAS, DOS, 412 | CENTRO |
| ITU | ITU | ROGERIO LAZARO TOCCHETON PROF | R FRANCISCO FALCATO JUNIOR, 465 | S LUIZ |
| ITU | ITU | ROSA MARIA MADEIRA MARQUES FREIRE PROFA | R ALICE DUARTE GUILGER, 65 | JD UNIAO |
| ITU | ITU | SALATHIEL VAZ DE TOLEDO PROF | R LUIZ MORATO CASTANHO, 405 | JD R GRANDE |
| ITU | PORTO FELIZ | SECKLER MONSENHOR | AV MONSENHOR SECKLER, 59 | CENTRO |
| ITU | ITU | SYLVIA DE PAULA LEITE BAUER | R CORONEL LAURO ROGERIO DE ARAUJO, S/N | JD AEROPORTO |
| ITU | SALTO | TANCREDO DO AMARAL | AV DOM PEDRO II, 170 | CENTRO |
| ITU | CERQUILHO | VICTORIA MARCON BELLUCCI PROFA | PRACA DOS COLIBRIS, 21 | JARDIM SAO FRANCISCO |
| ITU | ITU | VILA LUCINDA | RUA PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS, S/N | VILA LUCINDA/ROMANA |
| ITU | CABREUVA | VITORIO TOGNI CAPITAO | ESTRADA 8 DO JACARE, 236 | JACARE |
| JABOTICABAL | BEBEDOURO | ABILIO ALVES MARQUES | AV QUITO STAMATO, 190 | JD S JOAO |
| JABOTICABAL | BEBEDOURO | ABILIO MANOEL | PC VALENCIO DE BARROS, 186 | CENTRO |
| JABOTICABAL | TAIACU | ANSELMO BISPO DOS SANTOS | AV 13 DE MAIO, 416 | CENTRO |
| JABOTICABAL | JABOTICABAL | ANTONIO JOSE PEDROSO PROF | AV QUINZE DE NOVEMBRO, 630 | XIS |
| JABOTICABAL | JABOTICABAL | AURELIO ARROBAS MARTINS | R SAO SEBASTIAO, 294 | CENTRO |
| JABOTICABAL | JABOTICABAL | AURORA FERRAZ VIANNA DOS SANTOS PROFA DONA | AV OSWALDO PEREIRA TEIXEIRA, 217 | PARQUE 1 DE MAIO |
| JABOTICABAL | MONTE AZUL PAULISTA | BAIRRO CRUZEIRO | RUA SANTOS DUMOND, 535 | CRUZEIRO |
| JABOTICABAL | TAIUVA | BENEDITO ORTIZ CEL | RUA XV DE NOVEMBRO, 335 | CENTRO |
| JABOTICABAL | PRADOPOLIS | CONSTANTE OMETTO | RUA CASTELO BRANCO, 555 | JD MIRIAM I |
| JABOTICABAL | TAQUARAL | ELYSIO DE CASTRO DR | RUA CENTRAL, 198 | CENTRO |
| JABOTICABAL | GUATAPARA | GAVINO VIRDES JORNALISTA | RUA VALDEMAR STOQUE, 258 | NOVA GUATAPARA |
| JABOTICABAL | BEBEDOURO | GUSTAVO FERNANDO KUHLMANN | RUA AVELINO MARIOTINI, 1391 | DISTRITO DE BOTAFOGO |
| JABOTICABAL | BEBEDOURO | JARDIM SOUZA LIMA | RUA PEDRO LOPES, 300 | RESIDENCIAL BEBEDOURO |
| JABOTICABAL | MONTE ALTO | JEREMIAS DE PAULA EDUARDO | RUA GUSTAVO DE GODOY, 1196 | SAO CRISTOVAO |
| JABOTICABAL | BEBEDOURO | JOAO DOMINGOS MADEIRA PROF | AV SANTOS DUMONT, 147 | JARDIM CLAUDIA |
| JABOTICABAL | JABOTICABAL | JOAQUIM BATISTA DR | R PROFESSOR CARLOS NOBRE ROSA, 100 | JD BELA VISTA |
| JABOTICABAL | BEBEDOURO | JOSE FRANCISCO PASCHOAL | RUA PAUL HARRIS, 152 | VILA MAJ CICERO DE CARVALHO |
| JABOTICABAL | GUARIBA | JOSE PACIFICO | RUA FERES SADALLA, 330 | CENTRO |
| JABOTICABAL | GUARIBA | JOSEPHINA DE CAMARGO NEVES PROFA | AV MILTON ROCCA, 170 | JARDIM SAO BENTO |
| JABOTICABAL | JABOTICABAL | LUIZ LATORRACA PROF | AV CAPITAO ALBERTO MENDES JUNIOR, 711 | NOVA JABOTICABAL |
| JABOTICABAL | MONTE ALTO | LUIZ ZACHARIAS DE LIMA DR | RUA ANANIAS DE CARVALHO, 1344 | CENTRO |
| JABOTICABAL | MONTE ALTO | NELLY BAHDUR CANO PROFA | AV BARTOLOMEU BUENO, 230 | CJ BANDEIRANTE |
| JABOTICABAL | MONTE AZUL PAULISTA | NENA GIANNASI BUCK PROFA | PCA SEBASTIAO BARALDI, 25 | CENTRO |
| JABOTICABAL | BEBEDOURO | ORLANDO FRANCA DE CARVALHO PROF | AL JOAQUIM LUIZ VIZICATO, S/N? | JARDIM ALVORADA |
| JABOTICABAL | BEBEDOURO | OSWALDO SCHIAVON | R ALFREDO GOMES AREIAS, 1323 | RES. JARDIM PEDRO MAIA |
| JABOTICABAL | BEBEDOURO | PARAISO CAVALCANTI DR | R PROFESSOR ORLANDO FRANCA DE CARVALHO, 265 | CENTRO |
| JABOTICABAL | JABOTICABAL | ROSA MARI DE SOUZA SIMIELLI PROFA | AV MAJOR NOVAES, 1905 | SOROCABANO |
| JACAREI | JACAREI | ADELIA MONTEIRO PROFA | EST FRANCISCO EUGENIO BICUDO, 35 | VILA SANTA RITA |
| JACAREI | JACAREI | ADHERBAL DE CASTRO PROF | R HOLLYWOOD, 30 | JD CALIFORNIA |
| JACAREI | JACAREI | ALCINA MORAES SALLES PROFA | R TARIANA, 106 | CHS R IGARAPES |
| JACAREI | ARUJA | AMADEU DE ANGELIS PROF | AV.INOCENCIO JOSE RODRIGUES, 95 | ARUJAMERICA |
| JACAREI | ARUJA | AMADEU RODRIGUES NORTE | R.PLINIO S.SANTANGELO, 120 | VILA PEDROSO |
| JACAREI | JACAREI | AMANCIA DIAS SAMPAIO PROFA | RUA ARY D'AVILA, 200 | JARDIM TERRAS DE SAO JOAO |
| JACAREI | JACAREI | AMAURY TEIXEIRA VASQUES PROF | AV MIGRANTES, DOS, 1380 | PRQ M LUA (PRQ M LUA) |
| JACAREI | ARUJA | ANA MARIA DE CARVALHO PEREIRA | RUA OSCAR SCHIAVON, 378 | JARDIM EMILIA |
| JACAREI | JACAREI | ANTONIO JOSE DE SIQUEIRA PROF | ROD GENERAL EURYALE DE JESUS ZERBINE, 7019 | SAO SILVESTRE |
| JACAREI | GUARAREMA | ANTONIO LERARIO | RUA SHIGUESHI TAKAHASHI, 175 | BAIRRO LAMBARI |
| JACAREI | JACAREI | ANTONIO MARTINS DA SILVA PROF | R SANTO IVO, 368 | C SALVADOR |
| JACAREI | ARUJA | BAIRRO DA PENHINHA | ESTRADA DA PENHINHA, 2261 | BAIRRO DA PENHINHA |
| JACAREI | JACAREI | BENEDICTO MAURO DOS SANTOS PROF | AV SAO MATHEUS, 474 | JARDIM PARAIBA |
| JACAREI | JACAREI | BENEDITA FREIRE DE MACEDO DONA | R JOSE MEGA, 305 | VL MACHADO |
| JACAREI | ARUJA | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | RUA BENEDITO A.RIBEIRO, 425 | B LIMOEIRO |
| JACAREI | IGARATA | BENEDITO RAMOS ARANTES CEL | R.MARIA HELENA MARCONDES, 65 | CENTRO |
| JACAREI | SANTA ISABEL | BRASILISIA MACHADO LOBO PROFA | R. MASSAO OGAWA, S/N | JD ELDORADO |
| JACAREI | JACAREI | CARLOS PORTO CORONEL | R LEITAO, 88 | CENTRO |
| JACAREI | ARUJA | CARLOS RICHARD STRAUTMANN PASTOR | AV DR.ARMANDO COLANGELO, 1133 | PQ R.BARRETO |
| JACAREI | JACAREI | CELISA MERCADANTE FARIA PROFA | RUA JACINTO PIMENTEL, 70 | C NOVA JACAREI |
| JACAREI | JACAREI | DARCI LOPES PROFA | RUA PROFA OLINDA A MERCADANTE, 3925 | JD PARAISO |
| JACAREI | JACAREI | DIRCEU JUNQUEIRA DE SOUZA PROF | AV JORGE MALAQUIAS PEREIRA, 62 | JD N ESPERANCA |
| JACAREI | JACAREI | DOROTHOVEO GASPAR VIANNA PROF | R EXPEDICIONARIO PAULO DE OLIVEIRA BRANCO, 130 | JD DAS INDUSTRIAS |
| JACAREI | ARUJA | EDIR PAULINO ALBUQUERQUE PROFA | R.ARISTIDES RAMOS SANTOS, 111 | CENTRO RESIDENCIAL |
| JACAREI | GUARAREMA | EMILIA LEITE MARTINS | RUA POA, 1555 | PARATEI |
| JACAREI | ARUJA | ESLI GARCIA DINIZ PROF | RUA MARANHAO, 32 | CENTRO |
| JACAREI | ARUJA | EUFLY GOMES PROF | R.MAMED BARBOSA, 105 | CENTRO RESIDENCIAL |
| JACAREI | SANTA ISABEL | FERNANDO ALUISO CORREA PROF | RUA DAS FLORES, 67 | JARDIM NOVO EDEN |
| JACAREI | JACAREI | FRANCISCO FELICIANO FERREIRA DA SILVA PROF CHICO FERREIRA | AV NOVE DE JULHO, 473 | CENTRO |
| JACAREI | JACAREI | FRANCISCO GOMES DA SILVA PRADO DR | R BARAO DE JACAREI, 910 | CENTRO |
| JACAREI | SANTA ISABEL | GABRIELA FREIRE LOBO PROFA | RUA CONEGO BICUDO, 287 | CENTRO |
| JACAREI | ARUJA | GERALDO BARBOSA DE ALMEIDA PROF | ESTRADA DOS FERNANDES, 2332 | DO MIRANTE |
| JACAREI | GUARAREMA | GETULIO VARGAS PRESIDENTE | RUA DR SILVA PINTO, 176 | CENTRO |
| JACAREI | SANTA ISABEL | GUILHERMINO MENDES DE ANDRADE MAJOR | RUA NOVE DE JULHO, 122 | CENTRO |
| JACAREI | JACAREI | HELIA DIVINO DE SOUZA PROFA | AV TRES, 55 | PRQ IMPERIAL |
| JACAREI | JACAREI | HERMINIA SILVA DE MESQUITA PROFA | R JOSE BENEDITO DUARTE, 59 | VILA PINHEIRO |
| JACAREI | SANTA ISABEL | HYEROCLIO ELOY PESSOA BARROS | RUA WASHINGTON LUIS, 733 | V GUILHERME |
| JACAREI | GUARAREMA | IVAN BRASIL | RUA DA AJUDA, 200 | CENTRO |
| JACAREI | GUARAREMA | JOAO BAPTISTA JUNGERS | ESTRADA MUNICIPAL ARGEMIRO DE SOUZA MELO, 240 | LUIZ CARLOS |
| JACAREI | JACAREI | JOAO CRUZ PROF | AV JOSE RIBEIRO MOREIRA, 100 | PQ CALIFORNIA |
| JACAREI | JACAREI | JOAO FELICIANO | R ALFREDO RAMOS, 40 | CENTRO |
| JACAREI | JACAREI | JOAO VICTOR LAMANNA DR | RUA PPROJETADA, S/N | JD AMERICA |
| JACAREI | SANTA ISABEL | JOAQUIM SIMAO | ROD. PREFEITO JOAQUIM SIMAO, 66 | VARADOURO |
| JACAREI | JACAREI | JOSE EBOLI DE LIMA PROF | RODOVIA GENERAL EURYALE DE JESUS ZERBINE, 7023 | JARDIM SAO GABRIEL |
| JACAREI | JACAREI | JOSE SIMPLICIO PROF | ESTRADA MUNICIPAL FRANCISCO EUGENIO BICUDO, 61 | JARDIM COLINAS |
| JACAREI | GUARAREMA | JOSE VEIGA PROF | AV. AMERICA, 254 | GUANABARA |
| JACAREI | GUARAREMA | KEISABURO HONDA | ESTR VELHA S PAULO - RIO, KM 82 | CEREJEIRA |
| JACAREI | JACAREI | LAURA AUGUSTA DE CARVALHO ROSAS PROFA | ESTRADA HONDO JAPAO, 243 | PARATEI DO MEIO |
| JACAREI | SANTA ISABEL | LAURENTINA LORENA CORREA DA SILVA PROFA | RUA CENTRO COMUNITARIO, S/N | CRUZEIRO |
| JACAREI | JACAREI | MARIA APARECIDA RICO PROFA | RUA ANTONIO ALVES, 226 | PAGADOR DE ANDRADE |
| JACAREI | SANTA ISABEL | MARIA DAS GRACAS SALES DE OLIVEIRA PROFA | R JOSE BASILIO ALVARENGA, 848 | J MONTE SERRAT |
| JACAREI | JACAREI | MARIA DE LOURDES VILELA PROFA | R 1, 161 | BANDEIRA BRANCA II |
| JACAREI | JACAREI | MARIA HELENA DENIS FIGUEIREDO PROFA | AV DARCY DE OLIVEIRA REIS, 530 | BELA VISTA |
| JACAREI | ARUJA | MARIA ISABEL NEVES BASTOS PROFA | R.MARIA DE LOURDES MAXIMO, S/N | JD RENATA |
| JACAREI | SANTA ISABEL | MARIA SANTOS BAIRAO PROFA | R.LEOPOLDO DA CUNHA LIMA, 115 | LANIFICIO |
| JACAREI | JACAREI | MARIA UMBELINA RODRIGUES DE AZEVEDO PROFA | ROD NILO MAXIMO, 4390 | S.ANTONIO DA BOA VISTA |
| JACAREI | ARUJA | MARIANO BARBOSA DE SOUZA PROF | ESTRADA DO CONDO, 380 | JD PINHEIRO |
| JACAREI | JACAREI | NEUSA TEODORO DE AZEVEDO PROFA | R FRANCISCA JULIA, 178 | VL ZEZE |
| JACAREI | JACAREI | OLIVIA DO AMARAL SANTOS CANETTIERI PROFA | R ROSA MONTEIRO LINO, 507 | PRQ M LUA |
| JACAREI | JACAREI | POMPILIO MERCADANTE DR | R ALMIRANTE TAMANDARE, 141 | S JOAO |
| JACAREI | ARUJA | RENE DE OLIVEIRA BARBOSA DR | RUA MELVIN JONES, 52 | CENTRO |
| JACAREI | ARUJA | REPUBLICA DOMINICANA | RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 255 A | JORDANOPOLIS |
| JACAREI | JACAREI | RICARDINA DOS SANTOS DE MORAES PROFA | R GRACA ARANHA, 121 | JD N ESPERANCA |
| JACAREI | GUARAREMA | ROBERTO FEIJO DOUTOR | RUA DONA LAURINDA, 553 | CENTRO |
| JACAREI | JACAREI | SILVIO JOSE SECCO PROF | R JUNQUEIRA FREIRE, 60 | JD SANTA MARINA |
| JACAREI | JACAREI | TITO MAXIMO PROF | PC LUIZ SIPULIO FILHO, 81 | PRQ S ANTONIO |
| JACAREI | JACAREI | VERANO CAMARA | ROD NILO MAXIMO, 1613 | JD PITORESCO |
| JACAREI | SANTA BRANCA | WALDEMAR SALGADO PROF | RUA JOAO PESSOA, 12 | CENTRO |
| JACAREI | ARUJA | WASHINGTON LUIZ PEREIRA DE SOUZA DR | RUA WASHINGTON LUIZ, 27 | CENTRO |
| JALES | MESOPOLIS | ADELINO BERTANI | RUA JOAO GONCALVES SIQUEIRA, 1937 | CENTRO |
| JALES | URANIA | AKIO SATORU PROF | RUA FORTALEZA, 549 | CENTRO |
| JALES | SANTA CLARA D OESTE | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO PREF | R. PROFA. MARIA PARDINHO DE SOUZA CONCEICAO, 410 | CENTRO |
| JALES | MARINOPOLIS | ANTONIO MARIN CRUZ | RUA CEARA, 168 | CENTRO |
| JALES | JALES | ARTUR HORSTHUIS DOM | RUA VINTE, 2939 | CENTRO |
| JALES | DOLCINOPOLIS | BAPTISTA DOLCI | RUA ATILIO GONCALVES, 1177 | CENTRO |
| JALES | SANTA ALBERTINA | CARLOS CELSO LENARDUZZI | PRACA MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 640 | CENTRO |
| JALES | JALES | CARLOS DE ARNALDO SILVA PROF | RUA DIRCE LIBANO DOS SANTOS, 2856 | JARDIM AMERICA |
| JALES | JALES | COHAB JOSE ANTONIO CAPARROZ BOGAZ | AVENIDA BRASILIA, 934 | CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ANT |
| JALES | APARECIDA D OESTE | CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES | MANOEL ASSUMPCAO VIEIRA, 815 | CENTRO |
| JALES | DIRCE REIS | DIRCE REIS | RUA MONTEIRO LOBATO, 2274 | CENTRO |
| JALES | PALMEIRA D OESTE | DISNEI ANTONIO MONZANI PROF | RUA PAPA JOAO XXIII, 5351 | JD BOA VISTA |
| JALES | SANTANA DA PONTE PENSA | DOMINGOS DONATO RIVELLI | AVENIDA SANTANA, 767 | CENTRO |
| JALES | URANIA | ELIDE APPARECIDA CARLOS PROFA | RUA DONATO CHAPICHI, S/N | COHAB BENEDITO PINTO FERREIRA |
| JALES | JALES | ELJACIA MOREIRA PROFA | NOVO HORIZONTE, 3876 | ARAPUA |
| JALES | JALES | ELZA PIRRO VIANA PROFA | RUA UM, 2237 | JARDIM MARIA PAULA |
| JALES | SUZANAPOLIS | ERNESTO SCHIMIDT CEL | RUA PRESIDENTE VARGAS, 720 | CENTRO |
| JALES | JALES | EUPHLY JALLES DR | RUA DOIS, 2714 | JARDIM AMERICA |
| JALES | SANTA SALETE | FRANCISCO MOLINA MOLINA | AVENIDA PRESIDENTE ROOSEVELT, S/N.? | CENTRO |
| JALES | SANTA FE DO SUL | ITAEL DE MATTOS PROF | RUA OITO, 764 | CENTRO |
| JALES | JALES | JOAO ARNALDO ANDREU AVELHANEDA PROF | RUA PROFESSOR RUBIAO MEIRA, 4258 | JARDIM PAULISTA |
| JALES | AURIFLAMA | JOAO RODRIGUES FERNANDES | AV JOAO R FERNANDES, 6208 | SAO JOSE |
| JALES | ASPASIA | JOSE DOS SANTOS | AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 250 | CENTRO |
| JALES | TRES FRONTEIRAS | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS PROF | AVENIDA ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 705 | CENTRO |
| JALES | VITORIA BRASIL | JOSE NOGUEIRA DE SOUZA | RUA DOUTOR NUNES, S/N? | CENTRO |
| JALES | PARANAPUA | JOSE RIBEIRO PREFEITO | AVENIDA LUIZETE, 2473 | CENTRO |
| JALES | URANIA | JOSE TEIXEIRA DO AMARAL | RUA BOA ESPERANCA, 371 | CENTRO |
| JALES | JALES | JUVENAL GIRALDELLI | RUA OTAVIO GRAZIANI, 1074 | JARDIM OITI |
| JALES | SANTA RITA D OESTE | MARIA DAS DORES FERREIRA DA ROCHA PROFA | R.THEODOMIRO ALVES CORREA, 476 | CENTRO |
| JALES | AURIFLAMA | MARIA PEREIRA DE BRITO BENETOLI PROFA | RUA JOSE BARBOSA, 60-53 | JD SAO JOSE |
| JALES | NOVA CANAA PAULISTA | MARIA PILAR ORTEGA GARCIA PROFA | RUA SEIS, S/N? | CENTRO |
| JALES | JALES | ONELIA FAGGIONI MOREIRA PROFA | AV SALUSTIANO PUPIM, 708 | JD SORAIA |
| JALES | PALMEIRA D OESTE | ORESTES FERREIRA DE TOLEDO | RUA MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 4225 | CENTRO |
| JALES | SAO FRANCISCO | OSCAR ANTONIO DA COSTA | AVENIDA OSCAR ANTONIO DA COSTA, 377 | CENTRO |
| JALES | JALES | OSWALDO CARVALHO DEP | RUA TREZE, 2422 | CENTRO |
| JALES | RUBINEIA | RUBENS DE OLIVEIRA CAMARGO | AVENIDA GUIMARAES ROSA, 40 | CENTRO |
| JALES | JALES | SUELI DA SILVEIRA MARIN BATISTA PROFA | RUA NOVO HORIZONTE, 3794 | JD ARAPUA |
| JALES | GUZOLANDIA | VANIR FERRERO MORAES PROFA | RUA JOAO CALEFI, 340 | CENTRO |
| JALES | PONTALINDA | ZELIA DE LOURDES ZACCARELLI LOPES PROFA | RUA MANOEL NEO DE CARVALHO, 1556 | CENTRO |
| JAU | PEDERNEIRAS | ALVA FABRI MIRANDA PROFA | RUA JOSUE ALMEIDA FRANCO, O-869 | NH MICHEL NEME |
| JAU | JAU | ALVARO FRAGA MOREIRA | R HUMBERTO FABRIS, S/N | JD CAROLINA |
| JAU | PEDERNEIRAS | ANCHIETA | R PROF FELIPE LEBEIS DE AGUIAR, L-121 | CENTRO |
| JAU | IGARACU DO TIETE | ANGELO DOMEZI PREFEITO | RUA JULIO VIEIRA, 395 | CENTRO |
| JAU | MINEIROS DO TIETE | ANTONIO FERRAZ | RUA 27 DE AGOSTO, 158 | CENTRO |
| JAU | TORRINHA | ANTONIO LUCIANO DA FONSECA CEL | RUA ANGELO BORTOLAI, 1060 | CENTRO |
| JAU | JAU | ANTONIO TEREZIO MENDES PEIXOTO PROF | AVENIDA DOUTOR ARY FERREIRA DIAS, S/N | JARDIM PADRE AUGUSTO SANI |
| JAU | JAU | BENEDICTO MONTENEGRO PROF DR | R VASCO CINQUINI, 100 | JD P OMETTO |
| JAU | DOIS CORREGOS | BENEDITO DOS SANTOS GUERREIRO | RUA SAO CARLOS, 105 | JARDIM PAULISTA |
| JAU | JAU | CAETANO LOURENCO DE CAMARGO | R CONEGO ANSELMO VALVEKENS, S/N | CENTRO |
| JAU | JAU | CAETANO PERLATTI | R PRUDENTE DE MORAES, 1019 | VL NOVA |
| JAU | IGARACU DO TIETE | CAMILO SAHADE | RUA RICIERI ZERLIN, 395 | COHAB |
| JAU | PEDERNEIRAS | DINAH DE MORAES E SEIXAS PROFA | AV. LEA FELDMAN, O-645 | CIDADE NOVA |
| JAU | BROTAS | DINAH LUCIA BALESTRERO PROFA | RUA ANGELO DALLA DEA, 415 | CENTRO |
| JAU | JAU | DOMINGOS DE MAGALHAES DR | PCA TULLIO ESPINDOLA DE CASTRO, S/N | CENTRO |
| JAU | BORACEIA | EDIR HELEN SGAVIOLI FACCIOLI PROFA | RUA ANTONIO DE F PEREIRA, 213 | CENTRO |
| JAU | BARIRI | EPHIGENIA CARDOSO MACHADO FORTUNATO PROFA | AV ANTONIO JOSE DA SILVA, 603 | CENTRO |
| JAU | ITAJU | ERASTO CASTANHO DE ANDRADE PROF | RUA JOAO BATISTA MODOLO, 249 | CENTRO |
| JAU | PEDERNEIRAS | ESMERALDA LEONOR FURLANI CALAF PROFA | AV.JOAO DELLA COLETA, L-2210 | LEONOR MENDES DE BARROS |
| JAU | MACATUBA | FANNY ALTAFIM MACIEL PROFA | RUA URUGUAI, 558 | N.H.ANTONIO LONREZENTTI |
| JAU | MACATUBA | FERNANDO VALEZI | AV CEL VIRGILIO ROCHA, 2236 | CENTRO |
| JAU | BARRA BONITA | FRANCISCO FERREIRA DELGADO JUNIOR CONEGO | PCA VER JOSE SANCHES, 7 | COHAB |
| JAU | JAU | GALVAO FREI | RUA SAO JOSE, 242 | CENTRO |
| JAU | BARRA BONITA | GERALDO PEREIRA DE BARROS DR | R IVAN FLEURY MEIRELLES, 193 | V HABITACIONAL |
| JAU | BOCAINA | HENRIQUE MONTENEGRO CAPITAO | RUA XV DE NOVEMBRO, 925 | CENTRO |
| JAU | BARIRI | IDALINA VIANNA FERRO PROFA | AV JOAO LEMOS, 31 | VILA SAO JOSE |
| JAU | BOREBI | IRACEMA LEITE E SILVA PROFA | RUA 13 DE MAIO, 607 | CENTRO |
| JAU | BROTAS | IZABEL SILVEIRA MELLO SOARES DONA (DONA SINHA) | AV PEDRO SATURNINO DE OLIVEIRA, 950 | TAQUARAL |
| JAU | PEDERNEIRAS | JOAO CHAMMAS COMENDADOR | RUA COMEND JOAO CHAMMAS, S-672 | N H DR. ANTONIO DE CONTI |
| JAU | JAU | JOAO PACHECO DE ALMEIDA PRADO | R ANTONIO ANTONIASSI, S/N | JARDIM NOVA AMERICA |
| JAU | IGARACU DO TIETE | JOAO TUSCHI | RUA VIRGILIO TUSCHI, 200 | COHAB |
| JAU | DOIS CORREGOS | JOSE ALVES MIRA | RUA TIRADENTES, 644 | CENTRO |
| JAU | IGARACU DO TIETE | JOSE CONTI | AV JOSE MICHEL MUCARE, 801 | VILA BOA VISTA |
| JAU | JAU | JOSE NICOLAU PIRAGINE PROF | RUA MARECHAL BITENCOURT, 1455 | VILA NOVA |
| JAU | BARRA BONITA | LAURINDO BATTAIOLA | RUA 14 DE DEZEMBRO, 176 | JD V ALEGRE |
| JAU | TORRINHA | LAZARO FRANCO DE MORAES | RUA BENTO DE MELLO, 1225 | JD PAULISTA |
| JAU | JAU | LOPES RODRIGUES DR | PC DOUTOR LOPES RODRIGUES, S/N | CH B MIRAGLIA |
| JAU | JAU | LUCIA SAMPAIO GALVAO PROFA | RUA AUGUSTO FURIA, 55 | OLARIA |
| JAU | PEDERNEIRAS | MARIA DE CAMPOS PIRES MACIEL PROFA | RUA REGENTE FEIJO, N-53 | GUAIANAS |
| JAU | BARRA BONITA | MARIA LUIZA FERREIRA ZAMBELLO PROFA | RUA LUDOVICO VICTORIO, 2198 | V HABITACIONAL |
| JAU | BARIRI | MODESTO MASSON PREFEITO | AV GENERAL OSORIO, 44 | CENTRO |
| JAU | PEDERNEIRAS | NEUSA CESTARI FABRI PROFA | AV NOSSA SRA APARECIDA, S-1100 | VILA SAPUCAI |
| JAU | PEDERNEIRAS | NOEMIA KUESTER PISANI GERULIS PROFA | RUA DR FERNANDO COSTA, N-55 | SALTELMO |
| JAU | IGARACU DO TIETE | ODYNIR MAGANHA | RUA ALVINO MOREIRA, 760 | CECAP |
| JAU | MACATUBA | OSMAR FRANCISCO DA CONCEICAO DR | RUA CAPITAO SALVADOR MARIANO PONTES, 160 | JARDIM PLANALTO |
| JAU | JAU | PRADO MAJOR | R LOURENCO PRADO, 503 | CENTRO |
| JAU | JAU | TOLENTINO MIRAGLIA DOUTOR | R PAULO BOTELHO DE ALMEIDA PRADO, 85 | JD SAO FRANCISCO |
| JAU | JAU | TULLIO ESPINDOLA DE CASTRO PROF | AVENIDA ZEZINHO MAGALHAES, S/N | VILA NOVA |
| JAU | ITAPUI | VICENTE PRADO SENADOR | PAES DE BARROS, 446 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | POLONI | ALICE SALES CUNHA PROFA | RUA JOSE POLONI, 1312 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | MIRASSOL | ANISIO JOSE MOREIRA | RUA CAMPOS SALES, 1834 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | ZACARIAS | ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS | RUA D PEDRO II, 1000 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | JOSE BONIFACIO | APARECIDO EUZEBIO TORRES PROF | RUA LEANDRO JOSE CASTILHO, 170 | SANTA LUZIA |
| JOSE BONIFACIO | JOSE BONIFACIO | ARISTIDES PEREIRA FILHO PROF | R EDUARDO FELIX DE MENDONCA, 160 | JD CARLOS CASSETARI |
| JOSE BONIFACIO | IRAPUA | DESOLINA BETTI GREGORIN PROFA | AVENIDA MANOEL PITTA JUNIOR, 232 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | MIRASSOL | EDMUR NEVES PROF | RUA QUINTINO BOCAIUVA, 2193 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | TANABI | FIDELIS PADRE | R CAP JERONIMO FORTUNATO, 557 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | NOVA ALIANCA | GABRIEL COZZETTO | PRACA SIMAO DAUD, 51 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | MIRASSOL | GENARO DOMARCO | AV LUIZ FERNANDO MOREIRA, 750 | RENASCENCA |
| JOSE BONIFACIO | NEVES PAULISTA | GUINES AFFONSO MORALES PROF | RUA BADDY BASSITT, S/N | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | MIRASSOL | IRIA BARBIERI VITA PROFA | RUA DOS BRANDIMARTE, 1450 | JD STA CLAUDIA |
| JOSE BONIFACIO | PLANALTO | JOAO BAPTISTA TEIXEIRA | RUA CARLOS GOMES, 1021 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | UBARANA | JOAO DIONISIO PROF | RUA JOAO PINTO RODRIGUES, 1861 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | TANABI | JOAO PORTUGAL | RUA PROFA ODETE GARCIA, 66 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | BALSAMO | JOAQUIM SILVIO NOGUEIRA | RUA PARANA, 204 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | JOSE BONIFACIO | JOSE ANTONIO DE MENDONCA | AV SAO JOAO, 112 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | JACI | JOSE EMYGDIO DE FARIA DR | R MARIA JOANNA A MENDONCA, 630 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | POLONI | JOSE ZANOVELLI | RUA CANDIDO POLONI, 218 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | SALES | MARIA CARDOSO CASTILHO | RUA JEAN CARLOS MENDES DE CAMPOS, 319 | JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA |
| JOSE BONIFACIO | UNIAO PAULISTA | MARTINIANO ANTONIO RODRIGUES | RUA 21 DE MARCO, 843 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | MENDONCA | NICOTA DE SOUZA DONA | RUA NELSON BAZOTTI, 683 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | ADOLFO | ODILA BOVOLENTA DE MENDONCA PROFA | RUA RUI BARBOSA, 1032 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | JOSE BONIFACIO | PEDRO BRANDAO DOS REIS | RUA PIRATININGA, 332 | SAO JOSE |
| JOSE BONIFACIO | MONTE APRAZIVEL | PORFIRIO DE ALCANTARA PIMENTEL CAP | PRACA DR. CALIMERIO BECHELLI, 230 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | NIPOA | PRESCILIANO PINTO DE OLIVEIRA DR | RUA PARANA, 268 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | URUPES | RUBENS FERREIRA MARTINS | R GUSTAVO MARTINS CERQUEIRA, 597 | CENTRO |
| JOSE BONIFACIO | JOSE BONIFACIO | SEVERINO REINO | AV RUI BARBOSA, 535 | V MAGALHAES |
| JOSE BONIFACIO | MIRASSOL | TUFI MADI | AV ELIEZER MAGALHAES, 3455 | SOUZA |
| JUNDIAI | JUNDIAI | ADIB MIGUEL HADDAD | R PADRE NORBERTO MOJOLA, 100 | JD S GERTRUDES |
| JUNDIAI | JUNDIAI | ADONIRO LADEIRA PROF | R DOUTOR BENEDITO DE GODOI FERRAZ, 450 | JD SHANGAI |
| JUNDIAI | JUNDIAI | ALBERTINA FORTAREL PROFA | R DANTE BELLODI, 330 | PRQ RES E CHAVES |
| JUNDIAI | LOUVEIRA | ALBERTO FERREIRA REZENDE PROF | AV RICIERI CHIQUETTO, 397 | STO ANTONIO |
| JUNDIAI | JUNDIAI | ALBINO MELO DE OLIVEIRA PROF | AV PROFESSOR PEDRO CLARISMUNDO FORNARI, SN | ENGORDADOURO |
| JUNDIAI | VARZEA PAULISTA | ANA MARIA PAGIOSSI | AV BARRETOS, S/N | JD AMERICA II |
| JUNDIAI | JUNDIAI | ANA PINTO DUARTE PAES PROFA | RUA CARLOS GOMES, 770 | PONTE SAO JOAO |
| JUNDIAI | JUNDIAI | ANTENOR SOARES GANDRA DR | R BARAO JUNDIAI, DE, 53 | CENTRO |
| JUNDIAI | ITATIBA | ANTONIO DUTRA PROF | AV BENEDITO DE GODOY CAMARGO, 215 | N RES D L M PIMENTA |
| JUNDIAI | VARZEA PAULISTA | ARMANDO DIAS | AV PACAEMBU, 2440 | JD PAULISTA |
| JUNDIAI | ITUPEVA | ARTHUR RICCI MONSENHOR DR | RUA PEDRO MARCHI, 100 | JARDIM BURITI |
| JUNDIAI | ITUPEVA | BAIRRO DE MONTE SERRAT | ESTRADA MUNICIPAL, S/N | MONTE SERRAT |
| JUNDIAI | JUNDIAI | BAIRRO FAZENDA GRANDE | RUA DANIEL DA SILVA, 593 | FAZENDA GRANDE |
| JUNDIAI | JUNDIAI | BARAO DE JUNDIAI | AV JACINTO NALINI, 451 | JD S C JESUS |
| JUNDIAI | JUNDIAI | BENEDICTO LOSCHI | AV SANTO CEOLIM, S/N | BAIRRO DOS FERNANDES |
| JUNDIAI | JUNDIAI | BENEDITA ARRUDA PROFA | R GUAPORE, 350 | VL DIDI |
| JUNDIAI | JUNDIAI | CECILIA ROLEMBERG PORTO GUELLI PROFA | R TIRADENTES, 100 | VL R BRANCO |
| JUNDIAI | JUNDIAI | CONDE DO PARNAIBA | R BARAO DE JUNDIAI, 1106 | CENTRO |
| JUNDIAI | CAMPO LIMPO PAULISTA | DAGOBERTO ROMAG FREI | R JOSE VALTER PACHECO, 56 | CJ HAB S JOSE |
| JUNDIAI | JUNDIAI | DEOLINDA COPELLI DE SOUZA LIMA PROFA | R JUSSARA, 140 | VL R BARBOSA |
| JUNDIAI | JUNDIAI | DIOGENES DUARTE PAES | R FLAVIO QUEIROZ NOVAES, 280 | RETIRO |
| JUNDIAI | JARINU | DUILIO MAZIERO | RUA JARINU, 175 | JARDIM MORADA ALTA |
| JUNDIAI | JUNDIAI | ELOY DE MIRANDA CHAVES DR | R AREIAS, S/N | JD B VISTA |
| JUNDIAI | CAMPO LIMPO PAULISTA | ELZA FACCA MARTINS BONILHA PROFA | RUA ESTELA BORGES MORATO, 260 | BOTUJURU |
| JUNDIAI | JUNDIAI | FRANCISCO NAPOLEAO MAIA PROF | R SAO FRANCISCO DE SALLES, 256 | VL SALERMO |
| JUNDIAI | JUNDIAI | GABRIEL PAULINO BUENO COUTO BISPO DOM | R RETIRO, DO, 680 | VILA VIRGINIA |
| JUNDIAI | CAMPO LIMPO PAULISTA | GEORGINA HELENA FORTAREL PROFA | R FLOR DE MAIO, 30 | PRQ INTERNACIONAL |
| JUNDIAI | JUNDIAI | GETULIO NOGUEIRA DE SA PROF | AV HUMBERTO CERESER, 2770 | JARDIM CAXAMBU |
| JUNDIAI | VARZEA PAULISTA | HAMILTON JOSE BIANCHI MONSENHOR | R JOSE RABELLO PORTELLA, 3365 | JARDIM BERTIOGA |
| JUNDIAI | ITATIBA | IVONY DE CAMARGO SALLES PROFA | R HERCULANO PUPO NOGUEIRA, 282 | JD BELEM |
| JUNDIAI | VARZEA PAULISTA | JARDIM AMERICA III | R IGUATEMI, 350 | JD AMERICA III |
| JUNDIAI | JARINU | JERONIMO DE CAMARGO | DR ANTENOR SOARES GANDRA, 201 | CENTRO |
| JUNDIAI | VARZEA PAULISTA | JOAO BAPTISTA NALINI PROF | R QUINZE DE NOVEMBRO, S/N | JD BURITI |
| JUNDIAI | JUNDIAI | JOAO BATISTA CURADO PROF | R DISTRITO FEDERAL, 15 | JD TARUMA |
| JUNDIAI | LOUVEIRA | JOAQUIM ANTONIO LADEIRA PROF | RUA CAP ALVARO PEREIRA, 210 | VILA BOSSI |
| JUNDIAI | JUNDIAI | JOCENY VILLELA CURADO PROFA | R MARIO JOAO BAMPA, 305 | VL COMERCIAL |
| JUNDIAI | ITUPEVA | JOSE DE ANCHIETA PADRE | RUA JOSE VIRILLO, 460 | PORTAL STA FE |
| JUNDIAI | JUNDIAI | JOSE FELICIANO DE OLIVEIRA PROF | RUA JOAO VICTOR ATISANI, 194 | JARDIM TAMOIO |
| JUNDIAI | ITUPEVA | JOSE POLLI | AV GUANABARA, 397 | JD SAO VICENTE |
| JUNDIAI | JUNDIAI | JOSE SILVA JUNIOR PROF | RUA SARGENTO ARNALDO MANGILE, 100 | JARDIM BANDEIRAS |
| JUNDIAI | JUNDIAI | JURANDYR DE SOUZA LIMA | RUA ROBERTO CARBONARI, 145 | TRAVIU |
| JUNDIAI | VARZEA PAULISTA | LAVINIA RIBEIRO ARANHA PROFA | R BROMELIAS, DAS, S/N | JD BERTIOGA |
| JUNDIAI | JUNDIAI | LUIZ RIVELLI PROF | AV BENTO FIGUEIREDO, 680 | VL MARLENE |
| JUNDIAI | ITUPEVA | MANOEL JOSE DA FONSECA | RUA DEOLINDA S CAMARGO, 46 | CENTRO |
| JUNDIAI | ITATIBA | MANUEL EUCLIDES DE BRITO | R ANTONIO FERRAZ COSTA, 506 | VL S CRUZ |
| JUNDIAI | VARZEA PAULISTA | MARCOS ALEXANDRE SODRE PROF | RUA CAFEZAL, 327 | JD AMERICA II |
| JUNDIAI | JUNDIAI | MARIA DE ALMEIDA SCHLEDORN PROFA | R ADELINO MARTINS, 809 | JD TULIPAS |
| JUNDIAI | JUNDIAI | MARIA DE LOURDES DE FRANCA SILVEIRA PROFA | R PEDRO NANO, 175 | JD PACAEMBU |
| JUNDIAI | VARZEA PAULISTA | MARIA DE SAO LUIZ IRMA | AV ITALIA, 243 | JD S LUCIA |
| JUNDIAI | JUNDIAI | MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO PROFA | R PEDRO LATANCE, S/N | JD SAO CAMILO |
| JUNDIAI | CAMPO LIMPO PAULISTA | MARIO PEREIRA PINTO | R COLIBRI, S/N | JD S LUCIA |
| JUNDIAI | JUNDIAI | MAURILIO TOMANIK PADRE | R ALCEU DE TOLEDO PONTES, 10 | PRQ CECAP |
| JUNDIAI | VARZEA PAULISTA | MITIHARU TANAKA | R VIGARIO ALFONSO NIKRAKE, 240 | JD C ALTA |
| JUNDIAI | VARZEA PAULISTA | NATHANAEL SILVA PROF | AV CENTRAL, 162 | VL S TEREZINHA |
| JUNDIAI | LOUVEIRA | ODILON LEITE FERRAZ | RUA IRMA FIDELINA, 162 | SANTO ANTONIO - RESIDENCIAL SE |
| JUNDIAI | JARINU | ORLANDO MAURICIO ZAMBOTTO | RUA JOSE EDUARDO, S/N | MARACANA |
| JUNDIAI | JUNDIAI | OROZIMBO SOSTENA PROF | AV VICENTE PIRES PARDINI, 500 | JD ESTADIO |
| JUNDIAI | ITATIBA | OSCARLINA DE ARAUJO OLIVEIRA PROFA | TV GUIDO GABOARDI, 60 | JD MEXICO |
| JUNDIAI | VARZEA PAULISTA | OSWALDO CAMARGO PIRES PROF | R TURIASSU, 9 | VL TUPI |
| JUNDIAI | JUNDIAI | PARQUE RESIDENCIAL ALMERINDA CHAVES | AV JOSE BENEDITO CONSTANTINO DA ROSA, S/N | ALMERINDA CHAVES |
| JUNDIAI | JUNDIAI | PAULO MENDES SILVA | AV FERNANDO ARENS, 830 | VL ARENS II |
| JUNDIAI | LOUVEIRA | PEDRO YOSHICHIKA IRIE | RUA APARECIDO RIBEIRO DAMASCENO, 255 | LEITAO |
| JUNDIAI | CAMPO LIMPO PAULISTA | QUINZE DE OUTUBRO | R JOAO INACIO VELASCO, 65 | VL THOMAZINA |
| JUNDIAI | JUNDIAI | RAFAEL DE OLIVEIRA | R ANTONIO PORCARI, 5 | CH PLANALTO |
| JUNDIAI | JUNDIAI | RAFAEL MAURO DR | R LONDRINA, 55 | VL MARINGA |
| JUNDIAI | JUNDIAI | RANIERI MAZZILLI DEPUTADO | R ARARAQUARA, S/N | VL ESPERANCA |
| JUNDIAI | JUNDIAI | SIQUEIRA DE MORAES CORONEL | R VINTE E TRES DE MAIO, 541 | VL VIANELO |
| JUNDIAI | VARZEA PAULISTA | TIBURCIO ESTEVAM DE SIQUEIRA | R JOSE DE SOUZA, 520 | JD PARAISO |
| JUNDIAI | JUNDIAI | VENERANDO NALINI MONSENHOR | R ARCHANGELO BIANCHINI, 985 | IVOTURUCAIA |
| JUNDIAI | CAMPO LIMPO PAULISTA | VICTOR GERALDO SIMONSEN | RUA ESPANHA, S/N | JARDIM EUROPA |
| JUNDIAI | JARINU | ZULMIRO ALVES DE SIQUEIRA | ESTRADA MUNICIPAL PEDRO FERRARA, 141 | CAMPO DOS ALEIXOS |
| LESTE 1 | SAO PAULO | ADALGISA MOREIRA PIRES PROFA | R MARCIANO CAPELLA, 257 | VILA RE |
| LESTE 1 | SAO PAULO | ALVARES DE AZEVEDO | R IGNACIO ALVES DE MATTOS, 281 | ITAQUERA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | ANNA PONTES TOLEDO NATALI PROFA | R PACO DO LUMIAR, 191 | VL SILVIA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | ANNE FRANK | GUIRA ACANGATARA, 149 | JD S ONOFRE |
| LESTE 1 | SAO PAULO | ANNETTE MARLENE FERNANDES DE MELLO IRMA | R ARLINDO BETTIO, 45B | VL GUARACIABA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | ANNITA GUASTINI EIRAS PROFA | R ILHA DA FIGUEIRA, 151 | VL PAULISTANIA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | ANTAO PADRE | R SANTO AFONSO, 273 | PENHA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMARGO PROF | R CARLO GRAZIA ENGENHEIRO, 500 | VL UNIAO |
| LESTE 1 | SAO PAULO | APPARECIDA RAHAL PROFA | R FONTOURA XAVIER, 542 | ITAQUERA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | ARCANGELO SFORCIM | R SERRA DA MOEDA, 61 | PRQ C SUL |
| LESTE 1 | SAO PAULO | BARAO DE RAMALHO | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 604 | P FRANCA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | BENEDITA DE REZENDE PROFA | AV ASSIS RIBEIRO, 8402 | JD PIRATININGA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | CAETANO MIELE PROF | R FRANCISCO DAMANTE, 61 | VL LONDRINA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | CASSIO CIAMPOLINI DEPUTADO | R GUAPEBA, 15 | VL VERDE |
| LESTE 1 | SAO PAULO | COHAB AGUIA DE HAIA I | R BORJA CASTRO, 231 | C A E CARVALHO |
| LESTE 1 | SAO PAULO | CUSTODIO JOSE DE MELLO ALMIRANTE | R ALICANTE, 483 | VL GRANADA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | EDSON LUIZ RIBEIRO LUZIA PROF | R VITOR JOSE DE CASTRO, 43 | JD NORMA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | ELYSEU SIMOES MACHADO PROF | R ACAUA, 225 | C A E CARVALHO |
| LESTE 1 | SAO PAULO | EMILIA DE PAIVA MEIRA PROFA | R PORTO XAVIER, 172 | VL CARMOSINA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | ERMELINO MATARAZZO | AV ABEL TAVARES, S/N | JD BELEM |
| LESTE 1 | SAO PAULO | ESTHER FRANKEL SAMPAIO | TUJUBA, 1475 | P FRANCA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | EUNICE LAUREANO DA SILVA PROFA | PC FLORINDO ANTONIO BARATELLA, 12 | PRQ BOTURUSSU |
| LESTE 1 | SAO PAULO | FILOMENA MATARAZZO CONDESSA | AV PARANAGUA, 472 | E MATARAZZO |
| LESTE 1 | SAO PAULO | FRANCISCO MESQUITA JORNALISTA | R WENCESLAU GUIMARAES, 5 | PRQ CISPER |
| LESTE 1 | SAO PAULO | GABRIEL ORTIZ PROF | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 2932 | P FRANCA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | GABRIEL PELICIOTTI PROF | R TITO CAPINAM, 25 | JD S CARLOS |
| LESTE 1 | SAO PAULO | GALILEO EMENDABILI ESCULTOR | R JERIBATUBA, 700 | PDA QUINZE |
| LESTE 1 | SAO PAULO | GERALDO CAMPOS MOREIRA PROF DR | R MUTUIPE, 10 | PRQ CISPER |
| LESTE 1 | SAO PAULO | GERALDO DOMINGOS CORTEZ PROF | R ALVARO DE MENDONCA, 914 | ITAQUERA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | HELENA LOMBARDI BRAGA PROFA | R VIRGINIA DE MIRANDA, 138 | JD NORMA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | HERMINIA DE ANDRADE PFUHL NEVES PROFA | R RAINHA DA NOITE, 85 | PRQ GUARANI |
| LESTE 1 | SAO PAULO | IRENE BRANCO DA SILVA PROFA | R QUARUNAS, 352 | VL R BARBOSA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | IRINEU MONTEIRO DE PINHO REV | R CHUVA E SOL, 41 | CJ HAB A E CARVALHO |
| LESTE 1 | SAO PAULO | JARDIM DAS CAMELIAS | R CANJICA, 50 | JD CAMELIAS |
| LESTE 1 | SAO PAULO | JOAO MARIA OGNO OSB DOM | R MARIA CARLOTA, 400 | VL ESPERANCA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | JOAQUIM TORRES SANTIAGO PROF | R ANTONIO BONICI, 60 | JD MATARAZZO |
| LESTE 1 | SAO PAULO | JOSE BARTOCCI PROF | R SAO SERAPIAO, 396 | VL RE |
| LESTE 1 | SAO PAULO | JOSE BORGES DOS SANTOS JUNIOR REV | R DANIEL ARCIONI, 80 | LIMOEIRO |
| LESTE 1 | SAO PAULO | JOSE DE CAMPOS CAMARGO PROF | RUA SAO SEVERIANO, 217 | VILA SANTANA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | JOSE DE CARVALHO PADRE | AVENIDA SAO MIGUEL, 1888 | VILA MARIETA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | JOSE DE SAN MARTIN | R DELTA, 79 | JARDIM NAIR |
| LESTE 1 | SAO PAULO | JULIO DE CARVALHO BARATA | AV EL REY, 1A | JD S CARLOS |
| LESTE 1 | SAO PAULO | JULIO DINIS | R JUCARAL, 170 | PDA QUINZE |
| LESTE 1 | SAO PAULO | LAERTE PANIGHEL PROF | R PLANALTO DE ARAXA, 60 | JD GONZAGA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | LEONOR RENDESI PROFA | R BOAVENTURA RODRIGUES DA SILVA, 1000 | PRQ BOTURUSSU |
| LESTE 1 | SAO PAULO | LUCIO DE CARVALHO MARQUES PROF | R JACIRA FERRARI DE OLIVEIRA, 39 | JD MATARAZZO |
| LESTE 1 | SAO PAULO | LUIGI PIRANDELLO | AV LARANJA DA CHINA, 50 | JD CAMELIAS |
| LESTE 1 | SAO PAULO | LUIS GONZAGA CARVALHO MELO PROF | R ANTONIO DE TOLEDO LARA FILHO, 116 | VL S FRANCISCO |
| LESTE 1 | SAO PAULO | MARIA APARECIDA DE CASTRO MASIERO PROFA | R PANGAUA, 210 | VL RE |
| LESTE 1 | SAO PAULO | MARIA APARECIDA MACHADO JULIANELLI | R PEDRO MARCIANO DE ALCANTARA, 18 | E GOULART |
| LESTE 1 | SAO PAULO | MARIA AUGUSTA CORREA PROFA | R PROFESSOR LEONCIO CORREIA, S/N | CANGAIBA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | MARIA CECILIA DA SILVA GROHMANN PROFA | R JOSE ALVES DOS SANTOS, 19 | VL CAMPANELA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA COSTA PROFA | R LAGOA TAI GRANDE, 475 | ITAQUERA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | MARIA DE CARVALHO SENNE PROFA | R PUQUIXA, S/N | VL RE |
| LESTE 1 | SAO PAULO | MARIA JOVITA | R VILA NOVA DE SANTA CRUZ, SN | JD MATARAZZO |
| LESTE 1 | SAO PAULO | MARINHA DO BRASIL | R PONTE RASA, DA, 41 | JD PTE RASA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | MARIO REYS COMENDADOR | RUA JERIBATUBA, 102 | PARADA XV DE NOVEMBRO |
| LESTE 1 | SAO PAULO | MAXIMO DE MOURA SANTOS PROF | R PARIOTO, 249 | VL JACUI |
| LESTE 1 | SAO PAULO | MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA DOM | R CANDIDO MOTA, 267 | JD PENHA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | MIGUEL KRUSE DOM | R SAO JOSE DO CAMPESTRE, 30 | JD DANFER |
| LESTE 1 | SAO PAULO | MILTON CRUZEIRO PROF | AV ALAMANDAS, DAS, 36 | C A E CARVALHO |
| LESTE 1 | SAO PAULO | NABIHA ABDALLA CHOHFI | R RAIMUNDO GONCALVES FERREIRA, 466 | JD AURORA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | NELLO LORENZON | R SAO GONCALO DO SAPUCAI, 61 | PONTE RASA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | NILDO DO AMARAL JUNIOR PADRE | R TROPICALIA, DA, S/N | JD P J NUNES |
| LESTE 1 | SAO PAULO | NOSSA SENHORA DA PENHA | R PADRE BENEDITO DE CAMARGO, 762 | P FRANCA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | PARQUE ECOLOGICO | R JAPICHAUA, 300 | JD MATARAZZO |
| LESTE 1 | SAO PAULO | PAULO ROBERTO FAGGIONI PROF | R TABACARANA, 10 | LIMOEIRO |
| LESTE 1 | SAO PAULO | PEDRO DE ALCANTARA MARCONDES MACHADO PROF | AV MANOEL DOS SANTOS BRAGA, 391 | VL PARANAGUA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | RAUL PILLA DEPUTADO | R SAO BERTOLDO, 449 | PRQ C SUL |
| LESTE 1 | SAO PAULO | REPUBLICA DE HONDURAS | R DELTA, 49 | VILA JACUI |
| LESTE 1 | SAO PAULO | REPUBLICA DO HAITI | R NOVO ORIENTE DO PIAUI, 38 | VL SILVIA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | REPUBLICA DO URUGUAI | R ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA, 149 | E GOULART |
| LESTE 1 | SAO PAULO | RITA JULIA DE OLIVEIRA PROFA | R MIRANDINHA, 881 | P FRANCA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | RUTH CABRAL TRONCARELLI PROFA | R ANTONIO GANDINI, 690 | ITAQUERA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | SAID MURAD | R PINHEIRO DO PARANA, 177 | PRQ GUARANI |
| LESTE 1 | SAO PAULO | SANTOS DUMONT | PC OITO DE SETEMBRO, 73 | P FRANCA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | SILVA PRADO DEPUTADO | R ENGENHEIRO LUIS ANTONIO RANTIN MOUTINHO, 296 | JD POPULAR |
| LESTE 1 | SAO PAULO | SOUZA QUEIROZ BARAO DE | AV GABRIELA MISTRAL, 520 | P FRANCA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | THALES CASTANHO DE ANDRADE PROF | R FONTOURA XAVIER, 851 | ITAQUERA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | THEODOMIRO EMERIQUE PROF | R UICO, 533 | VL MARIETA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | THEREZA DOROTHEA DE ARRUDA REGO PROFA | R CONCEICAO DO CASTELO, 64 | BURGO PAULISTA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | THEREZINHA ARANHA MANTELLI | R PROFESSOR ANTONIO DE CASTRO LOPES, 930 | PRQ BOTURUSSU |
| LESTE 1 | SAO PAULO | TIDE SETUBAL | R JAIME BARCELOS, 535 | VL JACUI |
| LESTE 1 | SAO PAULO | TITO LIVIO FERREIRA PROF | R BARDANA, 35 | JD RUTH |
| LESTE 1 | SAO PAULO | UMBERTO CONTE CHECCHIA PROF | R GENERAL COSTA CAMPOS, 280 | VL ROBERTINA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | URBANO DE OLIVEIRA PINTO REV | R TANTAS PALAVRAS, 10 | CJ HAB A HAIA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | VALACE MARQUES PROF | R GENTIL BRAGA, 701 | VL B AIRES |
| LESTE 1 | SAO PAULO | VICTORIO NAPOLEAO OLIANI PROF | R COLONIA LEOPOLDINA, 340 | VL SILVIA |
| LESTE 1 | SAO PAULO | VITAL FOGACA DE ALMEIDA DR | R MALACACHETA, 118 | JD JAU |
| LESTE 2 | SAO PAULO | ADOLPHO PLUSKAT PROF | R CAFE DO BRASIL, 130 | JD IPES |
| LESTE 2 | SAO PAULO | ALBERTO SCHWEITZER | PC MATACOES, S/N | JD C NOVO |
| LESTE 2 | SAO PAULO | ALCEU GUERNER GONZALEZ PROF | R CORNELIO DE ARZAO, 1786 | JD MIRIAM |
| LESTE 2 | SAO PAULO | AMADOR DOS SANTOS FERNANDES PROF | R JOAO MENDES DE CARVALHO, 85 | JD ROBRU |
| LESTE 2 | SAO PAULO | ANTONIO DE PADUA VIEIRA | R MAXIMIANO CORREA DOS SANTOS, 125 | JD OLIVEIRAS |
| LESTE 2 | SAO PAULO | ARACI ZEBRAL TEIXEIRA | R SERRA DAS ARARAS, 180 | VL YOLANDA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | ARLINDO PINTO DA SILVA PROF | R MARCION, 274 | JD LAGEADO |
| LESTE 2 | SAO PAULO | ARMANDO GOMES DE ARAUJO PROF | R ALFREDO MOREIRA PINTO, S/N | VL SIMONE |
| LESTE 2 | SAO PAULO | ASTROGILDO ARRUDA PROF | R.DOMINGOS DO SACRAMENTO, 275 | V CAROLINA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | ATAULPHO ALVES | R MARIA SUSANO POLILO, 485 | VL ROSARIA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA PROF | RUA JOSE GAVRONSKY, 90 | JDIM ROBRU |
| LESTE 2 | SAO PAULO | BALBINA NETTO VELLOSO PROFA | R FRANCISCO FERNANDES FRAZAO, 37 | LAGEADO |
| LESTE 2 | SAO PAULO | BRENO DI GRADO PROF | R MANOEL ALVARES PIMENTEL, 801 | JD MIRIAM |
| LESTE 2 | SAO PAULO | CAETANO ZAMITTI MAMMANA PROF | RUA CARLO BEBIENA, 152 | JD MAIA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | CARLOS GOMES | AV ANTONIO BERNARDO SILVESTRE, 203 | VL S SILVESTRE |
| LESTE 2 | SAO PAULO | CELIA RIBEIRO LANDIM PROFA | R LOURENCO FRANCO DO PRADO, 10 | JD NELIA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | CESAR DACORSO FILHO PROF | R JOAO GOMES DE FARIAS, 205 | JD ETELVINA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | CHARLES DE GAULLE | RUA ANTONIO JOAO MEDEIROS, 810 | JARDIM INA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | CLEISE MARISA SIQUEIRA PROFA | R PEDRO RODRIGUES, 99 | PRQ S RITA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | CLOVIS RENE CALABREZ PROF | R FREGUESIA DA CACHOEIRA, 77 | JD LAGEADO |
| LESTE 2 | SAO PAULO | COSME DE FARIA MAJOR | R ANIBAL THOMAZ GOMES, 87 | JD N GUAIANAZES |
| LESTE 2 | SAO PAULO | DARIO DE QUEIROZ PROF | R LUIS ATILIO ROSSI, 75 | C N OPERARIA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | DARIO MONTEIRO DE BRITO PROF | R SALVADOR BALBINO DE MATOS, 104 | VL ITAIM |
| LESTE 2 | SAO PAULO | DIOGO DE FARIA DR | R SANTA ROSA DE LIMA, 591 | PRQ PAULISTANO |
| LESTE 2 | SAO PAULO | DOM PEDRO I | R AMERICO GOMES DA COSTA, 59 | VL AMERICANA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | DULCE LEITE DA SILVA PROFA | R PAULO MARTINS GARRO, 25 | JD S LUIS (Z LESTE) |
| LESTE 2 | SAO PAULO | EDER BERNARDES DOS SANTOS SOLDADO PM | R ARY CORDOVIL, 251 | I PAULISTA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | ELIZA RAQUEL MACEDO DE SOUZA PROFA | R DARCI MANO, 97 | VL ODETE |
| LESTE 2 | SAO PAULO | ESTELA BORGES MORATO | R TUJUMIRIM, 419 | JD HELENA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | EUNICE MARQUES MOURA BASTOS PROFA | R NARCEJA, 100 | VL N CURUCA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | FAZENDA ITAIM IV | RUA VALSA DOS CASAIS, 101 | ITAIM PAULISTA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | FERNANDES SOARES PROF | R ERVA DO SERENO, 500 | JD MAIA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | FORCA AEREA BRASILEIRA | R ARMANDO MAMEDE JUNIOR, 450 | PRQ S RITA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | FRANCISCO PARENTE | RUA TOSHIO YOSHIDA, 11 | VILA ODETE |
| LESTE 2 | SAO PAULO | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO PROF | R GONCALVES RIBEIRO, 50 | PRQ PAULISTANO |
| LESTE 2 | SAO PAULO | HECKEL TAVARES | AV DR JOSE ARTHUR DA NOVA, 2737 | CHAC 3 MENINAS |
| LESTE 2 | SAO PAULO | HELIO HELENE | RUA DENER, S/N | VILA NOVA UNIAO |
| LESTE 2 | SAO PAULO | HENRIQUE SMITH BAYMA DR | R SALSA PARRILHA, S/N | JD MAIA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | HUGO TAKAHASHI ENG | R JULIAO PEREIRA MACHADO, 60-A | PRQ SONIA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | JARDIM AURORA II | R ANIBAL THOMAZ GOMES, 121 | JD N GUAIANAZES |
| LESTE 2 | SAO PAULO | JARDIM BEATRIZ | R CECILIA ITER, 150 | VL PROGRESSO (Z LESTE) |
| LESTE 2 | SAO PAULO | JARDIM DAS OLIVEIRAS II | RUA VALDOMIRO GONZAGA SILVA, 809 | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| LESTE 2 | SAO PAULO | JOAO BATISTA VILANOVA ARTIGAS PROF | R FERNANDO DE GODOI, 21 | JD ELZA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | JOAO DORIA DEPUTADO | DA VITORIA, S/N | ITAIM PAULISTA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | JOAO PRADO MARGARIDO PROF | RUA CARMINE MONETTI, 81 | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| LESTE 2 | SAO PAULO | JOAQUIM EUGENIO LIMA NETO | R CHAPADA DA DIAMANTINA, 521 | GUAIANAZES |
| LESTE 2 | SAO PAULO | JOSE BONIFACIO ANDRADA E SILVA JARDIM PROF | R ANDRE FURTADO DE MENDONCA, 473 | JD ROMANO |
| LESTE 2 | SAO PAULO | JOSE BORGES ANDRADE | R RAINHA MARGARIDA, 20 | VL CURUCA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | JOSE BUSTAMANTE DEPUTADO | R ANTONIO DE CAMARGO ORTIZ, 2 | PRQ S AMELIA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | JOSE RIGHETTO SOBRINHO PROF | RUA CRIUVA, 380 | VILA PROGRESSO (ZONA LESTE) |
| LESTE 2 | SAO PAULO | LAGEADO II | RUA QUIMANGA, 40 | VILA IOLANDA(LAJEADO) |
| LESTE 2 | SAO PAULO | LAURINDA RODRIGUES PEREIRA LEITE PROFA | R BENEDITO AQUILINO DE FREITAS, 55 | VL S TELES |
| LESTE 2 | SAO PAULO | LAURO CELIDONIO GOMES DOS REIS DR | R JOAO BATISTA DE GODOI, 1000 | JD OLIVEIRAS |
| LESTE 2 | SAO PAULO | LIVIO XAVIER | R.ANTONIO JOAO MEDEIROS, 2040 | JD LUCIANA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | LUCIANE DO ESPIRITO SANTO PROFA | R FRANCISCO FERNANDES FRAZAO, 22 | LAGEADO |
| LESTE 2 | SAO PAULO | LUIS AMBRA DESEMBARGADOR | RUA ALTOLANDIA, S/N | PARQUE DOM JOAO NERI |
| LESTE 2 | SAO PAULO | MANOEL DE NOBREGA DEPUTADO | AVENIDA NORDESTINA, 1646 | CIDADE NOVA SAO MIGUEL |
| LESTE 2 | SAO PAULO | MARCELO TULMAN NETO | RUA BELADONA, S/N | JD MIRAGAIA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | MARIA DE LOURDES VIEIRA | R PEDROSO DA SILVA, 744 | PRQ PAULISTANO |
| LESTE 2 | SAO PAULO | MARIA LUCIA AMBROZIO PROFA | R ANTONIO JANUARIO FERRAZ, 80 | JD ETELVINA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | MARIA REGINA MACHADO DE CASTRO GUIMARAES PROFA | RUA NOITIBO, 80 | VILA NOVA CURUCA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | MARIA VERA LOMBARDI SIQUEIRA PROFA | R JOSE ALEXANDRE MACHADO, 619 | JD S TELES |
| LESTE 2 | SAO PAULO | MARIO KOZEL FILHO | R TIETE, 49 | VL SEABRA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | MATTATHIAS GOMES DOS SANTOS REV | R MANUEL DUARTE FERRO, S/N | VL ITAIM |
| LESTE 2 | SAO PAULO | NANCY DE OLIVEIRA FIDALGO PROFA | R MIGUEL ARCANJO DURTRA, S/N | JD S TEREZINHA (Z LESTE) |
| LESTE 2 | SAO PAULO | NEYDY DE CAMPOS MELGES PROF | R MARGARIDA CARLOS DE ALBUQUERQUE, 288 | JD LAURA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | PAULINA MADRE | R PADRE VIRGILIO CAMPELLO, 130 | I PAULISTA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | PAULO KOBAYASHI | RUA DENER, S/N | VILA NOVA UNIAO |
| LESTE 2 | SAO PAULO | PEDRO BRASIL BANDECCHI PROF | R JOSE ALVES COELHO, 140 | JD NELIA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | PEDRO GERALDO COSTA DEPUTADO | R FRANCISCO CAPARA, 75 | LAGEADO |
| LESTE 2 | SAO PAULO | PEDRO MOREIRA MATOS PROF | R RAFAEL ZIMBARDI, 38 | JD NAIR |
| LESTE 2 | SAO PAULO | PEDRO VIRIATO PARIGOT SOUZA ENG | R BENJAMIN CAPUSSO, 836 | VL CURUCA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | PLINIO CAIADO DE CASTRO DR | AV JOAO BATISTA SANTIAGO, S/N | P STA RITA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | RENATO DIAS DE ARAUJO PROF | R CARMEM DE ALMEIDA, 36 | I PAULISTA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | REPUBLICA DA GUATEMALA | RUA NOVA BELEM, 160 | JARDIM NELIA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | REPUBLICA DO SURINAME | R ANTONIO JOAO DE MEDEIROS, 810 | JD TUA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | ROGER JULES DE CARVALHO MANGE | R ESTUDANTES DA CHINA, 570 | I PAULISTA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | ROSARITA TORKOMIAN PROFA | R ALTOLANDIA, 140 | PRQ D J NERI |
| LESTE 2 | SAO PAULO | RUBEM BRAGA CRONISTA | R PADRE VIRGILIO CAMPELLO, 100 | I PAULISTA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | SERGIO PAULO MUNIZ PIMENTA CAPITAO | R GASPAR DE GODOI MOREIRA, 19 | JD S.LUIS |
| LESTE 2 | SAO PAULO | SHINQUICHI AGARI | R JOAO MAXIMIANO MAFRA, 351 | VL CURUCA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | TERCIO MORAES PEREIRA REV | R PEDRO SOARES DE ANDRADE, 775 | VL ROSARIA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | UMBERTO LUIZ D URSO DR | R MAGNOLIA AZUL, 80 | ITAIM PAULISTA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | VEREDAS | RUA MAGNOLIA AZUL, 92 | ITAIM PAULISTA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | VILA NOVA CURUCA UNIDADE II | R GAIVAO, 177 | VL N CURUCA |
| LESTE 2 | SAO PAULO | WILSON RACHID | AV ITAIM, S/N | VL ITAIM |
| LESTE 2 | SAO PAULO | WILSON ROBERTO SIMONINI PROF | R JOAO CORREIA MAGALHAES, 200 | PARQUE DOM JOAO NERI |
| LESTE 3 | SAO PAULO | ADHEMAR ANTONIO PRADO PROF | R FERNANDES TOURINHO, 133 | JD V CRUZ |
| LESTE 3 | SAO PAULO | ALCIDES BOSCOLO PROF | R MIGUEL FERREIRA DE MELO, 50 | JD S ANDRE |
| LESTE 3 | SAO PAULO | ANDRE NUNES JUNIOR | R SALVADOR DE PAIVA, 145 | PRQ S RAFAEL |
| LESTE 3 | SAO PAULO | ANISIO TEIXEIRA PROF | R RIO URUU, 9 | ITAQUERA |
| LESTE 3 | SAO PAULO | ANTONIETA DE SOUZA ALCANTARA | RUA PIRAMIDE DOS PIQUES, 101 | JARDIM DA LARANJEIRA (ZONA LES |
| LESTE 3 | SAO PAULO | AQUILINO RIBEIRO | R ONOFRE LEITE MEIRELLES, 1 | JD S PAULO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | BARRO BRANCO II | RUA EDUARDO REUTER, 415B | BARRO BRANCO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | BELIZE | ESTRADA VOVO DA CAROLINA, S/N | GUAIANAZES |
| LESTE 3 | SAO PAULO | BERNARDIM RIBEIRO | AV UTARO KANAI, 501 | CJ HAB J KUBITSCHEK |
| LESTE 3 | SAO PAULO | BRENNO ROSSI MAESTRO | R JOSE PARDO, 41 | PRQ B ESPERANCA |
| LESTE 3 | SAO PAULO | CAMILO CASTELO BRANCO | R EDMUNDO ORIOLI, 85 | C TIRADENTES |
| LESTE 3 | SAO PAULO | CANDIDO PROCOPIO FERREIRA DE CAMARGO PROF | RUA SARA KUBITSHECK, 215 | CJ HAB C ALVES |
| LESTE 3 | SAO PAULO | CARLOS HENRIQUE LIBERALLI PROF | R DONA MARIA FERRAZ DO AMARAL, 128 | JD S FRANCISCO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | CARMELINDA MARQUES PEREIRA PROFA | RUA BORZEGUIM, 90 | JARDIM ALTO ALEGRE (SAO RAFAEL |
| LESTE 3 | SAO PAULO | CESAR DONATO CALABREZ | R INACIO MONTEIRO, 1391 | JD S PAULO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | COHAB INACIO MONTEIRO III | R IGARAPE DA BELA AURORA, 435 | CJ HAB I MONTEIRO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | CONJUNTO HABITACIONAL CARRAOZINHO | AVENIDA GONCALVES DA COSTA, 317 | JARDIM VILA CARRAO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | CONJUNTO HABITACIONAL CARRAOZINHO III | TRAVESSA SINHA MOCA, 53 | JARDIM DA CONQUISTA (ZONA OEST |
| LESTE 3 | SAO PAULO | CONJUNTO HABITACIONAL ITAQUERA IV I | R AQUARELA DO BRASIL, 20 | CJ RES J BONIFACIO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | DECIO FERRAZ ALVIM PROF DR | RUA EDMUNDO DA CUNHA, 95 | JARDIM ESTER |
| LESTE 3 | SAO PAULO | ERNESTINA DEL BUONO TRAMA PROFA | R FELICIANO DE MENDONCA, 418 | JD S PAULO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | FABIO AGAZZI | R ALVARO DA COSTA, 60 | JD S PAULO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | FADLO HAIDAR | R MURMURIOS DA TARDE, 200 | CJ RES J BONIFACIO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | FAZENDA DO CARMO III | AVENIDA PAULO GRACINDO, 267 | CONJUNTO HABITACIONAL FAZENDA |
| LESTE 3 | SAO PAULO | FAZENDA DO CARMO IV | RUA CAMUTANGA, S/N | CONJ JOSE BONIFACIO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA DEPUTADO | RUA JOSE PINTO, 10 | CID TIRADENTES |
| LESTE 3 | SAO PAULO | FERNANDO PESSOA | R PADRE ALDEMAR MOREIRA, DOS, 200 | C TIRADENTES |
| LESTE 3 | SAO PAULO | FRANCISCO DE ASSIS PIRES CORREA PROF | R SILVIANOPOLIS, 20 | ITAQUERA |
| LESTE 3 | SAO PAULO | FREDERICO MARIANO | R JERONIMO PRADO, 115 | VL S CRUZ |
| LESTE 3 | SAO PAULO | FULVIO ABRAMO | R JOSE ROMEIRO, S/N | C TIRADENTES |
| LESTE 3 | SAO PAULO | GERALDINO DOS SANTOS DEPUTADO | AVENIDA DOS SERTANISTAS, 1175 | JARDIM SAO FRANCISCO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | GUERRA JUNQUEIRO | RUA FLORIANO ARRESTI, 52 | CONJ JUSCELINO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | HAYDEE HIDALGO PROFA | RUA DOS LIRIOS, 80 | JD ARANTES |
| LESTE 3 | SAO PAULO | HUMBERTO DANTAS | R SERRA DO MAR, 50 | VL P ISABEL |
| LESTE 3 | SAO PAULO | INDIANA ZUYCHER SIMOES DE JESUS PROFA | R INACIO DONATI, 200 | CJ RES J BONIFACIO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | INES BREGA CORDEIRO PROFA | R CENTRALINA, 387 | VL P ISABEL |
| LESTE 3 | SAO PAULO | ISAAC SCHRAIBER PROF | RUA ALVARO DO PRADO, 165 | P S RAFAEL |
| LESTE 3 | SAO PAULO | JARDIM DOM ANGELICO | RUA ALFONSE JOAILLER, S/N | CONJUNTO HABITACIONAL SITIO CO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | JARDIM IGUATEMI | R CONFEDERACAO DOS TAMOIOS, 182 | JD IGUATEMI |
| LESTE 3 | SAO PAULO | JARDIM LIMOEIRO III | R GOLFO DA CALIFORNIA, 8 | 3 DIVISAO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | JARDIM PEDRA BRANCA | ESTRADA DE SAO SIMAO, S/N | CIDADE TIRADENTES |
| LESTE 3 | SAO PAULO | JARDIM WILMA FLOR | RUA WILMA FLOR, S/N | GUAIANAZES |
| LESTE 3 | SAO PAULO | JOAO CASTELLANO PROF | R TOMOICHI SHIMIZU, 758 | JARDIM CIBELE |
| LESTE 3 | SAO PAULO | JOAQUIM SILVERIO GOMES DOS REIS PROF | RUA GUILHERME DE VALENCIA, 45 | COHAB JOSE BONIFACIO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | JORGE LUIS BORGES | R MILAGRE DOS PEIXES, 700 | CJ HAB C ALVES |
| LESTE 3 | SAO PAULO | LUIZ ROSANOVA PROF | AV MIGUEL ACHIOLE DA FONSECA, 1447 | JD S PAULO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | LUIZ VAZ DE CAMOES | R JOAO PEDRO LUNA, 132 | CJ RES J BONIFACIO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | MARCOS ANTONIO COSTA PROF | RUA GODOY BUENO, 19 | JS STO ANDRE |
| LESTE 3 | SAO PAULO | MARIA ANTONIETA FERRAZ BIBLIOT | R RAFAEL DELLA MONICA, 300 | C TIRADENTES |
| LESTE 3 | SAO PAULO | MARIA DE LOURDES ARANHA DE ASSIS PACHECO PROFA | R ANGELO ANDRADE, 51 | CJ RES J BONIFACIO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | MARIUMA BUAZAR MAUAD | R PADRE ALDEMAR MOREIRA, DOS, 461 | C TIRADENTES |
| LESTE 3 | SAO PAULO | MOACYR AMARAL DOS SANTOS | RUA CARLOS BELLEVILLE, 22 | JARDIM BURITI |
| LESTE 3 | SAO PAULO | MOZART TAVARES DE LIMA PROF | R MARCOS GONCALVES CORREA, 21 | VL BELA |
| LESTE 3 | SAO PAULO | ORLANDO SILVA | PC PIRES RODOVALHO, 45 | PRQ S RAFAEL |
| LESTE 3 | SAO PAULO | OSWALDO GAGLIARDI | RUA INACIO MONTEIRO, 3206 | COHAB CONCEICAO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | PAULO SARASATE GOVERNADOR | R INACIO PINTO LIMA, 199 | CJ RES P MAIA |
| LESTE 3 | SAO PAULO | PEDRO TAQUES | RUA COM CARLOS RUHL, 56 | V P ISABEL |
| LESTE 3 | SAO PAULO | RECANTO VERDE SOL | RUA RECANTO VERDE SOL, 73 | IGUATEMI |
| LESTE 3 | SAO PAULO | RITA PINTO DE ARAUJO PROFA | AVENIDA SAPOPEMBA, 21964 | JD ADUTORA |
| LESTE 3 | SAO PAULO | ROCCA DORDALL | R DOUTOR RODRIGUES DE ALMEIDA, 10 | VL B AIRES |
| LESTE 3 | SAO PAULO | ROQUE THEOPHILO | RUA CAVALEIRO DE JORGE, 280 | CONJUNTO HABITACIONAL CASTRO A |
| LESTE 3 | SAO PAULO | RUY DE MELLO JUNQUEIRA | AV METALURGICOS, DOS, 150 | C TIRADENTES |
| LESTE 3 | SAO PAULO | SALIM FARAH MALUF PROF | R JARDIM TAMOIO, 100 | CJ RES J BONIFACIO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | SALVADOR ALLENDE GOSSENS PRESIDENTE | R DOMINGOS LISBOA, 139 | CJ RES J BONIFACIO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | SATURNINO PEREIRA PROF | R BERNARDINO ANTUNES, 200 | JD SOARES |
| LESTE 3 | SAO PAULO | SEBASTIAO FARIA ZIMBRES PROF | R QUINTA DO PACO, 45 | VL B VISTA |
| LESTE 3 | SAO PAULO | SERGIO ESTANISLAU CAMARGO | RUA OTELO AUGUSTO RIBEIRO, 1251 | GUAIANAZES |
| LESTE 3 | SAO PAULO | SERGIO ROCHA KIEHL PROF | AV DOUTOR GUILHERME DE ABREU SODRE, 1503 | CJ RES P MAIA |
| LESTE 3 | SAO PAULO | SILVANA EVANGELISTA PROFA | AVENIDA RODOLFO PIRANI, 392 | JD R PIRANI |
| LESTE 3 | SAO PAULO | SIMAO MATHIAS PROF | AV RAGUEB CHOHFI, 4757 | JD T MARIAS |
| LESTE 3 | SAO PAULO | SUMIE IWATA PROFA | R PROFESSORA LUCILA CERQUEIRA, 100 | JD S PEDRO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | VALENTIM CARRA PROF | R FRANCISCO LUSTOSA, 271 | JD V CRUZ |
| LESTE 3 | SAO PAULO | VILA BELA | RUA TERRA TOMBADA, S/N | J.DA CONQUISTA |
| LESTE 3 | SAO PAULO | YERVANT KISSAJIKIAN | R PAISAGEM NOTURNA, 353 | CJ RES J BONIFACIO |
| LESTE 3 | SAO PAULO | ZIPORA RUBINSTEIN PROFA | R IRMAO DEODORO, 250 | VL P ISABEL |
| LESTE 4 | SAO PAULO | A HEBRAICA | AV ALZIRO ZARUR, 550 | PRQ S CITY |
| LESTE 4 | SAO PAULO | ADELAIDE FERRAZ DE OLIVEIRA PROFA | R SAO BENTO DO SAPUCAI, 677 | VL GUILHERMINA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | ADELINO JOSE DA SILVA D AZEVEDO PROF | R ALBERTO DE MACEDO, 127 | JD S ADELIA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | AFONSO PENNA JUNIOR PROF | R MUANA, 31 | JD MARINGA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | ALFREDO ASHCAR PROF | R JOSE FRANCISCO SANTOS, 641 | JD TIETE |
| LESTE 4 | SAO PAULO | ALFREDO MACHADO PEDROSA PROF | R ANTONIO PREVIATO, 1385 | C S MATEUS |
| LESTE 4 | SAO PAULO | AMADOR ARRUDA MENDES PROF | AV SILVIO TORRES, 290 | CJ HAB P J ANCHIETA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | ANTENOR SANTOS DE OLIVEIRA PROF | R HELENA DOS SANTOS, S/N | JD FERNANDES |
| LESTE 4 | SAO PAULO | ANTONIO SYLVIO DA CUNHA BUENO | R ANDREA FELICIANI, 501 | CJ HAB P M PAIVA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | AROLDO DE AZEVEDO PROF | R FILIPA ALVARES, S/N | JD PLANALTO |
| LESTE 4 | SAO PAULO | ARTHUR CHAGAS JUNIOR PROF | R FRANCESCO USPER, 951 | CJ HAB T VILELA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | ASCANIO DE AZEVEDO CASTILHO PROF | AV LIDER, 2168 | C LIDER |
| LESTE 4 | SAO PAULO | ASTOLFO ARAUJO DEPUTADO | AV ITAQUERA, 2417 | JD MARINGA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | AUGUSTO BAILLOT PROF | R SUSANA DACRE, 8 | JD S JOSE |
| LESTE 4 | SAO PAULO | BERNARDO RODRIGUES NOGUEIRA DOM | R DOM JOAO MARIA OGNO, 481 | VL MATILDE |
| LESTE 4 | SAO PAULO | CAMILO MARIA CAVALHEIRO DOM | R GARUVA, 55 | JD S MARIA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | CHIBATA MIYAKOSHI | R EDUARDO DE MARTINO, 72 | C S MATEUS |
| LESTE 4 | SAO PAULO | CIDADE DE HIROSHIMA | R VENANCIO LISBOA, 382 | JD N S CARMO |
| LESTE 4 | SAO PAULO | DIDIO DA SILVEIRA BALDY PROF | R SENADOR SARAZATE, S/N | VL TOLSTOI |
| LESTE 4 | SAO PAULO | EMIR MACEDO NOGUEIRA JORNALISTA PROF | R IACAPE, 322 | PRQ S MADALENA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | EXERCITO BRASILEIRO | R REBELO DA SILVA, 127 | JD S NICOLAU |
| LESTE 4 | SAO PAULO | FAZENDA DA JUTA VI | LISA NOBLET, S/N | SAPOPEMBA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | FRANCISCO GLYCERIO DE FREITAS DR | R COSMO JOSE DA SILVA, 322 | C LIDER |
| LESTE 4 | SAO PAULO | FRANCISCO MIGNONE | R RIO BIRIGUI, S/N | GLEBA DO PESSEGO |
| LESTE 4 | SAO PAULO | INAH JACY DE CASTRO AGUIAR | R PROFESSOR ADHEMAR ANTONIO PRADO, 190 | JD TIETE |
| LESTE 4 | SAO PAULO | INFANTE DOM HENRIQUE | R TEODORO MASCARENHAS, 133 | VL MATILDE |
| LESTE 4 | SAO PAULO | IVO BANDONI PROF | R BOM JESUS DO MONTE, 741 | JD MARILIA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | JAMIL PEDRO SAWAYA PROF | R PALMEIRINA, 189 | C PATRIARCA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | JANDYRA VIEIRA CUNHA BARRA PROFA | R JOAO LOPES DE LIMA, 1000 | JD SAPOPEMBA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | JOAO CAMARGO PROF | R ANGELO DE CANDIA, 2868 | C S MATEUS |
| LESTE 4 | SAO PAULO | JOAO RAMACCIOTTI PROF | R DOUTOR JOAO DORIVAL CARDOSO, 189 | PRQ PAINEIRAS |
| LESTE 4 | SAO PAULO | JOAO SARMENTO PIMENTEL | R ALCION, 431 | C S S BARBARA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | JOAQUIN SUAREZ | RUA DOMINGOS ALALEONE, 47 | FAZ DA JUTA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | JOCELYN PONTES GESTAL PROF | R PEDRO GONCALVES VAREJAO, 209 | JD MIMAR |
| LESTE 4 | SAO PAULO | JORGE DUPRAT FIGUEIREDO | R ANTONIO LOMBARDO, 140 | JD S TERESINHA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | JOSE DE OLIVEIRA ORLANDI | AVENIDA ADRIANO BERTOZZI, 1195 | JARDIM HELIAN |
| LESTE 4 | SAO PAULO | JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DR | RUA PARANHOS, 264 | VILA NOVA SAVOIA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | JOSE TALARICO | AVENIDA VALDEMAR CARLOS PEREIRA, 452 | VILA TALARICO |
| LESTE 4 | SAO PAULO | JOZINEIDE PEREIRA GAUDINO | RUA JOAQUIM MEIRA DE SIQUEIRA, 200 | JD NOSSA SRA DO CARMO |
| LESTE 4 | SAO PAULO | JULIETA FARAO PROFA | RUA BATISTA FERGUSIO, 1754 | VILA CARDOSO FRANCO |
| LESTE 4 | SAO PAULO | JULIETA TERLIZZI BINDO PROFA | RUA ANTONIO RIBEIRO MACEDO, 115 | VILA BANCARIA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | KIMAKO KAMADA KINOSHITA PROFA | AV FRANCISCO TRANCHESI, 520 | JD N S CARMO |
| LESTE 4 | SAO PAULO | LIBERATO GROSSI PROF | R ILHA DA TRINDADE, 457 | PRQ S MADALENA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | LINA DA COSTA COUTO PROFA | AV JACU-PESSEGO, 1400 | VL JACUI |
| LESTE 4 | SAO PAULO | LOURENCO ZANELATTI | R DOUTOR PAULO QUEIROZ, 1475 | JD N JULHO |
| LESTE 4 | SAO PAULO | LUIZ ANTONIO FRAGOSO PROF | AVENIDA ANTONIO ESTEVAO DE CARVALHO, 1778 | CIDADE PATRIARCA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | LUZIA DE QUEIROZ E OLIVEIRA PROFA | AV ITAQUERA, 5912 | C LIDER |
| LESTE 4 | SAO PAULO | MANOEL DE MELO MISSIONARIO | R ARCADIA PAULISTANA, 205 | JD N S CARMO |
| LESTE 4 | SAO PAULO | MARIA AUGUSTA DE AVILA PROFA | R FERNANDES PEREIRA, 690 | VL S TERESA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | MARIA FERRAZ DE CAMPOS PROFA | R SAO TEODORO, 453 | VL CARMOSINA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | MARIA JOSE BARONE FERNANDES PROFA | R ITAICICA, 20 | JD IPANEMA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | MARIA LOURDES N ALBERGARIA PROFA | R JOSE MASCARENHAS, 456 | VL MATILDE |
| LESTE 4 | SAO PAULO | MARIA LOURDES ROSARIO NEGREIROS PROFA | R JOAQUIM FELICIO, 149 | C CENTENARIO |
| LESTE 4 | SAO PAULO | MARISA DE MELLO PROFA | R DOUTOR LUIZ CARLOS, 1400 | VL ARICANDUVA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | MENOTTI DEL PICCHIA POETA | R COROATA, 540 | JD HERCILIA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | MIGUEL SANSIGOLO PROF | R FRANCISCO DA ROCHA, 157 | JD IVA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | OCTACILIO DE CARVALHO LOPES PROF | AVENIDA WALDEMAR TIETZ, 850 | CJ HAB P J ANCHIETA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | OCTAVIO MARCONDES FERRAZ ENGENHEIRO | AV WALDEMAR TIETZ, 1477 | CJ HAB P J ANCHIETA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | OLGA MARINOVIC DORO PROFA | R CUSTODIO LOBO, 29 | JD MARINGA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | ORESTES ROSOLIA PROF | R PADRE JERONIMO MACHADO, 200 | CJ HAB P M NOBREGA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | OSWALDO ARANHA B DE MELLO PROF | AV PADRE SENA FREITAS, 196 | PRQ A ALVIM |
| LESTE 4 | SAO PAULO | PARQUE SAVOY CITY II | AV LATINOS, DOS, 954 | JD S TERESINHA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | PAULO LAURO DR | R VITALINO DOS SANTOS, 85 | PRQ S CITY |
| LESTE 4 | SAO PAULO | PILAR GARCIA VIDAL DONA | R PASTOR AGENOR CALDEIRA DINIZ, 48 | JD IMPERADOR |
| LESTE 4 | SAO PAULO | QUINTILIANO JOSE SITRANGULO PROF | R ARRAIAL DA ANTA, 325 | VL CARMOSINA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | REPUBLICA DA NICARAGUA | AV. AUGUSTIN LUBERTI, 01 | FAZENDA DA JUTA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | ROMEU MONTORO | RUA LUIS JULIANI, 422 | JD ADUTORA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | SAO JOAO EVANGELISTA | R FORTE CANANEIA, 3 | PRQ S LOURENCO |
| LESTE 4 | SAO PAULO | SAPOPEMBA | R SENADOR NILO COELHO, 55 | JD SAPOPEMBA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | SERGIO DA SILVA NOBREZA PROF | R FRANCESCO MELZI, 305 | JD IPANEMA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | SHIRO KYONO DEPUTADO | R TOMAS DE SANTA MARIA, 245 | CJ HAB T VILELA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | VALDIR FERNANDES PINTO PROF | R SOLDADO ANTENOR DA COSTA, 145 | CJ HAB M M MORAIS |
| LESTE 4 | SAO PAULO | VICTOR MIGUEL ROMANO PROF | AV SAPOPEMBA, 7763 | JD ADUTORA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | VICTORIO AMERICO FONTANA PROF | R NEPOMUCENO, 117 | JD S GABRIEL |
| LESTE 4 | SAO PAULO | WALTER BELIAN | R SAO SERGIO, 33 | JD S ADELIA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | WILFREDO PINHEIRO PROF | R GALAXIA, 321 | CIDADE SATELITE STA BARBARA |
| LESTE 4 | SAO PAULO | ZALINA ROLIM DONA | R DOUTOR LUIZ CARLOS, 740 | VL ARICANDUVA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | ALMERINDA RODRIGUES MELLO PROFA | R REI ALBERTO DA BELGICA, 571 | CH BELENZINHO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | ALVINO BITTENCOURT PROF | R FRANCISCO MACHADO DE CAMPOS, 294 | CH CALIFORNIA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | AMADEU AMARAL | LRG SAO JOSE DO BELEM, 66 | BELENZINHO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | AMELIA DE ARAUJO DONA | RUA VACANGA, 415 | VL FERNANDES |
| LESTE 5 | SAO PAULO | ANDRE OHL | AV SAPOPEMBA, 3244 | VILA DIVA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | ANDRE XAVIER GALLICHO PROF | RUA DA MOOCA, 4650 | MOOCA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | ANNA TEIXEIRA PRADO ZACHARIAS PROFA | R PAULINA, 149 | CH MAFALDA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | ANTONIO CANDIDO BARONE | R ANGA, 110 | VL FORMOSA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | ANTONIO DE QUEIROZ TELLES DR | R ITAQUERI, 372 | AT MOOCA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | ARACY LEME DA VEIGA RAVACHE PROFA | PC CANDIDO MENDES DE ALMEIDA, 184 | JD N CARRAO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | ASCENDINO REIS PROF | R TUIUTI, 2865 | TATUAPE |
| LESTE 5 | SAO PAULO | BEATRIZ R BASSI ASTORINO PROFA | R JUIZ DE FORA, 366 | VL EMA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | BENEDITA RIBAS F SILVEIRA PROFA | R JOSE TAVARES DE SIQUEIRA, 198 | PRQ S JORGE |
| LESTE 5 | SAO PAULO | BENEDITO ESTEVAM DOS SANTOS DR | R AGUAPEI, 831 | VL S ESTEVAO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | BLANCA ZWICKER SIMOES PROFA | R INSPETOR MARIO TEIXEIRA, 41 | VL R FEIJO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | BRANCA CASTRO CANTO E MELO PROFA | R COSTA BARROS, 2521 | SIT PINHEIRINHO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | CARAMURU | R REGO BARROS, 501 | JD VL FORMOSA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | CARLOS ESCOBAR | R ADELINO DE ALMEIDA CASTILHO, 178 | TATUAPE |
| LESTE 5 | SAO PAULO | CESAR MARENGO | R CAETANO DO AMARAL, 205 | VL CRUZEIRO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | CLEMENTE QUAGLIO PROF | R MANOEL ONHA, 234 | VL ORATORIO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | CONGONHAS DO CAMPO VISCONDE DE | R TUIUTI, 2051 | TATUAPE |
| LESTE 5 | SAO PAULO | DOMINGOS FAUSTINO SARMIENTO | R 21 DE ABRIL, 970 | BRAS |
| LESTE 5 | SAO PAULO | DUQUE DE CAXIAS | R CORONEL JOAO DE OLIVEIRA MELO, 967 | VL ANTONIETA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | EDUARDO CARLOS PEREIRA | AV INCONFIDENCIA MINEIRA, 576 | VL RICA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | EDUARDO GOMES BRIGADEIRO | R LEONCIO DA COSTA VIEIRA, 137 | JD PIQUEROBY |
| LESTE 5 | SAO PAULO | ERASMO BRAGA | R MARIA EUGENIA, 190 | TATUAPE |
| LESTE 5 | SAO PAULO | FLORINDA CARDOSO PROFA | R ITAUNAS, 748 | VL MARIA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | FRANCISCO DA COSTA GUEDES | AV CEREJEIRAS, DAS, 2435 | JD JAPAO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | FREDERICO VERGUEIRO STEIDEL | R ATLANTIDA, 8 | VL CARRAO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | GASTAO STRANG PROF | R MAFALDA, 405 | CH BELENZINHO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | GUERINO RASO | R SERRA DA BOCAINA, 126 | Q PARADA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | GUILHERME GIORGI COMENDADOR | R SEBASTIAO MARCHESONI, 50 | JD ROSAS (Z LESTE I) |
| LESTE 5 | SAO PAULO | HEROIS DA FEB | R SOLDADO BENEDITO ELISEU DOS SANTOS, S/N | PRQ N MUNDO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | HORACIO LAFER MINISTRO | RUA DIAS DA SILVA, 1464 | VILA MARIA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | IMPERATRIZ LEOPOLDINA | R TOGO, 571 | JD JAPAO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | IRENE DE LIMA PAIVA PROFA | R LUTECIA, 1966 | VL CARRAO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | IRENE RIBEIRO PROFA | R CORONEL AMARO SOBRINHO, 303 | VL CARRAO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | ISAI LEIRNER | R PLACIDO DE CASTRO, 221 | VL INVERNADA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | JAIME CORTESAO | R JORGE WASHINGTON, 53 | VL CARRAO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | JOAO BORGES PROF | R ITAPURA, 976 | VL G CARDIM |
| LESTE 5 | SAO PAULO | JOAO CLIMACO DA SILVA KRUSE PROF | R TUIUTI, 2965 | TATUAPE |
| LESTE 5 | SAO PAULO | JOAO DIAS DA SILVEIRA PROF | R SOUSA BREVES, 80 | VL ZILDA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | JOAO VIEIRA DE ALMEIDA | AV GUILHERME COTCHING, 1272 | VL MARIA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | JOAQUIM BRAGA DE PAULA PROF | AV ORATORIO, DO, 4330 | VILA I.V.G. |
| LESTE 5 | SAO PAULO | JOAQUIM GOUVEIA FRANCO JR DEPUTADO | R VITOR HESS, 51 | VL INDUSTRIAL |
| LESTE 5 | SAO PAULO | JOSE CHEDIAK | AV ORATORIO, DO, 2320 | PRQ S LUCAS |
| LESTE 5 | SAO PAULO | JOSE MARQUES DA CRUZ PROF | RUA ARACE, 563 | VL FORMOSA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | JOY ARRUDA DR | RUA BATUNS, 52 | VILA SANTA CLARA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | JULIA AMALIA AZEVEDO ANTUNES PROFA | RUA LUIS PINTO, 92 | VILA CARRAO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | JULIETA NOGUEIRA RINALDI PROFA | RUA IELMO MARINHO, 940 | PARQUE INDEPENDENCIA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | JULIO MAIA | RUA SOBRAL JUNIOR, 234 | VILA MARIA ALTA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | LOUREIRO JUNIOR PROF | R PADRE ADELINO, 1330 | Q PARADA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | LUIZA MENDES CORREA SOUZA PROFA | AV PROFESSOR LUIZ IGNACIO ANHAIA MELLO, 5796 | VL P SAO LUCAS |
| LESTE 5 | SAO PAULO | MARIA DA GLORIA COSTA E SILVA PROFA | R DOUTOR MONTEIRO DE BARROS, 110 | VL ELZE |
| LESTE 5 | SAO PAULO | MARIA MONTESSORI | AV CONCEICAO, 2288 | VILA MARIA ALTA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | MARIA PRESTES MAIA | R ANTONIO FERRACIOLLI, 283 | JD CATARINA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | MARIO MARQUES DE OLIVEIRA PROF | R BUENOPOLIS, 234 | VL S CLARA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | MAXIMO RIBEIRO NUNES PROF | R SOLDADO ANTONIO ROMANO DE OLIVEIRA, 174 | PRQ N MUNDO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | MOACYR CAMPOS PROF | AV RIO DAS PEDRAS, 2022 | JD ARICANDUVA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | NAGIB IZAR | R MONTE CARDOSO, 671 | VL ANTONIETA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | NORBERTO MAYER FILHO DEPUTADO | R MANUEL LUIS DE VERGUEIRO, 365 | VL ANTONIETA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | ORVILLE DERBY | R SAIGON, 55 | VL FORMOSA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | OSWALDO CATALANO | R FELIPE CAMARAO, 350 | TATUAPE |
| LESTE 5 | SAO PAULO | PAULO CAVALCANTI ALBUQUERQUE PROF | R FABIO, 167 | CH BELENZINHO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | PAULO EGYDIO DE OLIVEIRA CARVALHO SENADOR | R ARARITAGUABA, 1264 | VL MARIA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | PAULO MONTE SERRAT PROF | R TORIBA, 141 | VL CANERO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | PAULO NOVAES DE CARVALHO PROF | R FRANCISCO MARENGO, 475 | TATUAPE |
| LESTE 5 | SAO PAULO | PEDRO ARBUES CEL | R LUCINDA GOMES BARRETO, 605 | VL N MANCHESTER |
| LESTE 5 | SAO PAULO | PLINIO BARRETO | R SIQUEIRA BUENO, 2123 | BELENZINHO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | SALVADOR ROCCO PROF | R RENATO RINALDI, 31 | VL CARRAO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | SANTOS AMARO DA CRUZ PROF | AV BARREIRA GRANDE, 795 | JD COLORADO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | SECUNDINO DOMINGUES FILHO DR | R SECUNDINO DOMINGUES, 136 | VL INDEPENDENCIA |
| LESTE 5 | SAO PAULO | STEFAN ZWEIG | R GENARO ARILA ARENSANZ, 225 | VL IVONE |
| LESTE 5 | SAO PAULO | THEODORO DE MORAES PROF | AV REGENTE FEIJO, 586 | VL R FEIJO |
| LESTE 5 | SAO PAULO | WOLNY CARVALHO RAMOS PROF | R BOM JESUS, 909 | VL R FEIJO |
| LIMEIRA | COSMOPOLIS | ALBERTO FIERZ | RUA PONCIANO TONUSSI, 87 | PQ ESTER |
| LIMEIRA | ENGENHEIRO COELHO | ANTONIO ALVES CAVALHEIRO | RUA ANTONIO A.CAVALHEIRO, 585 | CENTRO |
| LIMEIRA | LIMEIRA | ANTONIO DE QUEIROZ PROF | RUA SAMUEL CHEQUE, 440 | JD MONTEZUMA |
| LIMEIRA | LIMEIRA | ANTONIO PERCHES LORDELLO PROF | R PASCHOAL DE LUCA, 332 | JD NOVA ITALIA |
| LIMEIRA | LIMEIRA | ARLINDO SILVESTRE PROF | R ALDERICO WISS BARBOSA, 80 | PRQ N S DORES |
| LIMEIRA | ARTUR NOGUEIRA | ARMANDO FALCONE PROF | RUA ANTONIO C.DRUZIAN, S/N | JD SACILOTTO I |
| LIMEIRA | LIMEIRA | ARY LEITE PEREIRA PROF | R JOAQUIM AGUIAR BARROS, 340 | VL ROSANA |
| LIMEIRA | LIMEIRA | ATALIBA PIRES DO AMARAL PROF | AV FAUSTO ESTEVES DOS SANTOS, 548 | CJ RES V D'ANDREA |
| LIMEIRA | RIO CLARO | BARAO DE PIRACICABA | R 8, 2699 | SANTANA |
| LIMEIRA | LIMEIRA | BRASIL | LRG JOSE BONIFACIO, 150 | CENTRO |
| LIMEIRA | LIMEIRA | CAROLINA ARRUDA VASCONCELLOS PROFA | AV ARLINDA ABREU RIBEIRO, 1300 | PQ HIPOLITO |
| LIMEIRA | RIO CLARO | CAROLINA AUGUSTA SERAPHIM PROFA | R 5 B, 1191 | VL INDAIA |
| LIMEIRA | LIMEIRA | CASTELLO BRANCO | R PIAUI, 472 | VL SAO CRISTOVAO |
| LIMEIRA | COSMOPOLIS | CELIO RODRIGUES ALVES | RUA DOS SOROCABANOS, S/N | JD ANDORINHAS |
| LIMEIRA | IRACEMAPOLIS | CESARINO BORBA | RUA JOSE OMETTO, 440 | CENTRO |
| LIMEIRA | RIO CLARO | DELCIO BACCARO PROF | R 1 HUM, 303 | JD INOCOOP (COHAB) |
| LIMEIRA | LIMEIRA | DORIVALDO DAMM PROF | CENT.RURAL DO BAIR.PINHAL, S/N | B.PINHAL |
| LIMEIRA | LIMEIRA | ELY DE ALMEIDA CAMPOS PROF | R SANTA CRUZ, 996 | CENTRO |
| LIMEIRA | LIMEIRA | GABRIEL POZZI PROF | R CESARINO FERREIRA, 145 | VL PIZA |
| LIMEIRA | LIMEIRA | GUSTAVO PECCININI | R JOSE JOAQUIM DUARTE DO PATEO, S/N | JD LAGO |
| LIMEIRA | RIO CLARO | HELOISA LEMENHE MARASCA PROFA | RUA 14 A, 181 | VILA INDAIA |
| LIMEIRA | LIMEIRA | IDILIO JOSE SOARES DOM | R CARLOS RUFFO, 234 | JD V ALEGRE |
| LIMEIRA | COSMOPOLIS | IVETE SALA DE QUEIROZ PROFA | RUA SANTO RIZZO, 1660 | RECANTO DAS LARANJEIRAS |
| LIMEIRA | CORDEIROPOLIS | JAMIL ABRAHAO SAAD | RUA CARLOS GOMES, 839 | VILA SANTO ANTONIO |
| LIMEIRA | RIO CLARO | JOAO BAPTISTA NEGRAO FILHO PROF | R 6 JG, 11 | JD GUANABARA |
| LIMEIRA | RIO CLARO | JOAO BATISTA LEME PROF | AV BRASIL, 182 | VL ALEMA |
| LIMEIRA | IRACEMAPOLIS | JOAO OMETTO | RUA ZAIRA PAGIARO OMETTO, 255 | JD.JOAO OMETTO |
| LIMEIRA | RIO CLARO | JOAQUIM RIBEIRO | R 6, 437 | CENTRO |
| LIMEIRA | RIO CLARO | JOAQUIM SALLES CEL | R 7, 793 | CENTRO |
| LIMEIRA | IRACEMAPOLIS | JOAQUINA DE CASTRO AZEVEDO | RUA BENEDITO GRANCO, 26 | JDM LAZARO HONORIO DE OLIVEIRA |
| LIMEIRA | ARTUR NOGUEIRA | JOSE AMARO RODRIGUES | RUA DUQUE DE CAXIAS, 1224 | CENTRO |
| LIMEIRA | ARTUR NOGUEIRA | JOSE APPARECIDO MUNHOZ PROF | RUA DEP ULYSSES GUIMARAES, 400 | JD CONSERVANI |
| LIMEIRA | RIO CLARO | JOSE CARDOSO PROF | R 9 C, 2383 | CJ HAB ARCO-IRIS (CECAP) |
| LIMEIRA | RIO CLARO | JOSE FERNANDES PROF | AV TRES, 735 | CENTRO DISTR.AJAPI |
| LIMEIRA | LIMEIRA | JOSE FERRAZ SAMPAIO PENTEADO PROF | RUA NELSON FERRAZ DA SILVA, 181 | JARDIM NOVO HORIZONTE |
| LIMEIRA | CORDEIROPOLIS | JOSE LEVY CEL | R VISCONDE DO RIO BRANCO, 437 | CENTRO |
| LIMEIRA | LIMEIRA | JOSE MARCILIANO DA COSTA JUNIOR PROF | RUA VEREADOR SAMUEL BERTO, 1280 | JARDIM ORESTES VERONI |
| LIMEIRA | LIMEIRA | LAZARO DUARTE DO PATEO PROF | R SEBASTIAO TOLEDO, 788 | JD BRASIL |
| LIMEIRA | LIMEIRA | LEONTINA SILVA BUSCH PROFA | R GUIDO J. BELLON, S/N | PRQ RES A PEDRO |
| LIMEIRA | LIMEIRA | LEOVEGILDO CHAGAS SANTOS PROF | LARGO SANTA CRUZ, 79 | BOA VISTA |
| LIMEIRA | COSMOPOLIS | LIDIA ONELIA KALIL AUN CREPALDI PROFA | RUA DR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 418 | JD SANTA ROSA |
| LIMEIRA | LIMEIRA | LUIGINO BURIGOTTO | R AMBROSINO HENRIQUE, 76 | VL LABAK |
| LIMEIRA | ARTUR NOGUEIRA | MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO PROFA | RUA JOHANNES THEODORUS DE WITT, 200 | JARDIM PLANALTO |
| LIMEIRA | LIMEIRA | MANUEL ALVES CONEGO | PC PRIMEIRO DE MAIO, 26 | JD MRO AZUL |
| LIMEIRA | IPEUNA | MARCELO DE MESQUITA PROF | RUA 4, 219 | CENTRO |
| LIMEIRA | RIO CLARO | MARCIANO DE TOLEDO PIZA PROF | AV NAVARRO DE ANDRADE, 139 | CIDADE NOVA |
| LIMEIRA | LIMEIRA | MARGARIDA PAROLI SOARES PROFA | R TULIO T. DE LEMOS, S/N | JD IBIRAPUERA |
| LIMEIRA | LIMEIRA | MARIA APARECIDA SOARES DE LUCCA PROFA | R LEONTINA I. RUEDA, 240 | JD GLORIA |
| LIMEIRA | LIMEIRA | MARIA DE SANTO INOCENCIO LIMA IRMA | R ANTONIO JORGE LOUREIRO, 303 | JD O VERDE |
| LIMEIRA | LIMEIRA | MARIA GERTRUDES CARDOSO REBELLO IRMA | AV FREI JOAO DAS MERCES, SN | PRQ N S DORES |
| LIMEIRA | RIO CLARO | MICHEL ANTONIO ALEM PROF | AV 13, 1858 | CONSOLACAO |
| LIMEIRA | RIO CLARO | NELSON STROILI PROF | R M 22, 951 | JD IPANEMA |
| LIMEIRA | LIMEIRA | OCTAVIO PIMENTA REIS | R PROFESSORA FACUNDA LANGE ADRIEN, 435 | JD S VERGUEIRO |
| LIMEIRA | CORDEIROPOLIS | ODECIO LUCKE PROF | R.ANNA APARECIDA ROMANO ALVES, 600 | JD PROGRESSO |
| LIMEIRA | RIO CLARO | ODILON CORREA PROF | R 17, 1726 | C CLARET |
| LIMEIRA | RIO CLARO | OSCALIA GOES CORREA SANTOS PROFA | RUA 21, 3955 | JD.WENZEL |
| LIMEIRA | RIO CLARO | OSCAR DE ALMEIDA PROF | AV HUM, S/N | D.ASSISTENCIA |
| LIMEIRA | LIMEIRA | PAULO CHAVES PROF | AV LUIS VAZ DE CAMOES, S/N | JD CAIEIRA |
| LIMEIRA | COSMOPOLIS | PAULO DE ALMEIDA NOGUEIRA DR | RUA PRES GETULIO VARGAS, 137 | SERICICULTURA |
| LIMEIRA | SANTA GERTRUDES | PEDRO RAPHAEL DA ROCHA | AV HUM, 533 | CENTRO |
| LIMEIRA | RIO CLARO | RAUL FERNANDES CHANCELER | R 2, 2877 | VILA OPERARIA |
| LIMEIRA | RIO CLARO | ROBERTO GARCIA LOSZ PROF | AVENIDA 92 BV, S/N | JARDIM BOA VISTA |
| LIMEIRA | LIMEIRA | RUTH RAMOS CAPPI PROFA | R VEREADOR SAMUEL BERTO, 1915 | JD SAO PEDRO |
| LIMEIRA | ARTUR NOGUEIRA | SEVERINO TAGLIARI | RUA RICARDO TAGLIARI, 380 | TRABALHADORES |
| LIMEIRA | LIMEIRA | TARCISIO ARIOVALDO AMARAL DOM | AV DOUTOR ANTONIO DE LUNA, S/N | PRQ RES AEROPORTO |
| LIMEIRA | LIMEIRA | WILLIAM SILVA PROF | R DARIO ROLAND, 234 | PRQ N MUNDO |
| LIMEIRA | RIO CLARO | ZITA DE GODOY CAMARGO PROFA | AV M 17A, 639 | HIPODROMO |
| LINS | LINS | 21 DE ABRIL | R RIO BRANCO, 1134 | CENTRO |
| LINS | CAFELANDIA | AFONSO PENA PRESIDENTE | RUA ARNALDO FERREIRA LIMA, 298 | CENTRO |
| LINS | PROMISSAO | AGROVILA CENTRAL | RODOVIA BR.153, KM151 | CENTRO |
| LINS | GETULINA | ALFREDO MARCONDES CABRAL CEL | RUA BARAO DO RIO BRANCO, 233 | CENTRO |
| LINS | PROMISSAO | ANTONIO FIGUEIREDO NAVAS COMENDADOR | RUA GENTIL MOREIRA, 967 | CENTRO |
| LINS | GUAICARA | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | RUA OSVALDO CRUZ, 462 | CENTRO |
| LINS | CAFELANDIA | ANTONIO RUBI GIMENES PROF | RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 276 | CENTRO |
| LINS | CAFELANDIA | BAIRRO DO BACURITI | RUA SANTO ANTONIO, S/N | BACURITI |
| LINS | PROMISSAO | COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA | RODOVIA BR 153, S/N | FAZENDA REUNIDAS |
| LINS | LINS | DECIA LOURDES MACHADO DOS SANTOS PROFA | R FLOSCULO FRANCO DO AMARAL, 260 | N HAB M PASETTO |
| LINS | LINS | DORIVAL CALAZANS LUZ PROF | R JOAO RAMALHO, 73 | REBOUCAS |
| LINS | LINS | EDUARDO REBOUCAS DE CARVALHO PADRE | R ANTONIO FERRER PRATERO, 550 | PRQ AT B VISTA |
| LINS | PONGAI | ELZIRA GARBINO PAGANI PROFA | AV JOSE CANDIDO CARNEIRO, 375 | CENTRO |
| LINS | LINS | FERNANDO COSTA | R NOVE DE JULHO, 1276 | CENTRO |
| LINS | LINS | GENOVEVA JUNQUEIRA DONA | AV NILO NORONHA, 306 | VL BELA VISTA |
| LINS | LINS | HENRIQUE MOURAO DOM | R SAO VICENTE DE PAULA, 380 | VL CLELIA |
| LINS | PROMISSAO | HUGO GAMBETTI PROF | AV MATAO, 224 | SANTA MARIA DO GURUPA |
| LINS | PROMISSAO | JARDIM BELA VISTA | R DA ESTRADA MUNICIPAL DA LAGOA BONITA, S/N | LAGOA BONITA |
| LINS | SABINO | JOAO CANDIDO FERNANDES FILHO PROF | AV PADRE ANCHIETA, 1155 | CENTRO |
| LINS | PROMISSAO | JOAO FRANCISCO COELHO CEL | RUA RODRIGO MONTEIRO, 92 | CENTRO |
| LINS | LINS | JOAO PEDRO DE CARVALHO NETO | R DOUTOR LAURO CLETO, 221 | JD UNIAO |
| LINS | LINS | JORGE AMERICANO PROF | AV DUQUE DE CAXIAS, 804 | CENTRO |
| LINS | LINS | JOSE ARIANO RODRIGUES | AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 77 | JARDIM ARIANO |
| LINS | GUAIMBE | JOSE BELMIRO DA ROCHA | RUA REGENTE FEIJO, 333 | CENTRO |
| LINS | GUARANTA | JOSE EGEA PROF | RUA GUIDO DAL COL, 554 | CENTRO |
| LINS | GETULINA | JOSE PIMENTA DE PADUA | RUA SANTA MARIA, 350 | MACUCOS |
| LINS | GUARANTA | JULIA FERREIRA LEITE PROFA | AV.CEL.RODOLFO MACIEL, 165 | CENTRO |
| LINS | LINS | MIECIO CAVALHEIRO BONILHA PROF | TV ANTONIO PEREIRA DA SILVA, 66 | JD ELDORADO |
| LINS | PROMISSAO | MIGUEL COUTO DR | PRACA 1 DE MAIO, S/N | CENTRO |
| LINS | LINS | MINERVINA SANT ANNA CARNEIRO PROFA | RUA PAULO APARECIDO GIRALDI, 1519 | JUNQUEIRA |
| LINS | LINS | OCTACILIO DE OLIVEIRA PADRE | R PROFESSOR ANTONIO SEABRA, 825 | VL S TEREZINHA |
| LINS | LINS | OCTACILIO SANT ANNA PROF | R ANTONIO GARBI, 120 | PRQ AT FATIMA |
| LINS | PROMISSAO | ORLANDO DONDA PROF | AV RIO GRANDE, 1294 | CENTRO |
| LINS | URU | PASCHOAL FLAMINO | AV. ALTINO NEGRISOLI, 235 | CENTRO |
| LINS | GETULINA | ROSA SALLES LEITE PENTEADO PROFA | PCA BERNARDINO DE CAMPOS, S/N | CENTRO |
| LINS | PROMISSAO | SILVIO DE ALMEIDA PROF | RUA ALONSO DE ANDRADE, 11 | NOSSO TETO |
| LINS | CAFELANDIA | VALDOMIRO SILVEIRA | PRACA AFONSO PENA, S/N | CENTRO |
| LINS | CAFELANDIA | VILA BELEM | AV VICENTE BATISTA DOS SANTOS, 420 | VILA BELEM |
| LINS | LINS | WALTER CARDOSO GALATI PROF | R JOAQUIM FRANCISCO VALENTE, 633 | JD TANGARA |
| LINS | CAFELANDIA | WOLNEY RADIGHIERI PROF | AV AMANDO SIMOES CEL, 350 | SIMOES |
| MARILIA | POMPEIA | 17 DE SETEMBRO | RUA RODOLFO LARA CAMPOS, 1129 | FLANDRIA |
| MARILIA | MARILIA | ABEL AUGUSTO FRAGATA | R AIMORES, 72 | S S FILHO |
| MARILIA | GARCA | ALCYR DA ROSA LIMA PROF | R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 440 | VILA ARACELI |
| MARILIA | MARILIA | AMAURY PACHECO PROF | R IZAURO PIGOZZI, 87 | JD BANDEIRANTES |
| MARILIA | MARILIA | AMELIA LOPES ANDERS PROFA | R PEDRO MARTINS PARRA, SN | JD S ANTONIETA |
| MARILIA | MARILIA | AMILCARE MATTEI PROF | AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 265 | CASCATA |
| MARILIA | MARILIA | ANTONIO AUGUSTO NETTO | R CARLOS SANTILI, 245 | PRQ S JORGE |
| MARILIA | LUPERCIO | ANTONIO DAUN | RUA PEDRO PORFIRIO FRANCO, 167 | STA TEREZINHA |
| MARILIA | MARILIA | ANTONIO DE BAPTISTA PROF | AV WASHINGTON LUIZ, 1019 | N HAB C BRANCO |
| MARILIA | MARILIA | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA PROF | R NICOLINO ROSELLI, 75 | LORENZETTI |
| MARILIA | MARILIA | ANTONIO REGINATO PROF | R CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 807 | PALMITAL |
| MARILIA | ORIENTE | APARECIDA LOPES RAMOS PROFA | AV MAX WIRTH, 308 | CENTRO |
| MARILIA | MARILIA | BALTAZAR DE GODOY MOREIRA PROF | R VINTE E QUATRO DE DEZEMBRO, 2687 | SAO MIGUEL |
| MARILIA | MARILIA | BENITO MARTINELLI PROF | AV ELIEZER ROCHA, 600 | JD S ANTONIETA |
| MARILIA | MARILIA | BENTO DE ABREU SAMPAIO VIDAL | RUA CINCINATINA, 252 | JARDIM MARIA IZABEL |
| MARILIA | MARILIA | BICUDO MONSENHOR | AV RIO BRANCO, 803 | SENADOR SALGADO FILHO |
| MARILIA | MARILIA | CARLOTA DE NEGREIROS ROCHA PROFA | R ANTONIO AUGUSTO NETTO, 344 | FRAGATA |
| MARILIA | VERA CRUZ | CASTRO ALVES | AV PAULISTA, 414 | CENTRO |
| MARILIA | POMPEIA | CULTURA E LIBERDADE | RUA DR JOSE DE MOURA RESENDE, 400 | CENTRO |
| MARILIA | VERA CRUZ | DIRCE BELLUZZO DE CAMPOS PROFA | AV PAULISTA, 920 | CENTRO |
| MARILIA | MARILIA | EDSON VIANEI ALVES PROF | R GONCALVES LEDO, 1475 | PALMITAL |
| MARILIA | FERNAO | EDUARDO DE SOUZA PORTO CEL | RUA SALVADOR DIAS DE ALMEIDA, 105 | CENTRO |
| MARILIA | OCAUCU | ERMELINDA CLARICE SANCHES PROFA | RUA ANGELO MARZOLA, 219 | CENTRO |
| MARILIA | MARILIA | GABRIEL MONTEIRO DA SILVA | AVENIDA SANTO ANTONIO, 981 | ALTO CAFEZAL |
| MARILIA | MARILIA | GERALDO ZANCOPE PROF | R AMERICA, 115 | PALMITAL |
| MARILIA | GALIA | GRACIEMA BAGANHA RIBEIRO | RUA DONA AYDA BAGANHA RIBEIRO, 1086 | STA TERESINHA |
| MARILIA | GARCA | HATSUE TOYOTA | RUA CARLOS FERRARI, 1400 | VILA REBELO |
| MARILIA | GARCA | HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA | R FAUSTO FLORIANO TOLEDO, 35 | V.WILLIAMS |
| MARILIA | LUPERCIO | IZIDORO DAUN | RUA MANOEL QUITO, 600 | CENTRO |
| MARILIA | MARILIA | JOAO WALFREDO ROTHERMUND PADRE | R GILDO BONATTO, 277 | JD PLANALTO |
| MARILIA | MARILIA | JOSE ALFREDO DE ALMEIDA | AV TOME DE SOUZA, 5 | JD CONTINENTAL |
| MARILIA | OSCAR BRESSANE | JOSE AMBROSIO DOS SANTOS | AV JOSE MANZANO GARCIA, 555 | CENTRO |
| MARILIA | MARILIA | JOSE AUGUSTO BARTHOLO | RUA GIRASSOL, 301 | DIST AVENCAS |
| MARILIA | ALVINLANDIA | JOSE BONIFACIO DO COUTO | RUA VER ANTONIO APARECIDO, 65 | CENTRO |
| MARILIA | JULIO MESQUITA | JOSE CARLOS MONTEIRO | RUA 7 DE SETEMBRO, 967 | CENTRO |
| MARILIA | MARILIA | LOURENCO DE ALMEIDA SENNE DR | R PIO XII, 397 | POLON |
| MARILIA | GARCA | LYDIA YVONE GOMES MARQUES PROFA | AVENIDA FAUSTINA, 568 | LABIENOPOLIS |
| MARILIA | MARILIA | MARIA CECILIA FERRAZ DE FREITAS PROFA | R JOAO BAPTISTA MARINHO, 70 | N HAB N MARILIA |
| MARILIA | MARILIA | MARIA IZABEL SAMPAIO VIDAL | AV SAMPAIO VIDAL, 626 | DISTRITO DE PADRE NOBREGA |
| MARILIA | MARILIA | MARIA STELLA DE CERQUEIRA CESAR PROFA | RUA GASPAR DE LEMOS, 674 | PALMITAL |
| MARILIA | ECHAPORA | MAURICIO MILANI | RUA MARANHAO, 381 | CENTRO |
| MARILIA | MARILIA | NASIB CURY | R JOAO CORREA DE CARVALHO, 280 | JD T VILELA |
| MARILIA | MARILIA | NELSON CABRINI PROF | R ANTONIO HERNANDEZ, 86 | JD ESPLANADA |
| MARILIA | GARCA | NELY CARBONIERI DE ANDRADE PROFA | RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 1120 | VILA REBELO |
| MARILIA | MARILIA | NEUZA MARIA MARANA FEIJAO PROFA | RUA GONCALVES DIAS, 70 | DIST LACIO |
| MARILIA | GARCA | NORMA MONICO TRUZZI PROFA | RUA PROFESSOR JORGE MITUSI YAMAUCHI, 15 | JAFA |
| MARILIA | MARILIA | ORACINA CORREA DE MORAES RODINE PROFA | R HUMBERTO REIS ALVES, 275 | JD DAS PEROLAS |
| MARILIA | ALVARO DE CARVALHO | RAFAEL PAES DE BARROS DOUTOR | RUA PAULO MARIANO PIRES, 81 | CENTRO |
| MARILIA | MARILIA | REIKO UEMURA TSUNOKAWA PROFA | R ANTONIO RIBEIRO SANTOS, 134 | NUCLEO HAB J.K |
| MARILIA | MARILIA | RUTH MAMEDE DE GODOY PROFA | RUA KANITI YAMANE, 165 | DISTRITO DE ROSALIA |
| MARILIA | MARILIA | SEBASTIAO MONACO VEREADOR | R AMADOR BUENO, 956 | VILA COIMBRA |
| MARILIA | MARILIA | SYLVIA RIBEIRO DE CARVALHO PROFA | R NAIR ROSILIO GUTIERREZ, 345 | N HAB N MARILIA |
| MARILIA | ORIENTE | VITU GIORGI DONA | RUA WASHINGTON LUIZ, 85A | CENTRO |
| MARILIA | MARILIA | WALDEMAR MONIZ DA ROCHA BARROS DR | R HENRIQUE DIAS, 854 | PALMITAL |
| MARILIA | MARILIA | WANDA HELENA TOPPAN NOGUEIRA PROFA | R JOAO PAULO DA CUNHA PADILHA, S/N | CECAP AEROPORTO |
| MAUA | MAUA | ADELAIDE ESCOBAR BUENO PROFA | R VICENTE AGNELLO, 41 | JD S LIDIA |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | AFONSO ARINOS SENADOR | R PEDRO RIPOLI, S/N | BARRO BRANCO |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | ALVARO DE SOUZA VIEIRA | AV PRINCESA IZABEL, 484 | VL GOMES |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | ALVARO TRINDADE DE OLIVEIRA PROF | R ADELINA GAMEIRO, 70 | P B VISTA |
| MAUA | RIO GRANDE DA SERRA | ALZIRO BARBOSA NASCIMENTO PROF | RUA BAHIA, 1 | V SAO JOAO |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | ANNA LACIVITTA AMARAL DONA | R ORLANDO SCHURACHIO, 277 | VL SUELY |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | ANTONIO DE PADUA PASCHOAL DE GODOY PROF | EST SOMA, 2950 | ETN AT SERRA (O F PAULISTA) |
| MAUA | MAUA | ANTONIO LAPATE NETTO PROF | R LIBERDADE, DA, 835 | JD IPE |
| MAUA | RIO GRANDE DA SERRA | ANTONIO LUCAS | RUA BENEDITO CORDEIRO, 255 | JD N HORIZONTE |
| MAUA | MAUA | ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI PROF | AV JOSE RICARDO NALLE, 900 | VL MERCEDES |
| MAUA | MAUA | ANTONIO PRADO JUNIOR | R DAVID BOSCARIOL, 53 | JD ROSINA |
| MAUA | MAUA | ARIOVALDO PUPO AMORIM PROF | AV BRASIL, 1083 | PRQ AMERICAS |
| MAUA | MAUA | ARISTIDES AUGUSTO FERNANDES DR | AV JOAQUIM CHAVASCO, 136 | JD MAUA |
| MAUA | MAUA | BAIRRO FEITAL | RUA ALOISIO DE AZEVEDO, S/N | VILA FEITAL |
| MAUA | MAUA | CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | R WASHINGTON LUIS, 3672 | VL MAGINI |
| MAUA | RIO GRANDE DA SERRA | CARLOS ROBERTO GUARIENTO PROF | RUA DOS COLIBRIS, 27 | V NIWA |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | CASEMIRO DA ROCHA SENADOR | ROD INDIO TIBIRICA, 53,5 | JD BANDEIRANTES (O F PAULISTA) |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | CASEMIRO POFFO PROF | RUA ROGERIO GUILHERME SOARES, 159 | ESTANCIA DAS ROSAS |
| MAUA | RIO GRANDE DA SERRA | CASSIANO RICARDO | RUA AGOSTINHO CARDOSO, S/N | V FIGUEIREDO |
| MAUA | MAUA | CLODOALDO PORTUGAL CARIBE | R DOM JOSE GASPAR, 2128 | VILA ASSIS BRASIL |
| MAUA | MAUA | CLORINDA CIAMPITTI PERRELLA | R INACIO BARRETA, 292 | JD MAUA |
| MAUA | RIO GRANDE DA SERRA | CORA CORALINA POETISA | ESTRADA DO RIO PEQUENO, 1147 | PQ AMERICA |
| MAUA | MAUA | DELFINO RIBEIRO GUIMARAES | R WALDEMAR DELBONE, 177 | CAPUAVA |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | DI CAVALCANTI | EST CACULA DO, 100 | JD CACULA |
| MAUA | MAUA | DIVA GOMES DOS SANTOS PROFA | RUA JOSE LEARDINE, 338 | VILA SANTA ROSA |
| MAUA | RIO GRANDE DA SERRA | EDMUNDO LUIZ DE NOBREGA TEIXEIRA | AV JEAN LIEUTAUD, 280 | STA TEREZA |
| MAUA | MAUA | EMIKO FUJIMOTO PROFA | EST ADUTORA DO RIO CLARO, 1115 | JD IPE |
| MAUA | MAUA | EMILIA CREM DOS SANTOS PROFA | RUA SAMUEL WAINER, 3 | JD FLORIDA |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | EMILIO SORTINO COMENDADOR | R PAPA JOAO XXIII, 35 | VL S JOSE |
| MAUA | MAUA | ESPERANCA DE OLIVEIRA SAAVEDRA DONA | RUA ELZA JORGE, 223 | JD ESPERANCA |
| MAUA | MAUA | EZILDA NASCIMENTO FRANCO PROFA | AVENIDA MANSUR JOSE SADEK, 15 | JARDIM ZAIRA |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | FARID EID | R FAGUNDES VARELA, 25 | JD CACULA |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | FELICIO LAURITO DR | R ESTUDANTES, DOS, 100 | JD PASTORIL |
| MAUA | MAUA | FLORISBELLA DE CAMPOS WERNECK DONA | R RAIMUNDO MONTANARI, 10 | JD S JOSE |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | FORTUNATO PANDOLFI ARNONI | PC BOA SORTE, 162 | JD B SORTE |
| MAUA | MAUA | FRANCISCA LOPES NEGRI | AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1773 | JD ZAIRA |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | FRANCISCO ARNONI PREFEITO | R MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 190 | VL SUELY |
| MAUA | RIO GRANDE DA SERRA | FRANCISCO LOURENCO DE MELO PROF | RUA SOL NASCENTE, 38 | V SUZUKI |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | FRANCISCO PRISCO | R DIADEMA, 135 | PRQ FONTES (S LUZIA) |
| MAUA | RIO GRANDE DA SERRA | GIUSEPPE PISONI PADRE | RUA JOAQUIM LOPES, 222 | VILA LOPES |
| MAUA | MAUA | HANS GRUDZINSKI | R AMERICA DO SUL, 253 | PRQ AMERICAS |
| MAUA | MAUA | IRACEMA CREM PROFA | AV LUIS MARCOLINO, 867 | JD ZAIRA |
| MAUA | MAUA | IRACEMA DE BARROS BERTOLASO PROFA | R AMERICANA, 134 | JD HAYDEE |
| MAUA | MAUA | IRENE DA SILVA COSTA PROFA | R PEDRO BRANCALION, 37 | JD ITAPEVA |
| MAUA | MAUA | ISAMO SERIKIYAKU PROF | ESTRADA DO SCHENK, 1189 | VILA FEITAL |
| MAUA | MAUA | JARDIM CRUZEIRO | R ESPIRITO SANTO, 321 | JD CRUZEIRO |
| MAUA | MAUA | JARDIM ORATORIO | RUA RECIFE, 336 | JD ORATORIO |
| MAUA | MAUA | JARDIM ROSINA | RUA DAVID BOSCARIOL, S/N | JARDIM ROSINA |
| MAUA | MAUA | JARDIM ZAIRA VI | R ADILSON DIAS DE SOUZA, 321 | JD ZAIRA |
| MAUA | MAUA | JARDIM ZAIRA VII | AV SATURNINO JOAO DA SILA, 18 | JARDIM ZAIRA |
| MAUA | MAUA | JARDIM ZAIRA VIII | AVENIDA SATURNINO JOAO DA SILVA, S/N | JARDIM ZAIRA |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | JOAO GAUDENCIO MAININE PROF | EST VEREADOR AROLDO ALVES NEVES, 115 | VL LUZITANO (O F PAULISTA) |
| MAUA | MAUA | JOAO PAULINO DE FARIA JUNIOR PROF | R LAUDO FERREIRA DE CAMARGO, 45 | PRQ S VICENTE |
| MAUA | MAUA | JOAO PAULO II | RUA BARNABE COSTA, 57 | JD NOBREGA |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | JOAO RONCON | R GUILHERMINA RONCON, 26 | JD LUSO |
| MAUA | MAUA | JORGE MARCOS DE OLIVEIRA DOM | AV BENEDITA FRANCO DA VEIGA, 1202 | VL LISBOA |
| MAUA | MAUA | JOSE DANIEL DA SILVEIRA | R ADILSON DIAS DE SOUZA, 379 | JD ZAIRA |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | JOSE GASPAR DOM | RUA ISIDORO FONTES, S/N | VILA AURORA |
| MAUA | MAUA | JOSE ROMEU DA SILVA | RUA PASCHOAL FALCHI, 49 | VILA FALCHI |
| MAUA | MAUA | JOSEPHA DOGO DAMO | RUA DOUTOR ARIOCY RODRIGUES COSTA, 77 | VILA MERCEDES |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | JUDITH FERREIRA PIVA PROFA | AVENIDA MIRO ATTILIO PEDUZZI, 140 | QUARTA DIVISAO (SANTA LUZIA) |
| MAUA | MAUA | LEA APARECIDA DE OLIVEIRA VEREADORA | R HONDURAS, 325 | PRQ AMERICAS |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | LEICO AKAISHI PROFA | R PAULO CANDIDO, 200 | VL AMELIA |
| MAUA | MAUA | LUIS WASHINGTON VITA PROF | RUA FRANCISCO SALVIANO ALVES BRANDAO, 180 | PARQUE SAO VICENTE |
| MAUA | MAUA | MAHATMA GHANDI | RUA NATAL, 79 | JD ORATORIO |
| MAUA | MAUA | MANOEL CACAO PROF | R JORGE MONTELEONE, 362 | JARDIM SONIA MARIA |
| MAUA | MAUA | MANOEL RODRIGUES PROF | R DOUTOR JOAO CARLOS AZEVEDO, 821 | JD. MARIA ENEIDA |
| MAUA | MAUA | MARCELINA MARIA DA SILVA OLIVEIRA DONA | R ARMANDO BAGNARA, 75 | JD ZAIRA |
| MAUA | MAUA | MARIA APARECIDA DAMO FERREIRA | R ROSA BONINI MARIANI, 60 | JD GUAPITUBA |
| MAUA | MAUA | MARIA CECILIA PANTANO PROFA | R EVARISTO BASSO, 212 | JD ITAPARK |
| MAUA | MAUA | MARIA ELENA COLONIA PROFA | R GUADALAJARA, 135 | PRQ AMERICAS |
| MAUA | MAUA | MARIA EXPEDITA SILVA PROFA | RUA ALFREDO SEBASTIAO DA SILVA, 73 | JD CANADA |
| MAUA | MAUA | MARIA JOSEFINA KUHLMANN FLAQUER PROFA | R NOEL ROSA, 849 | JARDIM SONIA MARIA |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | MARIA PASTANA MENATO PROFA | R PROFESSOR ANTONIO NUNES, 249 | JD S LUZIA (S LUZIA) |
| MAUA | MAUA | MARIA THEREZINHA JORGE AMORIM | R MANOEL BANDEIRA, 743 | JD M D'AVIZ |
| MAUA | MAUA | MARILENE DE OLIVEIRA ACETTO PROFA | R CANDIDO GONCALO MENDES, 10 | VL CARLINA |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | MARIO ALEXANDRE FARO NIERI | R ALFREDO MENDES, 25 | E NOBLESSE |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | MARIO LEANDRO PROF | R JOAO DICIERI, 100 | PRQ ALIANCA |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | MARISA AFONSO SALERO PROFA | R GRALIA, 90 | JD VERAO (S LUZIA) |
| MAUA | MAUA | MARLENE CAMARGO RIBEIRO PROFA | R OTAVIO PEREIRA, 121 | JD ANCHIETA |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | MARLI RAIA REIS PROFA | AV SANTA CLARA, 140 | JD S ROSA (S LUZIA) |
| MAUA | MAUA | MARTA TERESINHA ROSA PROFA | AV ITAPARK, 3763 | JD ITAPARK |
| MAUA | MAUA | MAUA VISCONDE DE | R SANTOS DUMONT, 26 | VL BOCAINA |
| MAUA | MAUA | MERCEDES VALENTINA GIANNOCARIO PROFA | R ESTEVAM GALLO, 441 | AT B VISTA |
| MAUA | MAUA | MIRNA LOIDE CORREIA FERLE PROFA | AV BARAO DE MAUA, 4200 | JD ITAPEVA |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | NAYME CARDIM PROFA | R MANOEL SIMOES, 264 | VL NOVA |
| MAUA | MAUA | NEUSA DE FATIMA MARIN BERNARDI PROFA | AV BARAO MAUA, DE, 5875 | JD ITAPEVA |
| MAUA | MAUA | ODILA BENTO MIRARCHI PROFA | R CARLOS TAMAGNINI, 695 | VL N S VITORIAS |
| MAUA | MAUA | OLAVO HANSEN | AV BENEDITA FRANCO DA VEIGA, 155 | VL LISBOA |
| MAUA | MAUA | OLINDA FURTADO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE PROFA | R EGNES RIMAZZA GIANONI, 489 | JD ZAIRA |
| MAUA | MAUA | RAPHAEL THOMAZ ROTULO ANTICO DOM | R CICERO RODRIGUES DA SILVA, 162 | VL MERCEDES |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | RUTH NEVES SANT ANNA PROFA | R JORGE TIBIRICA, 2 | N COLONIAL |
| MAUA | MAUA | SADA UMEIZAWA PROFA | R SANTA RITA, 20 | VL S CECILIA |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | SANTINHO CARNAVALE | R REGENTE FEIJO, 670 | VL MARA |
| MAUA | RIO GRANDE DA SERRA | SEBASTIAO VAYEGO DE CARVALHO PROF | RUA MAUA, 184 | V C SICILIANO |
| MAUA | RIO GRANDE DA SERRA | SHISUKO IOSHIDA NIWA PROFA | AV JOSE BELLO, 3034 | PEDREIRA |
| MAUA | MAUA | SYLVIO GUERATTO | R VIOLETAS, DAS, 405 | JD PRIMAVERA |
| MAUA | MAUA | THEREZINHA SARTORI PROFA | R VITORINO DELL'ANTONIA, 248 | VL NOEMIA |
| MAUA | MAUA | ULISSES VICTOR GERVASIO PROF | RUA MACEIO, 306 | JARDIM ORATORIO |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | VALENTINO REDIVO | R ANA LACEVITA AMARAL, 28 | JD VALENTINA |
| MAUA | MAUA | VILA MAGINI II | R WASHINGTON LUIS, 3559 | VL MAGINI |
| MAUA | RIBEIRAO PIRES | VILA MARQUESA DE SANTOS | R ADIB EID, 600 | VL M SANTOS |
| MAUA | MAUA | WALT DISNEY | R DUQUE CAXIAS, DE, 143 | VL GUARANI |
| MIRACATU | JUQUIA | ALICE RODRIGUES MOTTA PROFA | RUA RIO GRANDE DO SUL, 298 | VILA SANCHES |
| MIRACATU | MIRACATU | ARMANDO GONCALVES PROF | AV DNA EVARISTA DE C. FERREIRA, 8 | CENTRO |
| MIRACATU | MIRACATU | BAIRRO DO ENGANO | ROD. REGIS BITTENCOURT, KM 340 - RUA HUM, S/N | BAIRRO ENGANO |
| MIRACATU | IGUAPE | BAIRRO JAIRE | ESTR MUN IGUAPE PARIQUERA-ACU, S/N | JAIRE |
| MIRACATU | ITARIRI | BAIRRO NOVA ITARIRI | RUA NOVE, 175 | NOVA ITARIRI |
| MIRACATU | IGUAPE | BAIRRO PE DA SERRA | ROD PREFEITO CASEMIRO TEIXEIRA, KM 11 | PE DA SERRA |
| MIRACATU | MIRACATU | BIGUA | RUA DO CARMO, SN | BIGUA |
| MIRACATU | ITARIRI | CLAY PRESGRAVE DO AMARAL ENG | AV ENG. CLAY P. DO AMARAL, 386 | ANA DIAS |
| MIRACATU | IGUAPE | CLODONIL CARDOSO | RUA VITORIANO RIBEIRO, 431 | ROCIO |
| MIRACATU | IGUAPE | DINORA ROCHA PROFA | RUA SAO JOAO, 73 | PORTO RIBEIRA |
| MIRACATU | MIRACATU | DOMINGOS BAUER LEITE POETA | AV DA SAUDADE, S/N | VILA UBIRAJARA |
| MIRACATU | IGUAPE | ELVIRA SILVA PROFA | R.VITORINO ANTONIO DA SILVA, S/N | ICAPARA |
| MIRACATU | ITARIRI | ITARIRI | RUA BENEDITO CALIXTO, 306 | CENTRO |
| MIRACATU | IGUAPE | JEREMIAS JUNIOR CEL | RUA DR DAVID CODA, 162 | CENTRO |
| MIRACATU | JUQUIA | JOAO ADORNO VASSAO | R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 205 | V INDUSTRIAL |
| MIRACATU | IGUAPE | JOFRE MANOEL PREFEITO | ROD PREFEITO CASEMIRO TEIXEIRA, KM22,5 | COLOMBINA |
| MIRACATU | JUQUIA | JOSE ERMIRIO DE MORAES SENADOR | RUA HUM SP 79, 501 | IPORANGA |
| MIRACATU | IGUAPE | JOSE MUNIZ TEIXEIRA | RUA ANTONIO FILADELFO COLLACO, S/N | ROCIO |
| MIRACATU | ILHA COMPRIDA | JUDITH SANT'ANA DIEGUES PROFA | ALAMEDA BERMUDAS, 531 | BL.MONTE CARLO |
| MIRACATU | MIRACATU | MARIA JOSE MORAIS DE CARVALHO PROFA | SITIO RIBEIRAO BONITO, S/N | SITIO RIBEIRAO BONITO |
| MIRACATU | JUQUIA | OSWALDO FLORENCIO PROF | RUA MARTINS COSTA, 207 | CENTRO |
| MIRACATU | PEDRO DE TOLEDO | OTAVIANO SOARES ALBUQUERQUE | AV ARIADNE GUIMARAES CARVALHO, 155 | CENTRO |
| MIRACATU | MIRACATU | PEDRO BARROS | ROD REGIS BITENCOURT,, KM384 | PEDRO BARROS |
| MIRACATU | ITARIRI | RAPOSO TAVARES | RUA PROJETADA - A, 22 | RAPOSO TAVARES |
| MIRACATU | MIRACATU | SANTA RITA DE CASSIA | RUA DOIS, S/N | S R DO RIBEIRA |
| MIRACATU | IGUAPE | SEBASTIANA MUNIZ PAIVA | RUA SAO PEDRO, 229 | BARRA RIBEIRA - JUREIA |
| MIRACATU | MIRACATU | SYLAS BALTAZAR DE ARAUJO PROF | RUA PROFA MARIA SAKIHARA, S/N | OLIV BARROS |
| MIRACATU | PEDRO DE TOLEDO | TRES BARRAS | ESTRADA MUNICIPAL, S/N | TRES BARRAS |
| MIRACATU | JUQUIA | USHISUKE MIADAIRA | RUA SHINNOEI AKAMINE, 84 | CEDRO |
| MIRACATU | IGUAPE | VEIGA JUNIOR PROF | AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 8 | CENTRO |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | TEODORO SAMPAIO | ANTONIA BINATO SILVA - VO NINA | FAZENDA ALCIDIA, S/N | DESTILARIA ALCIDIA |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | TEODORO SAMPAIO | ARTHUR RIBEIRO | RUA MARIA RIBEIRO LOPES, 815 | VILA FURLAN |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | ASSENTAMENTO SANTA CLARA | ASSENTAMENTO CHE GUEVARA, S/N | SANTA CLARA |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | TEODORO SAMPAIO | ASSENTAMENTO SANTA ZELIA | ASSENTAMENTO SANTA ZELIA, S/N | STA ZELIA |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | BAIRRO SANTA RITA DO PONTAL | ESTRADA DA ESCOLA, SN | SANTA RITA |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | FAZENDA SAO BENTO | FAZENDA HAROLDINA, S/N | ENGENHEIRO VERAS |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | TARABAI | FELICIO TARABAY DEPUTADO | RUA JOSE CANDIDO, 141 | JARDIM DAS ACACIAS |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | ROSANA | FRANCISCA MESSA GUTIERREZ | R.ANTONIO GUTIERREZ MESSA, S/N | JARDIM AUREA |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | TEODORO SAMPAIO | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA PROF | GLEBA RIBEIRAO BONITO, S/N | RIBEIRAO BONITO |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | ROSANA | FRANCISCO PIERGENTILE | RUA SALLES ANTONIO FROZINI, 81 | CENTRO |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | ROSANA | GLEBA XV DE NOVEMBRO | GLEBA XV DE NOVEMBRO S.II, S/N | GLEBA XV DE NOVEMBRO |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | JOANA COSTA ROCHA PROFA | AV JOAQUIM JUCA DE GOIS, 882 | CENTRO |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | TEODORO SAMPAIO | JOAO DA CRUZ MELLAO | RUA OITO, 69 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | ROSANA | JOAO PINHEIRO CORREA | RUA OLIMPIA ROSA DA SILVA, 380 | CENTRO |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | TEODORO SAMPAIO | JOSE AMADOR | RUA JOSE MIGUEL DE CASTRO ANDRADE, 265 | CENTRO |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | JOSE QUIRINO CAVALCANTE | RUA JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA, 1659 | CENTRO |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | KOSUKE ENDO | RUA DO COMERCIO, S/N | DISTRITO DE CUIABA PAULISTA |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | LIDIA SANAE OYA | PROJETO AGROVILA ROSANELA, S/N | AGROVILA ROSANELA |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | SANDOVALINA | LIRIA YURICO SUMIDA PROFA | RUA CEL ISIDORO COIMBRA, 985 | CENTRO |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | MARIA ANTONIA ZANGARINI FERREIRA PROFA | GLEBA VX DE NOVEMBRO, S/N | SETOR IV |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | MARIA APARECIDA DE AZEREDO PASSOS | RUA AMELIA FUSSAE OKUBO, S/N | CENTRO |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | ROSANA | MARIA AUDENIR DE CARVALHO PROFA | RUA FLORIANOPOLIS, 207 | PRIMAVERA |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | ESTRELA DO NORTE | MOACYR TEIXEIRA DR | RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 181 | CENTRO |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | NARANDIBA | NARANDIBA | RUA VEREADOR MIGUEL PIMENTA DUARTE, 394 | VILA MELEN |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | PAULO COELHO DA SILVA | RUA MANOEL RODRIGUES SANTANA, 604 | CENTRO |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | TEODORO SAMPAIO | PEDRO CAMINOTO | RUA PROF APARECIDA MARIA DE SOUZA, 1700 | VILA FURLAN |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | ROSANA | PORTO PRIMAVERA | AV DOS BARRAGEIROS, 195 | PRIMAVERA |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | ROSANA | RIBEIRINHOS | GLEBA XV DE NOVEMBRO, SN | GLEBA XV DE NOVEMBRO |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | TEODORO SAMPAIO | ROMILDA LAZARA PILLON DOS SANTOS PROFA | ASSENTAMENTO AGUA SUMIDA, S/N | AGUA SUMIDA |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | ROSA FRANCISCA MANO | AV ANTONIO JOAQUIM MANO, 323 | CENTRO |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | TEODORO SAMPAIO | SALVADOR MORENO MUNHOZ | RUA CARLOS HERLING, 1636 | CENTRO |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | SHIZUO NISHIKAWA PROF | RODOVIA DA INTEGRACAO KM 15, SN | NOVO PARAISO |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | ZULENKA RAPCHAN PROFA | RUA DR JOSE DA COSTA MACHADO- DISTRITO DE COSTA MACHADO, 135 |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | ADELINO BORGES VIEIRA | RUA VEREADOR SIDNEY DA SILVA ROCHA, 318 | JARDIM PONTE GRANDE |
| MOGI DAS CRUZES | BIRITIBA-MIRIM | ADHEMAR BOLINA PROF | AV.MARIA JOSE S.MELO, S/N | JD TAKEBE |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | ALCIDES CELESTINO FILHO VEREADOR | RUA BENEDITO DE OLIVEIRA, S/N | JARDIM BELA VISTA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | ALMEIDA CORONEL | R DOUTOR PAULO FRONTIN, 240 | CENTRO |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | ALZIRA FERNANDES SCUNGISQUI | AV JOAQUIM RAMA FORTE, 115 | JD ARACY |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | AMERICO SUGAI | ESTR.MOGI-QUATINGA KM 23, S/N | PINDORAMA |
| MOGI DAS CRUZES | BIRITIBA-MIRIM | ANGELICA DE JESUS FERREIRA | R. CINCO DE MAIO, 250 | JARDIM YONEDA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | ANTONIO BRASIL DE SIQUEIRA PROF | AV KAORU HIRAMATSU, 93 | B CUBAS |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | ANTONIO MARMORA FILHO MAESTRO | R DOUTOR JAIR ROCHA BATALHA, S/N | CJ RES N BERTIOGA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | ANTONIO OLEGARIO DOS SANTOS CARDOSO | R KOHEIJI ADACHI, S/N | VL CAPUTERA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | APPARECIDA FERREIRA CURSINO PROFA | AV. ULYSSES BORGES SIQUEIRA, 1722 | JD UNIVERSO |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | APRIGIO DE OLIVEIRA | R SENADOR DANTAS, 1000 | CENTRO |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | ARISTOTELES DE ANDRADE PROF | R ANTONIO ALABARCE LOPES, S/N | VL ANDRADE |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | ARLINDO AQUINO DE OLIVEIRA DR | ESTR. MOGI TAIACUPEBA, KM 11 | VILA MORAES |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | BENEDITO BORGES VIEIRA PROF | ESTR MOGI-BERTIOGA, KM 08 | VILA MORAES |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | BENEDITO DE SOUZA LIMA | R GUARAREMA, 138 | TAIACUPEBA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | BERNARDO MURPHY PADRE | RUA 13, 100 | CONJUNTO JEFFERSON |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | BRANCA BAUMANN DO AMARAL PROFA | R GUARAPIRANGA, 55 | JD LAYR |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | CAMILO FAUSTINO DE MELLO PROF | R ELISA DASAMBIAGIO, 209 | VL OLIVEIRA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | CELIA PINHEIRO FRANCO PROFA | R PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 328 | VL M MODERNO |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | CID BOUCAULT PROF | R PROFESSORA LUCINDA BASTOS, 1250 | JUNDIAPEBA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | CLAUDIO ABRAHAO PROF | R DOUTOR JOAO ANTONIO RODRIGUES DE MORAES, 100 | VL JUNDIAI |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | CONJUNTO TOYAMA | AV ENGENHEIRO MIGUEL GEMMA, S/N | JD ARMENIA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | DAGOBERTO JOSE MACHADO | RUA ANTONIO BOZ VIDAL, S/N | JARDIM BELA VISTA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | DEODATO WERTHEIMER DR | R ENGENHEIRO GUALBERTO, 150 | CENTRO |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | DORA PERETTI DE OLIVEIRA PROFA | R LIBERO BADARO, 8 | JD CINTIA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | DORACY BAPTISTA DE CAMPOS PEREIRA PROFA | R JOSE BENEDITO DOS SANTOS, S/N | VL BRASILEIRA |
| MOGI DAS CRUZES | SALESOPOLIS | ELISIARIO PINTO DE MORAIS VEREADOR | EST.MOGI-SALESOPOLIS, KM 28 | DO ALEGRE |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | ENEDINA GOMES DE FREITAS PROFA | R JUGURTHA LOURIVAL GLORIA, 62 | JARDIM CAMILA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI | RUA LAURA, 15 | JD MARGARIDA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | FIRMINO LADEIRA PROF | AV BRASIL, 840 | M MODERNO |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | FRANCISCO DE SOUZA MELLO PROF | ESTRADA MOGI JACAREI, S/N | BOTUJURU |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | FRANCISCO FERREIRA LOPES | RUA DR.DEODATO WERTHEIMER, 426 | VL MOGILAR |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | GABRIEL PEREIRA | R JOTHER SANTOS PINTO, 38 | VILA DA PRATA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | GALDINO PINHEIRO FRANCO | R SCHWARTZMANN, S/N | B CUBAS |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | HELENA URBANO NAGIB PROFA | R PAULO LEITE DE SIQUEIRA, 578 | VILA NOVA CINTRA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | HELIANA MAFRA MACHADO DE CASTRO PROFA | R THOMAZ DOMINGUES DOMINGUES, S/N | AT IPIRANGA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | HERACLIDES BATALHA DE CAMARGO DESEMB | MARIA DO CARMO INESTAL FERREIRA, S/N | JUNDIAPEBA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | ILSON GOMES PROF | R ISOLINA BONISE, 111 | JARDIM IVETE |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | IRACEMA BRASIL DE SIQUEIRA PROFA | R MANOEL MARGARIDO, 41 | VL A MARIA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | IRENE CAPORALI DE SOUZA PROFA | RUA DOUTOR JAIR ROCHA BATALHA, S/N | CONJUNTO RESIDENCIAL NOVA BERT |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | ISAAC GRINBERG HISTORIADOR | R FERNANDO NAMURA, 120 | JD S TERESA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | ISABEL FERREIRA DA SILVA PROFA BELINHA | R JOSE BENEDITO DOS SANTOS, 187 | VL BRASILEIRA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | JOAO ANTONIO BATALHA | ESTRADA MUNICIPAL, 118 | JUNDIAPEBA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | JOAO CARDOSO DOS SANTOS PROF | RUA THIAGO SILVESTRE FURTADO, S/N | BIRITIBA USSU |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | JOSE AYUMAR GONCALVES DE MIRANDA PROF | ESTRADA TABOAO- LAMBARI, KM28 | ITAPETI |
| MOGI DAS CRUZES | BIRITIBA-MIRIM | JOSE CARLOS PRESTES PROF | RUA HERMES DA FONSECA, S/N | J VISTA ALEGRE |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | JOSE RIBEIRO GUIMARAES | RUA INDEPENDENCIA, S/N | VILA SAO PAULO |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | JOSE SANCHES JOSENDE PROF | RUA SALGADO FILHO, 4 | JARDIM AEROPORTO III |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | JOSEPHINA NAJAR HERNANDEZ PROFA | RUA PEDRO PAULO DOS SANTOS, 2475 | JUNDIAPEBA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | JOVITA FRANCO AROUCHE PROFA | AVENIDA GOVERNADOR ADHEMAR DE BARROS, S/N | CENTRO |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | LAURINDA CARDOSO MELLO FREIRE PROFA | R FELIPE CAMARAO, 221 | JD UNIVERSO |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | LEONOR DE OLIVEIRA MELLO | R JOAQUINA MARIA DE JESUS, 641 | VL MOGILAR |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | LUCINDA BASTOS PROFA | R SAO JORGE, 50 | CJ RES S ANGELO |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | MARIA APARECIDA DE FARIA PROFA | R DOUTOR JOAO ANTONIO RODRIGUES DE MORAES, 85 | VL JUNDIAI |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | MARIA ISABEL DOS SANTOS MELLO PROFA | AV PRESIDENTE ALTINO ARANTES, 100 | JUNDIAPEBA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | MARIA LUIZA MENEZES FONSECA PROFA | RUA BATUQUEIRO, 40 | BRAZ CUBAS |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | MARIA RODRIGUES GONCALVES PROFA | R PEDRO ALVARES CABRAL, S/N | RODEIO |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | NARCISO YAGUE GUIMARAES VEREADOR | R DESIDERIO JORGE, S/N | VL NATAL |
| MOGI DAS CRUZES | SALESOPOLIS | OLGA CHAKUR FARAH PROFA | AV ANTONIO P.DE MIRANDA, 101 | CENTRO |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | OSMAR TEIXEIRA SERRA REV PROF | RUA DARCY DE TOLEDO, S/N | JARDIM SAO FRANCISCO |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | PAULO DE OLIVEIRA MELLO PROF | R KASUMO SUMIZONO, 1226 | JD S TERESA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | PAULO FERRARI MASSARO PROF | R ALEXANDRE ANDREOTTI, 400 | JUNDIAPEBA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | PAULO TAPAJOS | ROD. MOGI BERTIOGA, KM 28 | TAPANHAU |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | PEDRO MALOZZE | AV MARIA OSORIO VALLE, 650 | AT IPIRANGA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | RODOLPHO MEHLMANN PROF | R JOSE DE MOURA RESENDE, 200 | VL NATAL |
| MOGI DAS CRUZES | SALESOPOLIS | ROSA MARIA DE SOUZA PROFA | TRAVESSA TOTO ROCHA, S/N | JARDIM NIDIA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | RUBENS MERCADANTE DE LIMA PROF DR | R JOAO MARIANO DE PAULA, 473 | VILA HORIZONTE |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | SEBASTIAO DE CASTRO PROF | AV RICIERI JOSE MARCATTO, 600 | VL SUISSA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | SENTARO TAKAOKA DOUTOR | ESTRADA MOGI SALESOPOLIS.KM 08, S/N | COCUERA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | SUELI OLIVEIRA SILVA MARTINS PROFA | R MONTE CARMELO, 110 | PRQ MORUMBI |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | SYLVIA MAFRA MACHADO PROFA | R THOMAS DOMINGUEZ, 65 | AT IPIRANGA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | TADAO SAKAI VEREADOR | R.ANTONIO ROZENDO DE LIMA, 315 | QUATINGA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | THIMOTEO VAN DEN BROECK FREI | R MARIA DIANA FREIRE MARMORA, S/N | JD ESPERANCA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | VANIA APARECIDA CASSARA PROFA | AV JOAO DE SOUZA FRANCO, 350 | JUNDIAPEBA |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | WASHINGTON LUIZ DR | R DOM ANTONIO CANDIDO DE ALVARENGA, 511 | CENTRO |
| MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | WILMA DE ALMEIDA RODRIGUES PROFA | ESTR TABOAO-LAMBARI, KM 18 | TABOAO |
| MOGI MIRIM | ESTIVA GERBI | AGENOR DE CARVALHO CAPITAO | AV.ADELIA CALEFFI GERBI, 632 | CENTRO |
| MOGI MIRIM | CONCHAL | ALBERTO VELLONE PADRE | RUA BENEDITO NOVO, 1054 | JD N.HORIZONTE |
| MOGI MIRIM | MOGI-GUACU | ALMERINDA RODRIGUES PROFA | R JANDAIA DO SUL, 111 | JD IPE II |
| MOGI MIRIM | MOGI-MIRIM | ALTAIR DE FATIMA FURIGO POLETTINI PROFA DRA | R BRAULIO DE SOUZA LEITE, S/N | JD M B BORDIGNON |
| MOGI MIRIM | SERRA NEGRA | AMELIA MASSARO PROFA | R.OTAVIO DE OLIVEIRA LEME, 26 | BAIRRO DAS POSSES |
| MOGI MIRIM | MOGI-GUACU | ANALIA DE ALMEIDA BUENO PROFA | R INACIO FRANCO ALVES, 970 | PRQ C NOVA |
| MOGI MIRIM | MOGI-GUACU | ANGELA MARIA DA PAIXAO COSTA PROFA | RUA AIRES DOS SANTOS, 200 | JDIM BOA ESPERANCA |
| MOGI MIRIM | ITAPIRA | ANTONIO CAIO | R MAJOR JOAO MANOEL, S/N | S VICENTE |
| MOGI MIRIM | MOGI-MIRIM | ANTONIO JOSE PERES MARQUES PROF | RUA PERU, 600 | VILA UNIVERSITARIA |
| MOGI MIRIM | AMPARO | ARIOSTO RIBEIRO PERSICANO PROF | FAZENDA AGUA SANTA, S/N | PANTALEAO (RODOVIA SP 352) |
| MOGI MIRIM | MOGI-MIRIM | ARISTIDES GURJAO PROF | AVENIDA LUIS PILLA, S/N | MARTIM FRANCISCO |
| MOGI MIRIM | MOGI-GUACU | ARMANI PADRE | R SIQUEIRA CAMPOS, 132 | CENTRO |
| MOGI MIRIM | MOGI-GUACU | BENEDITA NAIR XAVIER VEDOVELLO PROFA | R BENEDITO MAIA DE FIGUEIREDO, 216 | JD S PEDRO |
| MOGI MIRIM | ITAPIRA | BENEDITO FLORES DE AZEVEDO | R EMILIO HADAMI KAMIMURA, 64 | LOT J BARROS |
| MOGI MIRIM | ITAPIRA | CAETANO MUNHOZ PREFEITO | AV BRASIL, 1942 | PRADO |
| MOGI MIRIM | ITAPIRA | CANDIDO DE MOURA PROF | R POLONIA, 349 | JD RAQUEL |
| MOGI MIRIM | MOGI-GUACU | CLEIDE DA FONSECA FERREIRA PROFA | ROD DEP.MARIO BENI KM 186, S/N | ITAQUI |
| MOGI MIRIM | MONTE ALEGRE DO SUL | CLODOVEU BARBOSA PROF | AV VIRIATO VALENTE, 538 | CENTRO |
| MOGI MIRIM | AMPARO | CORIOLANO BURGOS DR | R RIACHUELO, 160 | RIBEIRAO |
| MOGI MIRIM | AMPARO | DIONYSIA GERBI BEIRA | AV ULDERICO BATONI, 84 | JD S DIMAS |
| MOGI MIRIM | ITAPIRA | ELVIRA SANTOS DE OLIVEIRA DONA | PC MOGI MIRIM, S/N | S CRUZ |
| MOGI MIRIM | MOGI-MIRIM | ERNANI CALBUCCI PROF | R JOSE MATHIAS, S/N | TUCURA |
| MOGI MIRIM | ITAPIRA | FENIZIO MARCHINI PROF | RUA MARCELINA BREDA, S/N | BARAO ATALIBA NOGUEIRA |
| MOGI MIRIM | AMPARO | FERNANDO BARBOSA PROF | R RAMIRA MOREIRA SIQUEIRA, 348 | JD MOREIRINHA |
| MOGI MIRIM | MOGI-GUACU | FERNANDO RICARDO GOUVEA PAOLINI PROF | R MANOEL DE SOUZA MENDES, 480 | JARDIM PROGRESSO |
| MOGI MIRIM | SERRA NEGRA | FRANCA FRANCHI PROFA | ROD.SERRA NEGRA/MONTE ALEGRE DO SUL, KM12 | SERRA DE BAIXO |
| MOGI MIRIM | MOGI-GUACU | FRANCISCO ANTONIO GONCALVES | R TAMBAU, S/N | JD S ANTONIO |
| MOGI MIRIM | AMPARO | FRANCISCO DA SILVEIRA FRANCO | R JOSE JACOBSEN, 390 | CENTRO (ARCADAS) |
| MOGI MIRIM | AGUAS DE LINDOIA | FRANCISCO TOZZI DR | PRACA PHILOMENA PULINO TOZZI, 30 | JARDIM PARAISO |
| MOGI MIRIM | MOGI-GUACU | GERALDO SORG PROF | RUA ZULMIRA FREITAS COSTA, 125 | MARTINHO PRADO.JR |
| MOGI MIRIM | HOLAMBRA | IBRANTINA CARDONA | RUA DR JORGE LATOUR, 99 | CENTRO |
| MOGI MIRIM | CONCHAL | JARDIM BELA VISTA | RUA DOS BATTEL, 210 | JD BELA VISTA |
| MOGI MIRIM | PEDREIRA | JOAO ALVARENGA PROF | RUA JOAO NIERO, 744 | J ANDRADE |
| MOGI MIRIM | PEDREIRA | JOAO PEDRO DE GODOY MOREIRA CEL | RUA 15 DE NOVEMBRO, 952 | CENTRO |
| MOGI MIRIM | MOGI-GUACU | JOAO PESSOA MASCHIETTO PROF | R CESAR ABUD, 175 | JD ITAMARATI |
| MOGI MIRIM | MOGI-GUACU | JOAQUIM LEITE DE SOUZA CEL | ROD SP 342- KM 187 - MOGI GUACU - ESP.SANTO DO PINHAL, S/N | NOVA LOUZA |
| MOGI MIRIM | PEDREIRA | JOSE JURANDYR PIVA PROF | AV. ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA, S/N | CONJ HAB RAINHA DA PAZ |
| MOGI MIRIM | AMPARO | JOSE SCALVI DE OLIVEIRA PROF | PRACA SEBASTIAO RODRIGUES DE ALMEIDA, 89 | JARDIM CAMANDOCAIA |
| MOGI MIRIM | SERRA NEGRA | JOVINO SILVEIRA DR | RUA DOS ESTUDANTES, 92 | CENTRO |
| MOGI MIRIM | ITAPIRA | JULIO MESQUITA DR | R CAMPOS SALLES, 35 | CENTRO |
| MOGI MIRIM | MOGI-GUACU | LONGINO VASTBINDER PADRE | RUA ITATIBA, 585 | JARDIM ITACOLOMI |
| MOGI MIRIM | SERRA NEGRA | LOURENCO FRANCO DE OLIVEIRA | RUA TIRADENTES, 173 | CENTRO |
| MOGI MIRIM | PEDREIRA | LUIZ BORTOLETTO | RUA IVO POLICARPO, 50 | JD TRIUNFO |
| MOGI MIRIM | AMPARO | LUIZ LEITE | RUA CAPITAO ALCEU VIEIRA, 76 | CENTRO |
| MOGI MIRIM | MOGI-GUACU | LUIZ MARTINI | R FRANCISCO FRANCO DE GODOY BUENO, 175 | I PEDREGULHAL |
| MOGI MIRIM | AMPARO | MARIA APARECIDA DOS SANTOS CASTRO PROFA | AV RIO DANUBIO, 181 | JD FIGUEIRA |
| MOGI MIRIM | SERRA NEGRA | MARIA DO CARMO DE GODOY RAMOS PROFA | AV JUCA PRETO, 1551 | DAS PALMEIRAS |
| MOGI MIRIM | SERRA NEGRA | NAIR DE ALMEIDA PROFA | ROD.SERRA NEGRA-LINDOIA.KM 157, S/N | TRES BARRAS |
| MOGI MIRIM | AMPARO | NELSON ALVES DE GODOY DR | R RACHID KASSOUF, S/N | DISTRITO TRES PONTES |
| MOGI MIRIM | MOGI-GUACU | NELSON GIRARD PROF | R JOAO MARQUESI, 20 | JD HEDY |
| MOGI MIRIM | AMPARO | NOEDIR MAZZINI | R JORGE JOSE, 20 | JD S JOSE |
| MOGI MIRIM | MOGI-MIRIM | NORA MONSENHOR | R MONSENHOR NORA, 270 | CENTRO |
| MOGI MIRIM | CONCHAL | ORESTES LADEIRA PE | RUA DAS AZALEIAS, 680 | JARDIM DULCE MARIA |
| MOGI MIRIM | MOGI-MIRIM | OSCAR RODRIGUES ALVES DR | R DOUTOR JOSE ALVES, 195 | CENTRO |
| MOGI MIRIM | AMPARO | PAULO TUROLLA | RODOVIA ENGENHEIRO CONSTANCIO CINTRA SP360, KM 121 | BAIRRO DOS ROSAS |
| MOGI MIRIM | LINDOIA | PEDRO DE TOLEDO | AVENIDA RIO DO PEIXE, 400 | CENTRO |
| MOGI MIRIM | ITAPIRA | PEDRO FERREIRA CINTRA PROF | R ARTUR BERNARDES, 326 | VL ILZE |
| MOGI MIRIM | AMPARO | RANGEL PESTANA | PC MEIRELES REIS, 153 | CENTRO |
| MOGI MIRIM | SERRA NEGRA | ROMEU DE CAMPOS VERGAL DEP | R.MANUEL LUIS SARAGIOTTO, 53 | B DOS FRANCOS |
| MOGI MIRIM | SANTO ANTONIO DE POSSE | SANTO ANTONIO | RUA MIGUEL RUSSO, 231 | CENTRO |
| MOGI MIRIM | MOGI-MIRIM | SAO JUDAS TADEU | R PAULINO ALBEJANTE, 264 | JD BI-CENTENARIO |
| MOGI MIRIM | CONCHAL | SEBASTIAO GOMES | RUA VICTOR FAVRETTO, 250 | JD ESPERANCA |
| MOGI MIRIM | MOGI-GUACU | SONIA APARECIDA MAXIMIANO BUENO PROFA | R MARIA CARMELA PEDRINI MARCHESI, 70 | JD N ITACOLOMI |
| MOGI MIRIM | PEDREIRA | SYLVIO DE AGUIAR MAYA DR | RUA ALFREDO MARTINELLI, 117 | VILA SANTO ANTONIO |
| MOGI MIRIM | MOGI-GUACU | THEREZINHA APPARECIDA VILLANI DE CAMARGO PROFA | R DOUTOR JORGE FRANCA DE CAMARGO, 351 | JD FANTINATO |
| MOGI MIRIM | MOGI-MIRIM | VALERIO STRANG PROF | R ANGELICA ALVES DE ALMEIDA, 29 | MIRANTE |
| MOGI MIRIM | MOGI-MIRIM | VENANCIO CORONEL | AV CORONEL JOAO LEITE, 200 | CENTRO |
| MOGI MIRIM | AGUAS DE LINDOIA | VICENTE RIZZO DR | RUA MOGI MIRIM, 208 | BELA VISTA |
| MOGI MIRIM | MOGI-GUACU | ZENAIDE FRANCO DE FARIA MELLO PROFA | RUA SAO CAETANO DO SUL, 419 | JARDIM SANTO ANDRE |
| NORTE 1 | SAO PAULO | AGENOR COUTO DE MAGALHAES DR | AV GUILHERME MANKEL, 99 | VL CLARICE |
| NORTE 1 | SAO PAULO | ALIPIO DE BARROS PROF | AV COMENDADOR FEIZ ZARZUR, S/N | JD C PIRITUBA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | ANA SIQUEIRA DA SILVA | R MAURO DE ARAUJO RIBEIRO, 678 | C D'ABRIL |
| NORTE 1 | SAO PAULO | ANILZA PIOLI PROFA | RUA VALE DO SOL, S/N? | VILA BRASILANDIA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | ANTONIO CANDIDO CORREA GUIMARAES FILHO PROF | AV MUTINGA, 5071 | VL PIAUI |
| NORTE 1 | SAO PAULO | ANTONIO CARLOS FERREIRA NOBRE PROF | R AGOSTINHO DOS SANTOS, 235 | PRQ S DOMINGOS |
| NORTE 1 | SAO PAULO | ANTONIO EMILIO SOUZA PENNA PROF | R CAROLINA MARIA DO CARMO, 30 | VL ALBERTINA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | ANTONIO FRANCISCO REDONDO PROF | R EVANDRO DANTON FERREIRA GANDRA, 148 | VL MANGALOT |
| NORTE 1 | SAO PAULO | AUGUSTO DE MACEDO COSTA DR | R CONCEICAO DE JACAREI, 8 | VL CRUZ DAS ALMAS |
| NORTE 1 | SAO PAULO | AUGUSTO RIBEIRO DE CARVALHO PROF | R PROFESSOR JOAO MACHADO, 511 | NOSSA SENHORA DO O |
| NORTE 1 | SAO PAULO | AYRES DE MOURA PROF | RUA ARTUR ORLANDO, 907 | VILA JAGUARA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | CACILDA BECKER | R CAPITAO JOSE AMARAL, 44 | VL PORTUGUESA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | CANDIDO GONCALVES GOMIDE PROF | R AVELINO ZANETTI, 50 | JD C PIRITUBA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | CARLOS BORBA PROF | RUA JOANA PEDROSO DOS SANTOS, 101 | JD RODRIGO |
| NORTE 1 | SAO PAULO | CARLOS FREDERICO WERNECK LACERDA JORNALISTA | R CONCEICAO DO NORTE, 906 | VL ZATT |
| NORTE 1 | SAO PAULO | CHIQUINHA RODRIGUES | R CAIAPE, S/N | VL PENTEADO |
| NORTE 1 | SAO PAULO | CLODOMIRO CARNEIRO | R MANOEL DE SOUZA AZEVEDO, 364 | SIT MRO GRANDE |
| NORTE 1 | SAO PAULO | CRISPIM DE OLIVEIRA PROF | R JOAQUIM DE SOUSA BRITO, 122 | JD PAULISTANO (Z NORTE) |
| NORTE 1 | SAO PAULO | DALILA DE ANDRADE COSTA PROFA | R ARROIO DO MEIO, S/N | JD V ALEGRE |
| NORTE 1 | SAO PAULO | DJEKUPE AMBA ARANDY | EST TURISTICA DO JARAGUA, 3710 | VL JARAGUA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | EDGARD PIMENTEL REZENDE PROF | R JERONIMO SOUTO MAIOR, 120 | VL NINA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | EDUARDO GOMES BRIGADEIRO COHAB | R JOAO AMADO COUTINHO, 1010 | CJ RES E T LEITE |
| NORTE 1 | SAO PAULO | ELISIO TEIXEIRA LEITE III | AV ELISIO TEIXEIRA LEITE, 6700A | PARADA DE TAIPAS |
| NORTE 1 | SAO PAULO | ELIZABETH APARECIDA SIMOES MESQUITA PROFA | AVENIDA JOSE DA NATIVIDADE SALDANHA, S/N | VILA PENTEADO |
| NORTE 1 | SAO PAULO | ERMANO MARCHETTI | R PEDRO MARIGLIANI, 192 | CH INGLESA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | FELICIA DE RINALDIS FRANCO | R CAMPINORTE, 58 | JD SYDNEY |
| NORTE 1 | SAO PAULO | FLAMINIO FAVERO PROF | AV GENERAL PENHA BRASIL, 3001 | VL N CACHOEIRINHA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | FLORESTAN FERNANDES | R PRESIDENTE VARGAS, 200 | PERUS |
| NORTE 1 | SAO PAULO | FRANCISCO FARIA NETO PROF | R SILVERIO DE CASTRO SOUSA, 102 | JD SYDNEY |
| NORTE 1 | SAO PAULO | FRIEDRICH VON VOITH | RUA FRIEDRICH VON VOITH, 398 | PARQUE NACOES UNIDAS |
| NORTE 1 | SAO PAULO | GALDINO LOPES CHAGAS PROF | EST SABAO, DO, 1547 | JD MARISTELA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | GAVIAO PEIXOTO BRIGADEIRO | R MOGEIRO, 710 | VL PERUS |
| NORTE 1 | SAO PAULO | GENESIO DE ALMEIDA MOURA DR | R DOMINGOS AREVALO, 862 | JD DAMASCENO |
| NORTE 1 | SAO PAULO | GERALDO HOMERO FRANCA OTTONI PROF | R BERNARDO ROLIM DE MOURA, 129 | VL MIRANTE |
| NORTE 1 | SAO PAULO | HELIOS HEBER LINO PROF | RUA MONTES PIRINEUS, 600 | JARDIM ONDINA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | HUMBERTO DE SOUZA MELLO GAL | AV DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO, 6803 | PARADA DE TAIPAS |
| NORTE 1 | SAO PAULO | ISABEL VIEIRA DE SERPA E PAIVA PROFA | AV JERIMANDUBA, S/N | JARAGUA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | ITALO BETARELLO | RUA ANDRESA, 120 | PARQUE NACOES UNIDAS |
| NORTE 1 | SAO PAULO | JACOB SALVADOR ZVEIBIL | AV ELISIO TEIXEIRA LEITE, 6700 | PARADA DE TAIPAS |
| NORTE 1 | SAO PAULO | JACOMO STAVALE PROF | R MANUEL MADRUGA, 205 | M VELHO |
| NORTE 1 | SAO PAULO | JAIR TOLEDO XAVIER PROF | R JOAQUIM DE ALMEIDA MORAIS, S/N | BRASILANDIA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | JARDIM AURORA | RUA FRIEDRICH VON VOITH, 1790 | JARDIM AURORA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | JARDIM BRASILIA | AV DEP CANTIDIO SAMPAIO, 5647 | PARADA DE TAIPAS |
| NORTE 1 | SAO PAULO | JARDIM CANAA | EST CORONEL JOSE GLADIADOR, 79 | JARDIM CANAA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | JOAO BOEMER JARDIM PROF | R CRISTOVAO SANTIAGO, 50 | JD ONDINA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | JOAO NOGUEIRA LOTUFO PROF | R JOSE MARCOS DE ALBUQUERQUE, 18 | JD S MONICA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | JOAO SOLIMEO | EST SABAO, DO, 110 | JD MARISTELA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | JOAQUIM LUIZ DE BRITO PROF | R SANTA LUCIA FILIPPINI, 65 | ITABERABA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | JOAQUIM SILVADO DR | R MONSENHOR MANOEL GOMES, 306 | VL ZAT |
| NORTE 1 | SAO PAULO | JOSE ALTENFELDER SILVA PROF | R CARLOS ALBERTO VANZOLINI, 397 | VL REMEDIOS |
| NORTE 1 | SAO PAULO | JOSE BARBOSA DE ALMEIDA PROF | AV ELISIO TEIXEIRA LEITE, 3000 | SIT MRO GRANDE |
| NORTE 1 | SAO PAULO | JOSE OSCAR ABREU SAMPAIO | RUA LUISA MARIA ROSA, 11 | VILA SULINA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | JULIO CESAR DE OLIVEIRA PROF | RUA ALBERTO VEIGA, 99 | VILA PIRITUBA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | JULIO DE FARIA E SOUZA PROF | R POMPEU PEQUENO DE SOUZA BRASIL, 89 | VILA SOUZA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | LEONIDAS HORTA DE MACEDO PROF | R MIGUEL RIBAS, 11 | JARAGUA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | LUIZ SERGIO CLAUDINO DOS SANTOS DEP | R PEDRO ANTONIO CONCEICAO, 255 | BRASILANDIA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | LUIZA SALETTE JUNCA DE ALMEIDA PROFA | AV DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO, 1701 | VL SOUZA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | MANOEL DA NOBREGA PADRE | AV ITABERABA, 145 | NOSSA SENHORA DO O |
| NORTE 1 | SAO PAULO | MANUEL BANDEIRA | R JULIO CESAR LEAL, 15 | VL PERUS |
| NORTE 1 | SAO PAULO | MARIA HELENA GONCALVES DE ARRUDA PROFA | AVENIDA DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO, 4678 | PARADA DE TAIPAS |
| NORTE 1 | SAO PAULO | MARIANO DE OLIVEIRA PROF | R ALMIRANTE ISAIAS DE NORONHA, 13 | VL P BARRETO |
| NORTE 1 | SAO PAULO | MARILENA PIUMBATO CHAPARRO PROFA | R BOAVENTURA PEREIRA, 235 | PRQ ANHANGUERA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | MARQUES DE TAMANDARE ALMIRANTE | R JACARE-COPAIBA, 33 | VL MARINA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | MARTIN EGIDIO DAMY | R PAULO GARCIA AQUILINE, 406 | BRASILANDIA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | MATHIAS AIRES | R MOINHO VELHO, 355 | M VELHO |
| NORTE 1 | SAO PAULO | MIGUEL OLIVA FEITOSA PROF | R TARCON, 479 | JD ADELFIORE |
| NORTE 1 | SAO PAULO | MILTON DA SILVA RODRIGUES PROF | R JOAO CORDEIRO, 929 | M VELHO |
| NORTE 1 | SAO PAULO | NOSSA SENHORA DO RETIRO | PEDRO MUSTRE PORTUGAL DR, 265 | VILA RENATO (ZONA NORTE) |
| NORTE 1 | SAO PAULO | OCTAVIO MONTEIRO DE CASTRO PROF | PC ITAQUIRAI, 01 | VL MANGALOT |
| NORTE 1 | SAO PAULO | OLINDA LEITE SINISGALLI PROFA | R EMILIO KEMP, 126 | JARDIM ALMANARA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | OSCAR BLOIS | RUA ANGELO DA SILVA, 20 | JARDIM PANAMERICANO |
| NORTE 1 | SAO PAULO | OSCAR DIAS CORREIA MINISTRO | AVENIDA ALEXIOS JAFET, 1800 | JARDIM IPANEMA (ZONA OESTE) |
| NORTE 1 | SAO PAULO | OSMAR BASTOS CONCEICAO PROF | R PINHEIRO DE FARIA, 40 | JD MARISTELA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | OTTO DE BARROS VIDAL PROF | R JOAQUIM JOSE DE LIMA, 13 | JD NARDINI |
| NORTE 1 | SAO PAULO | PARQUE ANHANGUERA | R SAO MARCOS, 79 | PQ ANHANGUERA - RES.SOL NASCEN |
| NORTE 1 | SAO PAULO | PARQUE NACOES UNIDAS II | EST TAIPAS, DAS, 1370 | JARAGUA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | PASQUALE PECCICACCO | R NAZARIO PAGANO, 225 | JD MONJOLO |
| NORTE 1 | SAO PAULO | PAULO NOGUEIRA FILHO | R ADAO GONCALVES, 70 | VL REMEDIOS |
| NORTE 1 | SAO PAULO | PAULO TRAJANO DA SILVEIRA SANTOS PROF | R PRAIA DO TUMIARU, 320 | VL MARINA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | PIO TELLES PEIXOTO PROF | RUA ARTHUR ORLANDO, 985 | VL JAGUARA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | PIO XII | R OTAVIO DOMINGUITO, 50 | PIQUERI |
| NORTE 1 | SAO PAULO | PLINIO DAMASCO PENNA PROF | R GENERAL ULHOA CINTRA, 37 | VL B MUNHOZ |
| NORTE 1 | SAO PAULO | RAUL ANTONIO FRAGOSO PROF | R CHARLES SILVER, 51 | PIRITUBA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | REGENTE FEIJO | R ANTONIO DE COUROS, S/N | VL PALMEIRAS |
| NORTE 1 | SAO PAULO | REGIANE DO CARMO MONTEIRO PROFA | R TARCON, 313 | JD ADELFIORE |
| NORTE 1 | SAO PAULO | RENATO DE ARRUDA PENTEADO PROF | R FLORIANO COSTA BARROSO, 10 | JD CAROMBE |
| NORTE 1 | SAO PAULO | REPUBLICA ARGENTINA | RUA PHILONILIA GONCALVES DOS SANTOS, S/N | PQ NACOES UNIDAS |
| NORTE 1 | SAO PAULO | REPUBLICA DA COLOMBIA | RUA RENDEIRA, 926 | JARDIM VISTA ALEGRE |
| NORTE 1 | SAO PAULO | SALVADOR LIGABUE PROF | RUA MORENINHA LINDA, 65 | COHAB PAULISTANO - JARAGUA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | SEBASTIAO DE OLIVEIRA GUSMAO PROF | RUA. FRANCISCO GIRON, S N | MORRO DOCE |
| NORTE 1 | SAO PAULO | SILVIO XAVIER ANTUNES PROF | R JOSE DA SILVA MARTHA, 150 | PIQUERI |
| NORTE 1 | SAO PAULO | SOL NASCENTE | R SAO PAULO, S/N | RES S NASCENTE |
| NORTE 1 | SAO PAULO | SUZANA DE CAMPOS DONA | R ANTONIO MAIA, 691 | VL PERUS |
| NORTE 1 | SAO PAULO | UBALDO COSTA LEITE DR | R JOSE DA COSTA PEREIRA, 70 | JD GUARANI |
| NORTE 1 | SAO PAULO | VILA GUARANI | RUA SANTA CRUZ DA CONCEICAO, S/N | PARQUE BELEM |
| NORTE 1 | SAO PAULO | VILA PENTEADO II | AV DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO, 1701 | VL SOUZA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | WALFREDO ARANTES CALDAS PROF | AV DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO, 1701 | VL SOUZA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | ZENAIDE VILALVA DE ARAUJO PROFA | R BELO JARDIM, 674 | JD MUTINGA |
| NORTE 1 | SAO PAULO | ZORAIDE DE CAMPOS HELU PROFA | R GIOVANI PALADINO, 76 | JD JARAGUA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | ADEMAR HIROSHI SUDA PROF | RUA AGAFITA, 50 | PARQUE VITORIA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | ALBERTO CARDOSO DE MELLO NETO DR | AV VIRGILIA RODRIGUES ALVES DE CARVALHO PINTO, 633 | JARDIM LEONOR MENDES DE BARROS |
| NORTE 2 | SAO PAULO | ALBINO CESAR | RUA CAJAMAR, 5 | VILA MAZZEI |
| NORTE 2 | SAO PAULO | ALFREDO GOMES PROF | R MARIA DE SAO JOSE CUNHA, 108 | VL B VISTA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | ALFREDO INACIO TRINDADE | RUA JOAO ROSA, 86 | VILA NIVI |
| NORTE 2 | SAO PAULO | AMENAIDE BRAGA DE QUEIROZ PROFA | RUA BARRA MANSA, 480 | JARDIM FRANCA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | ANGELO BORTOLO | R ANTONIO GONCALVES SILVA, 91 | BORTOLANDIA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | ANTONIO JOSE LEITE PROF | R DEZ DE MAIO, 271 | VL AMELIA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | ARLETE TEREZINHA PIZAO PROFA | R RODRIGUES ALVARENGA, 308 | IMIRIM |
| NORTE 2 | SAO PAULO | ARNALDO BARRETO | R ANTONIO PESTANA, 58 | TREMEMBE |
| NORTE 2 | SAO PAULO | ASSIS JOSE AMBROSIO | RUA ALFARROBEIRAS, 68 | JARDIM PERI |
| NORTE 2 | SAO PAULO | CARLOS DE LAET PROF | R ALBERTINA VIEIRA DA SILVA GORDO, 147 | VL AURORA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | CARMOSINA MONTEIRO VIANNA PROFA | RUA ANTONIO PALMIERI, 377 | JARDIM BRASIL (ZONA NORTE) |
| NORTE 2 | SAO PAULO | CASSIO DA COSTA VIDIGAL | RUA MUNIZ FERREIRA, 121 | JARDIM JOAMAR |
| NORTE 2 | SAO PAULO | CASTRO ALVES | RUA FRANCISCO BRUNO, 67 | VILA MARIZA MAZZEI |
| NORTE 2 | SAO PAULO | CYRENE DE OLIVEIRA LAET DONA | RUA ESTER ELISA, 227 | VILA NILO |
| NORTE 2 | SAO PAULO | DAVID EUGENIO DOS SANTOS PROF | RUA JOSE DE ALMEIDA, 1377 | VILA MEDEIROS |
| NORTE 2 | SAO PAULO | DILSON FUNARO MINISTRO | AVENIDA FRANCISCO MACHADO DA SILVA, 1410 | JARDIM PERI |
| NORTE 2 | SAO PAULO | DIRCE PASTORE DONATO PROFA | RUA BOM JESUS DA CACHOEIRA, 456 | PARQUE EDU CHAVES |
| NORTE 2 | SAO PAULO | ELZA SARAIVA MONTEIRO PROFA | AV DONA MARIANA CALIGIORI RONCHETTI, 1200 | JD PERI |
| NORTE 2 | SAO PAULO | EUNICE TEREZINHA DE OLIVEIRA FRAGOAS PROFA | AVENIDA ANTONELO DA MESSINA, 222 | SITIO DO PIQUERI |
| NORTE 2 | SAO PAULO | EURICO FIGUEIREDO PROF | R MINISTRO FONSECA FILHO, 75 | JACANA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | EURIPEDES DE CASTRO | AVENIDA EDGAR RUZZANT, 456 | JARDIM BRASIL (ZONA NORTE) |
| NORTE 2 | SAO PAULO | FELICIO TONETTI | RUA JOSE MILTON BARBOSA, 138 | CONJUNTO HABITACIONAL JOVA RUR |
| NORTE 2 | SAO PAULO | FRANCISCO VOCCIO | RUA ITA, SN | VILA SANTOS |
| NORTE 2 | SAO PAULO | GABRIELA MISTRAL | MAJOR BARACCA, 587 | PARQUE EDU CHAVES |
| NORTE 2 | SAO PAULO | GUILHERME DE ALMEIDA | AVENIDA PARADA PINTO, 2355 | VILA NOVA CACHOEIRINHA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | GUSTAVO BARROSO | RUA ALFEU DE ALCANTARA MONTEIRO, 100 | CONJUNTO HABITACIONAL JOVA RUR |
| NORTE 2 | SAO PAULO | IZAC SILVERIO PROF | RUA BITENCOURT DA SILVA, 218 | JARDIM VIRGINIA BIANCA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | JOAO BAPTISTA ALVES SILVA PROF | RUA MANUEL VIEIRA DA LUZ, 384 | SITIO DO PIQUERI |
| NORTE 2 | SAO PAULO | JOAO LIGABUE CONEGO | R GROTA, DA, 483 | VL GUSTAVO |
| NORTE 2 | SAO PAULO | JOHANN GUTENBERG | CAPITAO BUSSE, 391 | PARQUE EDU CHAVES |
| NORTE 2 | SAO PAULO | JOSE DO AMARAL MELLO PROF | RUA ALPHEU LUIZ GASPARINO, 84 | VILA NOVA GALVAO |
| NORTE 2 | SAO PAULO | JOSE MARCELINO DA FONSECA MAJOR | RUA SOLDADO BENTINHO, 87 | PARQUE MANDAQUI |
| NORTE 2 | SAO PAULO | JOSE MARIA REYS PROF | AVENIDA CONCEICAO, 3027 | VILA MARIA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | JUDITH GUIMARAES DOS SANTOS PROFA | RUA MANUEL PEREIRA SAMPAIO, 66 | BORTOLANDIA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | JULIO PESTANA | AVENIDA GUAPIRA, 2862 | TUCURUVI |
| NORTE 2 | SAO PAULO | JUSTINO CARDOSO DR | RUA JOAO SOUTO MAIOR, 465 | VILA MEDEIROS |
| NORTE 2 | SAO PAULO | LAEL DE MOURA PRADO PROF | AV PROFESSOR CASTRO JUNIOR, 609 | VL SABRINA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | LEONIDAS PAIVA PROF | RUA DOS MARTIRES ARMENIOS, 618 | BARRO BRANCO (ZONA NORTE) |
| NORTE 2 | SAO PAULO | LEOVERGILIO MOREIRA PROF | RUA CARLOS MARTEL, 11 | JARDIM ATALIBA LEONEL |
| NORTE 2 | SAO PAULO | LUIZ AMARAL WAGNER PROF | RUA DOUTOR NICOLINO MORENA, 541 | VILA CONSTANCA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | LUIZ LAZARO ZAMENHOF DR | RUA EURICO SODRE, 944 | VILA MEDEIROS |
| NORTE 2 | SAO PAULO | LUZIA GODOY PROFA | RUA AUSONIA, 143 | VILA MAZZEI |
| NORTE 2 | SAO PAULO | MARIA ANGELITA SAYAGO LAET PROFA | RUA FREIRE BASTOS, 226 | JARDIM MODELO |
| NORTE 2 | SAO PAULO | MARIA ANTONIETTA DE CASTRO PROFA | RUA INACIO FIRMO, 65 | JARDIM JULIETA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES PROFA | RUA MANUEL MORAIS PONTES, 395 | VILA ALBERTINA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | MARLY DIVA BONFANTI PROFA | RUA PEDRO OSORIO FILHO, 996 | VILA NOVA CACHOEIRINHA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | MIGUEL VIEIRA FERREIRA DR | R FRANCISCO DE MEDEIROS JORDAO, 628 | VL MEDEIROS |
| NORTE 2 | SAO PAULO | NELSON GOMES CAETANO PROF | RUA ANTONIO SERGIO DE MATOS, 1910 | CONJUNTO HABITACIONAL JOVA RUR |
| NORTE 2 | SAO PAULO | PAUL HUGON PROF | R GENERAL JOSE DE ALMEIDA BOTELHO, 196 | PRQ MANDAQUI |
| NORTE 2 | SAO PAULO | PAULO LEIVAS MACALAO PASTOR | RUA ALTO SUCURIU, 327 | JARDIM PERI |
| NORTE 2 | SAO PAULO | PEDRO ALEXANDRINO | RUA DAS IMBIRAS, 49 | VILA NOVA MAZZEI |
| NORTE 2 | SAO PAULO | PEDRO DE MORAES VICTOR DR | RUA BOAVENTURA COLETTI, S/N? | VILA FIDALGO |
| NORTE 2 | SAO PAULO | PHILOMENA BAYLAO PROFA | AV CORONEL SEZEFREDO FAGUNDES, 14666 | TUCURUVI |
| NORTE 2 | SAO PAULO | PROVINCIA DE NAGASAKI | R DORANDIA, 158 | JD BRASIL (ZONA NORTE) |
| NORTE 2 | SAO PAULO | RAFAEL DE MORAES LIMA PROF | RUA LAVINIA PACHECO E SILVA, S/N | JARDIM LEONOR MENDES DE BARROS |
| NORTE 2 | SAO PAULO | RAQUEL ASSIS BARREIROS PROFA | AV GENERAL PENHA BRASIL, 1255 | VL N CACHOEIRINHA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | REPUBLICA DO CHILE | R MARACAIA, 204 | VL N CACHOEIRINHA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | RITA BICUDO PEREIRA PROFA | AV PERI RONCHETTI, 494 | JD PERI |
| NORTE 2 | SAO PAULO | RUY BARBOSA CONSELHEIRO | RUA PROFESSOR ANTONIO CASTELAR DE FRANCESCHI, 200 | HORTO FLORESTAL |
| NORTE 2 | SAO PAULO | SEBASTIAO DE SOUZA BUENO PROF | RUA FRANCISCO DE MEDEIROS JORDAO, 579 | VILA MEDEIROS |
| NORTE 2 | SAO PAULO | SERGIO DA COSTA PROF | RUA PRESIDENTE BARTOLOME MITRE, 298 | ASSOCIACAO SOBRADINHO |
| NORTE 2 | SAO PAULO | SILVA JARDIM | AV TUCURUVI, 724 | TUCURUVI |
| NORTE 2 | SAO PAULO | TEREZINE ARANTES FERRAZ BIBLIOTECARIA | RUA DO USHIKICHI KAMIYA, 1300 | PARQUE CASA DE PEDRA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | TITO PRATES DA FONSECA | R MENDONCA JUNIOR, 611 | VL ANDRADES |
| NORTE 2 | SAO PAULO | VERIDIANA CAMACHO CARVALHO GOMES PROFA | R CARLOS DOS SANTOS, 781 | JD BRASIL (ZONA NORTE) |
| NORTE 2 | SAO PAULO | VICTOR DOS SANTOS CUNHA PROF | AVENIDA JOAO SIMAO DE CASTRO, 280 | VILA SABRINA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | VISCONDE DE INHAUMA ALMIRANTE | AVENIDA GUACA, 1382 | LAUZANE PAULISTA |
| NORTE 2 | SAO PAULO | YOLANDO MALLOZZI | R ATLANTICO MERIDIONAL, 116 | VL ROQUE |
| OSASCO | OSASCO | ALCYR OLIVEIRA PORCIUNCULA PROF | AV PRESIDENTE MEDICE, 2386 | JD MUTINGA |
| OSASCO | OSASCO | ALICE VELHO TEIXEIRA PROFA | R MARIA CARMEM PANICA, 284 | P ALTINO |
| OSASCO | OSASCO | AMERICO MARCO ANTONIO DR | R JOAO MIRASSOL, 436 | VILA PESTANA |
| OSASCO | OSASCO | ANTONIO BRAZ GAMBARINI DR | R ARNALDINA DOS SANTOS CORDEIRO, 45 | JD VELOSO |
| OSASCO | OSASCO | ANTONIO CARLOS DA TRINDADE | AV ONIX, S/N | VL AYROSA |
| OSASCO | OSASCO | ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR | R CEZAR LADEIRA, S/N | JD VELOSO |
| OSASCO | OSASCO | ANTONIO PAIVA DE SAMPAIO CORONEL | R ANANIAS DE ALMEIDA, 145 | VL QUITAUNA |
| OSASCO | OSASCO | ANTONIO RAPOSO TAVARES | PC VINTE E UM DE DEZEMBRO, 22 | CENTRO |
| OSASCO | OSASCO | ARMANDO GABAN PROF | R PARANAENSE, 217 | JD CONCEICAO |
| OSASCO | OSASCO | AURELIANO LEITE DR | R NAIR LUCIOLA RODRIGUES, 75 | VL MENK |
| OSASCO | OSASCO | BENEDICTO CALDEIRA PROF | R JOSE SALVADOR POZZOBOM, 15 | JAGUARIBE |
| OSASCO | OSASCO | CLAUDINEI GARCIA PROF | R AGUIA, 47 | VL AYROSA |
| OSASCO | OSASCO | ELOI LACERDA PROF | R HENRIQUE DIAS, 243 | JD PIRATININGA |
| OSASCO | OSASCO | ERNESTO THENN DE BARROS PROF | R DOUTOR BENTO VIDAL, 1000 | JD N OSASCO |
| OSASCO | OSASCO | FANNY MONZONI SANTOS PROFA | R DELFINO CERQUEIRA, 136 | VL YOLANDA |
| OSASCO | OSASCO | FERNANDO BUONADUCE PROF | AV JUSCELINO KUBTSCHEK DE OLIVEIRA, 90 | JD PORTAL DO OESTE I |
| OSASCO | OSASCO | FRANCISCA LISBOA PERALTA PROFA | AV PROFESSOR LOURENCO FILHO, 560 | JD ELVIRA |
| OSASCO | OSASCO | FRANCISCO CASABONA PROF | R FRANCISCO HARO ALAMINOS, 276 | VL S JOSE |
| OSASCO | OSASCO | FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO | R PALESTINA, 137 | M JUNIOR |
| OSASCO | OSASCO | GABRIELA MARIA ELISABETH WIENKEM IRMA | AV JOSE BARBOSA DE SIQUEIRA, S/N | JD ROBERTO |
| OSASCO | OSASCO | GASTAO RAMOS PROF | R SERRA DAS ANTAS, 11 | JD 3 MONTANHAS |
| OSASCO | OSASCO | GLORIA AZEDIA BONETTI PROFA | R ALTINO ARANTES, SN | JD ALIANCA |
| OSASCO | OSASCO | GRACILIANO RAMOS | R ESTRELA, 2003 | JD BELMONTE |
| OSASCO | OSASCO | GUILHERME DE OLIVEIRA GOMES DEPUTADO | R HIPOLITO DA SILVA, 36 | JD CIPAVA |
| OSASCO | OSASCO | HELOISA DE ASSUMPCAO PROFA | AV COMANDANTE SAMPAIO, 1399 | Q DEZOITO |
| OSASCO | OSASCO | HORACIO QUAGLIO PROF | AV JORNAL O TRABUCO, 309 | JD PLATINA |
| OSASCO | OSASCO | JARDIM CIPAVA II A | AV PIEDADE COIADO GARCIA ARCOR, S/N | JD CIPAVA II |
| OSASCO | OSASCO | JARDIM SANTA MARIA III | RUA GANYMEDES JOSE, S/N | SANTA MARIA |
| OSASCO | OSASCO | JOAO BAPTISTA DE BRITO PROF | R ROSA D'ANGELO PISAPIA, 115 | VL YARA |
| OSASCO | OSASCO | JOSE EDSON MARTINS GOMES PROF | RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, S/N | BEL JARDIM |
| OSASCO | OSASCO | JOSE GERALDO VIEIRA | AVENIDA PADRE VICENTE MELILLO, 1653 | JARDIM ORIENTAL |
| OSASCO | OSASCO | JOSE JORGE PROF | AVENIDA PINHEIRO, 70 | CONJ RES MORRO DO FAROL |
| OSASCO | OSASCO | JOSE LIBERATTI PROF | RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 250 | CENTRO |
| OSASCO | OSASCO | JOSE MARIA RODRIGUES LEITE PROF | RUA DEMETRI SANSOUD DE LAVOUD, 207 | VILA CAMPESINA |
| OSASCO | OSASCO | JOSE RIBEIRO DE SOUZA PROF | RUA SERGIO CARDOSO, 15 | JARDIM BUSSOCABA |
| OSASCO | OSASCO | JOSUE BENEDICTO MENDES PROF | RUA PROFESSOR SUD MENUCCI, 353 | MUNHOZ JUNIOR |
| OSASCO | OSASCO | JULIA LOPES DE ALMEIDA | AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 357 | ROCHDALE |
| OSASCO | OSASCO | LEONARDO VILAS BOAS | AV JOSE BARBOSA DE SIQUEIRA, 71 | JD ROBERTO |
| OSASCO | OSASCO | LUCY ANNA CARROZO LATORRE PROFA | RUA DOS MIOSOTIS, 431 | JD FLORES |
| OSASCO | OSASCO | LUIZ LUSTOSA DA SILVA PROF DR | R LUIZ GATTI, 500 | JD BARONESA |
| OSASCO | OSASCO | MARIA AUGUSTA SIQUEIRA PROFA | R ANTONIO FESTA, 35 | VILA DOS REMEDIOS |
| OSASCO | OSASCO | NEUZA DE OLIVEIRA PREVIDE PROFA | AV JOAO VENTURA DOS SANTOS, 471 | JD BARONESA |
| OSASCO | OSASCO | NEWTON ESPIRITO SANTO AYRES PROF | R IMPERIAL, S/N | JD S ANTONIO |
| OSASCO | OSASCO | OGUIOMAR RUGGERI PROF | RUA BRAULIO TERTULIANO VIEIRA, S/N | VELOSO |
| OSASCO | OSASCO | ORLANDO GERIBOLA PROF | R SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS, 284 | JD HELENA |
| OSASCO | OSASCO | PAULO FREIRE EDUCADOR | AV BANDEIRANTES, S/N | JD ALIANCA |
| OSASCO | OSASCO | ROSA BONFIGLIOLI | R PROFESSORA RAPHAELA GOMES AFONSO, 17 | JD D'ABRIL |
| OSASCO | OSASCO | SAO PAULO DA CRUZ | R SAO PAULO DA CRUZ, S/N | JD S ANTONIO |
| OSASCO | OSASCO | TARSILA DO AMARAL | AV BENEDITO ALVES TURIBIO, S/N | JD JOELMA |
| OSASCO | OSASCO | TELMO COELHO FILHO MAJOR | AV COMANDANTE SAMPAIO, 285 | KM DEZOITO |
| OSASCO | OSASCO | VICENTE PEIXOTO PROF | R DIOGO BENITEZ, 3 | BELA VISTA |
| OSASCO | OSASCO | WALTER NEGRELLI | R CALIXTO BARBIERI, 278 | JD PIRATININGA |
| OURINHOS | CANITAR | APARECIDO GONCALVES LEMOS | RUA VIRGILIO FURLANETO, 560 | JARDIM ANTONIO BERNARDO |
| OURINHOS | PAULISTANIA | ARACY SANTINHO BARBERI PROFA | RUA IRMAOS CAMPANA, 143 | CENTRO |
| OURINHOS | OURINHOS | ARY CORREA DR | R ANTONIO HENRIQUE ROLLI, 245 | JD EUROPA |
| OURINHOS | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | BIECIO DE BRITTO | PRACA SAO BOM JESUS, 42 | VILA CAPORANGA |
| OURINHOS | OURINHOS | DALTON MORATO VILLAS BOAS PROF | AV DOMINGOS CAMERLINGO CALO, 3465 | VL S MARIA |
| OURINHOS | OURINHOS | DOMINGOS CAMERLINGO CALO | R DUQUE DE CAXIAS, 558 | VILA NOVA SA |
| OURINHOS | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | DURVALINA TEIXEIRA DA FONSECA PROFA | RUA FRANCISCO SANSON, 531 | V.MATHIAS |
| OURINHOS | CHAVANTES | ERNESTO FONSECA DR | PRACA DOS ESTUDANTES, 50 | CHAVANTES NOVO |
| OURINHOS | OURINHOS | ESMERALDA SOARES FERRAZ PROFA | R PRUDENTE DE MORAES, 400 | VL SA |
| OURINHOS | IBIRAREMA | FRANCISCO DUARTE | RUA SAMUEL KLEPACH, 256 | CENTRO |
| OURINHOS | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | GENESIO BOAMORTE DR | RUA FREI MARCOS RIGHI, 43 | CENTRO |
| OURINHOS | SAO PEDRO DO TURVO | HOMERO CALVOSO PROF | AVENIDA MARQUES BALBINO, SN | CENTRO |
| OURINHOS | OURINHOS | HORACIO SOARES | R EUCLIDES DA CUNHA, 821 | CENTRO |
| OURINHOS | OURINHOS | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA PROF | R SEBASTIAO MIRANDA, 621 | JD AMERICA |
| OURINHOS | BERNARDINO DE CAMPOS | JOSE INOCENCIO MOREIRA CEL | PCA JOAO PEREIRA DA SILVA, 184 | BARRA FUNDA |
| OURINHOS | OURINHOS | JOSE PASCHOALICK PROF | RUA ENFERMEIRO GERALDO PIMENTEL, 437 | JARDIM DAS PAINEIRAS |
| OURINHOS | OURINHOS | JOSEPHA CUBAS DA SILVA PROFA | RUA JORNALISTA FRANCISCO DE ALMEIDA, 463 | PARQUE MINAS GERAIS |
| OURINHOS | IPAUSSU | JULIO MASTRODOMENICO PROF | RUA DOMINGOS FERNANDES, 240 | CENTRO |
| OURINHOS | OURINHOS | JUSTINA DE OLIVEIRA GONCALVES PROFA | R FERNANDO SANCHES, 140 | VL S FRANCISCO |
| OURINHOS | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | LEONIDAS DO AMARAL VIEIRA | PRACA SAO SEBASTIAO, 831 | CENTRO |
| OURINHOS | OURINHOS | MARIA DO CARMO ARRUDA DA SILVA PROFA | AV DOMINGOS CAMERLINGO CALO, 1675 | JD MATILDE |
| OURINHOS | SALTO GRANDE | MARIO BRIATORE PADRE | AV RANGEL PESTANA, 607 | CENTRO |
| OURINHOS | BERNARDINO DE CAMPOS | MIGUEL PRIANTE CALDERARO DR | RUA PREF PAULO MOREIRA, 237 | CENTRO |
| OURINHOS | RIBEIRAO DO SUL | NICOLA MARTINS ROMEIRA | R NICOLA MARTINS ROMEIRA, 230 | CENTRO |
| OURINHOS | OURINHOS | ORLANDO QUAGLIATO | AVENIDA JAIME ROSSI, SN | FAZENDA SANTA MARIA |
| OURINHOS | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | OSWALDO SALLES PROF | RUA FRANCISCO LIBARDI, 200 | SODRELIA |
| OURINHOS | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SINHARINHA CAMARINHA | PRACA SAO SEBASTIAO, 859 | CENTRO |
| OURINHOS | ESPIRITO SANTO DO TURVO | TEREZINHA MARIANO MAGNANI PROFA | RUA ANTONIO MARTINS, 201 | CENTRO |
| OURINHOS | CAMPOS NOVOS PAULISTA | THEODORICO DE OLIVEIRA PROF | PRACA SAO JOSE, 388 | CENTRO |
| OURINHOS | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | TOMAZ ORTEGA GARCIA PROF | AV JOAO MAXIMIANO, 511 | CJ LUIZ BRONDI |
| OURINHOS | OURINHOS | VIRGINIA RAMALHO | R GASPAR RICARDO, 484 | VL NOVA SA |
| OURINHOS | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | ZILDA COMEGNO MONTI PROFA | RUA FRANCISCO SANSON, 155 | VILA SAUL |
| PENÁPOLIS | PENAPOLIS | ADELINO PETERS | AV DR ANTONIO DEFINE, 1280 | CENTRO |
| PENÁPOLIS | PENAPOLIS | AUGUSTO PEREIRA DE MORAES | AV OLSEN, 315 | CENTRO |
| PENÁPOLIS | PENAPOLIS | CARLOS SAMPAIO FILHO DR | PCA DR CARLOS SAMPAIO FILHO, 40 | CENTRO |
| PENÁPOLIS | CLEMENTINA | CLEMENTINA | RUA BRASILIA, 10 | CENTRO |
| PENÁPOLIS | ALTO ALEGRE | DIOGO GARCIA MARTINS EXPEDICIONARIO | RUA JOAQUIM RIBEIRO, 270 | CENTRO |
| PENÁPOLIS | PENAPOLIS | ESTER EUNICE ALMEIDA FARIA DE OLIVEIRA PROFA | RUA GABRIEL GAETI, 513 | CIDADE JARDIM |
| PENÁPOLIS | LUIZIANIA | FRANCISCO ANTONINO PREFEITO | PRACA SANTOS DUMONT, S/N | CENTRO |
| PENÁPOLIS | PENAPOLIS | JOANA HELENA DE CASTILHO MARQUES PROFA | RUA ALVARO GOMES, 191-A | VILA FORMOSA |
| PENÁPOLIS | BARBOSA | JOSE CARLOS DA SILVA PROF | RUA PAPA JOAO XXIII, 143 | CENTRO |
| PENÁPOLIS | BRAUNA | JOSE FLORENTINO DE SOUZA | RUA ENEDIR SAMPAIO, 779 | CENTRO |
| PENÁPOLIS | PENAPOLIS | LUIZ CHRISOSTOMO DE OLIVEIRA | PCA 9 DE JULHO, 36 | CENTRO |
| PENÁPOLIS | PENAPOLIS | LUIZA MARIA BERNARDES NORY PROFA | RUA JOAQUIM BURANELLO, 40 | JD ELDORADO |
| PENÁPOLIS | SANTOPOLIS DO AGUAPEI | MANOEL BENTO NETO | RUA CASSIMIRO NOGUEIRA DA SILVA, 350 | CENTRO |
| PENÁPOLIS | AVANHANDAVA | MARIA EUNICE MARTINS FERREIRA PROFA | RUA GUTEMBERG MARTINS FERREIRA, 43 | CENTRO |
| PENÁPOLIS | PENAPOLIS | YONE DIAS DE AGUIAR PROFA | RUA BAHIA, 143 | FATIMA |
| PINDAMONHANGABA | SANTO ANTONIO DO PINHAL | AFFONSO DE CARVALHO DESEMBARGADOR | AV ANT.JOAQUIM OLIVEIRA, 458 | CENTRO |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | ALEXANDRINA GOMES DE ARAUJO RODRIGUES PROFA | R PEDRO ANGELO FORONI, 21 | SOCORRO |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | ALFREDO PUJOL DR | R BARAO HOMEM DE MELLO, 63 | CENTRO |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | ALZIRA FRANCO PROFA | R CONDESSA VIMIEIRO, DE, 122 | AT CARDOSO |
| PINDAMONHANGABA | TREMEMBE | AMALIA GARCIA RIBEIRO PATTO PROFA | AV SETE DE JANEIRO, S/N | JD SANTANA |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | ANTONIA CARLOTA GOMES PROFA | R SAO LUIZ DO PARAITINGA, 30 | C NOVA |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | ANTONIO APPARECIDO FALCAO PROF | R PONCIANO PEREIRA, 375 | JD ELOYNA |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | CELIA KEIKO IKEDA PROFA | AV ORLANDO FERREIRA, S/N | RES MARICA |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | CLARO CESAR DEPUTADO | R OLIMPIO MARCONDES DE AZEVEDO, 78 | JD S ANTONIO |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | DEMETRIO IVAHY BADARO DR | R.ATILA DE ASSIS BROTERO, S/N | RES.NOVA ESPERANCA |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | DIRCE APARECIDA PEREIRA MARCONDES | R.ENG.ORLANDO DRUMOND MURGEL, 285 | P SAO DOMINGOS |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | DIRCE LEOPOLDINA CINTRA VILLAS BOAS PROFA | RUA DAS GREVILEAS, 275 | CJ HAB T IPES II (FASE II) |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | ELOYNA SALGADO RIBEIRO PROFA | R JOSE BENEDICTO ALVES DOS SANTOS, S/N | RES C C MORUMBI |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | ESCOLASTICA ANTUNES SALGADO PROFA | RUA LUIZ GONZAGA RIBEIRO, S/N | JARDIM REGINA |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | EUNICE BUENO ROMEIRO PROFA | R HUNGRIA, 475 | RES PASIN |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | EURIPEDES BRAGA PROF | AV MONSENHOR JOAO JOSE DE AZEVEDO, 705 | CRISPIM |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | GABRIELLA MONTEIRO DE ATHAYDE MARCONDES PROFA | EST. MUN. CAPITAO AVELINO ALVES PEREIRA, S/N | CRUZ GRANDE |
| PINDAMONHANGABA | SAO BENTO DO SAPUCAI | GENESIO CANDIDO PEREIRA DR | PCA GAL MARCONDES SALGADO, 57 | CENTRO |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | IOLANDA VELLUTINI PROFA | PC MAESTRO JOAO ANTONIO ROMAO, 255 | JD S CECILIA |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | ISIS CASTRO DE MELLO CESAR PROFA | R BENEDITO MORAIS SOBRINHO, S/N | CJ HAB T IPES I (SUL) |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | ISMENIA MONTEIRO DE OLIVEIRA PROFA | R SEBASTIAO MACHADO DE ANDRADE, 111 | LOT RES ANDRADE |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | IVONE NOGUEIRA DE AZEVEDO PROFA | R ROUXINOIS, DOS, 171 | BETA |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | JOAO JOSE DE AZEVEDO MONSENHOR | ESTRADA PINDAMONHANGABA CAMPOS DO JORDAO, S/N | BOM SUCESSO |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | JOAO MARTINS DE ALMEIDA PROF | R FREI MAURICIO, 126 | JD B VISTA |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | JOAO PEDRO CARDOSO DR | R GODOFREDO PESTANA, 262 | JD ROSELY |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | JOSE AYLTON FALCAO PROF | LUIZ FLAVIO M. DE OLIVEIRA, S/N | RES. NOVA ESPERANCA |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | JOSE PINTO MARCONDES PESTANA PROF | AVENIDA CAMPOS DO JORDAO, SN | CIDADE NOVA |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | JOSE WADIE MILAD PROF | RUA DOUTOR JOAO BATISTA ORTIZ MONTEIRO, 5 | RES CAMPOS MAIA |
| PINDAMONHANGABA | TREMEMBE | MANUEL CABRAL | PCA DA REPUBLICA, S/N | CENTRO |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | MARIO BULCAO GIUDICE PROF | R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 25 | BAIRRO DO SANTANA |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | MARIO DE ASSIS CESAR PROF | R.MARIA DA GLORIA CARLOTA, 424 | LOT JARDIM AZEREDO |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | MARIO TAVARES DR | R GUILHERME NICOLLETTI, 247 | VL S BENEDITO |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | PEDRO SILVA PROF | R JOSE BENEDITO QUIRINO, S/N | CAMPINAS |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | REGINA CELIA MADUREIRA DE SOUZA LIMA PROFA | AV PREFEITO NICANOR RAMOS NOGUEIRA (RES. MOMBACA), 1030 | RES ARARETAMA |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | RODRIGO ROMEIRO DR | R PRUDENTE DE MORAES, 376 | CENTRO |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | RUBENS ZAMITH PROF | AV LIRIOS, DOS, 319 | RES VALE ACACIAS |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | RYOITI YASSUDA | R GUILHERME SCHMIDT, 340 | JD ROSELY |
| PINDAMONHANGABA | TREMEMBE | TEIXEIRA POMBO COMENDADOR | AV VITORIA REGIA, S/N | FLOR DO VALE |
| PINDAMONHANGABA | CAMPOS DO JORDAO | THEODORO CORREA CINTRA PROF | RUA JOAQUIM CORREA CINTRA, 365 | V PAULISTA |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | WILSON PIRES CESAR PROF | R JOSE MARIA MONTEIRO, 160 | JARDIM IMPERIAL |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | YOLANDA BUENO DE GODOY PROFA | AV JOAO FRANCISCO DA SILVA, 2805 | FEITAL |
| PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | YONNE CESAR GUAYCURU DE OLIVEIRA PROFA | R MANOEL DA SILVA CARVALHO, 40 | N S P SOCORRO |
| PIRACICABA | PIRACICABA | ABIGAIL DE AZEVEDO GRILLO PROF | AV DOUTOR JOAO TEODORO, 1485 | VL REZENDE |
| PIRACICABA | SANTA MARIA DA SERRA | ADEMAR VIEIRA PISCO | R.CORONEL JOSE ANTONIO FROTA, 381 | CENTRO |
| PIRACICABA | PIRACICABA | ADOLPHO CARVALHO PROF | AL MELVIN JONES, 223 | PRQ CECAP I |
| PIRACICABA | PIRACICABA | AFFONSO JOSE FIORAVANTI PROF | R ECA DE QUEIROZ, 2621 | VL MONTEIRO |
| PIRACICABA | PIRACICABA | ALCIDES GUIDETTI ZAGATTO PROF | R HERALDO ANGELI, S/N | JD ESPLANADA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | ALFREDO CARDOSO DR | R MORAIS BARROS, 1884 | ALTO |
| PIRACICABA | AGUAS DE SAO PEDRO | ANGELO FRANZIN | AV ANGELO NOGUEIRA VILA DR, S/N | CENTRO |
| PIRACICABA | PIRACICABA | ANIGER FRANCISCO DE MARIA MELILLO DOM | RUA PAU BRASIL, S/N | BOSQUES DO LENHEIRO |
| PIRACICABA | PIRACICABA | ANTONIO DE MELLO COTRIM PROF | R DONA STELA, 65 | PAULICEIA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | ANTONIO PINTO DE ALMEIDA FERRAZ DR | R ANGELINA GEROLAMO TORIN, 300 | JD CAXAMBU |
| PIRACICABA | PIRACICABA | AUGUSTO MELEGA | AV LARANJAL PAULISTA, S/N | CAMPESTRE |
| PIRACICABA | PIRACICABA | AUGUSTO SAES PROF | R DOM PEDRO I, 2517 | NOVA AMERICA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | AVELINA PALMA LOSSO PROFA | MILTON TEIXEIRA DE SA, 184 | LOTEAMENTO SANTA ROSA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | BAIRRO AGUA BRANCA | RUA DOUTOR ELIAS ROSENTHAL, 570 | AGUA BRANCA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | BAIRRO MARIO DEDINI | RUA OLIVIA ANTONICELA ZANIN, S/N | RESIDENCIAL ALTOS DO PIRACICAB |
| PIRACICABA | CHARQUEADA | BENEDITO DUTRA TEIXEIRA PROF | RUA CAETANO PARISI, 79 | SANTA HELENA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | CARLOS SODERO PROF | R NICOLA EVANGELISTA NETO, 87 | BOA ESPERANCA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | CAROLINA MENDES THAME PROFA | AV ORLANDIA, 401 | SAO FRANCISCO |
| PIRACICABA | PIRACICABA | CATHARINA CASALE PADOVANI PROFA | R VIRGILIO DA SILVA FAGUNDES, 1054 | S TEREZINHA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | DARIO BRASIL DR | R DONA AURORA, 416 | PAULICEIA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | EDUIR BENEDICTO SCARPARI PROF | R LUTERO LUIZ, 150 | JD ALVORADA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | ELIAS DE MELLO AYRES PROF | R CEL. FERNANDO FEBELIANO DA COSTA, 429 | SAO DIMAS |
| PIRACICABA | PIRACICABA | FELIPE CARDOSO | ESTRADA DR PLINIO ALVES DE MORAES, 20 | ANHUMAS |
| PIRACICABA | PIRACICABA | FRANCISCA ELISA DA SILVA | R PROFESSOR ARMANDO BERGAMIM, 334 | JD MONUMENTO |
| PIRACICABA | PIRACICABA | FRANCISCO MARIANO DA COSTA PROF | R LAURA F DE CAMPOS FERRARI, 47 | JD N HORIZONTE |
| PIRACICABA | PIRACICABA | HELIO NEHRING PROF | R ESCOLASTICA COUTO ARANHA, 170 | SAO JORGE |
| PIRACICABA | PIRACICABA | HELIO PENTEADO DE CASTRO PROF | R IPEUNA, S/N | PQ PIRACICABA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | HONORATO FAUSTINO | R EDU CHAVES, 914 | S DIMAS |
| PIRACICABA | PIRACICABA | JACANA ALTAIR PEREIRA GUERRINI PROFA | R DOUTOR PAULO PINTO, 2769 | VL INDEPENDENCIA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | JERONYMO GALLO MONSENHOR | AV. BARAO DE VALENCA, 518 | VILA REZENDE |
| PIRACICABA | PIRACICABA | JETHRO VAZ DE TOLEDO PROF | R GARCA, 535 | JD ITAPUA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | JOAO ALVES DE ALMEIDA PROF | RUA DR ALBERTO COURY, 602 | TANQUINHO |
| PIRACICABA | PIRACICABA | JOAO CHIARINI DR PROF | R JORDAO MARTINS, 280 | VILA FATIMA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | JOAO CONCEICAO DR | R JORGE PACHECO CHAVES, 2899 | PAULISTA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | JOAO GUIDOTTI | RUA ANHANGUERA, 409 | MORUMBI |
| PIRACICABA | PIRACICABA | JOAO SAMPAIO DR | RUA AMADOR BUENO, 625 | JARDIM SAO PAULO |
| PIRACICABA | PIRACICABA | JORGE COURY DR | R JOAQUIM ANDRE, 326 | PAULISTA |
| PIRACICABA | SAO PEDRO | JOSE ABILIO DE PAULA | RUA JOSE PEDRO ASSINE, S/N | SANTA CRUZ |
| PIRACICABA | PIRACICABA | JOSE DE MELLO MORAES PROF | AVENIDA SAO JOAO, 564 | SAO JUDAS |
| PIRACICABA | PIRACICABA | JOSE MARTINS DE TOLEDO PROF | RUA JULIO QUINELATO, S/N | ARTEMIS |
| PIRACICABA | PIRACICABA | JOSE ROMAO PROF | AVENIDA MANOEL CONCEICAO, 381 | VILA REZENDE |
| PIRACICABA | PIRACICABA | JURACY NEVES DE MELLO FERRACCIU PROF | RUA JOSE PENATTI, 100 | N.DA COLINA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | LUCIANO GUIDOTTI COMENDADOR | R ARMANDO CHIQUITO, 35 | JD JUPIA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | LUIZ GONZAGA DE CAMPOS TOLEDO DR | R ARTHUR PAULO FURLAN, 525 | VL INDUSTRIAL |
| PIRACICABA | PIRACICABA | MANASSES EPHRAIN PEREIRA PROF | RUA DONA STELA, 1039 | MONTE LIBANO |
| PIRACICABA | SALTINHO | MANOEL DIAS DE ALMEIDA PROF | R.JOAQUIM MENDES PEREIRA, 639 | CENTRO |
| PIRACICABA | PIRACICABA | MARIA DE LOURDES SILVEIRA COSENTINO PROFA | R ALTINO ARANTES, 203 | VILA SONIA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | MARIO DEDINI COMENDADOR | RUA RICARDO PINTO CESAR, S/N | JARDIM ALGODOAL |
| PIRACICABA | PIRACICABA | MELLITA LOBENWEIN BRASILIENSE PROFA | RUA ABEL FRANCISCO PEREIRA, 1333 | JARAGUA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | MIRANDOLINA DE ALMEIDA CANTO PROFA | AV DOIS CORREGOS, S/N | VILA PRUDENTE |
| PIRACICABA | PIRACICABA | MORAIS BARROS | RUA ALFERES JOSE CAETANO, 600 | CENTRO |
| PIRACICABA | PIRACICABA | OLIVIA BIANCO PROFA | R PROFESSOR JOSE MARTINS DE TOLEDO, 394 | JARAGUA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | PAULO LUIZ VALERIO | RODOVIA PIRACICABA/ANHUMAS, S/N | SERROTE |
| PIRACICABA | CHARQUEADA | PEDRO CREM FILHO PROF | AV PAULO MENEGUEL, 330 | RECREIO |
| PIRACICABA | PIRACICABA | PEDRO DE MELLO | RUA 16 DE JULHO, 288 | TUPI |
| PIRACICABA | PIRACICABA | PEDRO MORAES CAVALCANTI | AV DOIS CORREGOS, 3701 | DOIS CORREGOS |
| PIRACICABA | PIRACICABA | PRUDENTE DR | PCA GAL CARLOS M BITTENCOURT, S/N | CIDADE JARDIM |
| PIRACICABA | PIRACICABA | RIO BRANCO BARAO DO | R IPIRANGA, 924 | CENTRO |
| PIRACICABA | PIRACICABA | SAMUEL DE CASTRO NEVES DR | ESTR. PARA LIMOEIRO, 56 | SANTANA |
| PIRACICABA | PIRACICABA | SUD MENNUCCI | RUA SAO JOAO, 1121 | ALTO |
| PIRACICABA | SAO PEDRO | VICENTE LUIS GROSSO | RUA ANGELO FRANZIN, 831 | JD N ESTANCIA |
| PIRAJU | PIRAJU | ATALIBA LEONEL | RUA NENE FREITAS, 494 | CENTRO |
| PIRAJU | TIMBURI | BENTO DE QUEIROZ PADRE | RUA ANTONIO MARANHO, 451 | CENTRO |
| PIRAJU | OLEO | CALVINO BARBOSA FERRAZ | RUA JOSE ANTONIO SALGADO, 170 | CENTRO |
| PIRAJU | SARUTAIA | EDGARDO CARDOSO DR | R.CATARINA MILANI MALULY, 374 | CENTRO |
| PIRAJU | TEJUPA | ISABEL CRISTINA FAVARO PALMA PROFA | R.GAMALHER TRISTAO, S/N | RIB BONITO |
| PIRAJU | TAGUAI | JOAO GOBBO SOBRINHO | RUA AURELIO GOBBO, 166 | CENTRO |
| PIRAJU | PIRAJU | JOAQUIM GUILHERME MOREIRA PORTO DR | RUA SAO VICENTE DE PAULO, 453 | VILA CANTIZANI |
| PIRAJU | FARTURA | JOSE TROMBI MONSENHOR | AV.SAO CAETANO, 117 | VILA NOVA |
| PIRAJU | FARTURA | MARCOS RIBEIRO CEL | RUA DEOCLECIANO RIBEIRO, 143 | CENTRO |
| PIRAJU | PIRAJU | MARIA GONCALVES DA MOTTA | PC DR.JOSE ATALIBA LEONEL, 05 | C.H.HAYDEE ATHIE |
| PIRAJU | MANDURI | MIGUEL MARVULLO | RUA RIO DE JANEIRO, 598 | CENTRO |
| PIRAJU | PIRAJU | MONICA BERNABE GARROTE | PCA MARIA HUNGRIA BUCHER, S/N | AUGUSTO MORINI |
| PIRAJU | PIRAJU | NHONHO BRAGA CEL | RUA CEL NHONHO BRAGA, 60 | CENTRO |
| PIRAJU | TEJUPA | ORIZENA DE SOUZA ELENA PROFA | AVENIDA CAPITAO DIOGO GOULART, 126 | CENTRO |
| PIRAJU | PIRAJU | QUINZINHO CAMARGO PREFEITO | RUA NABY ASSAF, 77 | VILA TIBIRICA |
| PIRASSUNUNGA | LEME | ALTIMIRA PINKE PROFA | R ANGELO CONSENTINO, 1400 | NOVA S RITA |
| PIRASSUNUNGA | LEME | ALTO DA BOA VISTA | ESTRADA MUNICIPAL ORLANDO LEME FRANCO, S/N | JARDIM ALTO DA BOA VISTA |
| PIRASSUNUNGA | LEME | ARLINDO FAVARO PROF | R JOSE LOPES SILVA, 1100 | JD CLAUDIA |
| PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA | ASDRUBAL DA CUNHA GENERAL | R ANTONIO MAGNANI, 232 | VL PINHEIRO |
| PIRASSUNUNGA | LEME | AUGUSTO DE SOUZA SARDINHA | RUA DOS MARIANOS, 63 | TAQUARI |
| PIRASSUNUNGA | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | CARLOS GUIMARAES DR | RUA SANTA CRUZ, 206 | CENTRO |
| PIRASSUNUNGA | ARARAS | CARLOTA FERNANDES DE SOUZA RODINI | AV LORETO, 1299 | JD CAMPESTRE |
| PIRASSUNUNGA | ARARAS | CESAR LACERDA DE VERGUEIRO SENADOR | AV PADRE ATILIO, 748 | JD BELVEDERE |
| PIRASSUNUNGA | ARARAS | CESARIO COIMBRA DR | R DOUTOR A. SALLES DE OLIVEIRA, 311 | CENTRO |
| PIRASSUNUNGA | LEME | CUSTODIO ANGELO DE LIMA DR | R FERNAO DIAS PAES LEME, 945 | JD ALVORADA |
| PIRASSUNUNGA | PORTO FERREIRA | DJALMA FORJAZ DR | RUA NELSON PEREIRA LOPES, 557 | CENTRO |
| PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA | ELOI CHAVES | AVENIDA ROSA SENHORINI ZERO, 100 | CACHOEIRA DE EMAS |
| PIRASSUNUNGA | ARARAS | FRANCISCO GRAZIANO | R PALMEIRAS, DAS, 35 | JD N ARARAS |
| PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA | FRANCO CORONEL | R CORONEL FRANCO, 937 | CENTRO |
| PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA | HENRIQUE FERREIRA DOS REIS PROF | AV BRASIL, 1124 | VL ESPERANCA |
| PIRASSUNUNGA | ARARAS | IGNACIO ZURITA JR | PC BARAO ARARAS, DE, 140 | CENTRO |
| PIRASSUNUNGA | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | IGNEZ GIARETTA SGUERRA PROFA | RUA DAS CAMELIAS, S/N | JD N STA RITA |
| PIRASSUNUNGA | LEME | JARDIM ARIANA | RUA ERMELINDO NERI, 360 | JARDIM ARIANA |
| PIRASSUNUNGA | ARARAS | JOANITA KAMMER MARTINS PEREIRA PROFA | R VIVIANE CRISTINA HEPFNER, S/N | JD J OMETTO III |
| PIRASSUNUNGA | ANALANDIA | JOSE JORGE NETO PROF | RUA 05, 635 | CENTRO |
| PIRASSUNUNGA | ARARAS | JOSE OMETTO | LARGO DA IGREJA, 15 | USINA SAO JOAO |
| PIRASSUNUNGA | LEME | JOSE PEDRO DE MORAES | RUA JOSE DOS CAMPOS, 98 | EST M CAJU |
| PIRASSUNUNGA | ARARAS | JUDITH FERRAO LEGASPE PROFA | R NACERE COSME, S/N | JD J OMETTO II |
| PIRASSUNUNGA | ARARAS | JUSTINIANO WHITAKER DE OLIVEIRA CEL | R CORONEL ANDRE ULSON JUNIOR, 32 | CENTRO |
| PIRASSUNUNGA | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | LAURO BARREIRA | RUA PRUDENTE DE MORAES, 318 | CENTRO |
| PIRASSUNUNGA | ARARAS | LIONS CLUBE | PRACA JOSE FELIX NUNES, S/N | JD FATIMA |
| PIRASSUNUNGA | SANTA CRUZ DA CONCEICAO | LUIZ NARCISO GOMES DR | RUA DR JORGE TIBIRICA, 1014 | CENTRO |
| PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA | MANOEL JACINTHO VIEIRA DE MORAES DR | PC CAPITAO NELSON S DE ABREU, 2077 | CENTRO |
| PIRASSUNUNGA | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO GUERREIRO PROFA | RUA ANTONIO SILVA, 100 | ETTORE MARQUEZELLI |
| PIRASSUNUNGA | LEME | MARIA JOAQUINA DE ARRUDA PROFA | AV 29 DE AGOSTO, 877 | CENTRO |
| PIRASSUNUNGA | ARARAS | MARIA ROSA NUCCI PACIFICO HOMEM PROFA | RUA MARCOS FREIRE, S/N | PARQUE DAS ARVORES |
| PIRASSUNUNGA | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | MARIO AVESANI PREFEITO | R.MANOEL PIRES DE CAMPOS, 139 | V.S.TEREZINHA |
| PIRASSUNUNGA | ARARAS | MAXIMILIANO BARUTO DR | R ELETRICISTA, DO, 750 | JD J OMETTO I |
| PIRASSUNUNGA | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | NELSON FERNANDES | PCA ZEQUINHA DE ABREU, 624 | CENTRO |
| PIRASSUNUNGA | LEME | NEWTON PRADO | R JOSE MANOEL DE A. OLIVEIRA, 95 | VL B VISTA |
| PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA | NOSSA SENHORA DE LORETO | RUA E 44, 44 | ZONA E - AFA |
| PIRASSUNUNGA | ARARAS | OSCAR ALVES JANEIRO PROF | R ARLINDO CRESSONI, 200 | RES BSQ VERSALLES |
| PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA | OSMARINA SEDEH PADILHA PROFA | R PERNAMBUCO, 3711 | VL BRASIL |
| PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA | PAULO DE BARROS FERRAZ PROF | R PANAMA, 1082 | VL ESPERANCA |
| PIRASSUNUNGA | PORTO FERREIRA | PEDRINA PIRES ZADRA PROFA | AV FRANCISCO PERIPATO, S/N | VILA SIBILA |
| PIRASSUNUNGA | LEME | PEDRO CELESTINO TONOLLI PROF | R ARAPONGAS, DAS, S/N | PQ S JOAQUIM |
| PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA | R JOSE BONIFACIO, 325 | CENTRO |
| PIRASSUNUNGA | LEME | QUEIROZ FILHO PROF | R ABADE MANOEL, 730 | B FUNDA |
| PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA | RENE ALBERS PROF DR | RUA SANTA EFIGENIA, 298 | VILA SANTA FE |
| PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA | THEREZINHA RODRIGUES PROFA | R JOSE PERES, 876 | JD MORUMBI |
| PIRASSUNUNGA | ARARAS | VICENTE CASALE PADOVANI PROF | R LUIZ STEFANI, 150 | NARCISO GOMES |
| PIRASSUNUNGA | ARARAS | VICENTE FERREIRA DOS SANTOS PROF | R PADRE SANTO MARINO, 157 | JD CANDIDA |
| PIRASSUNUNGA | LEME | WALDEMAR FERREIRA PROF | R PROSPERO GRISI, 367 | VL S JOAO |
| PIRASSUNUNGA | PORTO FERREIRA | WASHINGTON LUIZ | RUA LUIZ GAMA, 600 | CENTRO |
| PIRASSUNUNGA | ARARAS | YOLANDA SALLES CABIANCA PROFA | R ALLAN KARDEC, S/N | JARDIM MARABA |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | ADOLPHO ARRUDA MELLO PROF | R RIBEIRO DE BARROS, 1770 | CENTRO |
| PRESIDENTE PRUDENTE | MARTINOPOLIS | ALBERTO SANTOS DUMONT | AV DR FABIO DAL FABBRO, 815 | JD SANTA LUZIA |
| PRESIDENTE PRUDENTE | ALVARES MACHADO | ANGELICA DE OLIVEIRA PROFA | RUA VICENTE DIAS GARCIA, 157 | CENTRO |
| PRESIDENTE PRUDENTE | SANTO EXPEDITO | ANIBAL VITOR FAVA | AV BARAO DO RIO BRANCO, 981 | CENTRO |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | ANNA ANTONIO PROFA | R VALENTIM BUSTOS, S/N | PRQ C BRANCO |
| PRESIDENTE PRUDENTE | REGENTE FEIJO | ANNA DE MELLO CASTRIANI PROFA | RUA FAUSTO PETERLINI, 8 | V.ASSUNCAO |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | ANTONIO FIORAVANTE DE MENEZES | R FERNANDO BACCO, 270 | VL MARINA |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | ARLINDO FANTINI PROF | R PAULO MARCONDES, 50 | JD BELO HORIZONTE |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | CATARINA MARTINS ARTERO PROFA | AV ADEMAR DE BARROS, 199 | VILA MARISTELA |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | CELESTINA DE CAMPOS TOLEDO TEIXEIRA PROFA | RUA SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA, 573 | FLORESTA DO SUL |
| PRESIDENTE PRUDENTE | TACIBA | CLEOFANO MOTA | RUA MANOEL HIPOLITO, 240 | CENTRO |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | CLOTILDE VEIGA DE BARROS PROFA | R ALBERTO ARTONI, 225 | JD SANTANA |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | FATIMA APARECIDA COSTA FALCON PROFA | R ALTAIR DE SENNA, 800 | JD JEQUITIBAS I |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | FERNANDO COSTA | AV WASHINGTON LUIZ, 672 | CENTRO |
| PRESIDENTE PRUDENTE | ALFREDO MARCONDES | FILOMENA SCATENA CHRISTOFANO | RUA DAS AMERICAS, 517 | CENTRO |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | FLORIVALDO LEAL | R PIRACICABA, 90 | VL TABAJARA |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | FRANCISCO PESSOA | R SANTINA DE SOUZA OLIVETTE, 160 | CJ HAB A JACINTA |
| PRESIDENTE PRUDENTE | REGENTE FEIJO | FRANCISCO PIO BENGUELLA | RUA FRANCA, 62 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | ANHUMAS | FRANCISCO WHITACKER CORONEL | RUA APARECIDA Z P LOPES, 337 | CENTRO |
| PRESIDENTE PRUDENTE | CAIABU | GILDASIO SILVA LIMA PROF | R HENRIQUE PEDRO FERREIRA, 450 | CENTRO |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | HUGO MIELE PROF | R FAGUNDES VARELA, 1149 | VL ESPERANCA |
| PRESIDENTE PRUDENTE | REGENTE FEIJO | IVO LIBONI PROF | AV. JOSE BONIFACIO, 1 | JD TENIS CLUBE |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | JOAO ALFREDO DA SILVA | RUA NOROESTE, 189 | ENEIDA |
| PRESIDENTE PRUDENTE | MARTINOPOLIS | JOAO BATISTA BERBET | RUA FRANCISCO PERCINOTO, 41 | TECAINDA |
| PRESIDENTE PRUDENTE | MARTINOPOLIS | JOAO GOMES MARTINS CORONEL | AV PADRE JOAO SCHNNEIDER, 980 | CENTRO |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | JOEL ANTONIO DE LIMA GENESIO PROF | R ARTUR JORGE GUAZZI, 50 | JD S GABRIEL |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | JOSE FOZ DR | RUA JOSE RAINHO TEIXEIRA, 72 | VILA MARCONDES |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PIRAPOZINHO | LUCIA SILVA DE ASSUMPCAO | RUA JOSE DE ALENCAR, 830 | CENTRO |
| PRESIDENTE PRUDENTE | ALVARES MACHADO | MARCIO DE SOUZA E MELLO MARECHAL DO AR | RUA GRACA ARANHA, S/N | JD PANORAMA |
| PRESIDENTE PRUDENTE | INDIANA | MARIA ERNESTINA NATIVIDADE ANTUNES PROFA | RUA DR JOAO MUNHOZ, 1184 | VILA GARCES |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PIRAPOZINHO | MARIA EVANILDA GOMES PROFA | RUA MARCIO JOSE DE ARAUJO, 10 | ITORORO DO PARANAPANEMA |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PIRAPOZINHO | MARIA JOSE BARBOSA CASTRO TOLEDO PROFA | RUA MACHADO DE ASSIS, 1258 | VILA MARQUES |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | MARIA LUIZA BASTOS PROFA | R JOSE BONGIOVANI, 1050 | JD CAICARA |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | MARIA LUIZA FORMOZINHO RIBEIRO PROFA | R BELLA, 815 | VL CHARLOTE |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | MARIETTA FERRAZ DE ASSUMPCAO PROFA | AV SAO PAULO, 288 | JD B DARIA |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | MARREY JUNIOR DR | R CORONEL ALBINO, 1637 | PRQ S J TADEU |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | MIGUEL OMAR BARRETO PROF | ROD COMD ALBERTO BONFIGLIOLI, S/N | PQ. SHIRAIWA |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | MIRELLA PESCE DESIDERE PROFA | AV ANA JACINTA, 1801 | COHAB |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PIRAPOZINHO | OLGA YASUKO YAMASHITA PROFA | RUA EUCLIDES DA CUNHA, 851 | CENTRO |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | PEDRO TOFANO VEREADOR | R.AQUIAS GOMES DE MIRANDA, 123 | MONTALVAO |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | PLACIDIO BRAGA NOGUEIRA PROF | R ABILIO NASCIMENTO, 1333 | PARQUE ALVORADA |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | SARRION MONSENHOR | R MARCONDES FILHO, 93 | VL ROBERTO |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | TANNEL ABBUD COMENDADOR | R QUINTINO BOCAIUVA, 1455 | VL FURQUIM |
| REGISTRO | REGISTRO | ALAY JOSE CORREA VEREADOR | RUA SERRA DA JUREIA, 130 | JD VALERI |
| REGISTRO | JACUPIRANGA | ANTONIO DUARTE DE CASTRO | ALAMEDA JACUMA, 86 | JARDIM BOTUJURU |
| REGISTRO | REGISTRO | ANTONIO FERNANDES PROF | RUA PROF. ANTONIO FERNANDES, 74 | VILA TUPI |
| REGISTRO | SETE BARRAS | ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA GOVERNADOR | EST.VER MARIO S HANASHIRO, S/N | VOTUPOCA |
| REGISTRO | REGISTRO | AURORA COELHO PROFA | RUA ETIOPIA, 8 | JDIM XANGRILA |
| REGISTRO | CAJATI | BAIRRO BARRA DO AZEITE | RUA URUGUAI, SN | BARRA AZEITE |
| REGISTRO | ELDORADO | BAIRRO BOA ESPERANCA | RUA MANOEL HIGINO DE MORAES, S/N | BOA ESPERANCA |
| REGISTRO | CANANEIA | BAIRRO CUBATAO | RUA FRANCISCO PARCELINO FRANCO, 311 | PORTO CUBATAO |
| REGISTRO | JACUPIRANGA | BAIRRO DO LAGEADO | RODOVIA SP-193,KM9, SN | B.LAGEADO |
| REGISTRO | BARRA DO TURVO | BAIRRO RIO VERMELHO | ROD. REGIS BITTENCOURT, KM555 | RIO VERMELHO |
| REGISTRO | JACUPIRANGA | BERNARDO FERREIRA MACHADO CAPITAO | R FRANCISCO JOSE DE LIMA, 186 | CENTRO |
| REGISTRO | CAJATI | CELSO ANTONIO PROF | RUA ALOIS HOLD, 40 | CENTRO |
| REGISTRO | CANANEIA | DINORAH SILVA DOS SANTOS PROFA | RUA FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES, 65 | ACARAU |
| REGISTRO | PARIQUERA-ACU | ESTEPHANO ORLANDO PAULOVSKI PROF | RUA PEDRO BONNE, 40 | CENTRO |
| REGISTRO | REGISTRO | FABIO BARRETO DR | AV CLARA GIANOTI DE SOUZA, 257 | CENTRO |
| REGISTRO | CAJATI | FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES | RUA BICO DO PATO, 1470 | BICO DO PATO |
| REGISTRO | REGISTRO | HIROSHI SAKANO | ESTRADA ESQUERDA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE, S/N | JURUMIRIM |
| REGISTRO | REGISTRO | IRENE MACHADO DE LIMA DONA | ESTRADA DO CAPINZAL KM 19, SN | CAPINZAL |
| REGISTRO | ELDORADO | JAYME ALMEIDA PAIVA DR | RUA PAULA SOUZA, 145 | CENTRO |
| REGISTRO | REGISTRO | JOAQUIM GOULART PROF | RUA YOSHIKO SAMITSU, 395 | SERROTE |
| REGISTRO | REGISTRO | JOSE PACHECO LOMBA | RUA LIMOEIRO, S/N | ARAPONGAL |
| REGISTRO | CAJATI | JOSE RODRIGUES DE FREITAS VEREADOR | ESTRADA DO QUEIMADO, S/N | VILA TATU |
| REGISTRO | PARIQUERA-ACU | JOSE VICENTE BERTOLI PROF | ESTRADA MUNIC B ANGATUBA, S/N | ANGATUBA |
| REGISTRO | REGISTRO | KOKI KITAJIMA | AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 301 | NOSSO TETO |
| REGISTRO | BARRA DO TURVO | LUIZ DARLY GOMES DE ARAUJO PROF | RUA ODORICO CARDOSO DOS SANTOS, 75 | CENTRO |
| REGISTRO | PARIQUERA-ACU | MANOEL CAMILLO JUNIOR PROF | RUA PEDRO BONNE, 317 | CENTRO |
| REGISTRO | ELDORADO | MARIA ANTONIA CHULES PRINCS | ANDRE LOPES, S/N | ANDRE LOPES |
| REGISTRO | ELDORADO | MARIA APARECIDA VIANA MUNIZ PROFA | RUA 9 DE JULHO, 112 | CENTRO |
| REGISTRO | ELDORADO | MARIA DAS DORES VIANA PEREIRA PROFA | ESTRADA DA CAVERNA, KM 16 | DIST ITAPEUNA |
| REGISTRO | SETE BARRAS | MARIA SANTANA DE ALMEIDA PROFA | RUA PRESIDENTE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 283 | CENTRO |
| REGISTRO | CAJATI | MARY AZEVEDO DE CARVALHO PROFA | RUA ESMERALDA, 425 | JARDIM HOLD |
| REGISTRO | REGISTRO | MASSAKO OSAWA HIRABAYASHI PROFA | RUA JOAO AUGUSTO ABY AZAR, 90 | JD CAICARA |
| REGISTRO | JACUPIRANGA | MIGUEL ABU YAGHI CEL | RUA PROF JORGE DE ALMEIDA, 78 | CENTRO |
| REGISTRO | PARIQUERA-ACU | MILCIO BAZOLI PROF | ESTRADA EST P JACUPIRANGA, 15 | V PERI PERI |
| REGISTRO | ELDORADO | ODETE PEREIRA GOULART SALES PROFA | RUA PADRE ANCHIETA, 174 | DISTR DO BRACO |
| REGISTRO | REGISTRO | PASCOAL GRECCO PROF | ESTRADA MUNICIPAL BAIRRO TAQUARUCU, S/N | TAQUARUCU |
| REGISTRO | CANANEIA | PERICLES EUGENIO DA SILVA RAMOS PROF | RUA PROJETADA, S/N | ARIRI |
| REGISTRO | SETE BARRAS | PLACIDO DE PAULA E SILVA | RUA JOSE CARLOS DE TOLEDO, 199 | CENTRO |
| REGISTRO | REGISTRO | RUY PRADO DE MENDONCA FILHO PROF | RUA PERU, 781 | V RIBEIROPOLIS |
| REGISTRO | CANANEIA | YOLANDA ARAUJO SILVA PAIVA PROFA | RUA FRANCISCO CHAVES, 180 | CENTRO |
| RIBEIRAO PRETO | CASSIA DOS COQUEIROS | ABEL DOS REIS | RUA ANTONIO CORREA NEVES, 279 | CENTRO |
| RIBEIRAO PRETO | SAO SIMAO | AGENOR MEDEIROS PROF | RUA JOSE SILVEIRA, 954 | BENTO QUIRINO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | ALBERTO FERRIANI PROF | RUA FREDERICO GALLACHO, 100 | ANTONIO MARINCEK |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | ALBERTO JOSE GONCALVES DOM | RUA FLAVIO UCHOA, 916 | CAMPOS ELISEOS |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | ALBERTO SANTOS DUMONT | R SAO SALVADOR, 176 | SUMAREZINHO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | ALCIDES CORREA PROF | RUA MOREIRA DE OLIVEIRA, 242 | ALTO BOA VISTA |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | ALPHEU DOMINIGUETTI PROF | RUA FELICIANO ALVES FARIA, 273 | VILA ABRANCHES |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | AMELIA DOS SANTOS MUSA PROFA | RUA ESPIRITO SANTO, 887 | IPIRANGA |
| RIBEIRAO PRETO | BATATAIS | ANTONIO AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR | AV PREF JOSE PIMENTA NEVES, 512 | VILA LIDIA |
| RIBEIRAO PRETO | ALTINOPOLIS | ANTONIO BARREIROS PROF | PRACA JOAO MONTANS, 1 | GINASIO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | ANTONIO DIEDERICHSEN | RUA GOIAS, 610 | CAMPOS ELISEOS |
| RIBEIRAO PRETO | LUIS ANTONIO | ARTHUR PIRES CEL | RUA NILO PECANHA, 132 | JARDIM ALVORADA |
| RIBEIRAO PRETO | SAO SIMAO | ATTILIO BURIN PROF | AV ESTADOS UNIDOS, 2137 | JD IMIGRANTES |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | AYMAR BAPTISTA PRADO PROF DR | RUA MIN VICTOR NUNES LEAL, 200 | PRQ RES. CID. UNIVERSITARIA |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | BAIRRO DOM BERNARDO JOSE MIELE | RUA BERTHA LUTZ, 200 | DOM BERNARDO JOSE MIELLE |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | BARROS CONEGO | AV DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA, 726 | CENTRO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | BAUDILIO BIAGI | RUA STELLA VERGINIO DOS SANTOS SIMIONATO, 190 | ADELINO SIMIONI |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | BENEDITO MACIEL ARANTES PROF | RUA ANTONIO PACCAGNELLA, 205 | ADELINO SIMIONI |
| RIBEIRAO PRETO | BATATAIS | CANDIDO PORTINARI | PRACA CORONEL NOGUEIRA, 1 | CASTELO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | CID DE OLIVEIRA LEITE PROF | RUA ITARARE, 608 | JARDIM PAULISTA |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | CORDELIA RIBEIRO RAGOZO PROFA | RUA FRANCISCO ALEXANDRE, 205 | SAN LEANDRO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | DJANIRA VELHO PROFA | RUA BORBA GATO, 60 | VILA AMELIA |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | DOMINGOS JOAO BAPTISTA SPINELLI PROF DR | RUA DEP ORLANDO JURCA, 92 | QUINTINO FACCI II |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | EDGARDO CAJADO DR | RUA GENERAL CAMARA, 157 | IPIRANGA |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | ESPLANADA DA ESTACAO | RUA SERRA NEGRA, 100 | JARDIM IARA |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | EUGENIA VILHENA DE MORAIS PROFA | ABILIO SAMPAIO, 900 | VILA VIRGINIA |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | EXPEDICIONARIOS BRASILEIROS | RUA ORIVALDO BRAGA, S/N | JD SAO JOSE |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | FABIO BARRETO | R AMADOR BUENO, 220 | CENTRO |
| RIBEIRAO PRETO | CRAVINHOS | FERNANDO CAMPOS ROSAS PROF | RUA ANGELO DAMIAO, 176 | JD ITAPUA |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | FRANCISCO BONFIM | RUA PARANAGUA, 1011 | VILA ALBERTINA |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | FRANCISCO DA CUNHA JUNQUEIRA DR | RUA JAIR COSTA, S/N | CENTRO |
| RIBEIRAO PRETO | SERRA AZUL | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | RUA PADRE SOARES, 5 | CENTRO |
| RIBEIRAO PRETO | CRAVINHOS | FRANCISCO GOMES PROF | RUA PROF ANTONIO DA SILVEIRA, 274 | JD.BELA VISTA |
| RIBEIRAO PRETO | SANTA ROSA DE VITERBO | FRANCISCO MATARAZZO CONDE | RUA 7 DE SETEMBRO, 474 | CENTRO |
| RIBEIRAO PRETO | CAJURU | GALDINO DE CASTRO | PCA JOAQUIM CANDIDO GARCIA, 296 | CENTRO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | GERALDO CORREIA DE CARVALHO DR | RUA ITAGUACU, 869 | IPIRANGA |
| RIBEIRAO PRETO | CAJURU | GERALDO TORRANO PROF | RUA URUGUAI, 800 | COHAB TERESA SANDRILLI TINCANI |
| RIBEIRAO PRETO | BATATAIS | GERALDO TRISTAO DE LIMA PROF | RUA CORONEL OVIDIO, 720 | RIACHUELO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | GETULIO VARGAS DR | RUA DOUTOR DOMINGOS SGORLON, 270 | AVELINO ALVES PALMA |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | GLETE DE ALCANTARA PROFA | RUA PROF. WLADEMIR PINTO FERRAZ, 156 | PARQUE RIBEIRAO PRETO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | GLORIA DOS SANTOS FONSECA PROFA | RUA MANAUS, 1735 | IPIRANGA |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | GUIMARAES JUNIOR DR | RUA LAFAIETE, 584 | CENTRO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | HELIO LOURENCO DE OLIVEIRA PROF | R GONCALVES DE MAGALHAES, 1500 | JARDIM PIRATININGA |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | HELY LOPES MEIRELLES | RUA SAO PAULO, 726 | CAMPOS ELISEOS |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | HERMINIA GUGLIANO PROFA | R DR JORGE LOBATO, 765 | VILA TIBERIO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | IRENE DIAS RIBEIRO PROFA | R DOUTOR ANTONIO SYLVIO CUNHA BUENO, 205 | G C CARVALHO |
| RIBEIRAO PRETO | SERRANA | JARDIM DAS ROSAS | RUA JOAQUIM DOS SANTOS, 890 | JARDIM DAS ROSAS |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | JARDIM DIVA TARLA DE CARVALHO | RUA JOAO TONIOLLI, S/N | JARDIM DIVA TARLA DE CARVALHO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | JARDIM ORESTES LOPES DE CAMARGO | RUA GREGORIO PEREIRA, S/N | JARDIM ORESTES LOPES DE CAMARG |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | JARDIM PAIVA I | RUA JOAO DAQUIL BICHUETTE, 300 | JARDIM PAIVA I |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | JARDIM PROGRESSO | RUA JOAQUIM PERES, 100 | JARDIM MARCHESI |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | JENNY DE TOLEDO PIZA SCHROEDER PROFA | RUA CAROLINA MARIA DE JESUS, 625 | J PRES DUTRA |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | JESUS GUILHERME GIACOMINI | RUA PROF. RENATO JARDIM, 646 | PRQ RIB. PRETO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | JOAO AUGUSTO DE MELLO PROF | R LASAR SEGALL, 228 | JARDIM INDEPENDENCIA |
| RIBEIRAO PRETO | CRAVINHOS | JOAO DE SOUZA CAMPOS CEL | AV FAGUNDES, 153 | CENTRO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | JOAO PALMA GUIAO DR | R ATTILIO PEDRO CHERUBIM, 275 | DOM BERNARDO JOSE MIELLE |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | JOAO RODRIGUES GUIAO DR | AV TREZE DE MAIO, 266 | JD PAULISTA |
| RIBEIRAO PRETO | BATATAIS | JOAQUIM ALVES FERREIRA MONSENHOR | RUA PADRE CLARET, 141 | CASTELO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | JORGE RODINI LUIZ PROF | RUA LUIZ AUGUSTO VELLUDO, 215 | JD JOAQUIM PROCOPIO ARAUJO FER |
| RIBEIRAO PRETO | BRODOWSKI | JOSE ALEIXO DA SILVA PASSOS CEL | RUA JOSE DE MELLO, 221 | VILA NOSSA SENHORA APARECIDA |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | JOSE BOMPANI VEREADOR | RUA JOAO GUAL, 195 | VALENTINA FIGUEIREDO |
| RIBEIRAO PRETO | SERRANA | JOSE COSTA DEP | RUA DOS ESTUDANTES, 189 | CENTRO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | JOSE LIMA PEDREIRA DE FREITAS PROF | RUA VISCONDE DE INHOMIRIM, 830 | VILA VIRGINIA |
| RIBEIRAO PRETO | SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | MACARIO DE ALMEIDA CONEGO | AV FRANCISCO ANTONIO MAFRA, 1392 | CENTRO |
| RIBEIRAO PRETO | BATATAIS | MARIA VIRGINIA MANSUR BIAGI PROFA | RUA JOSE ZANELLA, 195 | PQ S.TEREZINHA |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | MEIRA JUNIOR DR | RUA JULIO DE MESQUITA, 282 | VILA VIRGINIA |
| RIBEIRAO PRETO | CAJURU | MESSIAS DA FONSECA DR | RUA DOUTOR HOFEZ ZACHARIAS BEIHY, 143 | CENTRO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | MIGUEL JORGE | R DOMINGOS PADOVAN, S/N | JD NOVO MUNDO |
| RIBEIRAO PRETO | SERRANA | NEUSA MARIA DO BEM PROFA | RUA BENEDITO CARLOS DOS SANTOS, S/N | JARDIM DAS ROSAS II |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | ORLANDO JURCA DEPUTADO | RUA LUIZ CARVALHO PEREIRA, 350 | ADELINO SIMIONI |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | ORLANDO VITALIANO VEREADOR | RUA CESAR MONTAGNANA, 110 | QUINT FACCI I |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | OSCAR DE MOURA LACERDA PROF DR | AV MAGID SIMAO TRAD, 230 | ADELINO SIMIONI |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | OTONIEL MOTA | RUA PRUDENTE DE MORAIS, 764 | CENTRO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | PARQUE DOS SERVIDORES | RUA ANTONIO TEIXEIRA DUARTE, S/N | PARQUE DOS SERVIDORES |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | PORTAL DO ALTO | RUA ALFREDO CALIXTO, 35 | PORTAL DO ALTO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | RAFAEL LEME FRANCO PROF | RUA PADRE ANCHIETA, 1730 | JD ANTARTICA |
| RIBEIRAO PRETO | SANTA CRUZ DA ESPERANCA | RITA FERRAZ CASELLI PROFA | RUA HORACIO ROBERTO DO NASCIMENTO, 738 | CENTRO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | ROMEU ALBERTI DOM | RUA FLORINDA BORDIZAN SAMPAIO, 250 | JD JOSE SAMPAIO JUNIOR |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | ROMUALDO MONTEIRO DE BARROS PROF | RUA BOLIVIA, 300 | VILA MARIANA |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | ROSANGELA BASILE PROFA | RUA SAMUEL MARTINELLI, 450 | JARDIM MARIA DA GRACA |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | RUBEN CLAUDIO MOREIRA PROF | RUA PARANAGUA, 367 | VILA ALBERTINA |
| RIBEIRAO PRETO | SANTA ROSA DE VITERBO | SALUSTIANO LEMOS | PCA JOSE GARCIA DE ABREU, 1 | LILIANA URTIAGA ANDREAZZA |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | SEBASTIAO FERNANDES PALMA PROF | RUA CASEMIRO DE ABREU, 595 | VILA SEIXAS |
| RIBEIRAO PRETO | SERRA AZUL | SERRA AZUL | RUA EGYDIO FIDENCIO ZANIRATO, 237 | JARDIM MONTE AZUL |
| RIBEIRAO PRETO | BATATAIS | SILVIO DE ALMEIDA | RUA CEL JOAQUIM ALVES, 1438 | RIACHUELO |
| RIBEIRAO PRETO | SAO SIMAO | SIMAO DA SILVA | PRACA DA MATRIZ, 469 | CENTRO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | SINHA JUNQUEIRA DONA | RUA CONSELHEIRO DANTAS, 358 | VILA TIBERIO |
| RIBEIRAO PRETO | SANTA ROSA DE VITERBO | TEOFILO SIQUEIRA | AV RIO BRANCO, 135 | CENTRO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | TOMAS ALBERTO WHATELLY DOUTOR | RUA MARQUES DE POMBAL, 349 | CAMPOS ELISEOS |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | VEIGA DE MIRANDA MINISTRO | R XI DE AGOSTO, 2480 | CAMPOS ELISEOS |
| RIBEIRAO PRETO | SANTA ROSA DE VITERBO | VERGINIO MELLONI | AV PRES VARGAS, 301 | JARDIM BOA VISTA |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | VICENTE TEODORO DE SOUZA PROF | RUA JORGE DE LIMA, 660 | JARDIM MARIA GORETTI |
| RIBEIRAO PRETO | SAO SIMAO | VIRGILIO GARCIA CAPITAO | RUA SANTA RITA, 665 | CENTRO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | WALTER FERREIRA PROF | RUA MACHADO DE ASSIS, 761 | VILA TIBERIO |
| RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | WALTER PAIVA PROF | RUA TUPINAMBA, S/N | VILA AUGUSTA |
| RIBEIRAO PRETO | BATATAIS | WASHINGTON LUIZ DR | AV DR CHIQUINHO ARANTES, 397 | CENTRO |
| RIBEIRAO PRETO | SAO SIMAO | YOLANDA JORGE PROFA | RUA MEXICO, 868 | J AMERICAS |
| SANTO ANASTACIO | PRESIDENTE EPITACIO | 18 DE JUNHO | RUA PARANA, 5-44 | V BELA VISTA |
| SANTO ANASTACIO | PRESIDENTE EPITACIO | ADELINO CHUBA GUIMARO PROF | RUA ARACAJU, 35-40 | JD.REAL |
| SANTO ANASTACIO | PRESIDENTE VENCESLAU | ALFREDO MARCONDES CABRAL | RUA ANITA GARIBALDI, 572 | CENTRO |
| SANTO ANASTACIO | PRESIDENTE BERNARDES | ALFREDO WESTIN JUNIOR | RUA LEONILDO DENARI, 418 | CENTRO |
| SANTO ANASTACIO | SANTO ANASTACIO | ALICE MACIEL SANCHES PROFA | RUA JOAO CREPALDI, 03 | VILA ORTEGA |
| SANTO ANASTACIO | PRESIDENTE VENCESLAU | ALVARO COELHO DR | AV D PEDRO II, 787 | CENTRO |
| SANTO ANASTACIO | PRESIDENTE EPITACIO | ANTONIO DE CARVALHO LEITAO PROF | RUA FLORIANOPOLIS, 14-19 | VILA STA ROSA |
| SANTO ANASTACIO | PRESIDENTE VENCESLAU | ANTONIO MARINHO DE CARVALHO FILHO | RUA EUCLIDES DA CUNHA, 32 | CENTRO |
| SANTO ANASTACIO | RIBEIRAO DOS INDIOS | CARLOS BERNARDES STAUT | R ANTONIO BUENO DA COSTA, 65 | RIB DOS INDIOS |
| SANTO ANASTACIO | PRESIDENTE EPITACIO | CONSUELO FERNANDES DE MAGALHAES CASTRO DONA | RUA DR MIGUEL COUTINHO, 12/43 | V CRUZEIRO SUL |
| SANTO ANASTACIO | EMILIANOPOLIS | HEMILSON CARLOS MAGRINI PROF | RUA DOMINGOS S. FIORESE, 418 | CENTRO |
| SANTO ANASTACIO | PRESIDENTE VENCESLAU | HIROSHI SHIRASSU SHIRUCA PROF | RUA MONTEIRO LOBATO, 459 | V POPULAR |
| SANTO ANASTACIO | PRESIDENTE VENCESLAU | ISABEL CAMPOS DRA | RUA PIRAPORA, 115 | VILA BONFIM |
| SANTO ANASTACIO | PRESIDENTE EPITACIO | JACINTO DE OLIVEIRA CAMPOS PROF | RUA RECIFE, 9-43 | VILA PARANA |
| SANTO ANASTACIO | PRESIDENTE EPITACIO | JOAQUIM RODRIGUES FILHO PROF | R ANTONIO VENANCIO LOPES, 20-53 | V ESPERANCA |
| SANTO ANASTACIO | CAIUA | JOSE SANCHES POSTIGO DEPUTADO | AV. OSVALDO CRUZ, 592 | CENTRO |
| SANTO ANASTACIO | MARABA PAULISTA | MARABA PAULISTA | RUA CORONEL MARCONDES, 318 | CENTRO |
| SANTO ANASTACIO | PIQUEROBI | MARIA APARECIDA QUEIROZ CASARI PROFA | RUA ARMANDO SALES, 466 | CENTRO |
| SANTO ANASTACIO | PRESIDENTE EPITACIO | MARINA AMARANTE RIBEIRO VASQUES SANCHES PROFA | R.GONCALO MIRANDA, 13-44 | JARDIM REAL |
| SANTO ANASTACIO | PRESIDENTE EPITACIO | MERCIA MARIA PRETTI SOARES PROFA | RUA JOAO PESSOA, 24/44 | JARDIM REAL |
| SANTO ANASTACIO | PRESIDENTE EPITACIO | ORLANDO DRUMOND MURGEL ENG | RUA CURITIBA, 9-36 | CENTRO |
| SANTO ANASTACIO | SANTO ANASTACIO | OSWALDO RANAZZI PROF | RUA OSVALDO CRUZ, 1300 | CENTRO |
| SANTO ANASTACIO | CAIUA | PROJETO LAGOA SAO PAULO | RUA DOIS, S/N | AGROVILA - 03 |
| SANTO ANASTACIO | PRESIDENTE VENCESLAU | SANTA DUARTE D INCAO PROFA | RUA FERNAO DIAS, 25 | V POPULAR |
| SANTO ANASTACIO | PRESIDENTE EPITACIO | SHIGUETOSHI YOSHIHARA | AV NISHIRO SHIGUEMATSU, 2 - 44 | CAMPINAL |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | 16 DE JULHO | R GENERAL OLIMPIO MOURAO FILHO, SN | CENTREVILLE |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | ADAMASTOR DE CARVALHO PROF | AV UTINGA, 1100 | UTINGA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | AGNALDO SEBASTIAO VIEIRA PADRE | R UBATUBA, S/N | VL GUIOMAR |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | ALBERTO FRANCIA GOMES MARTINS DR | R PARSIFAL, 41 | VL AT S ANDRE |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | AMARAL WAGNER | R ALIADOS, DOS, 332 | VL S PEDRO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | AMERICO BRASILIENSE DR | PC QUARTO CENTENARIO, 7 | CENTRO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | ANTONIO ADIB CHAMMAS | R PROFESSOR OLIVEIRA CAMPOS, 230 | JD S CRISTINA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | ANTONIO DE CAMPOS GONCALVES PROF | R LARANJEIRAS, DAS, 1177 | CAMPESTRE |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | ANTONIO FRANCISCO PAVANELLO PROF | RUA DONA NINA ZANOTTO, 160 | JARDIM LAS VEGAS |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | ARISTIDES GREVE PADRE | R ROSSINI, 63 | VL CAMILOPOLIS |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | ATTILIO TOGNATO | R PASCOAL PEDUTO, 10 | JD ALVORADA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | BENEDITO GOMES DE ARAUJO PROF | R CARAVELAS, S N | VL PIRES |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | BENERALDO DE TOLEDO PIZA PROF | R MARTINICA, 200 | PRQ CAPUAVA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | CAMILO PEDUTI | AV MARTIM FRANCISCO, 1884 | JD UTINGA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | CARLINA CACAPAVA DE MELLO PROFA | RUA SILVA JARDIM, S/N | SANTA TERESINHA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | CARLOS DE CAMPOS DR | R ONZE DE AGOSTO, S/N | VL AMERICA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | CARLOS GARCIA DR | RUA SIDNEI, 760 | BAIRRO CAMILOPOLIS |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | CARLOS VICENTE CERCHIARI | AV QUEIROS FILHO, 1640 | VL PROGRESSO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | CELESTINO BOURROUL PROF | AV INCONFIDENCIA MINEIRA, S/N | JARDIM VILA RICA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | CELSO AUGUSTO DANIEL PREFEITO ENGENHEIRO | LOTEAMENTO CDH JARDIM SANTO ANDRE, S/N | JD STO ANDRE |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | CELSO GAMA DR | PC ASSUNCAO, SN | VL ASSUNCAO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | CLOTHILDE MARTINS ZANEI PROFA | AV LORETO, 215 | JD S ANDRE |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | CLOTILDE PELUSO PROFA | R SAGRES, 596 | JD GUARARA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | CRISTINA FITTIPALDI PROFA | R GUARANI, 237 | VL VALPARAISO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | EDEVALDO PERASSI PROF | R EDEN, 260 | JD S ANDRE |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | ENNIO MARIO BASSALHO DE ANDRADE PROF | PC SAO JORGE, 1 | VL PRCE GALES |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | ESTHER MEDINA PROFA | R CABO VERDE, 386 | VL LUCINDA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | FELICIO LAURITO DR | R ARIZONA, 113 | PRQ ORATORIO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | FELIPE RICCI DE CAMARGO PROF | R BASILEIA, 171 | PRQ N ORATORIO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | FIORAVANTE ZAMPOL | AV BRASILIA, 195 | JD ALVORADA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | FRANCISCA HELENA FURIA II PROFA | RUA CATURRITA, 2463 | CIDADE RECREIO DA BORDA DO CAM |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | FRANCISCA HELENA FURIA PROFA | AV MICO LEAO-DOURADO, 2361 | C R B CAMPO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | GABRIEL GONCALVES PROF | R CIRO MONTEIRO, S/N | CAMILOPOLIS |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | GABRIEL OSCAR DE AZEVEDO ANTUNES PROF | R DUQUE DE CAXIAS, 75 | JD B VISTA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | GENEROSO ALVES DE SIQUEIRA DR | AV DOM PEDRO I, 2572 | VL VITORIA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | HERMINIA LOPES LOBO PROFA | AV DOUTOR ERASMO, 679 | VL ASSUNCAO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | HOMERO THON | AV PEDRO AMERICO, 1705 | VL GUARANI |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | INACIA TERUKO INAGAKI PROFA | R DANIEL BERG, 280 | PRQ MARAJOARA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | INAH DE MELLO PROFA | R AUSTRALIA, 5 | PRQ NACOES |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | IVONE PALMA TODOROV RUGGIERI PROFA | R MUCIO LEAO, 91 | JD A MARIA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | JOAO BAPTISTA MARIGO MARTINS | EST PEDROSO, DO, 3989 | JD. RIVIERA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | JOAO DE BARROS PINTO PROF | R LONDRES, 444 | UTINGA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | JOAO GALEAO CARVALHAL SENADOR | R BOSQUE, DO, 64 | VL BASTOS |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | JOAO PAULO I PAPA | R FENICIA, 926 | PRQ N ORATORIO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | JOAO XXIII PAPA | R BELGRADO, 95 | VL F MATARAZZO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | JOAQUIM DA FONSECA SARAIVA | RUA ALEMANHA, 591 | PARQUE DAS NACOES |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | JOAQUIM DE CARVALHO TERRA PROF | R CORONEL SEABRA, 1331 | VL MARINA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | JOAQUIM LUCIO CARDOSO FILHO | R SAQUAREMA, 145 | JD ALZIRA FRANCO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | JOSE AUGUSTO DE AZEVEDO ANTUNES PROF | R TATUI, 397 | C BRANCA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | JOSE AUGUSTO LEITE FRANCO PROF | R IRAUNA, 351 | PRQ E ASSUNCAO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | JOSE BRANCAGLIONE PROF | R MINERVA, 83 | VL SUICA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | JOSE CALVITTI FILHO PROF | R SENADOR QUEIROS, 1000 | VL SCARPELLI |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | JOSE CARLOS ANTUNES PROF | AV DOM PEDRO I, 3420 | VL LUZITA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | JOSE HENRIQUE DE PAULA E SILVA PROF | PC INTERNACIONAL, 597 | PRQ ORATORIO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | JUAREZ TAVORA MARECHAL | RUA DAS FIGUEIRAS, 2491 | CAMPESTRE |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | JULIO NUNES NOGUEIRA PROF | RUA ATLAS, 47 | JD ESTADIO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | JULIO PIGNATARI DR | R PATRIA, DA, SN | JARDIM TELLES DE MENEZES |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | LACERDA FRANCO SENADOR | AV FORD, S/N | PARANAPIACABA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | LOUIS JOSEPH LEBRET PADRE | R LONDRINA, 328 | JD PROGRESSO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | LUIZ LOBO NETO DR | R MACAUBA, SN | PARAISO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | LUIZ MARTINS | R JOSE D'ANGELO, SN | JD BOM PASTOR |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | MANOEL GRANDINI CASQUEL DR | R HORTENCIAS, DAS, 1617 | JD DO ESTADIO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI PROFA | PC LIBERDADE, 511 | VL CURUCA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | MARIA DE LOURDES GUIMARAES PROFA | R ITUIUTABA, 60 | JD CRISTIANE |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | MIGUEL S RUIZ | R JALES, SN | STO ANTONIO DE PADUA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | MIQUELINA PEDROSO MAGNANI PROFA | RUA THOMAZ PALAU, 71 | CHACARA ENGENHO DA SERRA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | NADIR LESSA TOGNINI PROFA | R IBIACEMA, 143 | VL FLORESTA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | NAGIB MIGUEL ELCHMER PROF | R MASSARANDUBA, 190 | PRQ J RAMALHO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | NELSON CARDIM DE BRITO PROF | R INDONESIA, 726 | PRQ NOVO ORATORIO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | NELSON PIZZOTTI MENDES PROF | R JOSE DE ALENCAR, 75 | JD CARLA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | NICOLAU MORAES BARROS PROF | R HATSUEY MOTOMURA, SN | BAIRRO SILVEIRA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | ODNEI MARIA MARTINS SANTURBANO PROFA | AV INCONFIDENCIA MINEIRA, S/N | JD VL RICA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | ODYLO COSTA FILHO | R MINISTRO CALOGERAS, 459 | VL GUIOMAR |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | OITO DE ABRIL | R HORTENCIAS, DAS, 678 | VL HELENA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | ONDINA RIVERA MIRANDA CINTRA PROFA | R MARQUES DE ALEGRETE, 305 | VL HUMAITA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | ORDANIA JANONE CRESPO PROFA | R COMENDADOR ANTONIO BENVENUTO BATAGLIA, 143 | S MARIA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | OSCAVO DE PAULA E SILVA PROF | R PACAEMBU, 96 | PRQ CENTRAL |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | OVIDIO PIRES DE CAMPOS PROF | R ESPIRITO SANTO, 79 | C S JORGE |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | PARQUE MARAJOARA II | RUA ROGERIO GIORGI, S/N | PQ MARAJOARA II |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | PAULO EMILIO SALLES GOMES | R CIPRESTES, DOS, 860 | JD IRENE |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | PAULO SINNA PROF | R ALVARO LINS, S/N | VL TIBIRICA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | PAULO VI PAPA | R ADAMANTINA, 330 | VL PROGRESSO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | PERCIO PUCCINI PROF | AV EDUARDO PRADO, 300 | PRQ E ASSUNCAO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | RENER CARAM PROF | AV PALMARES, 778 | VL PALMARES |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | RUBENS MOREIRA DA ROCHA PROF | AV ALFREDO MALUF, 550 | VL AT S ANDRE |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | SERGIO MILLIET DA COSTA E SILVA | R JURUBATUBA, 571 | VL PIRES |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | SIMAO SALEM REVERENDO | R LAS PALMAS, 198 | VL SAC CABRAL |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | TAUNAY VISCONDE DE | R FRIBURGO, 78 | VL F MATARAZZO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | VALDOMIRO SILVEIRA | R AGOSTINHO DE CAMPOS, 80 | JD SILVANA |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | VALENTIM AMARAL DEP | R IBIUNA, 80 | JD PARAISO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | WALDOMIRO GUIMARAES PROF | R DOM HENRIQUE, S/N | VL J RAMALHO |
| SANTO ANDRE | SANTO ANDRE | WANDA BENTO GONCALVES PROFA | R PETROGRADO, 667 | JD S ALBERTO |
| SANTOS | CUBATAO | AFONSO SCHIMIDT | R BERNARDO PINTO, 94-96 | CENTRO |
| SANTOS | SANTOS | ALZIRA MARTINS LICHTI PROFA | R TORQUATO DIAS, 566 | MORRO NOVA CINTRA |
| SANTOS | SANTOS | ANTONIO ABLAS FILHO DR | AV BARTOLOMEU DE GUSMAO, 107 | APARECIDA |
| SANTOS | BERTIOGA | ARCHIMEDES BAVA PROF | RUA WASHINGTON CURVELO DE AGUIAR, S/N | JD INDAIA |
| SANTOS | BERTIOGA | ARMANDO BELLEGARD PROF | R BARTOLOMEU FERNANDES GONCALVES, 600 | V ITAPANHAU |
| SANTOS | GUARUJA | ARTHUR DE CAMPOS GONCALVES PROF | AV SANTOS DUMONT, 1915 | JARDIM BOA ESPERANCA |
| SANTOS | CUBATAO | ARY DE OLIVEIRA GARCIA PROF | R RIO DE JANEIRO, 620 | VL NOVA |
| SANTOS | SANTOS | AZEVEDO JUNIOR | R DOM PEDRO I, 50 | VL BELMIRO |
| SANTOS | SANTOS | BARNABE | PC CORREA DE MELO, S/N | CENTRO |
| SANTOS | SANTOS | BARTOLOMEU DE GUSMAO PADRE | R ITANHAEM, 394 | SABOO |
| SANTOS | SANTOS | BENEVENUTO MADUREIRA PROF | PC MARIA COELHO LOPES, S/N | S MARIA |
| SANTOS | SANTOS | BRAZ CUBAS | R HEITOR PENTEADO, 62 | MARAPE |
| SANTOS | SANTOS | CANADA | R MATO GROSSO, 163 | BOQUEIRAO |
| SANTOS | SANTOS | CESARIO BASTOS DR | PC NARCISO DE ANDRADE, S/N | VL MATIAS |
| SANTOS | SANTOS | CLEOBULO AMAZONAS DUARTE PROF | R DOUTOR GUEDES COELHO, 107 | ENCRUZILHADA |
| SANTOS | GUARUJA | CORALINA RIBEIRO DOS SANTOS CALDEIRA DONA | AVENIDA TANCREDO NEVES, 2300 | CACHOEIRA |
| SANTOS | GUARUJA | DINIZ MARTINS PROF | RUA LINS, 57 | VILA AUREA |
| SANTOS | GUARUJA | DOMINGOS DE SOUZA PREFEITO | R LUIS VAZ DE CAMOES, 190 | JARDIM SANTA MARIA |
| SANTOS | GUARUJA | EDUARDO GOMES MARECHAL DO AR | AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N | JARDIM ENGUAGUACU |
| SANTOS | GUARUJA | EMIDIO JOSE PINHEIRO PROF | RUA DOUTOR CARLOS NERHING, 1293 | VILA SANTA ROSA |
| SANTOS | SANTOS | EMILIO JUSTO DEPUTADO | R TRES, 2402 | VL PROGRESSO |
| SANTOS | SANTOS | FERNANDO DE AZEVEDO PROF | R CORDOVIL FERNANDES LOPES, 68 | CASTELO |
| SANTOS | SANTOS | FRANCISCO MEIRA PROF | R LUIS SOARES, S/N | R CLUB |
| SANTOS | GUARUJA | FRANCISCO PAIVA DE FIGUEIREDO PASTOR | R HELIO FERREIRA, 540 | JD B ESPERANCA |
| SANTOS | GUARUJA | GALDINO MOREIRA PROF | R MARIA ALZIRA DA CONCEICAO, 426 | PRQ ENSEADA |
| SANTOS | SANTOS | GRACINDA MARIA FERREIRA PROFA | R ALAN CIBER PINTO, 52 | S JORGE |
| SANTOS | GUARUJA | HUGO SANTOS SILVA DR | R ANTONIO MARIA MARTINS, 171 | BAIRRO ASTURIAS |
| SANTOS | CUBATAO | HUMBERTO DE ALENCAR CASTELLO BRANCO MARECHAL | R MARIA GRAZIELA, S/N | JARDIM CASQUEIRO |
| SANTOS | GUARUJA | IDALINO PINEZ PROF | RUA ANTONIO DO NASCIMENTO, 89 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARV |
| SANTOS | GUARUJA | IGNACIO MIGUEL ESTEFNO | AV DESEMBARGADOR PLINIO CARVALHO PINTO, 695 | JARDIM B. JULIAO |
| SANTOS | GUARUJA | JACINTO DO AMARAL NARDUCCI PROF | AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 705 | CACHOEIRA |
| SANTOS | GUARUJA | JACONIAS LEITE DA SILVA PASTOR | EST BERTIOGA, KM 07 | BAL PR PEREQUE |
| SANTOS | GUARUJA | JARDIM PRIMAVERA II | AL VIOLETAS, DAS, 374 | JD PRIMAVERA |
| SANTOS | BERTIOGA | JARDIM VICENTE DE CARVALHO | RUA 5, S/N | JARDIM VICENTE DE CARVALHO |
| SANTOS | BERTIOGA | JARDIM VISTA LINDA | RUA JOSE CARLOS PACCI, S/N | VISTA LINDA |
| SANTOS | CUBATAO | JAYME JOAO OLCESE | RUA SALGADO FILHO, 96 | JARDIM ANCHIETA |
| SANTOS | SANTOS | JOAO OCTAVIO DOS SANTOS | LARGO SAO BENTO, S/N | MORRO DO BUFO |
| SANTOS | GUARUJA | JOSE CAVARIANI PROF | NANCY DE FATIMA POWILLEIT, 90 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARV |
| SANTOS | CUBATAO | JOSE DA COSTA PROF | R ALMIRANTE BARROSO, S/N | JARDIM 31 DE MARCO |
| SANTOS | CUBATAO | JULIO CONCEICAO | RUA ANA NERI, 107 | VILA COUTO |
| SANTOS | GUARUJA | LAMIA DEL CISTIA | R ALTINOPOLIS, 15 | VL AUREA |
| SANTOS | CUBATAO | LINCOLN FELICIANO | AVENIDA NOSSA SENHORA DA LAPA, 606 | VILA NOVA |
| SANTOS | GUARUJA | LUCAS NOGUEIRA GARCEZ PROF | AV MANGUEIRAS, DAS, S/N | BAL PR PERNAMBUCO |
| SANTOS | GUARUJA | LUIZ BENEDITINO FERREIRA | RUA SANTO AMARO, 134 | SITIO CONCEICAOZINHA (VICENTE |
| SANTOS | SANTOS | LUIZA MACUCO DONA | AV PROFESSOR ARISTOTELES MENEZES, S/N | P PRAIA |
| SANTOS | GUARUJA | MANOEL JOSE DA CRUZ PASTOR | R ARGENTINA, 1160 | JD VITORIA |
| SANTOS | GUARUJA | MARCILIO DIAS | AV ERNESTINA AMADEO SANTOS, 50 | VILA ALICE |
| SANTOS | BERTIOGA | MARIA APARECIDA PINTO DE ABREU MAGNO PROFA | RUA GAL OSORIO, 108 | JD PAULISTA |
| SANTOS | BERTIOGA | MARIA CELESTE PEREIRA LEITE | AV. SAO LOURENCO, 2160 | RIVIERA DE SAO LOURENCO |
| SANTOS | CUBATAO | MARIA HELENA DUARTE CAETANO PROFA | RUA ONZE, KM 50 DA VIA ANCHIETA, S/N | COTA 200 |
| SANTOS | SANTOS | MARQUES DE SAO VICENTE | AV DOUTOR BERNARDINO DE CAMPOS, 569 | CPO GRANDE |
| SANTOS | GUARUJA | MILTON BORGES YPIRANGA | R OITO, S/N | VL ZILDA |
| SANTOS | SANTOS | NEVES PRADO MONTEIRO | PC ESTADO DE ISRAEL, S/N | VL S JORGE |
| SANTOS | GUARUJA | NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | RUA ORLANDO BOTELHO RIBEIRO, 2008 | NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES |
| SANTOS | SANTOS | OLGA CURY | R ALEXANDRE FLEMING, S/N | APARECIDA |
| SANTOS | GUARUJA | PAULO CLEMENTE SANTINI | RUA MARIO MALHEIRO, 01 | JARDIM PRAIANO |
| SANTOS | SANTOS | PAULO FILGUEIRAS JUNIOR DR | R FRANCISCO DE BARROS MELLO, SN | CASTELO |
| SANTOS | GUARUJA | PHILOMENA CARDOSO DE OLIVEIRA PROFA | R GUILHERME BACKEUSER, 250 | SIT PAECARA |
| SANTOS | BERTIOGA | PRAIA DE BORACEIA | AV. DEPUTADO EMILIO JUSTO, S/N | PRAIA DE BORACEIA |
| SANTOS | SANTOS | PRIMO FERREIRA PROF | R DOM PEDRO I, 58 | VL BELMIRO |
| SANTOS | GUARUJA | RAQUEL DE CASTRO FERREIRA PROFA | AV LEOMIL, 131 | CENTRO |
| SANTOS | GUARUJA | RENE RODRIGUES DE MORAES PROF | R DOUTOR CARLOS NEHRING, 165 | JD H MARIA |
| SANTOS | SANTOS | RICARDO SAMPAIO CARDOSO JUDOCA | XAVANTES, 70 | CAROARA |
| SANTOS | GUARUJA | ROBERTO AMAURY GALLIERA DR | AV LIDIO MARTINS CORREIA, S/N | MORRINHOS I |
| SANTOS | GUARUJA | SAO FRANCISCO DE ASSIS | R JOSE AMIEIRO, S/N | PARQUE ENSEADA |
| SANTOS | SANTOS | SAO LEOPOLDO VISCONDE DE | R JOAO GUERRA, 251 | MACUCO |
| SANTOS | SANTOS | SUETONIO BITTENCOURT JUNIOR PROF | PC VISCONDE DE OURO PRETO, S N | ESTUARIO |
| SANTOS | GUARUJA | TANCREDO NEVES PRESIDENTE | AL VIOLETAS, DAS, S/N | JD PRIMAVERA |
| SANTOS | GUARUJA | THEREZA SILVEIRA DE ALMEIDA PROFA | R SANTO ANTONIO, 41 | VILA JULIA |
| SANTOS | BERTIOGA | TXERU BA ' E KUA - I | AV GUARANI, 1500 | PRAIA DE BORACEIA |
| SANTOS | GUARUJA | VICENTE DE CARVALHO | AV PUGLISI, 188 | CENTRO |
| SANTOS | GUARUJA | WALDEMAR DA SILVA RIGOTTO PROF | R PRIMEIRO DE MAIO, S/N | SIT PAECARA |
| SANTOS | GUARUJA | WALTER SCHEPPIS PROF | R JOANA MENEZES DE MELLO FARO, 867 | SIT PAECARA |
| SANTOS | BERTIOGA | WILLIAM AURELI | RUA CARIJOS, S/N | JARDIM RIO PRAIA |
| SANTOS | CUBATAO | ZENON CLEANTES DE MOURA PROF | RUA DO ALOJAMENTO, 137 | FABRIL |
| SANTOS | SANTOS | ZULMIRA CAMPOS PROFA | PC MARECHAL EURICO GASPAR DUTRA, S/N | JD CASTELO |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | 20 DE AGOSTO | AV KENNEDY, 919 | ANCHIETA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | ADAIL LUIZ MILLER DR | R MATEOS DEMARCHI, 181 | JD Q MARIAS |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO CAETANO DO SUL | ALEXANDRE GRIGOLLI PADRE | R NELLY PELLEGRINO, 954 | N GERTI |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO CAETANO DO SUL | ALFREDO BURKART PROF | R BOA VISTA, 200 | B VISTA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | AMADEU OLIVERIO PROF | R ITAUNA, 66 | VL VIVALDI |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO CAETANO DO SUL | ANACLETO CAMPANELLA | R CAVALHEIRO ERNESTO GIULIANO, 849 | S JOSE |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | ANESIA LOUREIRO GAMA PROFA | R EDUARDO DE OLIVEIRA, 35 | JD SILVESTRE |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | ANTONIO CAPUTO | R MARCILIO CONRADO, 280 | R GRANDE |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | ANTONIO NASCIMENTO PROF | AV PADRE ANCHIETA, 835 | VL JORDANOPOLIS |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | AYRTON SENNA DA SILVA | R SALIM MAHFOUD, S/N | PRQ T NOVA II |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | BAETA NEVES DR | R CAMPINAS, 118 | VL B NEVES |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO CAETANO DO SUL | BONIFACIO DE CARVALHO CEL | AV DOUTOR AUGUSTO DE TOLEDO, 195 | S PAULA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | BRAZILIA TONDI DE LIMA | R IZABEL DE ANDRADE MAIA, 733 | VL S JOSE |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | CARLOS PEZZOLO PROF | R TIRADENTES, 1755 | VILA DO TANQUE |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | CELIO LUIZ NEGRINI PROF | EST PEDRA BRANCA, DA, S/N | MONTANHAO |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | CLARICE DE MAGALHAES CASTRO PROFA | AV SENADOR RICARDO BATISTA, 355 | ASSUNCAO |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | CLOVIS DE LUCCA PROF | R VIANAS, DOS, 1915 | B NEVES |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | CYNIRA PIRES DOS SANTOS PROFA | R ANGELA TOME, 134 | R RAMOS |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | DOMINGOS PEIXOTO DA SILVA PROF | EST ALVARENGAS, DOS, 7199 | ASSUNCAO |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO CAETANO DO SUL | EDA MANTOANELLI PROFA | R IVAI, 63 | S MARIA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO CAETANO DO SUL | EDGAR ALVES DA CUNHA PROF | R ARARAQUARA, 63 | FUNDACAO |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | EUCLYDES DESLANDES PROF | EST CASA, DOS, 3321 | D CASAS |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | FAUSTINA PINHEIRO SILVA PROFA | R VALDOMIRO LUIZ, 11 | DEMARCHI |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | FAUSTO CARDOSO FIGUEIRA DE MELLO DR | R FRANCISCO ALVES, 580 | PAULICEIA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | FRANCISCO CRISTIANO LIMA DE FREITAS | EST PONEY CLUB, DO, S/N | ALVARENGA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO DR | R ARMANDO BACKX, 441 | DEMARCHI |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | FRANCISCO PRESTES MAIA ENGENHEIRO | AV ALVARO GUIMARAES, 350 | PLANALTO |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO CAETANO DO SUL | IDALINA MACEDO COSTA SODRE DONA | R CONSELHEIRO LAFAYETTE, 619 | S PAULA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | ISMAEL DA SILVA JUNIOR PROF | R JOAO BATISTA DE ALMEIDA, 230 | VL FLORIDA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | JACOB CASSEB PROF | EST CAMA PATENTE, DA, 200 | ALVARENGA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | JEAN PIAGET | R MARIA COPEINSKI, 191 | JD DETROIT |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO CAETANO DO SUL | JOANA MOTTA PROFA | R ESPIRITO SANTO, 1330 | CERAMICA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | JOAO BATISTA BERNARDES PROF | R JOAO XXIII, 340 | JD NAZARETH |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | JOAO FIRMINO CORREIA DE ARAUJO DR | R MARIA AZEVEDO FLORENCE, 233 | JD LAVINIA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | JOAO RAMALHO | R JOSE BONIFACIO, 102 | CENTRO |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | JOAQUIM MOREIRA BERNARDES PROF | AV CONDE SAO LOURENCO, DE, 65 | JD SILVINA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | JORGE RAHME PROF | AV TABOAO, DO, 3550 | TABOAO |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | JOSE FORNARI DR | RUA APARECIDA, 198 | VILA BAETA NEVES |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | JOSE GONCALVES DE ANDRADE FIGUEIRA DR | RUA FERNANDO PESSOA, 192 | JARDIM DA REPRESA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | JOSE JORGE DO AMARAL PROF | RUA FRANCISCO MARIOTTO, 99 | JARDIM BROOKLIN |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | JULIETA VIANNA SIMOES DE SANT ANNA PROFA | AVENIDA ROSA AIZEMBERG, 680 | VILA ROSA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | LAUDO FERREIRA DE CAMARGO MINISTRO | R JULIO DE MESQUITA, 757 | PAULICEIA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO CAETANO DO SUL | LAURA LOPES | R CORAL, DO, 155 | PROSPERIDADE |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | LAURO GOMES DE ALMEIDA | R GENERAL CRAVEIRO LOPES, 110 | VL CAMARGO |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | LUIS DOS SANTOS METALURGICO | R PRIMO BECHELLI, 133 | MONTANHAO |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | LUIZA COLLACO QUEIROZ FONSECA PROFA | R VICENTE MOREIRA DA ROCHA, 44 | FERRAZOPOLIS |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | MARCO ANTONIO PRUDENTE DE TOLEDO PROF | EST PONEY CLUB, DO, 2120 | ALVARENGA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | MARIA AUXILIADORA MARQUES PROFA | R TANGARAS, DOS, 35 | PRQ PASSAROS |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | MARIA CRISTINA SCHMIDT MIRANDA PROFA | R ABRAMO LUCHESI, 12 | JD LEBLON |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO CAETANO DO SUL | MARIA DA CONCEICAO MOURA BRANCO PROFA | R TAPAJOS, 1085 | OLIMPICO |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | MARIA IRACEMA MUNHOZ | R MARECHAL RONDON, 100 | CENTRO |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | MARIA LUIZA FERRARI CICERO PROFA | R SANTA ADELAIDE, 21 | JD M ADELAIDE |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | MARIA OSORIO TEIXEIRA PROFA | R JOSE DIAS DONADELLI, 567 | VILA FERREIRA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | MARIA PIRES PROFA | ESTRADA DO VERGUEIRO, 631 | JARDIM JUSSARA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | MARIA REGINA DEMARCHI FANANI | R ANDREA DEMARCHI, 45 | JD A DEMARCHI |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO CAETANO DO SUL | MARIA TRUJILO TORLONI | ESTRADA DAS LAGRIMAS, 579 | JARDIM SAO CAETANO |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | MARIO FRANCISCON | EST CASA, DOS, 2650 | CASA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | MARISTELA VIEIRA PROFA | R PARAGUACU, 240 | JD THELMA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | MATHIAS OCTAVIO ROXO NOBRE DR | EST GALVAO BUENO, 4983 | BATISTINI |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | MAURICIO ANTUNES FERRAZ PROF | R PRINCESA FRANCISCA CAROLINA, 555 | JD N PETROPOLIS |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | MIZUHO ABUNDANCIA | EST COOPERATIVA, DA, 575 | VL A DIAS |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | NAIL FRANCO DE MELLO BONI PROFA | RUA DA EDUCACAO, 15 | VILA ESPERANCA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | NELSON MONTEIRO PALMA PROF | R FRANCISCO BONICIO, S/N | JD YRAJA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | NEUSA FIGUEIREDO MARCAL PROFA | R LUCIA ZINCAGLIA, 401 | ASSUNCAO |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | OMAR DAIBERT REVERENDO | R LEONARDO MARTINS NETO, 41 | CASA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | OMAR DONATO BASSANI | EST ERNESTO ZABEU, 253 | TATETOS |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | PALMIRA GRASSIOTTO FERREIRA DA SILVA PROFA | RUA ALMEIDA LEME, 100 | VL TOCANTINS |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | PEDRA DE CARVALHO PROFA | R CARLOS AYRES, 400 | JD V CRUZ |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | ROBERT KENNEDY SENADOR | R NILO PECANHA, 200 | VL LUCIA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | RUDGE RAMOS | AV PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 152 | VL CAM MAR |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | SANTA DALMOLIN DEMARCHI | R ANTONIO SERAFIM ZAMPIERI, 120 | JD L GOMES |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | SANTA OLIMPIA | R FREIRE DE ANDRADE, 4 | VL RICA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO PEDRO | AVENIDA DOM PEDRO DE ALCANTARA, 273 | JD N PETROPOLIS |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | SERGIO VIEIRA DE MELLO DIPLOMATA | EST ALVARENGAS, DOS, 4100 | PARQUE HAWAI |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | TEREZA DELTA | AV IMPERADOR D.PEDRO II, 1000 | N.PETROPOLIS |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | TITO LIMA | R SAGRES, 127 | ESTORIL |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | VILMA APPARECIDA ANSELMO SILVEIRA PROFA | R JOAO DOMINGUES TAVARES, 183 | JD CALUX |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | VLADIMIR HERZOG JORNALISTA | R CRUZEIRO, DO, 262 | VL DUSI |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | WALKER DA COSTA BARBOSA PROF | AV LUIZ PEQUINI, S/N | JD ATLANTICO |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | WALLACE COCKRANE SIMONSEN | R TASMAN, 449 | JD MAR |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO CAETANO DO SUL | YOLANDA ASCENCIO PROFA | AV TIJUCUSSU, 800 | OLIMPICO |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | YOLANDA NORONHA DO NASCIMENTO PROFA | AV VISCONDE DE CAIRU, 252 | JD SILVINA |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO DO CAMPO | YVONE FRUTUOSO PRODOSSIMO PROFA | R MARINGA, 155 | JD REPRESA |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | ADAIL MALMEGRIM GONCALVES PROF | RUA BELA CINTRA, S/N | AGUA VERMELHA |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | ALICE MADEIRA JOAO FRANCISCO PROFA | R. TIRADENTES, S/N | SANTA EUDOXIA |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | ALVARO GUIAO DR | AV SAO CARLOS, 2190 | CENTRO |
| SAO CARLOS | IBATE | ANDRE DONATONI | RUA FLORIANO PEIXOTO, 10 | PEDRO R. SILVA |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | ANDRELINO VIEIRA PROF | RUA EQUADOR, 216 | VILA BRASILIA |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | ANTONIO ADOLFO LOBBE PROF | R SANTA ISABEL, 12 | VL IZABEL |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | ANTONIO MILITAO DE LIMA | R QUINZE DE NOVEMBRO, 3534 | VILA NERY |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | ARACY LEITE PEREIRA LOPES DONA | TV FRANCISCO PARROTA, S/N | VL MTE CARLO |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | ARCHIMEDES ARISTEU MENDES DE CARVALHO PROF | R LUIZ GUALTIERI, S/N | PRQ RES M S FAGA |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | ARLINDO BITTENCOURT PROF | RUA SILVERIO IGNARRA SOBRINHO, 455 | VL MONTEIRO (GLEBA 1) |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | ATTILIA PRADO MARGARIDO | R JOAQUIM AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA, S/N | P PARAISO |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | BENTO DA SILVA CESAR PROF | R JOSE QUATROCHI, S/N | JD S CARLOS 5 |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | CONDE DO PINHAL | RUA FRANCISCO BRISCESSE, 151 | JD CENTENARIO |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | CUNHA BUENO VISCONDE DA | RUA CORONEL JOAQUIM CINTRA, S/N | DISTRITO SANTA EUDOXIA |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | DOM GASTAO BISPO | R DOUTOR DUARTE NUNES, 294 | VL PRADO |
| SAO CARLOS | IBATE | EDESIO CASTANHO | AV SAO JOAO, 1209 | CENTRO |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | ELYDIA BENETTI PROFA | R PROFESSORA ELIDIA BENETTI, 690 | JARDIM BOA VISTA II |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | ESTERINA PLACCO | AV ARARAQUARA, 451 | VL BRASILIA |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | EUGENIO FRANCO | R JOSE BONIFACIO, 675 | CENTRO |
| SAO CARLOS | IBATE | FULVIO MORGANTI | RUA FLORIANO PEIXOTO, 1029 | CENTRO |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | GABRIEL FELIX DO AMARAL PROF | AV JOSE PEREIRA LOPES, 1871 | BOTAFOGO |
| SAO CARLOS | CORUMBATAI | JANIO QUADROS GOVERNADOR | AV HUM, 512 | CENTRO |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | JESUINO DE ARRUDA | PC DONA MARIA GERTRUDES DE ARRUDA, S/N | VL SONIA |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | JOAO JORGE MARMORATO PROF | R VICENTE PELICANO, 360 | JD D FRANCISCA |
| SAO CARLOS | ITIRAPINA | JOAQUIM DE TOLEDO CAMARGO PROF | AV 11, 381 | CENTRO |
| SAO CARLOS | DESCALVADO | JOSE FERREIRA DA SILVA | PCA 8 DE SETEMBRO, 293 | CENTRO |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | JOSE JULIANO NETO PROF | RUA MAJOR JOSE INACIO, 3681 | VILA FARIA |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | LUDGERO BRAGA PROF | R ROMILDO BRUNO, S/N | PQ INDUSTRIAL |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA PROF | RUA SAO SEBASTIAO, 2759 | CENTRO |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | MARIA RAMOS PROFA | R MAESTRO ADOLPHO RAIMUNDO CAPUTTO, 340 | BOA VISTA |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | MARILENE TEREZINHA LONGHIM | R HIPOLITO JOSE DA COSTA, 230 | JARDIM REAL |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | MARIVALDO CARLOS DEGAN PROF | AVENIDA ARNOLDO ALMEIDA PIRES, 500 | ARACY II |
| SAO CARLOS | IBATE | ORLANDO DA COSTA TELLES | RUA JOAO FASSINA, 212 | JD E.PLANALTO |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | ORLANDO PEREZ PROF | RUA SEBASTIAO LEMOS, 396 | C ARACY |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | PAULINO CARLOS CEL | R DONA ALEXANDRINA, 1087 | VL MONTEIRO (GLEBA I) |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | PERICLES SOARES | R DOUTOR ALDERICO VIEIRA PERDIGAO, 1123 | VL MORUMBI |
| SAO CARLOS | RIBEIRAO BONITO | PIRAJA DA SILVA DR | RUA PROFESSORA MARIA JOSE NOGUEIRA, 63 | CENTRO |
| SAO CARLOS | DOURADO | SALLES JUNIOR DR | RUA DEMETRIO CALFAT, 865 | CENTRO |
| SAO CARLOS | SAO CARLOS | SEBASTIAO DE OLIVEIRA ROCHA PROF | R PADRE TEIXEIRA, 1260 | JARDIM BETHANIA |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | ABELARDO CESAR DR | RUA NEUZA TEREZA OLIVEIRA, S/N | V SAO PEDRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | CASA BRANCA | ACACIO DOS SANTOS PELEGRINI PROF | AV DA SAUDADE, 187 | NAZARETH |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | VARGEM GRANDE DO SUL | ACHILES RODRIGUES PROF | RUA ANTONIO CORTEZ, 18 | HOMERO CORREA LEITE |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | VARGEM GRANDE DO SUL | ALEXANDRE FLEMING | PCA CAP FRANCISCO R. COSTA, 240 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | ALMEIDA VERGUEIRO DR | PRACA DA BANDEIRA, 162 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOAO DA BOA VISTA | ANESIA MARTINS MATTOS PROFA | R JUVENAL NOGUEIRA, 27 | VL CONCEICAO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOAO DA BOA VISTA | ANTONIO DAVID MONSENHOR | RUA ANTONIO LUCIO DOS SANTOS, 60 | SANTO ANTONIO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | TAMBAU | ANTONIO DIAS PASCHOAL PROF | RUA LUIZ BAGATTA, S/N | V SAO JORGE |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOAO DA BOA VISTA | ANTONIO DOS SANTOS CABRAL | AV JOAO OSORIO, S/N | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SANTO ANTONIO DO JARDIM | BAIRRO JAGUARI | BAIRRO JAGUARI, S/N | BAIRRO JAGUARI |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | ITOBI | BAIRRO NOSSA SRA APARECIDA | RUA JOSE MARTINS P. BALIEIRO, S/N | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | MOCOCA | BARAO DE MONTE SANTO | PRACA ADEMAR DE BARROS, 181 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | BATISTA NOVAIS CEL | LARGO SAO JOAO, S/N | V MONTENEGRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | MOCOCA | BENEDITO FERRAZ BUENO PROF | RUA ROSA MARTINS, S/N |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | BENEDITO NASCIMENTO ROSAS PROF | RUA SAMPAIO JUNIOR, S/N | VILA SAO JOSE |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | VARGEM GRANDE DO SUL | BENJAMIN BASTOS | PRACA WASHINGTON LUIZ, 492 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | CAMILO LELLIS PROF | RUA MONTEIRO LOBATO, S/N | V MARINGA |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOSE DO RIO PARDO | CANDIDO RODRIGUES DR | PRACA BARAO DO RIO BRANCO, 141 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | CASA BRANCA | CARLOS CORREA MASCARO PROF | RUA ANTONIO FLORES PANICO, S/N | CIDADE JARDIM I |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | MOCOCA | CARLOS LIMA DIAS DR | PRACA PROFESSOR OSCAR LENHOARDT, 50 | GATOLANDIA |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | TAMBAU | CARMEN MENDES CARVALHO PROFA | RUA TAIO, 131 | V PE DONIZETTI |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | AGUAI | CONJUNTO HABITACIONAL DONA DOS ANJOS MACEDO | RUA AMELIA SELBER MILANEZ, 309 | PRQ ECOLOGICO CENTENARIO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOSE DO RIO PARDO | CONJUNTO HABITACIONAL NATAL MERLI | PCA NEY OLIVEIRA MACHADO, 178 | NATAL MERLI |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOAO DA BOA VISTA | CRISTIANO OSORIO DE OLIVEIRA CEL | AV DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 90 | JD S ANDRE |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOAO DA BOA VISTA | DOMINGOS THEODORO DE OLIVEIRA AZEVEDO | R PROFESSOR FRANCISCO A. MARTINS JUNIOR, S/N | VL LOYOLA |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | TAMBAU | DONIZETTI TAVARES DE LIMA PE | R.CEL MANOEL SOUZA MEIRELLES, 124 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | DIVINOLANDIA | EDUARDO VICENTE NASSER DEP | RUA LEONOR MENDES BARROS, 309 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | AGUAI | EGLE LUPORINI COSTA PROFA | PRACA GOVERNADOR CARVALHO PINTO, 122 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOSE DO RIO PARDO | EUCLIDES DA CUNHA | PRACA OLIVEIROS PINHEIRO, 225 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO SEBASTIAO DA GRAMA | FAZENDA CACHOEIRA | FAZENDA CACHOEIRA, S/N | FAZENDA CACHOEIRA |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | CACONDE | FERNANDO MAGALHAES PROF | PCA VICENTE TORTORELLI, 1 | VARZEA |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOAO DA BOA VISTA | FRANCISCO DIAS PASCHOAL PROF | R LOURIVAL ALVES MORAES, S/N | JD PROGRESSO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | CASA BRANCA | FRANCISCO EUGENIO DE LIMA | RUA IPIRANGA, 53 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | VARGEM GRANDE DO SUL | FRANCISCO RIBEIRO CARRIL PROF | PCA NOSSA SRA APARECIDA, 1390 | N S APARECIDA |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | CASA BRANCA | FRANCISCO THOMAZ DE CARVALHO DR | PRACA DR CARVALHO, 281 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO SEBASTIAO DA GRAMA | GENY GOMES DONA | RUA ABUD ABRAHAO FELIX, 354 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | AGUAI | GERALDO LOURENCO PADRE | RUA XV DE NOVEMBRO, 1228 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | VARGEM GRANDE DO SUL | GILBERTO GIRALDI | RUA MATO GROSSO, 150 | JD B VISTA |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | MOCOCA | HILDA SILVA PROFA | R ASSIS CHATEAUBRIAND, 391 | VL CARVALHO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOAO DA BOA VISTA | ISAURA TEIXEIRA VASCONCELLOS PROFA | RUA ANTONIO MILAN SOBRINHO, 1461 | JARDIM LUCAS TEIXEIRA |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | JOANNA DI FELIPPE PROFA | ESTRADA VIC.PREF. AGENOR MONDADORI, KM6 | SANTA LUZIA |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | MOCOCA | JOAO CID GODOY PROF | R BARAO DE MONTE SANTO, 400 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | MOCOCA | JOAO DE MOURA GUIMARAES PROF | R OSWALDO CRUZ, 235 | IGARAI |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOSE DO RIO PARDO | JOAO GABRIEL RIBEIRO DR | R.DOS EXPEDICIONARIOS, 1080 | VILA PEREIRA |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | AGUAS DA PRATA | JOAO URIAS DA SILVA CAP | RUA XV DE NOVEMBRO, 308 | SAO ROQUE DA FARTURA |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOAO DA BOA VISTA | JOAQUIM JOSE CEL | PC CORONEL JOAQUIM JOSE, 123 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOSE DO RIO PARDO | JORGE LUIZ ABICHABKI PROF | RUA XV DE AGOSTO, 200 | VILA BRASIL |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | JOSE DOS REIS PONTES | AV JOSE DOS REIS PONTES, 440 | JD DAS ROSAS |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | VARGEM GRANDE DO SUL | JOSE GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA PROF | RUA APARECIDO COSSI, 360 | JD DOLORES |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SANTO ANTONIO DO JARDIM | JOSE JUSTINO DE OLIVEIRA | RUA NAMEN ELIAS, 276 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOAO DA BOA VISTA | JOSE NOGUEIRA DE BARROS PROF | PRACA DA MATRIZ, 36 | PEDREGULHO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | AGUAI | JOSE THEODORO DE MORAES | RUA VALINS, 274 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | ITOBI | JOSE ZILAH GONCALVES DOS SANTOS PROF | AVENIDA ALCIDES FERRI, S/N | PRINCESA DO RIO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOAO DA BOA VISTA | JOSUE SILVEIRA DE MATTOS PADRE | RUA MANOEL MOLINA MARTINS, 355 | VILA BRASIL |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | JUCA LOUREIRO PROF | RUA OSVALDO NOGUEIRA, S/N | ALTO ALEGRE |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | MOCOCA | JUSTINO GOMES DE CASTRO MAESTRO | R GOIAS, 142 | VL LAMBARI |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOSE DO RIO PARDO | LAUDELINA DE OLIVEIRA POURRAT PROFA | RUA JOSE CALSONI, 50 | V DO REDENTOR |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | CASA BRANCA | LAURO DE ARAUJO | RUA PIAUI, 470 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | LEME CARDEAL | PRACA PRESIDENTE KENNEDY, 36 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOAO DA BOA VISTA | MARIA LEONOR ALVAREZ E SILVA PROFA | R SANTO MAZZI, 190 | JD S PAULO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOSE DO RIO PARDO | MARIO DE SOUZA PROF | RODOVIA DEPUTADO EDUARDO VICENTE NASSER, KM257 | FAZENDA SANTA LUCIA |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | TAPIRATIBA | MOYSES HORTA DE MACEDO PROF | RUA 7 DE SETEMBRO, 200 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | MOCOCA | NANCY DE REZENDE ZAMARIAN PROFA | R DOUTOR GASTAO DE PAULA LEITAO, 320 | JD S DOMINGOS |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | MOCOCA | OSCAR VILLARES | PC JOSE QUINTINO PEREIRA, 147 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | CACONDE | OSCAR WALDOMIRO DE VASCONCELLOS PROF | PRACA SANTO ANTONIO, 50 | BARRANIA |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | ITOBI | RITA DE MACEDO BARRETO PROFA | RUA ANTONIO LUIZ PIRES, 770 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | CACONDE | ROQUE IELO PROF | RUA AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA, 30 | BAIRRO SANTO ANTONIO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | CASA BRANCA | RUBIAO JUNIOR DR | PRACA BARAO DO RIO PARDO, S/N | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOSE DO RIO PARDO | STELLA COUVERT RIBEIRO PROFA | RUA FRANCISCO DESSIMONI, 260 | SANTO ANTONIO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOSE DO RIO PARDO | SYLVIA PORTUGAL GOUVEA DE SYLLOS PROFA | ESTRADA PREFEITO AURINO VILELA DE ANDRADE, S/N | SITIO NOVO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOSE DO RIO PARDO | TARQUINIO COBRA OLYNTHO | PCA CAP.MARIO RODRIGUES, 1 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOAO DA BOA VISTA | TEOFILO DE ANDRADE DOUTOR | LRG ROSARIO, DO, 42 | ROSARIO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOAO DA BOA VISTA | TEREZINHA DOMENICHELI ROSSI | AV MAUA, 65 | VL N S FATIMA |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | AGUAS DA PRATA | TIMOTHEO SILVA PROF | RUA ANTONIO DIAS CARVALHO, 99 | CENTRO |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | CASA BRANCA | VICENTE PAULO ZANCHETTA PROF | RUA FAMILIA SILVA, 21 | VENDA BRANCA |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOAO DA BOA VISTA | VIRGILIO MARCONDES DE CASTRO PROF | R ANTONIETA T. A. ASSUMPCAO, 80 | N D NICOLAU (ETAPA 1) |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | MOCOCA | ZENAIDE PERETO RIBEIRO ROCHA PROFA | R MARCOS FOGARIN, 332 | CJ HAB G ROSSETTI |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | SAO JOAQUIM DA BARRA | ADOLFO ALFEU FERRERO | RUA ALAGOAS, 337 | LAPA |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | IPUA | ANTONIO FRANCISCO D AVILA | AVENIDA PREFEITO ANTONIO CRISOSTOMO COIMBRA, 590 | JARDIM PARAISO |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | ITUVERAVA | ANTONIO JUSTINO FALLEIROS CAPITAO | R.CAP.ANTONIO JUSTINO FALLEIROS, 670 | JD CRISTINA |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | SAO JOAQUIM DA BARRA | CRESO ANTONIO FILETTI PROF | RUA AZIZI SALOMAO, 669 | JOAO PAULO II |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | SAO JOAQUIM DA BARRA | EDDA CARDOZO DE SOUZA MARCUSSI | RUA JOAQUIM CANDIDO PAULA, 500 | JOAO PAULO II |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | SAO JOAQUIM DA BARRA | ELZA MIGUEL FRANCISCO PROFA | RUA SAO PAULO, 3197 | JARDIM PAULISTA |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | ARAMINA | FABIO JOSE DE ARAUJO | R.AFONSO GARCIA DE SILVEIRA, 633 | CENTRO |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | BURITIZAL | FRANCISCO RIBEIRO SOARES JUNIOR | RUA RIO DE JANEIRO, 517 | CENTRO |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | SAO JOAQUIM DA BARRA | GENOVEVA PINHEIRO VIEIRA DE VITTA PROFA | RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1697 | CENTRO |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | SALES OLIVEIRA | GETULIO LIMA CAPITAO | RUA VEREADOR OMAR ROCHA, 174 | CENTRO |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | SAO JOAQUIM DA BARRA | GRAZIELA MALHEIRO FORTES PROFA | RUA MARIA ROSA DA SILVA, 349 | JD PARAISO |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | MORRO AGUDO | LOURENCO BUENO DE CAMARGO | RUA ANTONIO ESTEVAN, 42 | SANTO INACIO DOS VIEIRAS |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | SAO JOAQUIM DA BARRA | MANOEL GOUVEIA DE LIMA | RUA ESPIRITO SANTO, 599 | BAIXADA |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | MORRO AGUDO | MANOEL MARTINS | RUA SETE DE SETEMBRO, 1725 | VILA BIAGIO |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | NUPORANGA | MARIA CAROLINA DE LIMA DONA | RUA BERNARDINO PEREIRA DA SILVA, 509 | CENTRO |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | IGARAPAVA | MARTINHO SYLVIO BIZUTTI PROF | RUA JOAQUINA A FERREIRA, 210 | STA R PARAIZO |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | MORRO AGUDO | NEUSA OKANO MIZUNO PROFA | RUA RIO DE JANEIRO, 838 | TEODORO DE CASTRO |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | ORLANDIA | OSWALDO RIBEIRO JUNQUEIRA | PRACA DR ROSA MARTINS, 1030 | CENTRO |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | SAO JOAQUIM DA BARRA | PEDRO AMAURI SILVA PROF | RUA GOIAS, 30 | VILA DEIENNO |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | MORRO AGUDO | ROBERTO ROBAZZI | RUA PADRE MANSUETO, 301 | CENTRO |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | GUARA | RONDON MARECHAL | R.JOAQUIM DE PAULA SILVA, 315 | BELA VISTA |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | SAO JOAQUIM DA BARRA | SYLVIO TORQUATO JUNQUEIRA | PCA MAGINO D JUNQUEIRA, 295 | CENTRO |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | MIGUELOPOLIS | WILLIAN AMIN DR | AV LEOPOLDO C DE OLIVEIRA, 353 | VILA NOVA |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | POTIRENDABA | ACHILES MALVEZZI | RUA PEDRO GARCIA DIAS, 340 | CENTRO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | ADAHIR GUIMARAES FOGACA PROF | R AURIFLAMA, 2568 | ELDORADO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | ALBERTO ANDALO | PRACA PIO XII, 50 | VL MACENO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | ALBERTO JOSE ISMAEL PROF | AV DOUTOR JOSE HENRIQUE DUARTE, 339 | QUINTA DAS PAINEIRAS |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | NOVA GRANADA | ALZIRA SALOMAO PROFA | RUA JANSEN DE MELLO, 449 | JD PRIMAVERA |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | ALZIRA VALLE ROLEMBERG PROFA | R ANTONIO FRANCISCO COUTINHO, 205 | PRQ RES D L LIBANIO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | AMIRA HOMSI CHALELLA PROFA | R LUIS FIGUEIREDO FILHO, 1273 | JARDIM NOVO MUNDO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | ANTONIO DE BARROS SERRA PROF | R CAMPOS SALES, 1266 | B VISTA |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | ORINDIUVA | ANTONIO MARIN | AV JOSE NUNES DOS SANTOS, S/N | CENTRO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | BADY BASSITT | AUREA DE OLIVEIRA PROFA | RUA CASTRO ALVES, 1477 | CENTRO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | AURELIANO MENDONCA PROF | R OTAVIO PINTO CESAR, 755 | CIDADE NOVA |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | BADY BASSIT DEPUTADO | AV VINTE E CINCO DE JANEIRO, 638 | VILA ANCHIETA |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | BENTO ABELAIRA GOMES PROF | R CLARA NUNES, 450 | JARDIM ANTUNES |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | PALESTINA | BENTO FERRAZ DR | PRACA DR ADHEMAR DE BARROS, 55 | CENTRO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | GUAPIACU | CARLOS CASTILHO PROF | RUA DAS PALMEIRAS, 1062 | JD SAO LUIZ |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | CEDRAL | CARMO TURANO VOLUNTARIO | RUA FELICIO BOTTINO, 707 | CENTRO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | CELSO ABBADE MOURAO | RUA JESUS CRISTO, 1041 | SOLO SAGRADO I |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | CLEMENTE MARTON SEGURA PADRE | RUA SAO BENTO, S/N | DISTRITO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | DARCY FEDERICI PACHECO PROF | R ANTONIO GUERINO DE LOURENCO, 1061 | VL ELMAZ |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | DAUD JORGE SIMAO PROF | R DOUTOR ARGEMIRO ACAYABA DE TOLEDO, 80 | RESIDENCIAL CIDADE JARDIM |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | NOVA GRANADA | FRANCISCO MARQUES PINTO | RUA PAULO ARAUJO, 153 | CENTRO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | IPIGUA | FRANCISCO PURITA PROF | RUA DO ROSARIO, 118 | CENTRO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | GONCALVES MONSENHOR | R DOUTOR PRESCILIANO PINTO, 940 | BOA VISTA |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | ONDA VERDE | IRMAOS ISMAEL | RUA SAO JOAO, 51 | CENTRO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | JAMIL KHAUAN PROF | R VALPARAISO, S/N | JARDIM ESTRELA |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | JOAO DEOCLECIO DA SILVA RAMOS PROF DR | RUA CAPITAO DELMINO DE AVILA, 400 | TALHADO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | IBIRA | JOAO PEDRO FERRAZ | RUA CEL JONAS GONCALVES GONZAGA, 1553 | CENTRO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | ICEM | JOAO RIBEIRO DA SILVEIRA | AV ISAAC ALVES FERREIRA, S/N | CENTRO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | MIRASSOLANDIA | JOAQUIM MENDES PEQUITO | RUA ANTONIO BATISTA RODRIGUES, 345 | CENTRO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | JOSE FELICIO MIZIARA PROF | RUA ROBERTO MANGE, 170 | CHACARA MUNICIPAL |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | JUSTINO JERRY FARIA PROF | RUA IPIRANGA, 3078 | SANTOS DUMONT |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | LEME CARDEAL | RUA INDEPENDENCIA, S/N | CENTRO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | LEONOR DA SILVA CARRAMONA PROFA | R FLORINDA CAPALBO DE PACE, S/N | JD VITORIA REGIA |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | MARIA DE LOURDES MURAD DE CAMARGO PROFA | AV LOURIVAL JOSE DO NASCIMENTO, 181 | BOSQUE DA FELICIDADE |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | MARIA GALANTE NORA PROFA | AV ANTONIO PEREIRA DA SILVA, 1145 | JD BELO HORIZONTE |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | NAIR SANTOS CUNHA PROFA | R ANTONIO LOPES DOS SANTOS, 500 | VL TONINHO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | NOEMIA BUENO DO VALLE PROFA | R COMPANHIA DE JESUS, 1065 | JD REGINA MAURA |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | OCTACILIO ALVES DE ALMEIDA PROF | R RICARDO RAMIREZ GIMENESI, 2001 | CJ HAB S J R PRETO I |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | OSCAR DE BARROS SERRA DORIA DR | R BEATRIZ DA CONCEICAO, 471 | SOLO SAGRADO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | OSCAR SALGADO BUENO PROF | R OROZIMBO MIGUEL DE ABREU, S/N | VL DINIZ |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | UCHOA | PEDRO ELIAS PROF | AV MARECHAL DEODORO, 385 | CENTRO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | PIO X | R MARECHAL DEODORO, 4181 | VL STA CRUZ |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | SONIA MARIA VENTURELLI PROFA | R NOVA CONSTITUICAO, 300 | CJ HAB SAO DEOCLECIANO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | VICTOR BRITTO BASTOS PROF | R JOSE NOGUEIRA DE CARVALHO, 304 | VL MACENO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | VOLUNTARIOS DE 32 | R JORGE TIBIRICA, 1335 | PRQ INDUSTRIAL |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | WALDEMIRO NAFFAH DR | R ANTONINO DA ROCHA MARMO, 3747 | VILA UNIAO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | WALFREDO DE ANDRADE FOGACA PROF | RUA ADANILO GRACIANO PIMENTEL, 46 | JARDIM ITAPEMA |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | YVETE GABRIEL ATIQUE PROFA | R VOTUPORANGA, 3225 | ELDORADO |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | ZULMIRA DA SILVA SALLES PROFA | R OLAVO GUIMARAES CORREA, S/N | JD URANO |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | ADELIA CHUCRI NEME | AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 6701 | VL INDUSTRIAL |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | ALCEU MAYNARD ARAUJO PROF | R MIOSOTIS, DOS, 75 | JD MOTORAMA |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | AMINTAS ROCHA BRITO PROF | R ANIBAL FERRI, 193 | JD CASTANHEIRAS |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | ANA CANDIDA DE BARROS MOLINA PROFA | R SAIGIRO NAKAMURA, 300 | VL INDUSTRIAL |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | ANA HERONDINA SOARES SCHYCHOF PROFA | R CIDADE DE WASHINGTON, 163 | C V VERDE |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | ARLETE ELOIZA FERREIRA TEIXEIRA PROFA | R ORLANDO SILVA, 35 | JD N DETROIT |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | ARMANDO D OLIVEIRA COBRA | RUA 13 DE MAIO, 295 | CENTRO SAO FRANCISCO XAVIER |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA PROFA | R GALILEIA, 365 | BSQ EUCALIPTOS |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | BAIRRO GALO BRANCO | R JUVENAL SANTOS, 4 | BAIRRO GALO BRANCO |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | BAIRRO SAO LEOPOLDO | R NATALIO ANGELO STABILI, 84 | JD S LEOPOLDO |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | BENEDITO MATARAZZO DEPUTADO | RUA MINDANAU, 111 | JARDIM PARAISO |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | DINORA PEREIRA RAMOS BRITO PROFA | RUA JOAO RODOLFO CASTELLI, 157 | PUTIM |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | DIRCE ELIAS PROFA | ESTRADA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA, 1991 | FREITAS |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | DOMINGOS DE MACEDO CUSTODIO PROF | PC BENEDITO UGOLINO SILVA GUERRA, 311 | V SAO BENEDITO |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | DORIVAL MONTEIRO DE OLIVEIRA PROF | R PEDREIROS, DOS, 367 | PRQ N HORIZONTE |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | EDERA IRENE PEREIRA DE OLIVEIRA CARDOSO PROFA | R SAO JANUARIO, 81 | JD S J TADEU |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | EDEWALDO FREITAS GAIA SANT ANA PROF | R ROSARIO, 540 | JD AMERICA |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | EDGAR MELLO MATTOS DE CASTRO ENG | AV DO IMPERADOR, 701 | CAMPOS DOS ALEMAES |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | ELMANO FERREIRA VELOSO | R MONTE AZUL, 795 | CHS REUNIDAS |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | ESTEVAM FERRI PROF | R CANTIDIO MIRAGAIA, 100 | MTE CASTELO |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | EUCLIDES BUENO MIRAGAIA | ROD TAMOIOS, DOS, 470 | VILA NAIR |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | EUNICE CORDEIRO DOS SANTOS RODRIGUES PROFA | R MAJOR MANOEL FERNANDES NETTO, 370 | VL S GERALDO |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | FELICIO SAVASTANO PROF | R CAPITAO RAUL FAGUNDES, 341 | MTE CASTELO |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | FRANCISCO JOAO LEME | R CONSTITUINTE, DA, 37 | AT PONTE |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO PROF | R ANTARES, 330 | JD SATELITE |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA PROF | PCA UIRAPURU, 131 | VILA TATETUBA |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | GERALDINA COELHO MONTEIRO PROFA | R MARIA HELENA MOREIRA DE QUEIROZ, 186 | JD.N.MICHIGAN |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | HENRIQUETA COSTA PORTO PROFA | R SANTAREM, 970 | PRQ INDUSTRIAL |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | ILGA PUSPLATAIS PROFA | R UBERLANDIA, 465 | JD ISMENIA |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | ILZA IRMA MOELLER COPPIO PROFA | R JAGUARI, 362 | VILA SINHA |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | IRACEMA RIBEIRO DE FREITAS | PRACA MURIAE, 7 | VILA IRACEMA |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | JENI DAVI BACHA PROFA | R ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO, 83 | BUQUIRINHA |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | JOAO CURSINO | AV ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO, 782 | JD S DIMAS |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | JOAO FERREIRA DOS SANTOS PROF | R QUINZE DE OUTUBRO, 80 | JD CEREJEIRAS |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | JOAO MOROTTI FILHO | R IRENE TOLEDO SOUZA GOMES, S/N | B RETIRO |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | JOAQUIM ANDRADE MEIRELLES PROF | R MARANDUBA, S/N | JD SATELITE |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | JOAQUIM DE MOURA CANDELARIA PROF | R JOSEFA ALBUQUERQUE DOS SANTOS, 831 | JARDIM MORUMBI |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | JORGE BARBOSA MOREIRA PROF | AV MARIA CANDIDA DELGADO, 10 | VL CANDIDA |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | JOSE ANTONIO COUTINHO CONDINO PROF | RUA A, 1477 | STA HERMINIA |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | JOSE FREDERICO MARQUES PROF | NELSON JOSE DE C FERREIRA, 91 | CAMPO DOS ALEMAES |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | JOSE MARIOTTO FERREIRA MAJOR AVIADOR | PRACA MARECHAL EDUARDO GOMES, 50 | VILA DAS ACACIAS |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | JOSE VIEIRA MACEDO PROF | RUA IPIAU, 162 | JARDIM SATELITE |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | JULIA BERNARDES RODRIGUES PROFA | AVENIDA SAO CRISTOVAO, 843 | JARDIM SAO JUDAS TADEU |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | JUVENAL MACHADO DE ARAUJO PROF | R VICENTE CELESTINO, 150 | VL TESOURO |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | LOURDES MARIA DE CAMARGO PROFA | AV DOM PEDRO I, 341 | JD IMPERIAL |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | MALBA THEREZA FERRAZ CAMPANER PROFA | PC MIKADO, 142 | JD ORIENTE |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | MARCIA HELENA BARBOSA LINO PROFA | RUA JOSE RODRIGUES SALGADO, 150 | CAMPO DOS ALEMAES |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | MARIA APARECIDA SANTOS RONCONI PROFA | R ANA GONCALVES DA CUNHA, 400 | JARDIM JUSSARA |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | MARIA APARECIDA VERISSIMO MADUREIRA RAMOS PROFA | R CARVALHOS, DOS, 30 | JD INDUSTRIAS |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | MARIA AUGUSTA MOREIRA DA COSTA PROFA | R CANINDES, DOS, S/N | JD UIRA |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | MARIA DOLORES VERISSIMO MADUREIRA PROFA | R SERRA DO RONCADOR, 310 | JD ANHEMBI |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | MONTEIRO LOBATO | MARIA FERREIRA SONNEWEND PROFA | RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 30 | CENTRO |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | MARIA GOMIDE SANTOS DE SOUZA PROFA | R ZELIA ALBURQUERQUE DOS SANTOS, 452 | JARDIM MORUMBI |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | MARIA LUIZA DE GUIMARAES MEDEIROS PROFA | R SAO LUIZ GONZAGA, 89 | SANTANA |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | MARILDA FERREIRA DE BRITO BARROS PEREIRA | RUA MANOEL SALDANHA, 401 | VALE DOS PINHEIROS |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | MARTHA ABIB CASTANHO PROFA | R LEBLON, 60 | JD SATELITE |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | MAURICIO ANISSE CURY DR | AV ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO, 832 | JD S DIMAS |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | MIGUEL NAKED MAJOR | AV BENEDITO BENTO, 195 | JARDIM MORUMBI |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | MOABE CURY | R AVELINO ALVES DA SILVA, 101 | CJ RES E VELOSO |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | NAJLA JAMILE SANTOS MACHADO DE ARAUJO PROFA | R OSVALDO ORLANDO DA COSTA, 352 | CJ RES D PEDRO I |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | NELSON DO NASCIMENTO MONTEIRO PROF | R HERMENEGILDO SCARENCI, 91 | CONJ. RES. 31 DE MARCO - PARQU |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | NELSON FERREIRA DA SILVA PROF | R WLADIMIR HERZOG, 400 | BSQ EUCALIPTOS |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | OLIMPIO CATAO | PC AFONSO PENA, S/N | CENTRO |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | PEDRO MASCARENHAS DR | R AMBROSIO MOLINA, 306 | E MELLO |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | PEDRO MAZZA PROF | R ODETE MIMESSI, 160 | JD GRANJA |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | POSSIDONIO SALLES PROF | R BENEDITO ERAS, S/N | JD AMERICANO |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | RIO COMPRIDO | RUA DOIS, 181 | B.RIO COMPRIDO |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | RONDON MARECHAL | PC FRANCISCO ESCOBAR, 165 | MTE CASTELO |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | RUI RODRIGUES DORIA DR | R OLIVIO GOMES, 329 | SANTANA |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | RUTH COUTINHO SOBREIRO PROFA | RUA JOSE ALVES DE PAIVA, 530 | JD S INES II |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | SANT ANA DO PARAIBA | R GUARANI, 130 | SANTANA |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | SONIA MARIA ALEXANDRE PEREIRA PROFA | RUA WALDEMAR TEIXEIRA, 1000 | PARQUE INTERLAGOS |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | SUELY ANTUNES DE MELLO PROFA | R SIQUEIRA CAMPOS, 845 | VILA MARIA |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | UBIRAJARA BERNA DE CHIARA (UBIRAJARA BRASIL) | R FLOR DE LIS, 113 | JD FLORES |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | VALMAR LOURENCO SANTIAGO PROF | RUA DANTAS LUIS DO PRADO, 345 | CAMPOS DE SAO JOSE |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | WILMA RAGAZZI BOCCARDO PROFA | R BACABAL, 3550 | PARQUE INDUSTRIAL |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | XENOFONTE STRABAO DE CASTRO PROF | R ABELARDO ALVES DE PAIVA, 53 | JD STA INES I |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | YOSHIYA TAKAOKA | R JOSE BONIFACIO DE ARANTES, 272 | VL PAIVA |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | ZILAH FERREIRA VIAGI PASSARELLI DE CAMPOS PROFA | R VOTUPORANGA, 326 | BSQ EUCALIPTOS |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | ZILDA ALTIMIRA SOCI PROFA | LARGO DA BOA VISTA, 480 | BOA VISTA |
| SAO ROQUE | MAIRINQUE | ALTINA JULIA DE OLIVEIRA PROFA | AV LAMARTINE NAVARRO, 556 | CENTRO |
| SAO ROQUE | IBIUNA | BAIRRO CARMO MESSIAS | ESTRADA DO CARMO MESSIAS, S/N | CARMO MESSIAS |
| SAO ROQUE | IBIUNA | BAIRRO VARGEM | ROD.JULIO DEL FABRO,KM 15, S/N | VARGEM |
| SAO ROQUE | IBIUNA | BAIRRO VERAVA | EST. MUN. DO VERAVA, KM 17 | VERAVA |
| SAO ROQUE | VARGEM GRANDE PAULISTA | ELIAS ALVES DA COSTA BACHAREL | RUA JOAQUIM SOARES RODRIGUES, 200 | PORTAO VERMELHO |
| SAO ROQUE | SAO ROQUE | EPAMINONDAS DE OLIVEIRA PROF | RUA HENRIQUE PINHEIRO, 8 | SAO JOAO NOVO |
| SAO ROQUE | MAIRINQUE | ESTACAO DONA CATARINA | R SANTA CATARINA, S/N | DONA CATARINA |
| SAO ROQUE | IBIUNA | EUCLIDES MARIA BORBA | ROD.BUNJIRO NAKAO KM..59,5, S/N | VOTORANTIM |
| SAO ROQUE | IBIUNA | FREDERICO MARCICANO | AV. JOAO CIPULO, 51 | RESSACA |
| SAO ROQUE | SAO ROQUE | GERMANO NEGRINI PROF | AV SAO LUIZ, 108 | JD VILLACA |
| SAO ROQUE | ALUMINIO | HONORINA RIOS DE CARVALHO MELLO | RUA FLORIANO VIEIRA, 125 | JD PROGRESSO |
| SAO ROQUE | SAO ROQUE | HORACIO MANLEY LANE | AV JOAO PESSOA, 556 | CENTRO |
| SAO ROQUE | ARACARIGUAMA | HUMBERTO VICTORAZZO PROF | RUA APARECIDA, 2 | CENTRO |
| SAO ROQUE | VARGEM GRANDE PAULISTA | JARDIM SAO LUCAS | RUA DR.RENE CORREA, 1088 | JD SAO MATEUS |
| SAO ROQUE | MAIRINQUE | JOSE PINTO DO AMARAL PROF | AV PRECIOSA PURIFICACAO RAMOS, 1031 | VILA BARRETO |
| SAO ROQUE | VARGEM GRANDE PAULISTA | LAERCIO SURIM | AV IVO MARIO ISAAC PIRES, 5011 | PQ AGRESTE |
| SAO ROQUE | IBIUNA | LAURINDA VIEIRA PINTO PROFA | RUA VENEZUELA, 60 | J NOVA IBIUNA |
| SAO ROQUE | VARGEM GRANDE PAULISTA | LEONARDO SOARES RODRIGUES | AV EMBUIA, 234 | JD FLORESTA |
| SAO ROQUE | IBIUNA | LINO VIEIRA RUIVO | ROD PRES.TANCREDO A. NEVES, KM,13 | PIAI |
| SAO ROQUE | VARGEM GRANDE PAULISTA | LUCIA HELENA CESAR PROFA | AV FERNANDO DE NORONHA, 340 | JD MARGARIDA |
| SAO ROQUE | IBIUNA | LURDES PENNA CARMELO PROFA | ROD. BUNJIRO NAKAO, KM87 | PARURU |
| SAO ROQUE | IBIUNA | MARIA ANGERAMI SCALAMANDRE | RUA QUATRO, S/N | J NOVA IBIUNA |
| SAO ROQUE | MAIRINQUE | MARIA DE OLIVEIRA LELLIS ITO PROFA | DR JOSE MARIA WHITAKER, 815 | JD CRUZEIRO |
| SAO ROQUE | IBIUNA | NAZARIA CIPRIANO DE FREITAS | ESTR.MUNIC. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, KM 3 | CAPIM AZEDO |
| SAO ROQUE | IBIUNA | OLIMPIA FALCI DONA | TRAVESSA SERGIPE, S/N | V CAMARGO |
| SAO ROQUE | VARGEM GRANDE PAULISTA | ORLANDO ELLERO PROF | RUA PROJETADA, 104 | S JUDAS TADEU |
| SAO ROQUE | VARGEM GRANDE PAULISTA | PAULO SOARES DA SILVA | RUA SAO PAULO DAS MISSOES, 176 | TIJUCO PRETO |
| SAO ROQUE | IBIUNA | ROQUE BASTOS PROF | RUA GREGORIO ALMEIDA LIMA, 246 | CENTRO |
| SAO ROQUE | VARGEM GRANDE PAULISTA | VALENCIO SOARES RODRIGUES | RUA PROF. VALDECIR CAMPESTRE, 309 | JD OLIMPIA |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | ABRAHAO JACOB LAFER DR | R LEME, 9562 | VILA GUILHERMINA |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | ADELAIDE PATROCINIO DOS SANTOS | R MARCILIO DIAS, 82 | BOQUEIRAO - FORTE |
| SAO VICENTE | MONGAGUA | AGENOR DE CAMPOS | R AYMORES, S/N | AGENOR CAMPOS |
| SAO VICENTE | MONGAGUA | AIDA LEDA BAUER DAVIES PROFA | R.SILVANO RIBEIRO DIROZ, 200 | VILA ARENS |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | ALBERTO AUGUSTO PASTOR | R DEZESSETE, S/N | CIDADE NAUTICA |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | ALBINO LUIZ CALDAS PROF | R IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES (IRMA DULCE), S/N | HUMAITA |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | ALEXANDRINA SANTIAGO NETTO | R PAULO SETUBAL, 19345 | TREVO |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | ALFREDO REIS VIEGAS DR | R OLGA DE ALMEIDA MACHADO, S/N | ANTARTICA |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | ANTONIO LUIZ BARREIROS | R PAULO HORCEL, 404 | JAPUI |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | ANTONIO MOREIRA COELHO DEPUTADO | PC NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N | VILA FATIMA |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | ANTONIO NUNES LOPES DA SILVA PROF | AV DANTE BELO MARIA, 171 | TREVO - JARDIM SAMAMBAIA |
| SAO VICENTE | MONGAGUA | ARACY DA SILVA FREITAS PROFA | AV SAO PAULO, 1774 | CENTRO |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | ARMANDO VICTORIO BEI | R CARIJOS, 1020 | JOQUEI CLUBE |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | AUGUSTO PAES D AVILA REVERENDO | R DOUTOR JULIO DE MESQUITA FILHO, 729 | AVIACAO |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | BALNEARIO DAS PALMEIRAS | R PAULINO BORRELLI, 15889 | MIRIM |
| SAO VICENTE | ITANHAEM | BENEDITO CALIXTO | AV RUI BARBOSA, 180 | CENTRO |
| SAO VICENTE | PERUIBE | CARMEN MIRANDA | AV.PROF. TEREZINHA RODRIGUES KALIL, 1221 | JARDIM BRASIL |
| SAO VICENTE | ITANHAEM | DAGOBERTO NOGUEIRA DA FONSECA | RUA PADRE DE CONDE, S/N | JARDIM SUARAO |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | ENIO VILAS BOAS PROF | R JOSE JOAQUIM DE AZEVEDO, 1166 | CIDADE NAUTICA |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | ESMERALDO SOARES TARQUINIO DE CAMPOS FILHO | AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 180 | JARDIM RIO BRANCO |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | AV PRESIDENTE KENNEDY, 17200 | FLORIDA |
| SAO VICENTE | PERUIBE | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA DR | RUA RIACHUELO, 110 | BAIRRO DOS PRADOS |
| SAO VICENTE | MONGAGUA | HORTENCIA QUINTINO DE FARIA BOTELHO | AV. OLAVO BILAC, 65 | VILA SEABRA |
| SAO VICENTE | MONGAGUA | JACOUB KOUKDJIAN | R.VIRGILIO DIAS OLIVEIRA, 422 | BALNEARIO ITAGUAI |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | JARDIM BOPEVA | R MONTEIRO LOBATO, 883 | OCIAN |
| SAO VICENTE | PERUIBE | JARDIM SAO JOAO | AVENIDA EDUARDO ALVARES MACHADO, 1109 | BALNEARIO SAMBURA |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | JOAQUIM LOPES LEAO PASTOR | R ALEXANDRE SENDIM, 150 | PRQ BITARU |
| SAO VICENTE | ITANHAEM | JON TEODORESCO PROF | AV TIRADENTES, 46 | JARDIM MOSTEIRO |
| SAO VICENTE | ITANHAEM | JOSE ANTONIO DE AFFONSECA ROGE FERREIRA | RUA ALFREDO SIMOES DIAS, S/N | JARDIM UMUARAMA |
| SAO VICENTE | PERUIBE | JOSE BATISTA CAMPOS | RUA BENEDITO ANDERSON LIBERT, 50 | JARDIM CARAGUAVA |
| SAO VICENTE | ITANHAEM | JOSE CARLOS BRAGA DE SOUZA DR | RUA OCTACILIO DANTAS, 1500 | JARDIM SAVOY |
| SAO VICENTE | MONGAGUA | JOSE CESARIO PEREIRA FILHO | AV WASHINGTON LUIZ, 855 | VILA ATLANTICA |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO JR PROF | R DOUTOR JOSE BENEDITO ALMEIDA RIBEIRO, S/N | PRQ BANDEIRAS |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | JOSE NIGRO PROF | TRAVESSA DO PARQUE, SN | CATIAPOA |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | JULIO PARDO COUTO PROF | AVENIDA JULIO PRESTES DE ALBUQUERQUE, 934 | VILA MIRIM |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | JULIO SECCO DE CARVALHO | R AMELLETTO FRANCESCHELLI, 286 | SOLEMARI |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | LAUDELINO FERNANDES DOS SANTOS PROF | R SAO BENEDITO, 762 | CAICARA |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | LEOPOLDO JOSE DE SANT ANNA PROF | R PROFESSOR JOSE GONCALVES PAIM, 60 | PARQUE BITARU |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | LIONS CLUBE CENTRO | R ODUVALDO D. BRUZZETTI, 906 | JARDIM QUIETUDE |
| SAO VICENTE | PERUIBE | LUIZ ABEL | AVENIDA TOTA, S/N | JARDIM DOS PRADOS |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | LUIZ D AUREA PROF | RUA OITO, 119 | VILA NOVA SAO VICENTE |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | MAGALI ALONSO PROFA | AV MINISTRO MARCOS FREIRE, 32278 | VILA TUPI - QUIETUDE |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | MARGARIDA PINHO RODRIGUES | R DOUTOR POLYDORO DE OLIVEIRA BITTENCOURT, 300 | VILA MARGARIDA |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | MARIA DULCE MENDES PROFA | R TUPI, 500 | PRQ S VICENTE |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | MARIA PACHECO NOBRE PROFA | R GUANABARA, 200 | BOQUEIRAO |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | MARIA THEREZA DA CUNHA PEDROSO PROFA | R VITORIA DE SANTO ANTAO, S/N | CATIAPOA |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | MARIO COVAS JUNIOR GOVERNADOR | R DOUTOR ARCHIMEDES BAVA, S/N | PARQUE DAS BANDEIRAS |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | MARLENE LEITE DA SILVA PROFA | RUA SANTO ANTONIO DE PADUA, S/N | JARDIM QUIETUDE |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | MARTIM AFONSO | R JOSE BONIFACIO, 102 | CENTRO |
| SAO VICENTE | PERUIBE | MAYA ALICE EKMAN | RUA TIRADENTES, 805 | JARDIM BARRA DE JANGADA |
| SAO VICENTE | ITANHAEM | MILTON MARTINS POITENA | RUA JOAQUIM PEDRO DO NASCIMENTO, S/N | JARDIM IVOTY |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | OSVALDO SANTOS SOARES DR PROF | AV NOVE DE JULHO, 465 | VILA MELO |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | OSWALDO LUIZ SANCHES TOSCHI | R SATURNINO DE BRITO, S/N | SITIO DO CAMPO |
| SAO VICENTE | PERUIBE | OTTONIEL JUNQUEIRA PROF | RUA ALFREDO GOMES, 185 | CENTRO |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | PAULO DE ARRUDA PENTEADO PROF | AVENIDA DOUTOR JOSE SINGER, S/N | CONJ. RES. HUMAITA |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | PEDRO PAULO GONCALVES LOPES PROF | R JOSEFA ALVES SIQUEIRA, 625 | QUIETUDE - JARDIM ANHANGUERA |
| SAO VICENTE | PERUIBE | PORTAL DA JUREIA | RUA TUCURUVI, 620 | CENTRO |
| SAO VICENTE | MONGAGUA | REGINA MARIA BALNEARIO | AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2553 | AGENOR DE CAMPOS |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | REYNALDO KUNTZ BUSCH DR | PRACA GUARANI, 31 | BOQUEIRAO |
| SAO VICENTE | ITANHAEM | ROSELIA BRAGA XAVIER PROFA | AV VER.ARMANDO FERREIRA, 913 | BALNEARIO GAIVOTA |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | RUBENS PAIVA DEPUTADO | R CORRETOR MANOEL RODRIGUES PROCOPIO DO VALE, S/N | JARDIM SAMAMBAIA TREVO |
| SAO VICENTE | ITANHAEM | SILVIA JORGE POLLASTRINI PROFA | R.PROFA.ALICE T C SARAIVA, 32 | JARDIM BELAS ARTES |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | SYLVIA DE MELLO PROFA | AV DOS TRABALHADORES, 4279 | VILA ANTARTICA |
| SAO VICENTE | MONGAGUA | VERA CRUZ | AV JOSE CESARIO PEREIRA F, 427 | VERA CRUZ |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | VILA TUPI | R BOROROS, 26904 | VILA TUPI |
| SAO VICENTE | PRAIA GRANDE | VILMA CATHARINA MOSCA LEONE PROFA | AV MILENA PETRUCH, S/N | JARDIM MELVI |
| SAO VICENTE | PERUIBE | VITALINO BERNINI PADRE PROF | RUA L, 27 | CARAMINGUAVA |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | YOLANDA CONTE PROFA | R JOSE ADRIANO MARREY JUNIOR, 503 | CIDADE NAUTICA |
| SAO VICENTE | SAO VICENTE | ZULMIRA DE ALMEIDA LAMBERT PROFA | R CAMPOS, S/N | JD INDEPENDENCIA |
| SERTAOZINHO | PONTAL | ADELIA FRASCINO DONA | RUA MARIO BIGHETTI, S/N | V.WALTER BECKER |
| SERTAOZINHO | SERTAOZINHO | ANNA PASSAMONTI BALARDIN | R ANTONIO NADALETO, 320 | CJ HAB A P ORTOLAN |
| SERTAOZINHO | SERTAOZINHO | ANTONIO FURLAN JUNIOR DR | R HUMBERTO ORTOLAN, 183 | JD B VISTA |
| SERTAOZINHO | PONTAL | BASILIO RODRIGUES DA SILVA PROF | RUA LUIZ MOURA, 110 | CJ JOSE PEDRO CAROLO |
| SERTAOZINHO | SERTAOZINHO | BRUNO PIERONI PROF | R LUIZ OBERST ESCUDEIRO, 240 | JD SUMARE |
| SERTAOZINHO | PONTAL | DOLORES BELEM NOVAES PROFA | RUA FRANCISCO FRANKLIN DA SILVA, 299 | CENTRO |
| SERTAOZINHO | PONTAL | DOLORES MARTINS DE CASTRO PROFA | RUA SAO PEDRO, 201 | DISTRITO DE CANDIA |
| SERTAOZINHO | PITANGUEIRAS | DOMINGOS PARO | RUA SETE, 233 | DISTRITO DE IBITIUVA |
| SERTAOZINHO | SERTAOZINHO | EDITH SILVEIRA DALMASO PROFA | R NELSON TOMAZINI, 841 | JD JAMAICA |
| SERTAOZINHO | SERTAOZINHO | FERRUCIO CHIARATTI | R FIORAVANTE SICCHIERI, 2146 | ALVORADA |
| SERTAOZINHO | SERTAOZINHO | ISAIAS JOSE FERREIRA DR | RUA XV DE NOVEMBRO, 733 | DISTRITO DE CRUZ DAS POSSES |
| SERTAOZINHO | BARRINHA | JOSE LUIZ DE SIQUEIRA PROF | R.VER MAMUD ASSIM SUCARIA, 480 | CENTRO |
| SERTAOZINHO | PONTAL | JOSEPHA CASTRO PROFA | RUA JOAO DOS REIS, 297 | CENTRO |
| SERTAOZINHO | BARRINHA | LUIZ MARCARI | RUA MACHADO DE ASSIS, 479 | JD PAULISTA |
| SERTAOZINHO | SERTAOZINHO | MARIA CONCEICAO RODRIGUES SILVA MAGON PROFA | AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 799 | SAO JOAO |
| SERTAOZINHO | TERRA ROXA | MARIA ELYDE MONACO DOS SANTOS PROFA | RUA TANCREDO RIBEIRO E SILVA, 91 | VILA NOVA |
| SERTAOZINHO | PITANGUEIRAS | MARIA FALCONI DE FELICIO | PRACA RIO BRANCO, 31 | CENTRO |
| SERTAOZINHO | JARDINOPOLIS | MARIO LINS DR | PRACA SAO GERALDO, 477 | DIDTRITO DE JURUCE |
| SERTAOZINHO | PITANGUEIRAS | MAURICIO MONTECCHI | AV ACRE, 500 | JD PAULISTA |
| SERTAOZINHO | DUMONT | NESTOR GOMES DE ARAUJO PROF | RUA SANTOS DUMONT, 297 | CENTRO |
| SERTAOZINHO | SERTAOZINHO | NICIA FABIOLA ZANUTTO GIRALDI PROFA | R SEBASTIAO SAMPAIO, 2765 | JD S SEBASTIAO |
| SERTAOZINHO | VIRADOURO | ODULFO DE OLIVEIRA GUIMARAES | RUA LUIZ GUERREIRO, 9 | CENTRO |
| SERTAOZINHO | PITANGUEIRAS | ORMINDA GUIMARAES COTRIM | RUA RIO DE JANEIRO, 769 | VILA CARONE |
| SERTAOZINHO | JARDINOPOLIS | PLINIO BERARDO PROF | RUA DOMICIANO ALVES DE RESENDE, 667 | CENTRO |
| SERTAOZINHO | SERTAOZINHO | WINSTON CHURCHILL | R ANTONIO MALAQUIAS PEDROSO, 1430 | CENTRO |
| SERTAOZINHO | PONTAL | YOLANDA LUIZ SICHIERI PROFA | AV ETTORE QUARANTA, 255 | CHB ORLANDO FONSECA |
| SOROCABA | SOROCABA | ACACIO DE VASCONCELLOS CAMARGO PROF | RUA BENEDITO DE OLIVEIRA, 312-A | BAIRRO APARECIDINHA |
| SOROCABA | SOROCABA | AGGEO PEREIRA DO AMARAL PROF | R HERCULES TAVARES, 389 | JD CRUZEIRO DO SUL |
| SOROCABA | SOROCABA | ALTAMIR GONCALVES PROF | R ASSIS CHATEAUBRIAND, 70 | JD BELMEJO |
| SOROCABA | SOROCABA | AMELIA CESAR MACHADO DE ARAUJO PROFA | R JOAQUIM SCHEREPEL, 215 | JD GUTIERRES |
| SOROCABA | SOROCABA | ANA CECILIA MARTINS PROFA | RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES, 281 | PARQUE ESMERALDA |
| SOROCABA | SOROCABA | ANTONIA LUCCHESI PROFA | R AVARE, 305 | JARDIM LEOCADIA |
| SOROCABA | SOROCABA | ANTONIO CORDEIRO PROF | R MARIA MESTRE ROSA, 160 | PRQ LARANJEIRAS |
| SOROCABA | SOROCABA | ANTONIO MIGUEL PEREIRA JUNIOR | RUA ERICO VERISSIMO, 1050 | CENTRAL PARQUE SOROCABA |
| SOROCABA | SOROCABA | ANTONIO PADILHA | R PROFESSOR TOLEDO, 77 | CENTRO |
| SOROCABA | SOROCABA | ANTONIO VIEIRA CAMPOS | AVENIDA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 3272 | COJ. HAB. JULIO DE M. FILHO |
| SOROCABA | SOROCABA | ARQUIMINIO MARQUES DA SILVA PROF | R SILVIO ROMERO, 242 | VERGUEIRO |
| SOROCABA | SOROCABA | ARTHUR CYRILLO FREIRE DR | R VISCONDE DO RIO BRANCO, 1087 | VL JARDINI |
| SOROCABA | SOROCABA | AUGUSTO DA SILVA DOURADO REVERENDO | R EUCLIDES CASSIANO DE ARAUJO, S/N | IPORANGA I |
| SOROCABA | SOROCABA | BALTAZAR FERNANDES | RUA OSWALDO CRUZ, 684 | VILA PROGRESSO |
| SOROCABA | SOROCABA | BEATHRIS CAIXEIRO DEL CISTIA PROFA | R ARTHUR CAGLIARI, 1205 | JD S CONRADO |
| SOROCABA | SOROCABA | BRIGADEIRO TOBIAS | R AZEVEDO FIGUEIREDO, 214 | B TOBIAS |
| SOROCABA | SOROCABA | DIOGENES ALMEIDA MARINS PROF | RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 109, 334 | VILA ARTURA |
| SOROCABA | SOROCABA | DIONYSIO VIEIRA PROF | RUA JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA, 51 | S MARINA II |
| SOROCABA | SOROCABA | DIRCEU FERREIRA DA SILVA PROF | RODOVIA EMERENCIANO PRESTES DE BARROS, KM 7,5 | PARQUE SAO BENTO |
| SOROCABA | SOROCABA | DORIVAL DIAS DE CARVALHO PROF | R GUSTAVO ANGELO ALVARENGA, 634 | VL S FRANCISCA |
| SOROCABA | SOROCABA | DULCE ESMERALDA BASILE FERREIRA PROFA | AV VINICIUS DE MORAES, S/N | PRQ S BENTO |
| SOROCABA | SOROCABA | ELZA SALVESTRO BONILHA PROFA | R ARLINDA ALMEIDA DOS SANTOS, 414 | JD ITANGUA |
| SOROCABA | SOROCABA | ENEAS PROENCA DE ARRUDA PROF | R ANTONIO MARCIANO DA SILVA, 215 | JARDIM MARIA DO CARMO |
| SOROCABA | SOROCABA | ESCOLASTICA ROSA DE ALMEIDA PROFA | RUA DOUTOR EMILIO RIBAS, 266 | VILA HARO |
| SOROCABA | SOROCABA | EZEQUIEL MACHADO NASCIMENTO PROF | R ANGELO ELIAS, 830 | JD S ROSALIA |
| SOROCABA | SOROCABA | FLAVIO GAGLIARDI PROF | R ARTUR CALDINI, 500 | JD SAIRA |
| SOROCABA | SOROCABA | FRANCISCO CAMARGO CESAR | RUA RIUSAKU KANIZAWA, 485 | VILA HELENA |
| SOROCABA | SOROCABA | FRANCISCO COCCARO PROF | R JOSE LUIZ FLAQUER, 601 | EDEN |
| SOROCABA | SOROCABA | FRANCISCO EUPHRASIO MONTEIRO | R GUATEMALA, 313 | VL BARCELONA |
| SOROCABA | SOROCABA | GENESIO MACHADO PROF | R MIGUEL SUTIL, 527 | VL SANTANA |
| SOROCABA | SOROCABA | GENEZIA IZABEL CARDOSO MENCACCI PROFA | R ANTONIO BASSO, 413 | JD N HORIZONTE |
| SOROCABA | SOROCABA | GUALBERTO MOREIRA DR | R BONIFACIO DE OLIVEIRA CASSU, 750 | EDEN |
| SOROCABA | SOROCABA | GUIOMAR CAMOLESI SOUZA PROFA | R ITALIA BIGLIA MASSARI, 40 | JARDIM MARIA EUGENIA |
| SOROCABA | SOROCABA | GUMERCINDO GONCALVES | RUA ARTUR TARGITANI, 65 | JARDIM GONCALVES |
| SOROCABA | SOROCABA | HELIO DEL CISTIA | RUA ARISTIDES DE BARROS, 150 | JD SAO GUILHERME |
| SOROCABA | SOROCABA | HUMBERTO DE CAMPOS | R SALVADOR STEFANELLI, SN | JD ZULMIRA |
| SOROCABA | SOROCABA | IDA YOLANDA LANZONI DE BARROS PROFA | R PAULO ALVES DE SOUZA, 168 | VL ZACARIAS |
| SOROCABA | SOROCABA | ISABEL LOPES MONTEIRO PROFA | R MANOEL DE CARMARGO SAMPAIO, S/N | MARCELO AUGUSTO |
| SOROCABA | SOROCABA | IZABEL RODRIGUES GALVAO PROFA | R SAO JOAO, S/N | B TOBIAS |
| SOROCABA | SOROCABA | JOAO CLIMACO DE CAMARGO PIRES | R PROFESSOR ANTONIO PRUDENTE DE MORAES, 41 | VILA FIORI |
| SOROCABA | SOROCABA | JOAO MACHADO DE ARAUJO DR | R MARIO SOAVE, 559 | JD ARCO IRIS |
| SOROCABA | SOROCABA | JOAO RODRIGUES BUENO | R PROFA VALDEREZ CAMARGO CURTO, 220 | VILA CAROL |
| SOROCABA | SOROCABA | JOAO SOARES MONSENHOR | R NHONHO PIRES, 250 | STA TEREZINHA |
| SOROCABA | SOROCABA | JOAQUIM IZIDORO MARINS PROF | R DOLORES BRUNO, 432 | VL ANGELICA |
| SOROCABA | SOROCABA | JORDINA AMARAL ARRUDA PROFA | R REINERO CORRADINI, 55 | R MARAJOARA |
| SOROCABA | SOROCABA | JORGE MADUREIRA PROF | R GERALDO RIBEIRO DUARTE, 736 | GUAIBA |
| SOROCABA | SOROCABA | JOSE ODIN DE ARRUDA PROF | RUA SALVADOR MILEGO, 400 | JARDIM VERA CRUZ |
| SOROCABA | SOROCABA | JOSE OSORIO DE CAMPOS MAIA E ALMEIDA PROF | RUA TERENCIO COSTA DIAS, 561 | JARDIM BERTANHA |
| SOROCABA | SOROCABA | JOSE QUEVEDO PROF | AVENIDA PARANA, 3726 | CAJURU DO SUL |
| SOROCABA | SOROCABA | JOSE REGINATO PROF | ALAMEDA DAS MARGARIDAS, 414 | JARDIM SIMUS |
| SOROCABA | SOROCABA | JOSE ROQUE DE ALMEIDA ROSA PROF | RUA AMADOR CALVILHO FERNANDES, 136 | VILA FORMOSA |
| SOROCABA | SOROCABA | JOSEFA RODRIGUES FERNANDES PROFA | RUA FRANCISCA RODRIGUES MALDONADO, 130 | VILA BARCELONA |
| SOROCABA | SOROCABA | JULIA RIOS ATHAYDE PROFA | R JOAO PINTO, 180 | JD S PAULO |
| SOROCABA | SOROCABA | JULIO BIERRENBACH LIMA PROF | RUA VICENTE FUNES MARINS, 95 | JARDIM SANTA ROSALIA |
| SOROCABA | SOROCABA | JULIO PRESTES DE ALBUQUERQUE DR | AV DOUTOR EUGENIO SALERNO, 204 | CENTRO |
| SOROCABA | SOROCABA | LAILA GALEP SACKER PROFA | R JOSE MARCHI, S/N | JD ESTADOS |
| SOROCABA | SOROCABA | LAURO SANCHEZ PROF | R ARNALDO CUNHA, 237 | VL CAROL |
| SOROCABA | SOROCABA | LUIZ GONZAGA DE CAMARGO FLEURY PROF | R NHONHO NEVES, 85 | JD GUADALAJARA |
| SOROCABA | SOROCABA | LUIZ NOGUEIRA MARTINS SENADOR | R DOUTOR FERNANDO COSTA, 70 | VL CARVALHO |
| SOROCABA | SOROCABA | MARCO ANTONIO MENCACCI PROF | AV. DOM JOSE MELHADO CAMPOS, 330 | JD JOSANE |
| SOROCABA | SOROCABA | MARIA CANDIDA DE BARROS ARAUJO PROFA | R ANGELO DE CAMARGO SAMPAIO, 500 | VL HELENA |
| SOROCABA | SOROCABA | MARINA GROHMANN SOARES FERNANDES PROFA | R MAURO MARQUES SILVA, 54 | VL TRUJILLO |
| SOROCABA | SOROCABA | MARIO GUILHERME NOTARI | R IDA CALDINI, 286 | JD LUCIANA MARIA |
| SOROCABA | SOROCABA | MONTEIRO LOBATO | R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 935 | JD ITANGUA |
| SOROCABA | SOROCABA | NAZIRA NAGIB JORGE MURAD RODRIGUES PROFA | R DIOLINDO ALVES LUZ, 164 | JD GUALBERTO MOREIRA |
| SOROCABA | SOROCABA | OCTAVIO NOVAIS DE CARVALHO PROF | RUA ASSIS MACHADO, 920 | VILA HORTENCIA |
| SOROCABA | SOROCABA | OSSIS SALVESTRINI MENDES PROFA | R PAES DE LINHARES, 1198 | JD BRASILANDIA |
| SOROCABA | SOROCABA | OVIDIO ANTONIO DE SOUZA REVDO | R ITANGUA, 750 | JD NOVA ESPERANCA |
| SOROCABA | SOROCABA | PORTO SEGURO VISCONDE DE | R SOUZA PEREIRA, 188 | CENTRO |
| SOROCABA | SOROCABA | RAFAEL ORSI FILHO PROF | R ORSINI DINIZ CAMARGO, 165 | CJ HAB J M FILHO |
| SOROCABA | SOROCABA | RENATO SENECA DE SA FLEURY PROF | AV AMERICO DE CARVALHO, 579 | JD EUROPA |
| SOROCABA | SOROCABA | ROBERTO PASCHOALICK PROF | R BOLIVIA, S/N | VL BARCELONA |
| SOROCABA | SOROCABA | ROQUE CONCEICAO MARTINS PROF | R MALAKY MURAD, 26 | JD GUADALUPE |
| SOROCABA | SOROCABA | ROSEMARY DE MELLO MOREIRA PEREIRA PROFA | R JOSE HENRIQUE DIAS, 171 | PRQ V REGIA |
| SOROCABA | SOROCABA | SALVADOR ORTEGA FERNANDES PROF | AVENIDA ITAVUVU, 8805 | JARDIM SANTA CECILIA |
| SOROCABA | SOROCABA | SARAH SALVESTRO PROFA | R JOSE MARTINEZ PERES, 701 | PRQ V REGIA |
| SOROCABA | SOROCABA | VERGUEIRO SENADOR | RUA FERNAO SALLES, 33 | VL HORTENCIA |
| SOROCABA | SOROCABA | WALDEMAR DE FREITAS ROSA PROF | RUA HENRIQUE FIORE, 308 | VL MELGES |
| SOROCABA | SOROCABA | WANDA COSTA DAHER PROFA | AVENIDA CHICO XAVIER, 240 | HABITETO - ANA PAULA ELEUTERIO |
| SOROCABA | SOROCABA | WILSON RAMOS BRANDAO PROF | R JOSE DE ANDRADE, 200 | JARDIM OURO FINO |
| SOROCABA | SOROCABA | ZELIA DULCE DE CAMPOS MAIA PROFA | R ALCINO OLIVEIRA ROSA, 339 | PRQ S BENTO |
| SUL 1 | SAO PAULO | ALBERTO CONTE PROF | AV MARIO LOPES LEAO, 120 | S AMARO |
| SUL 1 | SAO PAULO | AMADOR E CATHARINA SAPORITO AUGUSTO | R AMARO OLIVEIRA LIMA, 251 | PRQ ESMERALDA |
| SUL 1 | SAO PAULO | AMELIA MONCON RAMPONI PROFA | R SAO CONSTANTINO, 180 | JD S CRUZ |
| SUL 1 | SAO PAULO | ANGELO MENDES DE ALMEIDA DR | R APACE, S/N | JD ORIENTAL |
| SUL 1 | SAO PAULO | ARTHUR WOLFF NETTO PROF | R AZOR SILVA, 153 | VL FACHINI |
| SUL 1 | SAO PAULO | ASSIS CHATEAUBRIAND | R ARMANDO GONZAGA, 150 | JD M LUIZA |
| SUL 1 | SAO PAULO | AYRES NETO DR | R JOSE FLAVIO PEREIRA, 173 | PRQ DOROTEIA |
| SUL 1 | SAO PAULO | BENTO PEREIRA DA ROCHA PROF | R GEORGE BENDA, 80 | JD RUBILENE |
| SUL 1 | SAO PAULO | CARLOS AUGUSTO DE FREITAS VILLALVA JUNIOR DR | AV ENG.ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 506 | JABAQUARA |
| SUL 1 | SAO PAULO | CLOVIS DE OLIVEIRA PROF DR | R LIRA CEARENSE, 869 | JD S EFIGENIA |
| SUL 1 | SAO PAULO | DANDOLO FREDIANI PROF | AV SANTA CATARINA, 1025 | VL MASCOTE |
| SUL 1 | SAO PAULO | DIB AUDI | R JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 413 | JD ELIZABETH |
| SUL 1 | SAO PAULO | DOGIVAL BARROS GOMES PROF | R ELISIO MENDES GAIA, 101 | JD S CARLOS |
| SUL 1 | SAO PAULO | DOMINGOS QUIRINO FERREIRA CEL | AV CAFE, DO, 681 | VL GUARANI |
| SUL 1 | SAO PAULO | DUGLAS TEIXEIRA MONTEIRO PROF | AV PROFESSOR OSCAR CAMPIGLIA, 529 | PRQ IPE |
| SUL 1 | SAO PAULO | DULCE CARNEIRO PROFA | TV GRANDE MADRUGADA, 53 | VL MARARI |
| SUL 1 | SAO PAULO | EDMEA ATTAB PROFA | R OLIVERIO GIRONDO, 127 | VL CLARA |
| SUL 1 | SAO PAULO | ETELVINA DE GOES MARCUCCI PROFA | R JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 10 | JD PRQ MORUMBI |
| SUL 1 | SAO PAULO | EUGENIO ZERBINI PROF | R PIAVUNAS, DOS, 10 | BAL S FRANCISCO |
| SUL 1 | SAO PAULO | EUSEBIO DE PAULA MARCONDES PROF | R DOMINGOS GALLETERI BLOTTA, 45 | JD S CRUZ |
| SUL 1 | SAO PAULO | FERNANDO GASPARIAN | RUA LUSTER, 216 | JARDIM UMUARAMA |
| SUL 1 | SAO PAULO | FLAVIO JOSE OSORIO NEGRINI PROF | R CASIMIRO, 66 | JD OLINDA |
| SUL 1 | SAO PAULO | FRANCISCO ALVES MOURAO PROF | RUA ADELINA MARIA DE JESUS, 15 | JD APURA |
| SUL 1 | SAO PAULO | FRANCISCO BRASILIENSE FUSCO DR | R JARACATIA, 941 | JD UMARIZAL |
| SUL 1 | SAO PAULO | FRANCISCO DE PAULA CONCEICAO JUNIOR PROF | R DOMINGOS SEQUEIRA, 40 | JD MITSUTANI |
| SUL 1 | SAO PAULO | GUIOMAR NOVAES | R LEONIDAS MOREIRA, 21 | CUPECE |
| SUL 1 | SAO PAULO | HELIO MOTTA DR | R CANORI, 30 | JD OLINDA |
| SUL 1 | SAO PAULO | HELOISA CARNEIRO PROFA | R ANTONIO COVELO, 58 | JD JABAQUARA |
| SUL 1 | SAO PAULO | HERMANO RIBEIRO DA SILVA | TV SOCORRO, S/N | JD MIRIAM |
| SUL 1 | SAO PAULO | HOMERO DOS SANTOS FORTE PROF | R HERBERT SPENCER, 113 | PARAISOPOLIS |
| SUL 1 | SAO PAULO | HUGO LACORTE VITALE DEPUTADO | R CANTANHEDE, 190 | PIRAJUSSARA |
| SUL 1 | SAO PAULO | IBRAHIM NOBRE | R PROFESSOR DJALMA BENTO, 155 | JD LUANDA |
| SUL 1 | SAO PAULO | ISALTINO DE MELLO PROF | R TONINHAS, 73 | VL GEA |
| SUL 1 | SAO PAULO | JOANNA ABRAHAO PROFA | R COMENDADOR ARTUR CAPODAGLIO, 99 | AMERICANOPOLIS |
| SUL 1 | SAO PAULO | JOAO AMOS COMENIUS | AV ESTEVAO MENDONCA, 439 | VL S CATARINA |
| SUL 1 | SAO PAULO | JOAO ERNESTO DE SOUZA CAMPOS PROF | R MONSENHOR JOSE MARINONI, 22 | VL MISSIONARIA |
| SUL 1 | SAO PAULO | JOAO ERNESTO FAGGIN DR | AV FULFARO, 141 | VL CLARA |
| SUL 1 | SAO PAULO | JOAO EVANGELISTA COSTA PROF | AV CUPECE, 2672 | JD PRUDENCIA |
| SUL 1 | SAO PAULO | JOAO MARIA PIRES DE AGUIAR PROF | R MARAPES, DOS, 17 | VL CAMPESTRE |
| SUL 1 | SAO PAULO | JOAQUIM ADOLFO DE ARAUJO PROF | R FRANCISCO MADERO, 16 | VL ARRIETE |
| SUL 1 | SAO PAULO | JOSE BAPTISTA RIOS CASTELLOES PROF | R ITATA, 195 | VL ERNA |
| SUL 1 | SAO PAULO | JOSE CAVALCANTI SILVA DESEMB | R GEORGE BERNANOS, 71 | JD S JORGE |
| SUL 1 | SAO PAULO | JOSE HERMENEGILDO LEONI PROF | RUA DOMENICO DE PALMA, 451 | CUPECE |
| SUL 1 | SAO PAULO | JOSE NASCIMENTO PROF | RUA LUISA, 48 | CIDADE JULIA |
| SUL 1 | SAO PAULO | JULIA DELLA CASA PAULA PROFA | RUA GEORGE BERNANOS, 311 | JARDIM SAO JORGE |
| SUL 1 | SAO PAULO | JUVENTINA PATRICIA SANT ANA PROFA | RUA ENGENHEIRO EMILIO SAAD, 50 | C ADEMAR |
| SUL 1 | SAO PAULO | KENNEDY PRESIDENTE | R FRANCISCO PEIXOTO, 54 | VL PIRAJUSSARA |
| SUL 1 | SAO PAULO | LAIS AMARAL VICENTE PROFA | R TAQUACETUBA, 214 | JD ORIENTAL |
| SUL 1 | SAO PAULO | LAURO PEREIRA TRAVASSOS PROF DR | R FREI FRANCISCO FERREIRA, 128 | VL MISSIONARIA |
| SUL 1 | SAO PAULO | LEONOR QUADROS | R BALTAZAR GOMES DE ALARCAO, S/N | JD MIRIAM |
| SUL 1 | SAO PAULO | LUIS ARROBAS MARTINS DR | RUA JOAO ELIAS, 80 | VILA CRUZEIRO |
| SUL 1 | SAO PAULO | LUIS GONZAGA TRAVASSOS DA ROSA | R AFONSO VIDAL, 600 | JD S ANTONIO |
| SUL 1 | SAO PAULO | LUIZ SIMIONI SOBRINHO PROF | R FRANCISCO LOPES PINTO, 282 | JD PRUDENCIA |
| SUL 1 | SAO PAULO | LUIZA MARCELINA BRANCA CHAIB | R ALVARENGA, 5110 | S PRAIAS |
| SUL 1 | SAO PAULO | MANOEL TABACOW HIDAL PROF | R MANOEL MACEDO, 247 | PEDREIRA |
| SUL 1 | SAO PAULO | MANUEL BORBA GATO | EST ALVARENGA, DO, 179 | JD PEDREIRA |
| SUL 1 | SAO PAULO | MARIA AUGUSTA DE MORAES NEVES PROFA | R HUGO VITOR SILVA, 508 | AMERICANOPOLIS |
| SUL 1 | SAO PAULO | MARIA PETRONILA LIMEIRA DOS MILAGRES MONTEIRO PROFA | AV MARIO LOPES LEAO, 1050 | S AMARO |
| SUL 1 | SAO PAULO | MARIA ZILDA GAMBA NATEL | RUA JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, S/N | JARDIM PARQUE MORUMBI |
| SUL 1 | SAO PAULO | MARTINS PENA | R PROFESSOR PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ, 150 | AMERICANOPOLIS |
| SUL 1 | SAO PAULO | MARY MORAES | AV MARECHAL JUAREZ TAVORA, 257 | S Q MORUMBI |
| SUL 1 | SAO PAULO | MESSIAS FREIRE PROF | R IBI, 18 | JD L MOREIRA |
| SUL 1 | SAO PAULO | MEXICO | R LEONEL DA GAMA BELES, 82 | VL JOANIZA |
| SUL 1 | SAO PAULO | MIGUEL ARRAES GOVERNADOR | RUA HERBERT SPENCER, S/N | PARAISOPOLIS |
| SUL 1 | SAO PAULO | MIGUEL MALUHY COMENDADOR | EST MIRANDAS, DOS, 40 | JD M DUARTE |
| SUL 1 | SAO PAULO | MIGUEL ROQUE PROF | R DOMICIANO LEITE RIBEIRO, 455 | VL GUARANI |
| SUL 1 | SAO PAULO | MOACYR DE CASTRO FERRAZ PROF | R JUAN ALDAMA, 100 | JD UMUARAMA |
| SUL 1 | SAO PAULO | NAIR HIROKO KONNO HASHIMOTO PROFA | R JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 221 | JD ELIZABETH |
| SUL 1 | SAO PAULO | NELSON FERNANDES DEPUTADO | R OURICANA, 57 | VL GUARANI |
| SUL 1 | SAO PAULO | NEYDE APPARECIDA SOLLITTO PROFA | R JOSE MARIA PINTO ZILLI, 696 | JD PALMAS |
| SUL 1 | SAO PAULO | NIPO-BRASILEIRA | R NESTOR DOS SANTOS LIMA, 182 | JD JAMAICA |
| SUL 1 | SAO PAULO | PARQUE DOROTEIA II | R PAULINO ALVES ESCUDEIRO, 290 | GUACURI |
| SUL 1 | SAO PAULO | PASQUALE FILIPPELLI PADRE | R PAULINO ALVES ESCUDEIRO, 240 | GUACURI |
| SUL 1 | SAO PAULO | PAULO EIRO | R PADRE JOSE MARIA, 210 | S AMARO |
| SUL 1 | SAO PAULO | PEDRO CALIL PADIS PROF | AV RODRIGUES MONTEMOR, 395 | C DOMITILA |
| SUL 1 | SAO PAULO | PEROLA BYINGTON DONA | R DOUTOR ALCIDES DE CAMPOS, 150 | AMERICANOPOLIS |
| SUL 1 | SAO PAULO | PLINIO NEGRAO | R BRAGANCA PAULISTA, 575 | VL CRUZEIRO |
| SUL 1 | SAO PAULO | REDUCINO DE OLIVEIRA LARA PROF | R CONTOS GAUCHESCOS, 322 | VL S CATARINA |
| SUL 1 | SAO PAULO | SABOIA DE MEDEIROS PADRE | R AMERICO BRASILIENSE, 1297 | CH S ANTONIO |
| SUL 1 | SAO PAULO | SALGADO FILHO MINISTRO | R PEDRO GONCALVES MEIRA, 101 | JD S CARLOS |
| SUL 1 | SAO PAULO | SALVADOR MOYA | R ITAIARA, 51 | C VARGAS |
| SUL 1 | SAO PAULO | TIAGO ALBERIONE PADRE | AV ANGELO CRISTIANINI, 1434 | C JULIA |
| SUL 1 | SAO PAULO | VICENTE RAO PROF | R PASTOR RUBENS LOPES, 368 | AMERICANOPOLIS |
| SUL 1 | SAO PAULO | WALDEMAR RODRIGUES DA SILVA PASTOR | R JENY LIND, 20 | JD ORLY |
| SUL 1 | SAO PAULO | YOLANDA BERNARDINI ROBERT PROFA | R FRANCISCO DE ALVARENGA, S/N | JD MIRIAM |
| SUL 1 | SAO PAULO | ZENAIDE LOPES DE OLIVEIRA GODOY PROFA | AV CELSO DOS SANTOS, 375 | VL CONSTANCIA |
| SUL 2 | SAO PAULO | AFIZ GEBARA DR | R BACIA DE SAO FRANCISCO, S/N | JARDIM SAO BENTO |
| SUL 2 | SAO PAULO | ALBERTO BADRA DR | R JOSEFINA MORETTI, 90 | VL BELEZAS |
| SUL 2 | SAO PAULO | ALFREDO VIANELLO GREGORIO COMENDADOR | R FILIPE DE VERAS, S/N | JD VERGUEIRO |
| SUL 2 | SAO PAULO | AMELIA KERR NOGUEIRA PROFA | AV. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, 1355 | JD. HORIZONTE AZUL |
| SUL 2 | SAO PAULO | ANTONIO AGGIO | R HERCILIA GONCALVES DOS SANTOS, 16 | JARDIM DULCE |
| SUL 2 | SAO PAULO | ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA PROF | RUA JEAN MAROT, 12 | JARDIM SAO JOAQUIM |
| SUL 2 | SAO PAULO | ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA | R PIETRO CASELLA, S/N | JD S JOAO |
| SUL 2 | SAO PAULO | ARISTON DE OLIVEIRA PROF TENENTE | R JOAO DA CRUZ E SOUSA, 444 | JARDIM DAS ROSAS |
| SUL 2 | SAO PAULO | ARNALDO LAURINDO PROF | RUA ALTINO ALVES DE ABREU, 110 | PRQ S ANTONIO |
| SUL 2 | SAO PAULO | BEATRIZ DE QUADROS LEME PROFA | RUA PROF GASTAO RAMOS, 03 | PRQ FERNANDA |
| SUL 2 | SAO PAULO | CAFE FILHO PRESIDENTE | R GASTAO RAUL DE FORTON BOUSQUET, 401 | JD IPE |
| SUL 2 | SAO PAULO | CARAN APPARECIDO GONCALVES PROF | R GREGORIO ALLEGRI, 101 | JD CASABLANCA |
| SUL 2 | SAO PAULO | CAROLINA CINTRA DA SILVEIRA PROFA | R LUIS DA FONSECA GALVAO, 226 | PRQ M HELENA |
| SUL 2 | SAO PAULO | CESAR YASIGI PROF | R SORIANO DE ALBUQUERQUE, 100 | JD MACEDONIA |
| SUL 2 | SAO PAULO | CICERO CANUTO DE LIMA PASTOR | R CIPOTUBA, 37 | MORRO DO INDIO |
| SUL 2 | SAO PAULO | CLORINDA TRITTO GIANGIACOMO PROFA | R GREGORIO ALLEGRI, S/N | JD CASA BLANCA |
| SUL 2 | SAO PAULO | DAVID NASSER JORNALISTA | R SEVERIANO CARDOSO, 280 | JD MACEDONIA |
| SUL 2 | SAO PAULO | DAVINA AGUIAR DIAS PROFA | R FRANCISCO DE ABREU, S/N | JD IMBE |
| SUL 2 | SAO PAULO | DOM AGNELO CARDEAL ROSSI | RUA AMERICO TURINI, 1860 | VILA DO SOL |
| SUL 2 | SAO PAULO | ELYO FERREIRA DE CASTRO PROF | R BACIO DE FILICAIA, 147 | PQ.FIGUEIRA GRANDE |
| SUL 2 | SAO PAULO | EUDORO VILLELA | ESTRADA GUAVIRUTUBA, 600 | JD SANTA LUCIA |
| SUL 2 | SAO PAULO | EUGENIO MARIZ DE OLIVEIRA NETTO | RUA DONA VIRGNIA, 100 | CHACARA VISTA ALEGRE |
| SUL 2 | SAO PAULO | EULALIA SILVA PROFA | R AMARO ANTONIO DE ARAUJO, 337 | JD S MARGARIDA |
| SUL 2 | SAO PAULO | EURICO GASPAR DUTRA MARECHAL | R HIPOLITO CORDEIRO, S/N | JD S LUIS |
| SUL 2 | SAO PAULO | FLAVIO LA SELVA PROF | R CARMELO CALI, 240 | VL S LUCIA |
| SUL 2 | SAO PAULO | FRANCISCO ANTONIO MARTINS JUNIOR PROF | R ROCHA MEDRANO, SN | JD.SAO BENTO |
| SUL 2 | SAO PAULO | FRANCISCO DE PAULA VICENTE DE AZEVEDO | R JIVAROS, 72 | PRQ BOLOGNE |
| SUL 2 | SAO PAULO | GIL VICENTE | RUA ANTONIO ELIAS SCHOUERI, 240 | PRQ DO LAGO |
| SUL 2 | SAO PAULO | HEIDI ALVES LAZZARINI | R QUINTA DA CONRARIA, 299 | PRQ CLAUDIA |
| SUL 2 | SAO PAULO | HERCULANO DE FREITAS PROF | AV OLIVIER BACHELIN, 7 | AT RIVIERA |
| SUL 2 | SAO PAULO | HONORIO MONTEIRO DR | TV MAGONDI, 80 | CH S AZUL |
| SUL 2 | SAO PAULO | HUMBERTO ALFREDO PUCCA PROF | R MANDIRA, DA, 120 | JD FRATERNIDADE |
| SUL 2 | SAO PAULO | INSTITUTO CARDEAL CLASSE PROVISORIA | AVENIDA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, 1330 | JD. HORIZONTE AZUL |
| SUL 2 | SAO PAULO | JACQUES ORLANDO CAMINHA D AVILA REVERENDO | R ANTONIO RAMOS ROSA, 100 | PARQUE SANTO ANTONIO |
| SUL 2 | SAO PAULO | JARDIM ARACATI II | R MARCELINO LEITAO DE OLIVEIRA, 170 | JD ARACATI |
| SUL 2 | SAO PAULO | JARDIM CAPELA II | RUA FORTE DO SANTO ANTONIO, 64 | JARDIM RIO DOURO |
| SUL 2 | SAO PAULO | JARDIM CAPELA IV | ESTRADA DA BARONESA, 100 | BARONESA |
| SUL 2 | SAO PAULO | JARDIM IRENE III | R SERRA DOS DOIS IRMAOS, 212 | JD AMALIA |
| SUL 2 | SAO PAULO | JARDIM SAO BENTO III | RUA ALGARD, S/N | CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM S |
| SUL 2 | SAO PAULO | JOAO BATISTA DE CARVALHO MONSENHOR | R CRISTIANIA, 13 | JD THOMAZ |
| SUL 2 | SAO PAULO | JOAO DE DEUS CARDOSO DE MELLO | R FRANCISCO DE ALMEIDA SOUZA, 192 | JD SOUZA |
| SUL 2 | SAO PAULO | JOAO SILVA PROF | R ABILIO CESAR, 243 | JD SORAYA |
| SUL 2 | SAO PAULO | JOAO SUSSUMU HIRATA DEPUTADO | R COMENDADOR ANTUNES DOS SANTOS, 936 | CAPAO REDONDO |
| SUL 2 | SAO PAULO | JOITI HIRATA | R LUAR DO SERTAO, 165 | CHACARA SANTA MARIA |
| SUL 2 | SAO PAULO | JORGE ANDRADE | R DOUTOR BENEDITO MATARAZZO, 5B | PRQ M HELENA |
| SUL 2 | SAO PAULO | JOSE JOAQUIM CARDOSO DE MELLO NETO PROF | RUA TEIXEIRA LOPES, 95 | JARDIM DAS ROSAS (ZONA SUL) |
| SUL 2 | SAO PAULO | JOSE LINS DO REGO | ESTRADA DO M'BOI MIRIM, 2463 | JARDIM DAS FLORES |
| SUL 2 | SAO PAULO | JOSE PORPHYRIO DA PAZ | RUA JOSE ALVES DA SILVA, 870 | PARQUE NOVO SANTO AMARO |
| SUL 2 | SAO PAULO | JOSE RAUL POLETTO | RUA PROFESSOR BARROSO DO AMARAL, 665 | VILA SANTA LUCIA |
| SUL 2 | SAO PAULO | JOSEFINA MARIA BARBOSA PROFA | AVENIDA PROF. MARIO MAZAGAO, 31 | ALTO DA RIVIERA |
| SUL 2 | SAO PAULO | JOSEPHINA CINTRA DAMIAO PROFA | ESTRADA DO JARARAU, 152 | CHACARA NANI |
| SUL 2 | SAO PAULO | LEILA SABINO PROFA | R SILVILINO MANTOVANINI, 300 | JD RIVIERA |
| SUL 2 | SAO PAULO | LEOPOLDO SANTANA PROF | R MANOEL DUARTE OLIVEIRA, 151 | CAPAO REDONDO |
| SUL 2 | SAO PAULO | LUIS MAGALHAES DE ARAUJO PROF | ESTRADA DO M'BOI MIRIM, 3583 | JARDIM DAS FLORES |
| SUL 2 | SAO PAULO | LUIZ GONZAGA PINTO E SILVA PROF | R GERALDO FRAGA DE OLIVEIRA, 324 | JD S LUIS |
| SUL 2 | SAO PAULO | MANOEL DA SILVEIRA PORTO FILHO REV PROF | R SIMAO ALVES DE ALMEIDA, SN | JARDIM MARACA |
| SUL 2 | SAO PAULO | MARGARIDA MARIA ALVES | AV DIAMANTE VERDE, 180 | PRQ INDEPENDENCIA |
| SUL 2 | SAO PAULO | MARIA DO CARMO CAMPOS FERREIRA DONA | R GAGLIANO NETO, 506 | JARDIM SORAIA |
| SUL 2 | SAO PAULO | MARIA JANNUZZI MASCARI PROFA | EST ITAPECERICA, DE, 9950 | PRQ FERNANDA |
| SUL 2 | SAO PAULO | MARIA PECCIOLI GIANNASI PROFA | RUA CATALDO PARRILHA, 179 | JD ROSA MARIA |
| SUL 2 | SAO PAULO | MARILSA GARBOSSA FRANCISCO PROFA | RUA PAULO LEMORE, S/N | JARDIM SAO LUIS |
| SUL 2 | SAO PAULO | MARTINHO DA SILVA | R COMENDADOR ANTUNES DOS SANTOS, 1800 | JD VAZ DE LIMA |
| SUL 2 | SAO PAULO | MAUD SA DE MIRANDA MONTEIRO PROFA | R FALKENBERG, 240 | JD COMERCIAL |
| SUL 2 | SAO PAULO | MIGUEL MUNHOZ FILHO | AV AGOSTINHO RUBIN, 301 | JD CAMPO DE FORA |
| SUL 2 | SAO PAULO | NORBERTO ALVES RODRIGUES PROF | R CARMEN ESCABIA MOTA COELHO, 50 | JD MAZZA |
| SUL 2 | SAO PAULO | OCTALLES MARCONDES FERREIRA | R DANCA DE ANITRA, 1 | PARQUE CLAUDIA |
| SUL 2 | SAO PAULO | ORLANDO MENDES DE MORAES PROF | EST. DA BARONESA, 100 | JARDIM VALE VERDE |
| SUL 2 | SAO PAULO | OSCAR PEREIRA MACHADO | R MIGUEL DIONIZIO VALLE, 96 | JD NAKAMURA |
| SUL 2 | SAO PAULO | OSWALD DE ANDRADE | R JOSE CARLOS DOS SANTOS MARQUES, 300 | JD HERCULANO |
| SUL 2 | SAO PAULO | PARQUE CLAUDIA II | RUA MANGUALDE, 427 | PQ STO ANTONIO |
| SUL 2 | SAO PAULO | PARQUE NOVO SANTO AMARO II | R DOUTOR RENATO LOCCHI, 36 | PRQ N S AMARO |
| SUL 2 | SAO PAULO | PAULO OCTAVIO DE AZEVEDO PROF | RUA ANTONIO VIEIRA MISTURA, 440 | JARDIM BANDEIRANTE |
| SUL 2 | SAO PAULO | RENATA GRAZIANO DE OLIVEIRA PRADO PROFA | R ARNALDO DANIEL, 100 | JD GUARUJA |
| SUL 2 | SAO PAULO | RENATO BRAGA PROF | RUA ARTHUR BLISS, 465 | JARDIM CASA BLANCA |
| SUL 2 | SAO PAULO | REPUBLICA DO PANAMA | RUA PIEMONTE DA BORBOREMA, 75 | JARDIM NELMA |
| SUL 2 | SAO PAULO | RONALDO GARIBALDI PERETTI PROF | R ANTONIO JOSE BENTES, 691 | JARDIM IRENE |
| SUL 2 | SAO PAULO | ROSA PAVONE PIMONT DRA | R CONDE DE PROENCA, 28 | JD COIMBRA |
| SUL 2 | SAO PAULO | SAMUEL MORSE PROF | AV JOSE ESTIMA FILHO, S/N | PQ STA BARBARA |
| SUL 2 | SAO PAULO | SANTA ROSA DE LIMA | R NAINPUR, 80 | JD VLE VIRTUDES |
| SUL 2 | SAO PAULO | SINHA PANTOJA | R SIMAO DE LEMOS, S/N | REC S ANTONIO |
| SUL 2 | SAO PAULO | SOICHI MABE | R AMARO GOMES, 24 | JD ARACATI |
| SUL 2 | SAO PAULO | VICENTE LEPORACE | R JOAO ALVES TORRES, 555 | JD DAS FLORES |
| SUL 2 | SAO PAULO | VILA SAO LUIS II | R PIETRO CASELLA, S/N | JD S JOAO |
| SUL 2 | SAO PAULO | WALDIR RODOLPHO DE CASTRO | R JERIBAS, DOS, S/N | JARDIM ALVORADA |
| SUL 2 | SAO PAULO | YOSHIO NINOMIYA | R JOAO ANDRE LEYSER, 100 | JARDIM COLEGIO |
| SUL 2 | SAO PAULO | ZENAIDE AVELINO MAIA PROFA | R FREDERICK BANTING, 179 | JD GERMANIA |
| SUL 2 | SAO PAULO | ZULMIRA CAVALHEIRO FAUSTINO DONA | R LUIZ GRASSMANN, 216 | JD MOMTE AZUL |
| SUL 3 | SAO PAULO | ADELAIDE ROSA FERNANDES MACHADO DE SOUZA PROFA | AV DONA BELMIRA MARIN, 3.312 | PRQ BRASIL |
| SUL 3 | SAO PAULO | ADOLFO CASAIS MONTEIRO PROF | AV MANUEL ALVES SOARES, 659 | JARDIM COLONIAL |
| SUL 3 | SAO PAULO | ADRIAO BERNARDES PROF | ESTR. DE ITAQUAQUECETUBA, 9953 | JD SANTA TEREZA |
| SUL 3 | SAO PAULO | AFRANIO DE OLIVEIRA | R GIUSEPPE TARTINI, 818 | JD MANACAS |
| SUL 3 | SAO PAULO | ALBERTO SALOTTI PROF | AV CARLOS OBERHUBER, 90 | JD FLORESTA |
| SUL 3 | SAO PAULO | ALEXANDRE ANSALDO MOZZILLI PROF | R DOUTOR FRANCISCO LOUREIRO, 180 | JD M RITA |
| SUL 3 | SAO PAULO | ALEXANDRE MARCONDES FILHO SENADOR | RUA MARIA ROSCHEL SCHUNCK, 690 | JD NOVO PARELHEIROS |
| SUL 3 | SAO PAULO | ANA LUIZA FLORENCE BORGES PROFA | RUA JOSE PAULO CANDIDO, 25 | JD SILVEIRA |
| SUL 3 | SAO PAULO | ANA MARIA BENTO PROFESSORA | RUA MINISTRO MARIO DAVID ANDREAZZA, 94 | PARQUE RESIDENCIAL COCAIA |
| SUL 3 | SAO PAULO | ANIZ BADRA DR | RUA MINISTRO MARIO DAVID ANDREAZZA, 112 | PRQ RES COCAIA |
| SUL 3 | SAO PAULO | ANTONIO PEREIRA LIMA DR | R JUSA, DO, 1414 | PARELHEIROS |
| SUL 3 | SAO PAULO | ARGEO PINTO DIAS ENG | RUA FALCAO PEREGRINO, 22 | JARDIM MARILDA |
| SUL 3 | SAO PAULO | AURELIO CAMPOS DEPUTADO | R OLIMPIO DE OLIVEIRA CHALEGRE, 137 | VL PAZ |
| SUL 3 | SAO PAULO | BARRAGEM II | RUA MANOEL DA COSTA CAPANEMA, 19 | JD VERA CRUZ ( ZONA SUL) |
| SUL 3 | SAO PAULO | BEATRIZ LOPES PROFA | RUA GUARUVA, 384 | CIDADE DUTRA |
| SUL 3 | SAO PAULO | BELKICE MANHAES REIS PROFA | RUA JANE VANINE CAPOZI, SN | CID N.AMERICA |
| SUL 3 | SAO PAULO | BENEDITO FERREIRA DE ALBUQUERQUE PROF | R BENJAMIM DIEMAR, 266 | VL ROSCHEL |
| SUL 3 | SAO PAULO | CALHIM MANOEL ABUD | RUA OSCAR FERNANDES, S/N | VILA CALIFORNIA |
| SUL 3 | SAO PAULO | CALLIA MAESTRO | R JOB VAZ DO AMARAL, 139 | JD LALLO |
| SUL 3 | SAO PAULO | CANDIDO DE OLIVEIRA PROF | R LUIZ PINELLI, 29 | JD ALADIM |
| SUL 3 | SAO PAULO | CARLOS AYRES PROF | AVENIDA DONA BELMIRA MARIN, 595 | PARQUE BRASIL |
| SUL 3 | SAO PAULO | CARLOS CATTONY PROF | ESTRADA DO JACEGUAVA, 11 | BALNEARIO SAO JOSE |
| SUL 3 | SAO PAULO | CARLOS DE MORAES ANDRADE PROF | AV DONA BELMIRA MARIM, 2440 | GRAJAU |
| SUL 3 | SAO PAULO | CHACARA DAS CORUJAS | R ASCANIO MEO, 187 | JARDIM PROGRESSO |
| SUL 3 | SAO PAULO | CHRISTIANO ALTENFELDER SILVA DR | RUA JULIA MAMEIA, 45 | JD STA FE |
| SUL 3 | SAO PAULO | CLARICE SEIKO IKEDA CHAGAS | AV PAULO COSTA RIBEIRO BASTOS, 1051 | JD GUANHEMBU |
| SUL 3 | SAO PAULO | CLARINA AMARAL GURGEL PROFA | PC IRARA BRANCA, S/N | JD SHANGRILA (Z SUL) |
| SUL 3 | SAO PAULO | CONDOMINIO CARIOBA/MONTE VERDE | R PADRE HANS KLEIN, 92 | JARDIM MONTE VERDE |
| SUL 3 | SAO PAULO | CONDOMINIO CARIOBA/RECANTO MARISA | RUA UNIAO, S/N | JARDIM MONTE VERDE |
| SUL 3 | SAO PAULO | CONDOMINIO VARGEM GRANDE I | RUA IPE ROXO, 112 | VARGEM GRANDE |
| SUL 3 | SAO PAULO | CONDOMINIO VARGEM GRANDE II | RUA IPE ROXO, 120 | COLONIA (ZONA SUL) |
| SUL 3 | SAO PAULO | DAVID ZEIGER | R SATELITE JAPETUS, 30 | JD M AMALIA |
| SUL 3 | SAO PAULO | DUARTE LEOPOLDO E SILVA DOM | AV DE PINEDO, 577 | SOCORRO |
| SUL 3 | SAO PAULO | EMILIO WARWICK KERR PASTOR | R WALTER SGARBI, 700 | JD REIMBERG |
| SUL 3 | SAO PAULO | ERNESTINO LOPES DA SILVA PROF | LARGO DA IGREJA, 1 | COLONIA PAULISTA (ZONA SUL) |
| SUL 3 | SAO PAULO | ERODICE PONTES DE QUEIROZ REV | RUA AMARO ALVES DO ROSARIO, 1500 | PARELHEIROS |
| SUL 3 | SAO PAULO | ESTHER GARCIA PROFA | ANTONIO CARLOS B. DOS SANTOS, 858 | JARDIM MYRNA |
| SUL 3 | SAO PAULO | EURIPEDES SIMOES DE PAULA PROF | RUA MARIA PAPE, 30 | JD LUCELIA |
| SUL 3 | SAO PAULO | EVANDRO CAVALCANTI LINS E SILVA | RUA CARMELIA T.RAIMONDI, 47 | JD C.ALVES |
| SUL 3 | SAO PAULO | FRANCISCO JOAO DE AZEVEDO PADRE | RUA ALCINDO FERREIRA, 2 | JD CRUZEIRO |
| SUL 3 | SAO PAULO | FRANCISCO ROSWELL FREIRE | R LOUIS DAQUIN, 199 | PRQ BRASIL |
| SUL 3 | SAO PAULO | GERSON DE MOURA MUZEL PROF | EST MUNICIPAL, S/N | JD ALMEIDA PRADO |
| SUL 3 | SAO PAULO | GIULIO DAVID LEONE PROF | R RIBEIRA DO VOUGA, 91 | JD PRESIDENTE |
| SUL 3 | SAO PAULO | HEITOR VILLA-LOBOS MAESTRO | AV ARVOREIRO, DO, 107 | PRQ ARVORES |
| SUL 3 | SAO PAULO | HERBERT BALDUS | RUA CANCAO DA TERRA, 100 | JD S BERNARDO |
| SUL 3 | SAO PAULO | HERMINIO SACCHETTA | AVENIDA PAULO GUILGUER REIMBERG, 9865 | JD MARIA FERNANDES |
| SUL 3 | SAO PAULO | HILDA FERRAZ KFOURI PROFA | R CANCAO DA TERRA, 112 | JD S BERNARDO |
| SUL 3 | SAO PAULO | HILTON REIS SANTOS PROF | EST ENGENHEIRO MARCILAC, S/N | EMBURA |
| SUL 3 | SAO PAULO | HOMERO VAZ DO AMARAL | R BREST, 2 | JD KIOTO |
| SUL 3 | SAO PAULO | INDIGENA GUARANI GWYRA PEPO | ESTRADA JOAO LANG, 153 | CIPO DO MEIO |
| SUL 3 | SAO PAULO | IRMA CHARLITA | R ADELIA DA SILVA MENDES, 700 | PRQ COCAIA |
| SUL 3 | SAO PAULO | ITIRO MUTO | R PAULO ARAUJO NOVAES, 190 | PRQ DAS NACOES |
| SUL 3 | SAO PAULO | ITURBIDES BOLIVAR DE ALMEIDA SERRA PROF | AV DE PINEDO, 777 | SOCORRO |
| SUL 3 | SAO PAULO | JACOB THOMAZ ITAPURA DE MIRANDA PROF | R ANTONIO FELIPE FILHO, 93 | JD SOMARA |
| SUL 3 | SAO PAULO | JARDIM MORAES PRADO I | R JOSE DIOGO ABADIANO, 195/A | JARDIM TRES CORACOES |
| SUL 3 | SAO PAULO | JARDIM MORAES PRADO II | RUA JOSE DIOGO ABADIANO, 195 B | JD M.PRADO |
| SUL 3 | SAO PAULO | JARDIM MYRNA II | EST MUNICIPAL, 340 | JD MYRNA |
| SUL 3 | SAO PAULO | JARDIM SANTA FE II | RUA HIERAPOLIS, 248 | JD STA FE |
| SUL 3 | SAO PAULO | JARDIM VARGINHA II | R JOAO HONORIO CAIXETA, 182 | JD VARGINHA |
| SUL 3 | SAO PAULO | JAYR DE ANDRADE PROF | RUA LUIS VIANA, 110 | JORDANOPOLIS |
| SUL 3 | SAO PAULO | JERONYMO MONTEIRO | R JOAQUIM DOS SANTOS, 539 | PAEQUE ALTO DO RIO BONITO |
| SUL 3 | SAO PAULO | JESUS JOSE ATTAB PROF | RUA ANA AMALIA NASCIMENTO, 137 | V.MARCELO |
| SUL 3 | SAO PAULO | JOAO DA SILVA | R LAGEDO, S/N | JD IDEAL |
| SUL 3 | SAO PAULO | JOAO GOULART PRESIDENTE | RUA SAO JOSE DO RIO PRETO, 78 | GRAJAU |
| SUL 3 | SAO PAULO | JOAQUIM ALVARES CRUZ PROF | RUA DOIS, 2 | BARRAGEM |
| SUL 3 | SAO PAULO | JORGE SARAIVA | R ARCELINA TEIXEIRA DA SILVA, S/N | JD M FERNANDES |
| SUL 3 | SAO PAULO | JOSE DUARTE JR PROF | RUA DOMINGOS FAUSTINO SARMIENTO, 422 | JARDIM ALPINO |
| SUL 3 | SAO PAULO | JOSE GERALDO DE LIMA PROF | RUA ANTONIO MARIANO, 254 | JARDIM IPANEMA (ZONA SUL) |
| SUL 3 | SAO PAULO | JOSE VIEIRA DE MORAES PROF | RUA FREDERICO RENE DE JAEGHER, 206 | RIO BONITO |
| SUL 3 | SAO PAULO | JUVENTINA MARCONDES DOMINGUES DE CASTRO PROFA | R HENRIQUE MUZZIO, 233 | JD V ITAIM |
| SUL 3 | SAO PAULO | LAERTE RAMOS DE CARVALHO PROF DR | R ANIBAL DOS ANJOS CARVALHO, 5 | VL S MARIA |
| SUL 3 | SAO PAULO | LEDA GUIMARAES NATAL | R AMERICO COXA, S/N | PARELHEIROS |
| SUL 3 | SAO PAULO | LEONEL BRIZOLA | RUA MARIA PAPE, 30 | JARDIM LUCELIA |
| SUL 3 | SAO PAULO | LEONOR FERNANDES COSTA ZACHARIAS | RUA ENRIQUE AMORIM, 101 | JD DAS FONTES |
| SUL 3 | SAO PAULO | LEVI CARNEIRO | AV. ANTONIO CARLOS B. DOS SANTOS, 2882 | JARDIM MYRNA |
| SUL 3 | SAO PAULO | LOTEAMENTO DAS GAIVOTAS I | AVENIDA SAO PAULO, S/N | CHACARA GAIVOTAS |
| SUL 3 | SAO PAULO | LOTEAMENTO DAS GAIVOTAS II | AVENIDA SAO PAULO, S/N | CHACARA GAIVOTAS |
| SUL 3 | SAO PAULO | LOTEAMENTO DAS GAIVOTAS III | AVENIDA SAO PAULO, S/N | CHACARA GAIVOTAS |
| SUL 3 | SAO PAULO | LUCAS ROSCHEL RASQUINHO | RUA PAULINO GOTTSFRITZ, 50 | COLONIA PTA |
| SUL 3 | SAO PAULO | MARIA AMELIA BRAZ PROFA | R FREI AMADOR ARRAIS, 100 | JD S RAFAEL |
| SUL 3 | SAO PAULO | MARIA DE LOURDES ALMEIDA SINISGALLI PROFA | R AMARO ALVES DO ROSARIO, 10 | PARELHEIROS |
| SUL 3 | SAO PAULO | MARIA JUVENAL HOMEM DE MELLO PROFA | R MIRAFLORES, 95 | PRQ GRAJAU |
| SUL 3 | SAO PAULO | MARIA LUIZA DE ANDRADE MARTINS ROQUE PROFA | R MARCELINO NOGUEIRA JUNIOR, 117 | JD ELIANA-A |
| SUL 3 | SAO PAULO | MARIO ARMINANTE PROF | R.JOSE ROSCHEL RODRIGUES, 146 | RECANTO CAMPO BELO |
| SUL 3 | SAO PAULO | MARIO LOPES LEAO DR | R JOSE MENDES NETO, 57 | JD ALAMOS |
| SUL 3 | SAO PAULO | MARLENE ADUA FORTUNATO PROFA | RUA GAIVOTAS DO CEU, S/N | CHACARA DO SOL |
| SUL 3 | SAO PAULO | NAIR TOLEDO DAMIAO PROFA | AV ROSALIA IANNINI CONDE, 550 | PRQ AMERICA |
| SUL 3 | SAO PAULO | NEIVA DE LOURDES ANDRADE PROFA | R GIUSEPPE TARTINI, 818 | JD MANACAS |
| SUL 3 | SAO PAULO | OTONIEL ASSIS DE HOLANDA | RUA TUPINAMBAS, S/N | CHAC COCAIA |
| SUL 3 | SAO PAULO | PARQUE NOVO GRAJAU | RUA AUGUSTO TEIXEIRA, 101 | PARQUE AMERICA |
| SUL 3 | SAO PAULO | PARQUE TAMARI | RUA AMARO DE PONTES, 854 | PQ TAMARI |
| SUL 3 | SAO PAULO | PAULINO NUNES ESPOSO | AV SADAMU INOVE, 365 | JD CASA GRANDE |
| SUL 3 | SAO PAULO | PERILLIER MADEMOISELLE | R CAROLINA MICHAELIS, 138 | JD IMBUIAS |
| SUL 3 | SAO PAULO | PRISCILIANA DUARTE DE ALMEIDA DONA | ESTRADA DE PARELHEIROS KM, 210 | PARELHEIROS |
| SUL 3 | SAO PAULO | RECANTO CAMPO BELO | RUA ADAO CABRAL NETTO, 38 | REC.CAMPO BELO |
| SUL 3 | SAO PAULO | REGINA MIRANDA BRANT DE CARVALHO PROFA | R FILOMENA BELMONT, 75 | E MARSILAC |
| SUL 3 | SAO PAULO | RENE MUAWAD PRESIDENTE | RUA ESTELA NAVES JUNQUEIRA, 79 | PQ AMERICA |
| SUL 3 | SAO PAULO | ROBERTO MANGE | RUA CARLOS ALBERTO BASTOS MACHADO, 50 | JD MYRNA |
| SUL 3 | SAO PAULO | ROSSINE CAMARGO GUARNIERI | SINFONIA MILITAR - TRAV H, S/N | PQ FLORESTAL |
| SUL 3 | SAO PAULO | SAMUEL WAINER | R SAO JOSE DO RIO PRETO, 71 | CJ HAB B F LIMA |
| SUL 3 | SAO PAULO | SANTO DIAS DA SILVA | RUA ALFREDO CORTES, 32 | JD MARINGA |
| SUL 3 | SAO PAULO | SAVERIO FITTIPALDI | R RUFINO ZAGO, 160 | JD NORONHA |
| SUL 3 | SAO PAULO | TANCREDO DE ALMEIDA NEVES PRES | AV PAULO GUILGUER REIMBERG, 2448 | JD N HORIZONTE |
| SUL 3 | SAO PAULO | VERA ATHAYDE PEREIRA PROFA | RUA LECONTE DE LISLE, 300 | JD V ALEGRE |
| SUL 3 | SAO PAULO | VICENTE DE PAULO DALE COUTINHO GAL EXE | RUA GIOVANNI GABRIELI, 712 | JD ICARAI |
| SUL 3 | SAO PAULO | VICENTINA APARECIDA TAMBORINO PROFA | R JOAO ONOFRIO CAIXETA, 176 | JD V ITAIM |
| SUL 3 | SAO PAULO | WASHINGTON ALVES NATEL | R MINISTRO MARIO DAVID ANDREAZZA, 50 | PRQ RES COCAIA |
| SUMARE | SUMARE | ALICE ANTENOR DE SOUZA PROFA | RUA DAS CRIANCAS, 95 | JARDIM PICERNO |
| SUMARE | SUMARE | ANDRE RODRIGUES DE ALKIMIN PROF | RUA DOM BARRETO, 1158 | CENTRO |
| SUMARE | SUMARE | ANGELO CAMPO DALL'ORTO | AVENIDA SAO PAULO, 466 | JARDIM NOVA VENEZA |
| SUMARE | SUMARE | ANTONIO DO VALLE SOBRINHO | RUA VIRGINIO BASSO, 614 | JARDIM CAMPO BELO |
| SUMARE | HORTOLANDIA | ANTONIO ZANLUCHI PROF | RUA PRIMAVERA, 450 | PARQUE DO HORTO |
| SUMARE | HORTOLANDIA | BAIRRO TAQUARA BRANCA | RUA MOACIR DE SOUZA CAMPOS, S/N | JARDIM NOVO HORIZONTE |
| SUMARE | SUMARE | BELGICA ALLEONI BORGES PROFA | RUA MANOEL LUCIANO, 34 | JARDIM PRIMAVERA |
| SUMARE | SUMARE | CANDIDO JOSE MARTINEZ PROF | RUA REGENTE FEIJO, 13 | JARDM JOAO PAULO II |
| SUMARE | SUMARE | CECILIA DE NEGRI PROFA | RUA FRANCISCO FIGUEIREDO PIMENTA, 28 | JARDIM SAO FRANCISCO |
| SUMARE | HORTOLANDIA | CONCEICAO APARECIDA TERZA GOMES CARDINALES PROFA | RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 100 | JARDIM AMANDA |
| SUMARE | HORTOLANDIA | CRISTIANE CHAVES MOREIRA BRAGA PROFA | RUA FABIANO PINHEIRO DA SILVA, 40 | JARDIM SANTANA |
| SUMARE | HORTOLANDIA | ELISEO MARSON PROF | RUA OSWALD DE ANDRADE, 255 | JARDIM AMANDA |
| SUMARE | SUMARE | ELYSABETH DE MELLO RODRIGUES PROFA | RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES, 1 | PARQUE EUCLIDES MIRANDA |
| SUMARE | SUMARE | EUCLIDES MIRANDA VEREADOR | RUA ERNESTO PEGGION, 27 | VILA YOLANDA COSTA SILVA |
| SUMARE | HORTOLANDIA | EUZEBIO ANTONIO RODRIGUES PROF | AVENIDA BRASIL, S/N | JARDIM AMANDA |
| SUMARE | PAULINIA | FRANCISCO DE ARAUJO MASCARENHAS DR | AVENIDA ARISTOTELES COSTA, 373 | CENTRO |
| SUMARE | HORTOLANDIA | GUIDO ROSOLEN | RUA GUIDO ROSOLEM, 201 | JDARDIM ROSOLEM |
| SUMARE | HORTOLANDIA | HEDY MADALENA BOCCHI PROFA | RUA PICO DO ITATIAIA, 333 | JARDIM EVEREST |
| SUMARE | HORTOLANDIA | HONORINO FABBRI DR | RUA OZORIO CANDIDO DA SILVA, 179 | JARDIM SUMAREZINHO |
| SUMARE | SUMARE | IVANI APARECIDA QUEIROZ PEREZ PROFA | RUA PRESIDENTE MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 21 | PARQUE EUCLIDES MIRANDA |
| SUMARE | HORTOLANDIA | JARDIM SANTA CLARA DO LAGO | RUA LUIZ DA COSTA CAMARGO, 55 | JARDIM SANTA CLARA LAGO |
| SUMARE | HORTOLANDIA | JARDIM SANTA CLARA DO LAGO II | RUA PARAGUAI, 152 | JARDIM SANTA CLARA DO LAGO |
| SUMARE | SUMARE | JAYME DE BARROS CAMARA DOM | AVENIDA JOSE MANCINI, 501 | JARDIM CARLOS BASSO |
| SUMARE | SUMARE | JENY BONADIA RODRIGUES SANTARROSSA PROFA | RUA MARIA CONCEICAO DA ROCHA FERRAZ, 409 | JARDIM BOM RETIRO |
| SUMARE | SUMARE | JOAO FRANCESCHINI | RUA CABO HOFFMANN, 161 | JARDIM SAO PAULO |
| SUMARE | SUMARE | JOSE MIRANDA PREFEITO | RUA ALAIR MOREIRA, 578 | PARQUE BANDEIRANTES |
| SUMARE | PAULINIA | JOSE NARCISO VIEIRA EHRENBERG PADRE | RUA CAMPOS SALES, 350 | JOAO ARANHA |
| SUMARE | SUMARE | LEONILDA ROSSI BARRIQUELO PROFA | RUA SETE, 222 | JARDIM MINEAPOLIS |
| SUMARE | HORTOLANDIA | LIOMAR FREITAS CAMARA PROFA | RUA EDINA APARECIDA PAMPA FONSECA, 29 | VILA REAL |
| SUMARE | SUMARE | LUIS HENRIQUE MARCHI PROF | RUA GUIDO SEGALHO, 250 | JARDIM SAO JUDAS TADEU |
| SUMARE | SUMARE | LUIZ CAMPO DALL ORTO SOBRINHO | RUA GOIANESIA, 299 | JARDIM DAL'ORTO |
| SUMARE | HORTOLANDIA | MANOEL IGNACIO DA SILVA | RUA LUIS CAMILO DE CAMARGO, 355 | VILA SAO FRANCISCO |
| SUMARE | SUMARE | MANUEL ALBALADEJO FERNANDES | AVENIDA MINASA, 1320 | VILA SAN MARTIN |
| SUMARE | HORTOLANDIA | MARIA ANTONIETTA GARNERO LA FORTEZZA PROFA | RUA OSWALDO SOUZA, 355 | JARDIM NOVO ANGULO |
| SUMARE | SUMARE | MARIA CHEILA ALVES PROFA | RUA ALDO DE OLIVEIRA MULLER, 393 | PARQUE DAS NACOES |
| SUMARE | HORTOLANDIA | MARIA DE LOURDES LUIZE LEITE DO CANTO PROFA | RUA DOUTOR MIGUEL VIEIRA FERREIRA, 454 | CHACARA NOVA BOA VISTA |
| SUMARE | SUMARE | MARIA DE LOURDES MARTINS PROFA | RUA OSVALDO VACARI, 777 | JARDIM MARIA ANTONIA |
| SUMARE | SUMARE | MARIA IVONE MARTINS ROSA PROFA | RUA LUCIANO RAMOS AYALA, 589 | JARDIM DENADAI |
| SUMARE | HORTOLANDIA | MARIA RITA ARAUJO COSTA PROFA | RUA ERNESTO BERGAMASCO, 665 | VILA SAO PEDRO |
| SUMARE | SUMARE | MARIA ROSA CAROLINO DOS SANTOS PROFA | AVENIDA AMIZADE, DA, 4050 | PARQUE SILVA AZEVEDO |
| SUMARE | SUMARE | MARIANINA DE ROSIS MORAES PROFA | RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 279 | PARQUE FLORELLY |
| SUMARE | SUMARE | MARINALVA GIMENES COLOSSAL DA CUNHA | RUA ANTONIO MENUZZO, S/N | PARQUE JATOBA |
| SUMARE | HORTOLANDIA | MARISTELA CAROLINA MELLIN | RUA VALDEVINO ISIDORO MARCIANO, 174 | JARDIM MINDA |
| SUMARE | PAULINIA | NUCLEO HABITACIONAL JOSE PAULINO NOGUEIRA | RUA RIO DE JANEIRO, 70 | VILA JOSE PAULINO NOGUEIRA |
| SUMARE | SUMARE | ONDINA PINTO GONZALEZ PROFA | RUA MARIO BOSCO, 091 | JARDIM MORUMBI |
| SUMARE | HORTOLANDIA | PARQUE ODIMAR | RUA JOSE ALVES PEREIRA, 202 | RESIDENCIAL JOAO LUIZ |
| SUMARE | SUMARE | PARQUE SANTO ANTONIO | RUA GENESCO GEREMIAS DO NASCIMENTO, 141 | PARQUE SANTO ANTOMIO |
| SUMARE | SUMARE | PARQUE SANTO ANTONIO I | RUA GENESCO GEREMIAS DO NASCIMENTO, 75 | PARQUE SANTO ANTONIO |
| SUMARE | HORTOLANDIA | PAULINA ROSA PROFA | RUA RENE DESCARTES, 75 | JARDIM SANTA RITA DE CASSIA |
| SUMARE | HORTOLANDIA | PAULO CAMILO DE CAMARGO | RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE, 110 | JARDIM SAO BENTO |
| SUMARE | PAULINIA | PORPHYRIO DA PAZ GENERAL | RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 520 | NOVA PAULINIA |
| SUMARE | HORTOLANDIA | RAQUEL SAES MELHADO DA SILVA PROFA | RUA WALDOMIRO CARLOS DA SILVA, 228 | JARDIM NOVA HORTOLANDIA |
| SUMARE | HORTOLANDIA | RECREIO ALVORADA | RUA RIO MISSISSIPI, 150 | PARQUE ORESTES ONGARO |
| SUMARE | HORTOLANDIA | RESIDENCIAL SAO SEBASTIAO | RUA TEREZA LUIZA GONCALVES, 130 | RESIDENCIAL SAO SEBASTIAO |
| SUMARE | HORTOLANDIA | ROBERTO RODRIGUES DE AZEVEDO PASTOR | RUA TIBURTINO RODRIGUES NASCIMENTO, S/N | CHACARAS FAZENDA DO COELHO |
| SUMARE | SUMARE | RUBENS OSCAR GUELLI PROF | RUA MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES, 415 | JARDIM SANTIAGO |
| SUMARE | SUMARE | SAVINO CAMPIGLI | RUA SEBASTIAO JOSE TEIXEIRA, 6 | JARDIM DALL'ORTO |
| SUMARE | SUMARE | SOLANGE MAURA ALBINO | RUA LOURDES XAVIER DE OLIVEIRA, 40 | JARDIM MINEZOTTA |
| SUMARE | SUMARE | SONIA MARIA MASCHIO BAPTISTA PROFA | RUA ADELIA BELLONCI TOMAZIM, 222 | JARDIM AMELIA |
| SUMARE | HORTOLANDIA | VILA IPE | RUA PORTO VELHO, 249 | JARDIM ESTELLA |
| SUMARE | SUMARE | VITO CARMINE CERBASI PROF | RUA WALDEMAR PRADO, 82 | JARDIM SANTA MADALENA |
| SUMARE | SUMARE | WADIH JORGE MALUF | RUA SEIS, 238 | JARDIM SANTA CLARA |
| SUMARE | SUMARE | WANDA FELIX DE ANDRADE PROFA | RUA NELSON SETTI, 70 | PARQUE BANDEIRANTES I |
| SUMARE | HORTOLANDIA | YASUO SASAKI | RUA TURMALINA, 499 | JARDIM SANTA ESMERALDA |
| SUMARE | SUMARE | ZORAIDE PROENCA KAYSEL PROFA | RUA DOZE, 199 | JARDIM MANCHESTER |
| SUZANO | SUZANO | ALFREDO ROBERTO | R ISABEL CASTANHEDA MAYER, 326 | PRQ RES C BRANCA |
| SUZANO | SUZANO | ALICE ROMANOS PROFA | R PROFESSORA LUIZA HIDAKA, 428 | JD LUELLA |
| SUZANO | SUZANO | ANDERSON DA SILVA SOARES | R VIOLETAS, DAS, 132 | JD IKEDA |
| SUZANO | SUZANO | ANIS FADUL DR | R BENEDITO JOSE RANGEL, 95 | VL RICA |
| SUZANO | SUZANO | ANTONIO BRASILIO MENEZES DA FONSECA PROF | R EDMILSON MARCELINO RODRIGUES, 1544 | CH M BADRA |
| SUZANO | SUZANO | ANTONIO GARCIA VEREADOR | R RENATO A. DELLA LATA, 168 | CH M BADRA |
| SUZANO | SUZANO | ANTONIO JOSE CAMPOS DE MENEZES PROF | AV SEBASTIAO DE LIMA FRANCO, 95 | VILA REAL SANTISTA |
| SUZANO | SUZANO | ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA | R OTAVIO MIGUEL DA SILVA, 747 | CRUZEIRO DO SUL |
| SUZANO | SUZANO | ANTONIO VALDEMAR GALO VEREADOR | R TUPINAMBA, 135 | VL AMORIM |
| SUZANO | SUZANO | BAIRRO MIGUEL BADRA V | R FERDINANDO ANTONIO RENZI, 221 | CH M BADRA |
| SUZANO | SUZANO | BATISTA RENZI | R CONCORDIA, 44 | VL AMERICA |
| SUZANO | SUZANO | BENEDITA DE CAMPOS MARCOLONGO PROFA | RUA ESTHER BOROS, 300 | JARDIM VITORIA |
| SUZANO | SUZANO | BRASILIO MACHADO NETO COMENDADOR | R AGNALDO CURSINO, 367 | SESC |
| SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS | CARLINDO REIS | R JUVENAL GUERRA, 137 | SIT PAREDAO |
| SUZANO | SUZANO | CARLOS MOLTENI PROF | R TEREZA C. TOMAZINI, 105 | PRQ M HELENA |
| SUZANO | SUZANO | CHOJIRO SEGAWA | ROD INDIO TIBIRICA, 13114 | B.PALMEIRAS |
| SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS | CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE DOURADO II | RUA AMERICO TRUFELI, 28 | PARQUE SAO FRANCISCO |
| SUZANO | SUZANO | DAVID JORGE CURI PROF | AV ITAPETI, 500 | C B VISTA |
| SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS | EDIR DO COUTO ROSA PROF | R JAPAO, 68 | CENTRO |
| SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS | ELIANE APARECIDA DANTAS DA SILVA PROFA | WALTER DE SOUZA COSTA, 147 | JARDIM PRIMAVERA |
| SUZANO | SUZANO | EUCLIDES IGESCA | R SANTA CLOTILDE, 305 | VL FATIMA |
| SUZANO | SUZANO | GERALDO JUSTINIANO DE REZENDE SILVA PROF | R BASILIO VALENTE DE AGUIAR, 19 | VL S JORGE |
| SUZANO | SUZANO | GILBERTO DE CARVALHO PROF | ESTRADA DO MARENGO, 189 | CIDADE BOA VISTA |
| SUZANO | SUZANO | GIOVANNI BATTISTA RAFFO PROF DR | ROD INDIO TIBIRICA, KM 66 | VL S NASCENTE |
| SUZANO | SUZANO | HELENA ZERRENNER | ESTRADA DO KOYAMA, KM 22 | CLUBE DOS OFICIAIS |
| SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS | HELMUTH HANS HERMANN LOUIS BAXMANN PREF | AVENIDA IMPERIAL, 65 | JARDIM IPANEMA |
| SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS | IGNES CORREA ALLEN PROFA | SAO FRANCISCO, 128 | VILA DAS NACOES |
| SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS | IIJIMA | R KANGO TAKIUTI, 100 | VILA DO AMERICANO |
| SUZANO | SUZANO | JACQUES YVES COUSTEAU COMANDANTE | R VINTE E SEIS, 165 | CH M BADRA |
| SUZANO | SUZANO | JANDYRA COUTINHO PROFA | AUGUSTO SOUZA DE AQUINO, 5 | JD G AZUL |
| SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS | JARDIM SAO FERNANDO | R LUIZ ZANDRINI, 10 | JARDIM LUIZ MAURO |
| SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS | JARDIM SAO PAULO II | RUA FLORIANO PEIXOTO, 1282 | JARDIM SAO LUIZ |
| SUZANO | SUZANO | JOSE BENEDITO LEITE BARTHOLOMEI PROF | R PAULO ERNANI BRAGA DO NASCIMENTO, 61 | JD S JOSE |
| SUZANO | SUZANO | JOSE CAMILO DE ANDRADE | R JOSE DIAS SOUZA, 90 | JD BRASIL |
| SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS | JOSE EDUARDO VIEIRA RADUAN DR | RUA JOSEPHINA FREGONESE CAUVILLA, 250 | PARQUE SAO FRANCISCO |
| SUZANO | SUZANO | JOSE PAPAIZ PROF | RUA GERALDO GOMES SANDIM, 99 | TABA MARAJOARA |
| SUZANO | SUZANO | JOVIANO SATLER DE LIMA PROF | RUA BERNARDO JOSE PEREIRA SOBRINHO, 401 | JARDIM CACIQUE |
| SUZANO | SUZANO | JUSSARA FEITOSA DOMSCHKE PROFA | RUA SANTA ROSA, 152 | JARDIM PORTUGALIA |
| SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS | JUSTINO MARCONDES RANGEL PROF | ESTRADA DO CUPIM, 1275 | JARDIM RENATA |
| SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS | LANDIA SANTOS BATISTA PROFA | R PROFESSOR ENGENHEIRO CLAUDIO ABRAHAO, 210 | JARDIM SAO JOAO |
| SUZANO | SUZANO | LEDA FERNANDES LOPES PROFA | R VITORIO FAVALLI, 160 | VL M MAGGI |
| SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS | LUCIANO POLETTI | R FLORIANO PEIXOTO, 1276 | JARDIM SAO LUIZ |
| SUZANO | SUZANO | LUCY FRANCO KOWALSKI PROFA | RUA SILVIO PEREIRA DA SILVA, 100 | JARDIM MARCIA |
| SUZANO | SUZANO | LUIZ BIANCONI | RUA GENERAL FRANCISCO GLICERIO, 2678 | JARDIM ANZAI |
| SUZANO | SUZANO | LUIZA HIDAKA PROFA | R JOSE CORREIA GONCALVES, 120 | VL S JORGE |
| SUZANO | SUZANO | MANUEL DOS SANTOS PAIVA | R JOSE DANTAS, 112 | VL MALUF |
| SUZANO | SUZANO | MARIA ELISA DE AZEVEDO CINTRA PROFA | RUA PRESBITERO BENEDITO DE OLIVEIRA, 61 | JD D BENTA |
| SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS | MARIO MANOEL DANTAS DE AQUINO PROF | R DAVID DE ROGATIS, 310 | PARQUE DOURADO |
| SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS | MARTHA CALIXTO CAZAGRANDE | AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 51 | VL SOFIA |
| SUZANO | SUZANO | MASAITI SEKINE PROF | AV ITAPETI, 530 | JD FERNANDES |
| SUZANO | SUZANO | MORATO DE OLIVEIRA DR | R AMELIA GUERRA, 550 | VL AMORIM |
| SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS | OLZANETTI GOMES PROF | RUA SEBASTIAO LEITE, 88 | VILA ANDEYARA |
| SUZANO | SUZANO | OSWALDO DE OLIVEIRA LIMA | R PLANALTO, 200 | JD REVISTA |
| SUZANO | SUZANO | PARQUE RESIDENCIAL CASA BRANCA II | R GETULIO MOREIRA DE SOUZA, 881 | PRQ RES C BRANCA |
| SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS | PAULO AMERICO PAGANUCCI PROF | AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, 2366 | JARDIM YONE |
| SUZANO | SUZANO | PAULO KOBAYASHI PROF | RUA MAURICIO MARIANO, 171 | VILA MALUF |
| SUZANO | SUZANO | RAUL BRASIL PROF | R OTAVIO MIGUEL DA SILVA, 52 | PRQ SUZANO |
| SUZANO | SUZANO | ROBERTO BIANCHI | EST KEIDA HARADA, 99 | IPELANDIA |
| SUZANO | SUZANO | SEBASTIAO PEREIRA VIDAL | AV BRASILIA, 1020 | VL URUPES |
| SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS | TACITO ZANCHETTA PREFEITO | RUA JOSE MARIA CLARO, 600 | JARDIM DO CASTELO |
| SUZANO | SUZANO | TOKUZO TERAZAKI | ESTRADA DOS FERNANDES, KM,05 | PARQUE SANTA ROSA |
| SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS | VILA CORREA II | RUA CARLOS DE CAMPO, 422 | VILA CORREA |
| SUZANO | SUZANO | YOLANDA BASSI PROFA | R UM, 347 | JD ALTEROPOLIS |
| SUZANO | SUZANO | ZEIKICHI FUKUOKA | R CARAMURU, 111 | C EDSON |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | ADENILSON DOS SANTOS FRANCO PROF | R VIRGINIA PLASCIDINA DA CONCEICAO, 55 | PRQ PINHEIROS |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | ALEXANDRINA BASSITH | RUA AVARE, 25 | JD ANGELA |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | ALIPIO DE OLIVEIRA E SILVA PROF | R MIQUELINA TULIO CHRISTILLO, 105 | JD S ROSA |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | ALMIR PEREIRA BAHIA REVERENDO | AV IBIRAMA, 1320 | PRQ I DACI |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | AMELIA DOS ANJOS OLIVEIRA | R NOVO HAMBURGO, 55 | JD V ALEGRE |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | ANTONIO INACIO MACIEL | AV DOUTOR JOSE MACIEL, 410 | JD M ROSA |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | ANTONIO RUY CARDOSO PROF | R MARTIRO ANGELO DERENZE, 595 | JD SALETE |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | APARECIDA FERREIRA DOURADO DE CARVALHO PROFA | AV ANTONIO MORY, SN | JD STA MARIA |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | ASAS BRANCAS | AV CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 7 | JD S TEREZINHA |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | BRASILINA VALENTE | AV KIZAEMON TAKEUTI, 60 | JD CASTILHO |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | CARLOS KOCH DR | ESTRADA DO GRAMADO, 18 | JD SADIE |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | CHB EMBU N | RUA ZUMBI DOS PALMARES, 186 | VILA ISIS CRISTINA |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | DENOEL NICODEMOS ELLER REVERENDO | R LUIZ QUEIROZ, 338 | JD SCANDIA |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | DOMINGOS MIGNONI | R JOVINA DE CARVALHO DAU, 150 | PRQ S DUMONT |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | EDE WILSON GONZAGA PROF | RUA GABAO, 55 | JD S LUIZ |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | EDGARD FRANCISCO | R NATANAEL CESAR, 84 | JD GUACIARA |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | EDILA COUTINHO PORFIRIO PROFA | R PENHA, 150 | JD LAILA |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | EDUARDO VAZ DR | R LIVIO ABRAMO, 14 | JARDIM SILVIA |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | ELIZETE DE OLIVEIRA BERTINI | RUA AVARE, 37 | JD DOM JOSE |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | EULALIA MALTA PROFA | AL FERNANDO BAPT.MEDINA, 25 | JD ARABUTA |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | FERNANDO MILANO PROF | R TOM JOBIM, 420 | PRQ LAGUNA |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | FRANCISCO D AMICO | AV ARLINDO GENARIO DE FREITAS, 85 | JD SAPORITO |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | FRANCISCO VICENTE LOPES GONCALVES PROF | R RODOLFO SCHULT, 200 | PRQ ALBINA |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | GILBERTO FREYRE | R MANOEL LEITE DA CUNHA, 590 | PRQ SAO JOAQUIM |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | HEITOR CAVALCANTI ALENCAR FURTADO DEPUTADO | RUA ROBERTO P.IGNACIO, 354 | JD FREITAS JR |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | HENRIQUE TEIXEIRA LOTT MARECHAL | R UBIRATAN, 100 | PRQ PIRAJUSSARA |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | HUGO CAROTINI | EST KEISHI MATSUMOTO, 2025 | JARDIM TOME |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | IRACEMA BELLO ORICCHIO DRA | RUA MARIA FERRAZ DO PRADO, 2421 | CHACARAS ANA LUCIA |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | IRIA KUNZ IRMA | R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 83 | JD PRES KENNEDY |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | ISABEL LUCCI DE OLIVEIRA PROFA | R JARDIM SUSPENSO, 2 | PRQ ESPLANADA |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | JACQUES KLEIN | NOSSA SRA DA CONCEICAO, 254 | JD. STO ANTONIO |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | JARDIM DA LUZ | R ERVAL SECO, 410 | JD DA LUZ |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | JARDIM MAGALI | R.SEBASTIAO ANACLETO JESUS LINS, 77 | .JD. SENISE |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | JARDIM PINHEIROS | R MONTE ALEGRE, 127 | JD PINHEIROS |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | JARDIM VAZAME II | R SAO SEBASTIAO, 63 | CHACARA SAO MARCOS |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | JOANNA SPOSITO | R.DOIS, 530 | JD VITORIA |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | JOAO CALY PROF | R ANTONIO MACIEL DE OLIVEIRA, 285 | C INTERCAP |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | JOAO MARTINS | ESTRADA ITAPECERICA A CAMPO LIMPO, 52 | J CELIA REGINA |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | JORGE AMADO ESCRITOR | ESTRADA SAO FRANCISCO, 63 | CHACARA SAO MARCOS |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | JOSE ROBERTO PACHECO | RUA EDILIA SOUZA LIMA, 200 | JARDIM FREI GALVAO |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | JULIETA CALDAS FERRAZ PROFA | R.AVELINA NOGUEIRA PRADO, 257 | JD MTE ALEGRE |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | LAERT DE ALMEIDA SAO BERNARDO PROF | R ODETE DOMINGUES MARQUES, 30 | JD S MORITZ |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | LAURITA ORTEGA MARI | RUA TSURUKI TSUNO, 50 | JD CLEMENTINO |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | LUCIA DE CASTRO BUENO PROFA | R MARIO LATORRE, 18 | PRQ PINHEIROS |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | MARIA ANTONIETA MARTINS DE ALMEIDA PROFA | AV COQUEIROS, DOS, 165 | JD PINHEIRINHO |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | MARIA APPARECIDA NIGRO GAVA PROFA | RUA MARIO LATORRE, 256 | PQ PINHEIROS |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | MARIA AUXILIADORA | RUA PADRE JOAO ALVARES, 80 | CENTRO |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | MARIA CATHARINA COMINO | R MARIA BENEDITA TEIXEIRA LEITE, 115 | JD IRAPUA |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | MARIA CRISTINA MONTORA SIMOES PROFA | AL FERNANDO BATISTA MEDINA, S/N | CENTRO |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | MARIA JOSE ANTUNES FERRAZ PROFA | R AMANDIO DO NASCIMENTO, 92 | PRQ MARABA |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | MARIA NELIDA SAMPAIO DE MELLO DONA | R SANTA LUZIA, 10 | JD S LUZIA |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | NELSON ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR PROF | RUA CHILE, S/N | JARDIM DOS MORAES |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | NEUSA DEMETRIO PROFA | R JOSE PEDRO NOGUEIRA FILHO, 212 | JD MITUZI |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | ODETE MARIA DE FREITAS | R OLIVEIRA, 560 | JD S EDUARDO |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | ODETTE DE SOUZA CARVALHO MADRE | AV JOAO BATISTA MEDINA, 889 | JD NOVO EMBU |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | PARQUE JANE II | RUA SAO RAFAEL, 41 | PARQUE JANE |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | PAULO AFONSO DE TOLEDO DUARTE PROF | EST PONTA PORA, 877 | CHS E PANORAMA |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | PAULO CHAGAS NOGUEIRA ENG | AV AIMARA, 936 | JD DO COLEGIO |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | REYNALDO DO NASCIMENTO FALLEIROS DR | R VINTE E CINCO DE DEZEMBRO, 130 | JD S SALVADOR |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | RODOLFO JOSE DA COSTA E SILVA | R. DR JORGE BALDUZZI, 182 | JD MIMAS |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | ROSANA SUELI FUNARI PROFA | ESTRADA DE SAO JOSE, 100 | JD VAZAME |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | RUBEM CARLOS LUDWIG GENERAL | ESTR.MARIA IMACULADA, 2000 | JD MARAJOARA |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | SARA SANCHES RUSSO PROFA | AV SANTA TEREZA, 460 | JD S TEREZA |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PROFA | R AURELIO PASI, 40 | JD S J TADEU |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | SOLANO TRINDADE | AV SANTA TEREZA, 30 | JD S TEREZA |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | TADAKIYO SAKAI | R HAMBURGO, 57 | VL OLINDA |
| TABOAO DA SERRA | EMBU | VILA OLINDA II | R RAINHA ELIZABETH, 50 | VL REGINA |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | WANDYCK FREITAS JORNALISTA | PC MIGUEL ORTEGA, 155 | PRQ ASSUNCAO |
| TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | ZEICY APPARECIDA NOGUEIRA BAPTISTA PROFA | R JOSE DOMINGUES DE MORAES, 18 | JD DAS OLIVEIRAS |
| TAQUARITINGA | TAQUARITINGA | 9 DE JULHO | RUA MARIO ROSARIO LAPENTA, S/N | JD CONTENDAS |
| TAQUARITINGA | TABATINGA | ABDALLA MIGUEL | RUA QUINTINO DO VALLE, 600 | CENTRO |
| TAQUARITINGA | DOBRADA | ADREANA COMAR PROFA | RUA BENTO DA SILVA PRADO, 170 | CENTRO |
| TAQUARITINGA | IBITINGA | ANGELO MARTINO PROF | AV D PEDRO II, 645 | CENTRO |
| TAQUARITINGA | TAQUARITINGA | ANIBAL DO PRADO E SILVA PROF | R.ANTONIO PAES DE CAMARGO, 10 | C R IPIRANGA |
| TAQUARITINGA | DOBRADA | ANTONIO COMAR VEREADOR | AV ANTONIO MACEK, 278 | CENTRO |
| TAQUARITINGA | ITAPOLIS | ANTONIO MORAES BARROS DR | AV PRUDENTE DE MORAIS, 607 | CENTRO |
| TAQUARITINGA | IBITINGA | ARIOVALDO DA FONSECA PROF DR | RUA OSWALTER COLTURATO, 433 | CJ PAULO BIASI |
| TAQUARITINGA | IBITINGA | CACILDA CALDAS CRUZ DONA | RUA CAPITAO SIMOES, 182 | CENTRO |
| TAQUARITINGA | TAQUARITINGA | CARMELA MORANO PREVIDELLI PROFA | RUA ANTONIO SACOMANO SOB., S/N | SANTA CRUZ |
| TAQUARITINGA | DOBRADA | CELSO BARBIERI DR | AV D PEDRO II, 66 | CENTRO |
| TAQUARITINGA | TAQUARITINGA | FELICIA ADELVAIS PAGLIUSO PROFA | RUA DOMINGOS MORANO, 111 | VILA SAO SEBASTIAO |
| TAQUARITINGA | TABATINGA | FERNANDO BRASIL PROF | RUA 1 DE FEVEREIRO, 297 | CENTRO |
| TAQUARITINGA | FERNANDO PRESTES | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA LEITE | RUA BRASIL, 136 | CENTRO |
| TAQUARITINGA | TAQUARITINGA | FRANCISCO SILVEIRA COELHO PROF | RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 200 | CENTRO |
| TAQUARITINGA | BORBOREMA | GASTAO LIBERAL PINTO DOM | R GABRIEL MARIA DA VEIGA, 30 | JD PRIMAVERA |
| TAQUARITINGA | IBITINGA | IRACEMA DE OLIVEIRA CARLOS PROFA | AV.IVANIL FRANSCISCHINI, 15920 | V IZOLINA |
| TAQUARITINGA | ITAPOLIS | JOAO CAETANO DA ROCHA PROF | RUA JOAO SGARBI, 785 | TAPINAS |
| TAQUARITINGA | SANTA ERNESTINA | JOEL MIRANDA CAPITAO | RUA VIRGINIO TONINI, 293 | CENTRO |
| TAQUARITINGA | IBITINGA | JOSEPHA MARIA DE OLIVEIRA BERSANO PROFA | RUA JOSE CUSTODIO, 1175 | CENTRO |
| TAQUARITINGA | ITAPOLIS | JULIO ASCANIO MALLET PROF | AV 7 DE SETEMBRO, 763 | CENTRO |
| TAQUARITINGA | BORBOREMA | LEONILDA LOPES BIASOTTO PROFA | AV DA SAUDADE, 51 | V MARIANA |
| TAQUARITINGA | ITAPOLIS | LUCIANO ARMENTANO | RUA SAO JOAO, 21 | JDIM ESTORIL |
| TAQUARITINGA | IBITINGA | LUCY SALINA FERNANDES GAION PROFA | RUA ANANIAS ROSA, 211 | J CENTENARIO |
| TAQUARITINGA | BORBOREMA | MANOEL SILVEIRA BUENO | RUA FERNAO SALES, S/N | CENTRO |
| TAQUARITINGA | IBITINGA | MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | AV ALBINO DE BATISTA, 289 | C H V MARIA |
| TAQUARITINGA | ITAPOLIS | MARIA DE LOURDES GENTILLE STEFANO PROFA | R.PROFA LAURA AUGUSTA G. SCHIAVO, 37 | JD VITORIA |
| TAQUARITINGA | ITAPOLIS | NILTON ROBERT PROSPERO PROF | RUA LUCILEIDE MARIA ROMANINI DINIZ, 440 | CECAP |
| TAQUARITINGA | ITAPOLIS | PEDRO MASCARI | AV JOAO CYRINO, 723 | CENTRO |
| TAQUARITINGA | CANDIDO RODRIGUES | RIZZIERI POLETTI | RUA GERALDO FRARE, 1012 | CENTRO |
| TAQUARITINGA | VISTA ALEGRE DO ALTO | SALVADOR GOGLIANO JUNIOR PROF | RUA JOAO RICARDO DE MELLO, 8 | CENTRO |
| TAQUARITINGA | ITAPOLIS | SEBASTIAO FRANCISCO FERRAZ DE ARRUDA PROF | AV ATTILIO ZENDRON, 220 | JARDIM 2000 |
| TAQUARITINGA | ITAPOLIS | TEOFILA PINTO DE CAMARGO PROFA | AV DOS AMAROS, 1281 | SANTO ANTONIO |
| TAQUARITINGA | ITAPOLIS | VALENTIM GENTIL | AV CAP. VENANCIO DE O MACHADO, 648 | CENTRO |
| TAQUARITINGA | IBITINGA | VICTOR MAIDA | RUA BOM JESUS, 718 | CENTRO |
| TAQUARITINGA | PIRANGI | VILLA LOBOS MAESTRO | RUA RODRIGUES ALVES, 1281 | CENTRO |
| TAUBATE | TAUBATE | AGOSTINHO SILVA PROF | R OCTAVIO RODRIGUES DE SOUZA, 350 | PRQ PADUAN |
| TAUBATE | TAUBATE | ALVARO ORTIZ PROF | R ANDRE CURSINO DOS SANTOS, S/N | S GONCALO |
| TAUBATE | TAUBATE | AMACIO MAZZAROPI | R PAULO SETUBAL, 502 | VL S JOSE |
| TAUBATE | TAUBATE | AMADOR BUENO DA VEIGA | AV JOSE MARIA DE OLIVEIRA, 190 | PRQ SABARA |
| TAUBATE | TAUBATE | ANTONIO DE MOURA ABUD DR | AV ANTIDIO DE AGUIAR, 300 | JD AMERICA |
| TAUBATE | TAUBATE | ANTONIO MAGALHAES BASTOS | AV CORONEL FRANCISCO GOMES VIEIRA, 216 | AT S PEDRO |
| TAUBATE | CACAPAVA | ARRECIERES NATALI | ESTRADA TENENTE MUNICIPAL JOSE COUTO, 10 | TATAUBA |
| TAUBATE | PARAIBUNA | BAIRRO DO CEDRO | PCA N.SRA DO CEDRO, SN | DO CEDRO |
| TAUBATE | NATIVIDADE DA SERRA | BAIRRO VARGEM GRANDE | RUA SEIS, S/N | VARGEM GRANDE |
| TAUBATE | TAUBATE | BERNARDINO QUERIDO PROF | R AUGUSTA MOREIRA DE CASTRO GUIMARAES, 250 | PQ BANDEIRANTES |
| TAUBATE | PARAIBUNA | CERQUEIRA CESAR DR | RUA CORONEL CAMARGO, 125 | CENTRO |
| TAUBATE | TAUBATE | CESAR COSTA DEPUTADO | R DOUTOR GRANADEIRO GUIMARAES, 500 | QUIRIRIM |
| TAUBATE | TAUBATE | CESIDIO AMBROGI PROF | AV GABRIEL ORTIZ MONTEIRO, 120 | VL NOGUEIRA |
| TAUBATE | LAGOINHA | CHICO PADRE | AV CEL MANOEL ANTONIO DOMINGUES DE CASTRO, 83 | CENTRO |
| TAUBATE | PARAIBUNA | EDUARDO JOSE DE CAMARGO CEL | AV MAJ JOAO E.DE CALAZANS, 190 | CENTRO |
| TAUBATE | TAUBATE | FELIX GUISARD FILHO DR | R HELIO ZAMITH, 341 | PRQ PLANALTO |
| TAUBATE | NATIVIDADE DA SERRA | FIGUEIRA DE TOLEDO | R. JOSE LOPES FIGUEIRA DE TOLEDO, 45 | CENTRO |
| TAUBATE | CACAPAVA | FLAIR CARLOS DE OLIVEIRA ARMANY DR | ESTR.MUNIC.DO BARREIRO, 279 | CACAPAVA VELHA |
| TAUBATE | CACAPAVA | FRANCISCA MOURA LUZ PEREIRA PROFA | R NOVE, 209 | SANTA LUZIA |
| TAUBATE | TAUBATE | GENTIL DE CAMARGO PROF | EST MUN PROFESSOR DOUTOR JOSE LUIZ CEMBRANELLI, S/N | PRQ TRES MARIAS |
| TAUBATE | PARAIBUNA | GERALDO MARTINS DOS SANTOS PROF | BAIRRO DO ESPIRITO SANTO, S/N | ESPIRITO SANTO |
| TAUBATE | SAO LUIZ DO PARAITINGA | IGNACIO GIOIA MONSENHOR | RUA DEPUTADO ANTONIO DA SILVA CUNHA BUENO, S/N | CENTRO |
| TAUBATE | TAUBATE | JACQUES FELIX | R DOMINGUES RIBAS, 1072 | VL ALBINA |
| TAUBATE | TAUBATE | JOAO ALVES MONSENHOR | AV HELVINO DE MORAES, 840 | VL S JOSE |
| TAUBATE | CACAPAVA | JOAO GONCALVES BARBOSA PROF | PC BANDEIRA, DA, 195 | CENTRO |
| TAUBATE | JAMBEIRO | JOAQUIM FRANCO DE ALMEIDA CEL | RUA MAJOR GURGEL, 222 | CENTRO |
| TAUBATE | CACAPAVA | JOSE DE MOURA REZENDE MINISTRO | RUA GONCALVES DIAS, 356 | VILA SANTOS |
| TAUBATE | TAUBATE | JOSE MARCONDES DE MATTOS DR | RUA ALBERTO GERALDO RODRIGUES, S/N | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
| TAUBATE | TAUBATE | JOSE MAZELLA PROF | RODOVIA OSWALDO CRUZ, KM 15 | REGISTRO |
| TAUBATE | TAUBATE | JUDITH CAMPISTA CESAR PROFA | RUA PARANA, 320 | PARQUE SANTO ANTONIO |
| TAUBATE | CACAPAVA | MALVINA LEITE E SILVA PROFA | RUA BENJAMIN ELIAS, 175 | PIEDADE |
| TAUBATE | CACAPAVA | MARGARIDA MAIA DE ALMEIDA VIEIRA PROFA | R AMAZONAS, 55 | PRQ RES ALVORADA |
| TAUBATE | CACAPAVA | MARIA APARECIDA FRANCA BARBOSA DE ARAUJO PROFA | AV HONORIO FERREIRA PEDROSA, 611 | PRQ RES N CACAPAVA |
| TAUBATE | TAUBATE | MARIO CARDOSO FRANCO PROF | R EMBAIXADOR JOSE CARLOS DE MACEDO SOARES, 745 | CIDADE DE DEUS |
| TAUBATE | TAUBATE | MIGUEL PISTILLI | R MIGUEL PISTILLI, 142 | CECAP |
| TAUBATE | TAUBATE | MONTEIRO LOBATO | R PROFESSOR CLOVIS WINTHER, 625 | JD MARIA AUGUSTA |
| TAUBATE | TAUBATE | NEWTON CAMARA LEAL BARROS | R NARIZINHO, 700 | JD GURILANDIA |
| TAUBATE | CACAPAVA | PEREIRA DE MATTOS DR | R SAO LUIZ, 1000 | JD SHANGRI-LA |
| TAUBATE | REDENCAO DA SERRA | QUEIROZ CORONEL | AV 7 DE SETEMBRO, 251 | CENTRO |
| TAUBATE | TAUBATE | ROQUE DE CASTRO REIS PROF | AV MANOEL DOS SANTOS, 369 | BELEM |
| TAUBATE | CACAPAVA | ROQUE PASSARELLI PROF | R ARTUR BENEDITO DE OLIVEIRA PORTO, 201 | JD RAFAEL |
| TAUBATE | CACAPAVA | RUTH SA PROFA | ROD JOAO AMARAL GURGEL, 290 | PRQ RES M ELMIRA |
| TAUBATE | TAUBATE | URBANO ALVES DE SOUZA PEREIRA ENG | R ANTONIO RODRIGUES MIRANDA COMENDADOR, 170 | JD INDEPENDENCIA |
| TUPA | BASTOS | AGUIA DE HAIA | R SETE DE SETEMBRO, 339 | CENTRO |
| TUPA | QUINTANA | ALTINO ARANTES PROF | AV SANTOS, 100 | CENTRO |
| TUPA | RINOPOLIS | AMALIA VALENTINA MARSIGLIA RINO PROFA | RUA CARLOS GOMES, 750 | CENTRO |
| TUPA | TUPA | ANISIO CARNEIRO PROF | PC SERVULO DE CASTRO, 145 | CENTRO |
| TUPA | RANCHARIA | ANTONIO JOSE DOS SANTOS DOM | RUA DONA ROSA MIGUEL, 445 | CENTRO |
| TUPA | HERCULANDIA | ARISTIDES RODRIGUES SIMOES | AV. SAO PAULO, 1 | CENTRO |
| TUPA | RINOPOLIS | ARY FONSECA | RUA SANTO ANTONIO, 225 | JD SAO MATHEUS |
| TUPA | ARCO-IRIS | AUDA MALTA PROFA | RUA JOSE DEMORI, 104 | CENTRO |
| TUPA | RANCHARIA | BENEDICTO MARTINS BARBOSA DR | R.CEL GALDINO ALFREDO ALMEIDA, 306 | VILA MARTINS |
| TUPA | IACRI | CARMEN DA SILVA PINTO PROFA | RUA OLAVO BILAC, 1135 | CENTRO |
| TUPA | TUPA | ESTHER VERIS CERPE PROFA | R MOEMA, 48 | VL TEIXEIRA |
| TUPA | QUATA | FRANCISCO BALDUINO DE SOUZA PROF (CHIQUINHO) | AV COMENDADOR JOSE GIORGI, 1263 | CENTRO |
| TUPA | RINOPOLIS | GINEZ CARMONA MARTINEZ DR | AV RINOPOLIS, 625 | CENTRO |
| TUPA | BASTOS | HARUE MATSUMOTO ASAKAWA PROFA | RUA BEM TE-VI, 155 | JD ESPLANADA |
| TUPA | TUPA | HELENA PAVANELLI PORTO PROFA | AV TAPUIAS, 907 | CENTRO |
| TUPA | TUPA | INDIA VANUIRE | R GUARANIS, 1271 | CENTRO |
| TUPA | TUPA | IRENE RESINA MIGLIORUCCI PROFA | R MARIO MENEGATTI, 165 | VL ROMANA |
| TUPA | BASTOS | IRINEU BULLER ALMEIDA DR | R. HENRIQUE ROUGET PELEGRINE, 500 | CENTRO |
| TUPA | TUPA | JOAO BREDICKS | AV BRASIL, 75 | DIST DE VARPA |
| TUPA | RANCHARIA | JOAO PEREZ SANTOS | RUA DANTE GRISOLIA, 37 | AJICE |
| TUPA | JOAO RAMALHO | JOAO RAMALHO DE | RUA PAULO DE AZEVEDO, 272 | CENTRO |
| TUPA | QUEIROZ | JOAO VIEIRA DE MELLO | AV RANGEL PESTANA, 34 | CENTRO |
| TUPA | TUPA | JOAQUIM ABARCA | R BRASIL, 950 | VL ABARCA |
| TUPA | RANCHARIA | JOSE GIORGI | RUA PRINCIPE PEDRO, 71 | ESTACAO |
| TUPA | TUPA | LELIO TOLEDO PIZA E ALMEIDA DR | R TAPAJOS, 804 | CENTRO |
| TUPA | TUPA | LUIZ DE SOUZA LEAO | R CECY CESAR LOPES TORRES, 102 | PRQ M CRISTINA |
| TUPA | BASTOS | MARCIA NUTI MOLINA | RUA BRASILIA, 380 | VILA MODRO |
| TUPA | HERCULANDIA | MARIA BARBIERI DE FREITAS DONA | AV FLORIANO PEIXOTO, 70 | CENTRO |
| TUPA | PARAPUA | MARIA HELENA BASSO ANTUNES PROFA | RUA BAHIA, 1015 | CENTRO |
| TUPA | RANCHARIA | MARIO FIORANTE PROF | RUA PROF.JOAO TEIXEIRA, 163 | JARDIM UNIVERSITARIO |
| TUPA | TUPA | NELSON DE CASTRO MAESTRO | R ANTONIO BUFULLIN, 355 | VL INDUSTRIA |
| TUPA | PARAPUA | PARAPUA DE | RUA GOIANIA, 560 | CENTRO |
| TUPA | BASTOS | PARQUE DAS NACOES | ALAMEDA YOSAKICHI YOSHIDA, 170 | PARQUE DAS NACOES |
| TUPA | TUPA | SEBASTIAO TEIXEIRA PINTO PROF | R ABEL FERREIRA LEITE, 681 | VILA MARAJOARA |
| TUPA | RINOPOLIS | SERAPHINA ETELVINA PAGLIUSO PROFA | AV RINOPOLIS, 547 | CENTRO |
| TUPA | IACRI | SYLVIO DE GIULLI | RUA PIAUI, 850 | CENTRO |
| TUPA | BASTOS | TSUYA OHNO KIMURA PROFA | AV GASPAR RICARDO, 728 | CENTRO |
| VOTORANTIM | SALTO DE PIRAPORA | AFONSO VERGUEIRO DR | RUA ANTONIO RODRIGUES SIMOES, 310 | CENTRO |
| VOTORANTIM | VOTORANTIM | ALICE ROLIM DE MOURA HOLTZ PROFA | RUA ANALIA PEREIRA, 1219 | JARDIM SAO LUCAS |
| VOTORANTIM | PILAR DO SUL | ANCHIETA PADRE | R DURVALINO COSTA E SILVA, 158 | CAMPO GRANDE |
| VOTORANTIM | SALTO DE PIRAPORA | ANNA CUEVAS GUIMARAES | RUA BRASIL, 195 | JD DANIEL D HADDAD |
| VOTORANTIM | VOTORANTIM | ANTONIETA FERRARESE PROFA | R MATUSO MATUCHIMA, 180 | VL SONIA |
| VOTORANTIM | VOTORANTIM | ARMANDO RIZZO PROF | R RENATO ARAUJO, 281 | JD ARAUJO |
| VOTORANTIM | VOTORANTIM | AZARIAS MENDES PROF | R JOSE DOLLES, 53 | JD CLARICE I |
| VOTORANTIM | SALTO DE PIRAPORA | BAIRRO DA BARRA | ESTRADA DA BARRA, S/N | BARRA |
| VOTORANTIM | SALTO DE PIRAPORA | BAIRRO PIRAPORINHA | ESTRADA VICINAL, S/N | PIRAPORINHA |
| VOTORANTIM | SALTO DE PIRAPORA | BENEDICTO LEME VIEIRA NETO PROF | RUA FRANCISCO ROBERTO DANIEL, 298 | J.BANDEIRAS |
| VOTORANTIM | SALTO DE PIRAPORA | BENEDICTO RODRIGUES PROF | R MARIA HELENA ANTUNES SIQUEIRA, 150 | RECANTO CIDADE NOVA |
| VOTORANTIM | PIEDADE | CARLOS AUGUSTO DE CAMARGO PROF | RUA VICENTE GARCIA, 296 | CENTRO |
| VOTORANTIM | PIEDADE | CLEMENTINO VIEIRA CORDEIRO | ESTR.VELHA SOROCABA PIEDADE, S/N | JURUPARA |
| VOTORANTIM | VOTORANTIM | CLOTILDE BELINE CAPITANI PROFA | R ROQUE MARTINS DE PAULA, 105 | JD ARCHILA |
| VOTORANTIM | VOTORANTIM | DANIEL VERANO PROF | R CARLOS LUVISON, 180 | PRQ B VISTA |
| VOTORANTIM | PIEDADE | DIMPINA ROCHA LOPES PROFA | ROD. PE. GUILHERME HOOWEL, KM 134 | MIGUEL RUSSO |
| VOTORANTIM | VOTORANTIM | EVILAZIO DE GOES VIEIRA | AV CRISTIANO VIEIRA PEDRICO, 568 | VL GUILHERME |
| VOTORANTIM | SALTO DE PIRAPORA | JARDIM DANIEL DAVID HADDAD | AV PEDRO PIRES DE MELO, 850 | CAMPO LARGO |
| VOTORANTIM | SALTO DE PIRAPORA | JARDIM PRIMAVERA | R.OVIDIO DE BARROS LEITE, 190 | JD PRIMAVERA |
| VOTORANTIM | TAPIRAI | JOAO ROSA CEL | AV SANTA CATARINA, 57 | CENTRO |
| VOTORANTIM | VOTORANTIM | JOSE ERMIRIO DE MORAES SENADOR | RUA ITALIA SALVESTRO MORA, 381 | VILA VOTOCEL |
| VOTORANTIM | PIEDADE | LEONOR OLIVEIRA MARTINS PROFA | ESTRADA VICINAL ANTONIO VICHI, S/N | DOS LEITES |
| VOTORANTIM | ARACOIABA DA SERRA | MARIA ANGELICA BAILLOT PROFA | RUA MANOEL VIEIRA, 587 | TOLEDOPOLIS |
| VOTORANTIM | PILAR DO SUL | MARIA APARECIDA MENDES SILVA LACERDA PROFA | R MAJOR EUZEBIO DE MORAES CUNHA, 746 | JD COLINA |
| VOTORANTIM | PILAR DO SUL | MARIA APARECIDA RECHINELI MODANEZI PROFA | RUA PEDRO HELEODORO PINTO, 524 | SANTA CECILIA |
| VOTORANTIM | PIEDADE | MARIA HELENA SIKORSKI CERQUEIRA CESAR PROFA | RODOVIA JOSE DE CARVALHO, S/N? | ROSEIRA |
| VOTORANTIM | PIEDADE | MARIA IGNES ARAUJO PAULA SANTOS PROFA | RUA LAURINDO VIEIRA CARDOSO, 380 | VILA MORAES |
| VOTORANTIM | PIEDADE | MARIA PAULA RAMALHO PAES PROFA | RUA FRANCISCO ANTONIO CORREA, 381 | PARQUE DA TORRE |
| VOTORANTIM | PIEDADE | MARIA TERESA DO ESPIRITO SANTO | ESTRADA DOS LAVRADORES, S/N | GODINHOS |
| VOTORANTIM | PIEDADE | MIGUEL PIRES GODINHO | RUA LOURENCO JOSE PEREIRA, S/N | ORTIZES |
| VOTORANTIM | PILAR DO SUL | ODILON BATISTA JORDAO VER | RUA CEL MORAES CUNHA, 969 | CENTRO |
| VOTORANTIM | VOTORANTIM | PEDRO AUGUSTO RANGEL FILHO PROF | AV PEDRO AUGUSTO RANGEL, 1641 | N VOTORANTIM |
| VOTORANTIM | CAPELA DO ALTO | PEDRO DIAS DE CAMPOS CEL | RUA JOAO FELIPE, 200 | CENTRO |
| VOTORANTIM | VOTORANTIM | PEREIRA INACIO COMENDADOR | AV SANTO ANTONIO, 665 | B FUNDA |
| VOTORANTIM | SALTO DE PIRAPORA | RECANTO SAO MANOEL | RUA TEREZA CUEVAS MOREIRA, 450 | SAO MANOEL |
| VOTORANTIM | VOTORANTIM | SELMA MARIA MARTINS CUNHA PROFESSORA | RUA ADRIANO MACIEL DE QUEIROZ, 1054 | JARDIM TATIANA |
| VOTORANTIM | SALTO DE PIRAPORA | SUZANA WALTER | RUA JULIANO HENRIQUE DE OLIVEIRA, S/N | DO ITINGA |
| VOTORANTIM | PIEDADE | THEODORA DE CAMARGO AYRES PROFA | RUA MARTHA ZANFIROW DE CAMARGO, 20 | JARDIM SAO BARTOLOMEU |
| VOTORANTIM | VOTORANTIM | WILSON PRESTES MIRAMONTES PROF | R LEVANTE SANTUCCI, SN | PARQUE JATAI |
| VOTUPORANGA | COSMORAMA | ALVARO DUARTE DE ALMEIDA PROF | RUA SEBASTIAO JOSE DA COSTA, 637 | CENTRO |
| VOTUPORANGA | NHANDEARA | ANTONIO PERCILIANO GAUDENCIO | JULIETA VIEIRA, 375 | CENTRO |
| VOTUPORANGA | CARDOSO | ARTHUR FRANCISCO ANDRIGHETTI | AV NEISSER MACHADO, 135 | CENTRO |
| VOTUPORANGA | PARISI | CECILIA MEIRELES | RUA AURELIO PARIZI, 144 | CENTRO |
| VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | CICERO BARBOSA LIMA JUNIOR PROF | R BRASILIA, 3474 | VALE DO SOL |
| VOTUPORANGA | VALENTIM GENTIL | CICERO USBERTI PROF | AV CAVALIN, 1165 | CENTRO |
| VOTUPORANGA | RIOLANDIA | CLARINDA MACHADO DE SOUZA | R JOSE ALVES DE BARCELOS, 6 | CENTRO |
| VOTUPORANGA | FLOREAL | DECIO PRATA PREFEITO | RUA CLOVIS GOMES OLIVEIRA, 648 | CENTRO |
| VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | ENNY TEREZA LONGO FRACARO PROFA | R SEBASTIAO CECCHINI, 2617 | POZZOBON |
| VOTUPORANGA | CARDOSO | EPAMINONDAS JOSE DE ANDRADE | AV JERONIMO RIBEIRO DE MENDONCA, 893 | JD JUSSARA |
| VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | ESMERALDA SANCHES DA ROCHA PROFA | R CARLOS ALBERTO ANDRADE SANTORO, 1927 | ESTACAO |
| VOTUPORANGA | SEBASTIANOPOLIS DO SUL | GENTILA GUIZZI PINATTI | RUA ALBINO SALVIONI, 605 | CENTRO |
| VOTUPORANGA | ALVARES FLORENCE | GERALDO ALVES MACHADO PROF | RUA AMAPA, 564 | CENTRO |
| VOTUPORANGA | AMERICO DE CAMPOS | JOSE ABRAO MELHEM | RUA OSCAR RAYEL, 926 | VILA PIACENTI |
| VOTUPORANGA | NOVA CASTILHO | JOSE ANTONIO DE CASTILHO | RUA SANTO ANTONIO, 11 | CENTRO |
| VOTUPORANGA | MONCOES | JOSE FLORENCIO DO AMARAL | RUA SANTA CATARINA, 229 | CENTRO |
| VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | JOSE MANOEL LOBO DR | RUA AMAZONAS, 2829 | PATRIMONIO NOVO |
| VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | JURACI LIMA LUPO PROFA | R IRENE GALVANI CASADO, 2973 | PRQ RES S AMELIA |
| VOTUPORANGA | RIOLANDIA | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FRANCO PROFA | RUA 14, 667 | CENTRO |
| VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | MARIA NIVEA COSTA PINTO FREITAS PROFA | R SUICA, 1242 | PRQ NACOES |
| VOTUPORANGA | PAULO DE FARIA | NELSON ALVES TREMURA PROF | AV THEOFILO JOAQUIM RIBEIRO, 1100 | CENTRO |
| VOTUPORANGA | NOVA LUZITANIA | NOVA LUZITANIA | RUA JOAO BATISTA BOTELHO, 1674 | CENTRO |
| VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | OROZIMBO FURTADO FILHO PROF | RUA BOA VISTA, 1281 | D SIMONSEN |
| VOTUPORANGA | NHANDEARA | PEDRO PEDROSA | RUA ADELINO TIRAPELLI, 617 | CENTRO |
| VOTUPORANGA | PONTES GESTAL | PONTES GESTAL CEL | RUA NATALE PAZIN, 943 | CENTRO |
| VOTUPORANGA | MACAUBAL | PORFIRIO PIMENTEL | RUA 7 DE SETEMBRO, 1105 | CENTRO |
| VOTUPORANGA | MACAUBAL | RODRIGUES ALVES CONSELHEIRO | AV NAZIRA HUSNI CHAMAS, 544 | CENTRO |
| VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | SARAH ARNOLDI BARBOSA PROFA | R RIO GRANDE, 3802 | VILA PAES |
| VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | SEBASTIAO ALMEIDA OLIVEIRA | R VALDEVIR OLIVEIRA GUENA, 2960 | PARQUE RESIDENCIAL DO LAGO |
| VOTUPORANGA | GASTAO VIDIGAL | TEREZA VALVERDE CARDOSO TIRAPELE PROFA | RUA 21 DE ABRIL, 450 | CENTRO |
| VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | UZENIR COELHO ZEITUNE PROFA | R PARA, 2897 | VILA GUERCHE |

# Text boxes

ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE SERVIÇO