A  T  E  N  Ç  Ã  O  !

A V I S O   I M P O R T A N T E !

O EDITAL ANEXO SEGUE UM NOVO MODELO PADRONIZADO DA FDE, REVISADO EM 29/07/2011 E, PORTANTO, DEVERÁ SER CUIDADOSAMENTE ANALISADO PELOS INTERESSADOS, ANTES DA ELABORAÇÃO DAS FUTURAS PROPOSTAS.

GOVERNO  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO

FDE   AVISA:

TOMADA DE PREÇOS  Nº 69/00317/11/02

OBJETO: - REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR

A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE comunica às empresas interessadas que se acha aberta licitação para execução das intervenções no(s) prédio(s) escolar(es) que abriga(m) a(s) escola(s) abaixo discriminada(s):

| PRÉDIO(S) / ENDEREÇO(S) | INTERVENÇÃO | PRAZO (dias) |
| --- | --- | --- |
| EE PROF JOSE ANTONIO COUTINHO CONDINO RUA A, 1477 - CEP: 12226-838 - MATO DENTRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP | ADEQUAÇÃO / MANUTENÇÃO | 180 |

| ÁREA DE ADAPTAÇÃO INTERNA | PATRIMONIO LÍQUIDO MÍNIMO P/PARTICIPAR (em R$) | GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO (em R$) | PREÇO DO EDITAL (em R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 52,59 | 50.271,00 | 5.027,00 | 40,00 |

As empresas interessadas poderão obter informações e verificar o Edital e o respectivo Caderno de Encargos e Composição do BDI na SEDE DA FDE na Supervisão de Licitações, na Avenida São Luís nº 99, República, São Paulo – SP, CEP 01046-001 ou através da Internet pelo endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br

Qualquer documento referente a esta licitação deverá ser entregue no horário do expediente da FDE.

As informações disponibilizadas no mencionado endereço eletrônico são meramente supletivas, não dispensando a  consulta das publicações efetuadas no Diário Oficial do Estado, que prevalecerão sobre quaisquer outras.

Os interessados poderão adquirir o Edital completo através de CD-ROM a partir de 02 / 09 / 2011, na SEDE DA FDE, de segunda a sexta-feira, dentro do horário de expediente, das 08:30 às 17:00 horas, mediante pagamento não reembolsável, conforme valor indicado acima.

Os interessados deverão retirar o Disco Compacto – CD referente às Planilhas, que deverá, necessariamente, acompanhar a proposta.

Todas as propostas deverão estar acompanhadas de garantia de participação, conforme valor indicado acima.

Os invólucros contendo a(s) Propostas(s) e os documentos de Habilitação deverão ser entregues, juntamente com a Solicitação de Participação, a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação e a Garantia de Participação, no Setor de Protocolo da Supervisão de Licitações - SLI na SEDE DA FDE, até 30 minutos antes da abertura da licitação, que se dará às 14:40  horas do dia  20 / 09 / 2011.

Esta Licitação será processada em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 6.544/89 suas alterações, e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE.

As propostas deverão obedecer ao estabelecido no edital.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

TOMADA DE PREÇOS  Nº 69/00317/11/02

OBJETO: - REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR

# 1 – PREÂMBULO

1.1.	A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, doravante designada simplesmente FDE, situada na Avenida São Luís nº 99, República, São Paulo – SP, CEP 01046-001, por seu Presidente, torna público que se encontra instaurada LICITAÇÃO, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, de nº 69/00317/11/02, do tipo MENOR PREÇO, com execução na forma indireta – no regime empreitada por preço unitário a qual será processada em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Estadual 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS – Anexo I, bem como nestas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS que, juntas, compõem o presente edital.

1.2.	Os invólucros contendo a(s) Propostas(s) e os documentos de Habilitação deverão ser entregues, juntamente com a Solicitação de Participação, a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação e a Garantia de Participação, no Setor de Protocolo da Supervisão de Licitações - SLI na SEDE DA FDE, até 30 minutos antes da abertura da licitação, que se dará às 14:40  horas do dia  20 / 09 / 2011.

1.3.	A classificação da(s) Propostas(s) será divulgada por publicação no Diário Oficial do Estado, bem como a data de abertura dos envelopes de documentos de Habilitação.

# 2 – OBJETO

  - Constitui objeto da presente licitação as intervenções no(s) prédio(s) abaixo discriminado(s):

| PRÉDIO(S) / ENDEREÇO(S) | INTERVENÇÃO | PRAZO (dias) |
| --- | --- | --- |
| EE PROF JOSE ANTONIO COUTINHO CONDINO RUA A, 1477 - CEP: 12226-838 - MATO DENTRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP | ADEQUAÇÃO / MANUTENÇÃO | 180 |

| ÁREA DE ADAPTAÇÃO INTERNA | PATRIMONIO LÍQUIDO MÍNIMO P/PARTICIPAR (em R$) | GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO (em R$) | PREÇO DO EDITAL (em R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 52,59 | 50.271,00 | 5.027,00 | 40,00 |

conforme especificações contidas nos anexos listados no subitem 2.3.

2.2.	Constitui ainda, escopo desta contratação, a apresentação do Levantamento Topográfico/Cadastral atualizado para recebimento definitivo da obra e do Laudo Técnico de Inspeção do SPDA.

2.2.1.	Os produtos acima citados deverão ser entregues em formato digital (AUTOCAD 2000; ARQUIVOS DWG e PLT), acompanhados de plotagens em papel sulfite (para análise da FDE) e vegetal, de acordo com os Catálogos e Normas publicados pela FDE.

2.3.	Integram este edital, como partes indissociáveis:

a)	Anexo I	CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

b)	Anexo II	- Minuta de Contrato

c)	Anexo III	- Modelo de Solicitação de Participação que contém declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7.º da Constituição Federal.

d)	Anexo IV	- Modelo de Proposta

e)	Anexo V	- Orçamento FDE

- Anexo VI	- Memorial Descritivo

- Cronograma(s) de Execução da(s) Obra(s)

- Laudo Técnico de Inspeção do SPDA, inclusive ATERRAMENTO

- Projeto(s) Executivos(s) em CD-ROM

- Anexo VII	- Termo de Ciência e de Notificação

- Anexo VIII	- Guia de Depósito em Caução

- Anexo IX	- Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação

# 3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.	Serão admitidas à participação, empresas regularmente cadastradas na FDE, na área de OBRAS E SERVIÇOS: PARARRAIO, que atendam aos requisitos exigidos nas CONDIÇÕES GERAIS e nestas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS.

3.1.1.	As empresas interessadas em participar desta licitação, que não mantiverem cadastro na FDE, poderão requerer a sua inscrição no Departamento de Cadastro e Arquivo - DCA da FDE, desde que atendam a todos os requisitos exigidos para cadastramento, até o 3.º dia anterior à data prevista para o recebimento dos invólucros contendo as Proposta(s) e os documentos de Habilitação.

  - Não será admitida a participação de empresas em consórcio.

# 4 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

# 4.1.	As licitantes deverão apresentar simultaneamente e fora dos envelopes nºs 1 e 2 indicados no subitem 4.2, Solicitação de Participação, Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação e Garantia de Participação, de acordo com os modelos estabelecidos respectivamente nos Anexos III, IX e VIII.

# 4.2.	A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

# Envelope nº 1 – PROPOSTA

# Empresa: -

# Processo nº -

# Envelope nº 2 – HABILITAÇÃO

# Empresa: -

# Processo nº -

4.3.	Os interessados deverão prestar garantia de participação no valor indicado em 2.1., utilizando a Guia de Depósito em Caução, no Anexo VIII, devidamente preenchida em todos os seus campos.

4.3.1.	A garantia de participação de que trata este item deverá ser realizada nas mesmas modalidades dispostas nas CONDIÇÕES GERAIS.

4.3.2.	O prazo de validade de qualquer garantia prevista neste item deverá estender-se, no mínimo, por 30 (trinta) dias após a data de vencimento da validade da proposta garantida.

4.3 2.1.	Caso a validade da proposta venha a ser estendida, por qualquer razão, a garantia de participação deverá ser estendida correspondentemente pela licitante, em até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da notificação pela SLI.

5 – DO CONTEUDO DO ENVELOPE PROPOSTA

5.1.	A licitante deverá realizar visita prévia e inspecionar o local das obras e cercanias, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da Proposta. Todos os custos relacionados à visita e à inspeção serão de inteira responsabilidade da licitante.

5.2.	O invólucro PROPOSTA será único ou tantos quantos forem os lotes escolhidos para participação. Cada invólucro PROPOSTA deverá discriminar a(s) obra(s), ou o(s) lote(s) de obras, a que se refere(m).

5.3.	O(s) invólucro(s) PROPOSTA deverá(ão) conter:

5.3.1.	A(s) Proposta(s) da licitante, apresentada(s) na forma disposta nas CONDIÇÕES GERAIS – Anexo I e conforme modelo apresentado no Anexo IV.

5.3.2.	Planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços impressa(s), contidas no CD disponibilizado pela FDE. Tratando-se de grandezas monetárias, os valores deverão ser preenchidos até a segunda casa decimal (centavos).

5.3.2.1.	A data base dos preços propostos deverá ser a mesma constante do Orçamento da FDE – Anexo V.

      - Os preços constantes do Anexo V são considerados preços máximos admissíveis para os fins da presente licitação.

5.3.3.	A(s) planilha(s) acima citada(s) deverá(ao) ser dispostas em formato BIN, geradas através do aplicativo DIGITAGRP inseridas no CD disponibilizado pela FDE, e serão entregues com a proposta.

5.3.4.	Os arquivos de dados contidos no CD somente poderão ser abertos através do aplicativo DIGITAGRP.

5.3.5.	O CD constante da proposta da licitante deverá ser o mesmo que foi entregue pela FDE, contendo o arquivo de retorno gerado no aplicativo DIGITAGRP.

5.3.5.1.	Havendo divergência entre as Planilhas apresentadas em papel e as apresentadas em meio digital pela licitante, prevalecerá a primeira.

5.4.	Tributos relativos às Leis Sociais e Riscos do Trabalho fixados em 122% (cento e vinte e dois por cento).

5.5.	Composição do BDI fixado em 23% (vinte e três por cento).

# 6 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

6.1.	O invólucro n.º 02 – HABILITAÇÃO deverá ser único e discriminar a obra, ou todos os lotes de obras para os quais está sendo apresentada a documentação.

6.1.1.	A apresentação dos documentos de Habilitação deverá obedecer ao disposto nas CONDIÇÕES GERAIS – Anexo I, em seu CAPÍTULO V – DA HABILITAÇÃO.

6.2.	A documentação de Habilitação deverá ser composta também de:

6.2.1.	Documentação para qualificação técnica, em complementação ao subitem 5.3 das CONDIÇÕES GERAIS.

6.2.1.1.	Comprovação de aptidão equivalente ou superior, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, mediante CRC em plena validade que contemple as condições estabelecidas no item 3.1 e com área construída de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) daquela estabelecida no item 2.1, bem como com Patrimônio Líquido maior ou igual ao estabelecido no mesmo item:

# 7 – PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

7.1.	A presente licitação será processada e julgada de acordo com o procedimento indicado nas CONDIÇÕES GERAIS.

7.2.	A classificação das propostas se fará pela ordem crescente dos valores considerados exequíveis, propostos como “PREÇO TOTAL DA OBRA”  pelas licitantes, observado o disposto no subitem 6.15 das CONDIÇÕES GERAIS – Anexo I.

# 8 – CONTRATO

8.1.	O Contrato decorrente da presente licitação, bem como suas alterações, ficarão subordinados às normas da LEI 8.666/93 e suas alterações, Lei Estadual 6.544/89 e suas alterações, ao disposto no Capítulo VII das CONDIÇÕES GERAIS e aos termos da Minuta de Contrato - Anexo II.

8.2.	O(s) prazo(s) de execução da(s) obra(s) será(ão) o(s) constante(s) do subitem 2.1, contado(s) a partir da(s) data(s) de emissão da(s) respectivas Ordem(ns) de Início de Serviço(s) - OIS.

8.2.1.	O prazo máximo para emissão de qualquer OIS será igual à terça parte do prazo de execução correspondente, conforme subitem 2.1. Caso essa terça parte seja fracionária, o prazo será arredondado para o maior número inteiro  subsequente.  Ultrapassado esse prazo máximo, sem que a OIS tenha sido emitida, a FDE suspenderá o contrato decorrente desta licitação.

8.3.	A obra objeto desta licitação deverá ser iniciada no prazo máximo de 5 (cinco) dias contado da data de emissão da ordem de Início de Serviço, sem prejuízo do prazo para conclusão estabelecido em 7.2 acima.

8.4.	O(s) preço(s) será(ão) o(s) valor(es) constante(s) da(s) Proposta(s), apresentada(s) pela licitante vencedora, ressalvado o disposto no subitem 6.17 das CONDIÇÕES GERAIS – Anexo I.

8.4.1.	O(s) preço(s) inclui(em) todos os custos e benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive o custo dos vigias diurnos e noturnos, de modo a constituir(em ) a única e total contraprestação pela execução do objeto do contrato.

8.5.	A adjudicatária deverá oferecer garantia contratual equivalente a 5% (cinco  por cento) do valor do contrato, numa das modalidades indicadas nas CONDIÇÕES GERAIS – Anexo I.

8.5.1.	O prazo de validade desta garantia deverá ser, no mínimo, igual ao prazo de vigência do contrato.

# São Paulo, 31 de Agosto de 2011

______________________________________________________

ALEXANDRE HAGGE DOS SANTOS

Presidente da Comissão Julgadora de Licitações

RMX/SLI

ANEXO - I

CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

CAPÍTULO I. - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

### 1.1.	As licitações e contratações realizadas pela FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE obedecerão à Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei Estadual n.º 6.544, de 22 de novembro de 1989, e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121, de 07 de julho de 2008, às normas regulamentares vigentes, às presentes CONDIÇÕES GERAIS e as CONDIÇÕES ESPECÍFICAS, Anexos e Minuta de Contrato de cada edital.

### 1.1.1.	Prevalecerá o disposto nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital sempre que conflitarem com as CONDIÇÕES GERAIS, anexos do edital e respectivo contrato, ou não forem aplicáveis à licitação em questão.

## 1.2.	DEFINIÇÕES

### Nestas CONDIÇÕES GERAIS, bem como nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital e nos contratos firmados pela FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, sempre que em maiúsculas e salvo se do contexto resultar claramente sentido diferente, os termos seguintes significarão:

### 1.2.1.	FDE - a FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.

### 1.2.2.	SEDE DA FDE - Avenida São Luís nº 99, República, São Paulo – SP, CEP 01046-001.

### 1.2.3.	SLI – Supervisão de Licitações, unidade administrativa da FDE, responsável pelo processamento das licitações, localizada na SEDE DA FDE.

### 1.2.4.	CJL - Comissão Julgadora de Licitações, designada por ato do Presidente da FDE.

### 1.2.5.	DCA – Departamento de Cadastro e Arquivo da FDE.

### 1.2.6.	LEI 8.666/93 - a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as modificações introduzidas pelas Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994 e posteriores alterações.

### 1.2.7.	PRÉ-QUALIFICAÇÃO - o procedimento destinado a estabelecer previamente a aptidão de uma empresa para participar em licitações promovidas pela FDE ou para a execução de um objeto contratual.

### CRC - o Certificado de Registro Cadastral da FDE.

### REPRESENTANTE LEGAL

### Sócio ou Diretor, acompanhado do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

### Procurador, acompanhado de procuração pública ou particular, das quais constem poderes específicos para praticar todos os atos pertinentes ao certame, além de um dos documentos elencados no subitem 1.2.9.1. acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

1.2.9.2.1. Em caso de dúvida de autenticidade poderá ser exigido o reconhecimento da firma da procuração particular apresentada.

1.2.10.	Horário de expediente da FDE: 08:30 às 17:00 horas.

# CAPÍTULO II. - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

### 2.1.	Poderão participar das licitações e firmar contratos para a execução de obras, serviços e compras com a FDE, pessoas físicas ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, que se enquadrarem no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação e satisfizerem plenamente a todos os termos e condições dispostas nas respectivas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital e nestas CONDIÇÕES GERAIS.

## 2.2.	As empresas estrangeiras deverão ter, na data de apresentação da documentação, representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente.

## 2.3.	As CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital disporão sobre a possibilidade  de participação de empresas em consórcio.

## 2.3.1.	Caso admitida a participação de consórcios na licitação, a empresa consorciada fica impedida de participar de outro ou outros consórcios, na mesma licitação, bem como de concorrer isoladamente.

## 2.4.	Serão vedados o registro, a participação em licitações e a contratação de empresas:

- declaradas inidôneas por ato do Poder Público, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8666/93.

- com falência decretada;

- impedidas de licitar e contratar com a Administração direta ou indireta;

- das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou funcionários da FDE ou da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, bem como, relativamente aos mesmos, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até o terceiro grau.

## 2.5.	A participação na licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições dispostas no respectivo edital e nestas CONDIÇÕES GERAIS.

## 2.6.	A prestação de serviços de gerenciamento, de fiscalização e de controle de qualidade por uma determinada empresa impede-a de prestar serviços, de qualquer natureza, seja a que título for, à empresa contratada para a execução de projetos, obras ou serviços, que lhe incumbe gerenciar, fiscalizar ou controlar, durante a vigência do contrato.

## 2.7.	A garantia de participação, quando prevista nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada licitação, nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, deverá deixar explícita a cobertura integral da Proposta, inclusive quanto ao pagamento imediato à FDE das penalidades moratórias e/ou punitivas aplicadas à Licitante. Os pagamentos decorrentes não caracterizarão reposição de despesas e serão devidas pelo Segurador ou pelo Fiador sempre que resultar infrutífera a intimação administrativa ou extrajudicial feita à Licitante  inadimplente, sem necessidade de qualquer outra interpelação.

#### 2.7.1.	Para a realização da garantia na modalidade caução em dinheiro, a licitante deverá recolher o valor correspondente junto ao Banco do Brasil S.A., Agência – 1897-X PAB FDE - Conta “C” da FDE nº 139735-4, informando a razão social e o CNPJ da empresa, bem como o número do processo licitatório e a que se destina (participação).

#### 2.7.2.	Para a realização da garantia na modalidade caução em títulos da dívida pública não serão aceitos títulos cujo resgate dependa de implemento de prazo ou de condição.

# CAPÍTULO III. – DAS LICITAÇÕES

3.1.	Salvo indicação contrária nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do edital, a FDE adotará como tipo de licitação a de MENOR PREÇO.

3.2.	Os editais de licitação poderão ser consultados pelos interessados na SLI, na SEDE DA FDE, durante o prazo e nos horários fixados nos respectivos Avisos de Licitação, podendo ser obtidos através do site www.fde.sp.gov.br ou adquiridos em mídia de CD mediante o pagamento de taxa da mesma forma fixada.

3.2.1.	A partir do recebimento do edital, os seus adquirentes terão 24 (vinte e quatro) horas para verificar o conteúdo dos documentos que o integram, não sendo admitidas reclamações posteriores.

3.3.	Os interessados poderão encaminhar, em até 10 (dez) dias corridos para Concorrência e Tomada de Preços e em até 3 (três) dias corridos para Convite, antes da data fixada para a apresentação das propostas, solicitação de esclarecimentos e informações sobre a licitação, desde que a enviem por escrito, à SEDE DA FDE, dirigida ao Presidente da CJL, pelo e-mail <sli@fde.sp.gov.br>.

3.3.1.	A CJL responderá as questões formuladas em até 2 (dois) dias corridos antes da data de apresentação das propostas, afixando os esclarecimentos em quadro de avisos localizado no átrio de entrada da FDE e no site <www.fde.sp.gov.br>, sem citar a fonte da consulta.

# CAPÍTULO IV. – DA PROPOSTA

## 4.1.	Além de outras informações que o edital poderá exigir, a proposta comercial deverá ser elaborada em 01 (uma) via impressa ou datilografada nos termos do MODELO DE PROPOSTA e conterá:

## I.	a razão social, o endereço completo, e-mail e o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da empresa;

## II.	o número da licitação;

## III.	o(s) preço(s) para a execução do objeto da licitação, expresso(s) em moeda corrente nacional, na data básica especificada no edital;

## IV.	o prazo de validade da proposta;

## V.	data, rubrica em todas as folhas e assinatura do representante legal, no final.

# CAPÍTULO V. - DA HABILITAÇÃO

## 5.1.	Para a habilitação, os interessados deverão apresentar:

- documentação de habilitação jurídica;

- documentação de qualificação técnica;

- documentação de qualificação econômico-financeira; e

- documentação de regularidade fiscal.

## 5.2.	Além dos documentos exigidos nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital, a documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, deverá ser constituída de:

- cédula de identidade do interessado, no caso de pessoa física, ou do titular, no caso de empresa individual;

- registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual;

- estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, sendo, no caso de sociedades por ações, acompanhado das atas, comprovadamente arquivadas, de eleição de seus administradores;

- inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da cópia da ata da assembléia, referente à sua investidura no cargo ou o contrato social da diretoria em exercício;

- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

## 5.3.	Além dos documentos exigidos nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital, a documentação relativa à qualificação técnica, conforme o caso, deverá ser constituída de:

- registro ou inscrição na entidade profissional competente;

- atestado de capacidade técnico operacional da licitante, comprobatório da execução de serviços de características, quantidades e prazos compatíveis ao objeto da presente licitação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado. O atestado deverá estar em nome da licitante;

### 5.3.1.	Os atestados comprobatórios de desempenho de que trata este item, caso não tenham sido emitidos pela FDE, deverão, quando cabível, ser acompanhados de certidão expedida pela entidade profissional competente.

## 5.4.	Além dos documentos exigidos nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital, a documentação relativa à qualificação econômico-financeira da licitante, conforme o caso, deverá ser constituída de:

- Cópia autenticada da publicação do último balanço, incluindo a demonstração da conta “Lucros e Perdas”, ou, caso o participante não seja obrigado a publicar seus balanços, cópia autenticada das páginas do Livro Diário onde tenham sido transcritos o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício;

- Certidão Negativa de Pedido de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, com prazo de validade em vigor.

III.	Patrimônio Líquido, conforme indica o seu Balanço apresentado com a Documentação de Habilitação ou calculado com dados extraídos do balanço patrimonial apresentado pela licitante para obtenção do seu Certificado de Registro Cadastral - CRC, no  valor mínimo estabelecido nas CONDIÇÔES ESPECÍFICAS

IV.	Possuir Índice de Liquidez Geral igual ou maior do que 1,50, Índice de Liquidez Corrente igual ou  maior do que 1,50 e Índice de Endividamento igual ou menor do que 0,50 conforme indica o seu balanço apresentado com a Documentação de Habilitação ou calculados com dados extraídos do balanço patrimonial apresentado pela licitante para obtenção do seu CRC.

5.4.1.	As demonstrações financeiras mencionadas no inciso I deste item poderão, no que couber, ser atualizadas por índices oficiais, quando encerradas há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da documentação.

5.4.2.	A documentação mencionada no inciso I deste item, referente ao último exercício, deverá ser assinada pelos representantes legais da empresa e pelo contador responsável, com os respectivos Termos de Abertura e de Encerramento registrados na Junta Comercial da sede da licitante ou em Cartório de Registro.

## 5.5.	Além dos documentos exigidos nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital, a documentação relativa à regularidade fiscal da licitante, conforme o caso, deverá ser constituída de:

I.	prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

II.	prova de inscrição nos cadastros fiscais municipal e/ou estadual, relativos ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

III.	certidão de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em vigor;

IV.	certidão negativa  de débito (CND) expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com prazo de validade em vigor;

V.	certidões de regularidade de situação para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou da sede da licitante, com prazo de validade em vigor;

VI.	Certidão Negativa da Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

## 5.6.	O consórcio, quando admitido, deverá apresentar os termos de sua instituição e atender às seguintes condições:

- ser constituído na forma dos artigos 278 e 279 da Lei 6.404/76;

- ter prazo de duração, no mínimo, igual ao prazo previsto para a execução do objeto do contrato;

- caber a liderança a empresa brasileira, no caso de consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras;

- seus membros responderem solidariamente por todos os atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação como na de execução do contrato;

- ser impedido de ter sua composição ou constituição alterada ou sob qualquer forma modificada, sem a prévia e expressa autorização da FDE;

- ser a empresa líder necessariamente a consorciada de maior patrimônio líquido, ressalvado o disposto no inciso III deste item;

- ser a empresa líder constituída como única representante legal do consórcio perante a FDE, com plenos poderes para receber notificações, intimações e citações sobre assuntos relativos à licitação ou ao contrato; e

VIII.	cada um de seus membros atender plenamente aos requisitos exigidos no Edital e apresentar a documentação mencionada nos subitens 5.2 a 5.5 destas CONDIÇÕES GERAIS. Para efeito de qualificação econômico-financeira, o patrimônio líquido mínimo será calculado pelo somatório das parcelas resultantes da multiplicação do percentual de participação no consórcio de cada um de seus membros, pelo valor do respectivo patrimônio líquido na data de apresentação das propostas. Para efeito de qualificação técnica, será admitido o somatório dos quantitativos de cada consorciado.

5.7.	Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados no original ou em cópias autenticadas por tabelião de notas ou por servidor da FDE, devidamente autorizado, mediante a apresentação dos originais para confronto, ou ainda por publicação em órgão de imprensa oficial.

5.7.1.	Não serão aceitas cópias autenticadas de outras cópias, ainda que autenticadas.

5.8.	Não constando no documento prazo de validade, este terá sua validade estipulada em 90 (noventa) dias contados da data de sua expedição.

5.9.	Os documentos de habilitação apresentados por pessoas físicas ou jurídicas brasileiras, bem como por consórcios, deverão ser redigidos em português.

5.10.	Os documentos de habilitação apresentados por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras deverão ser redigidos em idioma de seu país de origem, acompanhados de tradução feita por tradutor juramentado e devidamente notariados e consularizados.

5.10.1.	No caso de divergência entre o documento no idioma original e a tradução, prevalecerá o texto do primeiro.

## 5.11.	Os avisos e comunicados relativos às licitações e contratações efetuadas entre os interessados e a FDE se darão por meio eletrônico.

5.11.1.	A manutenção e a atualização do endereço eletrônico são de responsabilidade do interessado, que deverá comunicar à FDE qualquer modificação.

## 5.12.	O CRC, em plena validade, supre os documentos necessários à habilitação exigidos nestas CONDIÇÕES GERAIS.

### 5.12.1.	As CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital poderão, nos casos de convite, substituir pela apresentação do CRC, ou dispensar, no todo ou em parte, a documentação exigida acima.

# CAPÍTULO VI. - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

6.1.	As licitações serão processadas e julgadas de acordo com o procedimento estabelecido na LEI 8.666/93 e suas alterações, na Lei Estadual 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e de acordo com outros dispositivos aplicáveis, com estas CONDIÇÕES GERAIS e com as CONDIÇÕES ESPECÍFICAS de cada edital.

### 6.1.1.	Os casos omissos serão analisados pela CJL e decididos conforme a lei.

## 6.2.	Deverão constar na face externa de cada um dos invólucros:

- o nome da FDE;

- a razão social da empresa isolada, ou a razão social de cada uma das empresas participantes do consórcio, ou o nome adotado para o consórcio e a razão social da empresa líder;

- o endereço completo da empresa isolada ou da empresa líder do consórcio;

- o número e o objeto da licitação;

- a data e o horário da abertura da licitação.

6.3.	Os invólucros Proposta e Habilitação, de que tratam estas Condições Gerais, deverão ser indevassáveis e estar fechados e rubricados.

## A título meramente sugestivo, propõe-se que os documentos constantes de cada invólucro deverão estar presos entre si, formando cadernos.

6.5.	Todo ato formal de qualquer licitante, durante o processo licitatório, só poderá ser praticado por representante legal ou procurador devidamente constituído.

6.6.	As páginas que compõem a documentação da licitante deverão ser numeradas sequencialmente e rubricadas pelo seu representante legal.

6.7.	Após a entrega dos invólucros, não serão aceitos adendos, acréscimos ou supressões no conteúdo deles, bem como sua substituição ou sua retirada, até a data de publicação da habilitação.

6.8.	É facultado à CJL ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

6.9.	No início da sessão, os invólucros entregues, serão rubricados, obrigatoriamente, por um  membro da CJL presente e, facultativamente, pelos representantes legais das licitantes.

6.10.	Encerrado o recebimento das propostas e da habilitação, a CJL procederá à abertura dos invólucros referentes à proposta, em ato público a ser realizado na SEDE DA FDE, com a presença de, no mínimo, 3 (três) membros da CJL e dos eventuais representantes legais das licitantes.

6.11.	A(s) proposta(s) será(ao) rubricada(as) por um membro da CJL e examinada(s) e rubricada(s) pelos representantes legais das licitantes, que desejarem fazê-lo.

## 6.12.	Após examinadas as propostas, um único representante legal de cada licitante poderá usar da palavra para solicitar esclarecimentos, registrar protestos ou observações, sendo tudo tomado a termo no ato da sessão.

## 6.12.1. O momento oportuno para manifestar interesse em exercer o direito de preferência de ME ou EPP, previsto na LC 123/06, desde que preenchidos os requisitos para tal, será após o lançamento dos preços de todos os licitantes, na própria sessão.

## 6.12.1.1. Após o exame das propostas nos termos do item 6.19, a CJL comunicará a licitante ME ou EPP que tenha se manifestado para, no prazo de 2 dias úteis, apresentar nova proposta comercial.

### 6.12.2.	Solicitações posteriores de esclarecimento não serão aceitas.

## 6.13.	Será desclassificada a Proposta que:

- não atender as exigências do edital;

- não estiver assinada pelo representante legal;

- não estiver redigida em português, à exceção de termos técnicos que sejam de uso corrente no Brasil;

- apresentar emendas, borrões ou rasuras em lugar essencial;

- estiver em desconformidade com o conteúdo exigido no edital;

- não estiver totalmente expressa em Reais (R$);

- apresentar valor total, por Intervenção, superior ao correspondente preço previsto pela FDE em sua estimativa de custos;

- apresentar preços globais manifestamente inexequíveis nos termos do item 6.14.

- for baseada em proposta(s) de outra(s) licitante(s);

- contiver vícios;

- apresentar prazo de validade inferior à 60 (sessenta) dias.

6.14.	Consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor, dos seguintes valores:

a)	média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela FDE, ou

- valor orçado pela FDE.

6.15.	Os licitantes classificados, cujo valor global da proposta for inferior a 80% ( oitenta por cento ) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do subitem acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre 80% ( oitenta por cento ) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” e o valor da correspondente proposta.

6.16.	Havendo diferenças aritméticas nos valores constantes da(s) Planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços, resultantes de critérios de arredondamento, prevalecerá o valor obtido pela FDE.

6.17.	Havendo divergência entre o preço indicado em algarismos, o grafado por extenso e o constante da Planilha Quantitativa de Serviço e Preço apresentada pela licitante, prevalecerá o terceiro.

6.17.1.	Havendo divergência entre o preço indicado em algarismos e o grafado por extenso, prevalecerá este

6.18.	No caso de empate entre duas ou mais propostas e após obedecido o disposto no parágrafo 2.º do art. 3.º da LEI 8.666/93, o desempate será feito por meio de sorteio em sessão pública, com a presença dos membros da CJL, dos licitantes empatados que assim o desejarem e demais interessados, em dia e hora a serem divulgados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, exceto no caso de Convite, em que a publicidade se dará via fax ou e-mail, ou na própria sessão se os participantes empatados estiverem presentes.

6.19.	A CJL examinará as propostas apresentadas e decidirá da classificação de cada uma das licitantes, dando ciência aos interessados dos resultados, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, que relacionará todas as classificadas, exceto no caso de Convite, em que a publicidade se dará através do quadro de avisos da FDE e/ou site www.fde.sp.gov.br, via fax ou e-mail.

6.20.	Analisadas e classificadas todas as propostas válidas, a CJL procederá, em sessão anunciada no Diário Oficial do Estado, à abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO das 3 (três) primeiras licitantes, se houver, cujas propostas tenham sido classificadas.

6.21.	A CJL poderá, a seu critério, solicitar a qualquer licitante documentos e/ou informações adicionais para complementar instruções ou dirimir dúvidas suscitadas no exame da documentação de habilitação, desde que se trate de erro material sanável.

6.21.1.	O não atendimento a essas solicitações no prazo de 3 (três) dias corridos, importará na inabilitação da licitante, com as consequências legais e regulamentares daí advindas.

### 6.22.	Será declarada inabilitada a licitante que:

- estiver incursa em qualquer das vedações dispostas no item 2.4.;

- não satisfizer quaisquer das condições estabelecidas no edital de licitação;

- deixar de apresentar validamente algum dos documentos exigidos no edital de licitação;

IV.	 tenha demonstrado desempenho operacional insatisfatório, em contrato anteriormente mantido com a FDE, devidamente comprovado, por razões ainda persistentes.

6.23.	Ocorrendo inabilitação entre as 3 (três) licitantes cujas propostas foram classificadas, nos termos do item 6.20, a CJL procederá à abertura de tantos envelopes habilitação quantos forem necessários para obtenção, ao final, sempre que possível, de 3 (três) licitantes devidamente qualificadas e aptas à adjudicação.

6.24.	A CJL decidirá da habilitação de cada uma das licitantes, dando ciência aos interessados dos resultados, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

6.25. A CJL proporá a adjudicação do objeto da licitação à licitante classificada em primeiro lugar no julgamento e que cumpra integralmente as exigências referentes à HABILITAÇÃO.

6.26.	No interesse da FDE, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, uma licitação poderá:

a)	ter adiada sua abertura; ou

b)	ter alterado seu edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.

6.26.1. 	No caso de alteração do edital, a FDE publicará comunicado no Diário Oficial do Estado e disponibilizará a versão atualizada do edital nos sites da FDE e da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, exceto na modalidade Convite, na qual o comunicado será encaminhado aos interessados que já o haviam adquirido.

6.27.	Após a abertura dos invólucros HABILITAÇÃO das licitantes classificadas, serão devolvidos inviolados, mediante recibo, às licitantes não classificadas, seus respectivos envelopes, permanecendo à disposição das mesmas na SLI pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data de abertura do último invólucro previsto na licitação, quando então serão destruídos.

6.28.	Depois da abertura dos envelopes de habilitação, não cabe desclassificar a licitante, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

6.29.	Serão lavradas atas das sessões que, após lidas e aprovadas, serão assinadas por todos os membros da CJL, obrigatoriamente, e pelos representantes legais das licitantes presentes quando da lavratura das atas.

6.30.	Poderá a autoridade competente, até a fase de adjudicação, excluir o licitante, por despacho motivado, se, após a fase de habilitação, tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

6.30.1.	Ocorrendo a exclusão prevista, o procedimento segue com as demais licitantes, se houver.

6.31.	Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir o adjudicatário, por despacho motivado, se, após a adjudicação, tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira, incidindo as penalidades cabíveis.

6.31.1.	Excluído o adjudicatário, nos termos previstos neste item, aplicar-se-á a regra estabelecida no parágrafo 2.º do artigo 64 da Lei 8.666/93, a juízo da FDE.

CAPÍTULO VII. - DO CONTRATO

7.1. PRELIMINARES

7.1.1.	A minuta do contrato faz parte integrante do presente Edital de licitação.

7.1.2.	Adjudicado o objeto e homologada a licitação, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, o vencedor será convocado para, no prazo estipulado, efetuar o depósito de garantia da execução do contrato, quando exigido no edital, e comparecer à SEDE DA FDE para assinar o respectivo termo.

7.1.2.1.	O prazo concedido para a assinatura dos contratos poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela convocada, e desde que ocorram motivos justificados e aceitos pela FDE.

#### 7.1.2.2.	A FDE poderá, na hipótese de  qualquer convocada deixar de assinar o contrato no prazo fixado, convidar as demais proponentes classificadas segundo a ordem estabelecida, para fazê-lo em igual prazo, nos termos da proposta do primeiro colocado.

### 7.1.3.	Até a data da celebração do ajuste, conforme o caso, o convocado deverá providenciar:

- a garantia contratual por ele eleita, no valor estabelecido no edital de licitação;

- carta de apresentação do(s) responsável(eis) pela execução do contrato, que responderá(ão) também, perante a FDE, por todos os atos e comunicações formais;

- via quitada do documento de “ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA” - (ART), do CREA/SP, bem como o nome do(s) engenheiro(s) responsável(eis) pelos projetos e pelas obras. Quando se tratar de empresa registrada no CREA de outra região, apresentar o registro junto ao CREA - São Paulo, ou comprovação de haver requerido as averbações necessárias;

- garantia adicional, nos moldes do parágrafo 2º do inciso II do artigo 48 da Lei 8.666/93, se for o caso;

- Certidão Negativa de Débito - CND perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Certidão de Regularidade de Situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  - FGTS, com prazo de validade em vigor;

- Termo de Ciência e de Notificação, conforme Instrução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, anexo ao Edital.

- Indicação do responsável técnico pela execução do contrato e comprovação de seu vínculo com a empresa. Quando se tratar de dirigentes ou sócios-proprietários da empresa, tal comprovação deverá ser feita através da cópia da ata da assembléia, referente à sua investidura no cargo ou do contrato social. Quando for empregado, a comprovação do vínculo empregatício do profissional relacionado neste item será feita mediante apresentação da cópia da Carteira Profissional do Empregado, onde consta a qualificação e o registro do empregado e da Guia de Recolhimento (GFIP) acompanhada da respectiva Relação de Empregados (RE) ou por contrato de prestação de serviços.

### 7.1.4.	A garantia da execução do contrato e seus reforços poderão ser realizados, a critério da contratada, em uma das seguintes modalidades:

I.	caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública do Estado de São Paulo

II.	seguro-garantia, acompanhado da respectiva apólice, devidamente quitada; ou

III.	fiança bancária.

7.1.4.1.	Para a realização da garantia na modalidade caução em dinheiro, a licitante deverá recolher o valor correspondente junto ao Banco do Brasil S.A., Agência – 1897-X PAB FDE - Conta “C” da FDE nº 139735-4, informando a razão social e o CNPJ da empresa, bem como o número do processo licitatório e a que se destina (execução contratual).

7.1.4.2.	Para a realização da garantia na modalidade caução em títulos da dívida pública, mencionada no inciso I deste item, não serão aceitos títulos cujo resgate dependa de implemento de prazo ou de condição.

7.1.4.3.	A garantia de execução contratual prevista, quando na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária, deverá deixar explícita a cobertura integral do Contrato, inclusive quanto ao pagamento imediato à FDE das penalidades moratórias e/ou punitivas aplicadas à Contratada. Os pagamentos decorrentes não caracterizarão reposição de despesas e serão devidas pelo Segurador ou pelo Fiador sempre que resultar infrutífera a intimação administrativa ou extrajudicial feita à Contratada inadimplente, sem necessidade de qualquer outra interpelação.

7.1.5.	Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, a CONTRATADA será notificada através de correspondência simples, para, no prazo de até 3 (três) dias úteis, completar o valor caucional. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual.

7.1.6.	A garantia e seus reforços referidos no item anterior responderão por todas as multas que forem impostas e por todas as importâncias que, a qualquer título, forem devidas pela Contratada à FDE; se este total for insuficiente, será a contratada notificada mediante correspondência simples, para, em 24 (vinte e quatro) horas, completar o valor das multas,  sob pena de rescisão contratual.

### 7.1.7.	No caso de alteração contratual, com acréscimos nos valores previstos e/ou prorrogação de prazo, a CONTRATADA deverá complementar o valor caucional em correspondência ao acréscimo ocorrido e/ou prorrogar seu prazo de validade. A complementação da garantia será pré-condição para assinatura do Termo de Aditamento.

### 7.1.8	O que restar da garantia da execução do contrato e seus reforços serão liberados ou restituídos após a liquidação das multas aplicadas e até 15 (quinze) dias da data de emissão do Termo de Encerramento de Obrigações Contratuais ou documento equivalente.

### 7.1.9.	A não assinatura do contrato pelo vencedor caracterizará sua desistência de contratar, sujeitando-o à multa por inexecução total e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração.

### 7.2.	As condições estabelecidas no edital farão parte do Contrato, independentemente de sua transcrição nele.

ANEXO  -  II

MINUTA DE CONTRATO  Nº  69/00317/11/02

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR QUE, ENTRE SI, FIRMAM A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F.D.E.  E A EMPRESA _____________.

A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, situada na Avenida São Luís nº 99, República, São Paulo – SP, CEP 01046-001, C.N.P.J. nº 60.509.015/0001-01, doravante denominada FDE, neste ato representada por seu Diretor de Obras e Serviços, Sr. José Arlindo Cesar Marcondes, RG nº 4.514.434e por seu Gerente de Obras do Interior Sr. Dirceu Pinheiro, RG nº 5.617.051-8  e a empresa _____________________ situada à  ________________, C.N.P.J. nº ________________, doravante denominada CONTRATADA, por seu(s) representante(s) legal(ais), ao final nominado(s), resolvem firmar o presente ajuste, regido pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e legislação aplicável, decorrente da TOMADA DE PREÇOS Nº 69/00317/11/02, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

# CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

  - O presente contrato tem por objeto REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR na forma de execução indireta, no regime empreitada por preço unitário, conforme proposta da CONTRATADA, compreendendo a provisão de todos os materiais e execução de todos os serviços, que permitam a(s) intervenção(ões) a ser(em) realizada(s) no(s) prédio(s) abaixo discriminado:

| PRÉDIO(S) / ENDEREÇO(S) | INTERVENÇÃO | PRAZO (dias) |
| --- | --- | --- |
| EE PROF JOSE ANTONIO COUTINHO CONDINO RUA A, 1477 - CEP: 12226-838 - MATO DENTRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP | ADEQUAÇÃO/ MANUTENÇÃO | 180 |

ÁREA DE ADAPTAÇÃO INTERNA

52,59

1.2.	Constitui ainda, escopo desta contratação, a apresentação do Levantamento Topográfico/Cadastral atualizado para recebimento definitivo da obra e do Laudo Técnico de Inspeção do SPDA.

#### 1.2.1.	Os produtos acima citados deverão ser entregues em formato digital (AUTOCAD 2000; ARQUIVOS DWG e PLT), acompanhados de plotagens em papel sulfite (para análise da FDE) e vegetal, de acordo com os Catálogos e Normas publicados pela FDE.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1.	O(s) prazo(s), em dias, para execução dos serviços objeto do presente contrato será(ão) o(s) indicado(s) no subitem 1.1. acima, contado(s) a partir da(s) data(s) de emissão da(s) respectiva(s) Ordem(ens) de Início de Serviço (OIS), emitida(s) pela Gerência de Obras (GOB) da FDE.

2.1.1.	Todos os prazos constantes deste contrato serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento.

2.1.2.	A(s) Ordem(ens) de Início de Serviço (OIS) emitida(s) será(ão) específica(s) para a(cada) escola(s) constante(s) da Cláusula Primeira deste Contrato.

2.1.3.	O prazo máximo para emissão de qualquer OIS será igual à terça parte do prazo de execução correspondente, conforme Cláusula Primeira deste Contrato. Caso essa terça parte seja fracionária, o prazo será arredondado para o maior número inteiro  subsequente.  Ultrapassado esse prazo máximo, sem que a OIS tenha sido emitida, a FDE suspenderá o contrato decorrente desta licitação.

2.1.4.	Não havendo elaboração de projeto como parte do objeto contratual, a obra deverá ser iniciada no prazo máximo de 5(cinco) dias contados da data de emissão da respectiva OIS, sem prejuízo do prazo estabelecido na Cláusula Primeira

2.1.5.	A inobservância dos prazos estabelecidos na Cláusula Primeira implicará na aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda.

2.2.	Os prazos de início, de etapa de execução, de conclusão e de entrega poderão ser prorrogados, a critério da FDE, desde que os motivos sejam devidamente justificados, mantidas as demais cláusulas do contrato e desde que ocorram as seguintes circunstâncias:

2.2.1.	alteração de projeto ou especificação, pela Administração;

2.2.2.	superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

2.2.3.	interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse da FDE;

2.2.4.	aumento significativo das quantidades inicialmente previstas no contrato;

2.2.5.	impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela FDE em documento contemporâneo à sua ocorrência;

2.2.6.	omissão ou atraso de providências a cargo da FDE, obedecidos os ditames legais, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

2.3.	Do Recebimento da OBRA CIVIL.

2.3.1.	A CONTRATADA deverá solicitar, através de correspondência em 02 (duas) vias, protocolada na Diretoria de Obras e Serviços da FDE, o recebimento da(s) obra(s), tendo a FDE, o prazo de até 15 (quinze) dias para lavrar o(s) Termo(s) de Recebimento Provisório.

2.3.2.	Qualquer Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços estiverem concluídos e aceitos após vistoria efetuada pelo FISCAL e/ou GESTOR da FDE, conforme designados e, quando em contrário, será lavrado Termo de Não Recebimento, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, após atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento da(s) obra(s).

2.3.3.	Decorridos 30 (trinta) dias do Termo de Recebimento Provisório, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, e entregues na FDE o Alvará de Funcionamento do equipamento emitido por órgão municipal competente, ou em sua inexistência, documento que o substitua emitido pelo Corpo de Bombeiros ou por Organismo Certificador com notória especialização, a FDE lavrará o Termo de Recebimento Definitivo, desde que seja cumprido o subitem 6.1.1.23. , cuja data será o referencial para análise do prazo contratual.

2.3.4.	O Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais será emitido após a apresentação, pela CONTRATADA, da CND - Certidão Negativa de Débito do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, ressalvado para os casos previstos no item 5.9.1., em que a CONTRATADA deverá apresentar a GFIP específica, com o código 150 ou 907, conforme Instruções Normativas do INSS, acompanhada do comprovante de recolhimento do valor devido para o INSS.

2.3.4.1.	O prazo para apresentação da CND será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de entrega à CONTRATADA do Ofício encaminhando o Termo de Recebimento Definitivo ou, no caso da impossibilidade de localização da CONTRATADA para entrega desse ofício, contados a partir da publicação, no DOE, de aviso colocando o Termo de Recebimento Definitivo à disposição da CONTRATADA. Após a apresentação da CND a FDE emitirá o Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais. No caso da não apresentação da CND, no prazo determinado, a FDE imporá as sanções, conforme estipulado na Cláusula Décima Segunda, subitem 12.1., alínea “e”.

2.3.4.2.	O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, desde que seja apresentado documento hábil a comprovar o impedimento da apresentação da certidão por ato ou fato de terceiro, até o limite máximo de 6 (seis) meses.

2.3.5.	Após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, do cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no contrato, por parte da FDE e da CONTRATADA e após o atendimento ao disposto no item 2.3.4.1., lavrar-se-á o Termo de Encerramento de Obrigações Contratuais, no prazo de 15 (quinze) dias do atendimento de todas as condições estabelecidas neste item, inclusive as condições de fornecimento e projeto.

2.3.6.	Os Termos de Recebimento Provisório, Definitivo e de Encerramento de Obrigações Contratuais não eximirão a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do contrato e da Legislação em vigor.

# CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS

3.1.	Os serviços constantes das Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços, pertinentes às etapas 01 – Serviços Preliminares, 02 – Infra-Estrutura, 16 – Serviços Complementares, bem como os serviços extracontratuais, serão executados na modalidade de preço unitário.

3.1.1.	Os serviços mencionados no item anterior serão pagos pelos preços ofertados nas Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços constantes da Proposta apresentada pela CONTRATADA, podendo haver variação, para menos ou para mais, em relação às quantidades previstas.

3.2.	Os serviços constantes das Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços que não aqueles dispostos no item 3.1, anterior, serão executados na modalidade de preço global e pagos pelos preços ofertados nas Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços constantes da Proposta apresentada pela CONTRATADA, sendo considerados fixos e certos.

    - Os serviços executados por preço global incluem a execução de todas as etapas, atividades e serviços que, embora não expressamente discriminados nas referidas Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços, estejam previstos nos projetos e/ou memoriais da obra, ou sejam tecnicamente recomendáveis.

3.3.	No caso de reforma, todos os serviços  serão executados na modalidade  de preço unitário e pagos pelos preços ofertados nas Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços constantes da Proposta apresentada pela CONTRATADA, podendo haver variação, para menos ou para mais, em relação às quantidades previstas.

3.4.	Os serviços extracontratuais serão pagos pelos preços unitários constantes da Listagem de Preços da FDE de mesma data base que o Anexo V do edital – Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços, de pleno conhecimento da CONTRATADA, ajustados por um fator resultante da relação entre o “PREÇO TOTAL DA OBRA” proposto pela CONTRATADA e o correspondente valor total estimado pela FDE.

3.4.1.	Os preços dos serviços extracontratuais não constantes da Listagem de Preços da FDE serão propostos pela CONTRATADA por ocasião da execução dos serviços e analisados pela FDE utilizando os mesmos critérios e parâmetros (BDI, Leis Sociais e insumos) adotados pela FDE nas composições de preços unitários constantes daquela Listagem correspondente ao mês da realização do serviço, estabelecendo-se de comum acordo entre as partes o preço do serviço. Será então calculada a quantidade de Módulos de Verba necessária para a execução desse serviço, como resultado da divisão do preço assim definido pelo valor do Módulo de Verba utilizado pela FDE nesse mesmo mês. O valor a ser pago será o resultante do produto dessa quantidade de Módulos de Verba pelo valor do Módulo de Verba ofertado pela CONTRATADA em sua proposta.

3.4.1.1.	Caso as Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços não apresentem valor de Módulo de Verba, sobre o preço estabelecido  de comum acordo entre as partes será aplicado o fator de ajuste previsto no item 3.3, calculando-se a quantidade de Módulos de Verba necessária  para a execução do serviço como disposto no subitem 3.3.1. e aplicando-se para efeito de pagamento o valor do Módulo de Verba adotado pela FDE na data base do Anexo V do edital.

3.5.	Os preços ofertados pela CONTRATADA incluem todos os custos e benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive o custo dos vigias diurnos e noturnos, de modo a constituírem a única e total contraprestação pela execução das obras e serviços objeto deste contrato.

# CLÁUSULA QUARTA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

# 4.1.	As medições dos serviços contratados deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias, após a emissão da OIS.

4.2.	A CONTRATADA deverá efetuar a medição dos serviços executados e entregá-la à Gerência de Obras, que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para confirmar o aceite e processar a mesma.

4.2.1.	No caso da não aceitação da medição realizada, a Gerência de Obras a devolverá à CONTRATADA, para retificação, devendo esta emitir nova medição no prazo de 05 (cinco) dias. A Gerência de Obras terá o prazo de 05 (cinco) dias, para confirmar ou não o aceite.

# CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1.	As faturas deverão ser emitidas e entregues à FDE, pela CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias, contado a partir das datas das aprovações das correspondentes medições.

5.2.	O pagamento de qualquer fatura dar-se-á em 30 (trinta) dias, contado a partir da data de aprovação da medição.

5.3.	Fatura apresentada fora do prazo estabelecido em 5.1., terá seu vencimento em 30 (trinta) dias, contado a partir da data de sua apresentação e aceite por parte da FDE.

5.4.	As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas aos emitentes e seus vencimentos ocorrerão em 30 (trinta) dias após as datas de suas reapresentações, caso estas se dêem após o prazo de 10 (dez) dias estabelecido no item 5.1. acima.

5.4.1.	A devolução de qualquer fatura relativa a medição que não seja aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços.

5.5.	O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades.

5.6.	Dos pagamentos devidos à CONTRATADA serão descontados os valores de multas ou eventuais débitos daquela para com a FDE.

5.7.	Os pagamentos serão efetuados através de crédito em conta-corrente aberta em nome e no número do CNPJ da empresa Contratada, no Banco do Brasil S/A., na forma do disposto no Decreto Estadual nº 55.357/2010, e de acordo com instruções específicas a serem emitidas pela Gerência Financeira da FDE.

5.8.	Fica expressamente estabelecido que a FDE, em nenhuma hipótese, aporá aceites em duplicatas, triplicatas ou letras de câmbio e que somente liquidará títulos que contiverem a cláusula “vinculado à verificação de cláusulas do contrato Nº 69/00317/11/02, firmada pelo emitente do título e eventuais endossatários.

  - A liberação do pagamento da primeira fatura ficará condicionada a apresentação, pela CONTRATADA, do comprovante de inscrição da obra no INSS e da apólice de seguro definida no subitem 6.1.1.3.

5.9.1.	Para as obras cujo valor total não ultrapasse o valor de 20(vinte) vezes o limite máximo do salário de contribuição para o INSS, ficará a CONTRATADA dispensada da apresentação do comprovante de inscrição da obra no INSS.

5.10.	A liberação dos demais pagamentos ficará condicionada à apresentação mensal, pela CONTRATADA, dos comprovantes de recolhimento das contribuições devidas ao INSS (GFIP) e ISS, já exigíveis, relativas aos meses anteriores, bem como do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. As guias de recolhimento do INSS e o CRF deverão estar acompanhados de declaração do Contador da CONTRATADA informando que os funcionários locados na obra estão incluídos nestes comprovantes.

5.10.1.	O pagamento referente à última medição somente será efetuado mediante a apresentação das certidões negativas de débitos, além da comprovação de quitação dos recolhimentos do ISS, INSS e FGTS.

# CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES

6.1.	Da CONTRATADA

6.1.1.	Com relação à OBRA CIVIL

6.1.1.1.	Fornecer, no local de sua aplicação ou utilização, toda a mão-de-obra, materiais e equipamentos, compatíveis com o objeto do contrato, requisitados pela fiscalização;

6.1.1.2.	Utilizar, desde que pertinente ao objeto do contrato, na fase prevista no cronograma, o equipamento especial indicado no edital;

6.1.1.3.	Manter seguro para garantia de pessoas e bens no valor deste contrato, cuja apólice (cópia) deverá ser apresentada à Diretoria Administrativa e Financeira da FDE.

6.1.1.4.	Manter, na direção da(s) obra(s), profissional(ais) legalmente habilitado(s) pelo CREA, que será(ão) seu(s) preposto(s).

6.1.1.5.	Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presença nos locais dos serviços for julgada inconveniente pela FDE, incluindo-se o(s) responsável(eis) pela(s) obra(s).

6.1.1.6.	Analisar do ponto de vista executivo e desde que pertinente ao objeto do contrato, os documentos técnicos integrantes do contrato e comunicar por escrito, à Diretoria de Obras e Serviços da FDE, os erros de projeto, inclusive quaisquer transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou leis, durante o prazo de 15 (quinze) dias contados da data de assinatura do contrato, sendo que a comunicação fora do prazo acima ou a ausência de comunicação, não ensejará à CONTRATADA o direito de reclamar, no futuro, quaisquer prejuízos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente.

6.1.1.7.	Promover a organização técnica e administrativa dos serviços objeto do contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o contrato, no prazo determinado.

6.1.1.8.	Conduzir os serviços em estrita observância com as normas da Legislação Federal, Estadual e Municipal, as Normas e Catálogos técnicos publicados pela FDE (Normas de Apresentação de Projetos – Arquitetura / Estrutura / Hidráulica / Elétrica, Catálogos de Ambiente, Catálogo de Componentes e Catálogo de Serviços), Resolução CONAMA 307, bem como cumprir as determinações dos Poderes Públicos, mantendo os locais dos serviços sempre limpos e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina nos termos da Norma Regulamentadora nº 18 (Ministério do Trabalho), além de executar os serviços e obras objeto da licitação de acordo com as melhores técnicas disponíveis, com a regulamentação brasileira, com as normas técnicas da ABNT, assumindo inteira responsabilidade pela sua execução.

6.1.1.9.	Manter nos locais dos serviços os Livros de Ocorrências, para uso exclusivo da FDE, e jogos completos de todos os documentos técnicos.

6.1.1.10.	Realizar, às suas expensas, obrigatoriamente desde que pertinente ao objeto do contrato, os ensaios tecnológicos de concreto, aço, bloco de concreto ou cerâmico, grout (micro concreto) e compactação de aterros, de acordo com o estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Realizar, quando solicitado pela fiscalização os ensaios de produtos ou insumos que comprovem conformidade com as especificações técnicas da FDE, ou instalar e manter no canteiro de obras, desde que necessário e a critério da FDE, laboratório de campo que permita a execução dos ensaios para controles tecnológicos;

6.1.1.11.	Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido no contrato e os que apresentarem defeitos de material, desconformidades ao especificado, execução em desacordo com a boa técnica ou vício de construção, de acordo com a legislação aplicável.

6.1.1.12.	Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos, incluindo as infrações ambientais que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, à FDE ou terceiros.

6.1.1.13.	Comunicar à Diretoria de Obras e Serviços da FDE, no prazo de 24 (vinte e quatro)  horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique nos locais dos serviços.

6.1.1.14.	Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela FDE nos Livros de Ocorrências.

6.1.1.15.	Prestar todo esclarecimento ou informação solicitados pela FDE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da(s) obra(s), bem como aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução.

6.1.1.16.	Paralisar, por determinação da FDE, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, mesmo de terceiros.

6.1.1.17.	Arcar com todos os custos das demolições, reparações e reconstruções que seja obrigada a fazer em consequência da negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais.

6.1.1.18.	Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato, ficando desde já afastada qualquer responsabilização da FDE, seja subsidiária, solidária ou eventual por tais débitos, cabendo em qualquer hipótese de ocorrência a pronta indenização por parte da contratada.

6.1.1.19.	Tomar providências junto às concessionárias de energia elétrica e saneamento, para ligações provisórias desses suprimentos, desde que pertinente ao objeto do contrato.

6.1.1.20.	Prover todos os funcionários envolvidos com a(s) obra(s), dos equipamentos de segurança, EPI’s, definidos pela legislação trabalhista e na Norma Regulamentadora nº 6 (Ministério do Trabalho).

6.1.1.21.	Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.

6.1.1.22.	A contratada deverá apresentar Levantamento Topográfico/Cadastral atualizado para recebimento definitivo da obra, sempre que solicitado pela FDE e desde que pertinente ao objeto do contrato.

6.1.1.23.	Manter o local da obra e/ou dos serviços isolado, não permitindo o acesso de pessoas estranhas ao mesmo, sem a prévia e expressa autorização da FDE. A não observância desta norma acarretará a responsabilidade civil e criminal, perdas, danos e prejuízos decorrentes, nos termos do item 6.1.1.12. desta cláusula.

6.1.1.24.	Apresentar, desde que pertinente ao objeto do contrato, em até 30 (trinta) dias da emissão da Ordem de Início dos Serviços, documento comprobatório de aquisição do equipamento de transporte vertical a ser instalado, devendo ainda, apresentar documento que comprove que o fornecedor do equipamento encontra-se cadastrado como empresa conservadora junto ao CONTRU, com prazo de validade da licença em vigor.

6.1.1.25.	Apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros para recebimento definitivo da obra, desde que pertinente ao objeto do contrato.

6.1.1.26.	Apresentar as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica e civil pelos projetos executivos e suas especificações, desde que pertinente ao objeto do contrato.

6.1.1.27.	Fornecer Laudo Técnico de Inspeção do SPDA, após execução dos serviços, assinado por Engenheiro Eletricista, desde que pertinente ao objeto do contrato.

6.1.1.28.	Empregar procedimentos de gestão que possibilitem a minimização da geração dos resíduos, sua reutilização, reciclagem ou, em último caso, disposição em áreas licenciadas para tal finalidade CONAMA 307.

6.1.1.29.	Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa, de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, conforme disposto no Decreto nº 49.674 de 06/06/2005.

6.1.1.30.	A CONTRATADA será a única responsável pelo(s) equipamento(s) que faz(em) parte do objeto contratual, desde que pertinente ao objeto do contrato, obrigando-se a fornecer com relação a ele(s): garantia técnica, licenciamento, manutenção, dossiê técnico, projeto, manual de instruções, inspeções, ensaios e verificações em estrita conformidade com as especificações técnicas anexas ao edital da licitação mencionada no preâmbulo deste contrato.

6.1.1.31.	Apresentar, em 30 (trinta)dias da assinatura do contrato, o estudo de cores para pintura externa da U.E. para aprovação, desde que pertinente ao objeto do contrato, e quando não fornecido pela FDE.

6.1.1.32.	Confeccionar, instalar e preservar, desde o início dos serviços, as placas da(s) obra(s), conforme modelo fornecido pela FDE.

6.2.	Da FDE.

6.2.1.	Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução da(s) obra(s).

6.2.2.	Elaborar as planilhas de apontamento de obras, para fins de processamento dos serviços executados, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

6.2.3.	Liberar os locais onde serão executados as obras, a partir da data de emissão da OIS.

6.2.4.	Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços, bem como o gestor do contrato e o preposto, se houver.

6.2.4.1.	O gestor deverá ser, necessariamente, funcionário da FDE.

6.2.5.	Fornecer à Contratada o(s) projeto(s) executivo(s) da(s) obra(s) e da(s) caixa(s) do(s) equipamento(s).

6.2.6.	Disponibilizar para compra catálogos técnicos da FDE atualizados em consonância com os produtos e insumos oferecidos pelo mercado.

6.2.7.	Notificar a empresa sempre que ocorrer uma irregularidade na execução do objeto, alertando-a da possibilidade de aplicações das sanções estabelecidas na cláusula décima primeira deste contrato.

# CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

7.1.	Não obstante o fato da CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, objeto deste contrato, a FDE, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução.

7.2.	As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos serviços deverão ser registradas pela FDE ou seus prepostos nos Livros de Ocorrências, produzindo esses registros os efeitos de direito.

# CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1.   	A CONTRATADA, na execução do presente contrato, poderá subcontratar parte(s) da(s) obra(s) e serviço(s) até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, desde que previamente autorizado pela FDE, ficando vedada a subcontratação da totalidade do objeto deste contrato.

8.1.1. 	A subcontratação não desonera a CONTRATADA das responsabilidades e encargos estabelecidos neste contrato, sendo ela a única e exclusiva responsável pela execução da totalidade do objeto contratado para todos os fins. A FDE em hipótese alguma se responsabilizará pelas obrigações de qualquer natureza assumidas entre a CONTRATADA e a subcontratada.

# CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

9.1.	A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na(s) obra(s), até 50% (cinquenta por cento) do(s) seu(s) valor(es) original(ais) em se tratando de reforma e até 25% (vinte e cinco por cento) em se tratando de construção.

9.2.	Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o(s) limite(s) estabelecido(s) no subitem anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

# CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1.	A CONTRATADA ofereceu, a título de garantia do contrato e conforme o artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93, o montante de 5% (cinco por cento) do valor do mesmo.

10.2.	Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, a CONTRATADA será notificada através de correspondência simples, para, no prazo de 3(três) dias úteis, complementar o valor caucional. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual. À FDE cabe descontar da garantia toda a importância que, a qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA.

10.3.	O saldo da garantia prestada será liberado, ou restituído, até 15 (quinze) dias após a emissão do Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais (TEOC).

10.4.	No caso de alteração contratual que resulte em acréscimo no preço total da obra e/ou prorrogação de prazo, a contratada deverá complementar o valor caucional em correspondência ao acréscimo de preço ocorrido e/ou prorrogar seu prazo de validade. A complementação da caução será pré-condição para assinatura do Termo Aditivo.

# CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1.	A rescisão contratual poderá ser:

11.1.1.	Determinada por ato unilateral e escrito da FDE, nos casos enumerados abaixo:

11.1.1.1.	o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

11.1.1.2.	o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

11.1.1.3.	a lentidão do seu cumprimento, levando a FDE a concluir pela impossibilidade de conclusão da(s) obra(s), no(s) prazo(s) estipulado(s);

11.1.1.4.	o atraso injustificado para início da(s) obra(s) após a assinatura da OIS;

11.1.1.5.	a paralisação da(s) obra(s);

11.1.1.6.	a subcontratação além do limite estabelecido no item 8.1. deste contrato, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não previstas no edital e no contrato;

11.1.1.7.	o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

11.1.1.8.	o cometimento reiterado de faltas na sua execução;

11.1.1.9.	a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

11.1.1.10. a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.1.1.11. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

11.1.1.12. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

11.1.1.13. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

11.1.2.	Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo, desde que haja conveniência da FDE.

11.1.3.	No caso de rescisão pelas razões enumeradas abaixo, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.

11.1.3.1.	razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

11.1.3.2.	a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

11.1.3.3.	a supressão, por parte da FDE, da(s) obra(s) ou serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite estabelecido na Cláusula Oitava.

11.1.3.4.	a suspensão de sua execução, por ordem escrita da FDE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

11.1.3.5.	o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela FDE decorrentes da(s) obra(s) ou serviços, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, graves perturbações da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada, por escrito, à FDE;

11.1.3.6.	a não liberação, por parte da FDE, das áreas, locais ou objetos para execução da(s) obra(s), nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

11.1.4.	A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos, acarreta as seguintes consequências:

11.1.4.1.	assunção imediata do objeto do contrato, no estado e locais em que se encontrarem, por ato próprio da FDE;

11.1.4.2.	ocupação e utilização dos locais, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessário à sua continuidade;

11.1.4.3.	execução da garantia contratual, para ressarcimento da FDE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;

11.1.4.4.	retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à FDE.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1.	Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa;

- advertência por escrito, através de ofício da Gerência de Obras, constatada irregularidade, situação que será registrada no Cadastro de Fornecedores da FDE;

- no caso previsto na Cláusula Segunda, subitem 2.1.4 e, após uma advertência, conforme alínea “a”, multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da obra por dia de atraso a partir do 6º (sexto) dia, contado da emissão da respectiva OIS até o limite de 20% (vinte por cento)  sobre o valor da obra. A critério da FDE, o contrato poderá ser rescindido e executada a garantia referida na Cláusula Nona e ser aplicada, adicionalmente, a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;

- multa, calculada na forma indicada  no parágrafo primeiro desta cláusula, na  hipótese de atraso na conclusão dos serviços , em até 30 (trinta) dias. Após esse prazo, a multa  será de 1% (um por cento) ao dia, cumulativamente, até o limite estabelecido no parágrafo terceiro desta cláusula;

- multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obra, na hipótese de descumprimento de qualquer das condições contratuais cujas sanções não estejam previstas nesta cláusula;

- multa de 10% (dez por cento) do valor total pago da(s) obra(s), na hipótese da não apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND, no prazo estabelecido na Cláusula Segunda, subitem 2.3.4.1., bem como suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;

- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obra, por sua inexecução total e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;

- além da aplicação das multas e demais penalidades avençadas acima, a FDE poderá  rescindir o presente contrato por qualquer um dos motivos elencados na cláusula décima e seus  parágrafos, bem como aplicar à CONTRATADA suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;

- quando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida da má-fé, a juízo da FDE, será declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para o cálculo da multa a que se refere a alínea "f" desta cláusula, será utilizada a seguinte fórmula:

M = 0,4 (n/p)2 v.	onde:

M = Valor da multa

n = número de dias de atraso

v = valor total pago da(s) obra(s) em atraso

p = prazo contratual, em dias.

* a relação (n/p) será calculada com 4 (quatro) casas decimais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A multa prevista na alínea “e” é aplicável na sua totalidade, independentemente do limite  estabelecido no PARÁGRAFO TERCEIRO abaixo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas previstas nas alíneas “c” e “d” desta cláusula, são cumulativas e serão aplicadas até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total da(s) obra(s) penalizada(s), quando este contrato poderá ser rescindido e aplicada a suspensão temporária ao direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.

PARÁGRAFO QUARTO - As penalidades moratórias serão, sempre que possível, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA, da garantia prestada ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO - As multas previstas nesta cláusula, com exceção da alínea “f”,  não têm caráter compensatório, mas sim moratório e, consequentemente, o seu pagamento não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à FDE.

PARÁGRAFO SEXTO - A suspensão temporária do direto de licitar e contratar com a Administração será inscrita no site: www.sancoes.sp.gov.br, em conformidade com o Decreto Estadual 48.999/2004.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

13.1.	Responderá a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de emissão do “Termo de Recebimento Definitivo”, pela solidez e segurança da(s) obra(s), que se obrigou a executar pelo presente contrato, de conformidade com o disposto no art. 618, do Novo Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – REAJUSTAMENTO

14.1. De acordo com a Lei nº 10.192 de 14/02/2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, os preços referidos na Cláusula Terceira serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses contado a partir da data base do orçamento a que se refere a Proposta da CONTRATADA, ou seja, da data base das Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços FDE – Anexo V, após o que serão reajustados pela variação apresentada pelo Índice de Preços de Edificações - Escolas, elaborado pela FIPE e publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de São Paulo no D.O.E., nos períodos equivalentes, variação esta calculada sobre os preços unitários de cada serviço contratado e respeitando-se, para cada atividade de obra (obras com cronograma), os prazos de início e término do cronograma de execução.

Para efeito do cálculo da parcela a ser reajustada, será utilizada a seguinte fórmula:

R = P0 [ ( I ) - 1 ] I 0

onde:

R =	Valor do reajuste

Po =	Parcela a ser reajustada

I =	Índice de preços de obras públicas – coluna Escolas, da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), referente ao mês da execução dos serviços

Io =	Índice de preços de obras públicas – coluna Escolas, da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), referente ao mês da data base do orçamento FDE (anexo V), constante do Edital.

14.1.1.	Na hipótese de o índice não estar disponível por ocasião do faturamento, poderá a CONTRATADA reajustar o mesmo pelo índice imediatamente anterior disponível, fazendo-se o acerto pelo índice definitivo tão logo este seja publicado.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os atrasos verificados e não justificados ou cujas justificativas da CONTRATADA não forem aceitas pela FDE, não serão computados para os fins da periodicidade prevista nesta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

15.1.	As despesas  decorrentes do presente instrumento onerarão a Autorização de Execução nº  046/11 e Projeto nº 017/11 - Funcional Programática:  12.122.0814.2137 - Elemento da Despesa: 33.90.39.81.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VALOR DO CONTRATO

16.1.	Pela execução objeto do presente contrato a FDE pagará os seguintes valores

| PRÉDIO(S) | INTERVENÇÃO | VALOR (R$) |
| --- | --- | --- |
| EE PROF JOSE ANTONIO COUTINHO CONDINO | ADEQUAÇÃO/ MANUTENÇÃO |  |

16.2.	As partes atribuem a este contrato, para efeito de direito, o valor total de R$ _____________ (______________), na data base indicada no Anexo V do edital – Orçamento FDE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PRAZO DE VIGÊNCIA

17.1.	Independentemente do prazo previsto na Cláusula Segunda, subitem 2.1., o presente contrato terá vigência por 300(trezentos )  dias, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1.	Será competente o Foro da Fazenda Pública de São Paulo, que as partes elegem para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento do presente contrato.

# CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1.	Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de sua transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, alterada pelas Leis nºs 8.883, de 8 de junho de 1.994 e 9.032 de 28 de abril de 1.995 e legislação aplicável, no que couber.

São Paulo,

PELA FUNDAÇÃO

ANEXO III

##### SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

Proponente:-

Endereço:-

Cidade:- Estado:- CEP:-

Telefone:- FAX:- E-MAIL:-

CNPJ:- Insc. Estadual:-

TOMADA DE PREÇOS Nº -

Solicitamos a participação na licitação em referência, declarando que:

a)	sob as penas da lei, inexiste fato impeditivo de sua habilitação;

b)	está ciente e aceita todas as condições da licitação expressas no edital;

c)	se responsabiliza pela autenticidade dos documentos apresentados e pela veracidade das informações prestadas;

d)	fornecerá documentação complementar que lhe seja exigida;

e) 	autoriza a FDE a proceder a quaisquer diligências visando à comprovação das informações prestadas;

- em atenção ao Decreto n.º 4.358/02, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

g)	para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto desta licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, conforme disposto no Decreto n.º 49.674 de 06/06/2005. Os produtos e subprodutos citados serão adquiridos de pessoas jurídicas devidamente cadastradas no Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira, nos termos do Decreto nº 53.047 de 02/06/2008.

h)	sob as penas da lei, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 3º da Lei nº 12.684, de 2007, não são utilizados produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbestos ou outros minerais que, por ventura, o contenham acidentalmente em sua composição, tais como talco, vermiculita, pedra sabão etc. Estamos cientes de que, no caso de demolição ou substituição de materiais que contenham amianto em sua composição, deverão ser atendidas as normas técnicas de proteção e preservação da saúde do trabalhador e da comunidade.

Data e Assinatura

ANEXO IV

MODELO  DE  PROPOSTA

Proponente:-

Endereço:-

Cidade:- Estado:- CEP:-

Telefone:- FAX:- EMAIL:-

CNPJ:- Insc. Estadual:-

TOMADA DE PREÇOS Nº -

| PRÉDIO(S) | INTERVENÇÃO | VALOR (R$) |
| --- | --- | --- |
| EE PROF JOSE ANTONIO COUTINHO CONDINO | ADEQUAÇÃO/ MANUTENÇÃO |  |

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de .............................................., de acordo com os prazos e as especificações constantes do respectivo edital e seus anexos, pelo PREÇO TOTAL DA OBRA de R$ _____________ (_____________), incluindo todos os encargos operacionais e tributos devidos.

Declaramos que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

Declaramos aceitar, irrestritamente, todas as condições estabelecidas na Tomada de Preços da licitação em referência e em seus anexos, e que inexiste qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com servidor ou dirigente da FDE.

Declaramos, para os devidos fins, que visitamos e inspecionamos o local dos serviços e/ou das obras objeto da presente licitação, tendo pleno conhecimento das condições locais da região onde estes serão executados, da natureza e do escopo dos mesmos, tendo ciência de todas as condições e eventuais dificuldades para sua execução.

Data

Assinatura

ANEXO  - V

ORÇAMENTO FDE

| 310522 - EE PROF JOSE ANTONIO COUTINHO CONDINO - 04-2011 |
| --- |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| 01.01.001 | RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. | M2 | 900,00 | 2,60 | 2.340,00 |
| 01.02.002 | CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | M3 | 69,50 | 17,57 | 1.221,11 |
| 01.02.003 | ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | M3 | 75,50 | 17,57 | 1.326,53 |
| 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X | KM | 6,00 | 0,62 | 3,72 |
| 02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 1,23 | 23,99 | 29,50 |
| 02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 1,63 | 4,17 | 6,79 |
| 02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 1,63 | 5,70 | 9,29 |
| 02.02.025 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES | M | 9,00 | 29,81 | 268,29 |
| 02.02.026 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | M | 15,00 | 44,36 | 665,40 |
| 02.02.027 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES | M | 473,00 | 65,26 | 30.867,98 |
| 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 50,00 | 6,27 | 313,50 |
| 02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 0,50 | 454,48 | 227,24 |
| 02.06.001 | ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM TIJ MACICOS COMUNS | M3 | 0,41 | 401,24 | 164,50 |
| 02.07.002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINUSA | M2 | 2,21 | 40,07 | 88,55 |
| 02.50.001 | DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | M3 | 0,51 | 114,73 | 58,51 |
| 03.50.001 | DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | M3 | 0,11 | 208,61 | 22,94 |
| 04.01.031 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM | M2 | 24,40 | 57,05 | 1.392,02 |
| 04.01.058 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 17,50 | 23,51 | 411,42 |
| 04.01.059 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM | M | 5,80 | 28,04 | 162,63 |
| 04.01.065 | ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR BLOCOS E=14CM | M2 | 10,80 | 90,68 | 979,34 |
| 04.50.001 | DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M3 | 31,23 | 48,28 | 1.507,78 |
| 05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 1,00 | 515,17 | 515,17 |
| 05.01.051 | PM-75 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. | UN | 1,00 | 998,94 | 998,94 |
| 05.05.075 | PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM | M | 28,00 | 500,03 | 14.000,84 |
| 05.05.078 | GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS | UN | 1,00 | 1.810,23 | 1.810,23 |
| 05.05.088 | BA-09 BALCAO DE ADENDIMENTO 2,10X0,50M (GRANITO) | UN | 1,00 | 1.887,01 | 1.887,01 |
| 05.60.001 | DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 2,00 | 6,28 | 12,56 |
| 05.60.005 | DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 2,00 | 27,72 | 55,44 |
| 05.70.001 | DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA | UN | 1,00 | 51,42 | 51,42 |
| 05.70.005 | DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 1,00 | 31,17 | 31,17 |
| 05.80.042 | LG-01 LOUSA QUADRICULADA L=4.61M | UN | 1,00 | 1.006,60 | 1.006,60 |
| 06.01.003 | EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM | UN | 2,00 | 592,68 | 1.185,36 |
| 06.01.006 | EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM | UN | 2,00 | 1.209,62 | 2.419,24 |
| 06.01.019 | EF-18 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO PERMANENTE L=90X60CM | UN | 1,00 | 227,13 | 227,13 |
| 06.03.012 | CO-08 GUARDA CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA | M | 12,50 | 221,74 | 2.771,75 |
| 06.03.025 | CO-15 GUARDA CORPO TUBULAR H=1,30M (USO EXTERNO) | M | 6,00 | 538,43 | 3.230,58 |
| 06.03.043 | CO-18 CORRIMÃO DUPLO | M | 72,00 | 213,06 | 15.340,32 |
| 06.03.044 | CO-19 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL | M | 4,50 | 371,46 | 1.671,57 |
| 06.03.045 | CO-20 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO | M | 4,50 | 368,62 | 1.658,79 |
| 06.60.001 | DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 6,55 | 16,17 | 105,91 |
| 08.01.001 | AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM | UN | 1,00 | 675,99 | 675,99 |
| 08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1,00 | 4.093,82 | 4.093,82 |
| 08.02.016 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 14,00 | 8,93 | 125,02 |
| 08.02.017 | PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA | M | 14,00 | 6,33 | 88,62 |
| 08.02.021 | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 1,00 | 380,88 | 380,88 |
| 08.02.040 | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 14,00 | 89,32 | 1.250,48 |
| 08.03.002 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 18,00 | 41,10 | 739,80 |
| 08.03.012 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 18,00 | 8,93 | 160,74 |
| 08.03.016 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 36,00 | 13,14 | 473,04 |
| 08.03.019 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES | M | 24,00 | 25,82 | 619,68 |
| 08.04.022 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 4,00 | 77,69 | 310,76 |
| 08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | UN | 1,00 | 141,30 | 141,30 |
| 08.04.032 | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 1,00 | 76,85 | 76,85 |
| 08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 2,00 | 282,49 | 564,98 |
| 08.07.002 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES | M | 9,00 | 119,07 | 1.071,63 |
| 08.07.003 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | M | 9,00 | 137,00 | 1.233,00 |
| 08.07.010 | PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 12,00 | 8,93 | 107,16 |
| 08.08.069 | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UN | 1,00 | 1.326,30 | 1.326,30 |
| 08.09.016 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES | M | 18,00 | 28,16 | 506,88 |
| 08.09.018 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES | M | 21,00 | 37,35 | 784,35 |
| 08.10.006 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | UN | 4,00 | 40,24 | 160,96 |
| 08.10.036 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 1,00 | 836,60 | 836,60 |
| 08.10.038 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 2,00 | 341,14 | 682,28 |
| 08.10.039 | CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO | UN | 1,00 | 860,92 | 860,92 |
| 08.15.013 | LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO | M | 6,00 | 1.108,62 | 6.651,72 |
| 08.16.065 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | UN | 3,00 | 43,11 | 129,33 |
| 08.16.091 | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ | 1,00 | 2.046,80 | 2.046,80 |
| 08.17.038 | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") | UN | 1,00 | 150,50 | 150,50 |
| 08.17.041 | CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA | UN | 1,00 | 310,66 | 310,66 |
| 08.17.051 | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L | UN | 1,00 | 1.014,28 | 1.014,28 |
| 08.17.058 | FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL | UN | 2,00 | 389,31 | 778,62 |
| 08.17.080 | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 3,00 | 51,88 | 155,64 |
| 08.50.001 | DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS | M | 129,00 | 4,17 | 537,93 |
| 08.60.005 | DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA | UN | 12,00 | 37,35 | 448,20 |
| 08.60.007 | DE TORNEIRAS | UN | 6,00 | 3,58 | 21,48 |
| 08.60.010 | DE SIFOES | UN | 2,00 | 5,51 | 11,02 |
| 08.60.014 | DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA | UN | 1,00 | 110,31 | 110,31 |
| 08.60.015 | DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO | UN | 1,00 | 41,36 | 41,36 |
| 08.70.005 | DE REGISTRO E VALVULAS DE DESCARGA | UN | 6,00 | 75,46 | 452,76 |
| 08.70.014 | DE CONJUNTO MOTOR BOMBA | UN | 1,00 | 99,61 | 99,61 |
| 08.70.015 | DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO | UN | 1,00 | 129,49 | 129,49 |
| 08.82.050 | DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO | M | 50,00 | 5,74 | 287,00 |
| 08.84.005 | TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA | UN | 6,00 | 23,22 | 139,32 |
| 08.84.012 | BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA | UN | 6,00 | 6,39 | 38,34 |
| 09.02.011 | AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE | UN | 1,00 | 679,78 | 679,78 |
| 09.02.043 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 1,00 | 132,75 | 132,75 |
| 09.02.060 | AE-20 Abrigo e entrada de energia (caixas III ou V): Bandeirante / CPFL / Elektro | UN | 1,00 | 1.715,17 | 1.715,17 |
| 09.02.064 | CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS | UN | 1,00 | 776,13 | 776,13 |
| 09.02.083 | CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X125A TAM 00 C/ FUSIVEIS | UN | 1,00 | 155,95 | 155,95 |
| 09.03.005 | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 105,00 | 18,08 | 1.898,40 |
| 09.03.047 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | M | 15,00 | 21,28 | 319,20 |
| 09.03.090 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 3,50 | 10,21 | 35,73 |
| 09.04.020 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 1,00 | 71,99 | 71,99 |
| 09.05.003 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 20,00 | 33,11 | 662,20 |
| 09.05.013 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 59,00 | 16,96 | 1.000,64 |
| 09.05.074 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 1,00 | 62,49 | 62,49 |
| 09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 3,00 | 116,12 | 348,36 |
| 09.06.036 | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM | UN | 2,00 | 75,25 | 150,50 |
| 09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 150,00 | 2,33 | 349,50 |
| 09.07.005 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 118,00 | 3,11 | 366,98 |
| 09.08.005 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE | UN | 1,00 | 125,47 | 125,47 |
| 09.08.013 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 1,00 | 127,35 | 127,35 |
| 09.08.058 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO | UN | 1,00 | 75,64 | 75,64 |
| 09.08.079 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO | UN | 2,00 | 86,80 | 173,60 |
| 09.08.086 | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UN | 1,00 | 130,00 | 130,00 |
| 09.08.087 | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | UN | 1,00 | 60,47 | 60,47 |
| 09.09.051 | IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | UN | 2,00 | 95,30 | 190,60 |
| 09.09.052 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 3,00 | 131,30 | 393,90 |
| 09.10.003 | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | UN | 9,00 | 132,25 | 1.190,25 |
| 09.10.021 | CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM | UN | 2,00 | 213,19 | 426,38 |
| 09.11.035 | IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W | UN | 1,00 | 201,26 | 201,26 |
| 09.13.012 | PP-02 PARA RAIO FRANKLIN COM HASTE 3MX2" | UN | 1,00 | 508,18 | 508,18 |
| 09.13.024 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO | M | 412,00 | 35,30 | 14.543,60 |
| 09.13.025 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA | M | 230,00 | 23,44 | 5.391,20 |
| 09.13.027 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE | UN | 14,00 | 234,90 | 3.288,60 |
| 09.13.031 | TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA | UN | 12,00 | 49,84 | 598,08 |
| 09.13.032 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 27,00 | 32,68 | 882,36 |
| 09.13.033 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 14,00 | 41,67 | 583,38 |
| 09.52.002 | REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. | UN | 1,00 | 128,06 | 128,06 |
| 09.52.007 | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2" | M | 30,00 | 6,40 | 192,00 |
| 09.52.016 | REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS | UN | 1,00 | 25,61 | 25,61 |
| 09.52.018 | REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 100,00 | 1,28 | 128,00 |
| 09.52.021 | REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS | UN | 8,00 | 5,12 | 40,96 |
| 09.52.029 | REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT | UN | 2,00 | 12,80 | 25,60 |
| 09.52.030 | REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T | UN | 2,00 | 3,20 | 6,40 |
| 09.62.009 | DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 6,00 | 6,40 | 38,40 |
| 09.62.017 | DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 12,00 | 1,28 | 15,36 |
| 09.62.024 | E DESMONTAGEM Q.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU Q. CHAMADA | M2 | 1,00 | 51,22 | 51,22 |
| 09.64.005 | DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC | UN | 2,00 | 2,56 | 5,12 |
| 09.64.006 | DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 6,00 | 1,67 | 10,02 |
| 09.72.024 | E MONTAGEM DE Q.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU Q.CHAMADA | M2 | 1,00 | 153,13 | 153,13 |
| 09.74.006 | DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES | UN | 6,00 | 2,89 | 17,34 |
| 09.85.060 | CONDULETE DE 1" | UN | 6,00 | 30,29 | 181,74 |
| 10.01.006 | FORRO EM LAMINA PVC 100MM E=8A10MM SUSTENTACAO METALICA - COLOCADO | M2 | 17,25 | 42,43 | 731,91 |
| 10.01.028 | FORRO DE TABUA 10x1 CM MACHO-FEMEA G1-C4 C/CUPINICIDA ENTARUGADO | M2 | 36,00 | 99,41 | 3.578,76 |
| 10.01.060 | ISOLACAO TERMICA - CHAPA DE ISOPOR E=30MM | M2 | 53,25 | 8,33 | 443,57 |
| 10.50.001 | DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 51,00 | 1,66 | 84,66 |
| 12.02.001 | CHAPISCO | M2 | 92,12 | 6,70 | 617,20 |
| 12.02.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 92,12 | 23,49 | 2.163,89 |
| 12.02.038 | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO | M | 8,00 | 19,60 | 156,80 |
| 12.04.001 | CHAPISCO | M2 | 102,00 | 6,70 | 683,40 |
| 12.04.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 102,00 | 23,49 | 2.395,98 |
| 12.50.001 | DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES | M2 | 7,00 | 5,84 | 40,88 |
| 12.50.002 | DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | M2 | 10,00 | 8,77 | 87,70 |
| 13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 18,05 | 23,61 | 426,16 |
| 13.02.005 | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | M2 | 18,05 | 36,08 | 651,24 |
| 13.02.019 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | M2 | 4,00 | 97,49 | 389,96 |
| 13.02.026 | CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF.ATRITO 0,30 A 0,60 | M2 | 49,30 | 53,02 | 2.613,88 |
| 13.05.078 | RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM | M | 24,60 | 21,06 | 518,07 |
| 13.06.076 | SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM | M | 2,70 | 69,73 | 188,27 |
| 13.07.002 | PE-02 PEITORIL | M | 4,80 | 46,17 | 221,61 |
| 13.50.001 | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 2,14 | 135,60 | 290,18 |
| 13.50.002 | DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE | M2 | 10,00 | 16,37 | 163,70 |
| 13.50.017 | DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 2,70 | 1,56 | 4,21 |
| 13.80.014 | FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO | M2 | 36,00 | 11,75 | 423,00 |
| 13.80.021 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM | M2 | 49,30 | 19,90 | 981,07 |
| 14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | M2 | 6,30 | 60,16 | 379,00 |
| 14.02.001 | EP-01 ESPELHO | UN | 7,00 | 206,33 | 1.444,31 |
| 15.02.026 | TINTA ACRILICA COM MASSA CORRIDA | M2 | 32,12 | 23,42 | 752,25 |
| 15.02.052 | ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA | M2 | 36,00 | 18,20 | 655,20 |
| 15.03.007 | ESMALTE COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 10,84 | 24,60 | 266,66 |
| 15.03.022 | GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 7,74 | 17,23 | 133,36 |
| 15.04.006 | TINTA ACRILICA | M2 | 102,00 | 14,83 | 1.512,66 |
| 15.04.071 | RS-16 VAGA COM SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO | UN | 1,00 | 204,72 | 204,72 |
| 15.80.015 | LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M2 | 260,00 | 7,95 | 2.067,00 |
| 15.80.016 | ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M2 | 804,00 | 10,13 | 8.144,52 |
| 15.80.018 | ACRILICA EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M2 | 1904,00 | 8,55 | 16.279,20 |
| 15.80.019 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA | M2 | 180,00 | 9,99 | 1.798,20 |
| 15.80.022 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO | M2 | 360,00 | 15,05 | 5.418,00 |
| 15.80.040 | PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS | UN | 1,00 | 334,12 | 334,12 |
| 15.80.051 | ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M2 | 430,00 | 10,16 | 4.368,80 |
| 16.01.016 | FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA | M | 45,00 | 473,26 | 21.296,70 |
| 16.01.023 | FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (ALAMBRADO) | M2 | 182,50 | 282,47 | 51.550,77 |
| 16.01.034 | PT-50 PORTÃO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO | UN | 37,50 | 1.026,76 | 38.503,50 |
| 16.02.007 | PISO DE CONCRETO CAMURCADO - FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | M2 | 53,00 | 94,81 | 5.024,93 |
| 16.02.031 | DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO | M | 46,00 | 45,59 | 2.097,14 |
| 16.02.061 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | M2 | 6,00 | 97,49 | 584,94 |
| 16.02.070 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | M2 | 486,00 | 22,67 | 11.017,62 |
| 16.02.071 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 53,00 | 5,70 | 302,10 |
| 16.02.090 | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG | M2 | 486,00 | 36,08 | 17.534,88 |
| 16.03.005 | GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS | M2 | 781,00 | 11,94 | 9.325,14 |
| 16.03.030 | ARVORE ORNAMENTAL H=1.50 A 2.00M - SIBIPIRUNA | UN | 9,00 | 80,59 | 725,31 |
| 16.03.077 | TREPADEIRA H=0.50 A 0.70 M - PRIMAVERA | UN | 49,00 | 23,94 | 1.173,06 |
| 16.03.093 | FORRACAO - VEDELIA | M2 | 123,50 | 35,77 | 4.417,59 |
| 16.05.005 | CA-06 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=90CM) | M | 27,00 | 42,90 | 1.158,30 |
| 16.05.032 | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 36,00 | 92,94 | 3.345,84 |
| 16.05.045 | TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) | M | 12,00 | 373,57 | 4.482,84 |
| 16.05.048 | TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM | M | 24,00 | 87,86 | 2.108,64 |
| 16.06.001 | BC-22 BANCO DE CONCRETO | M | 25,00 | 171,82 | 4.295,50 |
| 16.06.022 | MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS | CJ | 1,00 | 6.373,47 | 6.373,47 |
| 16.06.023 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 1,00 | 2.521,67 | 2.521,67 |
| 16.06.035 | PI-01 BASE P/PORTICO DE IDENTIFICACAO | UN | 1,00 | 145,48 | 145,48 |
| 16.06.061 | TAPUME MOVEL - H=1,10M | M | 50,00 | 32,15 | 1.607,50 |
| 16.06.080 | TRANSPORTE COM CAMINHAO ATE 6T | KM | 130,00 | 8,90 | 1.157,00 |
| 16.06.094 | INSTALACAO DE PORTICO DE INDENTIFICACAO | UN | 1,00 | 5,21 | 5,21 |
| 16.06.096 | RS-02 REGUA DE SINALIZACAO DE AMBIENTES | UN | 15,00 | 25,21 | 378,15 |
| 16.06.097 | RS-05 REGUA DE SINALIZACAO DE SANITARIOS | UN | 4,00 | 25,21 | 100,84 |
| 16.07.016 | BC-16 BANCO RETO-CONCRETO (PASTILHA) | UN | 16,00 | 353,06 | 5.648,96 |
| 16.07.051 | MC-01 MESA XADREZ/DAMAS | UN | 8,00 | 488,81 | 3.910,48 |
| 16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 73,08 | 23,99 | 1.753,18 |
| 16.13.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 80,40 | 4,17 | 335,26 |
| 16.13.015 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 53,88 | 36,50 | 1.966,62 |
| 16.13.025 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | M2 | 80,40 | 22,67 | 1.822,66 |
| 16.14.006 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | M2 | 128,64 | 56,04 | 7.208,98 |
| 16.14.011 | ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA | KG | 4899,00 | 6,27 | 30.716,73 |
| 16.14.012 | ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA | KG | 105,00 | 6,28 | 659,40 |
| 16.14.038 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | M3 | 19,20 | 454,48 | 8.726,01 |
| 16.14.055 | CONCRETO GROUT | M3 | 3,60 | 474,37 | 1.707,73 |
| 16.15.010 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM | M2 | 68,28 | 90,40 | 6.172,51 |
| 16.15.030 | IMPERM COM TINTA BETUMINOSA / COM REG. EM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 | M2 | 68,28 | 41,11 | 2.806,99 |
| 16.50.001 | DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXACAO | UN | 9,00 | 13,56 | 122,04 |
| 16.50.002 | DE TELA DE ARAME GALVANIZADO | M2 | 12,50 | 1,15 | 14,37 |
| 16.50.010 | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 56,40 | 135,60 | 7.647,84 |
| 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 242,00 | 33,63 | 8.138,46 |
|  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  | 502.714,97 |

ANEXO  -  VI

MEMORIAL DESCRITIVO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO DO SPDA

E

PROJETO(S) EXECUTIVO(S) EM CD-ROM

MEMORIAL DESCRITIVO

CÓDIGO:			03.10.522

ESTABELECIMENTO:		EE PROF JOSÉ ANTONIO COUTINHO CONDINO

MUNICÍPIO:			SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DIRETORIA DE ENSINO:	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Em atendimento à solicitação superior, vistoriamos a unidade escolar onde constatamos a necessidade de contratação dos serviços de manutenção, visando à execução de:

- Adequação de rampas, de pisos e soleiras, conforme projetos de arquitetura, estrutura e elétrica, fornecidos pela GOP;

- Adequações do sanitário especial, dos sanitários de alunos, da sala de aula 06, do depósito, de guichês da secretaria e do balcão de atendimento da cozinha, de acordo com os mesmos projetos;

- Reparação de calçamentos externos, de canaletas de águas pluviais, de fechamento de divisa, de fechamentos setoriais, de portões de acesso e de paisagismo, conforme projeto de arquitetura;

- Adequações das instalações elétricas e execução de nova entrada de energia, conforme projeto elétrico;

- Execução do SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas), conforme projeto;

- Pintura interna e externa.

CRONOGRAMA FISICO/ FINANCEIRO

10%       20%         20%         20%          20%         10%

I_______I_______I_______I________I_______I________I

I              I              I              I                I              I                I

0           30           60            90            120         150           180 (Dias)

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

| PRÉDIO: 310522 - ESCOLA: EE PROF JOSE ANTONIO COUTINHO CONDINO |
| --- |
| CRONOGRAMA: 180 ( cento e oitenta ) |
| CÓDIGO | ATIVIDADE | INÍCIO | DURAÇÃO |
| 01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |
| 01.01.000 | LIMPEZA DO TERRENO | 1 | 10 |
| 01.02.000 | MOVIMENTO DE TERRA MANUAL | 11 | 35 |
| 02.00.000 | INFRA ESTRUTURA |  |  |
| 02.01.000 | ESCAVACAO | 25 | 18 |
| 02.02.000 | FUNDACAO PROFUNDA | 25 | 14 |
| 02.04.000 | ARMADURA | 35 | 12 |
| 02.05.000 | CONCRETO | 38 | 12 |
| 02.06.000 | EMBASAMENTO | 76 | 35 |
| 02.07.000 | IMPERMEABILIZACOES | 79 | 35 |
| 02.50.000 | DEMOLICOES | 1 | 180 |
| 03.00.000 | SUPER ESTRUTURA |  |  |
| 03.50.000 | DEMOLICOES | 1 | 180 |
| 04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS |  |  |
| 04.01.000 | ALVENARIA | 84 | 49 |
| 04.50.000 | DEMOLICOES | 1 | 180 |
| 05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |
| 05.01.000 | PORTAS/BATENTES/FERRAGENS | 100 | 50 |
| 05.05.000 | OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS | 125 | 34 |
| 05.60.000 | RETIRADAS | 1 | 180 |
| 05.70.000 | RECOLOCACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 1 | 180 |
| 05.80.000 | CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE 1 | 1 | 180 |
| 06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |
| 06.01.000 | ESQUADRIAS METALICAS | 108 | 36 |
| 06.03.000 | OUTROS ELEMENTOS METALICOS | 108 | 36 |
| 06.60.000 | RETIRADAS | 1 | 180 |
| 08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS |  |  |
| 08.01.000 | CAVALETE E ABRIGO | 72 | 11 |
| 08.02.000 | ABRIGO E REDE DE GAS | 126 | 19 |
| 08.03.000 | REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES | 83 | 52 |
| 08.04.000 | REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS | 83 | 52 |
| 08.07.000 | COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES. | 83 | 65 |
| 08.08.000 | COMBATE A INCENDIO : TUBULAÇÕES. | 83 | 74 |
| 08.09.000 | REDE DE ESGOTO: TUBULACOES | 64 | 64 |
| 08.10.000 | REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS | 64 | 64 |
| 08.15.000 | BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS | 108 | 43 |
| 08.16.000 | LOUCAS | 138 | 35 |
| 08.17.000 | APARELHOS E METAIS | 138 | 35 |
| 08.50.000 | DEMOLICOES | 1 | 180 |
| 08.60.000 | RETIRADAS | 1 | 180 |
| 08.70.000 | RECOLOCACAO - INSTALACOES HIDRAULICAS | 1 | 180 |
| 08.82.000 | CONSERVACAO - REDE DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | 1 | 180 |
| 08.84.000 | CONSERVACAO - APARELHOS E METAIS | 1 | 180 |
| 09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS |  |  |
| 09.02.000 | ENTRADA EM BAIXA TENSAO | 124 | 19 |
| 09.03.000 | ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL | 94 | 41 |
| 09.04.000 | QUADRO GERAL | 64 | 79 |
| 09.05.000 | REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE | 64 | 79 |
| 09.06.000 | REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM | 64 | 79 |
| 09.07.000 | REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO | 128 | 28 |
| 09.08.000 | PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS | 128 | 50 |
| 09.09.000 | LUMINARIAS INTERNAS | 128 | 50 |
| 09.10.000 | CENTRO DE LUZ | 56 | 70 |
| 09.11.000 | ILUMINACAO EXTERNA | 112 | 56 |
| 09.13.000 | PARA RAIOS | 146 | 23 |
| 09.52.000 | DEMOLICOES - BAIXA TENSAO | 1 | 180 |
| 09.62.000 | RETIRADAS - BAIXA TENSAO | 1 | 180 |
| 09.64.000 | RETIRADAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 1 | 180 |
| 09.72.000 | RECOLOCACOES - BAIXA TENSAO | 1 | 180 |
| 09.74.000 | RECOLOCACOES - APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 1 | 180 |
| 09.85.000 | CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 1 | 180 |
| 10.00.000 | FORRO |  |  |
| 10.01.000 | FORRO | 120 | 25 |
| 10.50.000 | DEMOLICOES | 1 | 180 |
| 12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE |  |  |
| 12.02.000 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 94 | 53 |
| 12.04.000 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 96 | 52 |
| 12.50.000 | DEMOLICOES | 1 | 180 |
| 13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS |  |  |
| 13.01.000 | LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES | 88 | 49 |
| 13.02.000 | REVESTIMENTO DE PISOS | 112 | 44 |
| 13.05.000 | REVESTIMENTO DE RODAPES | 112 | 47 |
| 13.06.000 | REVESTIMENTO DE SOLEIRAS | 112 | 44 |
| 13.07.000 | REVESTIMENTO DE PEITORIS | 110 | 36 |
| 13.50.000 | DEMOLICOES | 1 | 180 |
| 13.80.000 | CONSERVACAO - PISOS / RODAPES / PEITORIS | 1 | 180 |
| 14.00.000 | VIDROS |  |  |
| 14.01.000 | VIDROS | 146 | 19 |
| 14.02.000 | ESPELHOS | 152 | 12 |
| 15.00.000 | PINTURA |  |  |
| 15.02.000 | FORROS / PAREDES INTERNAS | 154 | 23 |
| 15.03.000 | ESQUADRIAS | 142 | 36 |
| 15.04.000 | EXTERNA | 154 | 24 |
| 15.80.000 | CONSERVACAO - PINTURA | 1 | 180 |
| 16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES |  |  |
| 16.01.000 | FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES | 31 | 146 |
| 16.02.000 | PISOS | 137 | 36 |
| 16.03.000 | GRAMADOS/PAISAGISMO | 152 | 28 |
| 16.05.000 | DRENAGEM DE ACABAMENTO | 128 | 44 |
| 16.06.000 | COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO | 1 | 176 |
| 16.13.000 | MUROS DE ARRIMO - SERVICOS EM TERRA | 26 | 59 |
| 16.14.000 | MUROS DE ARRIMO - CONCRETO ARMADO | 32 | 71 |
| 16.15.000 | MUROS DE ARRIMO - OUTROS SERVICOS | 42 | 66 |
| 16.50.000 | DEMOLICAO-SERVICOS COMPLEMENTARES | 1 | 180 |
| 16.80.000 | CONSERVACAO - SERVICOS COMPLEMENTARES | 1 | 180 |

LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO DO SPDA Declaro para os devidos fins, que a E.E. .................................................................................., situada à ..................................................................................................., no Bairro ............................................... Cidade .........................................., com .................. pavimentos, área de ......................m², está protegida contra Descargas Elétricas Atmosféricas através do Sistema de Pararraios instalado/existente que satisfaz todas as exigências da Norma NBR-5419 (antiga NB 165) da ABNT, com as seguintes características: CAPTOR TIPO: FRANKLIN QUANTIDADE: ..................... / ALTURA EM RELAÇÃO À COBERTURA ..................m GAIOLA DE FARADAY CABO ou BARRA ALUMÍNIO UTILIZADO ..................................... DESCIDAS: CABO .................................................................... BARRA CHATA ALUMÍNIO.............................. ATERRAMENTO: HASTE DE ATERRAMENTO ...................................................................... ANEL INTERLIGAÇÃO DAS HASTES COM CABO ................................ EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MEDIÇÃO: TIPO: ........................................................................................ MODELO: ................................................................................ FABRICANTE: ........................................................................ RESISTÊNCIA MEDIDA: ....................................................... São Paulo, ............. de ................................ de ............... _____________________________________________________ Engº / Firma Endereço: CREA nº ART nº

ANEXO – VII

INSTRUÇÕES N° 01/2008

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

CONTRATO N°(DE ORIGEM):

OBJETO:

ADVOGADO(S): *

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Local e data

____________________________

CONTRATANTE

____________________________

CONTRATADA

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído.

ANEXO – VIII

GUIA DE CAUÇÃO

FDE Fundação para o Desenvolvimento da Educação	| DEPÓSITO EM CAUÇÃO    |	BANCO DO BRASIL S/A

Processo Nº 69/00317/11/02

CNPJ Nº:-

EMPRESA:-

Valor R$  5.027,00 (cinco mil e vinte e sete reais )

Finalidade: Participação em Licitação

Modalidade		(  ) Caução em dinheiro     (  ) Caução em Títulos da Divida Pública (LFTP’s)

“Conta C” - nº 139735-4 – Ag. – 1897-X – PAB FDE	(  ) Fiança Bancária	(  ) Seguro Garantia

OBSERVAÇÕES: NO CASO DE FIANÇA BANCÁRIA E SEGURO GARANTIA, O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 90 DIAS CONTADOS DA DATA DA PARTICIPAÇÃO

1-O(s) valor(es) do(s) título(s) a ser(em) caucionado(s) pela cotação da data de depósito.

2-O(s) título(s) nominal(is) deve(m) estar endossado(s) em branco.

Recebemos, para custódia em nome da FDE, em rubrica da firma supra, como caução em garantia na finalidade, na modalidade e valor acima.

Quantidade	Número		Vencimento		Observações		Contábil

Valor da Caução – total R$

###### São Paulo,		                       |		BANCO DO BRASIL S/A

Nossa comissão pelo encargo acima R$

(que também será cobrada anualmente, conforme nossas tarifas)

ANEXO IX

##### DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

TOMADA DE PREÇOS Nº -

Vimos pela presente apresentar a nossa documentação referente a licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os requisitos de habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo a nossa habilitação.

Local e data

____________________________

(nome do representante legal da empresa)

Atenção: - esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado.